## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (08/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.41685 | -0.39251 | -0.35858 | -0.33767 | -0.32819 | -0.33341 | -0.33763 | -0.35213 | -0.34444 | -0.36295 | -0.36955 | -0.34472 | -0.32077 | -0.34906 | -0.33385 | -0.33144 | -0.36597 | -0.36651 | -0.3709 | -0.40675 | -0.39524 | -0.38915 | -0.36193 | -0.36075
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.38781 | -0.35685 | -0.32329 | -0.30013 | -0.28659 | -0.29661 | -0.2999 | -0.32486 | -0.32203 | -0.34177 | -0.34965 | -0.32727 | -0.29968 | -0.33103 | -0.31273 | -0.31305 | -0.34588 | -0.34985 | -0.35518 | -0.39663 | -0.38922 | -0.38428 | -0.35086 | -0.34495
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.41887 | -0.39621 | -0.36297 | -0.34292 | -0.3344 | -0.33869 | -0.34289 | -0.35507 | -0.34618 | -0.36505 | -0.37199 | -0.34681 | -0.32449 | -0.35134 | -0.33734 | -0.3341 | -0.36822 | -0.36792 | -0.37117 | -0.40507 | -0.39276 | -0.38625 | -0.361 | -0.36089
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.49458 | -0.46065 | -0.42097 | -0.39649 | -0.38587 | -0.39059 | -0.39538 | -0.41002 | -0.40865 | -0.43284 | -0.44763 | -0.41969 | -0.39062 | -0.41999 | -0.41228 | -0.40695 | -0.44323 | -0.44308 | -0.4569 | -0.50961 | -0.50965 | -0.50295 | -0.46545 | -0.44669
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.41766 | -0.39515 | -0.362 | -0.34202 | -0.33351 | -0.33783 | -0.342 | -0.35423 | -0.34528 | -0.36412 | -0.37109 | -0.34598 | -0.32376 | -0.35057 | -0.33655 | -0.33339 | -0.36739 | -0.36707 | -0.37015 | -0.40388 | -0.3916 | -0.3851 | -0.35992 | -0.35982
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.40638 | -0.38388 | -0.35235 | -0.332 | -0.32426 | -0.32799 | -0.33223 | -0.34298 | -0.33408 | -0.35118 | -0.35366 | -0.32932 | -0.30763 | -0.33467 | -0.32053 | -0.31622 | -0.35032 | -0.34934 | -0.35285 | -0.38195 | -0.36234 | -0.35507 | -0.33254 | -0.34256
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.40639 | -0.38389 | -0.35235 | -0.33201 | -0.32426 | -0.328 | -0.33223 | -0.34298 | -0.33409 | -0.35119 | -0.35368 | -0.32933 | -0.30765 | -0.33468 | -0.32055 | -0.31623 | -0.35034 | -0.34936 | -0.35287 | -0.38198 | -0.3624 | -0.35512 | -0.33259 | -0.34258
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.46081 | -0.43115 | -0.39483 | -0.37248 | -0.36244 | -0.36664 | -0.37183 | -0.38372 | -0.37853 | -0.40125 | -0.41152 | -0.38615 | -0.35945 | -0.38793 | -0.37577 | -0.36824 | -0.4055 | -0.40615 | -0.41496 | -0.45709 | -0.44978 | -0.44372 | -0.41472 | -0.40571
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.41955 | -0.39682 | -0.36354 | -0.34345 | -0.33492 | -0.33918 | -0.34341 | -0.35554 | -0.3467 | -0.36553 | -0.37246 | -0.34725 | -0.32487 | -0.35174 | -0.33775 | -0.33445 | -0.36865 | -0.36834 | -0.37171 | -0.40568 | -0.39335 | -0.38684 | -0.36157 | -0.36148
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.39725 | -0.38288 | -0.3525 | -0.33501 | -0.33421 | -0.32979 | -0.33584 | -0.32929 | -0.31427 | -0.32931 | -0.3311 | -0.30296 | -0.28515 | -0.30901 | -0.29838 | -0.29008 | -0.32764 | -0.32392 | -0.33047 | -0.35802 | -0.34221 | -0.33467 | -0.31908 | -0.32069
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.42159 | -0.39916 | -0.36625 | -0.34593 | -0.33804 | -0.34102 | -0.34578 | -0.3554 | -0.34643 | -0.36601 | -0.37391 | -0.34865 | -0.32617 | -0.35305 | -0.33934 | -0.33408 | -0.3692 | -0.36903 | -0.37316 | -0.4081 | -0.39709 | -0.39059 | -0.36652 | -0.36326
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.41686 | -0.39445 | -0.36137 | -0.34142 | -0.33292 | -0.33726 | -0.34141 | -0.35365 | -0.34466 | -0.36348 | -0.37049 | -0.3454 | -0.32322 | -0.35002 | -0.33598 | -0.33288 | -0.36682 | -0.36651 | -0.36951 | -0.40318 | -0.39098 | -0.3845 | -0.35936 | -0.35915
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.42434 | -0.39962 | -0.36659 | -0.34469 | -0.3363 | -0.34054 | -0.34462 | -0.35686 | -0.35001 | -0.37063 | -0.38028 | -0.35309 | -0.33112 | -0.35671 | -0.34375 | -0.34268 | -0.37691 | -0.37647 | -0.38161 | -0.42061 | -0.41297 | -0.40673 | -0.37887 | -0.37144
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.041186 | -0.063041 | -0.062203 | -0.059926 | -0.060134 | -0.061818 | -0.062722 | -0.060822 | -0.034315 | -0.052687 | -0.065479 | -0.060449 | -0.061119 | -0.081769 | -0.059426 | -0.053814 | -0.064552 | -0.058681 | -0.02336 | -0.012019 | -0.00039864 | 0.00348 | -0.0085468 | 0.00021744
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.10268 | -0.09694 | -0.090343 | -0.086725 | -0.085406 | -0.086556 | -0.089707 | -0.094682 | -0.092231 | -0.092971 | -0.065032 | -0.0029607 | -0.025031 | -0.035178 | -0.02722 | -0.037067 | -0.071064 | -0.092107 | -0.10581 | -0.12815 | -0.12344 | -0.12053 | -0.11711 | -0.088916
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.067839 | -0.08814 | -0.085692 | -0.082394 | -0.081801 | -0.08408 | -0.08498 | -0.087588 | -0.063052 | -0.084127 | -0.099708 | -0.093618 | -0.09322 | -0.11073 | -0.086065 | -0.078813 | -0.090497 | -0.086807 | -0.056811 | -0.050443 | -0.039773 | -0.033099 | -0.039606 | -0.026731
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.090805 | -0.080757 | -0.074438 | -0.071352 | -0.070276 | -0.071091 | -0.073858 | -0.077534 | -0.070235 | -0.080592 | -0.033355 | -0.038622 | -0.019762 | -0.035791 | -0.005857 | -0.0047071 | -0.037122 | -0.065175 | -0.082346 | -0.10842 | -0.10643 | -0.10425 | -0.10777 | -0.077023
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.26367 | -0.23277 | -0.20879 | -0.19629 | -0.19105 | -0.18523 | -0.19823 | -0.2146 | -0.21348 | -0.20624 | -0.097619 | 0.041583 | -0.0109 | 0.0073326 | 0.005513 | 0.011645 | -0.029894 | -0.1405 | -0.27875 | -0.35071 | -0.36472 | -0.35792 | -0.31872 | -0.25722
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.10081 | -0.097375 | -0.091478 | -0.088553 | -0.086756 | -0.087626 | -0.090502 | -0.094884 | -0.090006 | -0.077993 | -0.052327 | 0.0061216 | -0.013659 | -0.030525 | -0.019998 | -0.019053 | -0.048412 | -0.078134 | -0.097912 | -0.11686 | -0.10969 | -0.10722 | -0.10461 | -0.082924
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.10071 | -0.0967 | -0.090857 | -0.087706 | -0.086171 | -0.08708 | -0.089969 | -0.094119 | -0.088648 | -0.081691 | -0.052464 | 0.002492 | -0.015414 | -0.031878 | -0.021178 | -0.020591 | -0.048792 | -0.079254 | -0.098011 | -0.11728 | -0.11118 | -0.10835 | -0.10661 | -0.08318
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.13797 | -0.12863 | -0.11916 | -0.11415 | -0.11167 | -0.11231 | -0.1176 | -0.12361 | -0.11878 | -0.1084 | -0.05491 | 0.018211 | -0.0083151 | -0.0212 | -0.01563 | -0.0070024 | -0.039674 | -0.092739 | -0.13896 | -0.17019 | -0.16753 | -0.16342 | -0.15467 | -0.12439
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.036758 | -0.040318 | -0.041218 | -0.039386 | -0.040118 | -0.041891 | -0.040672 | -0.040875 | -0.028849 | -0.040968 | -0.039931 | -0.024961 | -0.018971 | -0.041654 | -0.023688 | -0.020266 | -0.039558 | -0.048797 | -0.027339 | -0.025279 | -0.017016 | -0.012659 | -0.025496 | -0.0036449
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.064106 | -0.06281 | -0.061153 | -0.057935 | -0.057266 | -0.059085 | -0.059114 | -0.063782 | -0.057716 | -0.072347 | -0.069118 | -0.038519 | -0.034333 | -0.057271 | -0.047306 | -0.040775 | -0.065711 | -0.084031 | -0.066505 | -0.071564 | -0.06563 | -0.061391 | -0.066642 | -0.036509
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.14119 | -0.1234 | -0.11243 | -0.10713 | -0.10456 | -0.10523 | -0.10936 | -0.11478 | -0.10519 | -0.1055 | -0.0035405 | -0.029098 | 0.015567 | -0.0097284 | 0.041437 | 0.04179 | -0.0056405 | -0.063719 | -0.12665 | -0.17238 | -0.17721 | -0.17435 | -0.17042 | -0.12695
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.053235 | -0.076653 | -0.076111 | -0.072644 | -0.072431 | -0.074043 | -0.074688 | -0.073507 | -0.044732 | -0.063701 | -0.077268 | -0.072727 | -0.073262 | -0.092073 | -0.069097 | -0.062642 | -0.073697 | -0.068524 | -0.03451 | -0.02343 | -0.011904 | -0.007782 | -0.019702 | -0.011146
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.26459 | -0.23279 | -0.20901 | -0.19574 | -0.19051 | -0.18442 | -0.1977 | -0.21452 | -0.21347 | -0.2064 | -0.094328 | 0.046716 | -0.0079308 | 0.012094 | 0.010031 | 0.014986 | -0.026514 | -0.1388 | -0.27953 | -0.35506 | -0.36978 | -0.3598 | -0.32207 | -0.25795
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.04739 | -0.054485 | -0.0531 | -0.050678 | -0.051169 | -0.052908 | -0.052279 | -0.052438 | -0.038041 | -0.054021 | -0.060055 | -0.052007 | -0.049475 | -0.072407 | -0.052852 | -0.047997 | -0.062359 | -0.063198 | -0.037456 | -0.034823 | -0.027249 | -0.023365 | -0.033721 | -0.014974
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.047492 | -0.052674 | -0.051618 | -0.049251 | -0.049707 | -0.051476 | -0.050697 | -0.050955 | -0.037842 | -0.053269 | -0.057278 | -0.047595 | -0.04404 | -0.066606 | -0.047698 | -0.042953 | -0.058749 | -0.062274 | -0.038262 | -0.03607 | -0.029137 | -0.025099 | -0.035746 | -0.015306
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.046422 | -0.053207 | -0.051955 | -0.049623 | -0.050133 | -0.051861 | -0.051197 | -0.051294 | -0.037182 | -0.052868 | -0.058396 | -0.050017 | -0.047379 | -0.070286 | -0.050837 | -0.046049 | -0.060674 | -0.061924 | -0.036419 | -0.033902 | -0.026326 | -0.022448 | -0.033019 | -0.014147
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.16906 | -0.15131 | -0.13785 | -0.12877 | -0.12414 | -0.12562 | -0.13037 | -0.1431 | -0.14432 | -0.15889 | -0.11175 | -0.012813 | -0.041482 | -0.056292 | -0.096213 | -0.1106 | -0.14238 | -0.17772 | -0.19871 | -0.22777 | -0.23285 | -0.23125 | -0.2114 | -0.16868
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.044937 | -0.040885 | -0.038702 | -0.037621 | -0.037537 | -0.038109 | -0.038904 | -0.03987 | -0.032692 | -0.043379 | -0.020423 | -0.015316 | -0.0080662 | -0.029127 | -0.0010257 | -0.0011015 | -0.024113 | -0.038075 | -0.034368 | -0.049097 | -0.042644 | -0.041328 | -0.051826 | -0.02993
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.086112 | -0.083306 | -0.078721 | -0.076027 | -0.075087 | -0.076094 | -0.078292 | -0.081515 | -0.07538 | -0.073817 | -0.04842 | -0.001708 | -0.015954 | -0.033087 | -0.02073 | -0.022922 | -0.048556 | -0.072747 | -0.082314 | -0.098347 | -0.091959 | -0.089206 | -0.090439 | -0.067903
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.10206 | -0.096416 | -0.089652 | -0.086009 | -0.084342 | -0.08541 | -0.088557 | -0.093558 | -0.089456 | -0.088682 | -0.054773 | 0.0074043 | -0.011973 | -0.029277 | -0.024759 | -0.037784 | -0.059057 | -0.089203 | -0.10483 | -0.12541 | -0.12101 | -0.11839 | -0.11446 | -0.08894
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.15615 | -0.13721 | -0.12531 | -0.11991 | -0.11719 | -0.11786 | -0.12247 | -0.12755 | -0.11871 | -0.12274 | -0.030952 | -0.038506 | -0.0088079 | -0.024678 | 0.0028119 | 0.0077593 | -0.033909 | -0.090574 | -0.1428 | -0.18774 | -0.19297 | -0.19091 | -0.186 | -0.14196
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.15748 | -0.14522 | -0.13373 | -0.12761 | -0.12472 | -0.12513 | -0.13142 | -0.13862 | -0.13371 | -0.12422 | -0.061059 | 0.01961 | -0.012512 | -0.022011 | -0.025326 | -0.0052185 | -0.041088 | -0.10233 | -0.16084 | -0.19728 | -0.19703 | -0.19237 | -0.18008 | -0.14541
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.017945 | -0.019933 | -0.020376 | -0.020225 | -0.021007 | -0.021944 | -0.021419 | -0.021106 | -0.012 | -0.021739 | -0.012442 | 0.00048208 | 0.0023654 | -0.019923 | 0.0019715 | 0.0025079 | -0.017063 | -0.026002 | -0.0072908 | -0.01236 | -0.0041227 | -0.0023317 | -0.01438 | 0.0026855
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.10471 | -0.11872 | -0.11219 | -0.11594 | -0.10694 | -0.1067 | -0.10867 | -0.1192 | -0.13043 | 0.024225 | -0.049653 | 0.10568 | 0.033561 | 0.0055838 | 0.01132 | 0.022251 | -0.039195 | -0.048549 | -0.095438 | -0.10543 | -0.071484 | -0.07764 | -0.05226 | -0.076891
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.15804 | -0.14366 | -0.13086 | -0.1241 | -0.11998 | -0.12062 | -0.12767 | -0.13627 | -0.1315 | -0.11741 | -0.049264 | 0.058357 | 0.019027 | -0.0009625 | 0.03261 | 0.033942 | -0.01003 | -0.092115 | -0.1665 | -0.20685 | -0.20706 | -0.20218 | -0.18677 | -0.14799
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.046368 | -0.042068 | -0.039722 | -0.038535 | -0.038413 | -0.038988 | -0.03986 | -0.040892 | -0.033807 | -0.044684 | -0.02162 | -0.01675 | -0.0093136 | -0.030354 | -0.0022218 | -0.002207 | -0.025253 | -0.039328 | -0.035979 | -0.051055 | -0.044723 | -0.043394 | -0.053688 | -0.031447
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.091306 | -0.087792 | -0.082777 | -0.079785 | -0.078743 | -0.079782 | -0.082215 | -0.085867 | -0.080362 | -0.079428 | -0.05291 | -0.0021763 | -0.018372 | -0.03379 | -0.022593 | -0.026834 | -0.054404 | -0.078418 | -0.089284 | -0.10662 | -0.10072 | -0.097855 | -0.098001 | -0.074194
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.048405 | -0.052552 | -0.051336 | -0.048843 | -0.049161 | -0.050959 | -0.050165 | -0.050653 | -0.038241 | -0.054188 | -0.058286 | -0.04836 | -0.044868 | -0.067619 | -0.048841 | -0.043921 | -0.059859 | -0.063962 | -0.04034 | -0.039377 | -0.03212 | -0.028063 | -0.038011 | -0.016393
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.064727 | -0.058207 | -0.054286 | -0.052243 | -0.051739 | -0.052511 | -0.054163 | -0.056356 | -0.049251 | -0.060134 | -0.028157 | -0.026931 | -0.014934 | -0.034175 | -0.0054705 | -0.004957 | -0.031506 | -0.050989 | -0.05559 | -0.074874 | -0.070189 | -0.068358 | -0.0759 | -0.050226
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.027954 | -0.028384 | -0.028327 | -0.027851 | -0.028322 | -0.029031 | -0.028998 | -0.028956 | -0.020792 | -0.029222 | -0.015354 | 0.00075769 | -0.00044227 | -0.022223 | 0.0010335 | 0.00080419 | -0.018844 | -0.028725 | -0.016255 | -0.024285 | -0.015807 | -0.014114 | -0.026374 | -0.0091324
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0078154 | -0.010174 | -0.011268 | -0.011733 | -0.012704 | -0.013468 | -0.012732 | -0.011847 | -0.0031443 | -0.011921 | -0.0025187 | 0.009624 | 0.010141 | -0.01266 | 0.010011 | 0.0094254 | -0.0094557 | -0.015452 | 0.0044489 | -0.00051785 | 0.0086412 | 0.009902 | -0.0036659 | 0.011208
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.052762 | -0.07606 | -0.075543 | -0.071899 | -0.071691 | -0.073392 | -0.07407 | -0.072853 | -0.044115 | -0.063185 | -0.076757 | -0.07228 | -0.072734 | -0.091671 | -0.068747 | -0.062207 | -0.073328 | -0.068147 | -0.034122 | -0.023157 | -0.011815 | -0.0076141 | -0.019486 | -0.010801
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.13299 | -0.12285 | -0.11231 | -0.10691 | -0.10407 | -0.10535 | -0.1115 | -0.11952 | -0.114 | -0.11103 | -0.033526 | 0.058589 | 0.038742 | 0.019115 | 0.037305 | -0.027743 | -0.012337 | -0.089637 | -0.14119 | -0.17256 | -0.17104 | -0.16653 | -0.15409 | -0.12243
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.047358 | -0.050958 | -0.050536 | -0.048193 | -0.04869 | -0.050469 | -0.049572 | -0.050085 | -0.03755 | -0.051539 | -0.05207 | -0.04042 | -0.033648 | -0.055609 | -0.03745 | -0.033444 | -0.051641 | -0.059482 | -0.038697 | -0.037676 | -0.030149 | -0.025881 | -0.036963 | -0.014855
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.13639 | -0.12595 | -0.11543 | -0.10878 | -0.1059 | -0.10719 | -0.11298 | -0.12102 | -0.12393 | -0.13468 | -0.1023 | -0.031507 | -0.055255 | -0.062864 | -0.061284 | -0.079529 | -0.1078 | -0.13334 | -0.15038 | -0.18271 | -0.18248 | -0.17798 | -0.16685 | -0.12811
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.25404 | -0.22673 | -0.20846 | -0.19344 | -0.18885 | -0.19078 | -0.20416 | -0.2139 | -0.21181 | -0.21324 | -0.082727 | -0.034419 | -0.020316 | -0.016483 | -0.015874 | 0.004879 | -0.051886 | -0.16361 | -0.26207 | -0.32628 | -0.33642 | -0.32519 | -0.30407 | -0.24434
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.041896 | -0.049586 | -0.048625 | -0.046591 | -0.047284 | -0.048969 | -0.048261 | -0.047996 | -0.033447 | -0.048413 | -0.053658 | -0.045418 | -0.043239 | -0.066263 | -0.046559 | -0.042069 | -0.056506 | -0.05714 | -0.030922 | -0.027852 | -0.019787 | -0.016068 | -0.027206 | -0.0096035
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.054062 | -0.048998 | -0.046064 | -0.044615 | -0.044381 | -0.045029 | -0.046183 | -0.047696 | -0.040508 | -0.051411 | -0.025444 | -0.021527 | -0.012568 | -0.032966 | -0.0047019 | -0.0044861 | -0.028735 | -0.044727 | -0.044086 | -0.060643 | -0.054836 | -0.053314 | -0.062706 | -0.039228
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.039755 | -0.060772 | -0.060381 | -0.057413 | -0.05779 | -0.059553 | -0.059568 | -0.057993 | -0.030244 | -0.045484 | -0.051615 | -0.042876 | -0.044029 | -0.065945 | -0.04679 | -0.042221 | -0.05556 | -0.054486 | -0.021109 | -0.008337 | 0.0031395 | 0.0068274 | -0.0065775 | 0.00088692
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.030865 | -0.05311 | -0.053414 | -0.051195 | -0.051843 | -0.053532 | -0.053396 | -0.051425 | -0.022831 | -0.037693 | -0.043299 | -0.035261 | -0.037126 | -0.058921 | -0.039608 | -0.034981 | -0.047594 | -0.046227 | -0.011745 | 0.002573 | 0.014115 | 0.017784 | 0.0030031 | 0.010584
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.051256 | -0.074933 | -0.074509 | -0.071117 | -0.070977 | -0.072616 | -0.073207 | -0.071942 | -0.042985 | -0.061717 | -0.07516 | -0.070654 | -0.07134 | -0.090355 | -0.067475 | -0.061098 | -0.072101 | -0.066819 | -0.032386 | -0.02087 | -0.0092459 | -0.0051155 | -0.017273 | -0.0090609
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.282 | -0.24986 | -0.23013 | -0.21169 | -0.20758 | -0.21042 | -0.2237 | -0.23583 | -0.23104 | -0.23401 | -0.066758 | -0.045508 | -0.010261 | 0.0096838 | 0.0079892 | 0.035333 | -0.031809 | -0.16554 | -0.28633 | -0.3665 | -0.37827 | -0.3658 | -0.33783 | -0.2736
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.12175 | -0.1135 | -0.10443 | -0.099573 | -0.097543 | -0.098776 | -0.1028 | -0.10908 | -0.10781 | -0.11116 | -0.078226 | -0.0076208 | -0.030572 | -0.04319 | -0.042531 | -0.057999 | -0.086373 | -0.11305 | -0.12951 | -0.15538 | -0.15359 | -0.15018 | -0.14257 | -0.11131
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.027669 | -0.03098 | -0.033072 | -0.031632 | -0.032573 | -0.034413 | -0.032906 | -0.032914 | -0.02183 | -0.031822 | -0.030793 | -0.013952 | -0.0094242 | -0.03273 | -0.014895 | -0.01118 | -0.031107 | -0.041435 | -0.017563 | -0.015024 | -0.0061388 | -0.0017176 | -0.015923 | 0.0060129
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.0914 | -0.087872 | -0.082847 | -0.07985 | -0.078807 | -0.079845 | -0.082285 | -0.085944 | -0.080462 | -0.079531 | -0.052991 | -0.0021768 | -0.018407 | -0.033788 | -0.022615 | -0.026897 | -0.054508 | -0.078516 | -0.0894 | -0.10677 | -0.10088 | -0.098011 | -0.098125 | -0.074305
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.095725 | -0.091186 | -0.085335 | -0.082157 | -0.081095 | -0.082091 | -0.084999 | -0.089198 | -0.085519 | -0.084622 | -0.056973 | 0.0036092 | -0.01795 | -0.029126 | -0.020561 | -0.02949 | -0.062525 | -0.083632 | -0.096514 | -0.11672 | -0.11128 | -0.10845 | -0.10662 | -0.081085
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.069486 | -0.065301 | -0.059981 | -0.055962 | -0.053702 | -0.05503 | -0.057864 | -0.072218 | -0.079768 | -0.1032 | -0.10411 | -0.069844 | -0.065356 | -0.091917 | -0.082741 | -0.069914 | -0.096477 | -0.11711 | -0.1022 | -0.11313 | -0.11096 | -0.10324 | -0.094019 | -0.053583
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.038347 | -0.049044 | -0.048778 | -0.047186 | -0.048075 | -0.049689 | -0.04942 | -0.048477 | -0.031356 | -0.043176 | -0.042339 | -0.031225 | -0.031737 | -0.0537 | -0.034765 | -0.031591 | -0.046874 | -0.049315 | -0.024369 | -0.020089 | -0.010496 | -0.0070086 | -0.019081 | -0.0050383
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.041596 | -0.049342 | -0.048414 | -0.0464 | -0.047098 | -0.048785 | -0.048071 | -0.047778 | -0.033199 | -0.048128 | -0.053389 | -0.045198 | -0.043044 | -0.066068 | -0.046349 | -0.041873 | -0.056292 | -0.056866 | -0.03056 | -0.027423 | -0.019318 | -0.0156 | -0.026794 | -0.0092745
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.028758 | -0.034418 | -0.034894 | -0.034604 | -0.036187 | -0.03769 | -0.037213 | -0.035756 | -0.024906 | -0.032045 | -0.025377 | -0.01281 | -0.01436 | -0.03673 | -0.017794 | -0.016552 | -0.032974 | -0.036041 | -0.015149 | -0.015349 | -0.0054026 | -0.0024014 | -0.01461 | -0.00026131
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.025955 | -0.029473 | -0.03173 | -0.030399 | -0.031415 | -0.033253 | -0.031692 | -0.031466 | -0.020265 | -0.030141 | -0.029284 | -0.01431 | -0.0099504 | -0.033592 | -0.015487 | -0.011995 | -0.03123 | -0.039686 | -0.015347 | -0.012396 | -0.003355 | 0.0010653 | -0.013566 | 0.0079012
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.088283 | -0.078644 | -0.071091 | -0.06599 | -0.06415 | -0.065428 | -0.067068 | -0.077031 | -0.072636 | -0.08658 | -0.047244 | 0.036876 | 0.011945 | 0.00060272 | -0.035788 | -0.04572 | -0.079598 | -0.099747 | -0.10614 | -0.12454 | -0.12327 | -0.124 | -0.11627 | -0.087604
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.023088 | -0.02558 | -0.028852 | -0.02726 | -0.028206 | -0.0302 | -0.028286 | -0.028261 | -0.017177 | -0.026589 | -0.025548 | -0.01149 | -0.0061195 | -0.03063 | -0.013001 | -0.0090816 | -0.028806 | -0.037413 | -0.01262 | -0.0086327 | 0.00031757 | 0.0053616 | -0.010715 | 0.013108
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.023663 | -0.023417 | -0.023563 | -0.02323 | -0.023612 | -0.024156 | -0.024078 | -0.024026 | -0.016241 | -0.025302 | -0.010794 | 0.0039597 | 0.0034606 | -0.018519 | 0.0063453 | 0.0059204 | -0.013856 | -0.023873 | -0.01163 | -0.020563 | -0.012138 | -0.010757 | -0.023778 | -0.0065336
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.044926 | -0.040882 | -0.038707 | -0.03763 | -0.037548 | -0.03812 | -0.038915 | -0.039877 | -0.032695 | -0.04336 | -0.020378 | -0.015272 | -0.0080304 | -0.029093 | -0.00099039 | -0.0010726 | -0.024082 | -0.038038 | -0.034319 | -0.049067 | -0.042605 | -0.041289 | -0.051794 | -0.029915
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.032741 | -0.051116 | -0.051293 | -0.049384 | -0.050159 | -0.051817 | -0.051641 | -0.04994 | -0.025372 | -0.038981 | -0.04234 | -0.033357 | -0.034896 | -0.056742 | -0.03745 | -0.033401 | -0.04685 | -0.046538 | -0.015221 | -0.0043736 | 0.0066366 | 0.010222 | -0.0036936 | 0.0058422
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.018406 | -0.042016 | -0.042888 | -0.041797 | -0.042915 | -0.044612 | -0.044359 | -0.0414 | -0.014284 | -0.028711 | -0.040109 | -0.036722 | -0.038994 | -0.061368 | -0.039419 | -0.034793 | -0.044893 | -0.036991 | 0.0020456 | 0.017233 | 0.030182 | 0.033745 | 0.018257 | 0.022977
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.1702 | -0.15152 | -0.13746 | -0.12829 | -0.12347 | -0.12505 | -0.12976 | -0.14282 | -0.14425 | -0.15869 | -0.10829 | -0.00080252 | -0.030691 | -0.046631 | -0.095273 | -0.11004 | -0.14381 | -0.17898 | -0.20109 | -0.23128 | -0.23726 | -0.2359 | -0.21479 | -0.17098
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.10783 | -0.13679 | -0.12975 | -0.13927 | -0.12408 | -0.12289 | -0.12408 | -0.13983 | -0.16493 | 0.11209 | -0.047044 | 0.1912 | 0.0743 | 0.036832 | 0.038458 | 0.057935 | -0.030974 | -0.022941 | -0.093143 | -0.095547 | -0.038585 | -0.052101 | -0.0071144 | -0.071526
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.073215 | -0.11721 | -0.1115 | -0.1246 | -0.10752 | -0.10572 | -0.10435 | -0.12105 | -0.15304 | 0.15855 | -0.013252 | 0.19449 | 0.085855 | 0.044135 | 0.044506 | 0.069912 | -0.010043 | -0.0011473 | -0.056964 | -0.035645 | 0.039227 | 0.020357 | 0.071597 | -0.027674
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.069071 | -0.11391 | -0.10847 | -0.12184 | -0.10479 | -0.10289 | -0.10134 | -0.11795 | -0.15 | 0.16324 | -0.0084548 | 0.1973 | 0.088689 | 0.047049 | 0.04742 | 0.072644 | -0.006577 | 0.0026569 | -0.052343 | -0.029561 | 0.046383 | 0.027226 | 0.078473 | -0.022859
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.09593 | -0.13208 | -0.12576 | -0.13671 | -0.11999 | -0.11847 | -0.11878 | -0.13565 | -0.16525 | 0.13181 | -0.036955 | 0.19034 | 0.078649 | 0.036632 | 0.03757 | 0.060319 | -0.024879 | -0.017508 | -0.080604 | -0.072826 | -0.006238 | -0.023491 | 0.026381 | -0.055703
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario