## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (09/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.37363 | -0.34701 | -0.30513 | -0.29285 | -0.28727 | -0.29123 | -0.33553 | -0.35253 | -0.40737 | -0.44941 | -0.42899 | -0.38166 | -0.39125 | -0.35634 | -0.36108 | -0.35105 | -0.33475 | -0.34715 | -0.33253 | -0.19953 | -0.2373 | -0.24558 | -0.28227 | -0.20589
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.34803 | -0.31435 | -0.28317 | -0.26823 | -0.26436 | -0.26878 | -0.30477 | -0.32477 | -0.39246 | -0.43812 | -0.41429 | -0.36626 | -0.37543 | -0.34 | -0.34564 | -0.33278 | -0.31787 | -0.32715 | -0.32649 | -0.19413 | -0.23284 | -0.24102 | -0.27828 | -0.19811
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.37568 | -0.35142 | -0.30803 | -0.29632 | -0.29047 | -0.29437 | -0.33982 | -0.35526 | -0.40742 | -0.44874 | -0.43253 | -0.38495 | -0.39522 | -0.3606 | -0.36498 | -0.35549 | -0.33865 | -0.35058 | -0.33286 | -0.19848 | -0.23506 | -0.24333 | -0.28096 | -0.20629
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.443 | -0.41041 | -0.36062 | -0.34627 | -0.33868 | -0.34349 | -0.39307 | -0.41581 | -0.49108 | -0.53377 | -0.53663 | -0.48358 | -0.49539 | -0.45006 | -0.46197 | -0.45218 | -0.43353 | -0.45009 | -0.45167 | -0.3351 | -0.39131 | -0.40001 | -0.4221 | -0.32321
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.37468 | -0.35052 | -0.30733 | -0.29565 | -0.28981 | -0.29371 | -0.33901 | -0.35429 | -0.40637 | -0.44776 | -0.43217 | -0.38467 | -0.39502 | -0.36043 | -0.3648 | -0.35531 | -0.33845 | -0.35029 | -0.33275 | -0.19823 | -0.2347 | -0.24295 | -0.28067 | -0.20616
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.36323 | -0.3395 | -0.29534 | -0.28427 | -0.2782 | -0.28218 | -0.32812 | -0.34298 | -0.38855 | -0.42701 | -0.42052 | -0.37375 | -0.38247 | -0.34866 | -0.35264 | -0.3439 | -0.32736 | -0.33961 | -0.31012 | -0.17407 | -0.21133 | -0.2201 | -0.25771 | -0.18137
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.36324 | -0.33951 | -0.29534 | -0.28427 | -0.2782 | -0.28218 | -0.32812 | -0.34299 | -0.38857 | -0.42703 | -0.42051 | -0.37373 | -0.38245 | -0.34865 | -0.35262 | -0.34389 | -0.32735 | -0.3396 | -0.31013 | -0.17409 | -0.21134 | -0.22011 | -0.25773 | -0.18139
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.41147 | -0.3827 | -0.33402 | -0.32069 | -0.31404 | -0.31872 | -0.36802 | -0.38754 | -0.44999 | -0.49143 | -0.52205 | -0.46905 | -0.47443 | -0.43504 | -0.44138 | -0.42987 | -0.41335 | -0.43124 | -0.42635 | -0.30749 | -0.36245 | -0.37387 | -0.39696 | -0.29898
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.37625 | -0.35194 | -0.30843 | -0.2967 | -0.29084 | -0.29474 | -0.34028 | -0.35581 | -0.40798 | -0.44926 | -0.43262 | -0.38497 | -0.39518 | -0.36055 | -0.36492 | -0.35547 | -0.33863 | -0.3506 | -0.33274 | -0.19842 | -0.23506 | -0.24335 | -0.28094 | -0.20619
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.34971 | -0.33461 | -0.27395 | -0.26764 | -0.25945 | -0.26193 | -0.32021 | -0.33149 | -0.36434 | -0.39461 | -0.37423 | -0.32262 | -0.3316 | -0.29927 | -0.30224 | -0.29832 | -0.28075 | -0.29962 | -0.26483 | -0.13639 | -0.17126 | -0.17921 | -0.21463 | -0.14485
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.37686 | -0.35298 | -0.30667 | -0.29547 | -0.28931 | -0.29302 | -0.3407 | -0.35625 | -0.40911 | -0.44985 | -0.4225 | -0.37472 | -0.38376 | -0.34994 | -0.35389 | -0.34571 | -0.32906 | -0.34142 | -0.32344 | -0.1906 | -0.22611 | -0.23425 | -0.27207 | -0.19958
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.37401 | -0.34991 | -0.30682 | -0.29516 | -0.28934 | -0.29323 | -0.33844 | -0.35365 | -0.4057 | -0.4471 | -0.43154 | -0.38409 | -0.39448 | -0.35992 | -0.3643 | -0.3548 | -0.33797 | -0.34977 | -0.33245 | -0.19848 | -0.23488 | -0.24312 | -0.28068 | -0.20637
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.38022 | -0.3542 | -0.30944 | -0.29745 | -0.29138 | -0.29522 | -0.34136 | -0.36061 | -0.41904 | -0.46037 | -0.4479 | -0.39809 | -0.41116 | -0.37406 | -0.37926 | -0.36849 | -0.35049 | -0.36337 | -0.35519 | -0.2253 | -0.26413 | -0.27267 | -0.30762 | -0.22952
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.042691 | -0.049114 | -0.033363 | -0.035392 | -0.033402 | -0.034455 | -0.056042 | -0.026652 | -0.043319 | -0.089057 | -0.074368 | -0.065862 | -0.066422 | -0.054844 | -0.052609 | -0.053333 | -0.047428 | -0.037872 | -0.039919 | -0.032258 | -0.02854 | -0.029229 | -0.046982 | -0.059541
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.079766 | -0.080216 | -0.054846 | -0.052443 | -0.050992 | -0.054029 | -0.082181 | -0.053461 | -0.074649 | -0.11209 | -0.08756 | -0.067495 | -0.097772 | -0.11066 | -0.11924 | -0.12774 | -0.10828 | -0.11778 | -0.10836 | -0.086757 | -0.086268 | -0.085184 | -0.096692 | -0.11881
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.066933 | -0.07058 | -0.05417 | -0.055364 | -0.053155 | -0.055714 | -0.079054 | -0.056083 | -0.077671 | -0.12864 | -0.11498 | -0.10416 | -0.15973 | -0.13821 | -0.13606 | -0.1365 | -0.13187 | -0.1294 | -0.14178 | -0.15428 | -0.16405 | -0.16117 | -0.16056 | -0.15601
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.067403 | -0.067145 | -0.03936 | -0.037942 | -0.035482 | -0.037141 | -0.064392 | -0.030877 | -0.044917 | -0.079299 | -0.055551 | -0.038918 | -0.031979 | -0.025807 | -0.028364 | -0.021119 | -0.033132 | -0.050418 | -0.081412 | -0.053652 | -0.051575 | -0.051167 | -0.065998 | -0.094738
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.20565 | -0.19142 | -0.15448 | -0.14484 | -0.14279 | -0.14433 | -0.19346 | -0.19892 | -0.24713 | -0.27439 | -0.21107 | -0.15716 | -0.2146 | -0.22395 | -0.17355 | -0.20998 | -0.2343 | -0.30204 | -0.30542 | -0.33088 | -0.35425 | -0.34822 | -0.33315 | -0.3064
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.073966 | -0.076552 | -0.0519 | -0.050694 | -0.048763 | -0.051073 | -0.079268 | -0.048773 | -0.069047 | -0.1065 | -0.081378 | -0.069682 | -0.096211 | -0.080897 | -0.097364 | -0.10042 | -0.089474 | -0.10827 | -0.1058 | -0.083899 | -0.082442 | -0.08217 | -0.097394 | -0.11717
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.075659 | -0.077799 | -0.053062 | -0.051674 | -0.049794 | -0.052023 | -0.080203 | -0.050381 | -0.069696 | -0.10607 | -0.080735 | -0.065805 | -0.093728 | -0.085182 | -0.096949 | -0.10084 | -0.087631 | -0.10589 | -0.10452 | -0.083263 | -0.081864 | -0.081316 | -0.09534 | -0.11559
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.10635 | -0.10541 | -0.077895 | -0.075229 | -0.072878 | -0.075865 | -0.10829 | -0.083946 | -0.10836 | -0.13765 | -0.10168 | -0.080287 | -0.10804 | -0.10049 | -0.11006 | -0.11064 | -0.10545 | -0.1443 | -0.14644 | -0.1335 | -0.13739 | -0.13591 | -0.14532 | -0.15831
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.025917 | -0.030126 | -0.011226 | -0.011802 | -0.010809 | -0.011944 | -0.0334 | -0.0094233 | -0.020578 | -0.057266 | -0.055187 | -0.031757 | -0.03568 | -0.033257 | -0.040864 | -0.0457 | -0.037086 | -0.034027 | -0.03977 | -0.026063 | -0.020377 | -0.020018 | -0.028316 | -0.042101
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.049752 | -0.051133 | -0.029824 | -0.029695 | -0.027958 | -0.029238 | -0.053896 | -0.03625 | -0.048457 | -0.082001 | -0.074335 | -0.04579 | -0.054335 | -0.046828 | -0.056374 | -0.072662 | -0.065219 | -0.06406 | -0.072622 | -0.065416 | -0.066754 | -0.066032 | -0.068882 | -0.075749
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.10824 | -0.10302 | -0.071189 | -0.068982 | -0.065875 | -0.067493 | -0.099054 | -0.077016 | -0.095517 | -0.10079 | -0.041245 | -0.025821 | 0.015499 | 0.02226 | 0.01226 | 0.032641 | -0.0088582 | -0.048382 | -0.11555 | -0.11326 | -0.12055 | -0.12037 | -0.12808 | -0.14751
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.05469 | -0.060557 | -0.045205 | -0.047249 | -0.045096 | -0.046473 | -0.068633 | -0.041687 | -0.05945 | -0.10588 | -0.090065 | -0.081401 | -0.091656 | -0.078656 | -0.076563 | -0.076634 | -0.071563 | -0.062723 | -0.068378 | -0.067553 | -0.067433 | -0.067583 | -0.080994 | -0.088947
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.20612 | -0.19131 | -0.15417 | -0.14446 | -0.14234 | -0.1438 | -0.19325 | -0.19995 | -0.24929 | -0.27537 | -0.21152 | -0.15627 | -0.21931 | -0.22957 | -0.16999 | -0.21002 | -0.24006 | -0.30765 | -0.31104 | -0.34208 | -0.36646 | -0.35969 | -0.34206 | -0.31009
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.039504 | -0.043119 | -0.024314 | -0.024938 | -0.023451 | -0.024555 | -0.047078 | -0.02166 | -0.037087 | -0.085911 | -0.080557 | -0.066278 | -0.07027 | -0.063659 | -0.065926 | -0.066034 | -0.060444 | -0.052327 | -0.055889 | -0.041129 | -0.036431 | -0.035661 | -0.04791 | -0.060754
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.038114 | -0.04141 | -0.022304 | -0.022768 | -0.021373 | -0.022577 | -0.045236 | -0.021166 | -0.035917 | -0.078072 | -0.073905 | -0.0554 | -0.060024 | -0.055152 | -0.059928 | -0.061688 | -0.055706 | -0.049451 | -0.054561 | -0.039948 | -0.034692 | -0.034158 | -0.044126 | -0.056765
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.038406 | -0.042063 | -0.023234 | -0.023844 | -0.022398 | -0.023472 | -0.045969 | -0.020528 | -0.03558 | -0.077743 | -0.072793 | -0.056259 | -0.06115 | -0.05568 | -0.059217 | -0.060229 | -0.054696 | -0.04774 | -0.052197 | -0.036488 | -0.031312 | -0.03079 | -0.042276 | -0.055737
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.13601 | -0.12863 | -0.097448 | -0.092027 | -0.089323 | -0.092673 | -0.13731 | -0.13279 | -0.16106 | -0.19204 | -0.12675 | -0.077322 | -0.15118 | -0.14835 | -0.11482 | -0.17226 | -0.20468 | -0.20418 | -0.20654 | -0.20303 | -0.21445 | -0.21095 | -0.20596 | -0.20493
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.028204 | -0.032194 | -0.0071554 | -0.0067196 | -0.0052691 | -0.0054955 | -0.02871 | 0.013707 | 0.0044589 | -0.040582 | -0.028996 | -0.020791 | -0.026732 | -0.02319 | -0.020754 | -0.018774 | -0.020315 | -0.024506 | -0.037759 | 0.0041194 | 0.013247 | 0.013118 | -0.0082431 | -0.045926
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.064987 | -0.067868 | -0.043999 | -0.042851 | -0.041203 | -0.043066 | -0.069722 | -0.038221 | -0.054847 | -0.092628 | -0.070381 | -0.054978 | -0.085156 | -0.082324 | -0.090395 | -0.095994 | -0.077527 | -0.089371 | -0.087152 | -0.063355 | -0.060145 | -0.059634 | -0.074534 | -0.097997
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.078102 | -0.079651 | -0.05414 | -0.052042 | -0.050078 | -0.0524 | -0.082527 | -0.054025 | -0.073376 | -0.10887 | -0.076997 | -0.056726 | -0.093412 | -0.097737 | -0.10039 | -0.11501 | -0.10357 | -0.11322 | -0.1103 | -0.088608 | -0.087915 | -0.086819 | -0.09923 | -0.11979
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.12189 | -0.11596 | -0.083775 | -0.081063 | -0.078271 | -0.079922 | -0.11166 | -0.090412 | -0.11309 | -0.1258 | -0.073837 | -0.047399 | -0.023126 | -0.010563 | -0.023368 | -0.0061293 | -0.034962 | -0.077415 | -0.13462 | -0.1286 | -0.13682 | -0.13682 | -0.14435 | -0.16306
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.12278 | -0.1198 | -0.09083 | -0.087365 | -0.084789 | -0.088385 | -0.12344 | -0.10408 | -0.13181 | -0.15863 | -0.11684 | -0.091148 | -0.12484 | -0.11691 | -0.12106 | -0.11825 | -0.12358 | -0.16899 | -0.17058 | -0.16319 | -0.16997 | -0.16784 | -0.17353 | -0.18107
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0072594 | -0.01388 | 0.0074735 | 0.0067048 | 0.0077658 | 0.0076489 | -0.013425 | 0.026736 | 0.020842 | -0.02314 | -0.012355 | -0.0015545 | -0.01418 | -0.006341 | -0.0049844 | -0.0075097 | -0.0096521 | -0.0084291 | -0.013042 | 0.023643 | 0.033458 | 0.033346 | 0.012235 | -0.020021
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.027305 | -0.042701 | -0.020313 | -0.024525 | -0.021038 | -0.02579 | -0.054492 | -0.002697 | -0.051574 | -0.1181 | -0.098095 | -0.16881 | -0.16071 | 0.035675 | -0.10909 | -0.089878 | -0.13833 | -0.17049 | -0.13854 | -0.099093 | -0.09585 | -0.10238 | -0.14693 | -0.15717
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.12341 | -0.11776 | -0.087155 | -0.083544 | -0.080384 | -0.083399 | -0.1194 | -0.10324 | -0.13065 | -0.15213 | -0.11349 | -0.086992 | -0.095103 | -0.090828 | -0.11194 | -0.12887 | -0.084968 | -0.1692 | -0.17705 | -0.17019 | -0.18115 | -0.17855 | -0.18044 | -0.18413
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.029419 | -0.033201 | -0.0080338 | -0.0075364 | -0.0060544 | -0.0063162 | -0.029716 | 0.012363 | 0.0029097 | -0.042186 | -0.030522 | -0.022265 | -0.028156 | -0.024603 | -0.022217 | -0.0201 | -0.021701 | -0.026014 | -0.039557 | 0.0019908 | 0.010919 | 0.010813 | -0.010305 | -0.047671
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.06988 | -0.072192 | -0.04796 | -0.046529 | -0.044951 | -0.047061 | -0.074191 | -0.04364 | -0.061182 | -0.098284 | -0.075339 | -0.0584 | -0.08791 | -0.089331 | -0.097242 | -0.10378 | -0.085509 | -0.096945 | -0.090295 | -0.067265 | -0.06465 | -0.064011 | -0.077983 | -0.10304
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.038155 | -0.04099 | -0.021563 | -0.021887 | -0.020431 | -0.021721 | -0.044531 | -0.021427 | -0.036304 | -0.078142 | -0.07498 | -0.056329 | -0.06054 | -0.055968 | -0.061136 | -0.063468 | -0.057282 | -0.051185 | -0.056483 | -0.042535 | -0.037728 | -0.037129 | -0.045712 | -0.05755
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.045157 | -0.04735 | -0.021209 | -0.020376 | -0.0185 | -0.019403 | -0.044415 | -0.0059214 | -0.017355 | -0.058454 | -0.042364 | -0.030722 | -0.031823 | -0.027311 | -0.026626 | -0.022564 | -0.027933 | -0.037289 | -0.057385 | -0.021253 | -0.014983 | -0.014878 | -0.03336 | -0.067105
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.015171 | -0.021322 | 0.0012169 | 0.0010495 | 0.0020971 | 0.0021396 | -0.019267 | 0.023358 | 0.016582 | -0.029621 | -0.02076 | -0.012412 | -0.024435 | -0.021605 | -0.018751 | -0.021244 | -0.018777 | -0.018663 | -0.022184 | 0.019032 | 0.029953 | 0.029908 | 0.0080404 | -0.028217
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0020227 | -0.0056033 | 0.015807 | 0.014968 | 0.01589 | 0.016216 | -0.0039096 | 0.040637 | 0.03619 | -0.010354 | 0.00016785 | 0.0074015 | -0.0070238 | 0.00037193 | 0.0038042 | 0.00062132 | -0.00082397 | 0.0023232 | -0.0007863 | 0.041658 | 0.053757 | 0.053485 | 0.02936 | -0.0079904
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.054233 | -0.059994 | -0.044626 | -0.046634 | -0.044509 | -0.045894 | -0.068038 | -0.041165 | -0.059022 | -0.10545 | -0.089818 | -0.081151 | -0.091734 | -0.078618 | -0.076559 | -0.076619 | -0.071487 | -0.0627 | -0.068379 | -0.067814 | -0.067801 | -0.067869 | -0.081088 | -0.088848
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.10226 | -0.10107 | -0.072966 | -0.069652 | -0.066779 | -0.069945 | -0.10571 | -0.084256 | -0.10611 | -0.12197 | -0.078076 | -0.049783 | -0.043433 | -0.10852 | -0.12328 | -0.13304 | -0.12275 | -0.13829 | -0.14747 | -0.1378 | -0.14209 | -0.13998 | -0.14532 | -0.15722
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.03648 | -0.039608 | -0.020389 | -0.020863 | -0.019671 | -0.021043 | -0.044058 | -0.022214 | -0.036701 | -0.076442 | -0.073414 | -0.049233 | -0.053674 | -0.049861 | -0.057227 | -0.059376 | -0.051219 | -0.047795 | -0.054069 | -0.041274 | -0.035906 | -0.035188 | -0.043201 | -0.055127
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.10892 | -0.10555 | -0.076956 | -0.072146 | -0.070302 | -0.074625 | -0.10757 | -0.088406 | -0.12027 | -0.15803 | -0.12989 | -0.1021 | -0.14442 | -0.15649 | -0.16268 | -0.18165 | -0.1628 | -0.16693 | -0.1635 | -0.14799 | -0.15537 | -0.15324 | -0.15441 | -0.16463
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.20099 | -0.18799 | -0.15269 | -0.14668 | -0.14332 | -0.14866 | -0.1919 | -0.18757 | -0.22283 | -0.22518 | -0.17407 | -0.11274 | -0.10281 | -0.082427 | -0.080247 | -0.070295 | -0.10227 | -0.18905 | -0.25384 | -0.27751 | -0.30021 | -0.29741 | -0.28703 | -0.27653
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.03479 | -0.039087 | -0.020567 | -0.021321 | -0.019938 | -0.020867 | -0.042913 | -0.015937 | -0.030116 | -0.074823 | -0.069041 | -0.053763 | -0.059007 | -0.052948 | -0.055747 | -0.056497 | -0.051443 | -0.044211 | -0.048062 | -0.031616 | -0.026066 | -0.025655 | -0.038556 | -0.053118
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.036168 | -0.039412 | -0.013956 | -0.013381 | -0.011757 | -0.012265 | -0.036293 | 0.0044785 | -0.0055904 | -0.049233 | -0.036085 | -0.02652 | -0.030822 | -0.026925 | -0.025078 | -0.022317 | -0.025124 | -0.031277 | -0.046974 | -0.0074568 | 0.00054932 | 0.00045586 | -0.019689 | -0.055671
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.040024 | -0.046208 | -0.029782 | -0.031793 | -0.029944 | -0.030993 | -0.053366 | -0.025255 | -0.040371 | -0.079582 | -0.063782 | -0.051779 | -0.05969 | -0.050942 | -0.051346 | -0.052024 | -0.046646 | -0.038006 | -0.040176 | -0.026426 | -0.023407 | -0.023983 | -0.042103 | -0.054111
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.03298 | -0.039416 | -0.023965 | -0.026422 | -0.024673 | -0.025622 | -0.047328 | -0.017732 | -0.030799 | -0.069666 | -0.05373 | -0.04293 | -0.050926 | -0.043049 | -0.043245 | -0.044225 | -0.039037 | -0.030245 | -0.032277 | -0.021386 | -0.01709 | -0.017445 | -0.034961 | -0.049619
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.05303 | -0.059029 | -0.043776 | -0.045877 | -0.043751 | -0.045105 | -0.067141 | -0.039853 | -0.057341 | -0.1035 | -0.087684 | -0.079137 | -0.090108 | -0.077198 | -0.075162 | -0.075237 | -0.070118 | -0.061193 | -0.066617 | -0.065394 | -0.065106 | -0.065227 | -0.078876 | -0.087138
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.22444 | -0.20781 | -0.17046 | -0.16339 | -0.16039 | -0.16655 | -0.21111 | -0.21258 | -0.24757 | -0.23215 | -0.18107 | -0.087721 | -0.065297 | -0.023716 | -0.02991 | -0.014058 | -0.070107 | -0.17637 | -0.26999 | -0.30846 | -0.3354 | -0.33218 | -0.3178 | -0.30259
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.095501 | -0.094843 | -0.067832 | -0.064567 | -0.06249 | -0.066173 | -0.097808 | -0.073837 | -0.098072 | -0.13263 | -0.10103 | -0.075685 | -0.11488 | -0.1272 | -0.12947 | -0.14713 | -0.13351 | -0.14206 | -0.13728 | -0.11847 | -0.12155 | -0.11992 | -0.12742 | -0.1438
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.016601 | -0.021698 | -0.0031533 | -0.0037494 | -0.0029278 | -0.003777 | -0.023849 | 0.0014715 | -0.0064111 | -0.040273 | -0.038755 | -0.017462 | -0.019844 | -0.015297 | -0.024422 | -0.033146 | -0.025841 | -0.021466 | -0.027543 | -0.012511 | -0.0068588 | -0.0068159 | -0.015451 | -0.030818
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.069963 | -0.072261 | -0.048025 | -0.046589 | -0.04501 | -0.047126 | -0.074264 | -0.04373 | -0.061292 | -0.09838 | -0.07542 | -0.058452 | -0.087949 | -0.089456 | -0.097367 | -0.10392 | -0.085657 | -0.097081 | -0.090429 | -0.067414 | -0.064813 | -0.064171 | -0.078125 | -0.10316
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.073658 | -0.075252 | -0.050446 | -0.048502 | -0.047073 | -0.049589 | -0.077175 | -0.046688 | -0.066015 | -0.10259 | -0.07831 | -0.059623 | -0.089326 | -0.1001 | -0.1082 | -0.11656 | -0.097316 | -0.10733 | -0.097849 | -0.074572 | -0.072771 | -0.071895 | -0.085305 | -0.11001
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.059571 | -0.057502 | -0.032925 | -0.032129 | -0.029447 | -0.031246 | -0.059737 | -0.051744 | -0.072477 | -0.11203 | -0.10518 | -0.074106 | -0.081767 | -0.076766 | -0.08557 | -0.099061 | -0.091327 | -0.091177 | -0.099868 | -0.10067 | -0.10741 | -0.10591 | -0.099178 | -0.095876
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.033355 | -0.039135 | -0.021471 | -0.022602 | -0.02116 | -0.022075 | -0.043392 | -0.012502 | -0.024306 | -0.065417 | -0.053193 | -0.039833 | -0.044873 | -0.038502 | -0.039471 | -0.041464 | -0.040127 | -0.035628 | -0.03903 | -0.021774 | -0.015692 | -0.015724 | -0.032137 | -0.049784
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.034551 | -0.038886 | -0.020393 | -0.02116 | -0.019779 | -0.020705 | -0.042712 | -0.015637 | -0.029759 | -0.074318 | -0.068537 | -0.053301 | -0.058553 | -0.052511 | -0.055302 | -0.056071 | -0.051014 | -0.043773 | -0.047586 | -0.03105 | -0.025431 | -0.025028 | -0.038005 | -0.052665
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.02186 | -0.029172 | -0.011172 | -0.011899 | -0.010755 | -0.011357 | -0.0308 | 0.0058446 | -0.0024347 | -0.044253 | -0.032155 | -0.020029 | -0.023975 | -0.018396 | -0.018426 | -0.021268 | -0.02423 | -0.022704 | -0.025395 | -0.00083447 | 0.0082808 | 0.0081129 | -0.011554 | -0.035055
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.015066 | -0.020355 | -0.0019407 | -0.0025649 | -0.0017877 | -0.0026226 | -0.022489 | 0.0033669 | -0.0044436 | -0.038718 | -0.037548 | -0.017099 | -0.019746 | -0.016215 | -0.024021 | -0.031613 | -0.025196 | -0.0204 | -0.025732 | -0.0098271 | -0.003809 | -0.0037851 | -0.012824 | -0.028727
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.065368 | -0.06447 | -0.036712 | -0.033412 | -0.031367 | -0.033531 | -0.070339 | -0.052779 | -0.071491 | -0.10977 | -0.03136 | -0.003932 | -0.074696 | -0.048912 | -0.018303 | -0.07104 | -0.11765 | -0.10646 | -0.1119 | -0.095248 | -0.092854 | -0.091294 | -0.09834 | -0.11234
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.010275 | -0.015176 | 0.0032263 | 0.0027447 | 0.003284 | 0.0023532 | -0.017215 | 0.0054622 | -0.0013638 | -0.031799 | -0.033739 | -0.011929 | -0.013349 | -0.012083 | -0.020292 | -0.028631 | -0.022645 | -0.016973 | -0.022552 | -0.0088453 | -0.0039186 | -0.0039454 | -0.0095429 | -0.023492
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.010397 | -0.016646 | 0.0066042 | 0.0064549 | 0.0074444 | 0.0077333 | -0.013602 | 0.031082 | 0.02522 | -0.022421 | -0.015062 | -0.0080996 | -0.020274 | -0.018093 | -0.014068 | -0.01616 | -0.01355 | -0.013007 | -0.016854 | 0.028692 | 0.040548 | 0.040477 | 0.017582 | -0.022041
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.028204 | -0.032201 | -0.007165 | -0.0067334 | -0.0052834 | -0.005506 | -0.028715 | 0.01372 | 0.0045128 | -0.04053 | -0.028942 | -0.020749 | -0.026694 | -0.023152 | -0.020713 | -0.018733 | -0.020273 | -0.024462 | -0.037707 | 0.0041871 | 0.013328 | 0.013199 | -0.0081725 | -0.045876
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.03259 | -0.038968 | -0.022838 | -0.024858 | -0.02322 | -0.024137 | -0.045545 | -0.015028 | -0.027482 | -0.067297 | -0.052511 | -0.041152 | -0.047733 | -0.040288 | -0.040556 | -0.041892 | -0.038229 | -0.030949 | -0.033291 | -0.019873 | -0.014758 | -0.015037 | -0.032573 | -0.04864
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.022892 | -0.031094 | -0.01667 | -0.01934 | -0.017668 | -0.018338 | -0.03799 | -0.0039754 | -0.016438 | -0.061118 | -0.047338 | -0.040934 | -0.040309 | -0.030796 | -0.028877 | -0.028902 | -0.023377 | -0.012057 | -0.011438 | 0.0032358 | 0.01029 | 0.0096016 | -0.01229 | -0.030489
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.13655 | -0.12874 | -0.096972 | -0.091372 | -0.088602 | -0.092044 | -0.13778 | -0.13456 | -0.16304 | -0.19145 | -0.12163 | -0.066074 | -0.14874 | -0.1443 | -0.10338 | -0.16903 | -0.20844 | -0.20719 | -0.20892 | -0.20657 | -0.21842 | -0.21508 | -0.20919 | -0.20696
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | 0.013021 | -0.013398 | 0.0070071 | -0.0018187 | 0.0030046 | -0.0038524 | -0.033017 | 0.037237 | -0.036393 | -0.12774 | -0.11208 | -0.25367 | -0.21576 | 0.13578 | -0.11882 | -0.080521 | -0.17989 | -0.22366 | -0.16644 | -0.11187 | -0.10701 | -0.11934 | -0.1888 | -0.19107
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.07235 | 0.034821 | 0.053783 | 0.042029 | 0.046522 | 0.039045 | 0.015894 | 0.1094 | 0.020517 | -0.092505 | -0.10075 | -0.29015 | -0.24949 | 0.12665 | -0.1328 | -0.073283 | -0.18477 | -0.21934 | -0.13434 | -0.0635 | -0.051115 | -0.068419 | -0.16144 | -0.17127
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.077513 | 0.03922 | 0.057903 | 0.04601 | 0.050426 | 0.043 | 0.020374 | 0.11572 | 0.026664 | -0.087226 | -0.096524 | -0.28753 | -0.24679 | 0.1299 | -0.12994 | -0.06999 | -0.18192 | -0.21587 | -0.12941 | -0.057523 | -0.044539 | -0.06207 | -0.1566 | -0.16729
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | 0.039818 | 0.0083547 | 0.028412 | 0.017356 | 0.022184 | 0.015057 | -0.011726 | 0.068168 | -0.015182 | -0.11901 | -0.11532 | -0.28594 | -0.24574 | 0.12221 | -0.13679 | -0.085088 | -0.19089 | -0.23077 | -0.15878 | -0.096082 | -0.088326 | -0.10367 | -0.18443 | -0.18849
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario