## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (10/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.365 | -0.34789 | -0.32058 | -0.30522 | -0.30322 | -0.31839 | -0.34022 | -0.40459 | -0.44447 | -0.47619 | -0.43236 | -0.41219 | -0.42273 | -0.42229 | -0.45987 | -0.42803 | -0.42166 | -0.34777 | -0.30449 | -0.27439 | -0.21196 | -0.21662 | -0.27345 | -0.37599
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.35049 | -0.33053 | -0.2936 | -0.27658 | -0.28246 | -0.30009 | -0.3127 | -0.38431 | -0.43256 | -0.45886 | -0.41349 | -0.39391 | -0.38933 | -0.40278 | -0.42986 | -0.39576 | -0.39028 | -0.31645 | -0.28474 | -0.26011 | -0.19352 | -0.19782 | -0.25847 | -0.36012
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.36625 | -0.35026 | -0.32524 | -0.31038 | -0.30695 | -0.32137 | -0.34461 | -0.40642 | -0.44423 | -0.47669 | -0.43432 | -0.41453 | -0.42688 | -0.42413 | -0.46356 | -0.43267 | -0.42444 | -0.35092 | -0.30515 | -0.27298 | -0.21071 | -0.21624 | -0.27369 | -0.37738
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.46012 | -0.4278 | -0.39591 | -0.37626 | -0.37063 | -0.38793 | -0.41547 | -0.49964 | -0.55831 | -0.58795 | -0.53739 | -0.51812 | -0.5279 | -0.53079 | -0.57879 | -0.54169 | -0.51073 | -0.45389 | -0.41254 | -0.39203 | -0.3408 | -0.34488 | -0.39098 | -0.47475
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.36601 | -0.35001 | -0.32493 | -0.31008 | -0.30675 | -0.32118 | -0.34429 | -0.40596 | -0.44376 | -0.47616 | -0.43383 | -0.41413 | -0.42627 | -0.42372 | -0.46298 | -0.43211 | -0.4233 | -0.34977 | -0.30404 | -0.27174 | -0.20945 | -0.21427 | -0.27262 | -0.37653
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.3558 | -0.34375 | -0.31968 | -0.30527 | -0.30074 | -0.31516 | -0.33925 | -0.40151 | -0.43699 | -0.46681 | -0.42495 | -0.40386 | -0.41647 | -0.41217 | -0.4529 | -0.42284 | -0.40443 | -0.32468 | -0.27695 | -0.24375 | -0.17411 | -0.17936 | -0.23815 | -0.34628
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.35578 | -0.34372 | -0.31965 | -0.30525 | -0.30071 | -0.31513 | -0.33922 | -0.40147 | -0.43696 | -0.46679 | -0.42493 | -0.40385 | -0.41647 | -0.41216 | -0.45289 | -0.42283 | -0.40446 | -0.32473 | -0.277 | -0.24381 | -0.1742 | -0.17909 | -0.23822 | -0.34634
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.44655 | -0.41659 | -0.38557 | -0.36752 | -0.36092 | -0.37834 | -0.40662 | -0.49012 | -0.54318 | -0.57176 | -0.52795 | -0.50236 | -0.51614 | -0.51493 | -0.56071 | -0.5247 | -0.46865 | -0.40043 | -0.35803 | -0.33184 | -0.27446 | -0.28066 | -0.33065 | -0.42319
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.36626 | -0.3503 | -0.32534 | -0.31047 | -0.30698 | -0.32138 | -0.34472 | -0.40658 | -0.44434 | -0.47684 | -0.43447 | -0.41464 | -0.42711 | -0.42423 | -0.46375 | -0.43287 | -0.42507 | -0.35153 | -0.30572 | -0.27365 | -0.21203 | -0.21621 | -0.27424 | -0.37778
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.30665 | -0.29658 | -0.29086 | -0.2795 | -0.26261 | -0.27185 | -0.30987 | -0.35734 | -0.3823 | -0.41467 | -0.37523 | -0.35475 | -0.39661 | -0.37347 | -0.42973 | -0.40279 | -0.40638 | -0.33958 | -0.27552 | -0.24023 | -0.18612 | -0.19104 | -0.24192 | -0.33824
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.35492 | -0.33767 | -0.31626 | -0.30196 | -0.29659 | -0.30988 | -0.3354 | -0.3948 | -0.43157 | -0.46296 | -0.42206 | -0.40236 | -0.41939 | -0.4151 | -0.45696 | -0.42675 | -0.43041 | -0.36019 | -0.31222 | -0.2807 | -0.22142 | -0.22623 | -0.28262 | -0.3828
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.36556 | -0.34953 | -0.32444 | -0.30962 | -0.30634 | -0.32077 | -0.3438 | -0.4053 | -0.44306 | -0.47549 | -0.43317 | -0.41351 | -0.42559 | -0.42309 | -0.46222 | -0.43138 | -0.42255 | -0.3493 | -0.30385 | -0.27169 | -0.20951 | -0.21432 | -0.27257 | -0.37615
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.37749 | -0.35513 | -0.32909 | -0.31374 | -0.31014 | -0.32497 | -0.3489 | -0.41515 | -0.45954 | -0.4902 | -0.44621 | -0.42606 | -0.43857 | -0.43906 | -0.47966 | -0.44737 | -0.43749 | -0.37062 | -0.32516 | -0.29521 | -0.23779 | -0.24303 | -0.29819 | -0.39549
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.057411 | -0.047486 | -0.047274 | -0.044664 | -0.049724 | -0.054535 | -0.057167 | -0.03654 | -0.044997 | -0.0948 | -0.078977 | -0.076321 | -0.077005 | -0.067656 | -0.073311 | -0.057278 | -0.051881 | -0.046751 | -0.059422 | -0.042852 | -0.0008049 | -0.00075817 | -0.047509 | -0.085774
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.099467 | -0.083482 | -0.07992 | -0.075971 | -0.081113 | -0.084927 | -0.09591 | -0.078345 | -0.077046 | -0.10484 | -0.073619 | -0.060905 | -0.054702 | -0.021101 | -0.029836 | -0.030687 | -0.046944 | -0.072275 | -0.12134 | -0.08502 | -0.050789 | -0.050098 | -0.11108 | -0.13413
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.14026 | -0.12117 | -0.11421 | -0.11028 | -0.11465 | -0.12154 | -0.12885 | -0.12653 | -0.14797 | -0.20537 | -0.18826 | -0.18106 | -0.16542 | -0.15473 | -0.16224 | -0.14011 | -0.14258 | -0.14186 | -0.17009 | -0.16553 | -0.13626 | -0.12777 | -0.15847 | -0.18135
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.077742 | -0.065207 | -0.061144 | -0.057466 | -0.062809 | -0.064724 | -0.070579 | -0.043342 | -0.038961 | -0.069489 | -0.059435 | -0.056012 | -0.026526 | -0.024901 | -0.021018 | -0.035604 | -0.048157 | -0.073239 | -0.092037 | -0.056617 | -0.014775 | -0.015841 | -0.064138 | -0.099449
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.2459 | -0.20644 | -0.1927 | -0.18229 | -0.1863 | -0.1908 | -0.22166 | -0.24239 | -0.23467 | -0.21338 | -0.18538 | -0.10221 | -0.039474 | 0.059363 | 0.0031171 | -0.036037 | -0.095919 | -0.19502 | -0.29018 | -0.31693 | -0.31352 | -0.30707 | -0.33085 | -0.31282
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.097922 | -0.083124 | -0.079494 | -0.076399 | -0.081843 | -0.085059 | -0.095973 | -0.078007 | -0.071766 | -0.096247 | -0.069751 | -0.054593 | -0.04179 | -0.011118 | -0.027727 | -0.024573 | -0.043382 | -0.060483 | -0.10953 | -0.079202 | -0.044717 | -0.045053 | -0.10312 | -0.12921
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.096819 | -0.082352 | -0.078787 | -0.075706 | -0.081038 | -0.084415 | -0.0947 | -0.076594 | -0.071007 | -0.095673 | -0.070235 | -0.055995 | -0.042052 | -0.012052 | -0.026917 | -0.025938 | -0.044724 | -0.065385 | -0.11062 | -0.080159 | -0.044412 | -0.04445 | -0.10141 | -0.12796
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.1314 | -0.11243 | -0.10657 | -0.10189 | -0.10753 | -0.11073 | -0.12582 | -0.11439 | -0.10622 | -0.11758 | -0.089572 | -0.062756 | -0.038918 | 0.010427 | -0.010906 | -0.01428 | -0.049044 | -0.088754 | -0.15088 | -0.12947 | -0.10104 | -0.09895 | -0.15175 | -0.16947
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.033235 | -0.025126 | -0.023669 | -0.02508 | -0.028319 | -0.034704 | -0.035643 | -0.020366 | -0.025096 | -0.06204 | -0.046062 | -0.052379 | -0.041775 | -0.037776 | -0.055912 | -0.05248 | -0.049743 | -0.046014 | -0.053436 | -0.029141 | 0.024207 | 0.022872 | -0.028442 | -0.061857
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.059308 | -0.047491 | -0.044529 | -0.044596 | -0.047745 | -0.054289 | -0.058258 | -0.049354 | -0.054804 | -0.083209 | -0.062599 | -0.068908 | -0.05035 | -0.042672 | -0.056544 | -0.066327 | -0.069431 | -0.071612 | -0.082659 | -0.063894 | -0.016092 | -0.017704 | -0.066216 | -0.09313
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12112 | -0.10276 | -0.094475 | -0.088991 | -0.093647 | -0.095611 | -0.10681 | -0.089884 | -0.080404 | -0.075718 | -0.061172 | -0.053876 | 0.025659 | 0.038929 | 0.034999 | 0.017889 | -0.019144 | -0.092661 | -0.13604 | -0.11821 | -0.086351 | -0.086697 | -0.13162 | -0.15559
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.085327 | -0.07344 | -0.071918 | -0.06881 | -0.073209 | -0.0786 | -0.082611 | -0.066079 | -0.077268 | -0.12707 | -0.11088 | -0.10566 | -0.10321 | -0.092178 | -0.097572 | -0.080605 | -0.078128 | -0.073727 | -0.09088 | -0.079563 | -0.040349 | -0.039163 | -0.081743 | -0.11613
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.24776 | -0.20687 | -0.19264 | -0.1818 | -0.18584 | -0.18983 | -0.22206 | -0.24621 | -0.23849 | -0.21393 | -0.18776 | -0.096608 | -0.030823 | 0.070289 | 0.0095987 | -0.032387 | -0.094003 | -0.19647 | -0.29425 | -0.3271 | -0.32491 | -0.3156 | -0.33914 | -0.31617
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.051542 | -0.041258 | -0.039747 | -0.038889 | -0.043029 | -0.048302 | -0.050671 | -0.034184 | -0.042834 | -0.090001 | -0.076438 | -0.080358 | -0.078233 | -0.07346 | -0.083745 | -0.070127 | -0.064785 | -0.059934 | -0.068761 | -0.044484 | 0.003356 | 0.001441 | -0.044851 | -0.078537
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.046853 | -0.0369 | -0.035187 | -0.035095 | -0.038763 | -0.044634 | -0.04708 | -0.032125 | -0.039459 | -0.082245 | -0.067722 | -0.072854 | -0.067415 | -0.063235 | -0.07675 | -0.068956 | -0.064818 | -0.060211 | -0.068807 | -0.044548 | 0.0048294 | 0.0029888 | -0.044192 | -0.077039
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.046474 | -0.036652 | -0.035229 | -0.034876 | -0.038789 | -0.044332 | -0.046592 | -0.030351 | -0.037709 | -0.082203 | -0.068012 | -0.072339 | -0.068644 | -0.064527 | -0.076526 | -0.06876 | -0.063605 | -0.058797 | -0.067527 | -0.042964 | 0.0051622 | 0.0031843 | -0.043378 | -0.077135
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15691 | -0.1314 | -0.12137 | -0.11413 | -0.11788 | -0.12602 | -0.15272 | -0.16066 | -0.15628 | -0.15114 | -0.11656 | -0.10867 | -0.069925 | -0.055036 | -0.056662 | -0.080571 | -0.088113 | -0.146 | -0.19645 | -0.17949 | -0.15952 | -0.16091 | -0.19931 | -0.20259
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.036156 | -0.029351 | -0.02809 | -0.026106 | -0.031544 | -0.033005 | -0.034264 | 0.001719 | 0.0056314 | -0.038967 | -0.030955 | -0.029286 | -0.018019 | -0.021254 | -0.019885 | -0.023271 | -0.027927 | -0.037068 | -0.044075 | 0.002172 | 0.050655 | 0.048967 | -0.0044007 | -0.049056
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.082253 | -0.069586 | -0.066962 | -0.064393 | -0.069616 | -0.073094 | -0.081202 | -0.060387 | -0.056046 | -0.085192 | -0.061519 | -0.051385 | -0.039925 | -0.015987 | -0.027257 | -0.026784 | -0.040912 | -0.058985 | -0.095902 | -0.061924 | -0.022842 | -0.023185 | -0.081059 | -0.11096
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.097692 | -0.082339 | -0.078499 | -0.074728 | -0.080047 | -0.083976 | -0.096065 | -0.079293 | -0.073671 | -0.095836 | -0.065941 | -0.056619 | -0.040606 | -0.012406 | -0.020842 | -0.025688 | -0.041344 | -0.071755 | -0.11601 | -0.084132 | -0.050472 | -0.05047 | -0.10627 | -0.1306
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13566 | -0.11642 | -0.108 | -0.10217 | -0.10681 | -0.10847 | -0.12004 | -0.10438 | -0.098874 | -0.097377 | -0.085255 | -0.072175 | -0.01015 | 0.005506 | 0.0021019 | -0.017506 | -0.053291 | -0.10844 | -0.15263 | -0.13407 | -0.10355 | -0.10337 | -0.14894 | -0.17137
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14943 | -0.12785 | -0.12048 | -0.11506 | -0.1205 | -0.12416 | -0.14191 | -0.13588 | -0.12812 | -0.13368 | -0.10613 | -0.071719 | -0.044253 | 0.011831 | -0.011743 | -0.017999 | -0.058187 | -0.10536 | -0.17458 | -0.15877 | -0.13361 | -0.12984 | -0.17941 | -0.19205
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.012807 | -0.0074019 | -0.0084033 | -0.0081797 | -0.013255 | -0.016472 | -0.016235 | 0.016303 | 0.019708 | -0.024579 | -0.012103 | -0.014638 | -0.0096016 | -0.0094161 | -0.016368 | -0.014216 | -0.016424 | -0.015547 | -0.020745 | 0.020798 | 0.070345 | 0.068581 | 0.014741 | -0.029208
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.12961 | -0.1079 | -0.10317 | -0.099957 | -0.10862 | -0.10692 | -0.13469 | -0.11546 | -0.091172 | -0.11183 | -0.057364 | -0.017368 | -0.035631 | 0.013378 | -0.050273 | 0.011777 | -0.0077038 | 0.0707 | -0.080836 | -0.054551 | -0.055761 | -0.062814 | -0.14331 | -0.16053
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.15004 | -0.12586 | -0.11827 | -0.1112 | -0.11694 | -0.12017 | -0.13943 | -0.13599 | -0.12167 | -0.11531 | -0.077552 | -0.048219 | -0.016191 | 0.06152 | 0.018628 | 0.027989 | -0.028975 | -0.10022 | -0.17327 | -0.16503 | -0.14056 | -0.13696 | -0.18388 | -0.19293
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.037605 | -0.030563 | -0.029159 | -0.027088 | -0.032538 | -0.034008 | -0.035459 | 0.00019693 | 0.0039592 | -0.040567 | -0.032578 | -0.030896 | -0.019479 | -0.022703 | -0.021272 | -0.024761 | -0.029459 | -0.038755 | -0.04595 | 7.6294e-05 | 0.04836 | 0.046865 | -0.0065131 | -0.050799
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.087691 | -0.074256 | -0.071324 | -0.068525 | -0.073676 | -0.077262 | -0.086052 | -0.066418 | -0.062435 | -0.090698 | -0.065054 | -0.054626 | -0.043871 | -0.017338 | -0.028225 | -0.028336 | -0.043237 | -0.063478 | -0.10327 | -0.066203 | -0.027399 | -0.027581 | -0.089591 | -0.11791
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.046819 | -0.036493 | -0.034476 | -0.034415 | -0.037933 | -0.043957 | -0.046529 | -0.032501 | -0.040004 | -0.082453 | -0.068191 | -0.07374 | -0.067944 | -0.064144 | -0.077587 | -0.070432 | -0.066501 | -0.062018 | -0.070736 | -0.046979 | 0.0027571 | 0.00079727 | -0.045824 | -0.077714
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.054328 | -0.045058 | -0.042576 | -0.039844 | -0.04536 | -0.047051 | -0.050344 | -0.018314 | -0.01435 | -0.053784 | -0.044943 | -0.04263 | -0.024256 | -0.025675 | -0.023593 | -0.031149 | -0.038602 | -0.053841 | -0.065331 | -0.02352 | 0.022536 | 0.020781 | -0.030257 | -0.070789
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.021342 | -0.016375 | -0.016691 | -0.015834 | -0.020952 | -0.023303 | -0.023273 | 0.012254 | 0.015831 | -0.030385 | -0.019577 | -0.017808 | -0.013145 | -0.012278 | -0.015536 | -0.014312 | -0.016865 | -0.020396 | -0.027621 | 0.017427 | 0.067848 | 0.066625 | 0.011552 | -0.034717
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0024714 | 0.0013905 | -0.00034904 | -9.7752e-05 | -0.0054111 | -0.0078888 | -0.006568 | 0.030726 | 0.035052 | -0.012281 | -0.0014238 | -0.0029173 | -6.5804e-05 | -0.0024433 | -0.0068178 | -0.0045791 | -0.0053921 | -0.0039811 | -0.0069036 | 0.039388 | 0.089994 | 0.088237 | 0.032917 | -0.014956
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.085143 | -0.073079 | -0.071539 | -0.068374 | -0.07281 | -0.078227 | -0.08226 | -0.065859 | -0.077118 | -0.12706 | -0.11091 | -0.10563 | -0.10312 | -0.092215 | -0.097621 | -0.080644 | -0.078125 | -0.073756 | -0.090962 | -0.079915 | -0.040211 | -0.039491 | -0.081969 | -0.11615
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.12732 | -0.10765 | -0.10092 | -0.096015 | -0.10109 | -0.10483 | -0.12178 | -0.11509 | -0.10177 | -0.1064 | -0.051041 | -0.053051 | -0.018378 | 0.053786 | 0.04141 | 0.020119 | -0.0095177 | -0.082636 | -0.15078 | -0.13364 | -0.10534 | -0.10229 | -0.15305 | -0.16806
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.044862 | -0.035276 | -0.033395 | -0.033823 | -0.03715 | -0.043581 | -0.046132 | -0.033326 | -0.040523 | -0.079718 | -0.063991 | -0.070504 | -0.062023 | -0.056278 | -0.073779 | -0.06825 | -0.06478 | -0.061065 | -0.06881 | -0.045056 | 0.0061579 | 0.0046787 | -0.043369 | -0.07541
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.13262 | -0.11094 | -0.10342 | -0.097125 | -0.10191 | -0.10801 | -0.12453 | -0.11859 | -0.12372 | -0.14835 | -0.11185 | -0.099665 | -0.089195 | -0.052243 | -0.057149 | -0.062382 | -0.08375 | -0.11511 | -0.17296 | -0.14575 | -0.12049 | -0.1195 | -0.16963 | -0.17933
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.22835 | -0.19882 | -0.18284 | -0.17542 | -0.18248 | -0.18516 | -0.2109 | -0.21902 | -0.21346 | -0.19371 | -0.1807 | -0.12991 | -0.052962 | 0.020931 | -0.0027051 | -0.042955 | -0.12726 | -0.18942 | -0.27363 | -0.27816 | -0.26555 | -0.26236 | -0.29724 | -0.28746
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.044806 | -0.035413 | -0.034368 | -0.033937 | -0.038077 | -0.043373 | -0.045261 | -0.027439 | -0.034357 | -0.079635 | -0.065378 | -0.069219 | -0.066425 | -0.062363 | -0.073411 | -0.06304 | -0.05775 | -0.052905 | -0.061541 | -0.036279 | 0.011803 | 0.0097923 | -0.03733 | -0.07233
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.044717 | -0.036891 | -0.03512 | -0.032851 | -0.038348 | -0.039889 | -0.042036 | -0.0076942 | -0.0037904 | -0.046575 | -0.038222 | -0.03626 | -0.022511 | -0.024984 | -0.023395 | -0.028239 | -0.033872 | -0.045192 | -0.053885 | -0.0094461 | 0.038017 | 0.036461 | -0.016198 | -0.059011
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.057834 | -0.048182 | -0.046888 | -0.044937 | -0.049397 | -0.054727 | -0.057608 | -0.039873 | -0.046335 | -0.08908 | -0.071376 | -0.069181 | -0.069668 | -0.059425 | -0.068895 | -0.05587 | -0.05096 | -0.046545 | -0.056795 | -0.038613 | 0.0062904 | 0.0053215 | -0.043205 | -0.083195
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.050209 | -0.041653 | -0.041037 | -0.039395 | -0.044062 | -0.049158 | -0.051419 | -0.031189 | -0.035807 | -0.078936 | -0.061982 | -0.060315 | -0.060735 | -0.050182 | -0.058713 | -0.046131 | -0.04115 | -0.037551 | -0.049435 | -0.03178 | 0.012883 | 0.011662 | -0.036245 | -0.074949
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.083812 | -0.072063 | -0.070587 | -0.067546 | -0.071997 | -0.077369 | -0.081244 | -0.064497 | -0.075456 | -0.12518 | -0.10896 | -0.10382 | -0.10158 | -0.090659 | -0.096167 | -0.079203 | -0.076505 | -0.072062 | -0.088982 | -0.077407 | -0.037531 | -0.036856 | -0.079626 | -0.11426
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.24942 | -0.21797 | -0.19979 | -0.1916 | -0.19888 | -0.20073 | -0.22923 | -0.24058 | -0.23312 | -0.19784 | -0.19555 | -0.13852 | -0.040313 | 0.049662 | 0.028835 | -0.02679 | -0.13603 | -0.20955 | -0.29804 | -0.31251 | -0.3025 | -0.3013 | -0.32898 | -0.31352
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11721 | -0.098642 | -0.093137 | -0.088327 | -0.093443 | -0.098419 | -0.11322 | -0.1011 | -0.099857 | -0.12044 | -0.085769 | -0.074872 | -0.063082 | -0.030359 | -0.036243 | -0.040493 | -0.062008 | -0.095334 | -0.14783 | -0.11807 | -0.089295 | -0.089301 | -0.14323 | -0.15957
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.022979 | -0.016211 | -0.015292 | -0.017436 | -0.020535 | -0.026929 | -0.026302 | -0.0089164 | -0.01156 | -0.046613 | -0.030738 | -0.036079 | -0.026578 | -0.023608 | -0.037482 | -0.03776 | -0.036089 | -0.031863 | -0.039131 | -0.015281 | 0.040009 | 0.03804 | -0.016052 | -0.050027
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.087784 | -0.074334 | -0.071396 | -0.068592 | -0.073742 | -0.077331 | -0.086135 | -0.066521 | -0.062546 | -0.090794 | -0.065111 | -0.054674 | -0.043936 | -0.017354 | -0.028229 | -0.028351 | -0.043266 | -0.063556 | -0.1034 | -0.06635 | -0.027569 | -0.027625 | -0.089744 | -0.11803
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.09271 | -0.077981 | -0.074892 | -0.071512 | -0.076813 | -0.080308 | -0.090324 | -0.07103 | -0.067848 | -0.095526 | -0.065375 | -0.053485 | -0.046597 | -0.014559 | -0.023671 | -0.02394 | -0.040114 | -0.064318 | -0.11134 | -0.073485 | -0.03749 | -0.037396 | -0.099604 | -0.12544
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.071359 | -0.055717 | -0.050022 | -0.048482 | -0.050916 | -0.058583 | -0.065537 | -0.06697 | -0.081135 | -0.1133 | -0.091297 | -0.095078 | -0.075189 | -0.064642 | -0.078449 | -0.087792 | -0.090586 | -0.093418 | -0.10368 | -0.090875 | -0.050161 | -0.050784 | -0.089842 | -0.11315
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.044397 | -0.036062 | -0.03601 | -0.035248 | -0.040036 | -0.044746 | -0.046442 | -0.024244 | -0.02744 | -0.069927 | -0.053945 | -0.053661 | -0.05034 | -0.042857 | -0.051383 | -0.042947 | -0.040773 | -0.03978 | -0.052267 | -0.027748 | 0.018573 | 0.017383 | -0.032105 | -0.069745
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.04444 | -0.035094 | -0.034086 | -0.033667 | -0.037816 | -0.043102 | -0.044956 | -0.027017 | -0.033882 | -0.07918 | -0.064934 | -0.068752 | -0.066005 | -0.061968 | -0.073006 | -0.062761 | -0.057464 | -0.05257 | -0.061165 | -0.035858 | 0.012041 | 0.010454 | -0.03692 | -0.072011
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.028849 | -0.022324 | -0.024128 | -0.024076 | -0.029563 | -0.033361 | -0.033441 | -0.0047808 | -0.0047407 | -0.047425 | -0.031792 | -0.030438 | -0.026651 | -0.021041 | -0.027447 | -0.021748 | -0.021449 | -0.022408 | -0.035482 | -0.0047336 | 0.042813 | 0.041396 | -0.010869 | -0.051502
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.021322 | -0.014787 | -0.01398 | -0.016203 | -0.019317 | -0.025689 | -0.024869 | -0.0068951 | -0.0095701 | -0.045712 | -0.030329 | -0.035051 | -0.027035 | -0.024734 | -0.037918 | -0.036456 | -0.034196 | -0.02978 | -0.037129 | -0.012774 | 0.042815 | 0.040972 | -0.01365 | -0.047993
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.078591 | -0.062188 | -0.057203 | -0.052766 | -0.056784 | -0.063408 | -0.08164 | -0.077336 | -0.068053 | -0.076001 | -0.046919 | -0.039955 | -0.014722 | 0.0093775 | -0.0063734 | -0.029838 | -0.04938 | -0.080211 | -0.10864 | -0.079025 | -0.050487 | -0.051969 | -0.094693 | -0.114
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.01615 | -0.010064 | -0.0084701 | -0.011759 | -0.014027 | -0.021319 | -0.019821 | -0.0045791 | -0.0072393 | -0.04093 | -0.026043 | -0.030233 | -0.022773 | -0.021773 | -0.034442 | -0.032718 | -0.030346 | -0.025586 | -0.033238 | -0.011541 | 0.047395 | 0.045063 | -0.011789 | -0.04378
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.015766 | -0.011631 | -0.011929 | -0.011022 | -0.016112 | -0.018062 | -0.017448 | 0.020567 | 0.02475 | -0.023373 | -0.014263 | -0.012717 | -0.0085044 | -0.0099058 | -0.011862 | -0.011304 | -0.013572 | -0.016736 | -0.021215 | 0.027297 | 0.078927 | 0.077721 | 0.022223 | -0.026317
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.036121 | -0.029325 | -0.028073 | -0.02609 | -0.031529 | -0.03299 | -0.034243 | 0.0017629 | 0.0056839 | -0.038921 | -0.03091 | -0.029235 | -0.017969 | -0.02121 | -0.019842 | -0.023226 | -0.027873 | -0.037014 | -0.044018 | 0.0022421 | 0.050735 | 0.049049 | -0.0043292 | -0.049009
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.04737 | -0.039039 | -0.038785 | -0.037452 | -0.042233 | -0.047116 | -0.049047 | -0.027576 | -0.031548 | -0.074702 | -0.058109 | -0.056719 | -0.056046 | -0.046622 | -0.054864 | -0.043637 | -0.039624 | -0.036916 | -0.049026 | -0.028766 | 0.016441 | 0.015388 | -0.033372 | -0.072063
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.033098 | -0.026145 | -0.027533 | -0.026014 | -0.031417 | -0.035687 | -0.035943 | -0.0098462 | -0.015132 | -0.064962 | -0.049639 | -0.047571 | -0.052474 | -0.045199 | -0.050705 | -0.034426 | -0.026538 | -0.019215 | -0.028335 | -0.0072236 | 0.03785 | 0.036947 | -0.01216 | -0.055116
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15744 | -0.13142 | -0.12098 | -0.11353 | -0.11714 | -0.12542 | -0.15314 | -0.16263 | -0.15723 | -0.14648 | -0.11149 | -0.10356 | -0.059878 | -0.048364 | -0.047415 | -0.075934 | -0.082381 | -0.14674 | -0.19802 | -0.18273 | -0.16362 | -0.1654 | -0.2029 | -0.20483
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.15654 | -0.12894 | -0.12328 | -0.11998 | -0.13139 | -0.12546 | -0.16771 | -0.14718 | -0.10763 | -0.12494 | -0.046435 | 0.014905 | -0.030039 | 0.034739 | -0.069388 | 0.043334 | 0.023263 | 0.18345 | -0.056001 | -0.033177 | -0.064796 | -0.078534 | -0.17712 | -0.18689
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.13916 | -0.11148 | -0.10678 | -0.10425 | -0.11754 | -0.10886 | -0.15297 | -0.1207 | -0.08222 | -0.13356 | -0.053915 | 0.015984 | -0.044802 | 0.031574 | -0.065117 | 0.043397 | 0.025991 | 0.25976 | 0.00059652 | 0.036356 | -0.007638 | -0.026186 | -0.14382 | -0.16008
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.13576 | -0.10829 | -0.10384 | -0.10137 | -0.11475 | -0.10589 | -0.1499 | -0.11629 | -0.077497 | -0.13062 | -0.051139 | 0.018844 | -0.042552 | 0.034182 | -0.062186 | 0.046007 | 0.028835 | 0.26594 | 0.0063629 | 0.043133 | -0.0010824 | -0.019855 | -0.13879 | -0.15587
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.15367 | -0.12529 | -0.11923 | -0.11645 | -0.12933 | -0.12133 | -0.16571 | -0.14147 | -0.10378 | -0.13798 | -0.055334 | 0.011012 | -0.043464 | 0.029992 | -0.072446 | 0.038673 | 0.020631 | 0.22007 | -0.033352 | -0.0047626 | -0.04544 | -0.060723 | -0.16897 | -0.1807
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario