## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (11/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.38166 | -0.38242 | -0.3478 | -0.32504 | -0.31918 | -0.32247 | -0.34275 | -0.42794 | -0.41395 | -0.41507 | -0.4258 | -0.38669 | -0.4366 | -0.41318 | -0.4388 | -0.45161 | -0.464 | -0.3931 | -0.25777 | -0.14832 | -0.19205 | -0.20299 | -0.32431 | -0.33815
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.36378 | -0.3635 | -0.31916 | -0.30382 | -0.29782 | -0.29359 | -0.31398 | -0.40969 | -0.40009 | -0.39594 | -0.41075 | -0.35075 | -0.41253 | -0.38894 | -0.41208 | -0.4188 | -0.4304 | -0.36612 | -0.24765 | -0.13985 | -0.18447 | -0.18502 | -0.31749 | -0.32134
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.38295 | -0.38461 | -0.35207 | -0.32825 | -0.32245 | -0.32704 | -0.34697 | -0.42894 | -0.41421 | -0.41526 | -0.42718 | -0.39218 | -0.4388 | -0.41574 | -0.4419 | -0.45659 | -0.46907 | -0.39705 | -0.2589 | -0.14784 | -0.18968 | -0.20369 | -0.32371 | -0.34017
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.45668 | -0.44386 | -0.40844 | -0.38039 | -0.37272 | -0.3782 | -0.40082 | -0.50038 | -0.501 | -0.50072 | -0.52105 | -0.47912 | -0.50696 | -0.4828 | -0.51355 | -0.53223 | -0.55031 | -0.49034 | -0.35608 | -0.26012 | -0.31466 | -0.33019 | -0.43778 | -0.43634
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.38211 | -0.38383 | -0.35128 | -0.32759 | -0.32179 | -0.32632 | -0.34619 | -0.428 | -0.41323 | -0.41582 | -0.42613 | -0.39112 | -0.43779 | -0.41475 | -0.44082 | -0.45545 | -0.46787 | -0.39603 | -0.25826 | -0.14734 | -0.18919 | -0.20245 | -0.32276 | -0.33943
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.36479 | -0.37041 | -0.33959 | -0.31542 | -0.30972 | -0.31507 | -0.33463 | -0.41344 | -0.3934 | -0.39633 | -0.40641 | -0.37301 | -0.4265 | -0.40394 | -0.42993 | -0.44481 | -0.45647 | -0.37669 | -0.22276 | -0.11081 | -0.15213 | -0.16671 | -0.28614 | -0.30511
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.3648 | -0.37041 | -0.3396 | -0.31542 | -0.30972 | -0.31507 | -0.33463 | -0.41345 | -0.39342 | -0.39635 | -0.40644 | -0.37304 | -0.4265 | -0.40395 | -0.42994 | -0.44482 | -0.45648 | -0.37672 | -0.22283 | -0.11089 | -0.15221 | -0.16679 | -0.28622 | -0.30518
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.42002 | -0.41372 | -0.37995 | -0.35338 | -0.34639 | -0.35242 | -0.37432 | -0.46631 | -0.45563 | -0.45779 | -0.47199 | -0.43432 | -0.47546 | -0.45338 | -0.48315 | -0.49969 | -0.51218 | -0.44458 | -0.30323 | -0.20137 | -0.25044 | -0.26778 | -0.37851 | -0.38465
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.38339 | -0.38505 | -0.35252 | -0.32862 | -0.32282 | -0.32746 | -0.34742 | -0.42945 | -0.41474 | -0.41736 | -0.42773 | -0.39277 | -0.43938 | -0.41629 | -0.44251 | -0.45725 | -0.46975 | -0.39762 | -0.25919 | -0.14865 | -0.19076 | -0.2037 | -0.32416 | -0.34052
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.3394 | -0.34259 | -0.32795 | -0.29203 | -0.287 | -0.30455 | -0.32342 | -0.38629 | -0.37054 | -0.37659 | -0.38277 | -0.37818 | -0.40482 | -0.38265 | -0.4104 | -0.43246 | -0.44499 | -0.37022 | -0.21184 | -0.10434 | -0.14605 | -0.17932 | -0.27747 | -0.30479
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.38312 | -0.38211 | -0.35179 | -0.32611 | -0.32054 | -0.32693 | -0.34702 | -0.42906 | -0.41585 | -0.41806 | -0.42891 | -0.39765 | -0.43988 | -0.41693 | -0.44352 | -0.45902 | -0.4714 | -0.4029 | -0.26457 | -0.15551 | -0.19767 | -0.2147 | -0.33064 | -0.34688
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.38156 | -0.38327 | -0.35072 | -0.3271 | -0.32131 | -0.32581 | -0.34564 | -0.42734 | -0.41259 | -0.41514 | -0.42542 | -0.39037 | -0.43698 | -0.41395 | -0.43996 | -0.45458 | -0.46698 | -0.39536 | -0.2582 | -0.14752 | -0.18936 | -0.20252 | -0.32254 | -0.33918
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.39061 | -0.38685 | -0.35414 | -0.32945 | -0.32344 | -0.32848 | -0.34863 | -0.43622 | -0.42698 | -0.42754 | -0.44102 | -0.40572 | -0.44069 | -0.41682 | -0.44448 | -0.46074 | -0.47477 | -0.40971 | -0.27999 | -0.1723 | -0.21602 | -0.22949 | -0.34812 | -0.36074
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0632 | -0.069874 | -0.058629 | -0.05334 | -0.052481 | -0.053655 | -0.055956 | -0.079764 | -0.051296 | -0.059387 | -0.049369 | -0.036972 | -0.083955 | -0.070232 | -0.070337 | -0.076929 | -0.070581 | -0.061169 | -0.055831 | 0.0092516 | -0.0052853 | -0.0034871 | -0.052011 | -0.081124
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.1019 | -0.10039 | -0.089199 | -0.083053 | -0.081663 | -0.084547 | -0.093889 | -0.124 | -0.088999 | -0.11187 | -0.093475 | -0.047908 | -0.062815 | -0.05061 | -0.060308 | -0.070194 | -0.11335 | -0.11602 | -0.11575 | -0.042265 | -0.053344 | -0.05269 | -0.089904 | -0.13248
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.14496 | -0.14009 | -0.12467 | -0.11474 | -0.11378 | -0.11742 | -0.12633 | -0.1694 | -0.15247 | -0.16657 | -0.15322 | -0.12958 | -0.17004 | -0.15231 | -0.15557 | -0.16067 | -0.16035 | -0.15577 | -0.158 | -0.10821 | -0.13235 | -0.12524 | -0.15783 | -0.17215
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.077712 | -0.081019 | -0.070169 | -0.065234 | -0.063317 | -0.065424 | -0.070046 | -0.091828 | -0.051599 | -0.083921 | -0.07295 | -0.01791 | -0.03384 | -0.043513 | -0.027027 | -0.035093 | -0.050858 | -0.067305 | -0.082921 | -0.0062432 | -0.016903 | -0.017508 | -0.055381 | -0.096529
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.24365 | -0.21684 | -0.19621 | -0.18454 | -0.18109 | -0.18296 | -0.21392 | -0.28103 | -0.26793 | -0.27821 | -0.18944 | -0.096439 | -0.10972 | -0.084277 | -0.053644 | -0.10212 | -0.22876 | -0.26211 | -0.2937 | -0.27431 | -0.30686 | -0.30113 | -0.29788 | -0.30576
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.1004 | -0.099958 | -0.088653 | -0.083713 | -0.082226 | -0.084918 | -0.094302 | -0.12174 | -0.085363 | -0.10367 | -0.079484 | -0.031713 | -0.050572 | -0.040656 | -0.042455 | -0.056867 | -0.10365 | -0.1123 | -0.10568 | -0.036001 | -0.049563 | -0.04981 | -0.085565 | -0.12916
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.099144 | -0.099023 | -0.087864 | -0.082828 | -0.081407 | -0.08402 | -0.092872 | -0.12037 | -0.084585 | -0.10307 | -0.079971 | -0.033064 | -0.051173 | -0.041158 | -0.043717 | -0.058333 | -0.10217 | -0.10907 | -0.10654 | -0.035515 | -0.048717 | -0.048259 | -0.085091 | -0.12705
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.13288 | -0.12804 | -0.11439 | -0.10812 | -0.10638 | -0.10957 | -0.12333 | -0.15739 | -0.12429 | -0.1385 | -0.098828 | -0.041634 | -0.05407 | -0.040856 | -0.039658 | -0.06313 | -0.13207 | -0.14142 | -0.14871 | -0.086079 | -0.10335 | -0.10142 | -0.12991 | -0.16835
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.04121 | -0.045981 | -0.038001 | -0.034756 | -0.034019 | -0.035049 | -0.036753 | -0.061684 | -0.033996 | -0.048395 | -0.045539 | -0.020697 | -0.043771 | -0.045932 | -0.049341 | -0.063236 | -0.053237 | -0.050698 | -0.047282 | 0.026782 | 0.0139 | 0.01694 | -0.032943 | -0.057661
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.066504 | -0.067426 | -0.057834 | -0.054107 | -0.051966 | -0.053862 | -0.058206 | -0.088906 | -0.060618 | -0.069137 | -0.066959 | -0.031409 | -0.051853 | -0.04536 | -0.061867 | -0.0833 | -0.076996 | -0.075044 | -0.075356 | -0.0077291 | -0.026439 | -0.023988 | -0.068042 | -0.0875
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12312 | -0.11992 | -0.10559 | -0.098045 | -0.094778 | -0.09676 | -0.10664 | -0.14116 | -0.10132 | -0.1212 | -0.083436 | 0.013015 | 0.020565 | 0.0041423 | 0.046033 | 0.018219 | -0.029829 | -0.064597 | -0.11524 | -0.058313 | -0.07789 | -0.078092 | -0.10896 | -0.14154
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.090574 | -0.094847 | -0.083431 | -0.076471 | -0.075183 | -0.077066 | -0.080691 | -0.10906 | -0.08288 | -0.089658 | -0.077537 | -0.061781 | -0.10871 | -0.092652 | -0.095325 | -0.1014 | -0.09776 | -0.088914 | -0.086328 | -0.02633 | -0.04396 | -0.041057 | -0.086385 | -0.11171
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.24509 | -0.2167 | -0.19563 | -0.18386 | -0.18046 | -0.18191 | -0.21414 | -0.28328 | -0.27353 | -0.28178 | -0.18887 | -0.09432 | -0.10867 | -0.07947 | -0.050717 | -0.094526 | -0.22916 | -0.26399 | -0.29759 | -0.28243 | -0.31773 | -0.30947 | -0.30546 | -0.30891
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.05506 | -0.059319 | -0.049938 | -0.045682 | -0.044838 | -0.046286 | -0.048338 | -0.075285 | -0.051886 | -0.06857 | -0.066224 | -0.048455 | -0.078742 | -0.074582 | -0.076752 | -0.086423 | -0.076874 | -0.072036 | -0.067153 | 0.0046015 | -0.0098772 | -0.0072227 | -0.052979 | -0.077583
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.053639 | -0.05763 | -0.048444 | -0.044346 | -0.04351 | -0.044947 | -0.047256 | -0.074679 | -0.048884 | -0.064985 | -0.062789 | -0.042861 | -0.071269 | -0.06808 | -0.070756 | -0.081833 | -0.071982 | -0.068207 | -0.06359 | 0.0084538 | -0.005816 | -0.0027418 | -0.049608 | -0.073656
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.053897 | -0.058235 | -0.048971 | -0.044773 | -0.043953 | -0.045384 | -0.04739 | -0.074189 | -0.052245 | -0.068923 | -0.066761 | -0.048335 | -0.078058 | -0.074212 | -0.076539 | -0.086613 | -0.076804 | -0.072274 | -0.067502 | 0.0042939 | -0.010087 | -0.0075841 | -0.053423 | -0.077537
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15221 | -0.14021 | -0.12337 | -0.11645 | -0.11274 | -0.11839 | -0.13993 | -0.19797 | -0.16025 | -0.15933 | -0.13144 | -0.040624 | -0.060026 | -0.021092 | -0.085466 | -0.12215 | -0.17938 | -0.1813 | -0.182 | -0.13065 | -0.16273 | -0.15849 | -0.18618 | -0.19722
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.034884 | -0.043516 | -0.036174 | -0.032986 | -0.032065 | -0.033272 | -0.033264 | -0.046546 | -0.0048966 | -0.040738 | -0.041211 | -0.001626 | -0.02913 | -0.031845 | -0.025166 | -0.026437 | -0.028094 | -0.036605 | -0.037878 | 0.049954 | 0.04533 | 0.044012 | -0.001657 | -0.048543
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.08464 | -0.086394 | -0.076265 | -0.071571 | -0.070355 | -0.072677 | -0.079413 | -0.10456 | -0.068374 | -0.088551 | -0.07133 | -0.028678 | -0.047944 | -0.038492 | -0.04294 | -0.054813 | -0.088819 | -0.09349 | -0.091356 | -0.016311 | -0.027525 | -0.026719 | -0.067131 | -0.10951
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.099005 | -0.098014 | -0.086535 | -0.081355 | -0.079771 | -0.082918 | -0.092632 | -0.1234 | -0.086098 | -0.10367 | -0.082579 | -0.030042 | -0.044621 | -0.028851 | -0.045115 | -0.057396 | -0.10674 | -0.11196 | -0.1104 | -0.039757 | -0.054482 | -0.052976 | -0.089644 | -0.12907
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13781 | -0.13373 | -0.11891 | -0.1108 | -0.10766 | -0.10987 | -0.12017 | -0.15551 | -0.11817 | -0.13997 | -0.10317 | -0.025609 | -0.025239 | -0.037039 | -0.019329 | -0.040998 | -0.079556 | -0.10589 | -0.14498 | -0.085208 | -0.10432 | -0.10548 | -0.13383 | -0.16647
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.15075 | -0.1432 | -0.12804 | -0.12104 | -0.11895 | -0.12261 | -0.13911 | -0.1782 | -0.14781 | -0.15893 | -0.11299 | -0.052733 | -0.065402 | -0.049612 | -0.042953 | -0.07261 | -0.15142 | -0.15941 | -0.17229 | -0.11415 | -0.13386 | -0.13076 | -0.15552 | -0.1896
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.014997 | -0.024111 | -0.018011 | -0.015759 | -0.015117 | -0.016289 | -0.014954 | -0.029817 | 0.010898 | -0.015462 | -0.016835 | 0.012866 | -0.016091 | -0.011786 | -0.014428 | -0.021226 | -0.018043 | -0.02066 | -0.01542 | 0.070258 | 0.062617 | 0.062822 | 0.013299 | -0.027789
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.13507 | -0.12838 | -0.11359 | -0.11165 | -0.10855 | -0.11338 | -0.13639 | -0.15849 | -0.10564 | -0.11957 | -0.067028 | 0.0042663 | -0.035385 | -0.028299 | -0.0089049 | -0.017652 | -0.14414 | -0.19473 | -0.083064 | -0.045136 | -0.070125 | -0.08588 | -0.097134 | -0.184
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.14918 | -0.13826 | -0.12361 | -0.11511 | -0.11335 | -0.11736 | -0.13453 | -0.17642 | -0.14566 | -0.15361 | -0.085919 | -0.018949 | -0.020963 | -0.0095253 | -0.022912 | -0.059911 | -0.14918 | -0.16557 | -0.17536 | -0.12418 | -0.14648 | -0.14303 | -0.16328 | -0.19397
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.036336 | -0.044727 | -0.037237 | -0.033987 | -0.033041 | -0.034297 | -0.034462 | -0.048059 | -0.006547 | -0.042478 | -0.04286 | -0.0030975 | -0.030538 | -0.033361 | -0.026545 | -0.027817 | -0.029554 | -0.038178 | -0.039639 | 0.0478 | 0.042965 | 0.041929 | -0.0035954 | -0.050226
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.090189 | -0.091113 | -0.080721 | -0.075657 | -0.074431 | -0.076884 | -0.084296 | -0.11078 | -0.074895 | -0.095147 | -0.077404 | -0.033682 | -0.051721 | -0.041559 | -0.047452 | -0.059222 | -0.095582 | -0.0997 | -0.098418 | -0.021238 | -0.031087 | -0.030363 | -0.071265 | -0.1163
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.053746 | -0.057186 | -0.047876 | -0.043703 | -0.042842 | -0.044232 | -0.046835 | -0.074683 | -0.049282 | -0.06556 | -0.063943 | -0.04372 | -0.071418 | -0.068624 | -0.071561 | -0.082926 | -0.07278 | -0.069316 | -0.065036 | 0.0070763 | -0.0071502 | -0.0046234 | -0.050765 | -0.073868
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.053393 | -0.059867 | -0.05099 | -0.047103 | -0.045809 | -0.047416 | -0.049544 | -0.066513 | -0.025655 | -0.060255 | -0.056648 | -0.0109 | -0.033851 | -0.039289 | -0.028721 | -0.032582 | -0.03964 | -0.051168 | -0.057924 | 0.025317 | 0.018301 | 0.017135 | -0.024959 | -0.069335
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.021522 | -0.031471 | -0.025308 | -0.022684 | -0.022135 | -0.023051 | -0.021944 | -0.034213 | 0.0059576 | -0.024765 | -0.025591 | 0.006103 | -0.023606 | -0.020836 | -0.020597 | -0.023695 | -0.02467 | -0.027631 | -0.023082 | 0.065157 | 0.060499 | 0.060369 | 0.011252 | -0.034319
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0034437 | -0.014361 | -0.0091848 | -0.0072322 | -0.0067635 | -0.0076756 | -0.0050073 | -0.016326 | 0.026225 | -0.003325 | -0.0068545 | 0.022613 | -0.0083413 | -0.0044208 | -0.0063043 | -0.010909 | -0.0062718 | -0.0090456 | -0.0022616 | 0.087064 | 0.081971 | 0.081744 | 0.030717 | -0.014552
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.090467 | -0.09457 | -0.083095 | -0.076126 | -0.074886 | -0.076773 | -0.080438 | -0.10895 | -0.082956 | -0.089748 | -0.077739 | -0.061894 | -0.10891 | -0.092984 | -0.09566 | -0.10156 | -0.097789 | -0.089056 | -0.086639 | -0.026936 | -0.044666 | -0.041625 | -0.086807 | -0.11191
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.12792 | -0.12203 | -0.10745 | -0.10169 | -0.09953 | -0.10347 | -0.11831 | -0.15687 | -0.11752 | -0.13021 | -0.0935 | -0.026106 | -0.0073586 | 0.0114 | -0.012033 | -0.00596 | -0.12336 | -0.13143 | -0.14479 | -0.087954 | -0.10857 | -0.10329 | -0.13109 | -0.16558
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.052277 | -0.056071 | -0.047134 | -0.043313 | -0.042531 | -0.043983 | -0.046885 | -0.075484 | -0.049621 | -0.065046 | -0.062022 | -0.037855 | -0.062408 | -0.061869 | -0.064898 | -0.079029 | -0.068946 | -0.066056 | -0.062689 | 0.0097117 | -0.0042763 | -0.0010767 | -0.048073 | -0.07131
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.13571 | -0.12764 | -0.11292 | -0.1051 | -0.1033 | -0.10692 | -0.12148 | -0.16249 | -0.13793 | -0.16315 | -0.13879 | -0.088826 | -0.097566 | -0.080586 | -0.098648 | -0.10949 | -0.15823 | -0.16174 | -0.16548 | -0.10162 | -0.12128 | -0.11981 | -0.14746 | -0.17662
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.23204 | -0.21509 | -0.19042 | -0.18174 | -0.18013 | -0.18222 | -0.211 | -0.2616 | -0.23914 | -0.25097 | -0.18276 | -0.077914 | -0.072389 | -0.065126 | -0.062766 | -0.11561 | -0.18776 | -0.21641 | -0.27127 | -0.22999 | -0.26552 | -0.25644 | -0.26618 | -0.28567
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.050118 | -0.055121 | -0.046193 | -0.042101 | -0.041344 | -0.042711 | -0.044252 | -0.069723 | -0.03829 | -0.054634 | -0.051976 | -0.034844 | -0.065701 | -0.061178 | -0.062987 | -0.072027 | -0.063309 | -0.058398 | -0.05284 | 0.020282 | 0.0070424 | 0.0093608 | -0.038126 | -0.065831
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.04356 | -0.051242 | -0.043283 | -0.039835 | -0.038757 | -0.040168 | -0.041093 | -0.055904 | -0.014509 | -0.049872 | -0.048981 | -0.0071077 | -0.033033 | -0.036635 | -0.028591 | -0.030759 | -0.034356 | -0.043944 | -0.047253 | 0.038656 | 0.033147 | 0.031883 | -0.01234 | -0.058176
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.063685 | -0.069114 | -0.059117 | -0.05351 | -0.052529 | -0.054082 | -0.056639 | -0.082305 | -0.051556 | -0.055567 | -0.043881 | -0.028434 | -0.074247 | -0.061958 | -0.065443 | -0.074746 | -0.071877 | -0.060682 | -0.052412 | 0.016222 | 0.0019536 | 0.0024939 | -0.049488 | -0.07945
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.055721 | -0.062338 | -0.052935 | -0.04778 | -0.046924 | -0.04838 | -0.050429 | -0.073406 | -0.042046 | -0.046242 | -0.03369 | -0.019398 | -0.06591 | -0.053772 | -0.056605 | -0.065749 | -0.062125 | -0.051204 | -0.046442 | 0.0212 | 0.0075564 | 0.0086646 | -0.041559 | -0.072369
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.089062 | -0.09341 | -0.082102 | -0.075204 | -0.073968 | -0.075843 | -0.079369 | -0.10747 | -0.0811 | -0.087499 | -0.075564 | -0.060035 | -0.10717 | -0.09123 | -0.093901 | -0.099983 | -0.09629 | -0.087281 | -0.084553 | -0.024285 | -0.041268 | -0.03883 | -0.084357 | -0.10997
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.25341 | -0.23474 | -0.20845 | -0.19862 | -0.19715 | -0.19855 | -0.22861 | -0.28467 | -0.26191 | -0.27175 | -0.19488 | -0.068689 | -0.066276 | -0.05107 | -0.051554 | -0.10531 | -0.17652 | -0.21059 | -0.2957 | -0.26231 | -0.30133 | -0.29356 | -0.29571 | -0.30944
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.12152 | -0.11705 | -0.10387 | -0.097146 | -0.095495 | -0.099511 | -0.11158 | -0.14822 | -0.11528 | -0.13457 | -0.1117 | -0.058625 | -0.06909 | -0.052609 | -0.07088 | -0.084548 | -0.13558 | -0.14017 | -0.1411 | -0.074055 | -0.0918 | -0.090174 | -0.12227 | -0.15738
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.03154 | -0.03709 | -0.030012 | -0.0273 | -0.026618 | -0.027239 | -0.027726 | -0.049112 | -0.019942 | -0.032686 | -0.030976 | -0.0073156 | -0.030059 | -0.027036 | -0.032859 | -0.047451 | -0.037449 | -0.03576 | -0.033176 | 0.042341 | 0.030239 | 0.032421 | -0.019679 | -0.04551
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.090285 | -0.091192 | -0.080798 | -0.075725 | -0.074497 | -0.076955 | -0.084377 | -0.11089 | -0.075008 | -0.095263 | -0.077509 | -0.03377 | -0.051782 | -0.041605 | -0.047529 | -0.059293 | -0.095703 | -0.099809 | -0.098541 | -0.021389 | -0.031256 | -0.030644 | -0.071408 | -0.11642
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.095351 | -0.095043 | -0.084376 | -0.078706 | -0.077441 | -0.0802 | -0.088523 | -0.11656 | -0.080678 | -0.10236 | -0.083995 | -0.038954 | -0.054688 | -0.042966 | -0.051745 | -0.062217 | -0.10404 | -0.10681 | -0.10611 | -0.030327 | -0.040536 | -0.040082 | -0.078842 | -0.12389
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.076726 | -0.074317 | -0.061806 | -0.057684 | -0.054368 | -0.056499 | -0.065363 | -0.10519 | -0.085373 | -0.097687 | -0.097021 | -0.056887 | -0.07705 | -0.068317 | -0.086947 | -0.11356 | -0.10496 | -0.10209 | -0.10275 | -0.038746 | -0.064461 | -0.061635 | -0.097044 | -0.10565
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.049718 | -0.056112 | -0.047649 | -0.043504 | -0.042782 | -0.044132 | -0.045389 | -0.06696 | -0.034444 | -0.048149 | -0.041218 | -0.022026 | -0.054221 | -0.046259 | -0.048843 | -0.05813 | -0.056476 | -0.051288 | -0.047417 | 0.024974 | 0.012411 | 0.01405 | -0.034087 | -0.065697
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.049865 | -0.054911 | -0.046012 | -0.041926 | -0.041176 | -0.042541 | -0.044051 | -0.06942 | -0.037816 | -0.05416 | -0.051522 | -0.034451 | -0.065374 | -0.060811 | -0.06262 | -0.071613 | -0.062883 | -0.057954 | -0.052363 | 0.020825 | 0.0078149 | 0.0099497 | -0.037596 | -0.065412
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.033913 | -0.042126 | -0.035379 | -0.032221 | -0.031801 | -0.032905 | -0.032249 | -0.048405 | -0.013481 | -0.033084 | -0.029217 | -0.0084848 | -0.032204 | -0.025498 | -0.0278 | -0.035915 | -0.037675 | -0.035663 | -0.031881 | 0.045049 | 0.035044 | 0.036582 | -0.011818 | -0.04799
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.029882 | -0.035698 | -0.02873 | -0.026073 | -0.025469 | -0.026027 | -0.026332 | -0.04718 | -0.018214 | -0.031877 | -0.029992 | -0.0075803 | -0.030513 | -0.027848 | -0.032814 | -0.046017 | -0.036566 | -0.034527 | -0.031323 | 0.044796 | 0.033217 | 0.035227 | -0.017247 | -0.043552
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.078907 | -0.073782 | -0.061536 | -0.056921 | -0.054336 | -0.058766 | -0.07131 | -0.12179 | -0.070539 | -0.075772 | -0.057298 | 0.030652 | -0.0028305 | 0.030562 | -0.01027 | -0.072692 | -0.095283 | -0.097096 | -0.092986 | -0.029295 | -0.056378 | -0.050251 | -0.094015 | -0.11055
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.02617 | -0.031419 | -0.024578 | -0.022232 | -0.021668 | -0.02184 | -0.02229 | -0.043221 | -0.016125 | -0.028406 | -0.025461 | -0.00388 | -0.025602 | -0.022947 | -0.027933 | -0.041094 | -0.031647 | -0.029464 | -0.02665 | 0.049798 | 0.03803 | 0.040263 | -0.014802 | -0.038592
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.014866 | -0.025761 | -0.01999 | -0.017592 | -0.017074 | -0.017857 | -0.016115 | -0.026608 | 0.014731 | -0.018827 | -0.021612 | 0.011158 | -0.020206 | -0.018615 | -0.017398 | -0.018749 | -0.017795 | -0.021529 | -0.016649 | 0.074483 | 0.071473 | 0.07098 | 0.021173 | -0.026625
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.034852 | -0.043492 | -0.036157 | -0.032971 | -0.03205 | -0.033257 | -0.033242 | -0.046506 | -0.004847 | -0.040681 | -0.04116 | -0.0015802 | -0.029088 | -0.031806 | -0.025127 | -0.026394 | -0.028049 | -0.036558 | -0.037827 | 0.050018 | 0.045403 | 0.044085 | -0.0015931 | -0.048497
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.052787 | -0.05953 | -0.05054 | -0.045774 | -0.044989 | -0.046382 | -0.048007 | -0.070034 | -0.038202 | -0.045864 | -0.035338 | -0.019539 | -0.061046 | -0.050218 | -0.052894 | -0.061887 | -0.059079 | -0.050163 | -0.04565 | 0.023677 | 0.010565 | 0.011942 | -0.03764 | -0.069102
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.03807 | -0.047115 | -0.038611 | -0.034015 | -0.033515 | -0.034566 | -0.034389 | -0.052793 | -0.021558 | -0.029284 | -0.020599 | -0.012014 | -0.05906 | -0.046602 | -0.047504 | -0.053006 | -0.045703 | -0.034594 | -0.027249 | 0.042719 | 0.031145 | 0.032079 | -0.019228 | -0.053119
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.1531 | -0.14035 | -0.12303 | -0.11611 | -0.11225 | -0.11801 | -0.14022 | -0.20081 | -0.16198 | -0.15687 | -0.12761 | -0.028337 | -0.048714 | -0.0057249 | -0.080928 | -0.12184 | -0.18062 | -0.1822 | -0.18322 | -0.13357 | -0.16795 | -0.16217 | -0.18964 | -0.19916
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.16439 | -0.15239 | -0.13465 | -0.13526 | -0.13079 | -0.13747 | -0.17211 | -0.18976 | -0.12363 | -0.13299 | -0.056028 | 0.035563 | -0.022003 | -0.017328 | 0.020195 | 0.016313 | -0.17859 | -0.26514 | -0.063409 | -0.052691 | -0.086513 | -0.11665 | -0.10674 | -0.23073
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.14992 | -0.13666 | -0.11898 | -0.12173 | -0.11701 | -0.12416 | -0.16111 | -0.16443 | -0.097199 | -0.11926 | -0.037502 | 0.045058 | -0.031589 | -0.028834 | 0.033792 | 0.015168 | -0.18888 | -0.28341 | -0.006012 | -0.00069618 | -0.035091 | -0.075342 | -0.061794 | -0.21884
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.14664 | -0.13359 | -0.11612 | -0.11901 | -0.11424 | -0.12142 | -0.15822 | -0.16009 | -0.09243 | -0.11492 | -0.033116 | 0.048785 | -0.02902 | -0.026451 | 0.037033 | 0.018254 | -0.18604 | -0.281 | -2.5272e-05 | 0.0059743 | -0.029556 | -0.068668 | -0.056205 | -0.21529
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.16303 | -0.14949 | -0.1309 | -0.13294 | -0.12833 | -0.13561 | -0.17235 | -0.18483 | -0.11914 | -0.13614 | -0.054517 | 0.032784 | -0.03288 | -0.029517 | 0.022235 | 0.0091181 | -0.19297 | -0.28338 | -0.041159 | -0.035307 | -0.071366 | -0.10496 | -0.092171 | -0.23238
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario