## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (12/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.42491 | -0.35689 | -0.31899 | -0.31694 | -0.31114 | -0.31613 | -0.34805 | -0.4569 | -0.42045 | -0.42876 | -0.43574 | -0.39496 | -0.36375 | -0.36574 | -0.37631 | -0.38231 | -0.36774 | -0.39547 | -0.19474 | -0.11711 | -0.18509 | -0.1938 | -0.17376 | -0.32339
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.40198 | -0.33438 | -0.29569 | -0.28486 | -0.28668 | -0.29238 | -0.31769 | -0.43883 | -0.40574 | -0.40198 | -0.40559 | -0.37638 | -0.34199 | -0.33487 | -0.35177 | -0.34982 | -0.34587 | -0.37548 | -0.17999 | -0.11708 | -0.18613 | -0.19497 | -0.17286 | -0.31882
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.42661 | -0.35978 | -0.32251 | -0.32224 | -0.31496 | -0.31976 | -0.35244 | -0.45742 | -0.42079 | -0.43199 | -0.44068 | -0.39867 | -0.36855 | -0.37234 | -0.38162 | -0.38858 | -0.37142 | -0.39793 | -0.19725 | -0.11618 | -0.18283 | -0.19135 | -0.17265 | -0.32354
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.49778 | -0.41911 | -0.37585 | -0.37338 | -0.36412 | -0.3701 | -0.40804 | -0.5276 | -0.50952 | -0.51253 | -0.50865 | -0.45637 | -0.41854 | -0.42423 | -0.43621 | -0.4431 | -0.42446 | -0.46311 | -0.28323 | -0.22037 | -0.30515 | -0.31503 | -0.28261 | -0.41617
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.42559 | -0.35897 | -0.3218 | -0.32149 | -0.31427 | -0.31907 | -0.35161 | -0.45644 | -0.41971 | -0.4309 | -0.43961 | -0.39782 | -0.36775 | -0.37149 | -0.38073 | -0.38764 | -0.37059 | -0.39704 | -0.19674 | -0.11597 | -0.18144 | -0.18992 | -0.17152 | -0.32292
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.41443 | -0.34643 | -0.30983 | -0.31082 | -0.30271 | -0.30736 | -0.34032 | -0.44257 | -0.40088 | -0.41281 | -0.42839 | -0.38611 | -0.35752 | -0.36193 | -0.37026 | -0.37771 | -0.35949 | -0.38321 | -0.15737 | -0.069419 | -0.1344 | -0.14387 | -0.12582 | -0.28652
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.41443 | -0.34644 | -0.30983 | -0.31082 | -0.30271 | -0.30736 | -0.34032 | -0.44257 | -0.40091 | -0.41283 | -0.4284 | -0.38611 | -0.35751 | -0.36193 | -0.37026 | -0.37772 | -0.35949 | -0.38322 | -0.15745 | -0.069515 | -0.1345 | -0.14397 | -0.12592 | -0.28659
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.46537 | -0.39019 | -0.34882 | -0.34881 | -0.33931 | -0.34487 | -0.38167 | -0.49331 | -0.4658 | -0.47552 | -0.47794 | -0.43084 | -0.39975 | -0.40423 | -0.41321 | -0.42183 | -0.40212 | -0.43402 | -0.23869 | -0.16333 | -0.23899 | -0.24836 | -0.22358 | -0.36566
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.42718 | -0.36025 | -0.32292 | -0.32268 | -0.31535 | -0.32016 | -0.35292 | -0.45796 | -0.42138 | -0.43259 | -0.44128 | -0.39914 | -0.36898 | -0.37281 | -0.38207 | -0.3891 | -0.37187 | -0.39841 | -0.19746 | -0.11639 | -0.18316 | -0.19111 | -0.17249 | -0.3238
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.38926 | -0.32525 | -0.2911 | -0.3065 | -0.28611 | -0.2898 | -0.33198 | -0.41121 | -0.37815 | -0.40342 | -0.41348 | -0.35184 | -0.32779 | -0.34689 | -0.34522 | -0.36636 | -0.33301 | -0.35706 | -0.1607 | -0.060627 | -0.12552 | -0.13376 | -0.11687 | -0.26735
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.42681 | -0.35858 | -0.32125 | -0.32315 | -0.31412 | -0.31892 | -0.35297 | -0.45526 | -0.42314 | -0.43674 | -0.44248 | -0.39765 | -0.36815 | -0.37358 | -0.38181 | -0.3906 | -0.37085 | -0.39914 | -0.20539 | -0.12321 | -0.18974 | -0.19881 | -0.17956 | -0.32762
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.42486 | -0.35838 | -0.32129 | -0.32096 | -0.31379 | -0.31858 | -0.35103 | -0.45573 | -0.41902 | -0.43016 | -0.43875 | -0.39706 | -0.36701 | -0.37073 | -0.37997 | -0.38683 | -0.36989 | -0.39634 | -0.1968 | -0.11626 | -0.18159 | -0.19004 | -0.17163 | -0.32273
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.43171 | -0.36162 | -0.3237 | -0.32347 | -0.31575 | -0.3204 | -0.35434 | -0.46131 | -0.43254 | -0.44237 | -0.44418 | -0.40048 | -0.36909 | -0.37416 | -0.38272 | -0.39067 | -0.3727 | -0.40388 | -0.21918 | -0.14327 | -0.2116 | -0.21993 | -0.1997 | -0.3436
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.065345 | -0.049802 | -0.042869 | -0.05194 | -0.050048 | -0.05308 | -0.05478 | -0.08173 | -0.047149 | -0.073693 | -0.076896 | -0.066946 | -0.058412 | -0.054697 | -0.060575 | -0.057609 | -0.053101 | -0.064075 | -0.04535 | 0.014272 | 0.011149 | 0.010946 | 0.012868 | -0.074506
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.10135 | -0.08362 | -0.074019 | -0.082621 | -0.081231 | -0.084692 | -0.094159 | -0.12431 | -0.083121 | -0.083959 | -0.048087 | -0.051747 | -0.059567 | -0.061411 | -0.051015 | -0.034729 | -0.054316 | -0.10564 | -0.12277 | -0.042221 | -0.046207 | -0.044938 | -0.041904 | -0.12912
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.14363 | -0.11881 | -0.10854 | -0.11663 | -0.11348 | -0.11816 | -0.12638 | -0.17113 | -0.15209 | -0.18181 | -0.17647 | -0.16094 | -0.14709 | -0.13545 | -0.13912 | -0.13624 | -0.13188 | -0.15888 | -0.14919 | -0.10792 | -0.11854 | -0.11495 | -0.095988 | -0.16819
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.075774 | -0.063234 | -0.053459 | -0.063462 | -0.062046 | -0.065182 | -0.070255 | -0.091561 | -0.044647 | -0.070772 | -0.040347 | -0.023279 | -0.023057 | -0.022812 | -0.023026 | -0.023188 | -0.029519 | -0.072551 | -0.093581 | -0.016239 | -0.0071464 | -0.005259 | -0.011324 | -0.095232
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.24233 | -0.19934 | -0.18156 | -0.18244 | -0.17988 | -0.18682 | -0.21463 | -0.28954 | -0.24019 | -0.15292 | -0.047888 | 0.0020399 | -0.030724 | -0.11802 | 0.022221 | -0.0076156 | -0.058207 | -0.23942 | -0.3052 | -0.27697 | -0.30583 | -0.29909 | -0.25984 | -0.30657
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.099106 | -0.082237 | -0.073477 | -0.0822 | -0.080611 | -0.084362 | -0.093611 | -0.12131 | -0.078972 | -0.071011 | -0.038549 | -0.034354 | -0.042027 | -0.044975 | -0.034403 | -0.027231 | -0.0452 | -0.098057 | -0.11581 | -0.037426 | -0.038733 | -0.03916 | -0.039291 | -0.12492
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.098129 | -0.081491 | -0.072697 | -0.081508 | -0.079898 | -0.08357 | -0.092329 | -0.12076 | -0.077507 | -0.072548 | -0.039477 | -0.035152 | -0.043842 | -0.046949 | -0.034545 | -0.027508 | -0.045379 | -0.098043 | -0.11481 | -0.037059 | -0.038262 | -0.037788 | -0.037347 | -0.12332
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.13127 | -0.11009 | -0.099391 | -0.10703 | -0.10566 | -0.10978 | -0.12262 | -0.15994 | -0.11335 | -0.084299 | -0.034985 | -0.027122 | -0.046119 | -0.057195 | -0.026897 | -0.023434 | -0.04542 | -0.12622 | -0.15772 | -0.087991 | -0.094484 | -0.092344 | -0.085797 | -0.16477
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.042245 | -0.028193 | -0.02262 | -0.033973 | -0.030362 | -0.033982 | -0.036202 | -0.062727 | -0.030607 | -0.05124 | -0.044276 | -0.033717 | -0.023574 | -0.029082 | -0.026458 | -0.026086 | -0.041439 | -0.053522 | -0.042333 | 0.029064 | 0.03432 | 0.034873 | 0.034269 | -0.053669
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.064496 | -0.047801 | -0.040853 | -0.051563 | -0.046798 | -0.050353 | -0.057692 | -0.090088 | -0.05766 | -0.06798 | -0.051492 | -0.042965 | -0.03763 | -0.041944 | -0.028483 | -0.027526 | -0.0561 | -0.075737 | -0.072756 | -0.0065203 | -0.0055165 | -0.0044751 | -0.00090647 | -0.083317
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.10991 | -0.091896 | -0.080665 | -0.088593 | -0.086542 | -0.090371 | -0.10011 | -0.13105 | -0.074394 | -0.067831 | -0.0001812 | 0.033352 | 0.031139 | 0.026195 | 0.037794 | 0.03562 | 0.005455 | -0.085698 | -0.13433 | -0.075029 | -0.074837 | -0.073102 | -0.072611 | -0.14672
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.09337 | -0.075535 | -0.067687 | -0.076578 | -0.073608 | -0.076977 | -0.080339 | -0.1113 | -0.079773 | -0.10503 | -0.10525 | -0.093032 | -0.084801 | -0.078382 | -0.083688 | -0.079674 | -0.075342 | -0.092099 | -0.075014 | -0.021886 | -0.027803 | -0.027414 | -0.021656 | -0.10517
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.24378 | -0.19984 | -0.18124 | -0.18194 | -0.17907 | -0.18628 | -0.21499 | -0.29192 | -0.24337 | -0.15199 | -0.042346 | 0.012 | -0.026292 | -0.1173 | 0.026095 | -0.0040131 | -0.055725 | -0.2394 | -0.30613 | -0.2803 | -0.30946 | -0.30241 | -0.26386 | -0.3074
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.05936 | -0.043282 | -0.036319 | -0.046296 | -0.043631 | -0.04705 | -0.050168 | -0.080076 | -0.048567 | -0.077572 | -0.075058 | -0.067118 | -0.058579 | -0.056726 | -0.060136 | -0.057428 | -0.06153 | -0.071955 | -0.057833 | 0.011549 | 0.013937 | 0.015094 | 0.015929 | -0.069627
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.055883 | -0.040182 | -0.033461 | -0.043813 | -0.040804 | -0.044394 | -0.047741 | -0.077167 | -0.045415 | -0.07232 | -0.068301 | -0.059823 | -0.050769 | -0.052219 | -0.054049 | -0.052307 | -0.059422 | -0.070738 | -0.057684 | 0.012442 | 0.015731 | 0.016482 | 0.017521 | -0.068125
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.059169 | -0.043024 | -0.036031 | -0.046067 | -0.043303 | -0.046777 | -0.050113 | -0.080266 | -0.048906 | -0.077456 | -0.074576 | -0.066448 | -0.057813 | -0.054804 | -0.057963 | -0.055424 | -0.060021 | -0.070552 | -0.056608 | 0.013102 | 0.015779 | 0.016824 | 0.017468 | -0.06828
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.14858 | -0.12346 | -0.10823 | -0.11326 | -0.11042 | -0.11657 | -0.14444 | -0.19775 | -0.14796 | -0.11603 | -0.04685 | -0.045923 | -0.090287 | -0.074611 | -0.023654 | -0.020314 | -0.092061 | -0.15508 | -0.19064 | -0.13188 | -0.15178 | -0.14442 | -0.12551 | -0.19336
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.036002 | -0.028219 | -0.020877 | -0.032073 | -0.031042 | -0.033063 | -0.033352 | -0.046321 | 9.4414e-05 | -0.043081 | -0.030558 | -0.022185 | -0.020605 | -0.017726 | -0.022974 | -0.020446 | -0.021555 | -0.039096 | -0.046629 | 0.04212 | 0.05719 | 0.057983 | 0.045712 | -0.046597
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.084164 | -0.06926 | -0.061139 | -0.070404 | -0.068821 | -0.072186 | -0.079044 | -0.10504 | -0.061795 | -0.066347 | -0.038159 | -0.035298 | -0.041913 | -0.042699 | -0.034087 | -0.026123 | -0.042282 | -0.086254 | -0.097723 | -0.017737 | -0.016839 | -0.01621 | -0.017283 | -0.10613
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.098153 | -0.081399 | -0.071761 | -0.079923 | -0.078404 | -0.08232 | -0.093196 | -0.12392 | -0.078125 | -0.073212 | -0.034146 | -0.035934 | -0.052055 | -0.044538 | -0.03305 | -0.02051 | -0.046463 | -0.09915 | -0.11807 | -0.040855 | -0.044899 | -0.0433 | -0.040322 | -0.12544
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13258 | -0.11311 | -0.10151 | -0.10964 | -0.10729 | -0.11111 | -0.12078 | -0.15411 | -0.10547 | -0.091933 | -0.024025 | 0.0085082 | -0.0097532 | -0.016663 | -0.0023017 | 0.0021925 | -0.018611 | -0.10552 | -0.15139 | -0.091718 | -0.09199 | -0.09026 | -0.089062 | -0.16222
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14856 | -0.12456 | -0.11271 | -0.11965 | -0.11804 | -0.12279 | -0.13811 | -0.18196 | -0.13506 | -0.0974 | -0.039923 | -0.028726 | -0.055604 | -0.070574 | -0.026192 | -0.025547 | -0.05243 | -0.14459 | -0.18152 | -0.11629 | -0.12585 | -0.12283 | -0.11192 | -0.18656
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.016348 | -0.0085583 | -0.0034685 | -0.014893 | -0.013702 | -0.01598 | -0.015023 | -0.029685 | 0.014367 | -0.023047 | -0.015081 | -0.010056 | -0.0058236 | -0.0032697 | -0.0072932 | -0.0052357 | -0.012587 | -0.025387 | -0.018744 | 0.067122 | 0.078214 | 0.078499 | 0.067793 | -0.025189
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.12708 | -0.10626 | -0.099023 | -0.10561 | -0.1044 | -0.11038 | -0.13226 | -0.13692 | -0.11687 | -0.03009 | -0.014211 | -0.013647 | 0.0069094 | 0.0085793 | -0.031972 | -0.021019 | -0.041813 | -0.098796 | -0.14094 | -0.042844 | -0.053056 | -0.070745 | -0.086961 | -0.16675
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.14979 | -0.12348 | -0.11019 | -0.11702 | -0.11493 | -0.11909 | -0.1362 | -0.18255 | -0.12909 | -0.075319 | -0.0067945 | 0.014262 | 0.0017624 | -0.036888 | 0.010923 | -0.015427 | -0.0253 | -0.14538 | -0.18547 | -0.12678 | -0.13713 | -0.1356 | -0.12108 | -0.19046
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.037397 | -0.029382 | -0.021936 | -0.033068 | -0.032003 | -0.034081 | -0.034544 | -0.047834 | -0.0015798 | -0.04468 | -0.031991 | -0.0235 | -0.021978 | -0.019155 | -0.024393 | -0.021807 | -0.022898 | -0.040699 | -0.048468 | 0.039993 | 0.054756 | 0.055575 | 0.043822 | -0.048277
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.089603 | -0.074059 | -0.065548 | -0.074643 | -0.073052 | -0.076522 | -0.084074 | -0.11131 | -0.068199 | -0.071203 | -0.040786 | -0.039609 | -0.046623 | -0.047524 | -0.038365 | -0.028255 | -0.045665 | -0.091891 | -0.10482 | -0.022264 | -0.022466 | -0.021769 | -0.021785 | -0.11292
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.055707 | -0.039585 | -0.032718 | -0.043118 | -0.039878 | -0.043579 | -0.047153 | -0.07695 | -0.045859 | -0.072401 | -0.06849 | -0.060089 | -0.051007 | -0.052959 | -0.054348 | -0.052551 | -0.060477 | -0.072004 | -0.059407 | 0.010414 | 0.0136 | 0.014453 | 0.016604 | -0.068673
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.05345 | -0.043603 | -0.03516 | -0.045856 | -0.044755 | -0.047297 | -0.049764 | -0.066381 | -0.020086 | -0.056783 | -0.03726 | -0.025514 | -0.024524 | -0.022635 | -0.025868 | -0.024559 | -0.027298 | -0.054777 | -0.067474 | 0.016493 | 0.028953 | 0.030316 | 0.021031 | -0.067729
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.023423 | -0.016417 | -0.010521 | -0.022005 | -0.020796 | -0.022604 | -0.021793 | -0.034557 | 0.010651 | -0.028793 | -0.021318 | -0.018424 | -0.016659 | -0.014606 | -0.017029 | -0.01352 | -0.018178 | -0.032784 | -0.028603 | 0.060601 | 0.074296 | 0.074792 | 0.062819 | -0.03195
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.005394 | 0.00039959 | 0.0051398 | -0.0066004 | -0.0057173 | -0.007443 | -0.0053091 | -0.016021 | 0.029794 | -0.012912 | -0.0071893 | -0.0039287 | -0.00036001 | 0.0032144 | -0.002099 | 0.0006671 | -0.0045896 | -0.014385 | -0.0068078 | 0.083255 | 0.096906 | 0.097144 | 0.083673 | -0.011936
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.093541 | -0.075464 | -0.067559 | -0.076446 | -0.073465 | -0.076841 | -0.080286 | -0.1113 | -0.079881 | -0.10519 | -0.10538 | -0.093174 | -0.084881 | -0.078581 | -0.083935 | -0.079869 | -0.075501 | -0.09229 | -0.075316 | -0.02251 | -0.028556 | -0.028053 | -0.022498 | -0.10543
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.12669 | -0.10568 | -0.093544 | -0.10024 | -0.098531 | -0.10349 | -0.11937 | -0.15954 | -0.10596 | -0.066814 | -0.0015669 | -0.023398 | -0.05074 | -0.013523 | -0.027556 | 0.020139 | -0.017102 | -0.11413 | -0.153 | -0.089477 | -0.098729 | -0.097075 | -0.086449 | -0.16283
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.053699 | -0.038276 | -0.031734 | -0.042462 | -0.03912 | -0.043029 | -0.046665 | -0.077196 | -0.046104 | -0.0692 | -0.06248 | -0.051999 | -0.041703 | -0.045395 | -0.044529 | -0.043787 | -0.056984 | -0.069054 | -0.057481 | 0.012643 | 0.016832 | 0.017886 | 0.019265 | -0.06643
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.13458 | -0.11247 | -0.09826 | -0.10498 | -0.10308 | -0.10831 | -0.12248 | -0.16582 | -0.13064 | -0.12882 | -0.081955 | -0.081235 | -0.099414 | -0.097579 | -0.078969 | -0.06406 | -0.09021 | -0.14696 | -0.17133 | -0.10059 | -0.11475 | -0.11142 | -0.097539 | -0.17254
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.22507 | -0.19073 | -0.1741 | -0.18049 | -0.18165 | -0.18535 | -0.20764 | -0.26758 | -0.22271 | -0.11745 | -0.052553 | -0.035788 | -0.054995 | -0.090123 | -0.041358 | -0.036474 | -0.061379 | -0.18735 | -0.27107 | -0.23656 | -0.25579 | -0.24823 | -0.22483 | -0.28094
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.0496 | -0.035254 | -0.029107 | -0.039343 | -0.03698 | -0.040098 | -0.041952 | -0.068552 | -0.034688 | -0.064073 | -0.061915 | -0.054362 | -0.046321 | -0.049899 | -0.053387 | -0.050767 | -0.054798 | -0.065152 | -0.050854 | 0.019374 | 0.022271 | 0.022934 | 0.022874 | -0.063705
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.044288 | -0.03561 | -0.02782 | -0.038806 | -0.037808 | -0.040054 | -0.041265 | -0.055741 | -0.0094047 | -0.05026 | -0.035128 | -0.025515 | -0.024166 | -0.021668 | -0.026147 | -0.024064 | -0.025712 | -0.046864 | -0.056235 | 0.030427 | 0.044455 | 0.045605 | 0.034525 | -0.05631
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.067289 | -0.050354 | -0.04303 | -0.052428 | -0.050147 | -0.053111 | -0.056109 | -0.084294 | -0.047318 | -0.067622 | -0.066117 | -0.056686 | -0.049798 | -0.049142 | -0.052448 | -0.048845 | -0.048764 | -0.063119 | -0.040717 | 0.021726 | 0.017304 | 0.017621 | 0.01804 | -0.072356
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.058287 | -0.043692 | -0.037156 | -0.046795 | -0.044638 | -0.047546 | -0.049694 | -0.075574 | -0.03742 | -0.057999 | -0.057349 | -0.04879 | -0.042493 | -0.041738 | -0.044942 | -0.041038 | -0.041316 | -0.054177 | -0.036109 | 0.025722 | 0.02338 | 0.023594 | 0.0237 | -0.065517
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.09189 | -0.074165 | -0.0664 | -0.075329 | -0.07243 | -0.075763 | -0.079039 | -0.10972 | -0.07796 | -0.10317 | -0.10348 | -0.091479 | -0.083225 | -0.076994 | -0.082309 | -0.078273 | -0.073959 | -0.090447 | -0.073197 | -0.019784 | -0.026074 | -0.025176 | -0.01997 | -0.1034
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.24611 | -0.208 | -0.1907 | -0.19681 | -0.19756 | -0.20254 | -0.22701 | -0.2904 | -0.24435 | -0.1398 | 0.014885 | 0.093365 | 0.0037017 | -0.038923 | -0.0010605 | -0.01532 | -0.036479 | -0.18348 | -0.29087 | -0.27055 | -0.29084 | -0.28423 | -0.25517 | -0.30499
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.12035 | -0.10033 | -0.088774 | -0.09604 | -0.094123 | -0.098776 | -0.11209 | -0.14932 | -0.10748 | -0.10134 | -0.05569 | -0.059715 | -0.07759 | -0.072109 | -0.057276 | -0.042515 | -0.068888 | -0.12528 | -0.14834 | -0.074428 | -0.083999 | -0.081606 | -0.073023 | -0.15335
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.032035 | -0.019167 | -0.014504 | -0.026439 | -0.022439 | -0.02579 | -0.026765 | -0.049515 | -0.01684 | -0.035487 | -0.028972 | -0.019162 | -0.0098367 | -0.013054 | -0.011848 | -0.010931 | -0.026886 | -0.039705 | -0.028754 | 0.043941 | 0.050265 | 0.050436 | 0.047406 | -0.042432
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.089696 | -0.07414 | -0.065621 | -0.074713 | -0.073123 | -0.076592 | -0.084159 | -0.11141 | -0.06831 | -0.071284 | -0.040823 | -0.039682 | -0.046702 | -0.047606 | -0.038437 | -0.028284 | -0.045716 | -0.091987 | -0.10495 | -0.022408 | -0.022637 | -0.021939 | -0.021932 | -0.11304
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.094807 | -0.07828 | -0.069283 | -0.078039 | -0.076726 | -0.080086 | -0.088603 | -0.11693 | -0.073935 | -0.074972 | -0.040345 | -0.044285 | -0.051592 | -0.053062 | -0.04345 | -0.027793 | -0.046739 | -0.097194 | -0.11298 | -0.03084 | -0.033112 | -0.032259 | -0.030761 | -0.12046
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.069272 | -0.04896 | -0.039318 | -0.049842 | -0.042984 | -0.04841 | -0.065137 | -0.10821 | -0.085048 | -0.096569 | -0.079048 | -0.068281 | -0.069136 | -0.07344 | -0.052498 | -0.04983 | -0.082342 | -0.098862 | -0.10128 | -0.040426 | -0.040361 | -0.03712 | -0.024559 | -0.097502
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.050587 | -0.037482 | -0.031894 | -0.042046 | -0.040031 | -0.042909 | -0.044235 | -0.06773 | -0.029982 | -0.053923 | -0.048486 | -0.040902 | -0.035779 | -0.036298 | -0.038218 | -0.034685 | -0.039195 | -0.054803 | -0.042674 | 0.026564 | 0.028565 | 0.02902 | 0.027014 | -0.061774
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.049265 | -0.034975 | -0.028859 | -0.039103 | -0.036749 | -0.039857 | -0.041668 | -0.068145 | -0.034211 | -0.063655 | -0.061557 | -0.054034 | -0.045984 | -0.049664 | -0.053181 | -0.05056 | -0.054558 | -0.064847 | -0.050498 | 0.019774 | 0.022513 | 0.023364 | 0.023248 | -0.063397
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.034568 | -0.024318 | -0.020429 | -0.031085 | -0.029659 | -0.032071 | -0.031248 | -0.048938 | -0.0087628 | -0.035053 | -0.027003 | -0.020963 | -0.017664 | -0.017467 | -0.019227 | -0.015288 | -0.021092 | -0.038431 | -0.029409 | 0.046253 | 0.051378 | 0.051599 | 0.045684 | -0.045277
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.030534 | -0.017873 | -0.01332 | -0.02531 | -0.021374 | -0.024699 | -0.025371 | -0.047575 | -0.015083 | -0.034804 | -0.029253 | -0.020071 | -0.010818 | -0.013954 | -0.013292 | -0.012063 | -0.026304 | -0.038327 | -0.026832 | 0.046534 | 0.052984 | 0.052939 | 0.049792 | -0.040536
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.075867 | -0.059087 | -0.047164 | -0.055535 | -0.053264 | -0.057632 | -0.079361 | -0.11835 | -0.064952 | -0.049949 | 0.0076275 | 0.010389 | -0.016011 | -0.0070767 | 0.024569 | 0.028554 | -0.025086 | -0.082695 | -0.10525 | -0.034628 | -0.044425 | -0.036895 | -0.030002 | -0.10733
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.026437 | -0.013365 | -0.0089526 | -0.021594 | -0.016729 | -0.020333 | -0.020953 | -0.043094 | -0.013253 | -0.029268 | -0.024549 | -0.01531 | -0.0054832 | -0.009284 | -0.0080662 | -0.0068221 | -0.021616 | -0.033448 | -0.021866 | 0.051077 | 0.057992 | 0.057659 | 0.0545 | -0.036304
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.017187 | -0.011354 | -0.0052843 | -0.017047 | -0.015935 | -0.017503 | -0.016115 | -0.026919 | 0.019366 | -0.024758 | -0.018794 | -0.014705 | -0.012558 | -0.0094857 | -0.013708 | -0.010702 | -0.012906 | -0.022907 | -0.023565 | 0.068796 | 0.084931 | 0.08545 | 0.071581 | -0.024394
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.035969 | -0.028196 | -0.020859 | -0.032059 | -0.031029 | -0.033048 | -0.033329 | -0.04628 | 0.00014496 | -0.043036 | -0.030518 | -0.022148 | -0.020573 | -0.017691 | -0.022934 | -0.020398 | -0.021514 | -0.039048 | -0.046578 | 0.042073 | 0.057267 | 0.05806 | 0.045774 | -0.046549
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.054855 | -0.040964 | -0.034869 | -0.044696 | -0.042643 | -0.045498 | -0.047176 | -0.071806 | -0.033617 | -0.05559 | -0.053404 | -0.04526 | -0.039426 | -0.038867 | -0.041765 | -0.037943 | -0.039447 | -0.053199 | -0.037125 | 0.027498 | 0.02665 | 0.027096 | 0.026059 | -0.063199
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.041583 | -0.028892 | -0.023647 | -0.033426 | -0.031931 | -0.034304 | -0.033851 | -0.055298 | -0.017287 | -0.045577 | -0.05046 | -0.043049 | -0.035091 | -0.032162 | -0.039214 | -0.035247 | -0.030366 | -0.037514 | -0.015779 | 0.048904 | 0.048137 | 0.048069 | 0.045584 | -0.045866
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.1493 | -0.12375 | -0.10807 | -0.1128 | -0.10991 | -0.11622 | -0.1452 | -0.20018 | -0.14866 | -0.11122 | -0.036562 | -0.034746 | -0.084187 | -0.066416 | -0.0098734 | -0.0076194 | -0.087368 | -0.15369 | -0.19172 | -0.13511 | -0.15565 | -0.14944 | -0.12885 | -0.19545
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.1508 | -0.12661 | -0.12069 | -0.12546 | -0.12454 | -0.13243 | -0.16517 | -0.14995 | -0.14907 | 0.0053744 | 0.0070229 | 0.0044389 | 0.049186 | 0.054841 | -0.029569 | -0.015369 | -0.038586 | -0.099131 | -0.16208 | -0.047855 | -0.06577 | -0.096623 | -0.12751 | -0.2023
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.13241 | -0.10927 | -0.10554 | -0.11004 | -0.1099 | -0.11749 | -0.15142 | -0.11319 | -0.14336 | 0.020942 | 0.016075 | 0.0058851 | 0.064402 | 0.074584 | -0.037605 | -0.019814 | -0.045378 | -0.10619 | -0.14867 | 0.0055265 | -0.012379 | -0.052947 | -0.1027 | -0.18424
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.12894 | -0.1061 | -0.10264 | -0.10719 | -0.10713 | -0.11467 | -0.14838 | -0.10834 | -0.13967 | 0.024845 | 0.019341 | 0.0085778 | 0.067503 | 0.078022 | -0.034948 | -0.01703 | -0.042761 | -0.1034 | -0.14469 | 0.011613 | -0.0067549 | -0.046251 | -0.097957 | -0.18036
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.14679 | -0.12299 | -0.1174 | -0.12195 | -0.12122 | -0.12904 | -0.16344 | -0.13868 | -0.1552 | 0.0057349 | 0.0061717 | 0.001029 | 0.054742 | 0.062355 | -0.038578 | -0.024027 | -0.049154 | -0.11032 | -0.16241 | -0.029206 | -0.048029 | -0.085069 | -0.12406 | -0.20069
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario