## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (13/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.42049 | -0.36974 | -0.33604 | -0.31164 | -0.30769 | -0.31473 | -0.32252 | -0.33767 | -0.36681 | -0.34137 | -0.3644 | -0.35293 | -0.3249 | -0.32416 | -0.33111 | -0.32752 | -0.32652 | -0.32627 | -0.32624 | -0.36772 | -0.38999 | -0.38408 | -0.3447 | -0.2909
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.40478 | -0.35151 | -0.31582 | -0.29076 | -0.28729 | -0.29434 | -0.30257 | -0.31254 | -0.34621 | -0.3235 | -0.34275 | -0.32854 | -0.29609 | -0.29588 | -0.30292 | -0.3001 | -0.29948 | -0.29851 | -0.30389 | -0.35002 | -0.37762 | -0.37321 | -0.33369 | -0.2788
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.42116 | -0.37203 | -0.33906 | -0.31505 | -0.31108 | -0.31801 | -0.32531 | -0.34035 | -0.36816 | -0.34335 | -0.36745 | -0.35772 | -0.33118 | -0.33072 | -0.33743 | -0.33385 | -0.3327 | -0.33089 | -0.32876 | -0.36829 | -0.3891 | -0.38266 | -0.34364 | -0.29111
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.48835 | -0.43031 | -0.39139 | -0.365 | -0.35878 | -0.36724 | -0.37811 | -0.41125 | -0.45051 | -0.41997 | -0.43247 | -0.41491 | -0.38062 | -0.37619 | -0.3828 | -0.38115 | -0.3815 | -0.39349 | -0.40563 | -0.4632 | -0.49726 | -0.4891 | -0.44045 | -0.37367
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.42027 | -0.37128 | -0.33838 | -0.31441 | -0.31046 | -0.31737 | -0.32461 | -0.3394 | -0.36709 | -0.34238 | -0.36629 | -0.3568 | -0.33038 | -0.32995 | -0.33664 | -0.33304 | -0.33187 | -0.32991 | -0.32776 | -0.36715 | -0.38791 | -0.38148 | -0.34258 | -0.29026
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.40615 | -0.35799 | -0.32599 | -0.30238 | -0.29862 | -0.30527 | -0.31228 | -0.32305 | -0.3508 | -0.32619 | -0.35174 | -0.34658 | -0.32091 | -0.3209 | -0.32764 | -0.32379 | -0.32234 | -0.31973 | -0.31219 | -0.34708 | -0.36321 | -0.35576 | -0.31738 | -0.26557
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.40615 | -0.35799 | -0.32598 | -0.30238 | -0.29862 | -0.30527 | -0.31228 | -0.32307 | -0.35083 | -0.32621 | -0.3517 | -0.34659 | -0.32092 | -0.3209 | -0.32764 | -0.32379 | -0.32234 | -0.31974 | -0.31221 | -0.34711 | -0.36326 | -0.35581 | -0.31743 | -0.26561
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.4551 | -0.40089 | -0.36462 | -0.33984 | -0.33426 | -0.34218 | -0.35156 | -0.37762 | -0.41052 | -0.38317 | -0.4037 | -0.38978 | -0.35989 | -0.35854 | -0.36546 | -0.36247 | -0.36195 | -0.36708 | -0.36878 | -0.41715 | -0.44306 | -0.43791 | -0.3932 | -0.33169
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.42164 | -0.37244 | -0.33943 | -0.31541 | -0.31143 | -0.31837 | -0.3257 | -0.34088 | -0.36875 | -0.34388 | -0.36815 | -0.35822 | -0.33162 | -0.33113 | -0.33784 | -0.33428 | -0.33315 | -0.33144 | -0.32929 | -0.3689 | -0.38972 | -0.38328 | -0.34419 | -0.29154
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.37198 | -0.32914 | -0.30088 | -0.27887 | -0.27436 | -0.28089 | -0.28675 | -0.3128 | -0.3364 | -0.30577 | -0.33276 | -0.32642 | -0.3076 | -0.30373 | -0.31075 | -0.3076 | -0.306 | -0.3083 | -0.30015 | -0.33442 | -0.34801 | -0.34061 | -0.30286 | -0.24854
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.41809 | -0.36937 | -0.33679 | -0.31301 | -0.3089 | -0.31587 | -0.32315 | -0.34281 | -0.3712 | -0.34586 | -0.3704 | -0.35904 | -0.33251 | -0.33193 | -0.33856 | -0.33516 | -0.33377 | -0.33452 | -0.33215 | -0.37293 | -0.39379 | -0.38765 | -0.34859 | -0.29467
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.41963 | -0.37073 | -0.33788 | -0.31395 | -0.30999 | -0.31689 | -0.32409 | -0.33879 | -0.36638 | -0.3417 | -0.36552 | -0.35605 | -0.32967 | -0.32924 | -0.33593 | -0.33234 | -0.33117 | -0.32919 | -0.32709 | -0.36643 | -0.3872 | -0.38079 | -0.34201 | -0.28981
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.42398 | -0.37382 | -0.34001 | -0.31571 | -0.3115 | -0.31871 | -0.32625 | -0.34765 | -0.37895 | -0.35292 | -0.37131 | -0.36075 | -0.33159 | -0.33068 | -0.33729 | -0.33377 | -0.33332 | -0.33602 | -0.33831 | -0.38243 | -0.40638 | -0.39994 | -0.3592 | -0.30393
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.068216 | -0.064414 | -0.059469 | -0.049536 | -0.04894 | -0.051198 | -0.037848 | -0.013051 | -0.0031042 | -0.0069962 | -0.025449 | -0.04088 | -0.046186 | -0.054957 | -0.060917 | -0.050656 | -0.046658 | -0.020696 | 0.0039291 | 0.0069647 | 0.0094614 | 0.0073051 | 0.0024738 | 0.0078239
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.10665 | -0.1016 | -0.094444 | -0.085143 | -0.083158 | -0.086681 | -0.090242 | -0.099069 | -0.11606 | -0.086492 | -0.059418 | -0.033108 | -0.0075464 | -0.010414 | -0.01612 | -0.022302 | -0.045788 | -0.072448 | -0.10443 | -0.12239 | -0.13357 | -0.13065 | -0.12137 | -0.10083
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.14938 | -0.13804 | -0.12619 | -0.11444 | -0.11346 | -0.11783 | -0.10964 | -0.099157 | -0.1006 | -0.10644 | -0.12196 | -0.13184 | -0.13282 | -0.084527 | -0.08935 | -0.079863 | -0.076423 | -0.051327 | -0.030533 | -0.031969 | -0.031388 | -0.03079 | -0.030303 | -0.020702
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.078511 | -0.079341 | -0.075243 | -0.065694 | -0.064231 | -0.066617 | -0.067164 | -0.064624 | -0.094092 | -0.067031 | -0.065818 | -0.057773 | -0.029827 | -0.038452 | -0.053879 | -0.053253 | -0.057043 | -0.076213 | -0.093957 | -0.10443 | -0.11223 | -0.10963 | -0.10201 | -0.086078
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.24831 | -0.22352 | -0.20568 | -0.18957 | -0.18569 | -0.19201 | -0.21489 | -0.27132 | -0.28038 | -0.15938 | -0.052707 | 0.024862 | 0.066467 | 0.081956 | 0.048511 | 0.0011749 | -0.074019 | -0.14046 | -0.26717 | -0.34607 | -0.37814 | -0.37283 | -0.32831 | -0.27514
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.10333 | -0.099615 | -0.093285 | -0.083537 | -0.082678 | -0.086141 | -0.089776 | -0.096069 | -0.1107 | -0.067403 | -0.042192 | -0.023077 | 0.0038824 | 0.0018978 | -0.0080807 | -0.018278 | -0.040809 | -0.06692 | -0.098082 | -0.1107 | -0.12075 | -0.1183 | -0.11188 | -0.095355
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.10239 | -0.098728 | -0.092479 | -0.082692 | -0.081885 | -0.085134 | -0.087953 | -0.09396 | -0.10781 | -0.067575 | -0.042383 | -0.023316 | 0.0023823 | 0.00037289 | -0.0097499 | -0.019899 | -0.041564 | -0.067047 | -0.096478 | -0.10986 | -0.11966 | -0.11722 | -0.11026 | -0.093636
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.13647 | -0.12915 | -0.12044 | -0.10932 | -0.1083 | -0.11289 | -0.12076 | -0.13652 | -0.15034 | -0.088997 | -0.044332 | -0.01181 | 0.021891 | 0.021408 | 0.0066535 | -0.016063 | -0.04677 | -0.088044 | -0.13833 | -0.16453 | -0.17989 | -0.17579 | -0.16152 | -0.13777
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.042843 | -0.040901 | -0.037803 | -0.028828 | -0.029828 | -0.028818 | -0.01909 | -0.013021 | -0.015736 | -0.014343 | -0.018478 | -0.024868 | -0.01782 | -0.019303 | -0.02311 | -0.01909 | -0.018328 | -0.017126 | -0.0058727 | -0.0043001 | -0.0026159 | -0.0033293 | -0.0028963 | 0.0031824
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.066026 | -0.061124 | -0.056941 | -0.046658 | -0.049157 | -0.047731 | -0.041076 | -0.042729 | -0.047622 | -0.038577 | -0.031619 | -0.027784 | -0.017491 | -0.023464 | -0.027076 | -0.026087 | -0.02685 | -0.036727 | -0.035656 | -0.041231 | -0.045492 | -0.045344 | -0.04002 | -0.029394
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.11878 | -0.1142 | -0.10788 | -0.096659 | -0.093589 | -0.097688 | -0.1028 | -0.11126 | -0.13794 | -0.082614 | -0.071143 | -0.042954 | -0.00109 | -0.0094399 | -0.03613 | -0.034842 | -0.048886 | -0.09854 | -0.13912 | -0.16446 | -0.17978 | -0.17587 | -0.16218 | -0.13791
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.096623 | -0.090775 | -0.084174 | -0.074005 | -0.072629 | -0.075181 | -0.062847 | -0.038487 | -0.028911 | -0.031432 | -0.049012 | -0.063668 | -0.070562 | -0.066027 | -0.070545 | -0.0617 | -0.057475 | -0.030132 | -0.0058384 | -0.005209 | -0.0031052 | -0.0057907 | -0.0098743 | -0.0030394
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.24878 | -0.22359 | -0.20532 | -0.18927 | -0.18518 | -0.19159 | -0.21508 | -0.27213 | -0.28053 | -0.15829 | -0.049876 | 0.029174 | 0.071404 | 0.087091 | 0.053869 | 0.0063739 | -0.072384 | -0.13908 | -0.26819 | -0.34804 | -0.38342 | -0.37807 | -0.32992 | -0.2762
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.058626 | -0.055108 | -0.050425 | -0.041281 | -0.041501 | -0.042136 | -0.032854 | -0.025001 | -0.027551 | -0.030822 | -0.041573 | -0.051789 | -0.048052 | -0.050971 | -0.056052 | -0.048588 | -0.046124 | -0.036319 | -0.020269 | -0.017086 | -0.016478 | -0.017288 | -0.016713 | -0.0093412
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.056591 | -0.053108 | -0.048648 | -0.039422 | -0.039896 | -0.040109 | -0.031163 | -0.025285 | -0.028465 | -0.03042 | -0.0392 | -0.047931 | -0.042866 | -0.0453 | -0.049964 | -0.043677 | -0.041177 | -0.034409 | -0.020044 | -0.017626 | -0.017041 | -0.017753 | -0.016581 | -0.00912
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.05734 | -0.053981 | -0.049411 | -0.040277 | -0.040586 | -0.041136 | -0.031883 | -0.024304 | -0.026931 | -0.029903 | -0.040185 | -0.050113 | -0.046073 | -0.048813 | -0.053775 | -0.0466 | -0.044172 | -0.034997 | -0.019217 | -0.015977 | -0.015358 | -0.016197 | -0.015682 | -0.0084429
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15492 | -0.13972 | -0.12849 | -0.11516 | -0.11375 | -0.11917 | -0.1355 | -0.17597 | -0.17852 | -0.13373 | -0.067981 | -0.016837 | 0.016007 | 0.013955 | 0.0013208 | -0.0078893 | -0.045663 | -0.10159 | -0.1632 | -0.19673 | -0.22723 | -0.21955 | -0.19882 | -0.16499
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.037303 | -0.042984 | -0.041096 | -0.033102 | -0.032499 | -0.033421 | -0.030046 | -0.01816 | -0.047045 | -0.031192 | -0.035949 | -0.037342 | -0.019676 | -0.024465 | -0.034175 | -0.033316 | -0.037268 | -0.04121 | -0.045296 | -0.045065 | -0.048255 | -0.047069 | -0.046351 | -0.037182
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.088128 | -0.085859 | -0.080494 | -0.071169 | -0.070476 | -0.073155 | -0.07362 | -0.076367 | -0.089582 | -0.058094 | -0.038526 | -0.023608 | -0.0015955 | -0.0037742 | -0.012785 | -0.019416 | -0.037762 | -0.057868 | -0.079618 | -0.08964 | -0.097541 | -0.095565 | -0.090395 | -0.075991
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.10275 | -0.098335 | -0.091617 | -0.081604 | -0.080709 | -0.084374 | -0.088782 | -0.099623 | -0.11139 | -0.068086 | -0.036134 | -0.012614 | 0.012905 | 0.011591 | -0.0012481 | -0.0092916 | -0.036754 | -0.066593 | -0.09986 | -0.11632 | -0.12917 | -0.12568 | -0.11704 | -0.098381
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13292 | -0.12772 | -0.12106 | -0.10981 | -0.10669 | -0.11084 | -0.11616 | -0.12637 | -0.15639 | -0.10384 | -0.087316 | -0.060182 | -0.016116 | -0.02984 | -0.053357 | -0.054607 | -0.062312 | -0.11348 | -0.15493 | -0.18107 | -0.19688 | -0.19298 | -0.17906 | -0.15402
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.15412 | -0.14447 | -0.13427 | -0.12238 | -0.12111 | -0.12634 | -0.13676 | -0.1582 | -0.173 | -0.10471 | -0.049961 | -0.01097 | 0.025354 | 0.024868 | 0.0096714 | -0.016954 | -0.051149 | -0.099258 | -0.15886 | -0.19166 | -0.20969 | -0.20478 | -0.18667 | -0.15873
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.017684 | -0.022551 | -0.021346 | -0.013732 | -0.014115 | -0.014666 | -0.0071359 | 0.003912 | -0.011741 | -0.0045757 | -0.0062599 | -0.012198 | 0.00061417 | -0.0020187 | -0.0074034 | -0.0063934 | -0.0088644 | -0.009469 | -0.004281 | 0.0008707 | -0.00085258 | -0.00071144 | -0.0032501 | 0.0021744
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.13087 | -0.1269 | -0.11889 | -0.11057 | -0.10831 | -0.11768 | -0.14262 | -0.15084 | -0.18535 | -0.063603 | -0.038239 | -0.018188 | 0.044497 | 0.042968 | 0.037322 | 0.025766 | -0.021439 | -0.064589 | -0.13976 | -0.13056 | -0.14542 | -0.14345 | -0.15324 | -0.1407
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.1561 | -0.14288 | -0.13246 | -0.11874 | -0.11934 | -0.12324 | -0.13553 | -0.16021 | -0.16693 | -0.079445 | -0.017002 | 0.029773 | 0.068642 | 0.068454 | 0.052077 | 0.0031877 | -0.041104 | -0.087378 | -0.15886 | -0.20151 | -0.22157 | -0.21792 | -0.19362 | -0.16312
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.038704 | -0.044174 | -0.04219 | -0.034114 | -0.03349 | -0.034461 | -0.031266 | -0.01973 | -0.048867 | -0.032918 | -0.037638 | -0.038951 | -0.02121 | -0.026078 | -0.035822 | -0.034912 | -0.038799 | -0.04288 | -0.047152 | -0.047207 | -0.050504 | -0.049276 | -0.048296 | -0.038866
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.093857 | -0.09084 | -0.085092 | -0.07571 | -0.074765 | -0.077656 | -0.078836 | -0.083165 | -0.096621 | -0.065256 | -0.043603 | -0.02569 | -0.0028601 | -0.0051446 | -0.013513 | -0.020239 | -0.039926 | -0.061977 | -0.086346 | -0.098329 | -0.10703 | -0.10483 | -0.098687 | -0.082959
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.056372 | -0.052504 | -0.04795 | -0.038557 | -0.039064 | -0.039179 | -0.030524 | -0.025578 | -0.02923 | -0.031267 | -0.039986 | -0.048497 | -0.043365 | -0.045931 | -0.050355 | -0.044381 | -0.041618 | -0.035672 | -0.021855 | -0.019938 | -0.01933 | -0.019967 | -0.017866 | -0.0099707
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.055398 | -0.059016 | -0.056055 | -0.047421 | -0.046555 | -0.048051 | -0.046526 | -0.038795 | -0.06804 | -0.047994 | -0.050704 | -0.048244 | -0.026654 | -0.032683 | -0.044671 | -0.043799 | -0.047691 | -0.057426 | -0.066751 | -0.07105 | -0.076064 | -0.074209 | -0.070435 | -0.058331
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.025015 | -0.030784 | -0.029338 | -0.02181 | -0.021706 | -0.02215 | -0.016026 | -0.0025368 | -0.025002 | -0.013581 | -0.015029 | -0.017495 | -0.0047178 | -0.0073395 | -0.014328 | -0.014353 | -0.019633 | -0.019716 | -0.019039 | -0.015265 | -0.016506 | -0.01606 | -0.018154 | -0.012132
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0064297 | -0.01338 | -0.012878 | -0.005826 | -0.0060368 | -0.0064669 | 0.0014024 | 0.015324 | -0.0034761 | 0.0031195 | -1.2875e-05 | -0.0063667 | 0.0055952 | 0.0030615 | -0.0024226 | -0.00074387 | -0.0037422 | -0.0025539 | 0.0033293 | 0.010675 | 0.0097513 | 0.0098629 | 0.0057688 | 0.0096865
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.096718 | -0.090712 | -0.084036 | -0.073822 | -0.072464 | -0.074991 | -0.062768 | -0.038419 | -0.029037 | -0.031466 | -0.049043 | -0.063631 | -0.07058 | -0.065955 | -0.07056 | -0.061733 | -0.057481 | -0.030028 | -0.0058126 | -0.0054274 | -0.0033512 | -0.0060778 | -0.0099831 | -0.0029612
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.1328 | -0.1244 | -0.11517 | -0.10334 | -0.10239 | -0.10707 | -0.11693 | -0.13725 | -0.14135 | -0.068085 | -0.0066257 | 0.036626 | 0.07288 | 0.07412 | 0.058019 | 0.039808 | -0.018307 | -0.072464 | -0.13003 | -0.16608 | -0.18312 | -0.17743 | -0.16125 | -0.13557
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.05457 | -0.051291 | -0.047121 | -0.037933 | -0.038584 | -0.038348 | -0.029908 | -0.026315 | -0.030133 | -0.030567 | -0.035728 | -0.042345 | -0.035095 | -0.036663 | -0.040446 | -0.035075 | -0.033605 | -0.030733 | -0.019219 | -0.018281 | -0.016736 | -0.017737 | -0.015986 | -0.0082455
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.13998 | -0.12949 | -0.11864 | -0.10874 | -0.10661 | -0.11046 | -0.12002 | -0.14173 | -0.16535 | -0.13463 | -0.097906 | -0.063936 | -0.034509 | -0.035856 | -0.04144 | -0.047646 | -0.074766 | -0.1071 | -0.14989 | -0.1787 | -0.19585 | -0.18958 | -0.17348 | -0.1442
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.2341 | -0.21592 | -0.19994 | -0.18472 | -0.18322 | -0.19115 | -0.20778 | -0.2455 | -0.26012 | -0.16392 | -0.10637 | -0.058173 | 0.0012555 | 0.007668 | -0.042186 | -0.091051 | -0.10002 | -0.18646 | -0.26788 | -0.31944 | -0.34741 | -0.33953 | -0.30489 | -0.25988
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.053681 | -0.051003 | -0.046693 | -0.037752 | -0.038074 | -0.038699 | -0.028995 | -0.020059 | -0.022038 | -0.024828 | -0.03519 | -0.045359 | -0.041557 | -0.044104 | -0.049145 | -0.042048 | -0.039871 | -0.030283 | -0.014035 | -0.010089 | -0.0092297 | -0.01023 | -0.010547 | -0.0041065
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.045853 | -0.050652 | -0.04833 | -0.040051 | -0.039424 | -0.040551 | -0.038007 | -0.027824 | -0.05681 | -0.039446 | -0.043451 | -0.043389 | -0.024299 | -0.02958 | -0.039972 | -0.039165 | -0.043037 | -0.049067 | -0.055004 | -0.056692 | -0.060616 | -0.059172 | -0.057228 | -0.046813
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.06918 | -0.064635 | -0.059248 | -0.049561 | -0.049326 | -0.050937 | -0.038183 | -0.013578 | -0.002677 | -0.0007 | -0.015231 | -0.028003 | -0.031437 | -0.035474 | -0.0427 | -0.036272 | -0.032103 | -0.01164 | 0.0092258 | 0.011548 | 0.012827 | 0.010636 | 0.0059443 | 0.011157
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.06131 | -0.058027 | -0.053355 | -0.044036 | -0.043906 | -0.045365 | -0.031883 | -0.0050945 | 0.0067883 | 0.0079212 | -0.0066471 | -0.020723 | -0.025455 | -0.028863 | -0.036209 | -0.029627 | -0.025149 | -0.003211 | 0.018002 | 0.021965 | 0.024039 | 0.021534 | 0.015233 | 0.019098
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.095136 | -0.089405 | -0.082852 | -0.072736 | -0.07144 | -0.073964 | -0.061491 | -0.036788 | -0.026959 | -0.029459 | -0.047105 | -0.061855 | -0.068776 | -0.064019 | -0.068702 | -0.059892 | -0.055562 | -0.028094 | -0.0036392 | -0.002676 | -0.00048542 | -0.0031633 | -0.0074825 | -0.00096607
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.25335 | -0.23496 | -0.21772 | -0.20115 | -0.19911 | -0.20804 | -0.2268 | -0.26828 | -0.28154 | -0.17214 | -0.11758 | -0.065605 | 0.0012574 | 0.011891 | -0.057161 | -0.10711 | -0.1077 | -0.21045 | -0.29989 | -0.35791 | -0.38934 | -0.37922 | -0.34038 | -0.29061
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.12546 | -0.11783 | -0.10917 | -0.098499 | -0.097234 | -0.10146 | -0.10848 | -0.12573 | -0.14179 | -0.11108 | -0.073716 | -0.041209 | -0.012748 | -0.015686 | -0.018608 | -0.025288 | -0.053889 | -0.087628 | -0.12793 | -0.15174 | -0.16771 | -0.16335 | -0.15043 | -0.12584
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.032407 | -0.031534 | -0.029555 | -0.020699 | -0.022159 | -0.020312 | -0.0093427 | -0.0010405 | -0.0028019 | -0.00043011 | -0.0045691 | -0.0099511 | -0.0037208 | -0.0067945 | -0.0094283 | -0.0065513 | -0.0053515 | -0.0054722 | 0.0058565 | 0.0084763 | 0.010639 | 0.0095339 | 0.0086613 | 0.013257
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.093956 | -0.090926 | -0.08517 | -0.075786 | -0.074839 | -0.077731 | -0.078925 | -0.083283 | -0.096745 | -0.065385 | -0.043693 | -0.025718 | -0.0028715 | -0.0051591 | -0.013513 | -0.02024 | -0.039954 | -0.062034 | -0.086465 | -0.098475 | -0.10719 | -0.10499 | -0.098839 | -0.083083
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.099617 | -0.095718 | -0.089357 | -0.080089 | -0.078574 | -0.081902 | -0.084506 | -0.091404 | -0.10639 | -0.076734 | -0.050722 | -0.025874 | -0.0012231 | -0.0036387 | -0.009547 | -0.016115 | -0.03916 | -0.065015 | -0.095209 | -0.11071 | -0.12095 | -0.11834 | -0.11061 | -0.092435
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.072019 | -0.063301 | -0.055871 | -0.045478 | -0.052869 | -0.051954 | -0.048849 | -0.060009 | -0.074363 | -0.066489 | -0.057888 | -0.050489 | -0.038301 | -0.042465 | -0.048305 | -0.045538 | -0.041001 | -0.053633 | -0.055867 | -0.066611 | -0.076859 | -0.075034 | -0.063206 | -0.049209
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.053943 | -0.052424 | -0.048649 | -0.039872 | -0.040015 | -0.04109 | -0.030581 | -0.016999 | -0.014676 | -0.012831 | -0.02032 | -0.028662 | -0.024964 | -0.028038 | -0.033904 | -0.028605 | -0.028898 | -0.020637 | -0.0067463 | -0.0031357 | -0.0022717 | -0.0034323 | -0.006155 | -0.0010405
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.053442 | -0.050803 | -0.046511 | -0.037584 | -0.037906 | -0.038529 | -0.028787 | -0.019752 | -0.021679 | -0.024497 | -0.034908 | -0.045134 | -0.041379 | -0.043924 | -0.048953 | -0.041849 | -0.039659 | -0.030011 | -0.013694 | -0.0096817 | -0.0087862 | -0.0097876 | -0.010167 | -0.0037746
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.037818 | -0.039288 | -0.036964 | -0.029101 | -0.02943 | -0.030414 | -0.020418 | -0.011574 | -0.012774 | -0.010076 | -0.013008 | -0.018429 | -0.010175 | -0.012321 | -0.017367 | -0.013138 | -0.017485 | -0.017364 | -0.0069408 | -0.0011168 | -2.2888e-05 | -0.0006361 | -0.0036945 | -0.0003624
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.030893 | -0.03022 | -0.028329 | -0.019562 | -0.020965 | -0.019116 | -0.007997 | 0.00079918 | -0.0011549 | 0.00049877 | -0.0045304 | -0.010815 | -0.0047679 | -0.0071771 | -0.010044 | -0.0067382 | -0.0056763 | -0.0049067 | 0.0073414 | 0.010678 | 0.013102 | 0.011972 | 0.010735 | 0.015048
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.080452 | -0.07403 | -0.067134 | -0.056173 | -0.055347 | -0.059248 | -0.067231 | -0.10021 | -0.096579 | -0.068567 | -0.01202 | 0.02947 | 0.054034 | 0.045571 | 0.040646 | 0.035811 | 0.0059481 | -0.042868 | -0.080482 | -0.10164 | -0.1238 | -0.11872 | -0.10841 | -0.083222
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.026165 | -0.025011 | -0.023602 | -0.014561 | -0.016302 | -0.013307 | -0.0015674 | 0.0078306 | 0.0059595 | 0.0079317 | 0.0022044 | -0.0042248 | 0.0014062 | -0.00046802 | -0.0030341 | -0.00017881 | 0.0015278 | 0.0018311 | 0.014506 | 0.01747 | 0.020506 | 0.019121 | 0.017868 | 0.022291
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.018361 | -0.025498 | -0.024475 | -0.017149 | -0.01699 | -0.017217 | -0.011351 | 0.0041761 | -0.020535 | -0.0083666 | -0.012147 | -0.015744 | -0.0025735 | -0.0053294 | -0.012866 | -0.013526 | -0.018705 | -0.017463 | -0.017146 | -0.012739 | -0.013899 | -0.013352 | -0.015818 | -0.0099516
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.037271 | -0.04296 | -0.041077 | -0.033087 | -0.032485 | -0.033406 | -0.030022 | -0.018116 | -0.04699 | -0.031116 | -0.035901 | -0.037293 | -0.019635 | -0.024425 | -0.034137 | -0.033276 | -0.037228 | -0.041164 | -0.045231 | -0.045003 | -0.048184 | -0.046997 | -0.04629 | -0.037137
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.057946 | -0.055464 | -0.051195 | -0.042117 | -0.042074 | -0.043429 | -0.030857 | -0.0084181 | 0.00028229 | 0.001564 | -0.010617 | -0.02279 | -0.024654 | -0.028183 | -0.03497 | -0.028777 | -0.026095 | -0.0088463 | 0.0099812 | 0.014019 | 0.015768 | 0.013731 | 0.0085115 | 0.01262
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.043985 | -0.042813 | -0.039118 | -0.030464 | -0.030287 | -0.03195 | -0.016581 | 0.012397 | 0.024628 | 0.020218 | 0.0012054 | -0.016697 | -0.023513 | -0.033036 | -0.039199 | -0.029924 | -0.025261 | 0.00073814 | 0.027422 | 0.035082 | 0.038932 | 0.036422 | 0.028481 | 0.030266
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15572 | -0.13988 | -0.12842 | -0.11482 | -0.11325 | -0.11895 | -0.13601 | -0.17912 | -0.18003 | -0.13286 | -0.060469 | -0.0033412 | 0.030005 | 0.027948 | 0.014525 | 0.0048804 | -0.036314 | -0.096501 | -0.16396 | -0.19987 | -0.23154 | -0.224 | -0.20231 | -0.16727
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.15411 | -0.14996 | -0.14051 | -0.13342 | -0.12996 | -0.14438 | -0.18752 | -0.19735 | -0.24955 | -0.060024 | -0.034518 | -0.013648 | 0.079862 | 0.078612 | 0.076704 | 0.06398 | -0.0044293 | -0.062261 | -0.17522 | -0.14728 | -0.16628 | -0.16468 | -0.18861 | -0.17928
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.1344 | -0.13399 | -0.12575 | -0.12002 | -0.11619 | -0.13205 | -0.18094 | -0.18108 | -0.25224 | -0.06659 | -0.047098 | -0.022041 | 0.089592 | 0.091094 | 0.088756 | 0.076475 | -0.004108 | -0.067111 | -0.16644 | -0.10224 | -0.12086 | -0.12001 | -0.16216 | -0.16348
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.13092 | -0.13094 | -0.12288 | -0.11722 | -0.11346 | -0.12935 | -0.17817 | -0.17721 | -0.24875 | -0.063743 | -0.04491 | -0.01983 | 0.092318 | 0.093887 | 0.091533 | 0.079251 | -0.0016694 | -0.064705 | -0.1629 | -0.096699 | -0.11505 | -0.11423 | -0.15748 | -0.15977
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.15011 | -0.1472 | -0.13724 | -0.13141 | -0.12778 | -0.14319 | -0.19029 | -0.1973 | -0.26207 | -0.07163 | -0.04591 | -0.022152 | 0.082069 | 0.081926 | 0.080554 | 0.067232 | -0.0087795 | -0.068635 | -0.17829 | -0.133 | -0.15184 | -0.15097 | -0.1835 | -0.17896
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario