## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (14/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.35908 | -0.33792 | -0.32145 | -0.31142 | -0.30393 | -0.30796 | -0.30724 | -0.32498 | -0.32828 | -0.32923 | -0.39346 | -0.41511 | -0.40107 | -0.44446 | -0.42902 | -0.41352 | -0.38146 | -0.35889 | -0.28845 | -0.32915 | -0.3616 | -0.3554 | -0.37015 | -0.35286
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.34035 | -0.31635 | -0.30259 | -0.2897 | -0.28185 | -0.27805 | -0.28623 | -0.29713 | -0.30874 | -0.31591 | -0.3831 | -0.4089 | -0.38059 | -0.42255 | -0.40781 | -0.40022 | -0.36974 | -0.34625 | -0.2754 | -0.31586 | -0.3482 | -0.34138 | -0.35339 | -0.34742
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.35998 | -0.34 | -0.32366 | -0.31445 | -0.30712 | -0.31251 | -0.30993 | -0.32826 | -0.32951 | -0.32945 | -0.39265 | -0.41305 | -0.40174 | -0.44522 | -0.42954 | -0.41234 | -0.38037 | -0.35825 | -0.28813 | -0.33027 | -0.36042 | -0.35457 | -0.36986 | -0.35056
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.42533 | -0.39564 | -0.37542 | -0.36157 | -0.35296 | -0.36007 | -0.35837 | -0.38266 | -0.38836 | -0.40611 | -0.4836 | -0.51244 | -0.50062 | -0.55391 | -0.53792 | -0.51554 | -0.47776 | -0.45163 | -0.38693 | -0.43862 | -0.4782 | -0.46901 | -0.47352 | -0.46395
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.35902 | -0.33918 | -0.32296 | -0.31379 | -0.30648 | -0.31178 | -0.30923 | -0.32742 | -0.32864 | -0.32851 | -0.39157 | -0.41193 | -0.4005 | -0.4439 | -0.42833 | -0.41122 | -0.37937 | -0.35727 | -0.28726 | -0.32927 | -0.35929 | -0.35346 | -0.3687 | -0.34953
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.3468 | -0.32694 | -0.31058 | -0.30209 | -0.295 | -0.30117 | -0.29749 | -0.3163 | -0.31737 | -0.31225 | -0.3737 | -0.39158 | -0.38094 | -0.42321 | -0.40258 | -0.38538 | -0.35421 | -0.33217 | -0.25534 | -0.29675 | -0.32664 | -0.32272 | -0.34464 | -0.31801
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.3468 | -0.32694 | -0.31058 | -0.30209 | -0.295 | -0.30117 | -0.29797 | -0.31631 | -0.31737 | -0.31226 | -0.37372 | -0.3916 | -0.38097 | -0.42325 | -0.40263 | -0.38543 | -0.35425 | -0.33222 | -0.2554 | -0.29681 | -0.32671 | -0.32279 | -0.34468 | -0.31807
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.39474 | -0.36859 | -0.34908 | -0.33753 | -0.32954 | -0.33663 | -0.33439 | -0.35668 | -0.36009 | -0.36815 | -0.4384 | -0.46135 | -0.45269 | -0.50012 | -0.48219 | -0.46427 | -0.4286 | -0.40261 | -0.33408 | -0.38014 | -0.41619 | -0.40932 | -0.42137 | -0.40398
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.36052 | -0.34045 | -0.32402 | -0.3148 | -0.30748 | -0.31292 | -0.31031 | -0.32874 | -0.33 | -0.32996 | -0.39322 | -0.41365 | -0.40242 | -0.44593 | -0.43017 | -0.41293 | -0.38089 | -0.35874 | -0.28855 | -0.33076 | -0.361 | -0.35514 | -0.37047 | -0.35108
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.32231 | -0.30554 | -0.28487 | -0.28139 | -0.27527 | -0.29402 | -0.27548 | -0.30444 | -0.29349 | -0.28493 | -0.34214 | -0.35649 | -0.37169 | -0.41841 | -0.39827 | -0.37035 | -0.33535 | -0.31498 | -0.24928 | -0.29377 | -0.32679 | -0.32148 | -0.33737 | -0.30272
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.35941 | -0.33895 | -0.32141 | -0.31275 | -0.30575 | -0.313 | -0.30859 | -0.32863 | -0.32897 | -0.33051 | -0.39325 | -0.41347 | -0.40691 | -0.4516 | -0.43431 | -0.41717 | -0.38417 | -0.36226 | -0.29401 | -0.33554 | -0.36819 | -0.36219 | -0.37549 | -0.35613
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.35836 | -0.3386 | -0.32246 | -0.31333 | -0.30601 | -0.31128 | -0.30872 | -0.32683 | -0.32803 | -0.32789 | -0.39086 | -0.4112 | -0.39973 | -0.4431 | -0.42764 | -0.41059 | -0.3788 | -0.35671 | -0.28687 | -0.3288 | -0.35874 | -0.35292 | -0.36806 | -0.34903
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.36349 | -0.34132 | -0.32492 | -0.31512 | -0.30742 | -0.31334 | -0.3112 | -0.33052 | -0.33251 | -0.33824 | -0.40372 | -0.42599 | -0.41543 | -0.46195 | -0.44636 | -0.42804 | -0.39616 | -0.37241 | -0.3075 | -0.3509 | -0.38341 | -0.37719 | -0.38662 | -0.37267
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.01972 | -0.036104 | -0.042958 | -0.053979 | -0.052109 | -0.05208 | -0.038386 | -0.02843 | -0.015309 | 0.0020123 | -0.013437 | -0.013094 | -0.012636 | -0.042915 | -0.049602 | -0.044044 | -0.038022 | -0.023845 | 0.0088015 | 0.00010395 | -0.002511 | -0.0019779 | -0.0034781 | -0.001296
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.089674 | -0.081048 | -0.086096 | -0.08497 | -0.0825 | -0.083465 | -0.088829 | -0.087302 | -0.095114 | -0.10078 | -0.10306 | -0.098679 | -0.11621 | -0.12661 | -0.12308 | -0.11714 | -0.11696 | -0.11599 | -0.12702 | -0.13874 | -0.14886 | -0.14257 | -0.12578 | -0.1423
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.044413 | -0.059269 | -0.064393 | -0.075411 | -0.073134 | -0.073378 | -0.06167 | -0.054664 | -0.043096 | -0.029395 | -0.050638 | -0.052999 | -0.053095 | -0.083164 | -0.092225 | -0.082656 | -0.074685 | -0.059402 | -0.026155 | -0.040602 | -0.04497 | -0.040928 | -0.038023 | -0.040332
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.074579 | -0.061912 | -0.070563 | -0.069126 | -0.067459 | -0.067919 | -0.073225 | -0.070127 | -0.078781 | -0.079364 | -0.082684 | -0.084485 | -0.087303 | -0.096114 | -0.097978 | -0.090522 | -0.079722 | -0.091194 | -0.10272 | -0.11623 | -0.12515 | -0.12109 | -0.10275 | -0.1208
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.23172 | -0.20362 | -0.19797 | -0.18653 | -0.17956 | -0.1834 | -0.2041 | -0.22021 | -0.23381 | -0.25786 | -0.2966 | -0.24971 | -0.3178 | -0.33612 | -0.3137 | -0.30614 | -0.32228 | -0.29144 | -0.35624 | -0.39278 | -0.40942 | -0.39497 | -0.35362 | -0.39525
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.085129 | -0.078651 | -0.085069 | -0.084033 | -0.08199 | -0.082487 | -0.088835 | -0.086509 | -0.092772 | -0.095475 | -0.098797 | -0.087826 | -0.10465 | -0.1136 | -0.11185 | -0.10696 | -0.10792 | -0.10299 | -0.11623 | -0.12378 | -0.13468 | -0.12861 | -0.11505 | -0.12851
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.084516 | -0.077875 | -0.084253 | -0.083354 | -0.081348 | -0.081874 | -0.087301 | -0.085004 | -0.091183 | -0.092643 | -0.097158 | -0.087645 | -0.10321 | -0.11309 | -0.11135 | -0.10584 | -0.1065 | -0.10232 | -0.11412 | -0.12342 | -0.13326 | -0.12764 | -0.11362 | -0.12746
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12056 | -0.10923 | -0.11241 | -0.1097 | -0.10682 | -0.10767 | -0.11781 | -0.11878 | -0.12787 | -0.13451 | -0.14251 | -0.1254 | -0.14952 | -0.1595 | -0.15663 | -0.14754 | -0.15453 | -0.14463 | -0.17073 | -0.18409 | -0.19666 | -0.18844 | -0.16846 | -0.18841
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0087695 | -0.014576 | -0.025826 | -0.029493 | -0.028671 | -0.029191 | -0.020083 | -0.013691 | -0.011429 | 0.0028915 | -0.0076275 | -0.014261 | -0.010141 | -0.030392 | -0.031477 | -0.027664 | -0.018997 | -0.015393 | 0.00030422 | -0.010679 | -0.011327 | -0.011429 | -0.006444 | -0.010923
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.034214 | -0.035267 | -0.045292 | -0.046656 | -0.045105 | -0.045939 | -0.039466 | -0.0364 | -0.037426 | -0.028905 | -0.035825 | -0.046535 | -0.047344 | -0.067084 | -0.066469 | -0.062155 | -0.047978 | -0.049026 | -0.038172 | -0.054432 | -0.058478 | -0.057578 | -0.048493 | -0.056952
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.11762 | -0.10106 | -0.10512 | -0.10241 | -0.099327 | -0.099918 | -0.10801 | -0.10752 | -0.11799 | -0.11729 | -0.11038 | -0.11551 | -0.12884 | -0.1438 | -0.14789 | -0.1347 | -0.11747 | -0.13419 | -0.16165 | -0.18557 | -0.19969 | -0.19384 | -0.16859 | -0.19318
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.03159 | -0.049209 | -0.055167 | -0.067546 | -0.065081 | -0.064797 | -0.050148 | -0.040696 | -0.025787 | -0.006815 | -0.024809 | -0.025004 | -0.025767 | -0.057766 | -0.065398 | -0.058501 | -0.051867 | -0.035389 | -0.0011063 | -0.011708 | -0.015081 | -0.013335 | -0.015397 | -0.012716
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.23236 | -0.20388 | -0.19785 | -0.18615 | -0.17913 | -0.18292 | -0.20408 | -0.22052 | -0.23431 | -0.25781 | -0.29771 | -0.24947 | -0.3192 | -0.33828 | -0.31494 | -0.30811 | -0.32428 | -0.29562 | -0.35817 | -0.39871 | -0.41544 | -0.40087 | -0.35585 | -0.40115
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.022885 | -0.029599 | -0.038074 | -0.043156 | -0.041727 | -0.041895 | -0.033427 | -0.026494 | -0.02244 | -0.011456 | -0.025844 | -0.029629 | -0.027701 | -0.050563 | -0.054221 | -0.048742 | -0.0403 | -0.033678 | -0.013672 | -0.023232 | -0.025925 | -0.025722 | -0.02072 | -0.025124
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.021461 | -0.027304 | -0.036381 | -0.040706 | -0.039455 | -0.039822 | -0.031472 | -0.025055 | -0.021821 | -0.010927 | -0.024333 | -0.029242 | -0.026695 | -0.048788 | -0.051938 | -0.046644 | -0.037535 | -0.032167 | -0.013885 | -0.02401 | -0.026435 | -0.026317 | -0.020697 | -0.025752
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.021805 | -0.028412 | -0.037064 | -0.041989 | -0.040627 | -0.040829 | -0.032402 | -0.025481 | -0.021626 | -0.010447 | -0.024545 | -0.02838 | -0.026276 | -0.04883 | -0.0524 | -0.046993 | -0.038515 | -0.032222 | -0.012583 | -0.022077 | -0.024706 | -0.024567 | -0.019515 | -0.023968
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.13745 | -0.11945 | -0.12011 | -0.11427 | -0.11145 | -0.11275 | -0.12291 | -0.13189 | -0.14081 | -0.15217 | -0.13496 | -0.14014 | -0.18424 | -0.19326 | -0.18834 | -0.18836 | -0.16551 | -0.18213 | -0.19359 | -0.22291 | -0.23692 | -0.23137 | -0.2062 | -0.23102
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.033269 | -0.024329 | -0.036634 | -0.036418 | -0.036088 | -0.036106 | -0.037712 | -0.031495 | -0.037978 | -0.034541 | -0.04109 | -0.038912 | -0.037993 | -0.044168 | -0.044488 | -0.039525 | -0.034693 | -0.041555 | -0.044378 | -0.051502 | -0.056396 | -0.053998 | -0.042361 | -0.053694
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.070206 | -0.064951 | -0.072289 | -0.07209 | -0.070415 | -0.070818 | -0.07403 | -0.070653 | -0.075996 | -0.07493 | -0.079572 | -0.072848 | -0.08481 | -0.095345 | -0.093889 | -0.088901 | -0.088086 | -0.08596 | -0.092488 | -0.10175 | -0.1099 | -0.10527 | -0.092643 | -0.10502
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.086554 | -0.078108 | -0.083727 | -0.081991 | -0.080074 | -0.080578 | -0.086686 | -0.085798 | -0.092817 | -0.095552 | -0.095138 | -0.089271 | -0.10907 | -0.11776 | -0.11468 | -0.11018 | -0.10842 | -0.10953 | -0.11936 | -0.13158 | -0.14191 | -0.13625 | -0.11992 | -0.13604
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.132 | -0.11524 | -0.11875 | -0.11562 | -0.11209 | -0.11276 | -0.12149 | -0.12117 | -0.13268 | -0.13498 | -0.13366 | -0.13434 | -0.14613 | -0.16201 | -0.16731 | -0.15255 | -0.14002 | -0.15396 | -0.17899 | -0.2028 | -0.21726 | -0.21119 | -0.18562 | -0.21058
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.1381 | -0.12447 | -0.12609 | -0.12253 | -0.11906 | -0.12036 | -0.13217 | -0.13531 | -0.14507 | -0.15486 | -0.16547 | -0.14643 | -0.17437 | -0.1852 | -0.18075 | -0.1701 | -0.17884 | -0.16638 | -0.19827 | -0.21408 | -0.22767 | -0.21852 | -0.19562 | -0.2186
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0026169 | -0.0014973 | -0.014 | -0.015953 | -0.015721 | -0.015964 | -0.012942 | -0.0046024 | -0.0070348 | 0.0031118 | -0.0032902 | -0.0029907 | -0.00011444 | -0.010247 | -0.010921 | -0.0082054 | -6.8665e-05 | -0.006032 | 0.0017138 | -0.0044861 | -0.0075464 | -0.0067701 | -0.00013065 | -0.0062561
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.10439 | -0.10255 | -0.11076 | -0.1064 | -0.10345 | -0.10312 | -0.13469 | -0.13008 | -0.13813 | -0.16755 | -0.13935 | -0.091853 | -0.13982 | -0.1253 | -0.12382 | -0.13593 | -0.1442 | -0.12057 | -0.16862 | -0.13132 | -0.16668 | -0.15102 | -0.15085 | -0.15246
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.13971 | -0.12261 | -0.1234 | -0.11962 | -0.116 | -0.11677 | -0.13035 | -0.13472 | -0.14727 | -0.15304 | -0.16896 | -0.14101 | -0.18624 | -0.18712 | -0.18491 | -0.17541 | -0.18638 | -0.16113 | -0.20715 | -0.22701 | -0.23921 | -0.23144 | -0.20529 | -0.23143
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.034699 | -0.025571 | -0.037718 | -0.037439 | -0.037067 | -0.037114 | -0.038853 | -0.032742 | -0.039323 | -0.036151 | -0.042801 | -0.040768 | -0.039947 | -0.046251 | -0.046633 | -0.041554 | -0.03656 | -0.043442 | -0.046443 | -0.053739 | -0.058759 | -0.056315 | -0.044467 | -0.055999
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.075979 | -0.07002 | -0.076807 | -0.076363 | -0.074571 | -0.075055 | -0.078767 | -0.075883 | -0.081704 | -0.081883 | -0.085831 | -0.079893 | -0.093089 | -0.1036 | -0.10163 | -0.096434 | -0.095614 | -0.093969 | -0.10141 | -0.1114 | -0.11995 | -0.11501 | -0.10147 | -0.11477
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.021533 | -0.026611 | -0.035753 | -0.03968 | -0.038366 | -0.038876 | -0.03058 | -0.024553 | -0.021726 | -0.011753 | -0.025286 | -0.030929 | -0.028327 | -0.050777 | -0.053695 | -0.048229 | -0.038764 | -0.03354 | -0.015992 | -0.026525 | -0.028984 | -0.028761 | -0.022265 | -0.028203
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.051247 | -0.040727 | -0.051508 | -0.050667 | -0.04991 | -0.050124 | -0.053323 | -0.048575 | -0.055899 | -0.054423 | -0.059972 | -0.059547 | -0.059953 | -0.067296 | -0.068125 | -0.062161 | -0.054772 | -0.063298 | -0.069739 | -0.079566 | -0.086078 | -0.083002 | -0.068495 | -0.082722
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.014414 | -0.010361 | -0.023243 | -0.024511 | -0.024371 | -0.024213 | -0.022721 | -0.015233 | -0.019307 | -0.011818 | -0.019214 | -0.015235 | -0.014299 | -0.022048 | -0.021672 | -0.018425 | -0.016146 | -0.018834 | -0.015489 | -0.020742 | -0.023505 | -0.021762 | -0.014092 | -0.021403
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0051723 | 0.0069084 | -0.0065713 | -0.0084472 | -0.0085011 | -0.0084114 | -0.0057149 | 0.0031528 | 0.00010109 | 0.010475 | 0.0046196 | 0.0069895 | 0.010191 | 0.002265 | 0.0019503 | 0.0039577 | 0.010036 | 0.0037384 | 0.010939 | 0.0065336 | 0.0040646 | 0.0049105 | 0.010966 | 0.0053816
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.031374 | -0.049007 | -0.054811 | -0.067206 | -0.064744 | -0.064478 | -0.049811 | -0.040441 | -0.02546 | -0.0067654 | -0.024861 | -0.025123 | -0.025962 | -0.058069 | -0.065669 | -0.058719 | -0.052083 | -0.035485 | -0.001132 | -0.011853 | -0.015355 | -0.013513 | -0.015482 | -0.012893
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11724 | -0.10402 | -0.10702 | -0.10286 | -0.10006 | -0.10113 | -0.11217 | -0.11487 | -0.12391 | -0.12858 | -0.12498 | -0.11925 | -0.15169 | -0.15529 | -0.14836 | -0.13846 | -0.14897 | -0.14885 | -0.1689 | -0.18793 | -0.20063 | -0.19256 | -0.16877 | -0.19228
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.019726 | -0.02514 | -0.034951 | -0.038717 | -0.037666 | -0.038244 | -0.029885 | -0.024164 | -0.02142 | -0.0087013 | -0.021377 | -0.028307 | -0.025024 | -0.046013 | -0.04778 | -0.043021 | -0.03354 | -0.029193 | -0.012987 | -0.024302 | -0.026155 | -0.026124 | -0.020088 | -0.025611
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.12341 | -0.10922 | -0.11052 | -0.10745 | -0.10412 | -0.10452 | -0.11405 | -0.11849 | -0.13073 | -0.1476 | -0.14994 | -0.15332 | -0.17483 | -0.18796 | -0.1826 | -0.17599 | -0.17253 | -0.17447 | -0.18772 | -0.20275 | -0.21719 | -0.20838 | -0.18378 | -0.20832
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.22371 | -0.20095 | -0.19256 | -0.18552 | -0.18167 | -0.1825 | -0.20257 | -0.2104 | -0.2297 | -0.25097 | -0.26511 | -0.24663 | -0.25376 | -0.29396 | -0.30622 | -0.27469 | -0.28366 | -0.27937 | -0.32564 | -0.36012 | -0.37712 | -0.36222 | -0.32805 | -0.36157
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.018238 | -0.025415 | -0.03427 | -0.039465 | -0.038192 | -0.038315 | -0.029724 | -0.022343 | -0.018167 | -0.0060425 | -0.019646 | -0.022579 | -0.020379 | -0.042718 | -0.04635 | -0.041278 | -0.033257 | -0.027139 | -0.0070839 | -0.015901 | -0.018383 | -0.01828 | -0.013813 | -0.017683
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.041662 | -0.032083 | -0.043826 | -0.043331 | -0.042858 | -0.042969 | -0.045208 | -0.039639 | -0.046345 | -0.043779 | -0.050092 | -0.048658 | -0.048244 | -0.054835 | -0.055343 | -0.049869 | -0.044093 | -0.051503 | -0.055694 | -0.063853 | -0.069473 | -0.066821 | -0.054089 | -0.066551
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.017457 | -0.032706 | -0.040492 | -0.050993 | -0.049303 | -0.049388 | -0.035517 | -0.026433 | -0.012299 | 0.0075769 | -0.0049219 | -0.0049601 | -0.0050383 | -0.03601 | -0.041955 | -0.037619 | -0.030206 | -0.018849 | 0.014383 | 0.0067091 | 0.0053453 | 0.0049953 | 0.0020018 | 0.0058804
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0099444 | -0.025808 | -0.034276 | -0.045527 | -0.043992 | -0.043923 | -0.029436 | -0.019469 | -0.005116 | 0.017014 | 0.005702 | 0.0063057 | 0.005909 | -0.024045 | -0.031088 | -0.027308 | -0.020664 | -0.0095291 | 0.022952 | 0.015856 | 0.015561 | 0.015042 | 0.011977 | 0.01579
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.029809 | -0.047585 | -0.053666 | -0.066109 | -0.063698 | -0.063419 | -0.048666 | -0.039113 | -0.024049 | -0.0047722 | -0.022478 | -0.022511 | -0.023194 | -0.055905 | -0.062895 | -0.056168 | -0.049617 | -0.033297 | 0.0012827 | -0.0090685 | -0.012238 | -0.010599 | -0.012826 | -0.0099678
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.24797 | -0.22086 | -0.21159 | -0.20319 | -0.19975 | -0.20079 | -0.22323 | -0.23218 | -0.25499 | -0.27591 | -0.28729 | -0.27096 | -0.26924 | -0.32106 | -0.34079 | -0.30041 | -0.30809 | -0.30872 | -0.36113 | -0.40383 | -0.42168 | -0.4091 | -0.36726 | -0.4083
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10912 | -0.097545 | -0.1007 | -0.098081 | -0.095711 | -0.09663 | -0.10454 | -0.10587 | -0.11512 | -0.12466 | -0.1237 | -0.12276 | -0.14407 | -0.15514 | -0.15047 | -0.1442 | -0.14151 | -0.14301 | -0.15597 | -0.17075 | -0.18342 | -0.17636 | -0.1557 | -0.17626
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.0010295 | -0.0045547 | -0.017203 | -0.020633 | -0.020042 | -0.020474 | -0.010674 | -0.0038323 | -0.0020213 | 0.012552 | 0.0048685 | -0.0014114 | 0.0036154 | -0.016325 | -0.016806 | -0.013739 | -0.0053606 | -0.0028687 | 0.012418 | 0.0014973 | 0.0014229 | 0.0011568 | 0.0052843 | 0.0016794
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.076079 | -0.070106 | -0.076882 | -0.076435 | -0.07464 | -0.075125 | -0.078847 | -0.075973 | -0.081802 | -0.082006 | -0.08594 | -0.080018 | -0.09324 | -0.10375 | -0.10177 | -0.096571 | -0.095755 | -0.094113 | -0.10157 | -0.11158 | -0.12013 | -0.11519 | -0.10163 | -0.11493
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.082767 | -0.075328 | -0.081081 | -0.080237 | -0.078192 | -0.078807 | -0.083777 | -0.081499 | -0.088608 | -0.091571 | -0.09376 | -0.088443 | -0.10473 | -0.11445 | -0.11117 | -0.10588 | -0.10583 | -0.10473 | -0.11492 | -0.12543 | -0.13506 | -0.12924 | -0.11382 | -0.12903
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.046649 | -0.043437 | -0.051518 | -0.050875 | -0.048673 | -0.050157 | -0.047325 | -0.048623 | -0.054412 | -0.056647 | -0.067507 | -0.074223 | -0.079557 | -0.09964 | -0.09938 | -0.092243 | -0.074274 | -0.080235 | -0.07005 | -0.089981 | -0.098627 | -0.094939 | -0.080585 | -0.094303
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.017661 | -0.026507 | -0.035388 | -0.041739 | -0.040437 | -0.040437 | -0.03135 | -0.022971 | -0.017572 | -0.0020161 | -0.012918 | -0.012544 | -0.011779 | -0.034408 | -0.038365 | -0.034168 | -0.02794 | -0.021776 | -0.0015383 | -0.0094042 | -0.011655 | -0.011109 | -0.0084791 | -0.010507
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.017985 | -0.025209 | -0.034083 | -0.0393 | -0.03803 | -0.038146 | -0.02953 | -0.022117 | -0.017919 | -0.0057306 | -0.019315 | -0.022205 | -0.019963 | -0.042314 | -0.045955 | -0.040904 | -0.032912 | -0.026788 | -0.0066919 | -0.015459 | -0.017932 | -0.01782 | -0.013397 | -0.017221
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.011208 | -0.017364 | -0.027061 | -0.031019 | -0.030039 | -0.029832 | -0.023621 | -0.014823 | -0.014561 | -0.00022697 | -0.0093012 | -0.0060673 | -0.0043077 | -0.021889 | -0.024034 | -0.020655 | -0.01658 | -0.013627 | -0.00036049 | -0.0065298 | -0.0094452 | -0.0081987 | -0.0037079 | -0.0077248
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.0025344 | -0.0032182 | -0.015977 | -0.019484 | -0.018944 | -0.01936 | -0.0094481 | -0.0024166 | -0.00057173 | 0.013799 | 0.0058651 | 0.00041485 | 0.0056248 | -0.01425 | -0.014894 | -0.011767 | -0.0039902 | -0.0011406 | 0.014448 | 0.0039616 | 0.0040474 | 0.0037508 | 0.0076485 | 0.0042725
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.066218 | -0.054675 | -0.060242 | -0.056682 | -0.054909 | -0.055537 | -0.061956 | -0.068747 | -0.074954 | -0.070463 | -0.055582 | -0.066088 | -0.090119 | -0.094295 | -0.094055 | -0.094771 | -0.064631 | -0.092544 | -0.094542 | -0.11957 | -0.1276 | -0.12534 | -0.10898 | -0.12482
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.0093074 | 0.0038357 | -0.01029 | -0.013559 | -0.013238 | -0.013849 | -0.0025954 | 0.0039792 | 0.0059533 | 0.019685 | 0.012884 | 0.0063972 | 0.012645 | -0.0079327 | -0.0081482 | -0.0049343 | 0.0026712 | 0.0059566 | 0.021681 | 0.009881 | 0.011248 | 0.010512 | 0.013937 | 0.011026
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.01122 | -0.0054493 | -0.019243 | -0.020127 | -0.020235 | -0.020023 | -0.019128 | -0.011565 | -0.016374 | -0.0097179 | -0.017019 | -0.012771 | -0.011222 | -0.01698 | -0.016216 | -0.013103 | -0.011387 | -0.01518 | -0.0131 | -0.017753 | -0.020156 | -0.018456 | -0.010545 | -0.018121
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.033237 | -0.024306 | -0.036619 | -0.036407 | -0.036078 | -0.036094 | -0.037693 | -0.031469 | -0.037949 | -0.034513 | -0.041041 | -0.038853 | -0.03793 | -0.044099 | -0.044415 | -0.039461 | -0.03464 | -0.041504 | -0.044319 | -0.051433 | -0.056321 | -0.053921 | -0.042296 | -0.053617
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.012202 | -0.025751 | -0.034375 | -0.043958 | -0.042516 | -0.042446 | -0.029838 | -0.020302 | -0.0091057 | 0.010856 | -0.00030518 | 0.00048923 | 0.00056362 | -0.02674 | -0.032703 | -0.028829 | -0.022523 | -0.013069 | 0.015161 | 0.0079546 | 0.0069361 | 0.0068474 | 0.0056887 | 0.0075235
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.00036144 | -0.017401 | -0.025843 | -0.037446 | -0.036022 | -0.035665 | -0.020987 | -0.0096889 | 0.0041404 | 0.025935 | 0.012292 | 0.014906 | 0.01647 | -0.012512 | -0.019553 | -0.015776 | -0.010928 | 0.0016518 | 0.035504 | 0.03052 | 0.029905 | 0.029736 | 0.025947 | 0.030468
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.13864 | -0.11975 | -0.12002 | -0.11365 | -0.11086 | -0.11229 | -0.1228 | -0.13248 | -0.14163 | -0.1521 | -0.1304 | -0.13709 | -0.18561 | -0.19349 | -0.18829 | -0.19032 | -0.16426 | -0.18305 | -0.19549 | -0.22672 | -0.24138 | -0.2359 | -0.20989 | -0.23555
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.12065 | -0.12272 | -0.13247 | -0.1253 | -0.12157 | -0.12054 | -0.1737 | -0.16713 | -0.17671 | -0.22904 | -0.17384 | -0.095008 | -0.16987 | -0.13524 | -0.13399 | -0.16103 | -0.17526 | -0.13542 | -0.21361 | -0.13755 | -0.19385 | -0.16997 | -0.1814 | -0.17272
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.095882 | -0.10467 | -0.11723 | -0.10925 | -0.10561 | -0.10393 | -0.16677 | -0.15417 | -0.16671 | -0.23405 | -0.15816 | -0.10079 | -0.15383 | -0.098837 | -0.098154 | -0.1394 | -0.15598 | -0.12342 | -0.19314 | -0.084364 | -0.15221 | -0.125 | -0.15004 | -0.1287
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.0921 | -0.10149 | -0.11437 | -0.10643 | -0.10281 | -0.10112 | -0.16416 | -0.15122 | -0.16363 | -0.23114 | -0.15402 | -0.097726 | -0.14987 | -0.093667 | -0.092743 | -0.13465 | -0.15138 | -0.11937 | -0.18866 | -0.078188 | -0.14641 | -0.1191 | -0.14515 | -0.12283
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.11381 | -0.11835 | -0.12879 | -0.12197 | -0.11828 | -0.11642 | -0.17566 | -0.16628 | -0.17795 | -0.24033 | -0.17288 | -0.10747 | -0.16609 | -0.12563 | -0.12474 | -0.16046 | -0.17541 | -0.13807 | -0.21296 | -0.12024 | -0.18339 | -0.15755 | -0.17441 | -0.16102
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario