## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (15/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.34448 | -0.37021 | -0.35384 | -0.35348 | -0.30694 | -0.30975 | -0.31825 | -0.32816 | -0.35372 | -0.38483 | -0.3946 | -0.38231 | -0.36018 | -0.3495 | -0.35354 | -0.34792 | -0.23934 | -0.26009 | -0.28034 | -0.33117 | -0.40613 | -0.40307 | -0.21284 | -0.22698
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.32072 | -0.3487 | -0.32599 | -0.33483 | -0.28467 | -0.28078 | -0.29591 | -0.30679 | -0.32584 | -0.36762 | -0.37403 | -0.35187 | -0.32871 | -0.31777 | -0.32324 | -0.32447 | -0.21221 | -0.23707 | -0.26533 | -0.32339 | -0.39004 | -0.38727 | -0.19709 | -0.20689
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.34649 | -0.37183 | -0.3573 | -0.35501 | -0.30979 | -0.31352 | -0.32083 | -0.33021 | -0.35669 | -0.38507 | -0.39719 | -0.38757 | -0.36629 | -0.35598 | -0.35985 | -0.35273 | -0.24514 | -0.26428 | -0.28159 | -0.33021 | -0.40517 | -0.40186 | -0.21221 | -0.22854
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.42224 | -0.4335 | -0.41298 | -0.41191 | -0.35911 | -0.36451 | -0.37193 | -0.38222 | -0.41885 | -0.4509 | -0.46277 | -0.44751 | -0.422 | -0.40872 | -0.41086 | -0.40442 | -0.30217 | -0.33196 | -0.36107 | -0.42148 | -0.51647 | -0.51508 | -0.31412 | -0.31545
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.34551 | -0.37096 | -0.35648 | -0.35426 | -0.30911 | -0.31277 | -0.32012 | -0.32948 | -0.35579 | -0.38533 | -0.39625 | -0.3866 | -0.36536 | -0.35511 | -0.35899 | -0.35197 | -0.24448 | -0.26362 | -0.28081 | -0.3293 | -0.40392 | -0.40056 | -0.21108 | -0.22762
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.32972 | -0.35781 | -0.34443 | -0.34103 | -0.29717 | -0.30148 | -0.30798 | -0.31711 | -0.34395 | -0.37236 | -0.38498 | -0.37715 | -0.35674 | -0.34663 | -0.35064 | -0.34201 | -0.22675 | -0.24254 | -0.25694 | -0.30418 | -0.37854 | -0.37457 | -0.18516 | -0.20314
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.32975 | -0.35781 | -0.34444 | -0.34103 | -0.29717 | -0.30148 | -0.30798 | -0.31711 | -0.34395 | -0.37236 | -0.38498 | -0.37715 | -0.35674 | -0.34663 | -0.35064 | -0.34202 | -0.22678 | -0.24257 | -0.25631 | -0.30422 | -0.37859 | -0.37462 | -0.18523 | -0.20319
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.38512 | -0.40212 | -0.38452 | -0.38194 | -0.33284 | -0.33811 | -0.34493 | -0.355 | -0.38761 | -0.42046 | -0.43421 | -0.42466 | -0.40229 | -0.38908 | -0.39287 | -0.3856 | -0.2777 | -0.29889 | -0.32164 | -0.37564 | -0.46193 | -0.45947 | -0.2641 | -0.27186
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.34703 | -0.3723 | -0.35776 | -0.35543 | -0.31016 | -0.31395 | -0.32123 | -0.33062 | -0.3572 | -0.38673 | -0.3977 | -0.38811 | -0.36681 | -0.35646 | -0.36032 | -0.35313 | -0.24547 | -0.2646 | -0.28197 | -0.33065 | -0.40585 | -0.40254 | -0.21278 | -0.229
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.32138 | -0.33621 | -0.3338 | -0.31527 | -0.2781 | -0.29377 | -0.28896 | -0.29626 | -0.33183 | -0.34123 | -0.35754 | -0.36461 | -0.34551 | -0.3356 | -0.33716 | -0.31657 | -0.22147 | -0.23372 | -0.23933 | -0.28116 | -0.37246 | -0.36943 | -0.17784 | -0.19714
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.35013 | -0.37056 | -0.3574 | -0.35268 | -0.30839 | -0.3139 | -0.31959 | -0.32875 | -0.3569 | -0.38421 | -0.39674 | -0.38972 | -0.3689 | -0.35846 | -0.36212 | -0.35448 | -0.25078 | -0.26864 | -0.28514 | -0.33315 | -0.41158 | -0.40855 | -0.21892 | -0.23455
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.34491 | -0.37037 | -0.35593 | -0.35372 | -0.30863 | -0.31225 | -0.31962 | -0.32897 | -0.35517 | -0.38467 | -0.39556 | -0.38588 | -0.36465 | -0.35442 | -0.3583 | -0.35135 | -0.24408 | -0.26324 | -0.2804 | -0.32882 | -0.40324 | -0.39988 | -0.21092 | -0.22741
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.35576 | -0.37408 | -0.35909 | -0.35683 | -0.31046 | -0.31471 | -0.32175 | -0.3313 | -0.35931 | -0.38772 | -0.39811 | -0.38797 | -0.36562 | -0.35512 | -0.35847 | -0.35356 | -0.25209 | -0.2751 | -0.29414 | -0.34532 | -0.4229 | -0.41992 | -0.23005 | -0.24407
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.028444 | -0.054244 | -0.067279 | -0.056288 | -0.046008 | -0.04465 | -0.04979 | -0.051433 | -0.045855 | -0.065841 | -0.086217 | -0.090033 | -0.081364 | -0.077973 | -0.082265 | -0.097692 | -0.044798 | -0.03449 | -0.0122 | -0.013754 | -0.016949 | -0.0095196 | 0.020699 | -0.006403
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.10969 | -0.097665 | -0.10258 | -0.09286 | -0.078093 | -0.075876 | -0.084418 | -0.087079 | -0.08051 | -0.08038 | -0.071649 | -0.068318 | -0.091315 | -0.13046 | -0.12162 | -0.12662 | -0.10531 | -0.10849 | -0.13783 | -0.15592 | -0.15385 | -0.14505 | -0.12023 | -0.11391
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.056359 | -0.080535 | -0.091675 | -0.080904 | -0.069012 | -0.06934 | -0.075602 | -0.07893 | -0.077784 | -0.10138 | -0.12124 | -0.12517 | -0.11342 | -0.10921 | -0.11099 | -0.12887 | -0.079615 | -0.070994 | -0.050822 | -0.056529 | -0.060779 | -0.050663 | -0.014742 | -0.036251
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.092497 | -0.075041 | -0.081554 | -0.071024 | -0.060629 | -0.055721 | -0.065388 | -0.067025 | -0.057862 | -0.052523 | -0.040978 | -0.023289 | -0.067727 | -0.062638 | -0.079514 | -0.070177 | -0.053253 | -0.061306 | -0.093335 | -0.1136 | -0.12445 | -0.11927 | -0.10853 | -0.093699
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.27587 | -0.23512 | -0.22896 | -0.21878 | -0.1921 | -0.18902 | -0.20689 | -0.21528 | -0.19355 | -0.13698 | -0.1648 | -0.23739 | -0.21896 | -0.34018 | -0.31279 | -0.33539 | -0.3358 | -0.34983 | -0.41471 | -0.43941 | -0.44584 | -0.42194 | -0.36712 | -0.31794
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.10328 | -0.092427 | -0.098797 | -0.089348 | -0.077542 | -0.075012 | -0.083671 | -0.086467 | -0.077113 | -0.071986 | -0.065191 | -0.070631 | -0.083033 | -0.11315 | -0.10552 | -0.1119 | -0.090873 | -0.092381 | -0.12273 | -0.14286 | -0.13558 | -0.12661 | -0.1067 | -0.10152
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.10253 | -0.09202 | -0.098165 | -0.088462 | -0.076734 | -0.074161 | -0.082623 | -0.085242 | -0.075645 | -0.070405 | -0.065274 | -0.070659 | -0.0828 | -0.11325 | -0.10716 | -0.11354 | -0.092027 | -0.094881 | -0.12348 | -0.1412 | -0.13682 | -0.12804 | -0.10737 | -0.1024
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.14356 | -0.12656 | -0.12945 | -0.12039 | -0.10557 | -0.10369 | -0.11369 | -0.11749 | -0.10329 | -0.084344 | -0.077442 | -0.096549 | -0.10944 | -0.15917 | -0.14416 | -0.15433 | -0.14245 | -0.14891 | -0.18841 | -0.21007 | -0.20548 | -0.19399 | -0.16619 | -0.1519
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.021461 | -0.026301 | -0.035995 | -0.025061 | -0.018516 | -0.015441 | -0.020338 | -0.019726 | -0.015531 | -0.028922 | -0.033528 | -0.032753 | -0.031402 | -0.024547 | -0.041596 | -0.058212 | -0.0070953 | -0.01183 | -0.012924 | -0.016849 | -0.021307 | -0.014088 | 0.0034752 | -0.011161
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.051732 | -0.050438 | -0.056828 | -0.046739 | -0.037799 | -0.034211 | -0.040731 | -0.041686 | -0.04177 | -0.052291 | -0.060912 | -0.047204 | -0.054595 | -0.047487 | -0.077642 | -0.084164 | -0.037724 | -0.048677 | -0.059056 | -0.06742 | -0.074979 | -0.066456 | -0.04389 | -0.048325
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.14383 | -0.11937 | -0.12152 | -0.11244 | -0.096888 | -0.092751 | -0.10266 | -0.10523 | -0.083072 | -0.045262 | -0.0077624 | 0.024699 | -0.078031 | -0.077517 | -0.1063 | -0.087658 | -0.093224 | -0.10791 | -0.14879 | -0.18979 | -0.20672 | -0.20006 | -0.17975 | -0.14908
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.039785 | -0.06781 | -0.08084 | -0.06985 | -0.058839 | -0.057394 | -0.063041 | -0.064707 | -0.05898 | -0.077795 | -0.09894 | -0.10152 | -0.092088 | -0.089909 | -0.093434 | -0.11072 | -0.056771 | -0.047738 | -0.023776 | -0.026817 | -0.030595 | -0.022206 | 0.0103 | -0.015908
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.27666 | -0.23551 | -0.22921 | -0.2189 | -0.19191 | -0.18882 | -0.20676 | -0.21541 | -0.19333 | -0.13509 | -0.16603 | -0.23835 | -0.22054 | -0.34231 | -0.31608 | -0.33804 | -0.33885 | -0.35309 | -0.41812 | -0.44597 | -0.45298 | -0.42835 | -0.36956 | -0.31959
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.034354 | -0.042788 | -0.05233 | -0.041801 | -0.033196 | -0.030439 | -0.03515 | -0.03542 | -0.033013 | -0.051639 | -0.064989 | -0.068487 | -0.064083 | -0.060185 | -0.071007 | -0.083635 | -0.032588 | -0.030761 | -0.026005 | -0.03015 | -0.036161 | -0.029619 | -0.0074244 | -0.022978
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.033648 | -0.040161 | -0.04936 | -0.038817 | -0.030497 | -0.027659 | -0.03248 | -0.032481 | -0.029945 | -0.047307 | -0.058438 | -0.060676 | -0.05728 | -0.052598 | -0.065989 | -0.079186 | -0.027824 | -0.028165 | -0.025831 | -0.030444 | -0.03673 | -0.030109 | -0.0091047 | -0.023433
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.033306 | -0.041375 | -0.050953 | -0.040387 | -0.03194 | -0.029184 | -0.033886 | -0.034069 | -0.031599 | -0.049897 | -0.062764 | -0.066024 | -0.061775 | -0.057772 | -0.068932 | -0.081561 | -0.030639 | -0.029199 | -0.024943 | -0.029056 | -0.034948 | -0.02846 | -0.0067406 | -0.022189
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.16306 | -0.14325 | -0.13813 | -0.13119 | -0.11027 | -0.1075 | -0.11754 | -0.1232 | -0.11166 | -0.086759 | -0.10861 | -0.046725 | -0.065348 | -0.13874 | -0.18078 | -0.15474 | -0.14581 | -0.15623 | -0.21192 | -0.24771 | -0.25605 | -0.24994 | -0.20635 | -0.17855
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.044343 | -0.033843 | -0.04414 | -0.03201 | -0.026436 | -0.020825 | -0.028766 | -0.029531 | -0.023068 | -0.029427 | -0.028318 | -0.017957 | -0.034222 | -0.03193 | -0.039325 | -0.034808 | -0.013085 | -0.017663 | -0.037416 | -0.047247 | -0.052011 | -0.048478 | -0.04567 | -0.041534
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.086539 | -0.07829 | -0.085322 | -0.07512 | -0.064603 | -0.061813 | -0.069562 | -0.071656 | -0.063276 | -0.062039 | -0.059119 | -0.061013 | -0.072108 | -0.097511 | -0.094476 | -0.10005 | -0.07567 | -0.078435 | -0.10225 | -0.11646 | -0.11397 | -0.10609 | -0.087169 | -0.085474
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.10486 | -0.093028 | -0.097787 | -0.088252 | -0.075543 | -0.073094 | -0.081629 | -0.084598 | -0.075107 | -0.06829 | -0.066389 | -0.061481 | -0.074952 | -0.11477 | -0.11361 | -0.11427 | -0.095594 | -0.099629 | -0.13176 | -0.15029 | -0.14794 | -0.14002 | -0.11629 | -0.10839
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.15926 | -0.13377 | -0.13544 | -0.12677 | -0.11052 | -0.10679 | -0.1167 | -0.11949 | -0.099794 | -0.068026 | -0.039287 | -0.01159 | -0.09176 | -0.10037 | -0.12322 | -0.1101 | -0.11306 | -0.12347 | -0.17145 | -0.20852 | -0.22467 | -0.21813 | -0.19745 | -0.16541
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.16369 | -0.14369 | -0.14488 | -0.13609 | -0.11936 | -0.1176 | -0.1286 | -0.13282 | -0.11739 | -0.092941 | -0.087904 | -0.11232 | -0.12557 | -0.18373 | -0.16608 | -0.17783 | -0.16828 | -0.17672 | -0.22001 | -0.24319 | -0.2402 | -0.22729 | -0.19549 | -0.17631
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.011667 | -0.0096827 | -0.021276 | -0.0092893 | -0.0051055 | -0.00055408 | -0.0062056 | -0.0064116 | -0.00050735 | -0.010077 | -0.01409 | -0.00983 | -0.011473 | -0.013337 | -0.022219 | -0.021907 | 0.0097809 | 0.0086856 | -0.0022078 | -0.0069399 | -0.0081673 | -0.0039368 | 0.0025501 | -0.0054455
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.12421 | -0.10576 | -0.11939 | -0.1168 | -0.10361 | -0.10241 | -0.11622 | -0.12366 | -0.11886 | -0.11696 | -0.064506 | -0.072225 | -0.09076 | -0.1113 | -0.061878 | -0.068386 | -0.060611 | -0.026671 | -0.10286 | -0.18065 | -0.10349 | -0.090132 | -0.08858 | -0.078106
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.16549 | -0.14342 | -0.14282 | -0.13457 | -0.11718 | -0.1145 | -0.12625 | -0.13181 | -0.10888 | -0.076283 | -0.074936 | -0.12418 | -0.098939 | -0.19094 | -0.16248 | -0.18667 | -0.17563 | -0.19 | -0.2364 | -0.2596 | -0.25793 | -0.24362 | -0.20617 | -0.18227
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.045966 | -0.035202 | -0.045337 | -0.033265 | -0.027489 | -0.021887 | -0.02987 | -0.030662 | -0.024312 | -0.030728 | -0.029637 | -0.019199 | -0.035856 | -0.033532 | -0.041136 | -0.036461 | -0.0147 | -0.019364 | -0.039301 | -0.049425 | -0.054438 | -0.050905 | -0.047862 | -0.043358
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.093109 | -0.084068 | -0.090533 | -0.080509 | -0.069055 | -0.066398 | -0.074334 | -0.076623 | -0.068292 | -0.066813 | -0.062306 | -0.062739 | -0.076861 | -0.10554 | -0.10157 | -0.1071 | -0.083351 | -0.086516 | -0.11157 | -0.12668 | -0.1245 | -0.11644 | -0.096093 | -0.093281
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.034285 | -0.039717 | -0.048455 | -0.038062 | -0.029443 | -0.02657 | -0.031468 | -0.031409 | -0.029372 | -0.046991 | -0.058089 | -0.060247 | -0.057316 | -0.052471 | -0.066779 | -0.079435 | -0.027945 | -0.028829 | -0.027166 | -0.032132 | -0.039057 | -0.032337 | -0.011416 | -0.024717
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.06514 | -0.051736 | -0.060398 | -0.048957 | -0.04135 | -0.036076 | -0.044847 | -0.045943 | -0.038702 | -0.040824 | -0.03578 | -0.022596 | -0.050002 | -0.04622 | -0.057731 | -0.05123 | -0.030968 | -0.037043 | -0.061716 | -0.075738 | -0.083116 | -0.07886 | -0.072495 | -0.063979
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.023247 | -0.019215 | -0.030756 | -0.018314 | -0.014228 | -0.0092731 | -0.015899 | -0.016309 | -0.010287 | -0.019625 | -0.023396 | -0.019848 | -0.021938 | -0.024954 | -0.02773 | -0.029462 | -0.0018587 | -0.0044632 | -0.017237 | -0.021606 | -0.022011 | -0.017678 | -0.013403 | -0.017804
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0024595 | -0.00018597 | -0.012748 | -0.00019693 | 0.0026417 | 0.0075736 | 0.0019341 | 0.0018497 | 0.0077443 | -0.002388 | -0.0067048 | -0.0013595 | -0.0015574 | -0.0030766 | -0.0091653 | -0.0080056 | 0.021114 | 0.020198 | 0.008934 | 0.0055161 | 0.0058308 | 0.0094671 | 0.012347 | 0.0041666
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.039543 | -0.06741 | -0.080468 | -0.069429 | -0.058424 | -0.056871 | -0.062568 | -0.06427 | -0.058577 | -0.07741 | -0.09869 | -0.10126 | -0.091865 | -0.089836 | -0.09328 | -0.11076 | -0.056754 | -0.047549 | -0.023553 | -0.026709 | -0.030644 | -0.022223 | 0.010414 | -0.015541
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.13939 | -0.12175 | -0.12406 | -0.11528 | -0.098186 | -0.097007 | -0.10804 | -0.11259 | -0.092468 | -0.069724 | -0.040018 | -0.072809 | -0.095746 | -0.15723 | -0.14017 | -0.14931 | -0.13717 | -0.14906 | -0.19121 | -0.21239 | -0.20972 | -0.1977 | -0.16682 | -0.15038
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.032412 | -0.037685 | -0.046772 | -0.036151 | -0.02828 | -0.025352 | -0.03037 | -0.030076 | -0.026322 | -0.041074 | -0.047794 | -0.048266 | -0.045409 | -0.039724 | -0.056294 | -0.07294 | -0.020787 | -0.023688 | -0.024647 | -0.030025 | -0.036385 | -0.029223 | -0.0091124 | -0.022705
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.14875 | -0.13064 | -0.13057 | -0.12266 | -0.10329 | -0.10139 | -0.11358 | -0.1174 | -0.11804 | -0.11976 | -0.11543 | -0.1032 | -0.13264 | -0.18646 | -0.17751 | -0.17824 | -0.15929 | -0.16469 | -0.20261 | -0.22568 | -0.22832 | -0.21787 | -0.18184 | -0.16084
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.26641 | -0.23432 | -0.2224 | -0.21737 | -0.1914 | -0.19479 | -0.20597 | -0.2125 | -0.19254 | -0.14052 | -0.11748 | -0.11186 | -0.20122 | -0.23424 | -0.24797 | -0.23864 | -0.26303 | -0.27943 | -0.35523 | -0.39591 | -0.40125 | -0.39015 | -0.33683 | -0.29537
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.02913 | -0.037989 | -0.048087 | -0.037383 | -0.029365 | -0.026686 | -0.031231 | -0.031362 | -0.02848 | -0.046398 | -0.059244 | -0.062519 | -0.05806 | -0.054233 | -0.064506 | -0.076906 | -0.026678 | -0.024773 | -0.019964 | -0.023484 | -0.028491 | -0.022073 | -0.00098419 | -0.017461
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.053852 | -0.042213 | -0.051855 | -0.04001 | -0.033581 | -0.028081 | -0.036369 | -0.037294 | -0.030583 | -0.035516 | -0.033064 | -0.021695 | -0.042007 | -0.039176 | -0.048196 | -0.042808 | -0.021423 | -0.026643 | -0.048206 | -0.059627 | -0.065531 | -0.061759 | -0.057467 | -0.051682
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.023722 | -0.049236 | -0.062052 | -0.051423 | -0.041618 | -0.039814 | -0.044619 | -0.045599 | -0.036571 | -0.051342 | -0.069083 | -0.071174 | -0.068012 | -0.067843 | -0.073677 | -0.084848 | -0.033396 | -0.024857 | -0.0050287 | -0.0083189 | -0.010199 | -0.0033426 | 0.027775 | 0.00098705
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.015461 | -0.042037 | -0.055767 | -0.04492 | -0.036047 | -0.034084 | -0.038806 | -0.039541 | -0.029202 | -0.043553 | -0.061749 | -0.064115 | -0.061315 | -0.0613 | -0.067201 | -0.078184 | -0.027734 | -0.018226 | 0.0030832 | 0.00072098 | 0.00078583 | 0.0076971 | 0.034955 | 0.0080595
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.037748 | -0.066029 | -0.07921 | -0.068196 | -0.057361 | -0.055922 | -0.061488 | -0.06312 | -0.057152 | -0.075903 | -0.097075 | -0.099781 | -0.090495 | -0.088332 | -0.0917 | -0.10876 | -0.054996 | -0.045693 | -0.021469 | -0.024321 | -0.027709 | -0.019368 | 0.012922 | -0.013677
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.2954 | -0.25934 | -0.24493 | -0.24014 | -0.21226 | -0.21458 | -0.22807 | -0.23546 | -0.20856 | -0.13755 | -0.10181 | -0.080134 | -0.20628 | -0.22798 | -0.25702 | -0.23619 | -0.27941 | -0.29839 | -0.38708 | -0.43681 | -0.45145 | -0.43872 | -0.38021 | -0.32962
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.13076 | -0.11557 | -0.1176 | -0.10907 | -0.09275 | -0.090998 | -0.10064 | -0.10389 | -0.097793 | -0.093561 | -0.091087 | -0.077806 | -0.10109 | -0.15194 | -0.14678 | -0.14646 | -0.12899 | -0.13358 | -0.17004 | -0.19189 | -0.19272 | -0.18409 | -0.15431 | -0.13937
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.011928 | -0.015631 | -0.025737 | -0.014614 | -0.0093966 | -0.006135 | -0.010956 | -0.010051 | -0.0060606 | -0.019393 | -0.023962 | -0.021772 | -0.022354 | -0.01373 | -0.032714 | -0.044978 | 0.0041041 | -0.0017748 | -0.0028934 | -0.0053225 | -0.0086622 | -0.0013933 | 0.013974 | -0.0013266
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.093227 | -0.084164 | -0.090623 | -0.080602 | -0.06913 | -0.066474 | -0.074415 | -0.076708 | -0.068377 | -0.066895 | -0.062356 | -0.062757 | -0.076944 | -0.10569 | -0.1017 | -0.10723 | -0.083491 | -0.086662 | -0.11173 | -0.12686 | -0.12469 | -0.11663 | -0.096256 | -0.09342
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.10131 | -0.090416 | -0.09612 | -0.086301 | -0.073174 | -0.070802 | -0.079043 | -0.081593 | -0.073606 | -0.072212 | -0.063843 | -0.060697 | -0.081962 | -0.1186 | -0.11029 | -0.11576 | -0.09433 | -0.097385 | -0.12543 | -0.1423 | -0.13959 | -0.13116 | -0.10869 | -0.10386
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.068258 | -0.063355 | -0.065547 | -0.05701 | -0.043941 | -0.040206 | -0.049626 | -0.05287 | -0.070156 | -0.088823 | -0.099295 | -0.083097 | -0.090649 | -0.082248 | -0.12025 | -0.1253 | -0.082957 | -0.092708 | -0.10732 | -0.11304 | -0.12772 | -0.11574 | -0.084529 | -0.076436
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.027533 | -0.039235 | -0.05056 | -0.039533 | -0.031971 | -0.029701 | -0.03426 | -0.034598 | -0.028762 | -0.042339 | -0.053796 | -0.056382 | -0.055097 | -0.055511 | -0.062515 | -0.073371 | -0.027748 | -0.024139 | -0.018073 | -0.02093 | -0.022531 | -0.015654 | 0.0057964 | -0.013287
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.028838 | -0.037757 | -0.04789 | -0.037171 | -0.029188 | -0.02651 | -0.031044 | -0.031168 | -0.028269 | -0.046203 | -0.059049 | -0.062345 | -0.05786 | -0.054005 | -0.064224 | -0.076644 | -0.026427 | -0.02448 | -0.019599 | -0.023054 | -0.028007 | -0.021588 | -0.0005455 | -0.017118
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.022411 | -0.026498 | -0.037715 | -0.026113 | -0.020816 | -0.018596 | -0.022455 | -0.022318 | -0.01816 | -0.030072 | -0.036931 | -0.040668 | -0.04046 | -0.042085 | -0.046376 | -0.05688 | -0.016659 | -0.015049 | -0.01687 | -0.017861 | -0.017373 | -0.010483 | 0.0055037 | -0.012193
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.010173 | -0.014076 | -0.024364 | -0.013186 | -0.0081382 | -0.0048971 | -0.0096498 | -0.0086455 | -0.004818 | -0.018945 | -0.023539 | -0.022787 | -0.022411 | -0.014621 | -0.031594 | -0.044008 | 0.0045013 | -0.00014353 | -0.00061321 | -0.0026321 | -0.0056715 | 0.0015173 | 0.016553 | 0.00075245
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.084266 | -0.071521 | -0.073042 | -0.063678 | -0.049568 | -0.045779 | -0.054595 | -0.058836 | -0.045033 | -0.020257 | -0.025144 | 0.023063 | 0.015687 | -0.053971 | -0.091989 | -0.050202 | -0.034186 | -0.049327 | -0.10467 | -0.13256 | -0.13872 | -0.13608 | -0.10832 | -0.092388
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0042276 | -0.0074425 | -0.017503 | -0.0064254 | -0.0017743 | 0.0017066 | -0.0033803 | -0.001914 | 0.0017838 | -0.013309 | -0.016256 | -0.016346 | -0.016104 | -0.0078764 | -0.0257 | -0.037427 | 0.011076 | 0.0061007 | 0.0061903 | 0.0044174 | 0.00092793 | 0.0083523 | 0.022714 | 0.0073147
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.019108 | -0.013897 | -0.025836 | -0.013075 | -0.009666 | -0.0041084 | -0.011136 | -0.011532 | -0.0053549 | -0.014971 | -0.018599 | -0.013671 | -0.015628 | -0.017446 | -0.019821 | -0.019964 | 0.0054569 | 0.0021982 | -0.011753 | -0.015979 | -0.01653 | -0.012849 | -0.011673 | -0.014175
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.044302 | -0.033814 | -0.044118 | -0.031986 | -0.026421 | -0.020811 | -0.028749 | -0.029512 | -0.023044 | -0.029397 | -0.028286 | -0.017924 | -0.03419 | -0.03189 | -0.039269 | -0.034764 | -0.013041 | -0.017626 | -0.037362 | -0.047199 | -0.051935 | -0.048401 | -0.045608 | -0.041492
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.019182 | -0.040655 | -0.053655 | -0.042694 | -0.034393 | -0.032363 | -0.036981 | -0.037577 | -0.028856 | -0.042989 | -0.05882 | -0.061409 | -0.058981 | -0.059115 | -0.065008 | -0.076049 | -0.027478 | -0.01988 | -0.0037766 | -0.0061111 | -0.0063944 | 0.0005331 | 0.02566 | 0.0011854
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0051794 | -0.032398 | -0.047114 | -0.035708 | -0.028075 | -0.026602 | -0.030601 | -0.031343 | -0.023862 | -0.04276 | -0.062712 | -0.06808 | -0.059866 | -0.056294 | -0.058099 | -0.072145 | -0.020885 | -0.00951 | 0.014321 | 0.014668 | 0.016478 | 0.023568 | 0.048977 | 0.018597
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.16477 | -0.14395 | -0.13826 | -0.13153 | -0.10991 | -0.10699 | -0.11719 | -0.12308 | -0.10933 | -0.079406 | -0.104 | -0.030334 | -0.050535 | -0.12877 | -0.17921 | -0.14865 | -0.14213 | -0.15431 | -0.21317 | -0.25205 | -0.26141 | -0.25668 | -0.21078 | -0.18123
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.14197 | -0.11692 | -0.13679 | -0.14005 | -0.12569 | -0.12565 | -0.14386 | -0.15528 | -0.15437 | -0.15528 | -0.063731 | -0.073414 | -0.097243 | -0.10941 | -0.024184 | -0.030828 | -0.03443 | 0.029782 | -0.085654 | -0.21294 | -0.075783 | -0.058662 | -0.072744 | -0.057844
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.11692 | -0.090912 | -0.11793 | -0.1239 | -0.11041 | -0.11166 | -0.13052 | -0.14263 | -0.14893 | -0.13782 | -0.019749 | -0.033635 | -0.053998 | -0.058288 | 0.058714 | 0.048455 | 0.03219 | 0.16622 | -0.025257 | -0.14084 | 0.0091352 | 0.024714 | -0.0062799 | 0.0008564
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.11301 | -0.087272 | -0.11481 | -0.12085 | -0.10763 | -0.10889 | -0.12765 | -0.13976 | -0.14606 | -0.13382 | -0.014112 | -0.028107 | -0.048039 | -0.051852 | 0.066604 | 0.056161 | 0.039062 | 0.1741 | -0.019051 | -0.13094 | 0.017016 | 0.032469 | 0.00047207 | 0.006608
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.13595 | -0.10931 | -0.13189 | -0.13704 | -0.12305 | -0.1233 | -0.142 | -0.15396 | -0.15827 | -0.15461 | -0.050754 | -0.062194 | -0.084883 | -0.09342 | 0.0085878 | -0.00017977 | -0.0096211 | 0.10084 | -0.062915 | -0.18754 | -0.04298 | -0.025138 | -0.048462 | -0.034662
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario