## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (16/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.32904 | -0.34178 | -0.31748 | -0.30377 | -0.29785 | -0.29315 | -0.30824 | -0.38337 | -0.3658 | -0.32382 | -0.29664 | -0.34975 | -0.34569 | -0.364 | -0.37421 | -0.35706 | -0.3645 | -0.38697 | -0.44051 | -0.41942 | -0.44311 | -0.43897 | -0.39985 | -0.37928
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.30228 | -0.31081 | -0.29681 | -0.27335 | -0.27522 | -0.27139 | -0.28809 | -0.35932 | -0.33854 | -0.30296 | -0.26813 | -0.3233 | -0.3243 | -0.34174 | -0.34111 | -0.33 | -0.33703 | -0.35317 | -0.42038 | -0.41038 | -0.4392 | -0.43728 | -0.3917 | -0.3595
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.33143 | -0.34573 | -0.31999 | -0.30827 | -0.30098 | -0.29595 | -0.31034 | -0.38479 | -0.36888 | -0.32515 | -0.30103 | -0.35517 | -0.35035 | -0.36899 | -0.38124 | -0.36291 | -0.36974 | -0.39134 | -0.44181 | -0.4184 | -0.44006 | -0.43566 | -0.39814 | -0.38051
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.39913 | -0.40161 | -0.37041 | -0.35707 | -0.34788 | -0.3443 | -0.36173 | -0.45588 | -0.45402 | -0.40421 | -0.37052 | -0.41065 | -0.40032 | -0.4157 | -0.42835 | -0.41109 | -0.42302 | -0.45525 | -0.51891 | -0.52046 | -0.5652 | -0.56412 | -0.51106 | -0.47238
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.33051 | -0.34487 | -0.31931 | -0.30753 | -0.30032 | -0.29528 | -0.30962 | -0.38381 | -0.36756 | -0.32395 | -0.2999 | -0.35426 | -0.34956 | -0.36823 | -0.38037 | -0.36208 | -0.36888 | -0.39031 | -0.44072 | -0.41735 | -0.43884 | -0.43441 | -0.39695 | -0.37939
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.31697 | -0.33355 | -0.30714 | -0.29651 | -0.28869 | -0.28352 | -0.29738 | -0.36897 | -0.35678 | -0.31253 | -0.29073 | -0.34361 | -0.33902 | -0.35805 | -0.37163 | -0.35243 | -0.35858 | -0.38043 | -0.42887 | -0.3948 | -0.40815 | -0.4028 | -0.36795 | -0.35999
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.31698 | -0.33355 | -0.30714 | -0.29652 | -0.28869 | -0.28352 | -0.29738 | -0.36898 | -0.35679 | -0.31254 | -0.29073 | -0.34361 | -0.33902 | -0.35805 | -0.37164 | -0.35243 | -0.35858 | -0.38044 | -0.42888 | -0.39485 | -0.40818 | -0.40284 | -0.368 | -0.36002
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.36653 | -0.37495 | -0.34529 | -0.33281 | -0.32436 | -0.32019 | -0.33633 | -0.42224 | -0.41557 | -0.36823 | -0.34027 | -0.38735 | -0.37922 | -0.39637 | -0.41107 | -0.39206 | -0.40004 | -0.42708 | -0.48258 | -0.47007 | -0.50248 | -0.49939 | -0.45616 | -0.42843
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.33194 | -0.34623 | -0.32037 | -0.30869 | -0.30136 | -0.29634 | -0.31075 | -0.38534 | -0.36962 | -0.3258 | -0.30165 | -0.35566 | -0.35078 | -0.3694 | -0.38172 | -0.36335 | -0.37021 | -0.39192 | -0.44242 | -0.41895 | -0.4407 | -0.43629 | -0.39876 | -0.38113
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.30421 | -0.32724 | -0.28499 | -0.29079 | -0.27005 | -0.26337 | -0.27435 | -0.35194 | -0.3452 | -0.28574 | -0.27372 | -0.3252 | -0.31019 | -0.32998 | -0.36063 | -0.33325 | -0.34098 | -0.3745 | -0.40436 | -0.36968 | -0.38726 | -0.38019 | -0.35197 | -0.34737
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.3332 | -0.3469 | -0.31824 | -0.30893 | -0.29989 | -0.29468 | -0.30876 | -0.38637 | -0.37265 | -0.32674 | -0.30482 | -0.35646 | -0.35022 | -0.36884 | -0.38363 | -0.36409 | -0.37068 | -0.39507 | -0.44183 | -0.42158 | -0.44515 | -0.44119 | -0.40367 | -0.3844
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.32992 | -0.34429 | -0.31884 | -0.30704 | -0.29986 | -0.29481 | -0.30912 | -0.38317 | -0.36687 | -0.32333 | -0.29932 | -0.35352 | -0.34887 | -0.36754 | -0.37961 | -0.36136 | -0.36816 | -0.38952 | -0.43989 | -0.41669 | -0.43814 | -0.43376 | -0.39631 | -0.37872
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.3374 | -0.34722 | -0.32079 | -0.30934 | -0.30128 | -0.29634 | -0.31098 | -0.39238 | -0.37933 | -0.33315 | -0.3069 | -0.35656 | -0.35103 | -0.36939 | -0.382 | -0.3629 | -0.37089 | -0.39569 | -0.44762 | -0.43487 | -0.46256 | -0.45944 | -0.41729 | -0.39292
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.020493 | -0.052588 | -0.052071 | -0.0492 | -0.047764 | -0.035273 | -0.032148 | -0.04115 | -0.017509 | -0.0013628 | -0.028172 | -0.049209 | -0.064164 | -0.083794 | -0.089305 | -0.074986 | -0.06445 | -0.050645 | -0.047855 | -0.034143 | -0.013417 | -0.012259 | -0.0046682 | -0.0070944
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.090466 | -0.1022 | -0.094989 | -0.090059 | -0.08854 | -0.077921 | -0.084842 | -0.10949 | -0.10851 | -0.08004 | -0.045492 | -0.01313 | -0.0019593 | -0.023022 | -0.030221 | -0.022337 | -0.045769 | -0.081453 | -0.10456 | -0.13186 | -0.1478 | -0.14596 | -0.12941 | -0.1189
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.046619 | -0.076591 | -0.074629 | -0.071172 | -0.069247 | -0.058142 | -0.057135 | -0.072054 | -0.053353 | -0.037323 | -0.064148 | -0.081424 | -0.095821 | -0.11436 | -0.11995 | -0.10416 | -0.093652 | -0.083191 | -0.086564 | -0.077994 | -0.062563 | -0.059375 | -0.044001 | -0.040016
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.072139 | -0.082477 | -0.076285 | -0.074215 | -0.073902 | -0.062686 | -0.068426 | -0.083092 | -0.0814 | -0.065239 | -0.031969 | -0.0020657 | -0.0029321 | -0.025538 | -0.022797 | -0.015826 | -0.025584 | -0.054012 | -0.073515 | -0.094778 | -0.10893 | -0.10837 | -0.099111 | -0.090339
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.24956 | -0.23978 | -0.2187 | -0.20628 | -0.20192 | -0.193 | -0.21991 | -0.28547 | -0.27813 | -0.21265 | -0.060842 | 0.035186 | 0.090142 | 0.08118 | 0.067603 | 0.045627 | -0.052291 | -0.17135 | -0.27946 | -0.38292 | -0.43252 | -0.43342 | -0.37991 | -0.31758
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.081525 | -0.098622 | -0.092234 | -0.087273 | -0.085922 | -0.074809 | -0.07888 | -0.10348 | -0.10163 | -0.070349 | -0.034823 | -0.0025396 | 0.0071702 | -0.013599 | -0.02053 | -0.01261 | -0.039035 | -0.077969 | -0.10148 | -0.12566 | -0.13969 | -0.13625 | -0.12464 | -0.10955
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.082418 | -0.097771 | -0.0913 | -0.086565 | -0.085246 | -0.074191 | -0.078917 | -0.10291 | -0.099512 | -0.069957 | -0.035025 | -0.0035558 | 0.0057445 | -0.014211 | -0.020818 | -0.013311 | -0.039519 | -0.077013 | -0.10079 | -0.1249 | -0.13806 | -0.13543 | -0.12247 | -0.10936
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12164 | -0.1322 | -0.1229 | -0.11629 | -0.11476 | -0.10434 | -0.11288 | -0.14603 | -0.1412 | -0.099854 | -0.035912 | 0.012597 | 0.029776 | 0.012507 | 0.0050128 | 0.0075858 | -0.039769 | -0.097117 | -0.14041 | -0.18256 | -0.20545 | -0.20207 | -0.18233 | -0.15917
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0095754 | -0.028544 | -0.024878 | -0.022984 | -0.021126 | -0.0094209 | -0.0090122 | -0.024681 | -0.01669 | -0.0076103 | -0.022809 | -0.024117 | -0.02863 | -0.046295 | -0.051569 | -0.038401 | -0.038545 | -0.045463 | -0.044205 | -0.039349 | -0.034083 | -0.033662 | -0.019556 | -0.018932
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.039104 | -0.0532 | -0.04703 | -0.044213 | -0.041913 | -0.03114 | -0.033991 | -0.056511 | -0.050027 | -0.037138 | -0.039721 | -0.033148 | -0.034043 | -0.046574 | -0.048985 | -0.035803 | -0.045335 | -0.063191 | -0.071398 | -0.077139 | -0.082848 | -0.082562 | -0.062222 | -0.054633
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.11827 | -0.12394 | -0.11374 | -0.10885 | -0.1083 | -0.097683 | -0.10742 | -0.1324 | -0.12084 | -0.078491 | 0.0097423 | 0.063384 | 0.052114 | 0.11811 | 0.11665 | 0.11313 | 0.056111 | -0.055941 | -0.13335 | -0.205 | -0.24806 | -0.24766 | -0.22844 | -0.19386
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.031981 | -0.065637 | -0.064982 | -0.061495 | -0.06024 | -0.048143 | -0.044926 | -0.054772 | -0.029751 | -0.010729 | -0.040236 | -0.060983 | -0.072502 | -0.092355 | -0.10034 | -0.083661 | -0.074011 | -0.062227 | -0.06267 | -0.051708 | -0.032615 | -0.030373 | -0.02109 | -0.021859
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.25075 | -0.24021 | -0.21886 | -0.20632 | -0.20181 | -0.19288 | -0.22029 | -0.2862 | -0.27814 | -0.21218 | -0.058196 | 0.038736 | 0.095035 | 0.08631 | 0.072326 | 0.049701 | -0.04975 | -0.1705 | -0.28096 | -0.38556 | -0.4393 | -0.43619 | -0.38222 | -0.31902
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.022805 | -0.04293 | -0.039696 | -0.036875 | -0.035149 | -0.023456 | -0.023477 | -0.039777 | -0.031093 | -0.022343 | -0.051153 | -0.056815 | -0.063561 | -0.082969 | -0.088331 | -0.073859 | -0.068672 | -0.067373 | -0.064813 | -0.059931 | -0.054191 | -0.05387 | -0.038759 | -0.0352
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.021821 | -0.040751 | -0.037062 | -0.034406 | -0.032535 | -0.020971 | -0.021458 | -0.038714 | -0.031377 | -0.022367 | -0.04603 | -0.050473 | -0.05681 | -0.075746 | -0.081314 | -0.067086 | -0.06327 | -0.063995 | -0.061811 | -0.057329 | -0.052091 | -0.052102 | -0.03639 | -0.033294
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.021813 | -0.04174 | -0.03849 | -0.035724 | -0.034 | -0.022315 | -0.022372 | -0.03862 | -0.030119 | -0.021354 | -0.048706 | -0.054286 | -0.061044 | -0.080387 | -0.085799 | -0.0714 | -0.066335 | -0.065185 | -0.062555 | -0.057452 | -0.051568 | -0.051272 | -0.036451 | -0.033314
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.13928 | -0.14229 | -0.12799 | -0.12068 | -0.11738 | -0.10932 | -0.13004 | -0.18404 | -0.17445 | -0.12773 | -0.050747 | -0.0030828 | 0.017772 | -0.003773 | -0.019192 | -0.0098228 | -0.041986 | -0.11632 | -0.16663 | -0.22475 | -0.25304 | -0.25622 | -0.2215 | -0.18647
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.028593 | -0.04344 | -0.040804 | -0.040237 | -0.040367 | -0.028183 | -0.030436 | -0.036216 | -0.035997 | -0.03008 | -0.022214 | -0.0043907 | -0.0063312 | -0.027321 | -0.027906 | -0.017781 | -0.018826 | -0.026939 | -0.032733 | -0.040013 | -0.045299 | -0.044743 | -0.042042 | -0.04305
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.068638 | -0.083838 | -0.078268 | -0.074333 | -0.073149 | -0.061892 | -0.065936 | -0.086276 | -0.082037 | -0.057573 | -0.03205 | -0.0062275 | 0.00056767 | -0.019687 | -0.025737 | -0.017198 | -0.036941 | -0.06705 | -0.084982 | -0.10366 | -0.1133 | -0.11135 | -0.099639 | -0.091278
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.08557 | -0.097898 | -0.09073 | -0.085872 | -0.08444 | -0.07382 | -0.081152 | -0.108 | -0.10336 | -0.072351 | -0.03252 | 0.0014381 | 0.0128 | -0.0096521 | -0.017172 | -0.0089295 | -0.033709 | -0.0759 | -0.10151 | -0.13075 | -0.14555 | -0.14408 | -0.12803 | -0.11416
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13285 | -0.13846 | -0.12752 | -0.12267 | -0.1223 | -0.11168 | -0.12107 | -0.14823 | -0.14177 | -0.10206 | -0.019511 | 0.031011 | 0.034957 | 0.051476 | 0.050678 | 0.049563 | 0.0059276 | -0.083261 | -0.14185 | -0.19992 | -0.23693 | -0.2364 | -0.21885 | -0.18801
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14096 | -0.14889 | -0.13788 | -0.13037 | -0.12861 | -0.1188 | -0.12985 | -0.16847 | -0.16406 | -0.11831 | -0.042171 | 0.012747 | 0.033638 | 0.017292 | 0.0097883 | 0.0092237 | -0.047128 | -0.11252 | -0.16246 | -0.21225 | -0.23917 | -0.23592 | -0.21168 | -0.18317
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | 0.00023508 | -0.01704 | -0.016163 | -0.015264 | -0.014994 | -0.0024896 | -0.002564 | -0.0092306 | -0.0033617 | 0.0035028 | -0.0044003 | 0.0034947 | 0.0011656 | -0.018673 | -0.022936 | -0.011655 | -0.0098152 | -0.013119 | -0.014282 | -0.014004 | -0.012698 | -0.012594 | -0.008688 | -0.011282
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.05807 | -0.12432 | -0.12121 | -0.11025 | -0.10797 | -0.094992 | -0.079614 | -0.11856 | -0.15456 | -0.078502 | -0.030036 | 0.020986 | 0.040398 | 9.2745e-05 | -0.014824 | 0.0030484 | -0.028924 | -0.10202 | -0.11823 | -0.13987 | -0.16965 | -0.15013 | -0.16989 | -0.11336
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.14359 | -0.14818 | -0.13633 | -0.12796 | -0.12489 | -0.11527 | -0.12737 | -0.16957 | -0.15971 | -0.10676 | -0.013265 | 0.053297 | 0.074742 | 0.060583 | 0.045838 | 0.050564 | -0.029947 | -0.089804 | -0.16347 | -0.22272 | -0.25309 | -0.24864 | -0.22164 | -0.18914
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.03009 | -0.044692 | -0.041898 | -0.041275 | -0.041378 | -0.029241 | -0.031678 | -0.037776 | -0.037744 | -0.031816 | -0.02366 | -0.0057487 | -0.0076375 | -0.028641 | -0.029168 | -0.019026 | -0.020154 | -0.02849 | -0.034449 | -0.04209 | -0.047629 | -0.047099 | -0.044163 | -0.044837
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.074933 | -0.089319 | -0.083321 | -0.079162 | -0.077898 | -0.066829 | -0.071589 | -0.093194 | -0.089241 | -0.063478 | -0.035124 | -0.0076365 | 6.4611e-05 | -0.020309 | -0.026603 | -0.018261 | -0.03942 | -0.071297 | -0.089453 | -0.11015 | -0.1211 | -0.11923 | -0.10635 | -0.098925
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.022087 | -0.040204 | -0.036126 | -0.033381 | -0.031387 | -0.019969 | -0.020585 | -0.038666 | -0.032077 | -0.023676 | -0.046583 | -0.050791 | -0.05705 | -0.076025 | -0.08131 | -0.067054 | -0.063622 | -0.065225 | -0.062995 | -0.059067 | -0.054488 | -0.054609 | -0.037732 | -0.034188
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.047406 | -0.060314 | -0.056125 | -0.054941 | -0.054885 | -0.043146 | -0.047081 | -0.056979 | -0.056207 | -0.04654 | -0.028955 | -0.0062933 | -0.0079343 | -0.029609 | -0.028905 | -0.019846 | -0.023978 | -0.039972 | -0.051085 | -0.064057 | -0.072911 | -0.072302 | -0.066664 | -0.063598
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.010478 | -0.028162 | -0.02682 | -0.026104 | -0.025984 | -0.01347 | -0.013766 | -0.018268 | -0.015274 | -0.0094595 | -0.011386 | 0.00020123 | -0.0010216 | -0.022342 | -0.025283 | -0.014393 | -0.015084 | -0.018515 | -0.020424 | -0.021051 | -0.02092 | -0.0201 | -0.01789 | -0.021822
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0090446 | -0.0090518 | -0.0089612 | -0.0086155 | -0.008636 | 0.0041895 | 0.0048876 | 0.0018187 | 0.0067034 | 0.011583 | 0.0022874 | 0.010193 | 0.0076869 | -0.012916 | -0.016767 | -0.0054953 | -0.0017638 | -0.0024128 | -0.0014753 | 0.000597 | 0.0028811 | 0.0031796 | 0.0040655 | -0.001256
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.031622 | -0.065165 | -0.064564 | -0.060969 | -0.059721 | -0.047617 | -0.044404 | -0.054374 | -0.029423 | -0.01047 | -0.039959 | -0.060777 | -0.069256 | -0.089515 | -0.097408 | -0.080908 | -0.071459 | -0.059813 | -0.060447 | -0.048927 | -0.030858 | -0.028577 | -0.019158 | -0.019879
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11844 | -0.12567 | -0.11694 | -0.1094 | -0.10785 | -0.098257 | -0.11045 | -0.14762 | -0.13393 | -0.083374 | -0.0024505 | 0.055246 | 0.077147 | 0.048014 | 0.041266 | 0.045743 | -0.0024424 | -0.0832 | -0.13301 | -0.18478 | -0.20806 | -0.20529 | -0.17992 | -0.15651
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.020287 | -0.038727 | -0.03476 | -0.032319 | -0.030347 | -0.018866 | -0.019874 | -0.038605 | -0.032217 | -0.022626 | -0.040517 | -0.042543 | -0.047209 | -0.065273 | -0.070885 | -0.057069 | -0.055587 | -0.060269 | -0.06007 | -0.056564 | -0.051624 | -0.051196 | -0.035025 | -0.03187
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.12638 | -0.13201 | -0.12095 | -0.11452 | -0.11247 | -0.10264 | -0.11492 | -0.15176 | -0.16022 | -0.13032 | -0.084073 | -0.044755 | -0.029641 | -0.051012 | -0.057815 | -0.049357 | -0.076765 | -0.12154 | -0.15221 | -0.19562 | -0.22186 | -0.21923 | -0.19167 | -0.16709
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.23873 | -0.23315 | -0.21348 | -0.20256 | -0.2025 | -0.19252 | -0.2114 | -0.27025 | -0.25483 | -0.1904 | -0.060629 | 0.021521 | 0.052403 | 0.05391 | 0.048468 | 0.041391 | -0.02991 | -0.15085 | -0.25404 | -0.34426 | -0.398 | -0.39386 | -0.35183 | -0.30054
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.018126 | -0.038701 | -0.035912 | -0.033294 | -0.031687 | -0.019858 | -0.019448 | -0.034324 | -0.024831 | -0.015742 | -0.042945 | -0.049119 | -0.056056 | -0.07551 | -0.080796 | -0.066669 | -0.061383 | -0.059435 | -0.056424 | -0.050353 | -0.043529 | -0.043165 | -0.029685 | -0.027731
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.037278 | -0.051312 | -0.048041 | -0.047261 | -0.047325 | -0.035353 | -0.03833 | -0.04584 | -0.045402 | -0.038156 | -0.026798 | -0.0072007 | -0.0091026 | -0.030364 | -0.030472 | -0.020653 | -0.022692 | -0.033619 | -0.041371 | -0.050967 | -0.057677 | -0.057111 | -0.05319 | -0.052522
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.016613 | -0.049119 | -0.048674 | -0.04572 | -0.044182 | -0.032384 | -0.028875 | -0.040133 | -0.011631 | 0.0083942 | -0.016131 | -0.034516 | -0.046546 | -0.066464 | -0.072302 | -0.058996 | -0.054533 | -0.048553 | -0.048779 | -0.036677 | -0.017602 | -0.016676 | -0.0083704 | -0.011197
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0087581 | -0.042566 | -0.042942 | -0.040228 | -0.038827 | -0.026842 | -0.022712 | -0.030955 | -0.0010138 | 0.018435 | -0.0082388 | -0.027632 | -0.039508 | -0.059556 | -0.065228 | -0.052148 | -0.047308 | -0.03995 | -0.039258 | -0.025422 | -0.0055265 | -0.0047102 | 0.002224 | -0.0012712
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0301 | -0.063987 | -0.063493 | -0.060057 | -0.058797 | -0.046698 | -0.043309 | -0.052863 | -0.027358 | -0.0083284 | -0.038125 | -0.059123 | -0.070724 | -0.090684 | -0.098478 | -0.082021 | -0.072445 | -0.060533 | -0.060769 | -0.0494 | -0.029943 | -0.027732 | -0.018689 | -0.019797
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.26697 | -0.25564 | -0.23547 | -0.22401 | -0.22185 | -0.21391 | -0.23477 | -0.29962 | -0.27684 | -0.19913 | -0.041861 | 0.050643 | 0.084155 | 0.095895 | 0.09362 | 0.082825 | 0.0015125 | -0.14802 | -0.2728 | -0.38278 | -0.44516 | -0.44189 | -0.39535 | -0.33614
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11029 | -0.11881 | -0.10931 | -0.10358 | -0.10182 | -0.092203 | -0.10195 | -0.13425 | -0.13485 | -0.102 | -0.05579 | -0.018004 | -0.004077 | -0.026451 | -0.03438 | -0.025913 | -0.054529 | -0.098817 | -0.12844 | -0.16586 | -0.18701 | -0.18606 | -0.16425 | -0.14521
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.00029325 | -0.018769 | -0.015375 | -0.013875 | -0.012202 | -0.00057507 | 0.0010929 | -0.011727 | -0.0030279 | 0.0045557 | -0.0075517 | -0.0087829 | -0.013562 | -0.031051 | -0.035754 | -0.022504 | -0.023838 | -0.032622 | -0.029199 | -0.023523 | -0.018531 | -0.018426 | -0.0060959 | -0.0076094
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.075048 | -0.089414 | -0.083408 | -0.079244 | -0.077978 | -0.066913 | -0.071686 | -0.093315 | -0.089358 | -0.063567 | -0.035173 | -0.0076509 | 6.8903e-05 | -0.02031 | -0.026607 | -0.018268 | -0.039454 | -0.071367 | -0.089564 | -0.11031 | -0.12126 | -0.11942 | -0.10651 | -0.099061
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.082537 | -0.095433 | -0.088943 | -0.08435 | -0.082985 | -0.072175 | -0.07795 | -0.10108 | -0.098418 | -0.069968 | -0.036819 | -0.0055466 | 0.0042882 | -0.016872 | -0.023666 | -0.01575 | -0.039189 | -0.073735 | -0.095283 | -0.12031 | -0.13414 | -0.13218 | -0.11773 | -0.10896
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.059083 | -0.068857 | -0.059975 | -0.056107 | -0.052926 | -0.042701 | -0.05031 | -0.082551 | -0.085783 | -0.075662 | -0.11437 | -0.10191 | -0.1012 | -0.10954 | -0.10918 | -0.097773 | -0.10401 | -0.11762 | -0.13123 | -0.14788 | -0.17634 | -0.17175 | -0.13216 | -0.10281
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.017573 | -0.040841 | -0.038962 | -0.036513 | -0.035185 | -0.023148 | -0.021545 | -0.032413 | -0.016728 | -0.0033636 | -0.022245 | -0.028571 | -0.035265 | -0.054341 | -0.059619 | -0.04693 | -0.044593 | -0.045578 | -0.045343 | -0.038371 | -0.028476 | -0.027651 | -0.018746 | -0.019592
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.01786 | -0.038489 | -0.035724 | -0.033118 | -0.031515 | -0.019678 | -0.019232 | -0.034008 | -0.024459 | -0.015389 | -0.042666 | -0.048908 | -0.055874 | -0.075339 | -0.08062 | -0.066495 | -0.061164 | -0.059142 | -0.056064 | -0.049902 | -0.042974 | -0.042606 | -0.029207 | -0.027343
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.011645 | -0.029803 | -0.027633 | -0.025786 | -0.024786 | -0.012327 | -0.01074 | -0.018853 | -0.0092726 | 0.00076103 | -0.0137 | -0.01275 | -0.016419 | -0.035076 | -0.039752 | -0.02802 | -0.027131 | -0.032576 | -0.031302 | -0.025788 | -0.019613 | -0.018437 | -0.01228 | -0.014692
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.00142 | -0.017251 | -0.013999 | -0.012559 | -0.010933 | 0.00073814 | 0.0026183 | -0.0096674 | -0.0011539 | 0.0056524 | -0.0078206 | -0.0097427 | -0.014724 | -0.032325 | -0.037115 | -0.023799 | -0.024471 | -0.032377 | -0.027484 | -0.020997 | -0.015487 | -0.01539 | -0.0035439 | -0.0054998
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.065187 | -0.073784 | -0.065632 | -0.060612 | -0.058579 | -0.049313 | -0.064019 | -0.10602 | -0.088713 | -0.045371 | 0.0097404 | 0.043723 | 0.061507 | 0.038465 | 0.01433 | 0.023152 | 0.01295 | -0.045931 | -0.086221 | -0.12808 | -0.13819 | -0.14327 | -0.12025 | -0.10054
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.0079379 | -0.010697 | -0.0070338 | -0.0057993 | -0.0040812 | 0.0072737 | 0.0097013 | -0.0028992 | 0.0054293 | 0.010345 | -0.0005765 | -0.003408 | -0.0086217 | -0.025532 | -0.030526 | -0.016859 | -0.018983 | -0.02947 | -0.021455 | -0.014382 | -0.0089779 | -0.0093365 | 0.0033312 | 0.0008955
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0063105 | -0.024124 | -0.023218 | -0.022922 | -0.02304 | -0.010413 | -0.010731 | -0.013336 | -0.011686 | -0.0078554 | -0.0093436 | 0.0032792 | 0.0019753 | -0.019969 | -0.022307 | -0.011443 | -0.011237 | -0.012492 | -0.013791 | -0.014206 | -0.014475 | -0.01374 | -0.013022 | -0.018165
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.028569 | -0.043418 | -0.040789 | -0.040224 | -0.040356 | -0.028168 | -0.030414 | -0.036171 | -0.035942 | -0.030032 | -0.022173 | -0.0043554 | -0.0062978 | -0.027285 | -0.027865 | -0.017743 | -0.01879 | -0.026903 | -0.032687 | -0.039952 | -0.045225 | -0.044664 | -0.041978 | -0.043
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.011421 | -0.041605 | -0.041271 | -0.038686 | -0.037335 | -0.02529 | -0.021926 | -0.030694 | -0.0056973 | 0.011533 | -0.012269 | -0.027283 | -0.037445 | -0.057169 | -0.062671 | -0.049748 | -0.045586 | -0.040844 | -0.040121 | -0.028346 | -0.011661 | -0.010778 | -0.0035362 | -0.0064278
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.00088024 | -0.032681 | -0.033767 | -0.031512 | -0.030283 | -0.017724 | -0.012439 | -0.017261 | 0.0094757 | 0.0247 | -0.0033717 | -0.027524 | -0.042489 | -0.063127 | -0.068129 | -0.054433 | -0.043535 | -0.027651 | -0.021541 | -0.0020819 | 0.02256 | 0.024081 | 0.027031 | 0.0199
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.14043 | -0.14257 | -0.12789 | -0.12041 | -0.11698 | -0.10915 | -0.13107 | -0.18728 | -0.17562 | -0.12536 | -0.041395 | 0.010289 | 0.032751 | 0.011195 | -0.0060725 | 0.00264 | -0.030028 | -0.11161 | -0.16655 | -0.22844 | -0.25811 | -0.2618 | -0.22571 | -0.18923
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.037655 | -0.14598 | -0.1457 | -0.12961 | -0.12652 | -0.11195 | -0.079937 | -0.1312 | -0.19972 | -0.085222 | -0.025689 | 0.041383 | 0.069004 | 0.012038 | -0.009697 | 0.0167 | -0.020007 | -0.1224 | -0.13222 | -0.15174 | -0.19491 | -0.16175 | -0.20826 | -0.11633
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.011329 | -0.12744 | -0.13142 | -0.11378 | -0.11046 | -0.094505 | -0.045836 | -0.092154 | -0.19498 | -0.081836 | -0.035438 | 0.037521 | 0.078771 | 0.021526 | -0.0023079 | 0.015795 | -0.021258 | -0.12881 | -0.10897 | -0.10163 | -0.14423 | -0.10508 | -0.17815 | -0.0747
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.016264 | -0.12424 | -0.12853 | -0.11092 | -0.10758 | -0.09145 | -0.041751 | -0.087046 | -0.19098 | -0.077951 | -0.032537 | 0.040351 | 0.081952 | 0.024546 | 0.00062203 | 0.018476 | -0.018672 | -0.12602 | -0.10452 | -0.095531 | -0.13772 | -0.098242 | -0.17285 | -0.069585
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.01726 | -0.14076 | -0.14203 | -0.12479 | -0.1216 | -0.10628 | -0.066427 | -0.11913 | -0.20866 | -0.093137 | -0.039182 | 0.032988 | 0.069506 | 0.012417 | -0.010978 | 0.010984 | -0.0258 | -0.13318 | -0.12821 | -0.13531 | -0.18081 | -0.1438 | -0.20347 | -0.1027
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario