## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (17/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.37151 | -0.35363 | -0.32665 | -0.30663 | -0.31101 | -0.30803 | -0.33294 | -0.38942 | -0.41804 | -0.38653 | -0.41226 | -0.39198 | -0.36199 | -0.3419 | -0.37142 | -0.36185 | -0.34546 | -0.36901 | -0.41556 | -0.4169 | -0.47091 | -0.41338 | -0.37413 | -0.3913
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.35232 | -0.32895 | -0.30579 | -0.28395 | -0.28815 | -0.28605 | -0.30921 | -0.36776 | -0.40517 | -0.3648 | -0.37874 | -0.36914 | -0.33815 | -0.31753 | -0.33616 | -0.33092 | -0.31873 | -0.34235 | -0.38504 | -0.40605 | -0.45715 | -0.39976 | -0.35745 | -0.37585
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.37271 | -0.35677 | -0.32962 | -0.31014 | -0.31454 | -0.31131 | -0.33609 | -0.39087 | -0.41828 | -0.38928 | -0.41778 | -0.39673 | -0.36749 | -0.34779 | -0.37825 | -0.3682 | -0.35086 | -0.37311 | -0.41917 | -0.41594 | -0.46837 | -0.41115 | -0.37323 | -0.39169
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.44309 | -0.4173 | -0.38339 | -0.36003 | -0.36298 | -0.36198 | -0.38986 | -0.46206 | -0.50277 | -0.46576 | -0.48411 | -0.46181 | -0.42655 | -0.39415 | -0.41754 | -0.41623 | -0.40104 | -0.43364 | -0.4986 | -0.51563 | -0.58665 | -0.53138 | -0.48513 | -0.48076
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.37172 | -0.35592 | -0.32889 | -0.30946 | -0.31386 | -0.31063 | -0.33531 | -0.3899 | -0.41727 | -0.38833 | -0.41672 | -0.39558 | -0.36642 | -0.34704 | -0.37755 | -0.36733 | -0.35002 | -0.37216 | -0.418 | -0.41481 | -0.46685 | -0.40958 | -0.37181 | -0.39058
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.35915 | -0.3435 | -0.31654 | -0.29753 | -0.30225 | -0.29852 | -0.32339 | -0.37531 | -0.39899 | -0.37114 | -0.40588 | -0.37839 | -0.35068 | -0.33778 | -0.37137 | -0.35853 | -0.34044 | -0.36137 | -0.40705 | -0.39325 | -0.44656 | -0.38944 | -0.35159 | -0.37304
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.35915 | -0.3435 | -0.31654 | -0.29754 | -0.30225 | -0.29852 | -0.32339 | -0.37533 | -0.39901 | -0.37116 | -0.40589 | -0.37842 | -0.35071 | -0.33778 | -0.37135 | -0.35854 | -0.34044 | -0.36137 | -0.40706 | -0.39329 | -0.4466 | -0.38948 | -0.35163 | -0.37306
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.40928 | -0.38767 | -0.35583 | -0.33507 | -0.339 | -0.33609 | -0.36357 | -0.4281 | -0.46025 | -0.42921 | -0.45395 | -0.45341 | -0.42035 | -0.37499 | -0.37397 | -0.39749 | -0.38005 | -0.40666 | -0.46235 | -0.46642 | -0.529 | -0.4772 | -0.4326 | -0.43763
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.37326 | -0.35725 | -0.33002 | -0.31052 | -0.31492 | -0.31169 | -0.33652 | -0.3914 | -0.41881 | -0.38977 | -0.41836 | -0.39741 | -0.36811 | -0.34818 | -0.37858 | -0.36867 | -0.3513 | -0.37362 | -0.41983 | -0.41652 | -0.46918 | -0.41199 | -0.37399 | -0.39229
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.33451 | -0.32545 | -0.29335 | -0.27798 | -0.28271 | -0.27758 | -0.30433 | -0.35384 | -0.37104 | -0.35241 | -0.39751 | -0.36277 | -0.33421 | -0.31009 | -0.35662 | -0.34529 | -0.32075 | -0.34281 | -0.40143 | -0.36993 | -0.42211 | -0.36985 | -0.33692 | -0.3503
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.37203 | -0.3561 | -0.32782 | -0.30876 | -0.31327 | -0.3096 | -0.33524 | -0.39185 | -0.41882 | -0.39147 | -0.42011 | -0.40375 | -0.37399 | -0.34751 | -0.37685 | -0.37019 | -0.35146 | -0.37387 | -0.42329 | -0.41907 | -0.47348 | -0.4171 | -0.37946 | -0.39383
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.37104 | -0.35533 | -0.32837 | -0.30897 | -0.31338 | -0.31014 | -0.33475 | -0.38924 | -0.41659 | -0.38764 | -0.41589 | -0.39484 | -0.36569 | -0.34631 | -0.37679 | -0.36657 | -0.34929 | -0.37142 | -0.41715 | -0.41408 | -0.46598 | -0.40889 | -0.37118 | -0.38989
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.37739 | -0.35918 | -0.33103 | -0.31112 | -0.31523 | -0.31276 | -0.33742 | -0.39744 | -0.42974 | -0.39843 | -0.42211 | -0.39798 | -0.36819 | -0.34859 | -0.38129 | -0.36843 | -0.3518 | -0.37558 | -0.42777 | -0.43127 | -0.4842 | -0.42736 | -0.39025 | -0.40233
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.01627 | -0.04402 | -0.04401 | -0.041792 | -0.049588 | -0.037838 | -0.041362 | -0.042102 | -0.04243 | -0.050367 | -0.067138 | -0.081712 | -0.066361 | -0.06013 | -0.086468 | -0.073226 | -0.049122 | -0.041482 | -0.038498 | -0.017391 | -0.0089521 | -3.9101e-05 | 0.0024004 | -0.014413
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.10349 | -0.090567 | -0.082592 | -0.078689 | -0.087034 | -0.078824 | -0.097388 | -0.12374 | -0.12145 | -0.081634 | -0.036904 | 0.002449 | 0.0064499 | 0.025597 | -0.012182 | -0.016739 | -0.010868 | -0.041868 | -0.11362 | -0.12107 | -0.14161 | -0.13982 | -0.13321 | -0.11711
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.044039 | -0.069409 | -0.068855 | -0.065691 | -0.073084 | -0.062798 | -0.068645 | -0.075423 | -0.082013 | -0.08888 | -0.10493 | -0.1174 | -0.09867 | -0.090443 | -0.11698 | -0.10199 | -0.078882 | -0.075083 | -0.077337 | -0.060251 | -0.056796 | -0.045794 | -0.035787 | -0.046778
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.075145 | -0.063393 | -0.05735 | -0.051185 | -0.062236 | -0.051802 | -0.067514 | -0.086484 | -0.081295 | -0.062006 | -0.024747 | 0.017917 | 0.011005 | 0.036551 | -0.0050652 | -0.010187 | 0.0040703 | -0.0052853 | -0.072251 | -0.084981 | -0.10887 | -0.10692 | -0.10072 | -0.079185
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.26032 | -0.22193 | -0.20423 | -0.193 | -0.20154 | -0.19206 | -0.2336 | -0.30739 | -0.2976 | -0.16655 | -0.047021 | 0.0659 | 0.10104 | 0.12933 | 0.085268 | 0.052422 | 0.01706 | -0.10309 | -0.27535 | -0.36429 | -0.42519 | -0.42127 | -0.37306 | -0.3091
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.10009 | -0.08626 | -0.080132 | -0.076395 | -0.085439 | -0.076318 | -0.095453 | -0.12139 | -0.11316 | -0.070665 | -0.026968 | 0.013347 | 0.01641 | 0.037158 | -0.0018866 | -0.0085626 | 0.001564 | -0.034 | -0.10583 | -0.1175 | -0.13431 | -0.13276 | -0.12518 | -0.10979
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.098346 | -0.086011 | -0.079463 | -0.075494 | -0.084622 | -0.075532 | -0.09408 | -0.11915 | -0.1122 | -0.071176 | -0.02793 | 0.011563 | 0.015152 | 0.03551 | -0.0025756 | -0.0088921 | -0.00093937 | -0.034072 | -0.10511 | -0.11569 | -0.13318 | -0.13129 | -0.12399 | -0.10862
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.13896 | -0.12019 | -0.11059 | -0.10559 | -0.11436 | -0.10628 | -0.12936 | -0.16545 | -0.15345 | -0.08697 | -0.024532 | 0.032478 | 0.041274 | 0.064453 | 0.025121 | 0.01207 | 0.0099268 | -0.045292 | -0.14437 | -0.17171 | -0.19797 | -0.19608 | -0.18109 | -0.15593
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.020033 | -0.022645 | -0.019179 | -0.015903 | -0.02572 | -0.015881 | -0.027164 | -0.036575 | -0.046328 | -0.042685 | -0.035133 | -0.030916 | -0.027684 | -0.014735 | -0.046271 | -0.039664 | -0.026182 | -0.024198 | -0.045956 | -0.038063 | -0.039837 | -0.034223 | -0.030526 | -0.026711
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.048941 | -0.045208 | -0.040334 | -0.035795 | -0.045359 | -0.035851 | -0.051219 | -0.067571 | -0.077571 | -0.057295 | -0.039374 | -0.032229 | -0.024719 | -0.010404 | -0.04354 | -0.039778 | -0.030607 | -0.037801 | -0.072636 | -0.074366 | -0.086502 | -0.081744 | -0.073439 | -0.060778
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.16222 | -0.13514 | -0.12385 | -0.11649 | -0.12562 | -0.11791 | -0.13931 | -0.17839 | -0.14435 | -0.050896 | 0.048211 | 0.136 | 0.14924 | 0.17632 | 0.1353 | 0.11471 | 0.092092 | 0.014032 | -0.13217 | -0.19433 | -0.23968 | -0.23982 | -0.22162 | -0.17978
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.029039 | -0.057943 | -0.058208 | -0.05549 | -0.062795 | -0.050998 | -0.055306 | -0.056983 | -0.058143 | -0.06444 | -0.080424 | -0.093789 | -0.076722 | -0.069824 | -0.096259 | -0.082268 | -0.058878 | -0.053781 | -0.053158 | -0.033385 | -0.026632 | -0.017539 | -0.012105 | -0.028984
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.26131 | -0.22237 | -0.20474 | -0.19311 | -0.20148 | -0.19188 | -0.23386 | -0.30805 | -0.29836 | -0.16566 | -0.044649 | 0.069646 | 0.10553 | 0.13388 | 0.09004 | 0.056891 | 0.019688 | -0.1023 | -0.27656 | -0.36664 | -0.4279 | -0.42405 | -0.375 | -0.31017
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.03355 | -0.038046 | -0.033732 | -0.030646 | -0.039732 | -0.029713 | -0.040469 | -0.05304 | -0.063369 | -0.066059 | -0.064705 | -0.064938 | -0.060883 | -0.050338 | -0.080289 | -0.070454 | -0.053776 | -0.048532 | -0.064012 | -0.054645 | -0.057017 | -0.051438 | -0.045561 | -0.041354
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.03196 | -0.035558 | -0.031326 | -0.028063 | -0.037239 | -0.027371 | -0.038637 | -0.051113 | -0.061573 | -0.062368 | -0.059669 | -0.058362 | -0.054435 | -0.043306 | -0.073761 | -0.064382 | -0.048992 | -0.044746 | -0.061809 | -0.053253 | -0.055643 | -0.050253 | -0.044398 | -0.039767
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.03205 | -0.036722 | -0.032547 | -0.029493 | -0.038604 | -0.028548 | -0.039239 | -0.051431 | -0.061293 | -0.063735 | -0.062275 | -0.062407 | -0.058387 | -0.047797 | -0.077782 | -0.068084 | -0.051504 | -0.046317 | -0.061831 | -0.052233 | -0.054482 | -0.04892 | -0.04333 | -0.039461
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.1514 | -0.12894 | -0.11599 | -0.10919 | -0.11712 | -0.11125 | -0.14458 | -0.19768 | -0.19481 | -0.1152 | -0.038972 | 0.012047 | 0.029928 | 0.045814 | 0.0066135 | -0.0024269 | -0.012479 | -0.068929 | -0.17267 | -0.20644 | -0.24597 | -0.2492 | -0.22777 | -0.18533
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.034711 | -0.02884 | -0.025286 | -0.019968 | -0.031703 | -0.019749 | -0.031651 | -0.041905 | -0.039998 | -0.035858 | -0.012517 | 0.01855 | 0.0061297 | 0.030317 | -0.0097668 | -0.011242 | 0.0094953 | 0.015265 | -0.032665 | -0.031375 | -0.047619 | -0.045798 | -0.046252 | -0.033744
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.081903 | -0.072735 | -0.066784 | -0.063015 | -0.072328 | -0.062926 | -0.07944 | -0.1005 | -0.095713 | -0.06347 | -0.026381 | 0.0071507 | 0.0093853 | 0.028587 | -0.008184 | -0.012272 | -0.0031624 | -0.027525 | -0.089594 | -0.094016 | -0.10943 | -0.10727 | -0.10271 | -0.090479
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.098981 | -0.086129 | -0.078671 | -0.074386 | -0.083307 | -0.074746 | -0.094691 | -0.12284 | -0.11699 | -0.071714 | -0.023191 | 0.017129 | 0.022629 | 0.042237 | 0.0046206 | -0.0023034 | 0.0018601 | -0.032513 | -0.10725 | -0.11872 | -0.14008 | -0.13918 | -0.13109 | -0.11255
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.15951 | -0.1348 | -0.12383 | -0.11693 | -0.12657 | -0.11836 | -0.13891 | -0.17609 | -0.15389 | -0.082391 | 4.5776e-05 | 0.074406 | 0.082628 | 0.10948 | 0.068644 | 0.052638 | 0.043057 | -0.015991 | -0.13985 | -0.18859 | -0.22981 | -0.22961 | -0.21299 | -0.17443
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.15771 | -0.13625 | -0.12521 | -0.11956 | -0.12821 | -0.12053 | -0.14652 | -0.18838 | -0.17659 | -0.10048 | -0.030673 | 0.033393 | 0.045259 | 0.069332 | 0.028877 | 0.013589 | 0.007483 | -0.056296 | -0.16597 | -0.20051 | -0.2307 | -0.22859 | -0.20921 | -0.17891
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0088749 | -0.0083923 | -0.0054998 | -0.0023527 | -0.013186 | -0.0016942 | -0.011696 | -0.019578 | -0.018693 | -0.016623 | -0.0004611 | 0.016094 | 0.0096784 | 0.027468 | -0.0071189 | -0.0050242 | 0.012007 | 0.018496 | -0.015007 | -0.0069761 | -0.016046 | -0.013993 | -0.015447 | -0.0091133
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.14408 | -0.096213 | -0.10226 | -0.10514 | -0.11214 | -0.10185 | -0.13435 | -0.17323 | -0.13428 | -0.059892 | -0.0049748 | 0.055582 | 0.045642 | 0.075924 | 0.013575 | -0.0025256 | 0.063165 | -0.034105 | -0.12306 | -0.15456 | -0.15444 | -0.16023 | -0.14931 | -0.13633
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.15987 | -0.1362 | -0.12246 | -0.11652 | -0.1245 | -0.11732 | -0.14387 | -0.18975 | -0.1724 | -0.077314 | 0.00036144 | 0.073197 | 0.08545 | 0.11081 | 0.070665 | 0.051566 | 0.037501 | -0.03895 | -0.16575 | -0.21228 | -0.2452 | -0.24308 | -0.2187 | -0.18489
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.036192 | -0.030039 | -0.026362 | -0.020977 | -0.032708 | -0.020804 | -0.032866 | -0.043481 | -0.041714 | -0.037477 | -0.01397 | 0.017269 | 0.0048647 | 0.029069 | -0.011109 | -0.012744 | 0.0082064 | 0.013817 | -0.034397 | -0.033467 | -0.049936 | -0.048079 | -0.04831 | -0.035449
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.088183 | -0.078149 | -0.071712 | -0.067862 | -0.076963 | -0.067868 | -0.084996 | -0.10746 | -0.10304 | -0.068335 | -0.029089 | 0.0059958 | 0.0088778 | 0.028055 | -0.0089006 | -0.013307 | -0.0052619 | -0.031613 | -0.096333 | -0.098619 | -0.11496 | -0.11293 | -0.10946 | -0.097914
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.032222 | -0.034893 | -0.030452 | -0.026978 | -0.03615 | -0.026348 | -0.038074 | -0.050954 | -0.062148 | -0.062895 | -0.05985 | -0.058393 | -0.054785 | -0.043513 | -0.074153 | -0.064244 | -0.049625 | -0.045461 | -0.063333 | -0.055433 | -0.058335 | -0.052877 | -0.046221 | -0.040753
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.052344 | -0.044147 | -0.039464 | -0.033673 | -0.045229 | -0.033967 | -0.047654 | -0.061613 | -0.058972 | -0.048998 | -0.02021 | 0.01572 | 0.0053723 | 0.030074 | -0.010887 | -0.013707 | 0.0047092 | 0.0045443 | -0.050678 | -0.055111 | -0.074453 | -0.072426 | -0.070137 | -0.053667
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.01829 | -0.016664 | -0.014014 | -0.0099058 | -0.021136 | -0.0092363 | -0.019429 | -0.026565 | -0.025572 | -0.023475 | -0.0058417 | 0.016325 | 0.0070436 | 0.028101 | -0.0084872 | -0.0078166 | 0.011188 | 0.017526 | -0.020821 | -0.013175 | -0.02352 | -0.02124 | -0.023252 | -0.016837
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.00025368 | 0.00036097 | 0.0025277 | 0.0056348 | -0.0055561 | 0.0064802 | -0.0023823 | -0.0079951 | -0.0059109 | -0.0069203 | 0.0085387 | 0.025949 | 0.01675 | 0.035755 | 0.00049281 | 0.0023148 | 0.021229 | 0.030863 | -0.0020905 | 0.0081797 | -0.00064373 | 0.0011826 | -0.0025244 | 0.0025654
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.026842 | -0.055476 | -0.055674 | -0.052872 | -0.060296 | -0.048283 | -0.052865 | -0.054519 | -0.055919 | -0.062052 | -0.077753 | -0.090882 | -0.074096 | -0.067097 | -0.093554 | -0.079705 | -0.05627 | -0.051353 | -0.050775 | -0.031367 | -0.024904 | -0.015729 | -0.010038 | -0.026465
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.13271 | -0.11479 | -0.10452 | -0.098399 | -0.10684 | -0.099854 | -0.12511 | -0.16382 | -0.15099 | -0.068236 | 0.0078273 | 0.07162 | 0.088369 | 0.1133 | 0.072993 | 0.053519 | 0.038871 | -0.027225 | -0.13834 | -0.17274 | -0.20088 | -0.19851 | -0.18159 | -0.15366
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.030827 | -0.033401 | -0.029292 | -0.025958 | -0.035274 | -0.025662 | -0.037755 | -0.051055 | -0.062808 | -0.059903 | -0.053407 | -0.049692 | -0.0454 | -0.032986 | -0.064124 | -0.056186 | -0.042223 | -0.040196 | -0.060709 | -0.053601 | -0.056252 | -0.050572 | -0.0444 | -0.039069
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.13927 | -0.11988 | -0.10876 | -0.10281 | -0.11036 | -0.10416 | -0.12876 | -0.16749 | -0.17729 | -0.12934 | -0.075974 | -0.027882 | -0.017044 | 0.0019989 | -0.036983 | -0.043235 | -0.040075 | -0.079041 | -0.16083 | -0.18254 | -0.21235 | -0.21228 | -0.19319 | -0.16498
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.25586 | -0.22204 | -0.20148 | -0.19012 | -0.19832 | -0.19571 | -0.22765 | -0.29423 | -0.2737 | -0.15152 | -0.043679 | 0.050274 | 0.074426 | 0.10352 | 0.06806 | 0.041604 | 0.012979 | -0.088309 | -0.25444 | -0.33134 | -0.38705 | -0.38509 | -0.34519 | -0.28912
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.027637 | -0.033542 | -0.029801 | -0.027013 | -0.036123 | -0.025878 | -0.035833 | -0.046633 | -0.054957 | -0.057677 | -0.056732 | -0.057352 | -0.053293 | -0.042904 | -0.072688 | -0.063135 | -0.046334 | -0.040717 | -0.055395 | -0.044622 | -0.046214 | -0.040627 | -0.0361 | -0.033711
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.043045 | -0.036252 | -0.032233 | -0.026723 | -0.038393 | -0.026719 | -0.039408 | -0.051181 | -0.049066 | -0.042835 | -0.017508 | 0.015749 | 0.0040989 | 0.028387 | -0.012354 | -0.014233 | 0.005754 | 0.0094094 | -0.041257 | -0.042299 | -0.059711 | -0.057827 | -0.057222 | -0.043036
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.019035 | -0.042986 | -0.04232 | -0.039436 | -0.047896 | -0.036143 | -0.041982 | -0.045292 | -0.043949 | -0.0437 | -0.054405 | -0.063435 | -0.049255 | -0.041764 | -0.070713 | -0.058983 | -0.03805 | -0.035326 | -0.040594 | -0.021526 | -0.014567 | -0.0052948 | -0.0033188 | -0.018103
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.01071 | -0.035937 | -0.03615 | -0.033698 | -0.042272 | -0.030227 | -0.035354 | -0.036623 | -0.033959 | -0.034975 | -0.045862 | -0.055237 | -0.041184 | -0.034196 | -0.06308 | -0.052017 | -0.030821 | -0.027184 | -0.030334 | -0.0093079 | -0.0011053 | 0.0065804 | 0.0082922 | -0.0074873
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.027282 | -0.056366 | -0.056711 | -0.054042 | -0.061426 | -0.049559 | -0.053781 | -0.055152 | -0.056222 | -0.062313 | -0.078444 | -0.09197 | -0.075005 | -0.068182 | -0.094667 | -0.080704 | -0.057278 | -0.052082 | -0.051165 | -0.031034 | -0.023988 | -0.014877 | -0.0097046 | -0.02694
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.28398 | -0.24496 | -0.22396 | -0.21006 | -0.21856 | -0.21714 | -0.25165 | -0.32512 | -0.29556 | -0.1518 | -0.024806 | 0.085932 | 0.11353 | 0.14545 | 0.11122 | 0.080662 | 0.039868 | -0.079062 | -0.27404 | -0.36981 | -0.43046 | -0.43233 | -0.38886 | -0.32156
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.12356 | -0.10718 | -0.097685 | -0.092569 | -0.10067 | -0.093323 | -0.11595 | -0.15002 | -0.14997 | -0.10019 | -0.046283 | -0.0025182 | 0.0051141 | 0.024919 | -0.013088 | -0.019664 | -0.016872 | -0.055759 | -0.13626 | -0.15272 | -0.18015 | -0.17974 | -0.16673 | -0.14263
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.010588 | -0.012813 | -0.0098281 | -0.0065355 | -0.016667 | -0.0066528 | -0.017698 | -0.023389 | -0.031529 | -0.028152 | -0.01916 | -0.015364 | -0.013122 | 9.4891e-05 | -0.031734 | -0.02613 | -0.01247 | -0.0098772 | -0.031912 | -0.023679 | -0.025331 | -0.020117 | -0.018524 | -0.015933
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.088292 | -0.078243 | -0.071796 | -0.067945 | -0.077043 | -0.067951 | -0.085091 | -0.10758 | -0.10317 | -0.068418 | -0.029129 | 0.0059853 | 0.0088809 | 0.028057 | -0.0089023 | -0.013313 | -0.0052886 | -0.031678 | -0.096451 | -0.098778 | -0.11516 | -0.11311 | -0.10961 | -0.098047
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.09576 | -0.083988 | -0.076734 | -0.07301 | -0.081662 | -0.072996 | -0.090854 | -0.11549 | -0.11124 | -0.072242 | -0.028589 | 0.0095725 | 0.012884 | 0.032095 | -0.0052674 | -0.010168 | -0.0037208 | -0.033747 | -0.1037 | -0.10866 | -0.12754 | -0.1258 | -0.12106 | -0.10736
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.081023 | -0.068572 | -0.060092 | -0.056105 | -0.061078 | -0.051754 | -0.076597 | -0.11351 | -0.14065 | -0.12369 | -0.10436 | -0.092752 | -0.074072 | -0.058439 | -0.092233 | -0.08754 | -0.077317 | -0.086473 | -0.13157 | -0.14372 | -0.17606 | -0.16765 | -0.14356 | -0.10748
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.023399 | -0.034297 | -0.031909 | -0.029749 | -0.038722 | -0.027995 | -0.03588 | -0.041984 | -0.042981 | -0.04178 | -0.039294 | -0.03905 | -0.032286 | -0.022349 | -0.05176 | -0.044152 | -0.02788 | -0.02626 | -0.042729 | -0.029806 | -0.029097 | -0.023253 | -0.021513 | -0.025153
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.027341 | -0.033323 | -0.029613 | -0.02684 | -0.035952 | -0.025694 | -0.035594 | -0.046276 | -0.054543 | -0.057351 | -0.056489 | -0.057175 | -0.053132 | -0.042755 | -0.07252 | -0.062957 | -0.046132 | -0.040458 | -0.055029 | -0.044156 | -0.045665 | -0.039295 | -0.035609 | -0.033333
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.018481 | -0.022906 | -0.019889 | -0.018809 | -0.028085 | -0.017784 | -0.025278 | -0.030147 | -0.029106 | -0.027522 | -0.017096 | -0.012095 | -0.010192 | 0.00092506 | -0.028008 | -0.023198 | -0.0099397 | -0.0092268 | -0.032469 | -0.021518 | -0.0233 | -0.018563 | -0.019937 | -0.019906
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0088978 | -0.011355 | -0.0084467 | -0.0052357 | -0.01539 | -0.0053601 | -0.016206 | -0.021353 | -0.029717 | -0.027506 | -0.019464 | -0.016241 | -0.014441 | -0.0012732 | -0.033031 | -0.027197 | -0.012973 | -0.0094795 | -0.030304 | -0.021281 | -0.022388 | -0.0172 | -0.01601 | -0.013896
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.075425 | -0.063037 | -0.053163 | -0.048309 | -0.057237 | -0.049528 | -0.074775 | -0.11893 | -0.11552 | -0.052473 | 0.01508 | 0.057053 | 0.0758 | 0.090785 | 0.046135 | 0.03838 | 0.034233 | -0.0073824 | -0.089604 | -0.11134 | -0.13731 | -0.14086 | -0.12988 | -0.097904
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0033674 | -0.005034 | -0.0022278 | 0.0016294 | -0.0088897 | 0.00094557 | -0.011019 | -0.014652 | -0.025591 | -0.022944 | -0.014963 | -0.012101 | -0.010532 | 0.0034318 | -0.029373 | -0.023882 | -0.0090494 | -0.0051775 | -0.025439 | -0.016878 | -0.017205 | -0.012071 | -0.011051 | -0.009017
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.013858 | -0.011665 | -0.0093307 | -0.0046945 | -0.016398 | -0.0040426 | -0.014207 | -0.020644 | -0.019753 | -0.019674 | -0.0020747 | 0.022421 | 0.01031 | 0.033259 | -0.0046377 | -0.0044215 | 0.01631 | 0.025619 | -0.013848 | -0.0058393 | -0.017276 | -0.015408 | -0.018096 | -0.011097
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.034676 | -0.028816 | -0.025267 | -0.019952 | -0.031688 | -0.019734 | -0.031624 | -0.041864 | -0.039941 | -0.035813 | -0.012478 | 0.018587 | 0.0061655 | 0.030351 | -0.0097253 | -0.011204 | 0.0095325 | 0.015305 | -0.032609 | -0.031311 | -0.047538 | -0.045718 | -0.046185 | -0.033694
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.014272 | -0.034861 | -0.034279 | -0.032033 | -0.040727 | -0.02911 | -0.034919 | -0.037396 | -0.035641 | -0.03622 | -0.042689 | -0.048994 | -0.037468 | -0.029547 | -0.05845 | -0.048597 | -0.029024 | -0.025923 | -0.03335 | -0.014799 | -0.0089931 | -0.0019064 | -0.00046349 | -0.012452
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0065002 | -0.023609 | -0.02512 | -0.023925 | -0.032188 | -0.019758 | -0.02116 | -0.017035 | -0.013041 | -0.023124 | -0.041752 | -0.058526 | -0.044807 | -0.039579 | -0.065761 | -0.052587 | -0.028429 | -0.018754 | -0.012108 | 0.014351 | 0.026647 | 0.035322 | 0.033293 | 0.012783
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15252 | -0.12932 | -0.11588 | -0.10887 | -0.11672 | -0.11114 | -0.14522 | -0.20084 | -0.19636 | -0.10949 | -0.027688 | 0.025877 | 0.045067 | 0.061171 | 0.021055 | 0.010365 | -0.002418 | -0.06332 | -0.17244 | -0.20951 | -0.25076 | -0.25483 | -0.23221 | -0.18795
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.18137 | -0.10455 | -0.12109 | -0.12968 | -0.13492 | -0.12361 | -0.16761 | -0.21742 | -0.15208 | -0.050368 | 0.014208 | 0.09209 | 0.070962 | 0.10942 | 0.027082 | 0.0029266 | 0.11623 | -0.033935 | -0.13752 | -0.18599 | -0.17142 | -0.18349 | -0.16973 | -0.15881
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.1689 | -0.077843 | -0.10266 | -0.11567 | -0.11975 | -0.10585 | -0.15199 | -0.19948 | -0.13167 | -0.05336 | 0.0040889 | 0.091135 | 0.070674 | 0.10732 | 0.029461 | 0.0002439 | 0.14701 | -0.03469 | -0.11943 | -0.15112 | -0.11834 | -0.13369 | -0.12726 | -0.12901
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.16564 | -0.074204 | -0.099533 | -0.11277 | -0.11684 | -0.10277 | -0.14879 | -0.19537 | -0.12718 | -0.050063 | 0.0066824 | 0.093886 | 0.073361 | 0.11003 | 0.032184 | 0.0028288 | 0.15106 | -0.031925 | -0.11536 | -0.14581 | -0.11176 | -0.12716 | -0.12151 | -0.12447
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.18249 | -0.095191 | -0.11619 | -0.12721 | -0.13177 | -0.11954 | -0.16528 | -0.21677 | -0.15116 | -0.060337 | 0.0028906 | 0.086402 | 0.065004 | 0.10282 | 0.022942 | -0.004379 | 0.12781 | -0.039688 | -0.13536 | -0.17759 | -0.15522 | -0.1694 | -0.15813 | -0.15199
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario