## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (18/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.36256 | -0.36309 | -0.33675 | -0.31971 | -0.31286 | -0.32201 | -0.34363 | -0.34826 | -0.39043 | -0.33986 | -0.34938 | -0.32236 | -0.34721 | -0.34372 | -0.36517 | -0.36525 | -0.37424 | -0.327 | -0.31028 | -0.37726 | -0.3404 | -0.35432 | -0.39305 | -0.31211
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.33972 | -0.34184 | -0.31531 | -0.29561 | -0.2886 | -0.29901 | -0.32074 | -0.32709 | -0.37196 | -0.32518 | -0.33234 | -0.29436 | -0.3152 | -0.32281 | -0.34074 | -0.33734 | -0.33694 | -0.2927 | -0.28885 | -0.36067 | -0.33218 | -0.34497 | -0.38564 | -0.30099
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.36462 | -0.36586 | -0.34 | -0.32356 | -0.31674 | -0.32552 | -0.34667 | -0.34982 | -0.39158 | -0.34167 | -0.35276 | -0.32875 | -0.35428 | -0.34872 | -0.37078 | -0.37119 | -0.38157 | -0.3325 | -0.31333 | -0.37793 | -0.33823 | -0.35189 | -0.39159 | -0.31241
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.43303 | -0.42349 | -0.3928 | -0.37268 | -0.36528 | -0.37512 | -0.39965 | -0.42133 | -0.47784 | -0.41957 | -0.4217 | -0.38798 | -0.40224 | -0.39348 | -0.42371 | -0.41976 | -0.43397 | -0.3944 | -0.38803 | -0.47904 | -0.45915 | -0.47558 | -0.50113 | -0.40118
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.36361 | -0.36506 | -0.33923 | -0.32286 | -0.31605 | -0.32482 | -0.3459 | -0.34887 | -0.3905 | -0.34073 | -0.35198 | -0.32799 | -0.35343 | -0.348 | -0.36998 | -0.37035 | -0.38061 | -0.33153 | -0.31231 | -0.37683 | -0.33692 | -0.35055 | -0.39045 | -0.31154
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.35186 | -0.3525 | -0.32814 | -0.31136 | -0.30431 | -0.31305 | -0.33377 | -0.33261 | -0.37201 | -0.32217 | -0.3335 | -0.31204 | -0.3448 | -0.33832 | -0.36034 | -0.3611 | -0.37179 | -0.31822 | -0.29641 | -0.35116 | -0.30907 | -0.3226 | -0.36252 | -0.28524
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.35186 | -0.3525 | -0.32814 | -0.31136 | -0.30431 | -0.31305 | -0.33377 | -0.33263 | -0.37204 | -0.32219 | -0.33352 | -0.31206 | -0.3448 | -0.33831 | -0.36033 | -0.3611 | -0.37179 | -0.31827 | -0.29646 | -0.35124 | -0.30917 | -0.3227 | -0.36261 | -0.28532
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.40091 | -0.39516 | -0.36676 | -0.34851 | -0.34031 | -0.35008 | -0.37346 | -0.38628 | -0.43408 | -0.38038 | -0.38714 | -0.36132 | -0.38391 | -0.37567 | -0.40052 | -0.40086 | -0.41283 | -0.36998 | -0.35553 | -0.42804 | -0.39922 | -0.41461 | -0.44631 | -0.3559
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.36519 | -0.3663 | -0.34043 | -0.32395 | -0.31712 | -0.32591 | -0.34709 | -0.35033 | -0.39214 | -0.34216 | -0.35315 | -0.32914 | -0.35474 | -0.34908 | -0.37121 | -0.37164 | -0.38209 | -0.33303 | -0.31389 | -0.37848 | -0.3389 | -0.35259 | -0.39217 | -0.31284
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.33336 | -0.32873 | -0.30594 | -0.29339 | -0.28705 | -0.29346 | -0.31309 | -0.31265 | -0.35578 | -0.29797 | -0.30604 | -0.30031 | -0.33221 | -0.30779 | -0.33496 | -0.34352 | -0.37065 | -0.31966 | -0.28317 | -0.34363 | -0.29306 | -0.30619 | -0.3424 | -0.2656
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.36509 | -0.36425 | -0.33931 | -0.32262 | -0.31573 | -0.32432 | -0.3454 | -0.35119 | -0.39435 | -0.34355 | -0.35418 | -0.33261 | -0.35626 | -0.34792 | -0.37089 | -0.37262 | -0.38494 | -0.33897 | -0.31844 | -0.38365 | -0.34432 | -0.35808 | -0.39593 | -0.31503
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.36293 | -0.36449 | -0.33871 | -0.32236 | -0.31557 | -0.32432 | -0.34536 | -0.34826 | -0.38981 | -0.34009 | -0.35139 | -0.32739 | -0.35268 | -0.34729 | -0.36926 | -0.36962 | -0.37986 | -0.3309 | -0.31166 | -0.37619 | -0.33644 | -0.35008 | -0.38983 | -0.31107
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.36859 | -0.36768 | -0.34244 | -0.3242 | -0.3178 | -0.32644 | -0.34815 | -0.35738 | -0.40385 | -0.35293 | -0.36159 | -0.33582 | -0.35489 | -0.34853 | -0.37113 | -0.37061 | -0.38244 | -0.33779 | -0.32126 | -0.39565 | -0.35937 | -0.37329 | -0.41029 | -0.32694
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.020385 | -0.060865 | -0.061546 | -0.057337 | -0.052514 | -0.055285 | -0.054461 | -0.012153 | -0.022296 | -0.005415 | -0.058895 | -0.068567 | -0.061925 | -0.064289 | -0.0787 | -0.0827 | -0.08145 | -0.053656 | 0.00067139 | -0.0071888 | 0.0155 | 0.0079746 | -0.0013828 | 0.0046568
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.089784 | -0.10275 | -0.098265 | -0.091278 | -0.087678 | -0.090652 | -0.10006 | -0.093134 | -0.12144 | -0.067579 | -0.025718 | -0.010902 | 0.00071907 | 0.0027468 | -0.017764 | -0.032281 | -0.054432 | -0.079685 | -0.11157 | -0.12736 | -0.11276 | -0.12179 | -0.13925 | -0.1055
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.048866 | -0.086839 | -0.086373 | -0.081499 | -0.076254 | -0.080488 | -0.081358 | -0.045158 | -0.062265 | -0.045124 | -0.096905 | -0.1029 | -0.094539 | -0.093242 | -0.10905 | -0.11235 | -0.11386 | -0.086311 | -0.036398 | -0.050785 | -0.031945 | -0.03778 | -0.038976 | -0.027946
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.060044 | -0.073744 | -0.069639 | -0.063755 | -0.061049 | -0.06368 | -0.067126 | -0.049539 | -0.08218 | -0.041065 | -0.0098448 | -0.0039783 | 0.0053532 | 0.0051754 | -0.015073 | -0.026774 | -0.035297 | -0.066563 | -0.075978 | -0.10725 | -0.086364 | -0.095486 | -0.1065 | -0.078754
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.23996 | -0.23313 | -0.21147 | -0.20477 | -0.1938 | -0.20336 | -0.2315 | -0.27293 | -0.28904 | -0.14922 | -0.010827 | 0.053835 | 0.099304 | 0.10147 | 0.082766 | 0.043295 | -0.031391 | -0.14822 | -0.28366 | -0.36807 | -0.38522 | -0.39213 | -0.36477 | -0.29089
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.084409 | -0.099176 | -0.095905 | -0.089219 | -0.086038 | -0.08915 | -0.09829 | -0.090537 | -0.11438 | -0.059456 | -0.013119 | 0.00024104 | 0.010868 | 0.01577 | -0.0048785 | -0.022912 | -0.047994 | -0.074008 | -0.10325 | -0.12094 | -0.10597 | -0.11449 | -0.12804 | -0.096066
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.084218 | -0.098933 | -0.094887 | -0.088516 | -0.085288 | -0.088311 | -0.096874 | -0.088697 | -0.11278 | -0.057665 | -0.015013 | -0.0015204 | 0.0096247 | 0.013221 | -0.0073383 | -0.023583 | -0.04776 | -0.073934 | -0.10174 | -0.12079 | -0.10532 | -0.11335 | -0.12712 | -0.095994
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.12163 | -0.13145 | -0.12449 | -0.11695 | -0.11367 | -0.11743 | -0.13049 | -0.13257 | -0.15325 | -0.074728 | -0.0084171 | 0.018255 | 0.036128 | 0.04056 | 0.01838 | -0.003088 | -0.041772 | -0.088243 | -0.14288 | -0.17585 | -0.1649 | -0.1738 | -0.18163 | -0.14098
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.01946 | -0.042581 | -0.039854 | -0.035844 | -0.03203 | -0.0343 | -0.034798 | -0.018509 | -0.045886 | -0.020103 | -0.02915 | -0.034461 | -0.03389 | -0.029937 | -0.045205 | -0.051118 | -0.053558 | -0.055175 | -0.03 | -0.042384 | -0.027302 | -0.027707 | -0.034238 | -0.018504
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.04593 | -0.065148 | -0.059834 | -0.055299 | -0.051125 | -0.053696 | -0.057363 | -0.048356 | -0.076433 | -0.036307 | -0.034539 | -0.034307 | -0.032376 | -0.028375 | -0.043711 | -0.049805 | -0.058011 | -0.07078 | -0.058712 | -0.080437 | -0.073347 | -0.074025 | -0.075553 | -0.052052
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.14012 | -0.14426 | -0.13562 | -0.12714 | -0.12435 | -0.12775 | -0.13899 | -0.14138 | -0.15126 | -0.030132 | 0.068391 | 0.1171 | 0.14416 | 0.1494 | 0.12778 | 0.098207 | 0.013506 | -0.068439 | -0.10692 | -0.16747 | -0.15618 | -0.16695 | -0.17167 | -0.13089
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.033781 | -0.074805 | -0.075576 | -0.071105 | -0.065868 | -0.068768 | -0.068463 | -0.026677 | -0.035667 | -0.016568 | -0.072049 | -0.079593 | -0.071569 | -0.074316 | -0.086778 | -0.091593 | -0.092339 | -0.066174 | -0.013295 | -0.021942 | -0.0015287 | -0.0088701 | -0.015329 | -0.0075006
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.24099 | -0.23342 | -0.21177 | -0.20478 | -0.19343 | -0.20328 | -0.23166 | -0.274 | -0.28958 | -0.14881 | -0.0079794 | 0.057908 | 0.10401 | 0.10577 | 0.08755 | 0.047616 | -0.028306 | -0.14726 | -0.28508 | -0.37327 | -0.39151 | -0.39468 | -0.36914 | -0.29255
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.03249 | -0.055888 | -0.052688 | -0.048081 | -0.044236 | -0.046551 | -0.048525 | -0.031494 | -0.060887 | -0.041192 | -0.059227 | -0.067254 | -0.065913 | -0.064308 | -0.079565 | -0.083131 | -0.082026 | -0.075806 | -0.045667 | -0.057617 | -0.040543 | -0.043963 | -0.04917 | -0.03112
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.030915 | -0.05388 | -0.050686 | -0.046156 | -0.042294 | -0.044667 | -0.046573 | -0.030424 | -0.059643 | -0.038164 | -0.053641 | -0.060964 | -0.059767 | -0.057506 | -0.072958 | -0.076968 | -0.076793 | -0.072814 | -0.044316 | -0.056597 | -0.040559 | -0.042895 | -0.048141 | -0.030163
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.030979 | -0.054589 | -0.051495 | -0.046967 | -0.043133 | -0.045416 | -0.047256 | -0.029917 | -0.058892 | -0.038942 | -0.056761 | -0.06478 | -0.063515 | -0.061824 | -0.077105 | -0.080762 | -0.079762 | -0.073625 | -0.043534 | -0.055277 | -0.038082 | -0.041447 | -0.046969 | -0.029326
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.13817 | -0.14141 | -0.13087 | -0.12134 | -0.11686 | -0.12278 | -0.14967 | -0.16155 | -0.18539 | -0.09624 | -0.028121 | 0.0030689 | 0.023116 | 0.020784 | 0.00059223 | -0.012817 | -0.046947 | -0.099883 | -0.1692 | -0.22073 | -0.21849 | -0.22938 | -0.22614 | -0.16908
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.021985 | -0.040213 | -0.038433 | -0.033893 | -0.031559 | -0.033192 | -0.032518 | -0.0065317 | -0.040574 | -0.014858 | 0.00051737 | -0.0036058 | -0.00015593 | -0.0011885 | -0.021008 | -0.028342 | -0.03156 | -0.037881 | -0.03395 | -0.048858 | -0.021191 | -0.029483 | -0.047809 | -0.029391
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.069844 | -0.086039 | -0.082417 | -0.076573 | -0.073383 | -0.076051 | -0.082628 | -0.070978 | -0.096318 | -0.048065 | -0.015352 | -0.0057895 | 0.0037246 | 0.0059063 | -0.014088 | -0.027297 | -0.046317 | -0.066098 | -0.085164 | -0.10055 | -0.082902 | -0.09063 | -0.10679 | -0.07937
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.085416 | -0.098536 | -0.093816 | -0.086887 | -0.083685 | -0.086797 | -0.097564 | -0.091272 | -0.11589 | -0.057098 | -0.012087 | 0.0034566 | 0.016562 | 0.018033 | -0.0050941 | -0.017344 | -0.041433 | -0.069278 | -0.10501 | -0.12712 | -0.11192 | -0.12109 | -0.13448 | -0.1004
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13845 | -0.1439 | -0.13573 | -0.12746 | -0.1249 | -0.12822 | -0.13808 | -0.13923 | -0.16068 | -0.061413 | 0.018563 | 0.055044 | 0.077168 | 0.081055 | 0.06017 | 0.035112 | -0.014322 | -0.090661 | -0.12705 | -0.18446 | -0.17344 | -0.18449 | -0.18906 | -0.14688
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13984 | -0.14723 | -0.1385 | -0.13047 | -0.12682 | -0.13121 | -0.14682 | -0.15474 | -0.17546 | -0.087538 | -0.012301 | 0.01978 | 0.040672 | 0.045438 | 0.023038 | -0.00078511 | -0.044406 | -0.10024 | -0.16461 | -0.2048 | -0.19686 | -0.20558 | -0.20932 | -0.16368
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0015759 | -0.022616 | -0.021265 | -0.017555 | -0.01504 | -0.016451 | -0.015508 | 0.0087299 | -0.020218 | 0.0032787 | 0.0072961 | 0.0015159 | 0.0026371 | 0.0025363 | -0.014695 | -0.021567 | -0.023118 | -0.021802 | -0.007823 | -0.017518 | 0.0076418 | 0.0007143 | -0.016036 | -0.001277
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.092451 | -0.10918 | -0.12286 | -0.11241 | -0.11067 | -0.11548 | -0.1379 | -0.1347 | -0.15122 | -0.10411 | 0.0319 | 0.042068 | 0.03983 | 0.077965 | 0.055681 | -0.0087154 | -0.05767 | -0.079026 | -0.13987 | -0.12325 | -0.11956 | -0.13591 | -0.14784 | -0.098619
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.14155 | -0.14591 | -0.13641 | -0.12792 | -0.12308 | -0.12842 | -0.14516 | -0.15592 | -0.16907 | -0.063438 | 0.018286 | 0.058388 | 0.081021 | 0.08396 | 0.063165 | 0.037399 | -0.023312 | -0.0826 | -0.1701 | -0.21745 | -0.21138 | -0.22014 | -0.21949 | -0.16824
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.02338 | -0.041382 | -0.03948 | -0.03488 | -0.032511 | -0.034207 | -0.033709 | -0.0080557 | -0.042283 | -0.016454 | -0.0008893 | -0.004946 | -0.0014081 | -0.0024652 | -0.022279 | -0.029637 | -0.032847 | -0.039446 | -0.035706 | -0.051017 | -0.023535 | -0.031837 | -0.049894 | -0.031127
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.075788 | -0.091285 | -0.087348 | -0.081306 | -0.078 | -0.080733 | -0.088072 | -0.077731 | -0.1032 | -0.053046 | -0.017943 | -0.0068974 | 0.0031874 | 0.0053294 | -0.014863 | -0.028305 | -0.048349 | -0.069971 | -0.092313 | -0.1045 | -0.087585 | -0.095428 | -0.11559 | -0.086629
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.031122 | -0.053358 | -0.050028 | -0.045386 | -0.041417 | -0.043954 | -0.04598 | -0.030798 | -0.060548 | -0.038998 | -0.053894 | -0.061026 | -0.060179 | -0.057824 | -0.073218 | -0.077316 | -0.077295 | -0.074009 | -0.04611 | -0.058968 | -0.043663 | -0.045685 | -0.049978 | -0.031387
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.038693 | -0.055099 | -0.052275 | -0.047206 | -0.044639 | -0.046815 | -0.048021 | -0.025801 | -0.059453 | -0.027974 | -0.0065446 | -0.0067506 | -0.00096798 | -0.0015874 | -0.021616 | -0.030491 | -0.035646 | -0.051686 | -0.052836 | -0.074381 | -0.049544 | -0.05816 | -0.073174 | -0.050791
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0088711 | -0.0298 | -0.028669 | -0.024747 | -0.022342 | -0.02367 | -0.022143 | 0.0051832 | -0.026019 | -0.00284 | 0.0047274 | -0.00091743 | 0.0013602 | 0.00054502 | -0.018234 | -0.024759 | -0.027627 | -0.025882 | -0.017732 | -0.02614 | 0.0018349 | -0.0049572 | -0.024521 | -0.010061
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0085473 | -0.013053 | -0.012537 | -0.0090408 | -0.0068197 | -0.0078754 | -0.0055637 | 0.022242 | -0.0079308 | 0.012671 | 0.016646 | 0.0091527 | 0.0098374 | 0.0089016 | -0.0087249 | -0.01509 | -0.015309 | -0.010643 | 0.0031767 | -0.003664 | 0.024935 | 0.017323 | -0.0025492 | 0.010016
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.031543 | -0.072622 | -0.073055 | -0.068517 | -0.063262 | -0.066149 | -0.065767 | -0.023905 | -0.032782 | -0.013637 | -0.069111 | -0.076759 | -0.06879 | -0.071961 | -0.083739 | -0.088691 | -0.089727 | -0.064027 | -0.011176 | -0.019807 | 0.00051594 | -0.0066805 | -0.013273 | -0.005312
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11804 | -0.12669 | -0.11975 | -0.11126 | -0.10761 | -0.11134 | -0.12774 | -0.13132 | -0.14435 | -0.053688 | 0.022187 | 0.05667 | 0.082098 | 0.084538 | 0.039808 | 0.036243 | -0.0057468 | -0.062883 | -0.14078 | -0.18155 | -0.1705 | -0.17909 | -0.18291 | -0.14022
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.030023 | -0.052443 | -0.049225 | -0.044816 | -0.041022 | -0.043383 | -0.045582 | -0.031457 | -0.060846 | -0.036015 | -0.046939 | -0.052455 | -0.050792 | -0.047595 | -0.062952 | -0.067919 | -0.069453 | -0.070509 | -0.043812 | -0.057262 | -0.042206 | -0.043498 | -0.048101 | -0.02997
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.1244 | -0.13236 | -0.12458 | -0.11555 | -0.1119 | -0.11535 | -0.13049 | -0.13575 | -0.17297 | -0.11175 | -0.062106 | -0.040215 | -0.024106 | -0.021797 | -0.044994 | -0.058384 | -0.085229 | -0.11698 | -0.1599 | -0.1904 | -0.18523 | -0.19381 | -0.19859 | -0.15026
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.23034 | -0.22937 | -0.21097 | -0.19891 | -0.19964 | -0.20344 | -0.22692 | -0.25346 | -0.26701 | -0.13764 | -0.025254 | 0.032487 | 0.066337 | 0.074921 | 0.057853 | 0.021676 | -0.042835 | -0.15378 | -0.24881 | -0.33534 | -0.34129 | -0.35176 | -0.33701 | -0.27111
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.026591 | -0.051194 | -0.04853 | -0.04417 | -0.04041 | -0.042567 | -0.043864 | -0.024707 | -0.05243 | -0.032627 | -0.051353 | -0.059669 | -0.058532 | -0.05693 | -0.072173 | -0.075977 | -0.074893 | -0.067586 | -0.036619 | -0.047618 | -0.029206 | -0.033157 | -0.039829 | -0.023458
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.029924 | -0.047465 | -0.045249 | -0.040541 | -0.038066 | -0.039925 | -0.040086 | -0.015702 | -0.049598 | -0.021809 | -0.0042009 | -0.0068882 | -0.0026243 | -0.0034738 | -0.023336 | -0.031177 | -0.035071 | -0.044919 | -0.042819 | -0.060318 | -0.033892 | -0.042336 | -0.059258 | -0.039194
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.021505 | -0.05989 | -0.059865 | -0.055265 | -0.050977 | -0.053756 | -0.053776 | -0.015111 | -0.023111 | 0.00044918 | -0.042867 | -0.050962 | -0.04763 | -0.047919 | -0.063002 | -0.068268 | -0.069416 | -0.049942 | -0.0017443 | -0.012093 | 0.012064 | 0.0047436 | -0.0061798 | 0.0025978
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.013635 | -0.053045 | -0.0537 | -0.049544 | -0.045314 | -0.047878 | -0.047246 | -0.0064592 | -0.01337 | 0.0091419 | -0.034848 | -0.04405 | -0.040695 | -0.041096 | -0.056087 | -0.061534 | -0.06239 | -0.043151 | 0.0064096 | -0.0020514 | 0.022929 | 0.016228 | 0.0044193 | 0.011103
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.032043 | -0.073273 | -0.074076 | -0.06963 | -0.064451 | -0.067336 | -0.066886 | -0.024741 | -0.033409 | -0.014379 | -0.069911 | -0.077726 | -0.069939 | -0.072669 | -0.085179 | -0.089993 | -0.090665 | -0.06438 | -0.011168 | -0.01966 | 0.0011597 | -0.0061531 | -0.012978 | -0.0054846
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.2565 | -0.25124 | -0.23225 | -0.21841 | -0.21873 | -0.22483 | -0.2505 | -0.28122 | -0.29049 | -0.13687 | -0.0061808 | 0.065294 | 0.10409 | 0.11409 | 0.1008 | 0.058486 | -0.015389 | -0.16107 | -0.26433 | -0.37167 | -0.38095 | -0.39204 | -0.37238 | -0.29974
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.1087 | -0.11917 | -0.11293 | -0.1046 | -0.10126 | -0.10474 | -0.11797 | -0.11778 | -0.14683 | -0.084614 | -0.034233 | -0.015377 | -0.00073099 | 0.0014498 | -0.020714 | -0.033945 | -0.060926 | -0.09213 | -0.13495 | -0.16068 | -0.15132 | -0.16027 | -0.17052 | -0.12936
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0099792 | -0.033404 | -0.031027 | -0.027494 | -0.023689 | -0.026235 | -0.025194 | -0.0068541 | -0.032829 | -0.006566 | -0.014244 | -0.019261 | -0.020365 | -0.016139 | -0.030619 | -0.037122 | -0.039969 | -0.041337 | -0.017111 | -0.028855 | -0.014225 | -0.013828 | -0.02216 | -0.0085869
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.075886 | -0.091376 | -0.087433 | -0.081385 | -0.078078 | -0.080812 | -0.088165 | -0.077847 | -0.10333 | -0.053129 | -0.01798 | -0.006906 | 0.0031893 | 0.005332 | -0.014865 | -0.028311 | -0.048377 | -0.070034 | -0.092442 | -0.10467 | -0.087765 | -0.095609 | -0.11574 | -0.08676
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.082234 | -0.096334 | -0.092252 | -0.085702 | -0.082234 | -0.085024 | -0.09345 | -0.084978 | -0.11135 | -0.058137 | -0.01748 | -0.0038471 | 0.0071332 | 0.0091283 | -0.011159 | -0.025515 | -0.047487 | -0.071578 | -0.10159 | -0.11491 | -0.098992 | -0.10779 | -0.1275 | -0.09595
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.075871 | -0.088779 | -0.075744 | -0.071141 | -0.065663 | -0.06739 | -0.080348 | -0.092062 | -0.14021 | -0.10477 | -0.098585 | -0.089434 | -0.077987 | -0.071533 | -0.089025 | -0.092196 | -0.10378 | -0.11943 | -0.11886 | -0.15059 | -0.16127 | -0.16037 | -0.14093 | -0.09586
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.022622 | -0.051164 | -0.049849 | -0.045777 | -0.042035 | -0.044192 | -0.044274 | -0.017831 | -0.037868 | -0.013433 | -0.033495 | -0.039446 | -0.035754 | -0.035821 | -0.050853 | -0.056756 | -0.059033 | -0.05099 | -0.020528 | -0.031258 | -0.0093613 | -0.015327 | -0.02556 | -0.013501
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.026313 | -0.050972 | -0.048337 | -0.043985 | -0.040233 | -0.042382 | -0.043633 | -0.024354 | -0.05202 | -0.032273 | -0.051123 | -0.059478 | -0.058338 | -0.05677 | -0.072003 | -0.075811 | -0.074698 | -0.067266 | -0.036218 | -0.047138 | -0.028655 | -0.032617 | -0.03935 | -0.023089
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.015479 | -0.039089 | -0.037637 | -0.034092 | -0.030893 | -0.03245 | -0.031284 | -0.0096807 | -0.035016 | -0.0095263 | -0.015808 | -0.020118 | -0.016163 | -0.016838 | -0.031451 | -0.038305 | -0.041635 | -0.038239 | -0.018896 | -0.028774 | -0.0054092 | -0.012331 | -0.024557 | -0.01311
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0083346 | -0.031927 | -0.029698 | -0.026221 | -0.022442 | -0.02499 | -0.02374 | -0.0049086 | -0.031166 | -0.0062227 | -0.01487 | -0.020561 | -0.021841 | -0.017682 | -0.032137 | -0.038325 | -0.040608 | -0.040285 | -0.015584 | -0.026404 | -0.011317 | -0.010949 | -0.01976 | -0.006629
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.065082 | -0.075344 | -0.067918 | -0.061061 | -0.057407 | -0.062094 | -0.080561 | -0.077614 | -0.1025 | -0.03259 | 0.0214 | 0.044444 | 0.064445 | 0.059399 | 0.040097 | 0.026307 | 0.00491 | -0.036187 | -0.085087 | -0.12673 | -0.11202 | -0.12254 | -0.12848 | -0.084859
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0035968 | -0.027303 | -0.02499 | -0.02169 | -0.017703 | -0.020822 | -0.019108 | -0.00032234 | -0.026324 | -0.0015411 | -0.010216 | -0.015997 | -0.018943 | -0.013227 | -0.027366 | -0.033489 | -0.036065 | -0.035535 | -0.010804 | -0.021291 | -0.0089684 | -0.0059443 | -0.014745 | -0.0018711
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0034165 | -0.024197 | -0.023363 | -0.019477 | -0.017275 | -0.018452 | -0.016251 | 0.013251 | -0.019421 | 0.0016298 | 0.010073 | 0.0031683 | 0.0047166 | 0.0036457 | -0.015805 | -0.021856 | -0.023621 | -0.020635 | -0.012856 | -0.020334 | 0.0093374 | 0.0025425 | -0.018745 | -0.0047264
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.021952 | -0.04019 | -0.038415 | -0.033877 | -0.031544 | -0.033175 | -0.032495 | -0.0064878 | -0.040507 | -0.014811 | 0.00055599 | -0.0035696 | -0.00012374 | -0.001157 | -0.020973 | -0.028307 | -0.03152 | -0.037831 | -0.033902 | -0.048796 | -0.021116 | -0.029405 | -0.047744 | -0.029344
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.015957 | -0.051822 | -0.051917 | -0.047843 | -0.043786 | -0.046183 | -0.045604 | -0.009325 | -0.020473 | 0.0023794 | -0.033705 | -0.041842 | -0.038234 | -0.038695 | -0.053631 | -0.059263 | -0.060565 | -0.044698 | -0.0015507 | -0.010554 | 0.013679 | 0.0070324 | -0.0044479 | 0.003684
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0022039 | -0.040273 | -0.042389 | -0.038807 | -0.034594 | -0.0368 | -0.033653 | 0.01259 | 0.0055265 | 0.020842 | -0.033888 | -0.046341 | -0.040593 | -0.044574 | -0.058685 | -0.06292 | -0.060296 | -0.030288 | 0.027 | 0.023077 | 0.050776 | 0.042831 | 0.029668 | 0.030929
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.13927 | -0.14153 | -0.13057 | -0.12076 | -0.11627 | -0.12231 | -0.15027 | -0.16381 | -0.1859 | -0.091051 | -0.017492 | 0.016659 | 0.038146 | 0.035479 | 0.01467 | 0.00059199 | -0.035825 | -0.093499 | -0.16919 | -0.22417 | -0.22311 | -0.23464 | -0.23013 | -0.17151
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.099191 | -0.11757 | -0.14605 | -0.13215 | -0.13166 | -0.13791 | -0.17173 | -0.17247 | -0.18285 | -0.14244 | 0.07091 | 0.078366 | 0.065057 | 0.13174 | 0.10809 | 0.003792 | -0.06576 | -0.083105 | -0.17118 | -0.12502 | -0.13098 | -0.15407 | -0.16462 | -0.10067
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.067499 | -0.091706 | -0.13096 | -0.11542 | -0.11592 | -0.12192 | -0.15722 | -0.15032 | -0.16307 | -0.15694 | 0.069874 | 0.083122 | 0.070736 | 0.15733 | 0.1309 | 0.0011227 | -0.068975 | -0.080025 | -0.16038 | -0.069477 | -0.073518 | -0.1004 | -0.11963 | -0.05814
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.063349 | -0.088101 | -0.12796 | -0.11241 | -0.11299 | -0.11894 | -0.15401 | -0.14588 | -0.15833 | -0.15416 | 0.072845 | 0.086036 | 0.073515 | 0.16087 | 0.13443 | 0.0034728 | -0.066648 | -0.077126 | -0.15657 | -0.063187 | -0.066722 | -0.093813 | -0.1138 | -0.052964
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.089613 | -0.1088 | -0.14315 | -0.12799 | -0.12846 | -0.13474 | -0.17011 | -0.1697 | -0.18321 | -0.15861 | 0.06519 | 0.076026 | 0.063674 | 0.14076 | 0.11569 | -0.0035951 | -0.073527 | -0.087824 | -0.17444 | -0.1059 | -0.1128 | -0.13828 | -0.15169 | -0.08669
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario