## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (19/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.35974 | -0.35074 | -0.34581 | -0.32758 | -0.3164 | -0.32033 | -0.33211 | -0.37777 | -0.37564 | -0.38074 | -0.40672 | -0.44124 | -0.42409 | -0.4029 | -0.43446 | -0.42683 | -0.45198 | -0.37823 | -0.3498 | -0.35829 | -0.38691 | -0.40934 | -0.37204 | -0.30723
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.3426 | -0.3337 | -0.32717 | -0.29917 | -0.29564 | -0.30092 | -0.31446 | -0.35803 | -0.35866 | -0.36372 | -0.3895 | -0.42229 | -0.40701 | -0.38697 | -0.41531 | -0.4009 | -0.42966 | -0.35903 | -0.33908 | -0.35204 | -0.38594 | -0.40774 | -0.35756 | -0.29447
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.36077 | -0.35274 | -0.34849 | -0.33234 | -0.31977 | -0.32323 | -0.3345 | -0.37914 | -0.37666 | -0.38267 | -0.40785 | -0.44375 | -0.42583 | -0.40466 | -0.43661 | -0.43159 | -0.45469 | -0.38016 | -0.35056 | -0.35728 | -0.38395 | -0.40654 | -0.37198 | -0.30772
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.42878 | -0.41085 | -0.40061 | -0.38244 | -0.36764 | -0.37289 | -0.38665 | -0.44761 | -0.46018 | -0.4671 | -0.48747 | -0.51932 | -0.49999 | -0.46828 | -0.49356 | -0.49487 | -0.51976 | -0.45933 | -0.44171 | -0.4662 | -0.50683 | -0.52797 | -0.48195 | -0.39875
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.3598 | -0.35198 | -0.34779 | -0.3316 | -0.31911 | -0.32255 | -0.33381 | -0.37821 | -0.37565 | -0.38163 | -0.40684 | -0.4428 | -0.42492 | -0.40378 | -0.43569 | -0.43063 | -0.45373 | -0.37923 | -0.34967 | -0.35631 | -0.38289 | -0.40543 | -0.3708 | -0.30679
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.34744 | -0.33878 | -0.33534 | -0.32043 | -0.3071 | -0.31047 | -0.32118 | -0.36351 | -0.35765 | -0.36327 | -0.38762 | -0.42497 | -0.40737 | -0.39014 | -0.42488 | -0.42031 | -0.4422 | -0.36077 | -0.32404 | -0.32391 | -0.34988 | -0.37044 | -0.3434 | -0.28023
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.34744 | -0.33877 | -0.33533 | -0.32043 | -0.30709 | -0.31046 | -0.32118 | -0.36353 | -0.3577 | -0.36331 | -0.38766 | -0.42501 | -0.4074 | -0.39016 | -0.42488 | -0.42032 | -0.4422 | -0.3608 | -0.32408 | -0.32397 | -0.34995 | -0.37051 | -0.34345 | -0.28027
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.39654 | -0.3818 | -0.37446 | -0.35771 | -0.3435 | -0.34786 | -0.35948 | -0.41573 | -0.41745 | -0.42442 | -0.44762 | -0.48438 | -0.4647 | -0.44306 | -0.47149 | -0.46683 | -0.48941 | -0.42054 | -0.39413 | -0.40963 | -0.44158 | -0.46489 | -0.4269 | -0.3537
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.3613 | -0.35315 | -0.34887 | -0.33276 | -0.32015 | -0.3236 | -0.33487 | -0.37964 | -0.37719 | -0.38322 | -0.40837 | -0.44425 | -0.4263 | -0.40511 | -0.4371 | -0.4321 | -0.45521 | -0.38063 | -0.351 | -0.35775 | -0.38446 | -0.40708 | -0.37258 | -0.3082
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.3189 | -0.30693 | -0.30663 | -0.30849 | -0.28287 | -0.28384 | -0.29088 | -0.33743 | -0.33692 | -0.34134 | -0.36492 | -0.40079 | -0.38149 | -0.35847 | -0.39268 | -0.39625 | -0.41435 | -0.33909 | -0.30354 | -0.30729 | -0.32662 | -0.35038 | -0.33427 | -0.26762
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.35954 | -0.3497 | -0.34585 | -0.33229 | -0.31797 | -0.32108 | -0.33155 | -0.37931 | -0.37853 | -0.38488 | -0.40879 | -0.44567 | -0.42728 | -0.40606 | -0.43621 | -0.4321 | -0.45414 | -0.38204 | -0.35427 | -0.36236 | -0.38835 | -0.41151 | -0.3779 | -0.31287
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.35914 | -0.35142 | -0.34727 | -0.33108 | -0.31862 | -0.32206 | -0.3333 | -0.37757 | -0.37498 | -0.38091 | -0.40612 | -0.44211 | -0.42423 | -0.40305 | -0.43489 | -0.42982 | -0.45293 | -0.37859 | -0.34914 | -0.35581 | -0.38235 | -0.40487 | -0.37018 | -0.30632
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.36505 | -0.3548 | -0.34949 | -0.33334 | -0.32035 | -0.32382 | -0.33592 | -0.38577 | -0.38847 | -0.39491 | -0.41707 | -0.45338 | -0.43473 | -0.40892 | -0.43736 | -0.43372 | -0.45789 | -0.39071 | -0.36661 | -0.37862 | -0.40799 | -0.43036 | -0.39121 | -0.32428
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.010926 | -0.041912 | -0.062821 | -0.060575 | -0.053463 | -0.05128 | -0.046527 | -0.0348 | -0.014889 | -0.016357 | -0.050467 | -0.10423 | -0.092535 | -0.085933 | -0.10045 | -0.098694 | -0.10557 | -0.050876 | -0.029344 | -0.011301 | 0.00052643 | -0.022099 | 0.0042944 | 0.0028915
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.08627 | -0.07749 | -0.095955 | -0.094975 | -0.085832 | -0.088081 | -0.091763 | -0.11467 | -0.1023 | -0.082203 | -0.071937 | -0.079915 | -0.062365 | -0.059756 | -0.08529 | -0.074395 | -0.077159 | -0.071722 | -0.12641 | -0.12761 | -0.12388 | -0.14565 | -0.12396 | -0.11199
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.038541 | -0.067395 | -0.088405 | -0.084541 | -0.077046 | -0.075674 | -0.073493 | -0.067834 | -0.052459 | -0.055134 | -0.08743 | -0.14235 | -0.13435 | -0.12464 | -0.14046 | -0.13974 | -0.15055 | -0.0978 | -0.07816 | -0.061368 | -0.051119 | -0.06955 | -0.034999 | -0.030591
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.061236 | -0.049796 | -0.073148 | -0.072594 | -0.065555 | -0.066184 | -0.063176 | -0.086873 | -0.081007 | -0.048766 | -0.050249 | -0.06473 | -0.060537 | -0.052847 | -0.043341 | -0.058084 | -0.055565 | -0.022928 | -0.091239 | -0.10956 | -0.097767 | -0.12207 | -0.088016 | -0.091347
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.23208 | -0.20392 | -0.21272 | -0.20287 | -0.19471 | -0.19755 | -0.22003 | -0.28206 | -0.26402 | -0.20817 | -0.15406 | -0.16124 | -0.11886 | -0.17881 | -0.17707 | -0.13922 | -0.090134 | -0.20145 | -0.31785 | -0.38465 | -0.40788 | -0.41844 | -0.36202 | -0.30539
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.081999 | -0.074011 | -0.094356 | -0.093398 | -0.084112 | -0.086194 | -0.089686 | -0.11139 | -0.097722 | -0.069763 | -0.056292 | -0.082841 | -0.063972 | -0.053898 | -0.081979 | -0.064713 | -0.065832 | -0.066512 | -0.12063 | -0.12338 | -0.11755 | -0.1394 | -0.11286 | -0.10403
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.080975 | -0.07373 | -0.093554 | -0.092366 | -0.083338 | -0.085066 | -0.087817 | -0.10906 | -0.095896 | -0.069654 | -0.059577 | -0.081234 | -0.061932 | -0.057779 | -0.080942 | -0.064335 | -0.067173 | -0.064347 | -0.11797 | -0.12248 | -0.11663 | -0.13817 | -0.112 | -0.10302
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.11709 | -0.10421 | -0.12253 | -0.11955 | -0.1111 | -0.11403 | -0.12061 | -0.15095 | -0.13486 | -0.10029 | -0.076657 | -0.093701 | -0.066188 | -0.072234 | -0.094104 | -0.068565 | -0.07177 | -0.093475 | -0.1631 | -0.18039 | -0.18052 | -0.19934 | -0.16778 | -0.15015
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.014838 | -0.024188 | -0.041287 | -0.040941 | -0.027741 | -0.025363 | -0.02208 | -0.029563 | -0.023009 | -0.01421 | -0.034717 | -0.060834 | -0.043927 | -0.04247 | -0.050651 | -0.051342 | -0.062081 | -0.026429 | -0.04209 | -0.037396 | -0.024627 | -0.046755 | -0.017256 | -0.012444
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.040895 | -0.045519 | -0.061202 | -0.059617 | -0.0455 | -0.04408 | -0.043873 | -0.059116 | -0.051863 | -0.038036 | -0.051795 | -0.067705 | -0.048856 | -0.045723 | -0.065903 | -0.058296 | -0.071276 | -0.041687 | -0.072003 | -0.076261 | -0.069794 | -0.092291 | -0.057775 | -0.04562
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.10486 | -0.085464 | -0.10732 | -0.10445 | -0.09671 | -0.098546 | -0.099475 | -0.13598 | -0.11903 | -0.051335 | -0.045801 | -0.051178 | -0.05018 | -0.036683 | 0.0024157 | -0.057318 | -0.055801 | -0.031205 | -0.1345 | -0.17289 | -0.17101 | -0.19447 | -0.15468 | -0.14729
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.023454 | -0.055295 | -0.076554 | -0.074066 | -0.066143 | -0.064331 | -0.060025 | -0.049613 | -0.02805 | -0.029967 | -0.061423 | -0.1171 | -0.10501 | -0.096747 | -0.11141 | -0.11248 | -0.12325 | -0.068454 | -0.046315 | -0.029181 | -0.018571 | -0.040577 | -0.011421 | -0.010654
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.23306 | -0.20438 | -0.21284 | -0.20271 | -0.1946 | -0.1974 | -0.22031 | -0.28252 | -0.26458 | -0.20894 | -0.15403 | -0.16118 | -0.11869 | -0.18021 | -0.17826 | -0.13903 | -0.087432 | -0.20227 | -0.31879 | -0.39077 | -0.41497 | -0.42487 | -0.36419 | -0.30695
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.027237 | -0.036778 | -0.05357 | -0.052614 | -0.042007 | -0.039929 | -0.037823 | -0.045601 | -0.041 | -0.038062 | -0.062486 | -0.095074 | -0.081478 | -0.078478 | -0.090071 | -0.085552 | -0.092365 | -0.050756 | -0.061309 | -0.055139 | -0.044168 | -0.065898 | -0.03526 | -0.02791
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.025864 | -0.035095 | -0.051738 | -0.050901 | -0.039465 | -0.037425 | -0.035249 | -0.043614 | -0.038791 | -0.03424 | -0.057682 | -0.088613 | -0.073753 | -0.071318 | -0.08208 | -0.078661 | -0.086764 | -0.04672 | -0.058678 | -0.053211 | -0.041922 | -0.063791 | -0.033363 | -0.02597
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.025753 | -0.03552 | -0.052409 | -0.051491 | -0.040846 | -0.038785 | -0.036516 | -0.043973 | -0.03894 | -0.035798 | -0.060012 | -0.092466 | -0.078803 | -0.075792 | -0.087257 | -0.082893 | -0.089818 | -0.048275 | -0.058835 | -0.052612 | -0.041427 | -0.063247 | -0.032951 | -0.026016
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.13116 | -0.11577 | -0.12874 | -0.12415 | -0.11441 | -0.12088 | -0.13641 | -0.18312 | -0.16529 | -0.11774 | -0.094933 | -0.10608 | -0.072773 | -0.096401 | -0.12439 | -0.089828 | -0.1088 | -0.092109 | -0.18041 | -0.21696 | -0.23221 | -0.24792 | -0.2069 | -0.17462
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.019744 | -0.013194 | -0.038455 | -0.0397 | -0.032918 | -0.032612 | -0.025484 | -0.0395 | -0.036151 | -0.016252 | -0.028302 | -0.042051 | -0.038201 | -0.029168 | -0.029775 | -0.030663 | -0.028862 | 0.012071 | -0.041314 | -0.048327 | -0.02978 | -0.055251 | -0.027383 | -0.039239
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.066262 | -0.0613 | -0.081252 | -0.080446 | -0.071649 | -0.072699 | -0.073566 | -0.091523 | -0.079616 | -0.057575 | -0.054146 | -0.073037 | -0.055907 | -0.053482 | -0.073338 | -0.059308 | -0.063165 | -0.050611 | -0.099314 | -0.10094 | -0.093189 | -0.11524 | -0.09147 | -0.085179
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.081496 | -0.07303 | -0.091917 | -0.090374 | -0.082067 | -0.084517 | -0.088473 | -0.11256 | -0.098797 | -0.069264 | -0.0618 | -0.074719 | -0.053783 | -0.061544 | -0.084164 | -0.060805 | -0.070642 | -0.059895 | -0.11867 | -0.12782 | -0.12486 | -0.14569 | -0.11954 | -0.10794
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.11947 | -0.099051 | -0.12078 | -0.11724 | -0.10968 | -0.11171 | -0.11287 | -0.15128 | -0.14064 | -0.080001 | -0.063979 | -0.075899 | -0.066531 | -0.061436 | -0.035603 | -0.068425 | -0.069709 | -0.054507 | -0.15101 | -0.18869 | -0.18858 | -0.21173 | -0.17197 | -0.16306
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.13498 | -0.12002 | -0.13682 | -0.13306 | -0.1245 | -0.12792 | -0.13692 | -0.17233 | -0.15648 | -0.11911 | -0.091658 | -0.10402 | -0.071572 | -0.084097 | -0.10438 | -0.077068 | -0.081256 | -0.11393 | -0.18826 | -0.21093 | -0.21393 | -0.23133 | -0.196 | -0.17308
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | 0.0035453 | 0.0028872 | -0.019849 | -0.021156 | -0.013366 | -0.012074 | -0.0053277 | -0.013422 | -0.0062904 | 0.005352 | -0.0084162 | -0.029974 | -0.020257 | -0.013762 | -0.023238 | -0.01569 | -0.017917 | 0.022608 | -0.015143 | -0.014499 | 0.0016975 | -0.022344 | 0.0021725 | -0.0050154
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.11121 | -0.083912 | -0.11844 | -0.12405 | -0.10798 | -0.11871 | -0.13862 | -0.16533 | -0.13974 | -0.072981 | 0.023351 | -0.1211 | -0.11205 | 0.040264 | -0.10779 | -0.075181 | -0.034379 | -0.11496 | -0.17655 | -0.14034 | -0.13349 | -0.16258 | -0.12997 | -0.1272
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.13636 | -0.11968 | -0.13549 | -0.1299 | -0.12142 | -0.1253 | -0.13459 | -0.17376 | -0.14915 | -0.1135 | -0.051364 | -0.12319 | -0.071976 | -0.084409 | -0.11362 | -0.041399 | -0.018134 | -0.1211 | -0.21146 | -0.26358 | -0.22986 | -0.24334 | -0.20582 | -0.17889
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.021185 | -0.014408 | -0.039544 | -0.040722 | -0.033934 | -0.033697 | -0.026716 | -0.04111 | -0.037912 | -0.017882 | -0.029875 | -0.043637 | -0.039851 | -0.030831 | -0.031286 | -0.032269 | -0.030457 | 0.010406 | -0.043266 | -0.050549 | -0.032137 | -0.057619 | -0.029473 | -0.041028
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.072144 | -0.066476 | -0.086007 | -0.085054 | -0.076179 | -0.077455 | -0.079101 | -0.098308 | -0.085925 | -0.063896 | -0.058888 | -0.07507 | -0.057549 | -0.055679 | -0.076486 | -0.063324 | -0.067345 | -0.056634 | -0.10668 | -0.1048 | -0.098046 | -0.11998 | -0.10031 | -0.092569
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.026213 | -0.034716 | -0.051073 | -0.050199 | -0.038347 | -0.036346 | -0.034374 | -0.043647 | -0.039218 | -0.0347 | -0.058115 | -0.088434 | -0.073752 | -0.071212 | -0.08208 | -0.078503 | -0.086649 | -0.047328 | -0.060154 | -0.055427 | -0.044242 | -0.066076 | -0.034696 | -0.026719
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.037892 | -0.029333 | -0.053761 | -0.05413 | -0.047317 | -0.047392 | -0.042133 | -0.060249 | -0.05623 | -0.03159 | -0.039714 | -0.053698 | -0.049774 | -0.041239 | -0.037875 | -0.044134 | -0.041683 | -0.0042062 | -0.063376 | -0.074975 | -0.05931 | -0.084214 | -0.053516 | -0.061562
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0047989 | -0.0035524 | -0.02784 | -0.029357 | -0.021797 | -0.020775 | -0.013387 | -0.021709 | -0.01616 | -0.0030699 | -0.017507 | -0.033799 | -0.026067 | -0.019587 | -0.028432 | -0.021131 | -0.021851 | 0.017407 | -0.023626 | -0.023969 | -0.0051851 | -0.029831 | -0.0053158 | -0.016119
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.013655 | 0.013645 | -0.01061 | -0.012524 | -0.0055294 | -0.0041394 | 0.0041533 | -0.0023022 | 0.00422 | 0.015395 | 0.00051022 | -0.019066 | -0.011973 | -0.003861 | -0.012994 | -0.0055747 | -0.006165 | 0.037005 | -0.0020132 | -0.00054073 | 0.018087 | -0.0064859 | 0.01629 | 0.0048161
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.021065 | -0.052661 | -0.073896 | -0.071376 | -0.063527 | -0.061752 | -0.057406 | -0.047169 | -0.025591 | -0.024175 | -0.056105 | -0.11177 | -0.10016 | -0.091947 | -0.10681 | -0.10694 | -0.11751 | -0.06228 | -0.040268 | -0.023122 | -0.012545 | -0.034616 | -0.0057573 | -0.0052347
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11297 | -0.10029 | -0.11737 | -0.11399 | -0.10497 | -0.10899 | -0.11765 | -0.15059 | -0.125 | -0.071518 | -0.068394 | -0.048514 | -0.011312 | -0.066235 | -0.08542 | -0.034031 | -0.077693 | -0.083516 | -0.15388 | -0.18426 | -0.18792 | -0.20587 | -0.17073 | -0.14985
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.025239 | -0.034009 | -0.050494 | -0.049808 | -0.037488 | -0.035392 | -0.033499 | -0.043449 | -0.038709 | -0.031048 | -0.053113 | -0.081787 | -0.063258 | -0.062869 | -0.07008 | -0.070122 | -0.081237 | -0.044032 | -0.057925 | -0.053317 | -0.041412 | -0.063061 | -0.031753 | -0.024746
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.11985 | -0.10629 | -0.12146 | -0.11792 | -0.10862 | -0.11185 | -0.12232 | -0.15686 | -0.15277 | -0.12927 | -0.11748 | -0.12052 | -0.10193 | -0.10999 | -0.13273 | -0.1168 | -0.11997 | -0.11783 | -0.18148 | -0.19557 | -0.19874 | -0.22024 | -0.18657 | -0.1605
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.22221 | -0.19449 | -0.21077 | -0.19954 | -0.19097 | -0.19629 | -0.21079 | -0.26747 | -0.25125 | -0.18705 | -0.13111 | -0.12855 | -0.10476 | -0.11464 | -0.10748 | -0.09805 | -0.10436 | -0.14082 | -0.27839 | -0.34094 | -0.36132 | -0.37599 | -0.32304 | -0.28215
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.02127 | -0.031998 | -0.049343 | -0.048558 | -0.038344 | -0.036221 | -0.033387 | -0.039233 | -0.033044 | -0.029987 | -0.054343 | -0.087321 | -0.074064 | -0.070762 | -0.082314 | -0.07789 | -0.084366 | -0.042067 | -0.051773 | -0.04488 | -0.033246 | -0.055296 | -0.026026 | -0.02051
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.028247 | -0.020967 | -0.045851 | -0.046733 | -0.039904 | -0.0398 | -0.033491 | -0.049161 | -0.045606 | -0.023911 | -0.034505 | -0.048462 | -0.044521 | -0.035719 | -0.034831 | -0.037566 | -0.035573 | 0.004003 | -0.051439 | -0.060221 | -0.042802 | -0.068193 | -0.039107 | -0.049291
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.01206 | -0.040527 | -0.06091 | -0.059023 | -0.050443 | -0.048509 | -0.044278 | -0.037343 | -0.014228 | -0.0094004 | -0.040313 | -0.090608 | -0.078078 | -0.072863 | -0.086055 | -0.081605 | -0.088638 | -0.037858 | -0.023857 | -0.0093708 | 0.0020342 | -0.020458 | 0.0051403 | 0.0038986
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0039682 | -0.033504 | -0.054655 | -0.053141 | -0.044641 | -0.042534 | -0.037764 | -0.02877 | -0.0040236 | 0.0010691 | -0.030765 | -0.081431 | -0.069078 | -0.064389 | -0.077758 | -0.073306 | -0.079932 | -0.028394 | -0.014812 | 0.00026608 | 0.01307 | -0.0096169 | 0.015572 | 0.012154
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.021685 | -0.053722 | -0.075055 | -0.072607 | -0.064746 | -0.062904 | -0.058485 | -0.047792 | -0.025921 | -0.024135 | -0.056311 | -0.11219 | -0.10059 | -0.092483 | -0.1072 | -0.10728 | -0.11738 | -0.062242 | -0.039857 | -0.022298 | -0.011249 | -0.033258 | -0.0048189 | -0.0050144
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.24652 | -0.21338 | -0.22856 | -0.21643 | -0.20813 | -0.21388 | -0.22943 | -0.29346 | -0.27875 | -0.19852 | -0.12812 | -0.12089 | -0.099431 | -0.11159 | -0.072917 | -0.09383 | -0.092072 | -0.12854 | -0.29644 | -0.37714 | -0.40176 | -0.41732 | -0.35814 | -0.31472
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10444 | -0.093097 | -0.10993 | -0.10765 | -0.098641 | -0.10212 | -0.10879 | -0.13888 | -0.12824 | -0.098979 | -0.086995 | -0.09407 | -0.074028 | -0.082116 | -0.10681 | -0.086756 | -0.09539 | -0.088884 | -0.15154 | -0.16321 | -0.16432 | -0.18537 | -0.15652 | -0.13817
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0056109 | -0.015068 | -0.032657 | -0.032788 | -0.018432 | -0.015788 | -0.011669 | -0.017033 | -0.0091619 | -0.00015163 | -0.020565 | -0.043859 | -0.028893 | -0.024105 | -0.036129 | -0.033639 | -0.042638 | -0.0085478 | -0.026938 | -0.02196 | -0.0090609 | -0.032056 | -0.004199 | -0.0011168
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.072247 | -0.066566 | -0.086087 | -0.085132 | -0.076254 | -0.077536 | -0.079195 | -0.098427 | -0.086037 | -0.064008 | -0.058968 | -0.075093 | -0.057565 | -0.055707 | -0.076534 | -0.063391 | -0.067413 | -0.056739 | -0.10681 | -0.10497 | -0.098228 | -0.12016 | -0.10047 | -0.092703
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.078847 | -0.071162 | -0.090207 | -0.08936 | -0.080579 | -0.082486 | -0.085173 | -0.10638 | -0.092979 | -0.072198 | -0.062807 | -0.072375 | -0.055149 | -0.05251 | -0.076952 | -0.066227 | -0.069065 | -0.062712 | -0.11601 | -0.11544 | -0.11038 | -0.13225 | -0.11244 | -0.10262
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.067179 | -0.06658 | -0.076743 | -0.070784 | -0.057077 | -0.055953 | -0.063716 | -0.097246 | -0.11026 | -0.10179 | -0.11186 | -0.11818 | -0.094631 | -0.092673 | -0.11288 | -0.11222 | -0.12351 | -0.099949 | -0.13404 | -0.15274 | -0.15622 | -0.17332 | -0.12186 | -0.088503
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.016495 | -0.031279 | -0.050478 | -0.049638 | -0.040613 | -0.038678 | -0.034542 | -0.034694 | -0.021204 | -0.016051 | -0.038751 | -0.074214 | -0.061646 | -0.058183 | -0.070443 | -0.065548 | -0.071425 | -0.029049 | -0.03697 | -0.029012 | -0.016806 | -0.039436 | -0.01329 | -0.011943
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.020998 | -0.031777 | -0.049151 | -0.048376 | -0.038177 | -0.036047 | -0.03317 | -0.038897 | -0.032656 | -0.029649 | -0.054046 | -0.087062 | -0.07383 | -0.070511 | -0.082067 | -0.07764 | -0.084103 | -0.041741 | -0.051356 | -0.044398 | -0.032709 | -0.05477 | -0.025577 | -0.020135
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.011707 | -0.018777 | -0.037866 | -0.037838 | -0.02954 | -0.027527 | -0.022159 | -0.023576 | -0.014321 | -0.010075 | -0.026922 | -0.053284 | -0.041874 | -0.038682 | -0.050683 | -0.044729 | -0.048719 | -0.011128 | -0.031358 | -0.026301 | -0.013067 | -0.036163 | -0.012481 | -0.011681
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0040092 | -0.013632 | -0.031331 | -0.031555 | -0.017236 | -0.01455 | -0.010251 | -0.015112 | -0.0076132 | 0.00041389 | -0.020283 | -0.044406 | -0.02982 | -0.025338 | -0.03701 | -0.034382 | -0.042792 | -0.0073953 | -0.024894 | -0.019386 | -0.0061626 | -0.029181 | -0.0017843 | 0.00086021
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.058097 | -0.04975 | -0.066278 | -0.064038 | -0.056084 | -0.059549 | -0.06742 | -0.10785 | -0.084596 | -0.041605 | -0.018332 | -0.033339 | -0.02272 | -0.024064 | -0.042527 | -0.024241 | -0.036841 | -0.016519 | -0.090299 | -0.11774 | -0.12369 | -0.14103 | -0.10923 | -0.09083
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.00079727 | -0.0097799 | -0.027193 | -0.027628 | -0.010799 | -0.0078611 | -0.0037637 | -0.0087538 | -0.0015192 | 0.0070686 | -0.013985 | -0.037815 | -0.023064 | -0.018272 | -0.030284 | -0.027625 | -0.036026 | -0.00088406 | -0.017837 | -0.012044 | 0.0010738 | -0.022163 | 0.0054188 | 0.0081406
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | 0.00062084 | 0.0031648 | -0.022377 | -0.024333 | -0.017051 | -0.016072 | -0.0077271 | -0.016456 | -0.012025 | 0.0019188 | -0.013234 | -0.027486 | -0.021122 | -0.013756 | -0.021389 | -0.014272 | -0.014055 | 0.027124 | -0.017055 | -0.018123 | 0.002471 | -0.022634 | 0.0018816 | -0.012222
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.019711 | -0.013168 | -0.038436 | -0.039684 | -0.032905 | -0.032598 | -0.025463 | -0.039462 | -0.0361 | -0.016204 | -0.028262 | -0.042009 | -0.03816 | -0.029128 | -0.029737 | -0.030627 | -0.028816 | 0.012123 | -0.041259 | -0.048263 | -0.029702 | -0.055174 | -0.027318 | -0.039178
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0075402 | -0.03216 | -0.052754 | -0.051493 | -0.042964 | -0.040893 | -0.036169 | -0.029801 | -0.0088196 | -0.0040016 | -0.032702 | -0.078225 | -0.065986 | -0.061593 | -0.074664 | -0.070052 | -0.076288 | -0.027722 | -0.021297 | -0.0084295 | 0.0042934 | -0.01841 | 0.0068474 | 0.0047979
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.011612 | -0.021215 | -0.043415 | -0.042053 | -0.035459 | -0.032834 | -0.02598 | -0.010039 | 0.01367 | 0.01177 | -0.023745 | -0.077942 | -0.068417 | -0.061283 | -0.075942 | -0.071871 | -0.076869 | -0.020205 | 0.0022812 | 0.02248 | 0.037127 | 0.014347 | 0.037083 | 0.030692
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.13189 | -0.11566 | -0.12824 | -0.12359 | -0.11386 | -0.12055 | -0.13682 | -0.1858 | -0.16585 | -0.11467 | -0.089009 | -0.098791 | -0.063848 | -0.089309 | -0.11927 | -0.082541 | -0.10266 | -0.085286 | -0.18001 | -0.2205 | -0.23722 | -0.25293 | -0.21084 | -0.17736
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.13613 | -0.092155 | -0.13885 | -0.15011 | -0.1282 | -0.14635 | -0.18029 | -0.21128 | -0.17559 | -0.075521 | 0.092232 | -0.1538 | -0.15324 | 0.12135 | -0.12968 | -0.083896 | -0.0072002 | -0.15608 | -0.224 | -0.15459 | -0.14687 | -0.18213 | -0.14433 | -0.14679
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.11646 | -0.064756 | -0.1213 | -0.13585 | -0.11303 | -0.13259 | -0.17029 | -0.19403 | -0.16426 | -0.088171 | 0.093031 | -0.15855 | -0.15932 | 0.18478 | -0.13095 | -0.086521 | 0.012924 | -0.15839 | -0.22195 | -0.10632 | -0.091115 | -0.12846 | -0.096056 | -0.11476
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.11283 | -0.061097 | -0.11823 | -0.13302 | -0.11013 | -0.12972 | -0.16734 | -0.18994 | -0.15982 | -0.085062 | 0.096242 | -0.15553 | -0.15642 | 0.19043 | -0.12825 | -0.083747 | 0.016436 | -0.15576 | -0.21867 | -0.10046 | -0.084535 | -0.12193 | -0.090189 | -0.11004
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.1334 | -0.083382 | -0.13502 | -0.14812 | -0.12546 | -0.14476 | -0.18182 | -0.21086 | -0.18131 | -0.093012 | 0.084402 | -0.16571 | -0.16604 | 0.14826 | -0.13788 | -0.092789 | -0.0021305 | -0.16299 | -0.23074 | -0.13899 | -0.12878 | -0.16581 | -0.12916 | -0.13845
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario