## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (20/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.33818 | -0.35921 | -0.34008 | -0.32479 | -0.31475 | -0.29999 | -0.31216 | -0.38023 | -0.38019 | -0.39406 | -0.42555 | -0.44684 | -0.41662 | -0.38178 | -0.40585 | -0.48023 | -0.42451 | -0.44256 | -0.37411 | -0.43199 | -0.49979 | -0.46317 | -0.39851 | -0.38254
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.3159 | -0.33756 | -0.31829 | -0.29375 | -0.292 | -0.27681 | -0.29146 | -0.36308 | -0.36231 | -0.37668 | -0.41204 | -0.4338 | -0.39633 | -0.36644 | -0.3888 | -0.46075 | -0.39593 | -0.42334 | -0.36092 | -0.4225 | -0.49608 | -0.46103 | -0.39404 | -0.36856
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.34034 | -0.36194 | -0.34337 | -0.33 | -0.3185 | -0.30381 | -0.31488 | -0.38108 | -0.38117 | -0.39533 | -0.42627 | -0.44783 | -0.42007 | -0.38422 | -0.40858 | -0.48181 | -0.42882 | -0.44413 | -0.37455 | -0.43045 | -0.49622 | -0.45983 | -0.39584 | -0.38181
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.41163 | -0.41888 | -0.39531 | -0.37914 | -0.36647 | -0.35208 | -0.36675 | -0.45076 | -0.46428 | -0.47733 | -0.50729 | -0.52041 | -0.48615 | -0.44321 | -0.46748 | -0.5521 | -0.50776 | -0.52395 | -0.46601 | -0.53588 | -0.61954 | -0.58001 | -0.50437 | -0.47399
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.33937 | -0.36113 | -0.34265 | -0.32923 | -0.31782 | -0.30311 | -0.31408 | -0.38008 | -0.3801 | -0.39423 | -0.42526 | -0.44689 | -0.41916 | -0.38346 | -0.4077 | -0.48067 | -0.42768 | -0.44299 | -0.37349 | -0.4292 | -0.49485 | -0.45856 | -0.39471 | -0.38062
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.32484 | -0.34876 | -0.33064 | -0.31853 | -0.30603 | -0.29151 | -0.30294 | -0.3672 | -0.36317 | -0.37752 | -0.40777 | -0.42914 | -0.40337 | -0.36767 | -0.39592 | -0.46799 | -0.41657 | -0.4306 | -0.35458 | -0.40867 | -0.46959 | -0.42898 | -0.36664 | -0.36193
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.32485 | -0.34876 | -0.33064 | -0.31854 | -0.30603 | -0.29151 | -0.30295 | -0.3672 | -0.36319 | -0.37755 | -0.40779 | -0.42916 | -0.40339 | -0.36768 | -0.39592 | -0.46799 | -0.41658 | -0.4306 | -0.3546 | -0.4087 | -0.46964 | -0.42903 | -0.36669 | -0.36196
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.378 | -0.3917 | -0.36958 | -0.35568 | -0.34193 | -0.3278 | -0.34205 | -0.41713 | -0.42328 | -0.43883 | -0.46826 | -0.48768 | -0.45656 | -0.41851 | -0.44046 | -0.52175 | -0.47095 | -0.48633 | -0.42027 | -0.4835 | -0.55826 | -0.52034 | -0.4503 | -0.4303
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.34087 | -0.36239 | -0.34377 | -0.33045 | -0.31888 | -0.3042 | -0.31533 | -0.38162 | -0.38174 | -0.39593 | -0.42682 | -0.44832 | -0.42054 | -0.38462 | -0.40903 | -0.48241 | -0.42945 | -0.44475 | -0.3751 | -0.4311 | -0.49693 | -0.46047 | -0.39643 | -0.38245
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.30692 | -0.32524 | -0.30852 | -0.31241 | -0.28617 | -0.27286 | -0.28087 | -0.33839 | -0.3444 | -0.35694 | -0.38044 | -0.39501 | -0.37897 | -0.33647 | -0.36076 | -0.43595 | -0.40354 | -0.40362 | -0.32911 | -0.38097 | -0.44051 | -0.40285 | -0.34353 | -0.34187
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.34165 | -0.36045 | -0.34187 | -0.33104 | -0.31723 | -0.30292 | -0.31453 | -0.3798 | -0.38374 | -0.39844 | -0.42801 | -0.44857 | -0.4226 | -0.38572 | -0.40723 | -0.48133 | -0.43049 | -0.44399 | -0.37642 | -0.43309 | -0.49989 | -0.46381 | -0.40009 | -0.38567
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.33872 | -0.36054 | -0.34213 | -0.3287 | -0.31734 | -0.30262 | -0.31354 | -0.37938 | -0.37941 | -0.3935 | -0.42453 | -0.44617 | -0.41846 | -0.38281 | -0.40693 | -0.47978 | -0.42685 | -0.44215 | -0.37279 | -0.42839 | -0.49401 | -0.45786 | -0.39412 | -0.37991
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.34702 | -0.36393 | -0.34444 | -0.33088 | -0.31944 | -0.30441 | -0.31706 | -0.38655 | -0.39241 | -0.40509 | -0.43646 | -0.45631 | -0.42625 | -0.38895 | -0.41011 | -0.48567 | -0.43429 | -0.45082 | -0.3868 | -0.44607 | -0.51596 | -0.47987 | -0.41363 | -0.39431
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.012068 | -0.055701 | -0.066282 | -0.064371 | -0.05717 | -0.041517 | -0.030809 | -0.012352 | -0.019502 | -0.033779 | -0.070168 | -0.10279 | -0.10986 | -0.09181 | -0.075557 | -0.086255 | -0.058736 | -0.054011 | -0.0091591 | -0.012037 | -0.043406 | -0.042249 | -0.023386 | -0.0082455
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.089187 | -0.097068 | -0.098931 | -0.096878 | -0.088243 | -0.08441 | -0.095 | -0.11387 | -0.11826 | -0.086205 | -0.06415 | -0.056376 | -0.045057 | -0.039227 | -0.0073814 | -0.036781 | -0.051198 | -0.073335 | -0.098347 | -0.12474 | -0.16752 | -0.16456 | -0.1437 | -0.11478
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.040988 | -0.082163 | -0.092658 | -0.090182 | -0.081606 | -0.066373 | -0.057981 | -0.046599 | -0.059394 | -0.074561 | -0.10903 | -0.13938 | -0.14619 | -0.12472 | -0.1114 | -0.12006 | -0.09055 | -0.090088 | -0.047902 | -0.055639 | -0.091966 | -0.087644 | -0.061244 | -0.041467
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.06957 | -0.075336 | -0.079165 | -0.076542 | -0.06957 | -0.066002 | -0.07476 | -0.08773 | -0.08809 | -0.068662 | -0.047646 | -0.041325 | -0.029448 | -0.028807 | 0.00039196 | -0.037528 | -0.026465 | -0.059255 | -0.073757 | -0.085983 | -0.12708 | -0.12613 | -0.10836 | -0.089671
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.24457 | -0.2264 | -0.21564 | -0.21053 | -0.20115 | -0.1965 | -0.22618 | -0.28709 | -0.2817 | -0.15885 | -0.067665 | 0.014453 | 0.027949 | 0.023047 | 0.091607 | -0.023957 | -0.061561 | -0.15635 | -0.27068 | -0.36585 | -0.43682 | -0.42434 | -0.37262 | -0.3071
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.085282 | -0.093144 | -0.096726 | -0.094312 | -0.086527 | -0.083447 | -0.09329 | -0.1107 | -0.10954 | -0.075937 | -0.053747 | -0.037784 | -0.036762 | -0.029117 | 0.0028286 | -0.027148 | -0.03885 | -0.066422 | -0.086986 | -0.1123 | -0.15627 | -0.15072 | -0.13457 | -0.10626
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.084381 | -0.092649 | -0.095831 | -0.093447 | -0.085746 | -0.081953 | -0.091428 | -0.10837 | -0.10818 | -0.075492 | -0.054015 | -0.039549 | -0.037632 | -0.030799 | 0.0010056 | -0.029933 | -0.040326 | -0.066319 | -0.087874 | -0.11163 | -0.15473 | -0.15004 | -0.132 | -0.10513
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.1226 | -0.12518 | -0.1256 | -0.12206 | -0.114 | -0.11093 | -0.12494 | -0.15263 | -0.14738 | -0.091592 | -0.052669 | -0.021161 | -0.017973 | -0.011362 | 0.027444 | -0.017848 | -0.038817 | -0.081916 | -0.12795 | -0.16808 | -0.21754 | -0.21058 | -0.18728 | -0.15182
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.010964 | -0.031696 | -0.036842 | -0.035169 | -0.028652 | -0.020673 | -0.020345 | -0.022399 | -0.036188 | -0.038716 | -0.050457 | -0.064991 | -0.064608 | -0.054918 | -0.043516 | -0.046568 | -0.036941 | -0.031145 | -0.015644 | -0.015611 | -0.045687 | -0.04463 | -0.028484 | -0.015038
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.037312 | -0.053734 | -0.055941 | -0.053627 | -0.046755 | -0.039496 | -0.043821 | -0.052943 | -0.067479 | -0.059234 | -0.060403 | -0.07217 | -0.069458 | -0.063128 | -0.046062 | -0.055969 | -0.04539 | -0.046665 | -0.046643 | -0.054448 | -0.091642 | -0.090445 | -0.069921 | -0.049699
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.11525 | -0.11486 | -0.11681 | -0.11198 | -0.10444 | -0.10158 | -0.11481 | -0.13618 | -0.12611 | -0.062854 | -0.0075636 | 0.022202 | 0.035803 | 0.031636 | 0.066682 | -0.0046015 | 0.018183 | -0.057875 | -0.10704 | -0.14823 | -0.20034 | -0.19973 | -0.17695 | -0.14798
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.025316 | -0.070092 | -0.080615 | -0.078575 | -0.070403 | -0.054078 | -0.043392 | -0.026326 | -0.034207 | -0.047033 | -0.081669 | -0.11359 | -0.11993 | -0.10304 | -0.089692 | -0.098647 | -0.070509 | -0.06567 | -0.020097 | -0.026219 | -0.05898 | -0.05755 | -0.037113 | -0.019977
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.24571 | -0.22664 | -0.21571 | -0.21067 | -0.20114 | -0.19649 | -0.22676 | -0.2878 | -0.28296 | -0.15803 | -0.06449 | 0.018701 | 0.033134 | 0.025538 | 0.096087 | -0.020426 | -0.059037 | -0.15772 | -0.27234 | -0.36873 | -0.44331 | -0.43075 | -0.37469 | -0.3089
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.025111 | -0.046853 | -0.052091 | -0.05008 | -0.043148 | -0.03411 | -0.03362 | -0.036231 | -0.052788 | -0.061857 | -0.080484 | -0.098032 | -0.10115 | -0.090491 | -0.074821 | -0.081903 | -0.065836 | -0.055575 | -0.029934 | -0.02945 | -0.060168 | -0.059856 | -0.041568 | -0.026319
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.023169 | -0.044264 | -0.04931 | -0.0473 | -0.040492 | -0.031812 | -0.03165 | -0.034819 | -0.051074 | -0.05827 | -0.075109 | -0.091379 | -0.094015 | -0.083381 | -0.068791 | -0.074944 | -0.060278 | -0.051905 | -0.03014 | -0.029437 | -0.060196 | -0.059763 | -0.041759 | -0.026659
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.023609 | -0.045504 | -0.050861 | -0.048882 | -0.041999 | -0.032975 | -0.032374 | -0.034645 | -0.05084 | -0.059571 | -0.077959 | -0.095395 | -0.098572 | -0.087826 | -0.072229 | -0.079371 | -0.063496 | -0.053708 | -0.028837 | -0.02818 | -0.058756 | -0.058513 | -0.040013 | -0.025419
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.13573 | -0.1317 | -0.1288 | -0.12403 | -0.11436 | -0.11126 | -0.13835 | -0.18132 | -0.17933 | -0.11246 | -0.06792 | -0.048562 | -0.052134 | -0.077527 | -0.038873 | -0.068764 | -0.058518 | -0.088183 | -0.1574 | -0.19779 | -0.25333 | -0.25443 | -0.2194 | -0.17513
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.026193 | -0.037156 | -0.043002 | -0.042089 | -0.035593 | -0.031453 | -0.035244 | -0.040221 | -0.042831 | -0.04124 | -0.035401 | -0.035208 | -0.03274 | -0.029164 | 0.00035191 | -0.029887 | -0.021738 | -0.032852 | -0.030497 | -0.026745 | -0.059777 | -0.059336 | -0.048104 | -0.037313
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.069346 | -0.079612 | -0.083343 | -0.08139 | -0.073915 | -0.069304 | -0.07699 | -0.090281 | -0.092298 | -0.067258 | -0.051572 | -0.043247 | -0.041161 | -0.034612 | -0.0047264 | -0.032589 | -0.039168 | -0.058506 | -0.073512 | -0.091281 | -0.13144 | -0.12792 | -0.11049 | -0.0873
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.086071 | -0.092211 | -0.094613 | -0.092118 | -0.084256 | -0.080303 | -0.092174 | -0.11238 | -0.11261 | -0.075692 | -0.050683 | -0.035913 | -0.034847 | -0.032796 | -0.00076103 | -0.029775 | -0.03984 | -0.064132 | -0.093125 | -0.11835 | -0.163 | -0.1585 | -0.13772 | -0.1094
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13001 | -0.12896 | -0.13033 | -0.12528 | -0.11786 | -0.11501 | -0.12852 | -0.15117 | -0.1473 | -0.088358 | -0.040397 | -0.011798 | 0.0035949 | -0.0032063 | 0.032615 | -0.016434 | -0.0076804 | -0.077043 | -0.12694 | -0.1649 | -0.21769 | -0.21725 | -0.19385 | -0.16408
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14123 | -0.14115 | -0.13983 | -0.13579 | -0.12746 | -0.1244 | -0.14097 | -0.17496 | -0.16901 | -0.10367 | -0.057815 | -0.01926 | -0.016164 | -0.0096343 | 0.033502 | -0.020059 | -0.043315 | -0.093336 | -0.14969 | -0.19623 | -0.24921 | -0.24138 | -0.21422 | -0.17458
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | 0.00089455 | -0.014893 | -0.021794 | -0.02145 | -0.015241 | -0.0093136 | -0.010385 | -0.01098 | -0.016283 | -0.019014 | -0.023447 | -0.02777 | -0.031852 | -0.027547 | -0.0008173 | -0.019821 | -0.012958 | -0.011099 | -0.0004015 | 0.0052872 | -0.024738 | -0.024461 | -0.013453 | -0.0042534
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.10908 | -0.10856 | -0.12346 | -0.12081 | -0.11081 | -0.1258 | -0.1442 | -0.1652 | -0.14143 | -0.086886 | -0.047976 | 0.003293 | -0.016835 | 0.010257 | 0.046118 | 0.040398 | -0.0034585 | -0.07074 | -0.066911 | -0.12425 | -0.18377 | -0.16224 | -0.18793 | -0.13224
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.14263 | -0.14106 | -0.13893 | -0.13373 | -0.12404 | -0.12187 | -0.13929 | -0.17607 | -0.16145 | -0.082061 | -0.025269 | 0.020992 | 0.028521 | 0.029047 | 0.071537 | 0.014367 | -0.023518 | -0.072348 | -0.14959 | -0.20738 | -0.26218 | -0.25393 | -0.22443 | -0.17977
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.027668 | -0.0384 | -0.044115 | -0.043134 | -0.036623 | -0.032512 | -0.036509 | -0.041838 | -0.044591 | -0.042877 | -0.036913 | -0.036646 | -0.03407 | -0.030581 | -0.0010638 | -0.031325 | -0.023041 | -0.034375 | -0.032249 | -0.028792 | -0.062056 | -0.061601 | -0.05015 | -0.039088
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.07522 | -0.084873 | -0.088172 | -0.086139 | -0.078491 | -0.073971 | -0.082396 | -0.097127 | -0.099338 | -0.072026 | -0.054416 | -0.046561 | -0.042194 | -0.035881 | -0.0057206 | -0.033763 | -0.042389 | -0.062596 | -0.080398 | -0.10027 | -0.14133 | -0.13766 | -0.11931 | -0.09481
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.023266 | -0.043494 | -0.048236 | -0.046089 | -0.039301 | -0.030784 | -0.031053 | -0.035003 | -0.051688 | -0.058867 | -0.075558 | -0.091651 | -0.09405 | -0.083695 | -0.069265 | -0.075099 | -0.060606 | -0.052651 | -0.031713 | -0.031464 | -0.062439 | -0.06184 | -0.043332 | -0.027817
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.04495 | -0.053674 | -0.058703 | -0.057076 | -0.050412 | -0.046484 | -0.052547 | -0.061108 | -0.063087 | -0.054879 | -0.043329 | -0.040583 | -0.034564 | -0.032236 | -0.0028019 | -0.035691 | -0.026231 | -0.045708 | -0.049939 | -0.052632 | -0.088928 | -0.088221 | -0.074085 | -0.059853
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0086823 | -0.023959 | -0.030537 | -0.03019 | -0.023794 | -0.01842 | -0.019683 | -0.020857 | -0.024864 | -0.026348 | -0.02703 | -0.030179 | -0.031486 | -0.025147 | 0.0025291 | -0.022549 | -0.017429 | -0.019806 | -0.011922 | -0.0055332 | -0.035439 | -0.034709 | -0.024493 | -0.01546
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.010017 | -0.0059538 | -0.013417 | -0.013537 | -0.0074315 | -0.0018187 | -0.0021291 | -0.00079727 | -0.0050793 | -0.010217 | -0.014667 | -0.019276 | -0.023778 | -0.018984 | 0.0091419 | -0.012502 | -0.0052547 | -0.002697 | 0.0093727 | 0.018489 | -0.0099421 | -0.0098152 | -0.00084782 | 0.0060406
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.020363 | -0.065386 | -0.075976 | -0.073927 | -0.066041 | -0.049753 | -0.038752 | -0.021215 | -0.028475 | -0.041592 | -0.076583 | -0.11113 | -0.11729 | -0.1031 | -0.089714 | -0.098743 | -0.070564 | -0.065742 | -0.02017 | -0.026497 | -0.059429 | -0.057996 | -0.03744 | -0.020035
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11931 | -0.12015 | -0.12016 | -0.11677 | -0.10838 | -0.10535 | -0.12145 | -0.15186 | -0.14095 | -0.067358 | -0.018915 | 0.022274 | 0.025245 | 0.032881 | 0.055628 | 0.030314 | -0.019112 | -0.066014 | -0.1257 | -0.17463 | -0.22422 | -0.21651 | -0.18936 | -0.1512
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.02168 | -0.042114 | -0.047009 | -0.045033 | -0.038274 | -0.030159 | -0.030585 | -0.035172 | -0.051281 | -0.055366 | -0.06849 | -0.083126 | -0.083436 | -0.073082 | -0.061814 | -0.06417 | -0.05289 | -0.046495 | -0.029344 | -0.029671 | -0.060205 | -0.059414 | -0.041901 | -0.026657
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.1257 | -0.12743 | -0.12568 | -0.12069 | -0.11305 | -0.10806 | -0.12518 | -0.15741 | -0.1703 | -0.13484 | -0.10605 | -0.09096 | -0.07829 | -0.074816 | -0.041037 | -0.070688 | -0.08352 | -0.11234 | -0.1509 | -0.18877 | -0.23815 | -0.23392 | -0.20277 | -0.16191
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.23084 | -0.22136 | -0.21379 | -0.20358 | -0.19752 | -0.19467 | -0.21932 | -0.2713 | -0.26273 | -0.16215 | -0.090145 | -0.031993 | -0.013568 | -0.01347 | 0.027534 | -0.028383 | -0.044562 | -0.14727 | -0.24186 | -0.32351 | -0.39124 | -0.38138 | -0.34235 | -0.28377
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.019457 | -0.042338 | -0.048208 | -0.046423 | -0.039618 | -0.030382 | -0.029095 | -0.029656 | -0.044776 | -0.053633 | -0.07233 | -0.090104 | -0.093711 | -0.082729 | -0.066631 | -0.074648 | -0.058634 | -0.048881 | -0.02332 | -0.022204 | -0.052306 | -0.052159 | -0.034758 | -0.020601
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.034896 | -0.044949 | -0.050454 | -0.049278 | -0.042716 | -0.038662 | -0.0434 | -0.049908 | -0.052265 | -0.048344 | -0.040448 | -0.03936 | -0.035579 | -0.032547 | -0.0030074 | -0.034111 | -0.025391 | -0.039464 | -0.039497 | -0.038292 | -0.07264 | -0.07214 | -0.059759 | -0.0475
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.010842 | -0.051882 | -0.061718 | -0.059741 | -0.052557 | -0.037989 | -0.028456 | -0.015145 | -0.017489 | -0.02538 | -0.055673 | -0.085532 | -0.091825 | -0.077451 | -0.060383 | -0.074593 | -0.049438 | -0.04263 | -0.0023165 | -0.0060797 | -0.035793 | -0.034409 | -0.016649 | -0.0034561
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0022855 | -0.044853 | -0.055654 | -0.053987 | -0.04691 | -0.032187 | -0.022443 | -0.0059891 | -0.0080843 | -0.015933 | -0.046212 | -0.076189 | -0.083705 | -0.06993 | -0.052555 | -0.065028 | -0.041317 | -0.03331 | 0.0072794 | 0.0055752 | -0.02193 | -0.022727 | -0.0064478 | 0.0066853
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.020534 | -0.065844 | -0.076676 | -0.074729 | -0.066761 | -0.05043 | -0.039288 | -0.021423 | -0.02828 | -0.041294 | -0.076499 | -0.11168 | -0.11819 | -0.10137 | -0.087773 | -0.096987 | -0.06883 | -0.06368 | -0.01784 | -0.023635 | -0.056072 | -0.054671 | -0.034464 | -0.017646
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.25661 | -0.24159 | -0.2347 | -0.22186 | -0.21428 | -0.21365 | -0.24121 | -0.29693 | -0.28508 | -0.1634 | -0.080291 | -0.013472 | 0.012488 | 0.010474 | 0.048461 | -0.015588 | -0.019236 | -0.14748 | -0.26223 | -0.3586 | -0.4292 | -0.42016 | -0.37785 | -0.31534
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10956 | -0.11283 | -0.11334 | -0.10981 | -0.10143 | -0.097547 | -0.11222 | -0.13942 | -0.14509 | -0.10483 | -0.074842 | -0.06129 | -0.052849 | -0.051469 | -0.01721 | -0.046514 | -0.060286 | -0.08716 | -0.12332 | -0.15475 | -0.20304 | -0.19961 | -0.17302 | -0.1397
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0010724 | -0.02147 | -0.026677 | -0.025511 | -0.019199 | -0.011261 | -0.010638 | -0.010512 | -0.022928 | -0.024911 | -0.035639 | -0.049904 | -0.049799 | -0.040917 | -0.027267 | -0.032969 | -0.023131 | -0.017632 | -0.0034523 | -0.0029831 | -0.031999 | -0.031194 | -0.017004 | -0.0051851
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.075324 | -0.084964 | -0.088255 | -0.086221 | -0.07857 | -0.074052 | -0.082489 | -0.097247 | -0.099464 | -0.072105 | -0.054459 | -0.046616 | -0.042198 | -0.035893 | -0.0057244 | -0.033772 | -0.04244 | -0.062663 | -0.08052 | -0.10043 | -0.14151 | -0.13784 | -0.11947 | -0.094946
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.082243 | -0.090462 | -0.093115 | -0.091182 | -0.082971 | -0.078925 | -0.088624 | -0.10564 | -0.10853 | -0.076613 | -0.054873 | -0.049072 | -0.03872 | -0.032781 | -0.00096607 | -0.030229 | -0.044102 | -0.065472 | -0.088762 | -0.11271 | -0.15553 | -0.15157 | -0.13141 | -0.10512
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.06557 | -0.075624 | -0.071581 | -0.068298 | -0.058517 | -0.05419 | -0.068705 | -0.094788 | -0.1331 | -0.12528 | -0.12244 | -0.12681 | -0.095423 | -0.087878 | -0.070736 | -0.082393 | -0.069932 | -0.073061 | -0.077002 | -0.089777 | -0.13355 | -0.13032 | -0.10404 | -0.073673
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.015578 | -0.043154 | -0.050695 | -0.04935 | -0.042515 | -0.031971 | -0.028733 | -0.022959 | -0.031973 | -0.036226 | -0.053676 | -0.071901 | -0.076071 | -0.064624 | -0.04562 | -0.058768 | -0.043195 | -0.03877 | -0.014688 | -0.016348 | -0.046787 | -0.046237 | -0.029797 | -0.0165
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.019175 | -0.042127 | -0.048023 | -0.046254 | -0.039449 | -0.030197 | -0.028863 | -0.029304 | -0.044388 | -0.053302 | -0.072073 | -0.089909 | -0.093545 | -0.082521 | -0.066412 | -0.074445 | -0.058423 | -0.048626 | -0.022985 | -0.021816 | -0.05187 | -0.051724 | -0.034361 | -0.020263
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.011827 | -0.031841 | -0.03846 | -0.03794 | -0.031437 | -0.023065 | -0.022442 | -0.018826 | -0.029776 | -0.03166 | -0.041334 | -0.052969 | -0.055867 | -0.045107 | -0.023168 | -0.039579 | -0.029485 | -0.027355 | -0.012289 | -0.01308 | -0.043019 | -0.042216 | -0.027864 | -0.016914
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.00054073 | -0.020007 | -0.02537 | -0.024257 | -0.017973 | -0.010019 | -0.0092115 | -0.0086517 | -0.02125 | -0.024313 | -0.035995 | -0.050299 | -0.050765 | -0.041552 | -0.027158 | -0.03369 | -0.023623 | -0.017298 | -0.0017242 | -0.00065231 | -0.029276 | -0.028491 | -0.014668 | -0.0032263
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.063193 | -0.067089 | -0.067303 | -0.064882 | -0.0563 | -0.052813 | -0.071344 | -0.10144 | -0.093305 | -0.04639 | -0.013134 | 0.008965 | -0.0082197 | -0.028736 | 0.01359 | -0.015143 | -0.00021505 | -0.027984 | -0.078762 | -0.10125 | -0.14301 | -0.14681 | -0.12244 | -0.08996
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.0071464 | -0.013474 | -0.018517 | -0.017351 | -0.011181 | -0.0033603 | -0.0025415 | -0.0020781 | -0.014672 | -0.017589 | -0.029675 | -0.043631 | -0.04402 | -0.035243 | -0.020745 | -0.027452 | -0.01746 | -0.010546 | 0.0050297 | 0.0060482 | -0.021731 | -0.021008 | -0.0082521 | 0.0030575
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.004056 | -0.018796 | -0.025572 | -0.025383 | -0.019075 | -0.014193 | -0.015337 | -0.016446 | -0.019346 | -0.022465 | -0.022529 | -0.024946 | -0.026074 | -0.02033 | 0.0082879 | -0.018433 | -0.013548 | -0.015742 | -0.0076103 | 0.0016069 | -0.027588 | -0.027014 | -0.018078 | -0.01038
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.02616 | -0.037133 | -0.042984 | -0.042074 | -0.035581 | -0.031439 | -0.03522 | -0.04018 | -0.04278 | -0.041195 | -0.035358 | -0.035172 | -0.032698 | -0.029118 | 0.00040483 | -0.029847 | -0.021699 | -0.032807 | -0.030445 | -0.026683 | -0.059705 | -0.059259 | -0.048037 | -0.037262
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0062594 | -0.043841 | -0.053636 | -0.052143 | -0.045157 | -0.031809 | -0.024142 | -0.010875 | -0.015287 | -0.022081 | -0.048105 | -0.074161 | -0.080605 | -0.06742 | -0.049329 | -0.062275 | -0.041322 | -0.03476 | 0.00024033 | -0.0014095 | -0.030456 | -0.030157 | -0.013933 | -0.00091743
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.011481 | -0.034224 | -0.046496 | -0.045482 | -0.038523 | -0.022657 | -0.0099812 | 0.01269 | 0.0088005 | -0.0066624 | -0.043868 | -0.07843 | -0.087605 | -0.069669 | -0.052081 | -0.06479 | -0.037765 | -0.031049 | 0.015299 | 0.016022 | -0.010891 | -0.010293 | 0.0054169 | 0.016097
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.13699 | -0.13177 | -0.12848 | -0.12363 | -0.11383 | -0.11088 | -0.13885 | -0.18348 | -0.18038 | -0.10688 | -0.056784 | -0.037389 | -0.041039 | -0.07443 | -0.034828 | -0.064234 | -0.050173 | -0.081482 | -0.15776 | -0.20085 | -0.25706 | -0.25871 | -0.22299 | -0.17763
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.1293 | -0.12152 | -0.14613 | -0.14331 | -0.1314 | -0.16187 | -0.18764 | -0.21153 | -0.16857 | -0.096011 | -0.042801 | 0.038604 | 0.00044775 | 0.044146 | 0.083367 | 0.09842 | 0.027236 | -0.074166 | -0.049507 | -0.13421 | -0.20693 | -0.17184 | -0.23321 | -0.1543
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.10475 | -0.097696 | -0.12958 | -0.1283 | -0.11582 | -0.15365 | -0.17973 | -0.19391 | -0.15566 | -0.11732 | -0.056277 | 0.041996 | -0.0027833 | 0.051357 | 0.092937 | 0.12922 | 0.045797 | -0.064668 | -0.0087738 | -0.084632 | -0.15903 | -0.11649 | -0.2076 | -0.12327
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.1009 | -0.094204 | -0.12657 | -0.12541 | -0.11294 | -0.15108 | -0.17686 | -0.18987 | -0.15153 | -0.11507 | -0.054064 | 0.044715 | -0.00051975 | 0.053978 | 0.095632 | 0.13286 | 0.049016 | -0.061603 | -0.0039396 | -0.07887 | -0.15285 | -0.1101 | -0.20288 | -0.11864
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.12383 | -0.11413 | -0.14299 | -0.14065 | -0.12804 | -0.16292 | -0.19031 | -0.21149 | -0.17234 | -0.11491 | -0.055843 | 0.036122 | -0.0063338 | 0.043922 | 0.084067 | 0.11126 | 0.032495 | -0.074299 | -0.034507 | -0.11741 | -0.19243 | -0.15372 | -0.22994 | -0.14664
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario