## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (21/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.39438 | -0.35939 | -0.33442 | -0.30983 | -0.29952 | -0.30144 | -0.30687 | -0.34758 | -0.38885 | -0.40978 | -0.44416 | -0.46519 | -0.48112 | -0.50973 | -0.50717 | -0.42416 | -0.41318 | -0.39108 | -0.37707 | -0.39475 | -0.46452 | -0.44973 | -0.41319 | -0.421
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.37395 | -0.33991 | -0.31189 | -0.28694 | -0.27586 | -0.27846 | -0.28588 | -0.32969 | -0.36804 | -0.39396 | -0.43025 | -0.45292 | -0.47145 | -0.49886 | -0.49267 | -0.41603 | -0.40341 | -0.37726 | -0.36947 | -0.38745 | -0.46131 | -0.44686 | -0.4074 | -0.40821
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.39504 | -0.36064 | -0.33684 | -0.31285 | -0.30278 | -0.30443 | -0.30926 | -0.34883 | -0.38967 | -0.40967 | -0.44329 | -0.464 | -0.47924 | -0.50764 | -0.50695 | -0.42339 | -0.4121 | -0.39101 | -0.37575 | -0.39272 | -0.46062 | -0.4461 | -0.41069 | -0.4198
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.46753 | -0.42156 | -0.39148 | -0.36291 | -0.35166 | -0.35329 | -0.35973 | -0.40664 | -0.45926 | -0.49181 | -0.53704 | -0.55478 | -0.57065 | -0.60442 | -0.60913 | -0.52047 | -0.50251 | -0.47977 | -0.47337 | -0.50076 | -0.58106 | -0.56574 | -0.52228 | -0.51508
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.39396 | -0.35976 | -0.33604 | -0.31211 | -0.30206 | -0.30372 | -0.30851 | -0.34798 | -0.38869 | -0.40865 | -0.4422 | -0.46288 | -0.47811 | -0.50643 | -0.50572 | -0.4224 | -0.41109 | -0.39002 | -0.37477 | -0.39162 | -0.45937 | -0.44485 | -0.40953 | -0.41859
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.38178 | -0.34671 | -0.32374 | -0.30032 | -0.29121 | -0.29197 | -0.29651 | -0.33624 | -0.37543 | -0.39142 | -0.42012 | -0.44321 | -0.45806 | -0.48505 | -0.48427 | -0.39678 | -0.38643 | -0.36575 | -0.34935 | -0.36492 | -0.43151 | -0.41509 | -0.38098 | -0.39902
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.38179 | -0.34672 | -0.32375 | -0.30032 | -0.29121 | -0.29197 | -0.29651 | -0.33624 | -0.37543 | -0.39144 | -0.42016 | -0.44324 | -0.45808 | -0.48508 | -0.4843 | -0.39683 | -0.38647 | -0.36539 | -0.3494 | -0.36496 | -0.43155 | -0.41514 | -0.38104 | -0.39905
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.43372 | -0.39154 | -0.36452 | -0.33803 | -0.32777 | -0.32827 | -0.33462 | -0.37877 | -0.42485 | -0.4505 | -0.49063 | -0.51253 | -0.5283 | -0.55928 | -0.56045 | -0.47294 | -0.46089 | -0.43779 | -0.42297 | -0.44538 | -0.51979 | -0.50596 | -0.46669 | -0.46943
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.39564 | -0.36111 | -0.33729 | -0.31325 | -0.30318 | -0.30483 | -0.30968 | -0.34931 | -0.3902 | -0.41022 | -0.44386 | -0.4646 | -0.47984 | -0.50828 | -0.50759 | -0.42388 | -0.41263 | -0.39152 | -0.37628 | -0.3933 | -0.46127 | -0.44674 | -0.41128 | -0.42045
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.36022 | -0.3225 | -0.30514 | -0.28244 | -0.27434 | -0.27463 | -0.27561 | -0.30973 | -0.35298 | -0.37113 | -0.3998 | -0.41337 | -0.42425 | -0.45529 | -0.45769 | -0.37021 | -0.36297 | -0.34854 | -0.32613 | -0.34377 | -0.4059 | -0.39153 | -0.36065 | -0.37733
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.39519 | -0.3592 | -0.33605 | -0.31199 | -0.30288 | -0.30358 | -0.30816 | -0.34787 | -0.38996 | -0.41166 | -0.44673 | -0.46559 | -0.48032 | -0.50787 | -0.50893 | -0.42668 | -0.41627 | -0.39508 | -0.37899 | -0.39647 | -0.46402 | -0.45031 | -0.41501 | -0.42275
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.39324 | -0.35916 | -0.33549 | -0.3116 | -0.30156 | -0.30323 | -0.30799 | -0.34739 | -0.38804 | -0.408 | -0.44155 | -0.46216 | -0.47735 | -0.5037 | -0.50494 | -0.42183 | -0.41051 | -0.38946 | -0.37422 | -0.39102 | -0.45865 | -0.44418 | -0.40891 | -0.41788
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.39967 | -0.36285 | -0.33822 | -0.31367 | -0.30473 | -0.30522 | -0.31008 | -0.35199 | -0.39521 | -0.41962 | -0.45685 | -0.47424 | -0.4899 | -0.51935 | -0.51999 | -0.43701 | -0.42473 | -0.40474 | -0.39182 | -0.41052 | -0.48007 | -0.46605 | -0.42917 | -0.43133
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.033837 | -0.042202 | -0.046 | -0.042387 | -0.03879 | -0.039567 | -0.033071 | -0.043099 | -0.062325 | -0.075601 | -0.095827 | -0.091166 | -0.096065 | -0.10545 | -0.10676 | -0.096309 | -0.080376 | -0.067469 | -0.035518 | -0.021881 | -0.038375 | -0.034995 | -0.032569 | -0.03494
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.10267 | -0.076505 | -0.073493 | -0.06948 | -0.06683 | -0.069291 | -0.076822 | -0.10328 | -0.11083 | -0.077525 | -0.070881 | -0.075428 | -0.05834 | -0.043265 | -0.043217 | -0.076788 | -0.096023 | -0.10772 | -0.12541 | -0.13811 | -0.16346 | -0.15853 | -0.14188 | -0.13682
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.064136 | -0.069159 | -0.072061 | -0.067015 | -0.062977 | -0.065008 | -0.060359 | -0.073789 | -0.097036 | -0.11399 | -0.13811 | -0.13145 | -0.13273 | -0.14263 | -0.14639 | -0.13431 | -0.11824 | -0.1074 | -0.078591 | -0.067066 | -0.087254 | -0.082562 | -0.072145 | -0.070485
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.079401 | -0.050406 | -0.04731 | -0.046491 | -0.043921 | -0.047142 | -0.054133 | -0.076429 | -0.08246 | -0.064321 | -0.062614 | -0.054008 | -0.062634 | -0.044563 | -0.060883 | -0.080147 | -0.079454 | -0.089956 | -0.10216 | -0.11052 | -0.12251 | -0.12306 | -0.11218 | -0.10931
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.25854 | -0.20671 | -0.1911 | -0.18415 | -0.17264 | -0.17987 | -0.19915 | -0.24425 | -0.23024 | -0.1233 | -0.1029 | -0.075064 | 0.034216 | 0.033564 | -0.007175 | -0.12379 | -0.20581 | -0.24363 | -0.29887 | -0.36738 | -0.41895 | -0.41272 | -0.36811 | -0.32806
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.096239 | -0.071665 | -0.070232 | -0.067369 | -0.064375 | -0.067443 | -0.073055 | -0.099548 | -0.10234 | -0.064075 | -0.056182 | -0.055445 | -0.038103 | -0.034717 | -0.037013 | -0.075031 | -0.08846 | -0.1001 | -0.11595 | -0.1246 | -0.14876 | -0.14555 | -0.13102 | -0.12664
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.095827 | -0.07136 | -0.069555 | -0.066628 | -0.063586 | -0.066454 | -0.071798 | -0.097581 | -0.10114 | -0.065542 | -0.05714 | -0.056366 | -0.039725 | -0.03612 | -0.038351 | -0.076041 | -0.088481 | -0.099662 | -0.11446 | -0.12442 | -0.14732 | -0.14424 | -0.12991 | -0.12528
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.13407 | -0.10332 | -0.098362 | -0.094978 | -0.090942 | -0.093996 | -0.10411 | -0.13508 | -0.13222 | -0.074747 | -0.056798 | -0.056569 | -0.028402 | -0.022565 | -0.02668 | -0.089124 | -0.10857 | -0.13188 | -0.15683 | -0.17991 | -0.20915 | -0.20458 | -0.18416 | -0.1739
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.022299 | -0.012877 | -0.017002 | -0.012735 | -0.010176 | -0.012003 | -0.00049734 | -0.014235 | -0.030389 | -0.035339 | -0.04337 | -0.032757 | -0.03401 | -0.052302 | -0.050635 | -0.046027 | -0.0433 | -0.03276 | -0.024657 | -0.018115 | -0.029911 | -0.029734 | -0.025036 | -0.023808
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.049769 | -0.034292 | -0.03688 | -0.031494 | -0.028285 | -0.030396 | -0.020547 | -0.037463 | -0.053714 | -0.055932 | -0.055692 | -0.047305 | -0.039251 | -0.057225 | -0.060552 | -0.058159 | -0.066031 | -0.054779 | -0.057493 | -0.059064 | -0.074652 | -0.073111 | -0.064015 | -0.05701
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12614 | -0.092211 | -0.085719 | -0.082918 | -0.079609 | -0.083261 | -0.092144 | -0.11666 | -0.10572 | -0.055845 | -0.048708 | -0.035526 | -0.054034 | -0.0091596 | -0.034417 | -0.084111 | -0.096035 | -0.11952 | -0.14795 | -0.17296 | -0.19484 | -0.19695 | -0.18028 | -0.16893
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.046732 | -0.056785 | -0.060802 | -0.056152 | -0.052455 | -0.053138 | -0.046176 | -0.055669 | -0.074776 | -0.08821 | -0.10996 | -0.10534 | -0.10977 | -0.11763 | -0.12024 | -0.11034 | -0.094449 | -0.082234 | -0.049049 | -0.035769 | -0.054655 | -0.050385 | -0.047347 | -0.04881
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.25984 | -0.20732 | -0.19144 | -0.18454 | -0.17295 | -0.18006 | -0.19994 | -0.24478 | -0.23045 | -0.12172 | -0.10072 | -0.072749 | 0.040196 | 0.039001 | -0.0067177 | -0.12338 | -0.20585 | -0.24438 | -0.29987 | -0.37262 | -0.42509 | -0.41881 | -0.37036 | -0.33123
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.036215 | -0.029262 | -0.031523 | -0.027524 | -0.024705 | -0.026094 | -0.018894 | -0.032803 | -0.053056 | -0.063674 | -0.077692 | -0.070982 | -0.073405 | -0.08979 | -0.088067 | -0.081449 | -0.071455 | -0.059935 | -0.044019 | -0.035601 | -0.048992 | -0.04806 | -0.042725 | -0.041588
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.034876 | -0.026412 | -0.02895 | -0.024699 | -0.021955 | -0.023508 | -0.015106 | -0.029505 | -0.048749 | -0.058071 | -0.07052 | -0.062675 | -0.064642 | -0.082203 | -0.080423 | -0.074113 | -0.066203 | -0.054986 | -0.041904 | -0.034148 | -0.047455 | -0.046663 | -0.041186 | -0.039578
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.035077 | -0.027834 | -0.030177 | -0.026213 | -0.023447 | -0.024846 | -0.017503 | -0.031467 | -0.051461 | -0.061721 | -0.075262 | -0.068336 | -0.070672 | -0.087185 | -0.085481 | -0.07895 | -0.069335 | -0.057912 | -0.042503 | -0.034124 | -0.047362 | -0.046546 | -0.041288 | -0.040269
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.14822 | -0.11365 | -0.105 | -0.096727 | -0.092322 | -0.095748 | -0.10649 | -0.1452 | -0.13952 | -0.091554 | -0.057509 | -0.10576 | -0.046423 | -0.034862 | -0.032588 | -0.1047 | -0.13186 | -0.1282 | -0.17603 | -0.20996 | -0.24375 | -0.24035 | -0.21519 | -0.19634
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.035601 | -0.01156 | -0.011744 | -0.011887 | -0.010162 | -0.012732 | -0.016552 | -0.036344 | -0.046862 | -0.040807 | -0.04232 | -0.033988 | -0.037971 | -0.035669 | -0.043076 | -0.051618 | -0.046536 | -0.049197 | -0.051438 | -0.050316 | -0.056161 | -0.05672 | -0.052457 | -0.056426
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.081091 | -0.058604 | -0.057447 | -0.054743 | -0.051999 | -0.054574 | -0.058506 | -0.082205 | -0.088402 | -0.061209 | -0.05503 | -0.054005 | -0.041163 | -0.038346 | -0.039864 | -0.070098 | -0.079521 | -0.086796 | -0.097528 | -0.10465 | -0.12436 | -0.12172 | -0.10955 | -0.10669
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.097612 | -0.071538 | -0.068413 | -0.064887 | -0.061869 | -0.064706 | -0.072077 | -0.099928 | -0.10274 | -0.066557 | -0.050957 | -0.057508 | -0.039287 | -0.029262 | -0.029302 | -0.075688 | -0.090047 | -0.097606 | -0.11823 | -0.13235 | -0.15625 | -0.15252 | -0.13647 | -0.13064
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14055 | -0.10653 | -0.099169 | -0.096767 | -0.093244 | -0.096469 | -0.10603 | -0.13139 | -0.12628 | -0.075912 | -0.065952 | -0.054192 | -0.066123 | -0.033151 | -0.055967 | -0.099012 | -0.11035 | -0.13659 | -0.1633 | -0.18841 | -0.21183 | -0.21365 | -0.19663 | -0.18454
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.1527 | -0.11928 | -0.11258 | -0.10879 | -0.1038 | -0.10734 | -0.11886 | -0.15254 | -0.14784 | -0.082814 | -0.063253 | -0.06399 | -0.02243 | -0.021204 | -0.026974 | -0.097488 | -0.11857 | -0.14825 | -0.17691 | -0.20653 | -0.23905 | -0.2339 | -0.21045 | -0.19674
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0088634 | 0.0073705 | 0.0052476 | 0.0057554 | 0.0071673 | 0.0051394 | 0.006629 | -0.0099344 | -0.022377 | -0.02212 | -0.024835 | -0.019237 | -0.01925 | -0.028375 | -0.026277 | -0.029503 | -0.026484 | -0.02003 | -0.016717 | -0.011542 | -0.017924 | -0.018289 | -0.015305 | -0.020105
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.10923 | -0.082732 | -0.091884 | -0.091179 | -0.089612 | -0.09798 | -0.10925 | -0.15048 | -0.13284 | -0.029387 | -0.034199 | -0.034343 | -0.00031376 | 0.0019097 | -0.0021257 | -0.049297 | -0.089718 | -0.11455 | -0.15443 | -0.12932 | -0.18256 | -0.17679 | -0.16011 | -0.16311
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.15487 | -0.11898 | -0.1115 | -0.10566 | -0.10076 | -0.10394 | -0.11742 | -0.15126 | -0.14108 | -0.058043 | -0.027176 | -0.036264 | -0.0083613 | 0.0093503 | 0.013125 | -0.086118 | -0.11698 | -0.14529 | -0.18214 | -0.21826 | -0.25364 | -0.24637 | -0.21957 | -0.20214
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.037072 | -0.012803 | -0.012856 | -0.012921 | -0.011157 | -0.013763 | -0.017715 | -0.037637 | -0.048252 | -0.042206 | -0.043826 | -0.035539 | -0.039598 | -0.037134 | -0.044703 | -0.053292 | -0.048172 | -0.050882 | -0.053279 | -0.052364 | -0.05841 | -0.058952 | -0.054495 | -0.058208
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.087291 | -0.06402 | -0.062413 | -0.059351 | -0.056587 | -0.059149 | -0.06376 | -0.088145 | -0.094469 | -0.065434 | -0.058901 | -0.059145 | -0.045363 | -0.039511 | -0.040649 | -0.072104 | -0.084188 | -0.092516 | -0.10519 | -0.11378 | -0.1348 | -0.13174 | -0.11842 | -0.11482
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.034999 | -0.025688 | -0.028116 | -0.023604 | -0.020783 | -0.022402 | -0.013573 | -0.028241 | -0.04778 | -0.057644 | -0.07013 | -0.062323 | -0.064188 | -0.081996 | -0.080554 | -0.073955 | -0.066559 | -0.055302 | -0.04295 | -0.035567 | -0.048859 | -0.048118 | -0.042048 | -0.039864
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.054629 | -0.028442 | -0.027196 | -0.026897 | -0.024876 | -0.027728 | -0.033009 | -0.053902 | -0.062988 | -0.052482 | -0.052865 | -0.044533 | -0.050364 | -0.041978 | -0.052823 | -0.065257 | -0.061757 | -0.067486 | -0.0737 | -0.076473 | -0.084887 | -0.085245 | -0.078222 | -0.079146
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.018983 | -2.7657e-05 | -0.0020199 | -0.0018668 | -0.00020218 | -0.0022345 | -0.0026236 | -0.020694 | -0.032331 | -0.028672 | -0.029966 | -0.023165 | -0.021666 | -0.027662 | -0.029644 | -0.036716 | -0.032882 | -0.031712 | -0.029254 | -0.024927 | -0.030721 | -0.03063 | -0.027878 | -0.033363
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.00064373 | 0.017308 | 0.014826 | 0.014476 | 0.015671 | 0.013737 | 0.014201 | -0.0022788 | -0.014564 | -0.01483 | -0.016778 | -0.011573 | -0.011451 | -0.019806 | -0.018548 | -0.021134 | -0.017116 | -0.011609 | -0.0073195 | -0.00063992 | -0.0050421 | -0.0054159 | -0.0039701 | -0.011119
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.046734 | -0.056647 | -0.060678 | -0.055916 | -0.052304 | -0.052942 | -0.046022 | -0.055525 | -0.074749 | -0.088289 | -0.1101 | -0.1056 | -0.11007 | -0.11797 | -0.1205 | -0.11058 | -0.094666 | -0.082473 | -0.049357 | -0.036073 | -0.055155 | -0.050804 | -0.047638 | -0.048956
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.13161 | -0.099975 | -0.094397 | -0.089739 | -0.086302 | -0.089601 | -0.10084 | -0.13461 | -0.12218 | -0.054958 | -0.0083351 | 0.00030184 | -0.011865 | 0.035372 | 0.035885 | -0.068521 | -0.094469 | -0.11426 | -0.15346 | -0.18555 | -0.21415 | -0.20918 | -0.18546 | -0.17308
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.033464 | -0.023978 | -0.027029 | -0.022546 | -0.019864 | -0.021695 | -0.011881 | -0.02644 | -0.043767 | -0.050154 | -0.060945 | -0.050645 | -0.052495 | -0.070831 | -0.068143 | -0.063718 | -0.058472 | -0.048407 | -0.03903 | -0.032494 | -0.04596 | -0.045417 | -0.039386 | -0.037246
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.13919 | -0.10739 | -0.10128 | -0.094168 | -0.090366 | -0.093324 | -0.1044 | -0.1386 | -0.1523 | -0.11914 | -0.10756 | -0.11465 | -0.092081 | -0.076896 | -0.07304 | -0.11805 | -0.13952 | -0.1516 | -0.18048 | -0.19917 | -0.23391 | -0.2259 | -0.20164 | -0.18525
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.2474 | -0.19679 | -0.18428 | -0.17798 | -0.17484 | -0.17338 | -0.19325 | -0.23376 | -0.22029 | -0.13207 | -0.092098 | -0.079459 | -0.083436 | -0.05945 | -0.07768 | -0.1621 | -0.1997 | -0.23885 | -0.2829 | -0.33486 | -0.37911 | -0.37475 | -0.33805 | -0.30745
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.031227 | -0.024693 | -0.027189 | -0.023584 | -0.020925 | -0.022236 | -0.015179 | -0.028725 | -0.048363 | -0.058168 | -0.071317 | -0.064526 | -0.066803 | -0.08293 | -0.081193 | -0.074817 | -0.06506 | -0.05376 | -0.037601 | -0.028806 | -0.041574 | -0.040739 | -0.036092 | -0.036063
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.044443 | -0.019514 | -0.019118 | -0.019029 | -0.017223 | -0.019928 | -0.024343 | -0.044591 | -0.054628 | -0.047067 | -0.04826 | -0.039967 | -0.044524 | -0.040074 | -0.048666 | -0.058593 | -0.054023 | -0.057755 | -0.061485 | -0.061923 | -0.068782 | -0.069321 | -0.064002 | -0.066632
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.029001 | -0.036622 | -0.040844 | -0.036878 | -0.033648 | -0.034118 | -0.02597 | -0.036496 | -0.052093 | -0.05757 | -0.073308 | -0.072731 | -0.075536 | -0.086801 | -0.086396 | -0.078346 | -0.068269 | -0.053844 | -0.024864 | -0.012882 | -0.028219 | -0.025496 | -0.023853 | -0.028259
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.020581 | -0.029471 | -0.034592 | -0.031147 | -0.028075 | -0.028482 | -0.019806 | -0.029239 | -0.043918 | -0.049132 | -0.064002 | -0.062527 | -0.065066 | -0.076178 | -0.075714 | -0.069166 | -0.058992 | -0.045312 | -0.015302 | -0.0026779 | -0.016259 | -0.013967 | -0.013517 | -0.018306
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.044775 | -0.055054 | -0.059191 | -0.05463 | -0.050984 | -0.051636 | -0.044602 | -0.053993 | -0.072953 | -0.086137 | -0.10771 | -0.10332 | -0.10768 | -0.11577 | -0.11823 | -0.10823 | -0.092482 | -0.08006 | -0.046678 | -0.033197 | -0.051764 | -0.047555 | -0.044687 | -0.046479
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.27289 | -0.21778 | -0.20355 | -0.19718 | -0.19302 | -0.1912 | -0.2128 | -0.25533 | -0.23443 | -0.13058 | -0.081953 | -0.066444 | -0.087204 | -0.05154 | -0.082285 | -0.17709 | -0.21814 | -0.2627 | -0.31279 | -0.37675 | -0.42008 | -0.41751 | -0.37724 | -0.34127
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.12208 | -0.092491 | -0.087382 | -0.081973 | -0.078477 | -0.081521 | -0.091205 | -0.12225 | -0.1288 | -0.090913 | -0.077831 | -0.087168 | -0.064323 | -0.051587 | -0.048775 | -0.093457 | -0.11378 | -0.12374 | -0.14977 | -0.16861 | -0.19812 | -0.19245 | -0.17207 | -0.1621
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.012506 | -0.0023937 | -0.0076313 | -0.0036421 | -0.0011511 | -0.0029559 | 0.010523 | -0.0024991 | -0.017898 | -0.023265 | -0.028237 | -0.018177 | -0.017669 | -0.036633 | -0.036612 | -0.029531 | -0.029844 | -0.019078 | -0.011789 | -0.0049953 | -0.014824 | -0.015055 | -0.011486 | -0.010942
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.0874 | -0.064113 | -0.062498 | -0.059429 | -0.056666 | -0.059227 | -0.063852 | -0.088249 | -0.094577 | -0.065504 | -0.058964 | -0.059233 | -0.045433 | -0.039521 | -0.040649 | -0.072126 | -0.084264 | -0.092615 | -0.10532 | -0.11395 | -0.13499 | -0.13192 | -0.11858 | -0.11498
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.094746 | -0.069764 | -0.067297 | -0.063814 | -0.061211 | -0.06367 | -0.070435 | -0.096163 | -0.10255 | -0.069132 | -0.062577 | -0.06609 | -0.049606 | -0.036741 | -0.036794 | -0.069809 | -0.088104 | -0.099102 | -0.11554 | -0.12654 | -0.15011 | -0.14587 | -0.13064 | -0.12658
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.065853 | -0.045763 | -0.045496 | -0.038342 | -0.034548 | -0.037313 | -0.0307 | -0.048085 | -0.074027 | -0.082298 | -0.084307 | -0.070898 | -0.059329 | -0.076748 | -0.086368 | -0.080695 | -0.090558 | -0.078754 | -0.088448 | -0.097075 | -0.1183 | -0.11413 | -0.097794 | -0.080979
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.030388 | -0.026316 | -0.029267 | -0.02634 | -0.02373 | -0.024934 | -0.019009 | -0.031756 | -0.048125 | -0.051764 | -0.0618 | -0.057017 | -0.057549 | -0.068748 | -0.068523 | -0.066627 | -0.059379 | -0.0502 | -0.033212 | -0.025266 | -0.038376 | -0.036922 | -0.03302 | -0.035055
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.030967 | -0.024486 | -0.027006 | -0.023415 | -0.020762 | -0.02207 | -0.015001 | -0.028514 | -0.048148 | -0.05796 | -0.071122 | -0.064329 | -0.066619 | -0.082749 | -0.081018 | -0.07459 | -0.064834 | -0.05351 | -0.037287 | -0.028433 | -0.041169 | -0.040325 | -0.035721 | -0.035749
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.024954 | -0.01444 | -0.016548 | -0.014921 | -0.012894 | -0.014396 | -0.010935 | -0.024473 | -0.04098 | -0.041667 | -0.047334 | -0.041238 | -0.040082 | -0.049708 | -0.050125 | -0.051856 | -0.046659 | -0.040813 | -0.030123 | -0.023993 | -0.035383 | -0.034292 | -0.029896 | -0.032913
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.010849 | -0.00094557 | -0.0062871 | -0.0023813 | 5.7697e-05 | -0.0017285 | 0.011827 | -0.0011015 | -0.016837 | -0.022412 | -0.028456 | -0.018743 | -0.018634 | -0.036858 | -0.036565 | -0.029917 | -0.028887 | -0.018299 | -0.0099287 | -0.0026655 | -0.012216 | -0.01253 | -0.0092125 | -0.0090256
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.073388 | -0.046631 | -0.041165 | -0.036187 | -0.033164 | -0.036344 | -0.043702 | -0.07738 | -0.069384 | -0.03833 | 0.0047917 | -0.044999 | -0.0019999 | 0.0034227 | 0.017681 | -0.028575 | -0.06564 | -0.062994 | -0.0923 | -0.11519 | -0.13901 | -0.13465 | -0.11951 | -0.11021
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0041456 | 0.0059633 | -0.00080013 | 0.0038023 | 0.0063725 | 0.0044575 | 0.022043 | 0.0093155 | -0.0058966 | -0.011577 | -0.017976 | -0.0082645 | -0.0080013 | -0.026484 | -0.026387 | -0.019255 | -0.018901 | -0.0081501 | 7.4387e-05 | 0.0073757 | -0.001173 | -0.0021353 | 0.00054646 | 0.0016975
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.013761 | 0.006496 | 0.004334 | 0.0040026 | 0.0055313 | 0.003448 | 0.0024552 | -0.016039 | -0.027189 | -0.024106 | -0.02513 | -0.017734 | -0.016909 | -0.022633 | -0.025119 | -0.031767 | -0.027201 | -0.026547 | -0.024611 | -0.019814 | -0.023716 | -0.023922 | -0.022093 | -0.028651
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.035566 | -0.011535 | -0.011724 | -0.011871 | -0.010149 | -0.012719 | -0.016534 | -0.036318 | -0.04683 | -0.04077 | -0.042278 | -0.033946 | -0.037922 | -0.035624 | -0.043026 | -0.051571 | -0.046495 | -0.049157 | -0.051389 | -0.050244 | -0.056093 | -0.056652 | -0.052397 | -0.056377
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.023646 | -0.028092 | -0.032467 | -0.029288 | -0.026397 | -0.027078 | -0.019501 | -0.030007 | -0.045332 | -0.050026 | -0.063215 | -0.060547 | -0.062379 | -0.073341 | -0.073057 | -0.068105 | -0.058837 | -0.046824 | -0.021213 | -0.010094 | -0.023458 | -0.021413 | -0.019813 | -0.023818
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.012004 | -0.021664 | -0.026737 | -0.02413 | -0.021215 | -0.021624 | -0.014243 | -0.022571 | -0.040793 | -0.051859 | -0.070075 | -0.066699 | -0.070743 | -0.082528 | -0.082664 | -0.071455 | -0.056895 | -0.042663 | -0.0090351 | 0.006628 | -0.0062714 | -0.0035639 | -0.0034904 | -0.0097914
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.14927 | -0.11391 | -0.10465 | -0.096065 | -0.09164 | -0.095126 | -0.10629 | -0.14572 | -0.13749 | -0.085017 | -0.046098 | -0.10322 | -0.035496 | -0.0216 | -0.020161 | -0.097562 | -0.12908 | -0.12311 | -0.17612 | -0.21283 | -0.24762 | -0.24302 | -0.21832 | -0.19867
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.12017 | -0.092015 | -0.11027 | -0.11142 | -0.11107 | -0.12399 | -0.14008 | -0.19387 | -0.1587 | 0.00057888 | -0.015138 | -0.016083 | 0.0322 | 0.034033 | 0.028499 | -0.026643 | -0.090563 | -0.12689 | -0.18777 | -0.13321 | -0.21165 | -0.20367 | -0.18517 | -0.19479
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.088567 | -0.065047 | -0.091416 | -0.095126 | -0.096276 | -0.11002 | -0.12692 | -0.18482 | -0.15935 | 0.0019774 | -0.0098019 | -0.01364 | 0.045536 | 0.045103 | 0.04526 | -0.0087981 | -0.085247 | -0.12464 | -0.17027 | -0.080391 | -0.16958 | -0.1612 | -0.1485 | -0.16852
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.084361 | -0.061326 | -0.088222 | -0.09213 | -0.093399 | -0.10723 | -0.12402 | -0.18186 | -0.15674 | 0.004571 | -0.0071177 | -0.011035 | 0.048285 | 0.047856 | 0.048174 | -0.0058069 | -0.082521 | -0.12191 | -0.16651 | -0.074594 | -0.16395 | -0.15554 | -0.1433 | -0.16415
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.11153 | -0.083963 | -0.1065 | -0.10845 | -0.10828 | -0.1217 | -0.13878 | -0.19583 | -0.16601 | -0.0033765 | -0.017076 | -0.018835 | 0.036119 | 0.03479 | 0.034173 | -0.02137 | -0.093208 | -0.13411 | -0.1877 | -0.11528 | -0.20124 | -0.19313 | -0.17623 | -0.19067
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario