## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (22/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.37206 | -0.42118 | -0.37292 | -0.33048 | -0.34543 | -0.34416 | -0.35038 | -0.35802 | -0.36302 | -0.38676 | -0.42005 | -0.43233 | -0.39557 | -0.39661 | -0.39959 | -0.38664 | -0.36802 | -0.36399 | -0.34488 | -0.37717 | -0.43567 | -0.45207 | -0.40252 | -0.36689
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.3588 | -0.39783 | -0.34319 | -0.31042 | -0.32224 | -0.32163 | -0.32946 | -0.33821 | -0.34665 | -0.36417 | -0.40431 | -0.41914 | -0.38055 | -0.37103 | -0.38251 | -0.36787 | -0.34435 | -0.34739 | -0.33179 | -0.36985 | -0.43567 | -0.45353 | -0.40004 | -0.34301
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.37185 | -0.42262 | -0.37619 | -0.33246 | -0.3482 | -0.34679 | -0.35242 | -0.35947 | -0.36374 | -0.38909 | -0.4212 | -0.43303 | -0.39715 | -0.40025 | -0.40169 | -0.38959 | -0.37218 | -0.36585 | -0.34505 | -0.37559 | -0.43163 | -0.4477 | -0.39981 | -0.36805
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.45491 | -0.49069 | -0.43701 | -0.3884 | -0.40302 | -0.40037 | -0.40681 | -0.41611 | -0.42715 | -0.45452 | -0.48781 | -0.50184 | -0.45138 | -0.45314 | -0.4584 | -0.44622 | -0.42791 | -0.42761 | -0.42547 | -0.47472 | -0.54974 | -0.56773 | -0.5073 | -0.45545
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.37083 | -0.42163 | -0.37525 | -0.33167 | -0.34742 | -0.34602 | -0.35164 | -0.35864 | -0.36284 | -0.38812 | -0.42022 | -0.4321 | -0.39628 | -0.39932 | -0.40084 | -0.38879 | -0.37133 | -0.36498 | -0.34411 | -0.37459 | -0.43038 | -0.44646 | -0.39871 | -0.36686
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.35212 | -0.40853 | -0.36351 | -0.31904 | -0.33499 | -0.33373 | -0.33902 | -0.34608 | -0.3506 | -0.37687 | -0.40772 | -0.42063 | -0.38629 | -0.39054 | -0.3908 | -0.37823 | -0.36182 | -0.35392 | -0.32682 | -0.34953 | -0.40272 | -0.41588 | -0.36977 | -0.34912
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.35215 | -0.40853 | -0.36352 | -0.31904 | -0.33499 | -0.33373 | -0.33902 | -0.34608 | -0.3506 | -0.37688 | -0.40772 | -0.42064 | -0.38629 | -0.39054 | -0.3908 | -0.37823 | -0.36182 | -0.35392 | -0.32684 | -0.34957 | -0.40277 | -0.41593 | -0.36982 | -0.34915
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.41446 | -0.45709 | -0.40829 | -0.36046 | -0.37482 | -0.37346 | -0.3791 | -0.38836 | -0.39597 | -0.42418 | -0.45899 | -0.46939 | -0.43109 | -0.43369 | -0.43414 | -0.4202 | -0.40359 | -0.39908 | -0.38611 | -0.42426 | -0.49102 | -0.50821 | -0.45407 | -0.41527
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.37239 | -0.42316 | -0.37673 | -0.33288 | -0.34863 | -0.34722 | -0.35285 | -0.35993 | -0.36424 | -0.38964 | -0.42174 | -0.43354 | -0.39762 | -0.40077 | -0.40215 | -0.39002 | -0.37265 | -0.36633 | -0.34554 | -0.37611 | -0.43227 | -0.44833 | -0.40037 | -0.36872
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.32904 | -0.38867 | -0.35548 | -0.29635 | -0.3172 | -0.31496 | -0.31753 | -0.32211 | -0.32262 | -0.35746 | -0.3728 | -0.38433 | -0.35255 | -0.37424 | -0.36024 | -0.3498 | -0.34112 | -0.3221 | -0.30027 | -0.32569 | -0.3704 | -0.38553 | -0.34324 | -0.34454
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.37391 | -0.42193 | -0.3772 | -0.33086 | -0.34729 | -0.34579 | -0.35095 | -0.35809 | -0.36243 | -0.38936 | -0.41993 | -0.43189 | -0.3969 | -0.40243 | -0.40145 | -0.3888 | -0.37312 | -0.36477 | -0.34639 | -0.37887 | -0.43451 | -0.45128 | -0.40347 | -0.37338
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.37023 | -0.42097 | -0.37463 | -0.33114 | -0.34689 | -0.34549 | -0.35112 | -0.35808 | -0.36224 | -0.38745 | -0.41821 | -0.43139 | -0.3956 | -0.39862 | -0.40016 | -0.38817 | -0.3707 | -0.36432 | -0.3435 | -0.37402 | -0.42968 | -0.4458 | -0.39814 | -0.36616
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.38214 | -0.42575 | -0.37807 | -0.33389 | -0.34943 | -0.34766 | -0.35363 | -0.36122 | -0.36679 | -0.39182 | -0.42249 | -0.43487 | -0.39677 | -0.4 | -0.40189 | -0.39129 | -0.37288 | -0.36829 | -0.35442 | -0.3912 | -0.45007 | -0.46756 | -0.41766 | -0.37905
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.033862 | -0.080082 | -0.066372 | -0.04278 | -0.066807 | -0.067085 | -0.066994 | -0.061174 | -0.050821 | -0.074727 | -0.091745 | -0.11541 | -0.10954 | -0.11767 | -0.11217 | -0.10863 | -0.09935 | -0.057895 | -0.022262 | -0.035323 | -0.014796 | -0.034951 | -0.031436 | -0.0098677
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.11925 | -0.11727 | -0.096447 | -0.070132 | -0.096261 | -0.09694 | -0.1032 | -0.10859 | -0.096437 | -0.072541 | -0.046875 | -0.052912 | -0.042128 | -0.045263 | -0.040738 | -0.04888 | -0.066519 | -0.061256 | -0.095078 | -0.15344 | -0.13801 | -0.16575 | -0.14789 | -0.10518
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.064846 | -0.10937 | -0.094277 | -0.068743 | -0.092514 | -0.093728 | -0.095215 | -0.092873 | -0.087629 | -0.1129 | -0.13 | -0.15208 | -0.14273 | -0.14863 | -0.14424 | -0.13965 | -0.13057 | -0.092752 | -0.06124 | -0.080214 | -0.063759 | -0.081244 | -0.070879 | -0.042757
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.098663 | -0.088573 | -0.070417 | -0.044629 | -0.074452 | -0.073827 | -0.078237 | -0.085042 | -0.075296 | -0.05773 | -0.038998 | -0.046739 | -0.037988 | -0.042362 | -0.040248 | -0.042402 | -0.056807 | -0.044759 | -0.068416 | -0.11901 | -0.097509 | -0.12724 | -0.1186 | -0.079829
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.28284 | -0.253 | -0.22051 | -0.18467 | -0.20755 | -0.20826 | -0.22312 | -0.24104 | -0.19414 | -0.10512 | -0.014599 | 0.031587 | 0.069427 | 0.06993 | 0.066281 | 0.032848 | -0.032826 | -0.10726 | -0.24868 | -0.38233 | -0.40036 | -0.43073 | -0.37297 | -0.29067
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.11117 | -0.11056 | -0.091418 | -0.065921 | -0.093043 | -0.093166 | -0.098622 | -0.10226 | -0.086935 | -0.057201 | -0.0295 | -0.038806 | -0.028487 | -0.033051 | -0.028567 | -0.038328 | -0.057067 | -0.048827 | -0.083897 | -0.1419 | -0.12333 | -0.15273 | -0.13675 | -0.09775
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.11029 | -0.11009 | -0.09064 | -0.065226 | -0.092249 | -0.09236 | -0.097596 | -0.10162 | -0.086614 | -0.058856 | -0.032084 | -0.040125 | -0.029686 | -0.034049 | -0.029797 | -0.039382 | -0.057359 | -0.050014 | -0.083735 | -0.1403 | -0.12217 | -0.15091 | -0.13569 | -0.096445
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.15189 | -0.1448 | -0.12256 | -0.094759 | -0.12169 | -0.12179 | -0.12948 | -0.13549 | -0.11254 | -0.065923 | -0.023707 | -0.019315 | -0.0028391 | -0.0059531 | -0.0023103 | -0.018432 | -0.046959 | -0.059839 | -0.1212 | -0.19625 | -0.18499 | -0.21375 | -0.19082 | -0.14235
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.021462 | -0.040596 | -0.023449 | -0.0046134 | -0.028549 | -0.02914 | -0.028175 | -0.027931 | -0.022933 | -0.032138 | -0.030162 | -0.057909 | -0.055792 | -0.061651 | -0.057909 | -0.058585 | -0.057353 | -0.018615 | -0.0041323 | -0.029314 | -0.0079794 | -0.031798 | -0.028158 | -0.0021992
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.04878 | -0.061758 | -0.042101 | -0.022377 | -0.045965 | -0.04671 | -0.047289 | -0.050573 | -0.046806 | -0.050118 | -0.04259 | -0.065187 | -0.059389 | -0.063443 | -0.05913 | -0.060759 | -0.064699 | -0.034587 | -0.033499 | -0.069059 | -0.054696 | -0.079377 | -0.068839 | -0.034464
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.1501 | -0.1324 | -0.11094 | -0.082523 | -0.11188 | -0.11092 | -0.11659 | -0.12417 | -0.097455 | -0.045794 | 0.0033579 | 0.017674 | 0.0343 | 0.032619 | 0.033367 | 0.027255 | -0.0086474 | -0.032752 | -0.1025 | -0.18311 | -0.17424 | -0.20485 | -0.18719 | -0.13817
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.046887 | -0.095887 | -0.082212 | -0.05757 | -0.081529 | -0.081774 | -0.081593 | -0.075596 | -0.063663 | -0.087614 | -0.10466 | -0.12752 | -0.1196 | -0.12812 | -0.12246 | -0.11888 | -0.10964 | -0.069515 | -0.034898 | -0.049049 | -0.030654 | -0.049527 | -0.045752 | -0.022727
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.28379 | -0.25351 | -0.22094 | -0.185 | -0.20767 | -0.20845 | -0.22348 | -0.24141 | -0.19412 | -0.10371 | -0.01146 | 0.037283 | 0.07593 | 0.076841 | 0.072932 | 0.038609 | -0.029102 | -0.10666 | -0.2499 | -0.38722 | -0.40669 | -0.43688 | -0.37493 | -0.29231
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.037683 | -0.062044 | -0.04486 | -0.023276 | -0.047439 | -0.047552 | -0.04725 | -0.045798 | -0.041835 | -0.058442 | -0.06529 | -0.092635 | -0.090733 | -0.098003 | -0.093847 | -0.091914 | -0.08601 | -0.045623 | -0.024218 | -0.046281 | -0.026183 | -0.049225 | -0.044839 | -0.018337
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.035719 | -0.057606 | -0.040088 | -0.01915 | -0.043199 | -0.04347 | -0.043031 | -0.042134 | -0.038314 | -0.05299 | -0.057565 | -0.085032 | -0.083142 | -0.090032 | -0.08603 | -0.084663 | -0.07999 | -0.04016 | -0.021459 | -0.045012 | -0.025204 | -0.048642 | -0.044148 | -0.016942
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.036522 | -0.060376 | -0.043186 | -0.02176 | -0.045938 | -0.046092 | -0.045733 | -0.044368 | -0.040439 | -0.056602 | -0.06295 | -0.090281 | -0.088387 | -0.095611 | -0.091482 | -0.089666 | -0.084015 | -0.043651 | -0.022761 | -0.044945 | -0.024751 | -0.047927 | -0.043667 | -0.017213
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.16327 | -0.1535 | -0.12458 | -0.096034 | -0.12197 | -0.12003 | -0.12854 | -0.14302 | -0.12194 | -0.075212 | -0.033712 | -0.026648 | -0.014713 | -0.014415 | -0.012626 | -0.026958 | -0.054066 | -0.071458 | -0.13864 | -0.22369 | -0.22343 | -0.25244 | -0.2257 | -0.1672
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.052364 | -0.048311 | -0.033077 | -0.0094223 | -0.039697 | -0.039132 | -0.041227 | -0.046296 | -0.041984 | -0.037114 | -0.031413 | -0.048679 | -0.045262 | -0.050841 | -0.047164 | -0.048185 | -0.052631 | -0.02404 | -0.024981 | -0.058784 | -0.028704 | -0.058127 | -0.057881 | -0.02847
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.094342 | -0.096527 | -0.077753 | -0.053111 | -0.080108 | -0.080192 | -0.084491 | -0.08829 | -0.075973 | -0.055729 | -0.034449 | -0.045017 | -0.036327 | -0.040872 | -0.036582 | -0.044201 | -0.058221 | -0.045492 | -0.069629 | -0.11923 | -0.099214 | -0.12715 | -0.11507 | -0.078617
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.11327 | -0.11148 | -0.090764 | -0.064625 | -0.09165 | -0.091381 | -0.097385 | -0.10357 | -0.088604 | -0.059307 | -0.030948 | -0.035809 | -0.025089 | -0.028395 | -0.024428 | -0.034863 | -0.053985 | -0.05072 | -0.08822 | -0.14753 | -0.13113 | -0.15978 | -0.143 | -0.10123
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.16491 | -0.1462 | -0.12437 | -0.096015 | -0.12555 | -0.12443 | -0.13053 | -0.13831 | -0.1135 | -0.065511 | -0.020389 | -0.010287 | 0.0059109 | 0.0038986 | 0.0040183 | 0.00053763 | -0.032736 | -0.051991 | -0.11876 | -0.19889 | -0.19118 | -0.22152 | -0.20403 | -0.15466
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.17119 | -0.1613 | -0.13751 | -0.10865 | -0.13492 | -0.13526 | -0.14385 | -0.15117 | -0.12546 | -0.07252 | -0.02432 | -0.014486 | 0.0048428 | 0.0018246 | 0.004673 | -0.014376 | -0.046014 | -0.06726 | -0.13947 | -0.2228 | -0.2159 | -0.24469 | -0.21784 | -0.16436
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.01894 | -0.026715 | -0.011652 | 0.0097551 | -0.018698 | -0.01853 | -0.018781 | -0.020472 | -0.0163 | -0.018296 | -0.016222 | -0.038222 | -0.036867 | -0.043681 | -0.038616 | -0.039663 | -0.040415 | -0.0055914 | 0.0035858 | -0.02148 | 0.0080757 | -0.019284 | -0.020128 | 0.0042782
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.13617 | -0.12706 | -0.11713 | -0.089971 | -0.1206 | -0.12108 | -0.13256 | -0.1237 | -0.10022 | -0.012008 | 0.042044 | -0.0012875 | 0.0055499 | -0.0045381 | 0.0067644 | -0.0077715 | -0.048725 | -0.017869 | -0.089936 | -0.18256 | -0.15026 | -0.19516 | -0.16436 | -0.13346
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.17326 | -0.16103 | -0.13545 | -0.1057 | -0.1328 | -0.13291 | -0.14224 | -0.14924 | -0.1143 | -0.047949 | 0.0074487 | 0.023297 | 0.045897 | 0.042589 | 0.045544 | 0.023647 | -0.017417 | -0.050519 | -0.14049 | -0.23318 | -0.22933 | -0.25766 | -0.22571 | -0.16802
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.053902 | -0.049621 | -0.034233 | -0.010486 | -0.040739 | -0.040167 | -0.042315 | -0.047471 | -0.043219 | -0.038385 | -0.0327 | -0.049887 | -0.046438 | -0.052005 | -0.048357 | -0.049284 | -0.0538 | -0.025397 | -0.026644 | -0.060807 | -0.031008 | -0.060496 | -0.059978 | -0.030227
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.10129 | -0.10258 | -0.083296 | -0.058263 | -0.085057 | -0.085265 | -0.089953 | -0.094201 | -0.081593 | -0.059996 | -0.03722 | -0.046476 | -0.037247 | -0.041447 | -0.037152 | -0.045087 | -0.06028 | -0.049748 | -0.076612 | -0.12852 | -0.10965 | -0.13757 | -0.12414 | -0.086139
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.035522 | -0.056271 | -0.03841 | -0.017615 | -0.041512 | -0.041781 | -0.041368 | -0.040791 | -0.037413 | -0.052169 | -0.056347 | -0.084435 | -0.082621 | -0.08948 | -0.085518 | -0.084017 | -0.079482 | -0.039567 | -0.02162 | -0.045911 | -0.026696 | -0.050156 | -0.045317 | -0.017407
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.072326 | -0.065703 | -0.049263 | -0.024687 | -0.054755 | -0.054208 | -0.057388 | -0.0632 | -0.056971 | -0.047461 | -0.036822 | -0.05032 | -0.044826 | -0.049974 | -0.047016 | -0.048373 | -0.056548 | -0.034356 | -0.044312 | -0.084908 | -0.058352 | -0.087803 | -0.083926 | -0.050423
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.031392 | -0.035452 | -0.020742 | 0.0013905 | -0.027668 | -0.027481 | -0.028576 | -0.03167 | -0.027594 | -0.026673 | -0.023192 | -0.043574 | -0.041206 | -0.047081 | -0.042485 | -0.044675 | -0.046318 | -0.013615 | -0.0073576 | -0.034836 | -0.0034189 | -0.031243 | -0.0326 | -0.0071106
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.011205 | -0.017617 | -0.003623 | 0.0178 | -0.011385 | -0.011079 | -0.011244 | -0.013368 | -0.0099516 | -0.012044 | -0.011079 | -0.033459 | -0.032818 | -0.039542 | -0.03448 | -0.035534 | -0.035317 | 0.0011764 | 0.012445 | -0.010497 | 0.022142 | -0.0056 | -0.0086956 | 0.013674
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.04684 | -0.095665 | -0.081965 | -0.057284 | -0.081244 | -0.081491 | -0.081321 | -0.07535 | -0.06342 | -0.087502 | -0.10456 | -0.12746 | -0.11957 | -0.12818 | -0.12249 | -0.11884 | -0.10965 | -0.069436 | -0.034886 | -0.049179 | -0.031021 | -0.04977 | -0.045884 | -0.022702
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.14766 | -0.14117 | -0.11743 | -0.088656 | -0.11537 | -0.11542 | -0.12527 | -0.1325 | -0.10403 | -0.04564 | 0.0087004 | 0.021776 | 0.042892 | 0.043092 | 0.046264 | 0.023027 | -0.01678 | -0.043922 | -0.118 | -0.20067 | -0.18968 | -0.2176 | -0.19184 | -0.14011
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.033373 | -0.053293 | -0.035723 | -0.015563 | -0.039463 | -0.039902 | -0.039382 | -0.03877 | -0.034078 | -0.045224 | -0.045678 | -0.072682 | -0.07044 | -0.076687 | -0.072922 | -0.07286 | -0.070521 | -0.032449 | -0.017345 | -0.043302 | -0.023473 | -0.047589 | -0.042498 | -0.014849
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.15873 | -0.15024 | -0.12623 | -0.095922 | -0.12207 | -0.12285 | -0.13217 | -0.14312 | -0.135 | -0.11102 | -0.083005 | -0.084072 | -0.069756 | -0.071676 | -0.06678 | -0.07563 | -0.095219 | -0.098635 | -0.1463 | -0.21796 | -0.21043 | -0.23582 | -0.2084 | -0.15162
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.26962 | -0.24444 | -0.21059 | -0.17789 | -0.20732 | -0.20485 | -0.21984 | -0.23139 | -0.19615 | -0.11641 | -0.043534 | -0.01346 | 0.012819 | 0.02133 | 0.026811 | 0.0059249 | -0.047526 | -0.107 | -0.22917 | -0.34635 | -0.35748 | -0.38588 | -0.34566 | -0.26869
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.032973 | -0.057635 | -0.040901 | -0.019477 | -0.043859 | -0.04396 | -0.043525 | -0.041878 | -0.037608 | -0.053579 | -0.05999 | -0.087011 | -0.085119 | -0.092459 | -0.088219 | -0.0865 | -0.080764 | -0.040324 | -0.018714 | -0.039928 | -0.01886 | -0.042047 | -0.038442 | -0.013024
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.061479 | -0.056407 | -0.040689 | -0.016681 | -0.04686 | -0.046271 | -0.048822 | -0.054231 | -0.049139 | -0.042724 | -0.035287 | -0.051187 | -0.046957 | -0.052356 | -0.049007 | -0.050121 | -0.05589 | -0.029565 | -0.033798 | -0.070276 | -0.04165 | -0.071148 | -0.069448 | -0.038322
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.027588 | -0.073555 | -0.059234 | -0.035927 | -0.060337 | -0.060313 | -0.059397 | -0.053524 | -0.039645 | -0.056405 | -0.068211 | -0.092168 | -0.086024 | -0.094783 | -0.090315 | -0.08839 | -0.080787 | -0.041886 | -0.0099516 | -0.025192 | -0.004179 | -0.02539 | -0.022872 | -0.0035343
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.018713 | -0.065787 | -0.052403 | -0.029661 | -0.054407 | -0.054424 | -0.053289 | -0.046727 | -0.03224 | -0.049928 | -0.060593 | -0.084799 | -0.079397 | -0.088438 | -0.083838 | -0.082157 | -0.07454 | -0.034644 | -0.0012312 | -0.015986 | 0.0077019 | -0.013858 | -0.012862 | 0.0055685
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.044796 | -0.094107 | -0.080548 | -0.055985 | -0.079996 | -0.080235 | -0.079985 | -0.073884 | -0.061831 | -0.085701 | -0.10271 | -0.12571 | -0.11792 | -0.1265 | -0.1209 | -0.11734 | -0.10801 | -0.067688 | -0.032644 | -0.046497 | -0.027728 | -0.046626 | -0.043048 | -0.020469
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.29796 | -0.26773 | -0.2324 | -0.1985 | -0.22728 | -0.2249 | -0.24174 | -0.25504 | -0.2113 | -0.11449 | -0.02676 | 0.013608 | 0.03877 | 0.056115 | 0.060779 | 0.041354 | -0.024143 | -0.10152 | -0.24934 | -0.38334 | -0.39825 | -0.42621 | -0.38353 | -0.29952
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.14005 | -0.1344 | -0.11116 | -0.083614 | -0.10951 | -0.10975 | -0.11762 | -0.12599 | -0.11311 | -0.084405 | -0.05453 | -0.057029 | -0.044436 | -0.046894 | -0.042897 | -0.052142 | -0.072353 | -0.073919 | -0.11774 | -0.18441 | -0.17387 | -0.20205 | -0.1795 | -0.1303
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.009922 | -0.028173 | -0.011394 | 0.0062857 | -0.017762 | -0.018566 | -0.017142 | -0.017146 | -0.012647 | -0.021278 | -0.018023 | -0.047123 | -0.045287 | -0.051013 | -0.046926 | -0.047933 | -0.046699 | -0.0069265 | 0.007555 | -0.016703 | 0.0059214 | -0.017781 | -0.015165 | 0.0094185
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.10143 | -0.10269 | -0.083393 | -0.05835 | -0.085143 | -0.085351 | -0.09005 | -0.094305 | -0.081691 | -0.060067 | -0.037261 | -0.046494 | -0.037254 | -0.041449 | -0.037153 | -0.045093 | -0.060307 | -0.04981 | -0.076736 | -0.12869 | -0.10984 | -0.13776 | -0.12429 | -0.086272
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.11091 | -0.11 | -0.090038 | -0.064148 | -0.090634 | -0.091096 | -0.096778 | -0.10173 | -0.088755 | -0.064311 | -0.038755 | -0.045538 | -0.035426 | -0.039115 | -0.034635 | -0.04303 | -0.060287 | -0.053727 | -0.08581 | -0.14189 | -0.12462 | -0.15252 | -0.13659 | -0.096152
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.065395 | -0.073394 | -0.052129 | -0.030222 | -0.052022 | -0.05442 | -0.057184 | -0.065106 | -0.071287 | -0.079837 | -0.074054 | -0.093355 | -0.08282 | -0.081169 | -0.075894 | -0.076245 | -0.081631 | -0.054192 | -0.057383 | -0.10017 | -0.093828 | -0.12304 | -0.10222 | -0.055159
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.032812 | -0.060955 | -0.045421 | -0.023612 | -0.048625 | -0.048682 | -0.04857 | -0.046206 | -0.038198 | -0.049738 | -0.05261 | -0.076048 | -0.072173 | -0.079555 | -0.075091 | -0.074657 | -0.071347 | -0.035002 | -0.016375 | -0.037849 | -0.014938 | -0.038122 | -0.034938 | -0.011506
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.03271 | -0.057436 | -0.040736 | -0.019321 | -0.04371 | -0.043814 | -0.043367 | -0.041701 | -0.037418 | -0.053422 | -0.059856 | -0.086895 | -0.085007 | -0.09236 | -0.088115 | -0.08639 | -0.080631 | -0.040139 | -0.018447 | -0.039568 | -0.018435 | -0.041612 | -0.038057 | -0.012714
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0308 | -0.04908 | -0.033476 | -0.012431 | -0.038111 | -0.038077 | -0.038437 | -0.037966 | -0.032991 | -0.039706 | -0.036861 | -0.059073 | -0.05603 | -0.062727 | -0.058133 | -0.058866 | -0.058393 | -0.024266 | -0.013985 | -0.036997 | -0.011853 | -0.035763 | -0.033099 | -0.009697
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0083065 | -0.026749 | -0.010108 | 0.0074992 | -0.016588 | -0.017395 | -0.015906 | -0.015802 | -0.011642 | -0.02105 | -0.01852 | -0.048264 | -0.046728 | -0.052529 | -0.048431 | -0.049294 | -0.047413 | -0.0067496 | 0.0089569 | -0.014492 | 0.0085945 | -0.015069 | -0.012845 | 0.011264
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.087992 | -0.083811 | -0.060222 | -0.034336 | -0.062047 | -0.060518 | -0.065821 | -0.07988 | -0.057542 | -0.018805 | 0.015293 | 0.017867 | 0.02489 | 0.025285 | 0.027013 | 0.013237 | -0.0068307 | -0.012023 | -0.059369 | -0.12639 | -0.11183 | -0.14225 | -0.12769 | -0.085479
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.0017252 | -0.016279 | 0.00068998 | 0.01674 | -0.0068336 | -0.008038 | -0.0059342 | -0.0060844 | -0.0023336 | -0.012143 | -0.0087862 | -0.041651 | -0.040631 | -0.045945 | -0.04197 | -0.043202 | -0.040842 | 0.0020094 | 0.019016 | -0.0047369 | 0.018157 | -0.0052309 | -0.0034018 | 0.020588
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.027403 | -0.029019 | -0.014786 | 0.0074086 | -0.022409 | -0.02217 | -0.02323 | -0.026904 | -0.023538 | -0.02244 | -0.019949 | -0.04059 | -0.038709 | -0.044525 | -0.039914 | -0.042037 | -0.043273 | -0.0095701 | -0.0021362 | -0.028929 | 0.0044632 | -0.024039 | -0.027004 | -0.0018988
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.052328 | -0.048285 | -0.033057 | -0.0094075 | -0.039681 | -0.039117 | -0.041212 | -0.046279 | -0.041959 | -0.03709 | -0.031385 | -0.048652 | -0.045238 | -0.050814 | -0.047137 | -0.048159 | -0.052604 | -0.02401 | -0.024939 | -0.058728 | -0.028631 | -0.058065 | -0.057819 | -0.028424
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.023421 | -0.063968 | -0.049939 | -0.02752 | -0.052389 | -0.052415 | -0.051654 | -0.046533 | -0.034366 | -0.049973 | -0.057959 | -0.08182 | -0.076928 | -0.085391 | -0.0808 | -0.079543 | -0.073406 | -0.034719 | -0.0063887 | -0.023228 | 0.00035858 | -0.021706 | -0.020029 | -2.7657e-05
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.011672 | -0.059342 | -0.046968 | -0.024253 | -0.048966 | -0.049016 | -0.047875 | -0.041115 | -0.030005 | -0.05307 | -0.068407 | -0.094096 | -0.089551 | -0.098657 | -0.093571 | -0.090478 | -0.080105 | -0.036183 | 0.0024433 | -0.007021 | 0.017992 | -0.0024757 | -0.0023155 | 0.014271
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.16458 | -0.15378 | -0.12436 | -0.095438 | -0.12139 | -0.11952 | -0.12815 | -0.14318 | -0.11936 | -0.067884 | -0.022226 | -0.01253 | 0.00017929 | 0.00073218 | 0.002306 | -0.012466 | -0.042694 | -0.065303 | -0.13793 | -0.22646 | -0.22781 | -0.25693 | -0.22913 | -0.16934
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.15783 | -0.1413 | -0.13942 | -0.11084 | -0.14451 | -0.14531 | -0.16202 | -0.14226 | -0.11155 | 0.027761 | 0.10451 | 0.03174 | 0.035539 | 0.020668 | 0.037933 | 0.019277 | -0.041019 | 0.0093184 | -0.094924 | -0.2176 | -0.17335 | -0.23164 | -0.18807 | -0.16441
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.13168 | -0.11419 | -0.12182 | -0.092818 | -0.12793 | -0.12986 | -0.14745 | -0.11999 | -0.10557 | 0.033469 | 0.13555 | 0.041834 | 0.050423 | 0.030855 | 0.054326 | 0.0375 | -0.033728 | 0.031211 | -0.082201 | -0.18711 | -0.12624 | -0.19382 | -0.14966 | -0.14282
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.12766 | -0.1104 | -0.11858 | -0.08969 | -0.12497 | -0.12688 | -0.14442 | -0.11653 | -0.10283 | 0.036181 | 0.13932 | 0.044553 | 0.053094 | 0.033287 | 0.0571 | 0.040331 | -0.031353 | 0.034552 | -0.078809 | -0.18235 | -0.12032 | -0.18815 | -0.14432 | -0.13868
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.152 | -0.13402 | -0.1367 | -0.10729 | -0.14189 | -0.14286 | -0.16035 | -0.13698 | -0.11533 | 0.025915 | 0.11648 | 0.032625 | 0.039135 | 0.02164 | 0.042167 | 0.02389 | -0.042686 | 0.015125 | -0.095883 | -0.21186 | -0.15973 | -0.22323 | -0.17843 | -0.16243
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario