## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.34633 | -0.34708 | -0.3678 | -0.34983 | -0.34805 | -0.34407 | -0.34894 | -0.37639 | -0.42721 | -0.3982 | -0.4173 | -0.44768 | -0.42387 | -0.41502 | -0.41184 | -0.42597 | -0.43301 | -0.37521 | -0.3706 | -0.40816 | -0.41763 | -0.44409 | -0.36481 | -0.3396
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.33599 | -0.32693 | -0.34234 | -0.32773 | -0.32638 | -0.31272 | -0.32673 | -0.35718 | -0.41164 | -0.38378 | -0.3968 | -0.42449 | -0.39596 | -0.38538 | -0.38068 | -0.39518 | -0.39425 | -0.34447 | -0.34959 | -0.39053 | -0.40361 | -0.43919 | -0.35905 | -0.33454
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.34591 | -0.34853 | -0.37084 | -0.35256 | -0.35068 | -0.34845 | -0.3511 | -0.3773 | -0.42707 | -0.39949 | -0.42054 | -0.45125 | -0.42912 | -0.42085 | -0.41796 | -0.43185 | -0.43898 | -0.38015 | -0.3726 | -0.40895 | -0.41682 | -0.44143 | -0.36294 | -0.33854
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.43649 | -0.42129 | -0.43578 | -0.41363 | -0.40978 | -0.40996 | -0.41617 | -0.46643 | -0.52999 | -0.48363 | -0.494 | -0.51257 | -0.4857 | -0.47527 | -0.48187 | -0.48844 | -0.61501 | -0.44874 | -0.45638 | -0.51145 | -0.5457 | -0.57534 | -0.48131 | -0.43679
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.34497 | -0.34763 | -0.37002 | -0.35182 | -0.34993 | -0.3476 | -0.35023 | -0.37628 | -0.42592 | -0.39848 | -0.41958 | -0.45027 | -0.42815 | -0.41988 | -0.41696 | -0.43084 | -0.43737 | -0.37919 | -0.3715 | -0.4078 | -0.41555 | -0.44012 | -0.36185 | -0.33761
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.32496 | -0.33345 | -0.35588 | -0.33763 | -0.33587 | -0.33482 | -0.33711 | -0.35747 | -0.40581 | -0.38014 | -0.40202 | -0.43912 | -0.41828 | -0.41075 | -0.40785 | -0.42169 | -0.43313 | -0.36442 | -0.35531 | -0.38392 | -0.38056 | -0.4036 | -0.32525 | -0.30866
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.32498 | -0.33346 | -0.35588 | -0.33763 | -0.33587 | -0.33482 | -0.33712 | -0.35749 | -0.40583 | -0.38016 | -0.40204 | -0.43912 | -0.41828 | -0.41076 | -0.40785 | -0.42169 | -0.43315 | -0.36444 | -0.35533 | -0.38396 | -0.38064 | -0.40368 | -0.32629 | -0.30871
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.3873 | -0.38182 | -0.40065 | -0.37949 | -0.37732 | -0.37723 | -0.38141 | -0.42041 | -0.47513 | -0.44138 | -0.4598 | -0.48532 | -0.46491 | -0.45607 | -0.45555 | -0.46671 | -0.50687 | -0.41833 | -0.41631 | -0.46096 | -0.48109 | -0.50769 | -0.42021 | -0.38581
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.34641 | -0.34903 | -0.3713 | -0.35298 | -0.3511 | -0.34894 | -0.35159 | -0.37787 | -0.4277 | -0.40003 | -0.42103 | -0.45178 | -0.42966 | -0.42138 | -0.4185 | -0.43239 | -0.43995 | -0.38068 | -0.37319 | -0.40956 | -0.41747 | -0.44207 | -0.36347 | -0.33898
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.29389 | -0.31023 | -0.33955 | -0.31648 | -0.31404 | -0.32858 | -0.3168 | -0.34224 | -0.3849 | -0.35542 | -0.38113 | -0.41352 | -0.40006 | -0.39558 | -0.39345 | -0.40905 | -0.43449 | -0.36062 | -0.34234 | -0.37636 | -0.38423 | -0.39362 | -0.30993 | -0.28077
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.34514 | -0.34598 | -0.3687 | -0.34962 | -0.34785 | -0.34813 | -0.34933 | -0.3793 | -0.42866 | -0.40166 | -0.42352 | -0.45164 | -0.43098 | -0.42313 | -0.42175 | -0.43436 | -0.44991 | -0.38498 | -0.37643 | -0.41493 | -0.4259 | -0.44882 | -0.3686 | -0.34009
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.34441 | -0.34704 | -0.36947 | -0.35131 | -0.34943 | -0.34704 | -0.34966 | -0.37568 | -0.4252 | -0.39777 | -0.4189 | -0.44946 | -0.42734 | -0.41907 | -0.41614 | -0.43005 | -0.43627 | -0.37852 | -0.37078 | -0.40712 | -0.41493 | -0.4395 | -0.36135 | -0.33713
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.34455 | -0.34692 | -0.36545 | -0.34729 | -0.34539 | -0.34304 | -0.34951 | -0.37581 | -0.42563 | -0.41068 | -0.42885 | -0.45345 | -0.43008 | -0.4212 | -0.42141 | -0.43226 | -0.43473 | -0.3874 | -0.38278 | -0.42568 | -0.44194 | -0.46694 | -0.38448 | -0.35434
79660 | TORRENT_JB 66.000 | IBIZA | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 1: -0.37189; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 2: -0.36425; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 3: -0.38226; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 4: -0.363; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 5: -0.36002; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 6: -0.35882; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 7: -0.36417; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 8: -0.40189; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 9: -0.45628
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.021834 | -0.033017 | -0.078405 | -0.074903 | -0.076891 | -0.068628 | -0.054469 | -0.047209 | -0.055134 | -0.053808 | -0.10975 | -0.1194 | -0.1135 | -0.11199 | -0.1134 | -0.1228 | -0.12094 | -0.08178 | -0.024907 | -0.046539 | -0.031269 | -0.038181 | -0.0064125 | -0.0098362
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.10867 | -0.081533 | -0.10822 | -0.10288 | -0.10485 | -0.10514 | -0.11237 | -0.12995 | -0.13621 | -0.090404 | -0.066727 | -0.043725 | -0.034076 | -0.03757 | -0.038949 | -0.056364 | -0.080888 | -0.094289 | -0.1242 | -0.16014 | -0.15131 | -0.15623 | -0.1254 | -0.11155
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.052391 | -0.060795 | -0.10678 | -0.10186 | -0.10271 | -0.0947 | -0.082422 | -0.082552 | -0.094607 | -0.094306 | -0.14962 | -0.1564 | -0.14942 | -0.14939 | -0.1485 | -0.15492 | -0.15182 | -0.11488 | -0.062266 | -0.089649 | -0.080793 | -0.08536 | -0.047355 | -0.045664
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.083993 | -0.054114 | -0.076293 | -0.073322 | -0.076468 | -0.077504 | -0.085769 | -0.097654 | -0.098655 | -0.0671 | -0.045187 | -0.028541 | -0.036178 | -0.0365 | -0.037774 | -0.036485 | -0.047812 | -0.072025 | -0.093989 | -0.11541 | -0.098806 | -0.10591 | -0.081087 | -0.075718
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.278 | -0.22596 | -0.24104 | -0.2241 | -0.2294 | -0.2295 | -0.25863 | -0.32114 | -0.31505 | -0.18497 | -0.073822 | -0.0051837 | 0.024163 | 0.046162 | 0.032807 | -0.0027862 | -0.092044 | -0.19135 | -0.31524 | -0.40429 | -0.44114 | -0.44583 | -0.38306 | -0.32092
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.10022 | -0.074818 | -0.1028 | -0.097934 | -0.10064 | -0.10051 | -0.10619 | -0.12078 | -0.12526 | -0.077117 | -0.052451 | -0.03434 | -0.026714 | -0.027863 | -0.031909 | -0.048493 | -0.073565 | -0.08647 | -0.11544 | -0.14567 | -0.13356 | -0.1377 | -0.11149 | -0.1013
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.099358 | -0.074561 | -0.102 | -0.097259 | -0.099859 | -0.099449 | -0.10518 | -0.12008 | -0.12378 | -0.077227 | -0.054171 | -0.035716 | -0.028267 | -0.02923 | -0.03304 | -0.049716 | -0.074693 | -0.087162 | -0.11402 | -0.14535 | -0.13333 | -0.13778 | -0.11016 | -0.099986
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.14081 | -0.10886 | -0.13387 | -0.12726 | -0.13051 | -0.13078 | -0.14124 | -0.16505 | -0.16491 | -0.095846 | -0.050638 | -0.019359 | -0.0094337 | -0.0071483 | -0.012188 | -0.031328 | -0.074392 | -0.10562 | -0.15865 | -0.20291 | -0.19854 | -0.20227 | -0.16949 | -0.14952
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0097179 | -0.0051732 | -0.03727 | -0.035759 | -0.036541 | -0.031874 | -0.028497 | -0.034812 | -0.042727 | -0.024201 | -0.041945 | -0.042394 | -0.045288 | -0.047291 | -0.056504 | -0.078747 | -0.076542 | -0.056664 | -0.022923 | -0.045659 | -0.03055 | -0.035419 | -0.0022173 | -0.0026894
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.037831 | -0.028813 | -0.057662 | -0.055996 | -0.056271 | -0.052928 | -0.052512 | -0.066069 | -0.073065 | -0.048981 | -0.058673 | -0.060084 | -0.056308 | -0.063643 | -0.071056 | -0.092481 | -0.094662 | -0.077648 | -0.055691 | -0.084446 | -0.079676 | -0.08382 | -0.045226 | -0.037663
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12978 | -0.095473 | -0.11507 | -0.11012 | -0.11261 | -0.11411 | -0.12662 | -0.1486 | -0.13606 | -0.06082 | -0.0039968 | 0.035811 | 0.023957 | 0.0302 | 0.01903 | 0.020516 | -0.01358 | -0.071307 | -0.1296 | -0.17642 | -0.17748 | -0.18519 | -0.15061 | -0.13168
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.034222 | -0.047261 | -0.09443 | -0.090158 | -0.090764 | -0.081713 | -0.067021 | -0.061024 | -0.068019 | -0.06563 | -0.12283 | -0.13157 | -0.12516 | -0.12323 | -0.12462 | -0.13145 | -0.13437 | -0.093146 | -0.034824 | -0.05883 | -0.046728 | -0.053598 | -0.019325 | -0.022503
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.27948 | -0.22743 | -0.24182 | -0.22451 | -0.22971 | -0.23007 | -0.25982 | -0.32282 | -0.31607 | -0.18497 | -0.071514 | -0.0018601 | 0.028327 | 0.050251 | 0.036777 | 0.00069571 | -0.090067 | -0.19125 | -0.31708 | -0.40989 | -0.44864 | -0.45339 | -0.3861 | -0.32339
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.025318 | -0.022486 | -0.057259 | -0.054122 | -0.054964 | -0.049777 | -0.044693 | -0.049876 | -0.061756 | -0.057365 | -0.095192 | -0.10348 | -0.10138 | -0.10261 | -0.10605 | -0.11785 | -0.11155 | -0.079424 | -0.040394 | -0.062354 | -0.04615 | -0.051941 | -0.019219 | -0.018561
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.023503 | -0.019328 | -0.052841 | -0.050112 | -0.050865 | -0.046075 | -0.042108 | -0.048691 | -0.059964 | -0.054298 | -0.08945 | -0.097156 | -0.095604 | -0.097116 | -0.10136 | -0.11379 | -0.10783 | -0.076333 | -0.038965 | -0.062493 | -0.046625 | -0.052141 | -0.018601 | -0.017577
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.024254 | -0.021159 | -0.055649 | -0.052634 | -0.053468 | -0.048364 | -0.0435 | -0.048779 | -0.060445 | -0.055727 | -0.092854 | -0.10097 | -0.099027 | -0.10033 | -0.10394 | -0.11577 | -0.10952 | -0.077609 | -0.039065 | -0.061096 | -0.044802 | -0.050611 | -0.017957 | -0.017441
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.1579 | -0.12204 | -0.14134 | -0.13466 | -0.13466 | -0.13794 | -0.159 | -0.20221 | -0.19846 | -0.12296 | -0.072209 | -0.032619 | -0.0072293 | -0.021078 | -0.021019 | -0.092886 | -0.14942 | -0.13296 | -0.18726 | -0.24715 | -0.25495 | -0.2607 | -0.21364 | -0.17887
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.040526 | -0.015053 | -0.040104 | -0.038801 | -0.041911 | -0.042127 | -0.045322 | -0.049127 | -0.052951 | -0.039601 | -0.03455 | -0.029163 | -0.031934 | -0.032308 | -0.034753 | -0.0354 | -0.036985 | -0.042846 | -0.047109 | -0.055643 | -0.02854 | -0.035139 | -0.018241 | -0.023486
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.083385 | -0.061255 | -0.088954 | -0.084918 | -0.087272 | -0.08639 | -0.090593 | -0.10288 | -0.10704 | -0.068668 | -0.053709 | -0.038884 | -0.032304 | -0.03378 | -0.036898 | -0.052682 | -0.072189 | -0.078837 | -0.096293 | -0.1244 | -0.11004 | -0.11496 | -0.088058 | -0.081009
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.11394 | -0.085782 | -0.11064 | -0.10524 | -0.10718 | -0.10773 | -0.11709 | -0.1389 | -0.14056 | -0.086673 | -0.055038 | -0.029678 | -0.015653 | -0.0191 | -0.0208 | -0.051065 | -0.083369 | -0.093891 | -0.1315 | -0.17022 | -0.16273 | -0.1676 | -0.13564 | -0.11939
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14472 | -0.10977 | -0.12895 | -0.12356 | -0.12633 | -0.12767 | -0.14029 | -0.16465 | -0.15726 | -0.085646 | -0.031602 | 0.0037742 | -0.0053215 | -0.0024085 | -0.015209 | -0.012512 | -0.04285 | -0.09604 | -0.14756 | -0.19364 | -0.19565 | -0.20314 | -0.16902 | -0.14763
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.16023 | -0.12558 | -0.1492 | -0.14138 | -0.14494 | -0.14529 | -0.15852 | -0.18826 | -0.18753 | -0.10996 | -0.056182 | -0.01917 | -0.0072484 | -0.0045276 | -0.0099044 | -0.031359 | -0.083078 | -0.12056 | -0.18153 | -0.23147 | -0.23253 | -0.23602 | -0.19912 | -0.17365
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0082302 | 0.0072913 | -0.021734 | -0.020849 | -0.023022 | -0.021255 | -0.019926 | -0.02153 | -0.025773 | -0.014612 | -0.024437 | -0.024413 | -0.024581 | -0.030115 | -0.031284 | -0.038905 | -0.038122 | -0.030084 | -0.015405 | -0.025751 | 0.00036049 | -0.005558 | 0.014399 | 0.0075111
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.12601 | -0.086119 | -0.12951 | -0.12162 | -0.12742 | -0.13463 | -0.13856 | -0.14097 | -0.16517 | -0.076184 | -0.0068779 | 0.0016413 | 0.014372 | 0.0079284 | -0.0030317 | -0.016926 | -0.04466 | -0.070508 | -0.15655 | -0.16212 | -0.1387 | -0.13513 | -0.1438 | -0.13547
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.16077 | -0.12254 | -0.14665 | -0.13779 | -0.14092 | -0.14221 | -0.15603 | -0.18691 | -0.17938 | -0.085589 | -0.022089 | 0.023391 | 0.037998 | 0.037335 | 0.033108 | 0.0097852 | -0.06032 | -0.1006 | -0.18349 | -0.24058 | -0.24246 | -0.2458 | -0.20612 | -0.17669
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.04201 | -0.016289 | -0.041229 | -0.039836 | -0.042945 | -0.043202 | -0.046613 | -0.050733 | -0.054702 | -0.04124 | -0.035991 | -0.030492 | -0.033319 | -0.03378 | -0.036154 | -0.036776 | -0.038383 | -0.044429 | -0.048975 | -0.057742 | -0.030918 | -0.037537 | -0.020402 | -0.025308
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.090715 | -0.067453 | -0.094812 | -0.090489 | -0.092737 | -0.092084 | -0.097126 | -0.11083 | -0.11505 | -0.074361 | -0.057038 | -0.040144 | -0.032718 | -0.034597 | -0.037453 | -0.054163 | -0.075162 | -0.083583 | -0.10414 | -0.13444 | -0.12155 | -0.12644 | -0.098441 | -0.089665
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.023203 | -0.018281 | -0.051184 | -0.048501 | -0.049197 | -0.044552 | -0.041142 | -0.048485 | -0.060266 | -0.054296 | -0.087881 | -0.095187 | -0.093962 | -0.095782 | -0.10054 | -0.1135 | -0.10766 | -0.077071 | -0.040532 | -0.064146 | -0.049273 | -0.054522 | -0.019889 | -0.018296
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.059476 | -0.032016 | -0.055896 | -0.053892 | -0.056964 | -0.057603 | -0.063174 | -0.070516 | -0.073581 | -0.053267 | -0.041673 | -0.0319 | -0.036447 | -0.037807 | -0.038861 | -0.038806 | -0.044061 | -0.056845 | -0.068144 | -0.081714 | -0.058874 | -0.065567 | -0.045391 | -0.046164
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.021255 | -0.0023141 | -0.030251 | -0.029165 | -0.031912 | -0.030681 | -0.030458 | -0.031472 | -0.036024 | -0.025402 | -0.029644 | -0.028028 | -0.027287 | -0.028513 | -0.03008 | -0.036161 | -0.037745 | -0.033144 | -0.027303 | -0.035862 | -0.0076828 | -0.013647 | 0.0040483 | -0.0037632
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.00076389 | 0.015796 | -0.012978 | -0.012445 | -0.014958 | -0.0135 | -0.011683 | -0.010912 | -0.014875 | -0.0066376 | -0.01581 | -0.016537 | -0.016545 | -0.021373 | -0.021678 | -0.02783 | -0.026329 | -0.018589 | -0.0057211 | -0.012202 | 0.017811 | 0.011715 | 0.028134 | 0.018241
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.034021 | -0.047075 | -0.094121 | -0.089805 | -0.0904 | -0.081391 | -0.06674 | -0.060845 | -0.067835 | -0.065695 | -0.12304 | -0.13179 | -0.12529 | -0.12328 | -0.12476 | -0.13156 | -0.13437 | -0.093151 | -0.034912 | -0.059017 | -0.047142 | -0.05405 | -0.019668 | -0.022582
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.14352 | -0.11073 | -0.13414 | -0.12784 | -0.12914 | -0.13102 | -0.1432 | -0.1725 | -0.16459 | -0.080491 | -0.021305 | 0.021918 | 0.044384 | 0.044394 | 0.040207 | 0.0018024 | -0.046681 | -0.08983 | -0.16807 | -0.21852 | -0.21869 | -0.22194 | -0.18326 | -0.15928
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.021416 | -0.016328 | -0.049063 | -0.046734 | -0.04746 | -0.043032 | -0.040183 | -0.048646 | -0.059178 | -0.035956 | -0.05137 | -0.049603 | -0.05333 | -0.056515 | -0.065773 | -0.090798 | -0.088671 | -0.073021 | -0.035814 | -0.060873 | -0.046049 | -0.050879 | -0.016444 | -0.015164
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.15106 | -0.11907 | -0.14051 | -0.13235 | -0.13368 | -0.1342 | -0.14776 | -0.17965 | -0.19456 | -0.14342 | -0.11021 | -0.079361 | -0.063504 | -0.065869 | -0.065948 | -0.091183 | -0.12115 | -0.14043 | -0.1793 | -0.22951 | -0.23321 | -0.23803 | -0.19648 | -0.16647
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.25325 | -0.20205 | -0.21834 | -0.21195 | -0.21595 | -0.21692 | -0.24117 | -0.28474 | -0.27545 | -0.15937 | -0.071681 | -0.020422 | -0.036036 | -0.0073123 | -0.024712 | -0.033355 | -0.085371 | -0.17289 | -0.27222 | -0.35365 | -0.37712 | -0.37931 | -0.33102 | -0.28254
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.020854 | -0.018425 | -0.053274 | -0.05039 | -0.051279 | -0.046074 | -0.040655 | -0.04468 | -0.055542 | -0.050691 | -0.087729 | -0.095856 | -0.093947 | -0.095235 | -0.098606 | -0.11021 | -0.10414 | -0.072487 | -0.033889 | -0.055156 | -0.037916 | -0.043869 | -0.012329 | -0.012865
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.04931 | -0.023042 | -0.047599 | -0.046112 | -0.049174 | -0.049552 | -0.053747 | -0.059003 | -0.062601 | -0.046726 | -0.039281 | -0.032302 | -0.035683 | -0.037411 | -0.038456 | -0.03899 | -0.04174 | -0.050006 | -0.05683 | -0.06737 | -0.041965 | -0.048628 | -0.030481 | -0.033849
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.01494 | -0.025634 | -0.07074 | -0.066942 | -0.068012 | -0.059844 | -0.046559 | -0.04121 | -0.042666 | -0.03483 | -0.084788 | -0.094196 | -0.090196 | -0.090683 | -0.093318 | -0.10271 | -0.10218 | -0.066992 | -0.015162 | -0.036171 | -0.018379 | -0.025774 | 0.0054817 | 0.0001049
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0063887 | -0.019031 | -0.064387 | -0.060991 | -0.062117 | -0.053581 | -0.040255 | -0.032681 | -0.032364 | -0.02527 | -0.076354 | -0.086309 | -0.082868 | -0.083713 | -0.085787 | -0.095718 | -0.094875 | -0.059923 | -0.0061274 | -0.026276 | -0.0066814 | -0.013565 | 0.01614 | 0.0092859
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.032143 | -0.045438 | -0.092733 | -0.088493 | -0.089134 | -0.080048 | -0.065207 | -0.058864 | -0.065426 | -0.063115 | -0.12054 | -0.12952 | -0.12324 | -0.12143 | -0.12278 | -0.1296 | -0.1321 | -0.090993 | -0.032498 | -0.056175 | -0.043575 | -0.050447 | -0.016482 | -0.020029
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.27934 | -0.22373 | -0.23723 | -0.2306 | -0.23386 | -0.23647 | -0.26413 | -0.31235 | -0.2947 | -0.15766 | -0.053246 | 0.0014415 | -0.035834 | 0.010224 | -0.015629 | -0.0085435 | -0.061214 | -0.1724 | -0.29227 | -0.38645 | -0.4171 | -0.41926 | -0.3666 | -0.31124
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.13544 | -0.1043 | -0.12773 | -0.12078 | -0.12281 | -0.1232 | -0.13498 | -0.16186 | -0.16763 | -0.11281 | -0.078375 | -0.050065 | -0.035312 | -0.038665 | -0.039203 | -0.06737 | -0.099985 | -0.11622 | -0.15486 | -0.19964 | -0.19836 | -0.20347 | -0.16771 | -0.14497
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.0014858 | 0.0058122 | -0.025644 | -0.02503 | -0.025849 | -0.021349 | -0.017424 | -0.021579 | -0.027765 | -0.013718 | -0.033593 | -0.038279 | -0.038871 | -0.042598 | -0.050285 | -0.066164 | -0.063013 | -0.041861 | -0.010881 | -0.030782 | -0.016445 | -0.021601 | 0.010837 | 0.0086613
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.090846 | -0.067563 | -0.094915 | -0.090586 | -0.092831 | -0.092184 | -0.09724 | -0.11097 | -0.11519 | -0.07446 | -0.057088 | -0.040153 | -0.032712 | -0.034599 | -0.037447 | -0.054172 | -0.075203 | -0.083661 | -0.10428 | -0.13462 | -0.12176 | -0.12665 | -0.09863 | -0.089822
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.10083 | -0.074925 | -0.10175 | -0.096748 | -0.098931 | -0.098845 | -0.10518 | -0.121 | -0.12551 | -0.080523 | -0.057952 | -0.036864 | -0.027719 | -0.030413 | -0.032084 | -0.049664 | -0.073722 | -0.086356 | -0.11421 | -0.14804 | -0.13698 | -0.14194 | -0.11304 | -0.10152
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.052044 | -0.039662 | -0.066049 | -0.063632 | -0.063323 | -0.059925 | -0.064564 | -0.087052 | -0.10422 | -0.081844 | -0.088789 | -0.087657 | -0.082282 | -0.086347 | -0.087026 | -0.1081 | -0.11213 | -0.097984 | -0.078694 | -0.11378 | -0.11921 | -0.12211 | -0.074642 | -0.053853
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.021429 | -0.021626 | -0.058075 | -0.055263 | -0.056509 | -0.050768 | -0.043887 | -0.043962 | -0.049857 | -0.039224 | -0.071517 | -0.076361 | -0.073817 | -0.075107 | -0.077984 | -0.089131 | -0.08885 | -0.063461 | -0.028565 | -0.049891 | -0.031448 | -0.03764 | -0.0085077 | -0.011148
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.020599 | -0.01823 | -0.053109 | -0.050235 | -0.051131 | -0.045913 | -0.040449 | -0.044378 | -0.055202 | -0.050399 | -0.087529 | -0.095698 | -0.093791 | -0.095073 | -0.098428 | -0.10997 | -0.10389 | -0.072238 | -0.033561 | -0.054769 | -0.037455 | -0.043402 | -0.011924 | -0.012544
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.020568 | -0.014949 | -0.046584 | -0.044432 | -0.046004 | -0.041655 | -0.037258 | -0.038343 | -0.045866 | -0.032345 | -0.051982 | -0.053398 | -0.051464 | -0.052848 | -0.055713 | -0.066237 | -0.06756 | -0.050413 | -0.028049 | -0.04796 | -0.027441 | -0.03335 | -0.0077486 | -0.010789
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.0030689 | 0.0072489 | -0.024305 | -0.023734 | -0.024596 | -0.020053 | -0.015994 | -0.01971 | -0.026234 | -0.013266 | -0.033999 | -0.038504 | -0.039075 | -0.042168 | -0.049699 | -0.065258 | -0.062171 | -0.040319 | -0.0091276 | -0.028522 | -0.013657 | -0.018871 | 0.013196 | 0.010573
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.079723 | -0.051 | -0.074069 | -0.070083 | -0.070954 | -0.072915 | -0.085749 | -0.11733 | -0.10885 | -0.046581 | -0.012154 | 0.021199 | 0.038342 | 0.0066767 | 0.020744 | -0.037762 | -0.082984 | -0.075212 | -0.1095 | -0.14975 | -0.1351 | -0.14137 | -0.1068 | -0.089503
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.01328 | 0.017044 | -0.014132 | -0.014345 | -0.015064 | -0.010476 | -0.0066652 | -0.010627 | -0.0165 | -0.0039082 | -0.024568 | -0.029343 | -0.034183 | -0.037426 | -0.045227 | -0.060766 | -0.057449 | -0.035467 | -0.0046053 | -0.023574 | -0.0083771 | -0.013901 | 0.018209 | 0.015162
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 13: -0.035255; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 14: -0.037899; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 15: -0.046114; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 16: -0.061474; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 17: -0.059092; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 18: -0.036655; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 19: -0.0052471; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 20: -0.024575; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 21: -0.012627; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 22: -0.017431; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 23: 0.016604; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/03/2026) Hora 24: 0.014481
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.017385 | 0.0037284 | -0.023565 | -0.022842 | -0.025849 | -0.025143 | -0.025333 | -0.025434 | -0.029577 | -0.02128 | -0.023913 | -0.022599 | -0.022413 | -0.023352 | -0.024604 | -0.029067 | -0.02959 | -0.026661 | -0.022573 | -0.027771 | 0.0028152 | -0.0032272 | 0.012301 | 0.0025606
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.040492 | -0.015028 | -0.040086 | -0.038787 | -0.041897 | -0.042112 | -0.045299 | -0.049083 | -0.052897 | -0.039555 | -0.034508 | -0.029129 | -0.031898 | -0.032263 | -0.034694 | -0.035344 | -0.036931 | -0.042793 | -0.047064 | -0.055576 | -0.02846 | -0.035059 | -0.01817 | -0.023436
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.01148 | -0.019886 | -0.06217 | -0.058995 | -0.060204 | -0.052621 | -0.041407 | -0.036202 | -0.038103 | -0.029855 | -0.074329 | -0.082462 | -0.079285 | -0.080214 | -0.08249 | -0.092677 | -0.092113 | -0.060643 | -0.013516 | -0.033942 | -0.014591 | -0.021233 | 0.0080147 | 0.0024557
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.00029469 | -0.013062 | -0.058856 | -0.055675 | -0.057184 | -0.048472 | -0.033243 | -0.023058 | -0.026838 | -0.026594 | -0.082864 | -0.095114 | -0.091034 | -0.090618 | -0.091631 | -0.098967 | -0.094828 | -0.056263 | 0.0011292 | -0.016642 | 0.0043106 | -0.0025024 | 0.025164 | 0.016956
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15906 | -0.12224 | -0.14097 | -0.13416 | -0.13402 | -0.13752 | -0.15969 | -0.20489 | -0.19726 | -0.11674 | -0.061203 | -0.018751 | 0.0077095 | -0.0081692 | -0.0079184 | -0.088195 | -0.14921 | -0.1289 | -0.18666 | -0.24905 | -0.25756 | -0.26365 | -0.21581 | -0.18002
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.14827 | -0.095809 | -0.15262 | -0.1421 | -0.15061 | -0.16417 | -0.16664 | -0.15847 | -0.19983 | -0.075125 | 0.033261 | 0.033437 | 0.050701 | 0.039631 | 0.022589 | 0.011086 | -0.018988 | -0.056174 | -0.19236 | -0.17601 | -0.14289 | -0.13261 | -0.17163 | -0.16504
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.12361 | -0.067322 | -0.13492 | -0.12382 | -0.1338 | -0.15124 | -0.14633 | -0.12069 | -0.19407 | -0.08446 | 0.033958 | 0.033966 | 0.052955 | 0.048131 | 0.028472 | 0.017677 | -0.012569 | -0.053751 | -0.18663 | -0.12678 | -0.078379 | -0.06234 | -0.13199 | -0.13696
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.11964 | -0.063413 | -0.13168 | -0.12057 | -0.13069 | -0.1482 | -0.1427 | -0.11558 | -0.19 | -0.081391 | 0.037041 | 0.036947 | 0.055849 | 0.051114 | 0.031263 | 0.020542 | -0.0096622 | -0.0508 | -0.18311 | -0.12085 | -0.071201 | -0.054924 | -0.12636 | -0.13235
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.14298 | -0.087894 | -0.1498 | -0.13876 | -0.14835 | -0.16381 | -0.1635 | -0.14946 | -0.20881 | -0.08985 | 0.027244 | 0.026515 | 0.046425 | 0.039286 | 0.020414 | 0.0094423 | -0.021188 | -0.061615 | -0.19812 | -0.16115 | -0.12193 | -0.10842 | -0.16205 | -0.16011
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario