## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.38 | -0.40824 | -0.38208 | -0.36674 | -0.35687 | -0.35221 | -0.3725 | -0.38669 | -0.38017 | -0.4029 | -0.41942 | -0.42309 | -0.43129 | -0.41622 | -0.40319 | -0.39933 | -0.4084 | -0.3724 | -0.46642 | -0.43483 | -0.44409 | -0.45166 | -0.43129 | -0.37514
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.36666 | -0.39006 | -0.35334 | -0.34643 | -0.33575 | -0.32329 | -0.3555 | -0.36736 | -0.36252 | -0.3798 | -0.39179 | -0.40034 | -0.4103 | -0.38492 | -0.37655 | -0.3693 | -0.3783 | -0.34293 | -0.4528 | -0.42704 | -0.44298 | -0.45249 | -0.42229 | -0.36081
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.38048 | -0.40995 | -0.38633 | -0.36948 | -0.35981 | -0.35662 | -0.3743 | -0.38801 | -0.38103 | -0.40597 | -0.42431 | -0.42747 | -0.43584 | -0.42288 | -0.40873 | -0.40526 | -0.41373 | -0.37667 | -0.46586 | -0.43303 | -0.4406 | -0.44785 | -0.42954 | -0.37547
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.45977 | -0.47298 | -0.44409 | -0.42415 | -0.41302 | -0.41214 | -0.43407 | -0.46773 | -0.47043 | -0.48953 | -0.49885 | -0.48881 | -0.49327 | -0.47879 | -0.4648 | -0.46167 | -0.47301 | -0.44904 | -0.56384 | -0.54642 | -0.57235 | -0.58297 | -0.55048 | -0.47298
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.37949 | -0.40909 | -0.38548 | -0.36874 | -0.35907 | -0.35579 | -0.37347 | -0.38698 | -0.3799 | -0.40487 | -0.42332 | -0.42653 | -0.43498 | -0.42194 | -0.40781 | -0.40429 | -0.41276 | -0.37567 | -0.46466 | -0.43182 | -0.43935 | -0.44664 | -0.42826 | -0.37436
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.36368 | -0.39543 | -0.3735 | -0.3561 | -0.34665 | -0.34432 | -0.3612 | -0.37027 | -0.36236 | -0.38831 | -0.4074 | -0.41553 | -0.42531 | -0.41375 | -0.39905 | -0.39588 | -0.40281 | -0.36248 | -0.44608 | -0.40477 | -0.40421 | -0.40825 | -0.39957 | -0.35248
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.3637 | -0.39543 | -0.3735 | -0.3561 | -0.34665 | -0.34432 | -0.36121 | -0.37029 | -0.36238 | -0.38834 | -0.40742 | -0.41554 | -0.42531 | -0.41375 | -0.39905 | -0.39589 | -0.40281 | -0.36249 | -0.4461 | -0.40481 | -0.40428 | -0.40832 | -0.39963 | -0.35252
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.42072 | -0.44222 | -0.41608 | -0.39641 | -0.38651 | -0.38495 | -0.40422 | -0.43006 | -0.42727 | -0.44913 | -0.46393 | -0.46163 | -0.4685 | -0.45614 | -0.44158 | -0.43908 | -0.44785 | -0.41567 | -0.51548 | -0.48919 | -0.50338 | -0.51344 | -0.4911 | -0.42571
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.38102 | -0.41041 | -0.3868 | -0.36989 | -0.36023 | -0.35708 | -0.37476 | -0.38857 | -0.38163 | -0.40656 | -0.42483 | -0.42797 | -0.4363 | -0.42339 | -0.40922 | -0.40579 | -0.41425 | -0.3772 | -0.4665 | -0.43366 | -0.44122 | -0.44843 | -0.43022 | -0.37605
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.3338 | -0.366 | -0.36196 | -0.33141 | -0.32318 | -0.33349 | -0.33114 | -0.3542 | -0.34403 | -0.37562 | -0.39567 | -0.38853 | -0.39648 | -0.40227 | -0.38045 | -0.38431 | -0.38993 | -0.35369 | -0.42267 | -0.38503 | -0.38523 | -0.39023 | -0.38497 | -0.33571
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.38093 | -0.40761 | -0.38634 | -0.36743 | -0.35809 | -0.35681 | -0.37257 | -0.39095 | -0.38391 | -0.40987 | -0.42837 | -0.42754 | -0.43578 | -0.42557 | -0.41043 | -0.40798 | -0.4156 | -0.38034 | -0.46836 | -0.43768 | -0.44626 | -0.45371 | -0.43574 | -0.37968
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.37885 | -0.40849 | -0.3849 | -0.36822 | -0.35856 | -0.35524 | -0.3729 | -0.38636 | -0.37916 | -0.40412 | -0.42261 | -0.42575 | -0.43422 | -0.42114 | -0.40702 | -0.40352 | -0.41198 | -0.37495 | -0.46386 | -0.43112 | -0.43871 | -0.44607 | -0.42757 | -0.37371
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.38915 | -0.4123 | -0.3882 | -0.37058 | -0.36075 | -0.35803 | -0.37771 | -0.39794 | -0.39219 | -0.41697 | -0.43232 | -0.42885 | -0.43826 | -0.4249 | -0.41064 | -0.40656 | -0.41504 | -0.38314 | -0.4781 | -0.45174 | -0.46508 | -0.47423 | -0.45019 | -0.38992
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.035449 | -0.089282 | -0.090493 | -0.086523 | -0.082638 | -0.073471 | -0.068725 | -0.054406 | -0.013561 | -0.056525 | -0.11576 | -0.10582 | -0.12858 | -0.12336 | -0.10565 | -0.10657 | -0.098407 | -0.062024 | -0.063183 | -0.037139 | -0.030025 | -0.050768 | -0.034318 | -0.023451
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.10674 | -0.12082 | -0.11686 | -0.11211 | -0.10888 | -0.10839 | -0.12351 | -0.13953 | -0.093699 | -0.091125 | -0.062428 | -0.040348 | -0.056758 | -0.048812 | -0.029737 | -0.043297 | -0.054591 | -0.080726 | -0.15394 | -0.14565 | -0.16121 | -0.18615 | -0.16136 | -0.12849
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.066719 | -0.11923 | -0.11922 | -0.11519 | -0.10936 | -0.10093 | -0.099084 | -0.08949 | -0.053347 | -0.099799 | -0.15712 | -0.14652 | -0.16267 | -0.15714 | -0.14026 | -0.1409 | -0.13314 | -0.099628 | -0.10855 | -0.086143 | -0.080555 | -0.10038 | -0.075966 | -0.058071
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.079405 | -0.085685 | -0.081193 | -0.078187 | -0.07664 | -0.076818 | -0.086315 | -0.10227 | -0.063917 | -0.078051 | -0.046299 | -0.026864 | -0.04983 | -0.042624 | -0.030307 | -0.033782 | -0.040423 | -0.062823 | -0.11283 | -0.099287 | -0.11002 | -0.1387 | -0.12462 | -0.096741
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.27432 | -0.26126 | -0.24495 | -0.23628 | -0.2343 | -0.23231 | -0.27525 | -0.32844 | -0.26366 | -0.17537 | -0.06539 | 0.0050859 | 0.011064 | 0.038449 | 0.051418 | 0.014513 | -0.043664 | -0.16465 | -0.38689 | -0.40127 | -0.45367 | -0.47819 | -0.41316 | -0.32761
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.09641 | -0.11481 | -0.11083 | -0.10742 | -0.10466 | -0.10378 | -0.11773 | -0.13142 | -0.081023 | -0.077921 | -0.049827 | -0.029829 | -0.046531 | -0.037829 | -0.017438 | -0.035308 | -0.044845 | -0.070646 | -0.14128 | -0.13029 | -0.14337 | -0.16878 | -0.14617 | -0.1155
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.09653 | -0.11421 | -0.11019 | -0.10656 | -0.10374 | -0.10267 | -0.11612 | -0.12994 | -0.081003 | -0.078333 | -0.051484 | -0.030623 | -0.047618 | -0.039315 | -0.019322 | -0.036071 | -0.046136 | -0.071067 | -0.14042 | -0.12969 | -0.14243 | -0.16766 | -0.14508 | -0.11468
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.13683 | -0.14789 | -0.14154 | -0.13695 | -0.13393 | -0.13412 | -0.15341 | -0.17568 | -0.11878 | -0.095118 | -0.045103 | -0.014446 | -0.025743 | -0.014122 | 0.0069184 | -0.016937 | -0.03826 | -0.085242 | -0.19362 | -0.18793 | -0.2087 | -0.2342 | -0.20475 | -0.16316
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.01624 | -0.050409 | -0.049675 | -0.046063 | -0.042409 | -0.036841 | -0.038598 | -0.041603 | -0.010649 | -0.038356 | -0.059934 | -0.048877 | -0.075276 | -0.072882 | -0.057817 | -0.060389 | -0.051752 | -0.036575 | -0.047036 | -0.032968 | -0.033125 | -0.046885 | -0.029026 | -0.014246
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.042826 | -0.071069 | -0.068239 | -0.065207 | -0.061192 | -0.056751 | -0.062908 | -0.073838 | -0.042174 | -0.057327 | -0.064634 | -0.048443 | -0.07082 | -0.068376 | -0.053855 | -0.058875 | -0.055228 | -0.050386 | -0.079432 | -0.071505 | -0.077711 | -0.091681 | -0.068408 | -0.045918
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12559 | -0.128 | -0.12055 | -0.11562 | -0.11282 | -0.11345 | -0.12709 | -0.1558 | -0.10336 | -0.079059 | 0.0062208 | 0.03853 | 0.027436 | 0.035638 | 0.06986 | 0.034089 | 0.0065794 | -0.051059 | -0.1717 | -0.16704 | -0.18552 | -0.21744 | -0.1941 | -0.15236
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.049819 | -0.10626 | -0.1071 | -0.10331 | -0.09821 | -0.088286 | -0.08305 | -0.067925 | -0.026409 | -0.071151 | -0.13659 | -0.12425 | -0.14481 | -0.13921 | -0.12156 | -0.12292 | -0.11542 | -0.073582 | -0.079399 | -0.054008 | -0.045658 | -0.066742 | -0.048656 | -0.0361
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.27577 | -0.26214 | -0.24555 | -0.23686 | -0.23488 | -0.23286 | -0.27624 | -0.33032 | -0.26532 | -0.17499 | -0.063427 | 0.0083661 | 0.016053 | 0.043838 | 0.05622 | 0.018755 | -0.041561 | -0.16544 | -0.38969 | -0.40794 | -0.4616 | -0.48595 | -0.4194 | -0.33011
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.033339 | -0.070416 | -0.069252 | -0.06528 | -0.061622 | -0.055384 | -0.05702 | -0.05779 | -0.027052 | -0.061679 | -0.095222 | -0.086481 | -0.1123 | -0.1096 | -0.093051 | -0.093956 | -0.084819 | -0.061146 | -0.067554 | -0.048723 | -0.047535 | -0.065613 | -0.046835 | -0.031103
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.031147 | -0.06641 | -0.065125 | -0.061131 | -0.057447 | -0.051567 | -0.053887 | -0.056496 | -0.026267 | -0.058828 | -0.088063 | -0.07874 | -0.10479 | -0.10231 | -0.08626 | -0.087392 | -0.078336 | -0.057322 | -0.065973 | -0.048678 | -0.048449 | -0.065189 | -0.046373 | -0.029628
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.032157 | -0.068817 | -0.067682 | -0.063746 | -0.060118 | -0.053969 | -0.055676 | -0.056708 | -0.025906 | -0.060051 | -0.09257 | -0.083824 | -0.1097 | -0.10704 | -0.09058 | -0.091532 | -0.082481 | -0.059335 | -0.06614 | -0.047289 | -0.04624 | -0.064159 | -0.045529 | -0.029933
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 14: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 15: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 16: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 17: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 18: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 19: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 20: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 21: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 22: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 23: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 24: 0
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15638 | -0.15963 | -0.1495 | -0.14188 | -0.13791 | -0.13968 | -0.1748 | -0.21109 | -0.15689 | -0.1153 | -0.057883 | -0.021545 | -0.032277 | -0.025645 | -0.010136 | -0.027986 | -0.055793 | -0.10385 | -0.23457 | -0.24675 | -0.27164 | -0.30375 | -0.25553 | -0.20095
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.035362 | -0.046789 | -0.044554 | -0.04302 | -0.041864 | -0.041359 | -0.045903 | -0.052567 | -0.017565 | -0.045578 | -0.035447 | -0.026618 | -0.054513 | -0.050772 | -0.032287 | -0.037184 | -0.035051 | -0.039297 | -0.054856 | -0.034883 | -0.039248 | -0.067396 | -0.061587 | -0.04442
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.081749 | -0.10069 | -0.097431 | -0.093944 | -0.091139 | -0.089564 | -0.10069 | -0.11189 | -0.066363 | -0.070418 | -0.051691 | -0.033154 | -0.052217 | -0.045267 | -0.025981 | -0.039503 | -0.046656 | -0.064106 | -0.12043 | -0.10813 | -0.11819 | -0.14312 | -0.12313 | -0.096422
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.11146 | -0.12423 | -0.11898 | -0.11426 | -0.11101 | -0.1107 | -0.12926 | -0.14882 | -0.098348 | -0.085428 | -0.049121 | -0.022552 | -0.037385 | -0.029799 | -0.011109 | -0.028657 | -0.044692 | -0.076706 | -0.16275 | -0.15744 | -0.1739 | -0.20103 | -0.17321 | -0.13643
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14027 | -0.1418 | -0.13468 | -0.12917 | -0.12622 | -0.12692 | -0.14093 | -0.17185 | -0.12176 | -0.099407 | -0.025835 | 0.007072 | -0.0044041 | 0.00385 | 0.051163 | 0.0045843 | -0.019514 | -0.074159 | -0.18897 | -0.1844 | -0.2039 | -0.23602 | -0.21256 | -0.16848
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 14: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 15: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 16: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 17: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 18: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 19: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 20: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 21: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 22: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 23: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 24: 0
992603 | MALLORNV_P 30.000 | MALLOR | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 10: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 11: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 12: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 13: 0
39901 | MALLORNV_P 66.000 | MALLOR | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 10: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 11: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 12: 0; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/03/2026) Hora 13: 0
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.15639 | -0.16436 | -0.1566 | -0.15137 | -0.14819 | -0.14868 | -0.17135 | -0.19885 | -0.14047 | -0.10798 | -0.049413 | -0.014388 | -0.023603 | -0.010019 | 0.010005 | -0.015502 | -0.041254 | -0.09714 | -0.221 | -0.21792 | -0.24287 | -0.26816 | -0.23324 | -0.18651
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0077543 | -0.030061 | -0.029612 | -0.027768 | -0.026068 | -0.023491 | -0.025739 | -0.027295 | 0.0089674 | -0.018636 | -0.025455 | -0.018351 | -0.045774 | -0.042927 | -0.024415 | -0.029783 | -0.025033 | -0.01787 | -0.024431 | -0.0043106 | -0.0052719 | -0.030012 | -0.022738 | -0.009737
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.094733 | -0.13497 | -0.1327 | -0.13607 | -0.13555 | -0.13906 | -0.16487 | -0.17266 | -0.083024 | -0.067991 | -0.006249 | -0.010012 | -0.016227 | 0.0037317 | 0.036209 | -0.013779 | -0.011317 | -0.062461 | -0.16376 | -0.14505 | -0.16543 | -0.19383 | -0.17343 | -0.13944
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.15596 | -0.16186 | -0.15379 | -0.14829 | -0.14438 | -0.1456 | -0.16852 | -0.19645 | -0.13056 | -0.083415 | -0.013963 | 0.026965 | 0.020164 | 0.033092 | 0.052263 | 0.023267 | -0.0083914 | -0.072834 | -0.22652 | -0.22823 | -0.25323 | -0.27885 | -0.23981 | -0.19051
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.036839 | -0.048022 | -0.045673 | -0.044079 | -0.042894 | -0.042433 | -0.047181 | -0.054213 | -0.018654 | -0.04672 | -0.036614 | -0.02781 | -0.055675 | -0.052096 | -0.033651 | -0.038436 | -0.036368 | -0.040828 | -0.056857 | -0.037094 | -0.041685 | -0.069864 | -0.063781 | -0.046217
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.089071 | -0.10687 | -0.10337 | -0.099594 | -0.096635 | -0.09527 | -0.10748 | -0.11996 | -0.074077 | -0.075907 | -0.054476 | -0.034701 | -0.053037 | -0.045935 | -0.026742 | -0.040495 | -0.048938 | -0.068865 | -0.12994 | -0.11882 | -0.13014 | -0.15522 | -0.13366 | -0.10536
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.030752 | -0.065079 | -0.063589 | -0.059432 | -0.05571 | -0.049952 | -0.052606 | -0.056335 | -0.026931 | -0.059244 | -0.087778 | -0.078338 | -0.1046 | -0.10243 | -0.086436 | -0.087632 | -0.078223 | -0.057971 | -0.067117 | -0.050813 | -0.051231 | -0.067122 | -0.047516 | -0.030094
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.054612 | -0.063734 | -0.060501 | -0.058369 | -0.057153 | -0.056994 | -0.063745 | -0.074354 | -0.039083 | -0.061667 | -0.042953 | -0.029875 | -0.055779 | -0.050626 | -0.03445 | -0.03862 | -0.039845 | -0.051084 | -0.080172 | -0.062966 | -0.069927 | -0.098104 | -0.088798 | -0.067069
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.01834 | -0.037353 | -0.036418 | -0.034918 | -0.033252 | -0.03141 | -0.034151 | -0.036085 | -0.00046635 | -0.029109 | -0.030437 | -0.023133 | -0.050977 | -0.047496 | -0.029301 | -0.034394 | -0.030437 | -0.027339 | -0.035832 | -0.014668 | -0.015932 | -0.041594 | -0.035693 | -0.02278
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0012035 | -0.019886 | -0.019848 | -0.018585 | -0.017182 | -0.014952 | -0.016368 | -0.016169 | 0.019978 | -0.010104 | -0.016259 | -0.011091 | -0.039677 | -0.036941 | -0.018314 | -0.023269 | -0.01781 | -0.010029 | -0.011269 | 0.010855 | 0.011257 | -0.015072 | -0.011009 | -0.00038624
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.049768 | -0.10621 | -0.10688 | -0.10301 | -0.097921 | -0.088043 | -0.082797 | -0.067727 | -0.026373 | -0.071141 | -0.1417 | -0.129 | -0.1492 | -0.14362 | -0.12599 | -0.12725 | -0.11944 | -0.073257 | -0.079149 | -0.053859 | -0.045536 | -0.066559 | -0.048437 | -0.035725
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.14224 | -0.15034 | -0.14408 | -0.13808 | -0.134 | -0.1352 | -0.15823 | -0.18512 | -0.12081 | -0.080073 | -0.01467 | 0.031937 | 0.025431 | 0.035547 | 0.054865 | 0.021687 | -0.010094 | -0.070234 | -0.20758 | -0.20731 | -0.2312 | -0.25594 | -0.21889 | -0.17439
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.028118 | -0.062344 | -0.061107 | -0.057175 | -0.053449 | -0.047875 | -0.050829 | -0.055397 | -0.025767 | -0.055124 | -0.079116 | -0.068069 | -0.093667 | -0.091083 | -0.075379 | -0.077317 | -0.068703 | -0.051492 | -0.063236 | -0.047863 | -0.048279 | -0.062891 | -0.043948 | -0.026964
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.14924 | -0.15716 | -0.14954 | -0.14193 | -0.13801 | -0.13735 | -0.16042 | -0.18929 | -0.15121 | -0.14152 | -0.10298 | -0.073088 | -0.084507 | -0.075789 | -0.058127 | -0.073513 | -0.088398 | -0.12469 | -0.21932 | -0.22027 | -0.24572 | -0.27102 | -0.23152 | -0.18348
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.24983 | -0.24231 | -0.22782 | -0.21903 | -0.21616 | -0.21997 | -0.25065 | -0.29609 | -0.22806 | -0.16756 | -0.065682 | -0.01086 | -0.0075531 | 0.0061355 | 0.041247 | 0.0024724 | -0.041494 | -0.14055 | -0.33881 | -0.35048 | -0.39048 | -0.41537 | -0.36448 | -0.29403
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.028703 | -0.066021 | -0.065234 | -0.061478 | -0.057975 | -0.051715 | -0.052847 | -0.052685 | -0.02072 | -0.054893 | -0.087683 | -0.079308 | -0.10518 | -0.10238 | -0.08575 | -0.086884 | -0.07811 | -0.054613 | -0.06039 | -0.040731 | -0.039135 | -0.057617 | -0.040126 | -0.025627
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.044363 | -0.054818 | -0.052169 | -0.050462 | -0.049293 | -0.048898 | -0.054378 | -0.062606 | -0.028283 | -0.054193 | -0.040664 | -0.030084 | -0.057227 | -0.052897 | -0.035199 | -0.039757 | -0.038798 | -0.045541 | -0.066194 | -0.047395 | -0.05282 | -0.080969 | -0.073702 | -0.054667
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.028418 | -0.081231 | -0.08283 | -0.078803 | -0.07495 | -0.065789 | -0.061626 | -0.048014 | -0.0037642 | -0.039797 | -0.091373 | -0.081804 | -0.10563 | -0.10114 | -0.083396 | -0.086253 | -0.080364 | -0.047605 | -0.054989 | -0.027379 | -0.019432 | -0.038961 | -0.023951 | -0.014867
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.019296 | -0.073911 | -0.076373 | -0.072699 | -0.068984 | -0.059447 | -0.054276 | -0.03921 | 0.0058002 | -0.030233 | -0.083156 | -0.074167 | -0.098325 | -0.094074 | -0.076357 | -0.079445 | -0.073267 | -0.039937 | -0.044127 | -0.016308 | -0.0069294 | -0.026903 | -0.012794 | -0.0054398
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.047696 | -0.1044 | -0.10539 | -0.10162 | -0.096584 | -0.086632 | -0.081234 | -0.06576 | -0.023946 | -0.068569 | -0.13169 | -0.11991 | -0.14075 | -0.13527 | -0.1176 | -0.119 | -0.1115 | -0.070765 | -0.075857 | -0.049975 | -0.041319 | -0.062366 | -0.044665 | -0.032765
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.27509 | -0.26184 | -0.24603 | -0.23699 | -0.23406 | -0.23828 | -0.27061 | -0.32321 | -0.24839 | -0.17042 | -0.045142 | 0.018165 | 0.026764 | 0.041356 | 0.081809 | 0.035121 | -0.017712 | -0.13544 | -0.3696 | -0.38604 | -0.43006 | -0.45517 | -0.40073 | -0.32459
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.13282 | -0.14253 | -0.13626 | -0.13051 | -0.12665 | -0.1262 | -0.1469 | -0.17171 | -0.12547 | -0.11155 | -0.072077 | -0.044048 | -0.05758 | -0.049825 | -0.031465 | -0.047069 | -0.06402 | -0.099029 | -0.19153 | -0.1897 | -0.21043 | -0.23725 | -0.2049 | -0.16218
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0048456 | -0.0385 | -0.038403 | -0.035161 | -0.031569 | -0.026326 | -0.027023 | -0.028748 | 0.0026569 | -0.023631 | -0.043217 | -0.03263 | -0.060111 | -0.058063 | -0.043493 | -0.046414 | -0.036867 | -0.023108 | -0.031487 | -0.018273 | -0.018501 | -0.030647 | -0.01489 | -0.0019445
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.089204 | -0.10698 | -0.10348 | -0.099694 | -0.096729 | -0.095369 | -0.1076 | -0.12011 | -0.074212 | -0.075986 | -0.054514 | -0.034717 | -0.05304 | -0.045935 | -0.026743 | -0.0405 | -0.048968 | -0.068943 | -0.13011 | -0.11901 | -0.13036 | -0.15545 | -0.13385 | -0.10552
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.098564 | -0.11385 | -0.11015 | -0.10598 | -0.10292 | -0.10203 | -0.11606 | -0.1305 | -0.08331 | -0.081074 | -0.053854 | -0.032442 | -0.049623 | -0.042099 | -0.023027 | -0.036907 | -0.047976 | -0.072762 | -0.14248 | -0.13274 | -0.14657 | -0.17185 | -0.14905 | -0.11812
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.050831 | -0.075576 | -0.070209 | -0.071981 | -0.067861 | -0.063869 | -0.074074 | -0.096508 | -0.074369 | -0.089028 | -0.094811 | -0.076092 | -0.094659 | -0.091755 | -0.077209 | -0.081583 | -0.078924 | -0.075755 | -0.10874 | -0.10342 | -0.11657 | -0.12943 | -0.09672 | -0.063327
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.029696 | -0.06972 | -0.069982 | -0.06647 | -0.063053 | -0.056412 | -0.056194 | -0.052052 | -0.013718 | -0.043857 | -0.074518 | -0.064444 | -0.088695 | -0.084939 | -0.067382 | -0.071058 | -0.065635 | -0.045283 | -0.056312 | -0.035252 | -0.032116 | -0.052794 | -0.037481 | -0.02469
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.028459 | -0.065837 | -0.065075 | -0.061327 | -0.057819 | -0.051555 | -0.052637 | -0.052382 | -0.020375 | -0.054599 | -0.087487 | -0.079142 | -0.10503 | -0.10224 | -0.085603 | -0.086728 | -0.077938 | -0.054379 | -0.059789 | -0.040313 | -0.038658 | -0.057148 | -0.039713 | -0.025311
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.025909 | -0.058555 | -0.058491 | -0.055516 | -0.052542 | -0.047418 | -0.048636 | -0.047878 | -0.010512 | -0.036575 | -0.053565 | -0.043495 | -0.06776 | -0.06412 | -0.046149 | -0.050828 | -0.046799 | -0.034282 | -0.047501 | -0.028548 | -0.027477 | -0.049236 | -0.036963 | -0.024053
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0032911 | -0.037144 | -0.037168 | -0.033918 | -0.030347 | -0.025102 | -0.025579 | -0.026904 | 0.0041599 | -0.023179 | -0.04375 | -0.03374 | -0.06156 | -0.059541 | -0.044957 | -0.04765 | -0.037541 | -0.022815 | -0.029482 | -0.015941 | -0.015942 | -0.028065 | -0.01226 | -0.00020981
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.080423 | -0.089631 | -0.08328 | -0.078288 | -0.075781 | -0.07598 | -0.10344 | -0.1267 | -0.075797 | -0.04025 | 0.0044761 | 0.031498 | 0.015582 | 0.023523 | 0.032581 | 0.015259 | -0.0023589 | -0.038615 | -0.13208 | -0.13843 | -0.1481 | -0.18303 | -0.15122 | -0.10953
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.0017004 | -0.032272 | -0.032512 | -0.028918 | -0.025792 | -0.02026 | -0.020432 | -0.022218 | 0.0090885 | -0.01799 | -0.03881 | -0.028777 | -0.057908 | -0.055976 | -0.04229 | -0.044788 | -0.032643 | -0.018116 | -0.024765 | -0.011139 | -0.011591 | -0.023096 | -0.0074959 | 0.0047417
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.00094032 | -0.032944 | -0.032941 | -0.029989 | -0.025601 | -0.020901 | -0.021351 | -0.022546 | 0.006175 | -0.021154 | -0.041319 | -0.031399 | -0.058971 | -0.057229 | -0.042669 | -0.045512 | -0.035682 | -0.020923 | -0.025575 | -0.014723 | -0.014717 | -0.02367 | -0.0082178 | 0.0041018
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.01286 | -0.029462 | -0.028543 | -0.027454 | -0.026103 | -0.024825 | -0.027252 | -0.028956 | 0.0058012 | -0.024983 | -0.024725 | -0.018667 | -0.047696 | -0.044428 | -0.026231 | -0.030838 | -0.026224 | -0.023532 | -0.028103 | -0.0058165 | -0.0068951 | -0.033377 | -0.02966 | -0.017744
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.035327 | -0.046763 | -0.044534 | -0.043005 | -0.041847 | -0.041342 | -0.045878 | -0.052526 | -0.017515 | -0.045529 | -0.035403 | -0.02658 | -0.054479 | -0.050732 | -0.032245 | -0.037146 | -0.035015 | -0.039256 | -0.054797 | -0.034815 | -0.039167 | -0.067316 | -0.06152 | -0.044373
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.022775 | -0.072387 | -0.074143 | -0.070564 | -0.06696 | -0.058429 | -0.054857 | -0.043348 | -0.00051498 | -0.034648 | -0.079879 | -0.070565 | -0.094698 | -0.090583 | -0.072873 | -0.076169 | -0.070287 | -0.041417 | -0.047755 | -0.022161 | -0.014864 | -0.035728 | -0.020934 | -0.011847
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.012768 | -0.068258 | -0.071078 | -0.067791 | -0.064136 | -0.054498 | -0.047864 | -0.030545 | 0.012595 | -0.030102 | -0.088669 | -0.081869 | -0.10611 | -0.10189 | -0.084082 | -0.085136 | -0.076755 | -0.038563 | -0.034137 | -0.0045242 | 0.0056801 | -0.015388 | -0.0027523 | 0.002758
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15638 | -0.15853 | -0.148 | -0.14028 | -0.13639 | -0.13825 | -0.17457 | -0.21203 | -0.15566 | -0.10802 | -0.046368 | -0.0080976 | -0.017824 | -0.011131 | 0.0032802 | -0.015591 | -0.045896 | -0.098127 | -0.23643 | -0.24985 | -0.27566 | -0.30838 | -0.25901 | -0.20302
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.093166 | -0.15234 | -0.15156 | -0.16087 | -0.1623 | -0.16959 | -0.20569 | -0.2086 | -0.084567 | -0.059138 | 0.032047 | 0.0075846 | 0.010698 | 0.040465 | 0.083672 | 0.0056067 | 0.018447 | -0.05494 | -0.18324 | -0.15758 | -0.18431 | -0.21543 | -0.197 | -0.16007
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.052743 | -0.12999 | -0.1315 | -0.14502 | -0.14717 | -0.15748 | -0.19197 | -0.18429 | -0.059649 | -0.10327 | 0.030836 | -0.02668 | 0.0013118 | 0.040837 | 0.099119 | -0.018978 | 0.025663 | -0.058522 | -0.14102 | -0.10395 | -0.12885 | -0.16042 | -0.15126 | -0.12687
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.048058 | -0.12635 | -0.1281 | -0.14186 | -0.14415 | -0.1545 | -0.18868 | -0.17969 | -0.05495 | -0.10044 | 0.034148 | -0.024265 | 0.0041289 | 0.043689 | 0.10235 | -0.016527 | 0.0286 | -0.055706 | -0.13547 | -0.097615 | -0.12205 | -0.1536 | -0.14529 | -0.12199
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.079439 | -0.14736 | -0.14808 | -0.15953 | -0.16136 | -0.17 | -0.20648 | -0.20627 | -0.073435 | -0.11287 | 0.025992 | -0.031694 | -0.0032759 | 0.036292 | 0.094132 | -0.025488 | 0.015342 | -0.0647 | -0.17095 | -0.14121 | -0.16831 | -0.20016 | -0.18534 | -0.15192
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario