## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.36724 | -0.38368 | -0.42412 | -0.40241 | -0.38503 | -0.38632 | -0.38459 | -0.42146 | -0.41565 | -0.42784 | -0.41585 | -0.36708 | -0.34983 | -0.34291 | -0.38659 | -0.39855 | -0.38874 | -0.43984 | -0.427 | -0.28026 | -0.3599 | -0.38693 | -0.45818 | -0.43265
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.34719 | -0.36793 | -0.4148 | -0.38328 | -0.37276 | -0.36526 | -0.37185 | -0.41266 | -0.41351 | -0.41606 | -0.4133 | -0.35983 | -0.34237 | -0.33173 | -0.36943 | -0.37857 | -0.35731 | -0.41937 | -0.40953 | -0.2671 | -0.36177 | -0.39548 | -0.46929 | -0.43451
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.36787 | -0.3838 | -0.42289 | -0.4033 | -0.38487 | -0.38772 | -0.38432 | -0.41957 | -0.41225 | -0.42722 | -0.4146 | -0.36934 | -0.35181 | -0.34594 | -0.39015 | -0.40269 | -0.39475 | -0.44258 | -0.4284 | -0.2808 | -0.3561 | -0.38057 | -0.45199 | -0.42876
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.46204 | -0.46177 | -0.49006 | -0.46724 | -0.44521 | -0.44924 | -0.44838 | -0.50509 | -0.51686 | -0.53821 | -0.52325 | -0.46554 | -0.43708 | -0.42568 | -0.46436 | -0.47549 | -0.4656 | -0.51192 | -0.52113 | -0.38373 | -0.48355 | -0.53818 | -0.60259 | -0.55443
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.36685 | -0.3829 | -0.42207 | -0.40245 | -0.38411 | -0.38687 | -0.38347 | -0.41852 | -0.4112 | -0.42612 | -0.41365 | -0.3685 | -0.35112 | -0.34521 | -0.38927 | -0.40179 | -0.39379 | -0.4416 | -0.42726 | -0.27989 | -0.35505 | -0.37928 | -0.45078 | -0.42759
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.34198 | -0.36351 | -0.4069 | -0.3889 | -0.36976 | -0.37366 | -0.37018 | -0.39984 | -0.38313 | -0.39748 | -0.38445 | -0.33972 | -0.32406 | -0.3196 | -0.37141 | -0.38512 | -0.3788 | -0.42974 | -0.41055 | -0.24479 | -0.31637 | -0.33431 | -0.40629 | -0.39559
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.34202 | -0.36353 | -0.4069 | -0.38891 | -0.36976 | -0.37366 | -0.37018 | -0.39986 | -0.38316 | -0.39753 | -0.3845 | -0.34047 | -0.3241 | -0.31964 | -0.37143 | -0.38514 | -0.37883 | -0.42975 | -0.41057 | -0.24486 | -0.31645 | -0.33437 | -0.40634 | -0.39565
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.41272 | -0.42161 | -0.45352 | -0.43324 | -0.41268 | -0.4167 | -0.41414 | -0.46128 | -0.45893 | -0.47775 | -0.461 | -0.41189 | -0.39001 | -0.38348 | -0.42839 | -0.44183 | -0.43185 | -0.47735 | -0.47363 | -0.32977 | -0.4133 | -0.45165 | -0.51923 | -0.48655
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.36839 | -0.38425 | -0.42332 | -0.40378 | -0.38528 | -0.3882 | -0.38479 | -0.42012 | -0.41277 | -0.42777 | -0.41503 | -0.36972 | -0.35209 | -0.34624 | -0.39059 | -0.40313 | -0.39525 | -0.44311 | -0.42899 | -0.28122 | -0.35655 | -0.38117 | -0.45255 | -0.42932
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.33622 | -0.3406 | -0.36383 | -0.36153 | -0.33234 | -0.35038 | -0.33499 | -0.36771 | -0.35462 | -0.3843 | -0.35314 | -0.31367 | -0.29243 | -0.29336 | -0.34336 | -0.36087 | -0.37343 | -0.40016 | -0.3884 | -0.24316 | -0.29597 | -0.31392 | -0.38014 | -0.36585
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.37335 | -0.38516 | -0.4182 | -0.40109 | -0.38113 | -0.38612 | -0.38155 | -0.42006 | -0.41453 | -0.43204 | -0.41634 | -0.37193 | -0.35356 | -0.34909 | -0.39229 | -0.4055 | -0.40003 | -0.44207 | -0.43072 | -0.28875 | -0.36129 | -0.38714 | -0.4572 | -0.43199
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.36645 | -0.38251 | -0.42163 | -0.402 | -0.38371 | -0.38644 | -0.38302 | -0.41802 | -0.41075 | -0.42563 | -0.4132 | -0.36808 | -0.35075 | -0.34472 | -0.38859 | -0.40111 | -0.39311 | -0.44082 | -0.42651 | -0.27957 | -0.35474 | -0.37899 | -0.45031 | -0.42703
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.38245 | -0.39286 | -0.42527 | -0.40552 | -0.38637 | -0.38954 | -0.38775 | -0.43038 | -0.43145 | -0.44773 | -0.43434 | -0.38594 | -0.36629 | -0.35827 | -0.39769 | -0.40913 | -0.40118 | -0.44454 | -0.43959 | -0.30289 | -0.38197 | -0.41323 | -0.48273 | -0.45093
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.05652 | -0.084022 | -0.09425 | -0.088986 | -0.085343 | -0.083276 | -0.067354 | -0.057421 | -0.0414 | -0.062593 | -0.066954 | -0.066734 | -0.082734 | -0.090979 | -0.092022 | -0.1137 | -0.11768 | -0.10759 | -0.070435 | -0.024281 | -0.051054 | -0.028788 | -0.055449 | -0.047686
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.12976 | -0.11653 | -0.11753 | -0.11617 | -0.11451 | -0.1171 | -0.1291 | -0.14817 | -0.16034 | -0.14762 | -0.096725 | -0.052816 | -0.025431 | -0.028239 | -0.022574 | -0.046026 | -0.052592 | -0.070183 | -0.091012 | -0.12916 | -0.17885 | -0.16035 | -0.17645 | -0.1596
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.10161 | -0.12533 | -0.13385 | -0.12823 | -0.12345 | -0.12255 | -0.10747 | -0.10509 | -0.093377 | -0.12271 | -0.1285 | -0.12449 | -0.13675 | -0.14336 | -0.14349 | -0.16431 | -0.16545 | -0.15811 | -0.12602 | -0.085421 | -0.11825 | -0.1011 | -0.11912 | -0.10254
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.10771 | -0.092013 | -0.091446 | -0.086576 | -0.085683 | -0.087658 | -0.09743 | -0.11461 | -0.12384 | -0.1119 | -0.075487 | -0.034564 | -0.0068946 | -0.00667 | -0.004302 | -0.029165 | -0.031697 | -0.043428 | -0.063006 | -0.098326 | -0.14001 | -0.10715 | -0.1285 | -0.1215
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.35389 | -0.3028 | -0.29144 | -0.27781 | -0.27553 | -0.27713 | -0.3173 | -0.38717 | -0.43472 | -0.39843 | -0.25329 | -0.12576 | -0.026818 | 0.0026345 | -0.01166 | -0.0096521 | -0.043894 | -0.1247 | -0.17413 | -0.30838 | -0.42072 | -0.44271 | -0.4262 | -0.3739
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.11913 | -0.10852 | -0.11194 | -0.11209 | -0.11124 | -0.11361 | -0.12663 | -0.14217 | -0.15109 | -0.13673 | -0.086591 | -0.042564 | -0.014355 | -0.018296 | -0.013031 | -0.036199 | -0.045333 | -0.059972 | -0.081142 | -0.11831 | -0.16653 | -0.14508 | -0.16698 | -0.15283
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.11993 | -0.1093 | -0.11234 | -0.11184 | -0.11074 | -0.11296 | -0.12523 | -0.14137 | -0.15042 | -0.13644 | -0.087262 | -0.043057 | -0.015374 | -0.018297 | -0.013313 | -0.036753 | -0.045575 | -0.060455 | -0.081056 | -0.1179 | -0.16619 | -0.14455 | -0.16568 | -0.15121
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.16999 | -0.15032 | -0.151 | -0.14928 | -0.14809 | -0.15063 | -0.16956 | -0.19603 | -0.21401 | -0.18932 | -0.11466 | -0.049957 | -0.0071263 | -0.0050545 | 0.0015726 | -0.020023 | -0.033261 | -0.060713 | -0.10425 | -0.17123 | -0.23949 | -0.22762 | -0.24006 | -0.21586
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.030071 | -0.036762 | -0.042406 | -0.040126 | -0.036088 | -0.036386 | -0.030843 | -0.039301 | -0.039162 | -0.045245 | -0.040486 | -0.025663 | -0.029081 | -0.032761 | -0.032376 | -0.058866 | -0.064076 | -0.057741 | -0.031591 | -0.015243 | -0.039235 | -0.010469 | -0.040014 | -0.028008
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.063813 | -0.062945 | -0.067188 | -0.063588 | -0.059451 | -0.060315 | -0.057712 | -0.074757 | -0.078836 | -0.081378 | -0.064996 | -0.040474 | -0.034945 | -0.036463 | -0.034977 | -0.060761 | -0.067531 | -0.066893 | -0.051831 | -0.053782 | -0.090196 | -0.065197 | -0.090132 | -0.070602
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.1678 | -0.14035 | -0.13664 | -0.12984 | -0.12836 | -0.13011 | -0.14505 | -0.17439 | -0.19245 | -0.15418 | -0.071671 | 0.0024481 | 0.053885 | 0.058043 | 0.062861 | 0.039772 | 0.032565 | -0.0016322 | -0.057497 | -0.14113 | -0.21908 | -0.19958 | -0.2159 | -0.19596
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.073513 | -0.10317 | -0.11298 | -0.10741 | -0.10332 | -0.10085 | -0.083841 | -0.074135 | -0.059764 | -0.082337 | -0.086228 | -0.084307 | -0.10047 | -0.10966 | -0.10902 | -0.13015 | -0.13267 | -0.12339 | -0.086398 | -0.040149 | -0.070793 | -0.051371 | -0.075761 | -0.065378
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.35764 | -0.30574 | -0.29381 | -0.27969 | -0.27747 | -0.27918 | -0.32006 | -0.3904 | -0.44217 | -0.40237 | -0.25574 | -0.12638 | -0.026049 | 0.0044174 | -0.0116 | -0.0077739 | -0.042836 | -0.12471 | -0.17723 | -0.31594 | -0.43118 | -0.45122 | -0.43644 | -0.38189
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.04794 | -0.058847 | -0.064652 | -0.06075 | -0.056901 | -0.056662 | -0.050069 | -0.055257 | -0.053056 | -0.065586 | -0.066887 | -0.058719 | -0.066502 | -0.072937 | -0.072714 | -0.095757 | -0.10008 | -0.091018 | -0.060309 | -0.034296 | -0.058008 | -0.032158 | -0.057309 | -0.046851
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.045469 | -0.054193 | -0.059651 | -0.056036 | -0.052068 | -0.052126 | -0.046375 | -0.053845 | -0.053413 | -0.063555 | -0.06344 | -0.053038 | -0.059517 | -0.065235 | -0.064821 | -0.088479 | -0.092986 | -0.084892 | -0.055377 | -0.032749 | -0.056871 | -0.030636 | -0.05648 | -0.044866
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.046514 | -0.057031 | -0.062787 | -0.058983 | -0.05514 | -0.054973 | -0.04855 | -0.054031 | -0.052495 | -0.063902 | -0.064875 | -0.056319 | -0.06382 | -0.070146 | -0.069885 | -0.093067 | -0.097412 | -0.088607 | -0.058153 | -0.032853 | -0.056387 | -0.030285 | -0.055685 | -0.045346
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.18985 | -0.16344 | -0.15852 | -0.15247 | -0.14882 | -0.15343 | -0.17745 | -0.22799 | -0.25142 | -0.22095 | -0.13669 | -0.067022 | -0.025032 | -0.02579 | -0.011473 | -0.050489 | -0.041127 | -0.072862 | -0.11912 | -0.20401 | -0.29696 | -0.29618 | -0.29648 | -0.25175
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.054867 | -0.047436 | -0.048931 | -0.046139 | -0.045746 | -0.046976 | -0.051997 | -0.059357 | -0.061693 | -0.058417 | -0.043254 | -0.018739 | -0.0031571 | -0.0056596 | -0.0045118 | -0.031401 | -0.032086 | -0.033444 | -0.033771 | -0.04493 | -0.067354 | -0.024986 | -0.053205 | -0.056737
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.10347 | -0.095613 | -0.098698 | -0.097546 | -0.096126 | -0.097994 | -0.10702 | -0.12099 | -0.12759 | -0.11725 | -0.077091 | -0.038805 | -0.016414 | -0.019207 | -0.015139 | -0.039572 | -0.046734 | -0.058313 | -0.071209 | -0.098804 | -0.14109 | -0.11626 | -0.13854 | -0.12689
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.12456 | -0.11199 | -0.1133 | -0.11175 | -0.11022 | -0.11292 | -0.1261 | -0.14713 | -0.15767 | -0.14099 | -0.090121 | -0.042155 | -0.013252 | -0.014213 | -0.0080476 | -0.034928 | -0.040332 | -0.05811 | -0.083027 | -0.1276 | -0.18172 | -0.16263 | -0.17898 | -0.16076
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.18419 | -0.15504 | -0.1511 | -0.14456 | -0.14307 | -0.14506 | -0.16034 | -0.19136 | -0.21215 | -0.17823 | -0.099843 | -0.029285 | 0.019235 | 0.023757 | 0.029592 | 0.0069842 | 0.0011635 | -0.030027 | -0.08168 | -0.163 | -0.23823 | -0.21999 | -0.2357 | -0.21496
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.19368 | -0.17026 | -0.16949 | -0.16665 | -0.16503 | -0.1675 | -0.18978 | -0.2228 | -0.24487 | -0.21809 | -0.13266 | -0.059912 | -0.011324 | -0.0061035 | 0.00065613 | -0.019222 | -0.034583 | -0.068118 | -0.11357 | -0.18985 | -0.26581 | -0.25817 | -0.26691 | -0.23822
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.020041 | -0.021553 | -0.025688 | -0.023953 | -0.022474 | -0.023314 | -0.022937 | -0.027254 | -0.024262 | -0.023911 | -0.015754 | 0.00074291 | 0.0073662 | 0.0031171 | 0.0033364 | -0.024556 | -0.026788 | -0.024962 | -0.011001 | -0.0072632 | -0.024788 | 0.015125 | -0.015072 | -0.017455
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.081687 | -0.071485 | -0.093878 | -0.12851 | -0.14038 | -0.15 | -0.1998 | -0.17739 | -0.17829 | -0.14828 | -0.055598 | -0.019914 | 0.033496 | -0.018983 | -0.00091934 | -0.010828 | -0.035741 | -0.038185 | -0.087166 | -0.13472 | -0.17672 | -0.16042 | -0.21891 | -0.22061
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.20142 | -0.17292 | -0.17107 | -0.16613 | -0.16472 | -0.16746 | -0.19146 | -0.22788 | -0.25151 | -0.21541 | -0.11837 | -0.028685 | 0.030308 | 0.031523 | 0.040361 | 0.018351 | -0.018229 | -0.10905 | -0.13863 | -0.2511 | -0.34891 | -0.35712 | -0.35191 | -0.30947
79825 | MILLOR_JBP 66.000 | MALLOR | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026) Hora 17: 0.0056343; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026) Hora 18: -0.026257
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.056579 | -0.048831 | -0.050217 | -0.047301 | -0.046894 | -0.048145 | -0.053366 | -0.0611 | -0.063726 | -0.060426 | -0.045072 | -0.020456 | -0.0047288 | -0.0071578 | -0.0059915 | -0.032804 | -0.033426 | -0.03485 | -0.035413 | -0.046948 | -0.0697 | -0.027664 | -0.055662 | -0.058833
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.11065 | -0.10159 | -0.1043 | -0.10303 | -0.10153 | -0.10354 | -0.11326 | -0.12858 | -0.13641 | -0.1251 | -0.081722 | -0.041646 | -0.018081 | -0.020736 | -0.016345 | -0.040714 | -0.047788 | -0.0609 | -0.075835 | -0.10616 | -0.15046 | -0.12697 | -0.14806 | -0.13503
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.045438 | -0.052973 | -0.058129 | -0.054425 | -0.050307 | -0.050469 | -0.045066 | -0.053596 | -0.053886 | -0.064292 | -0.064142 | -0.053275 | -0.059505 | -0.065059 | -0.064642 | -0.088383 | -0.092967 | -0.084818 | -0.05555 | -0.034249 | -0.058777 | -0.032623 | -0.058367 | -0.045568
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.077446 | -0.06673 | -0.067403 | -0.063615 | -0.063098 | -0.064639 | -0.071905 | -0.083429 | -0.088748 | -0.08244 | -0.05906 | -0.028019 | -0.0077734 | -0.0092392 | -0.0075698 | -0.033475 | -0.034864 | -0.040085 | -0.04793 | -0.068493 | -0.098567 | -0.060272 | -0.085288 | -0.08426
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.034091 | -0.032804 | -0.036156 | -0.034689 | -0.03368 | -0.034425 | -0.035795 | -0.039301 | -0.038109 | -0.038321 | -0.028444 | -0.008914 | 0.00081348 | -0.0025635 | -0.0018363 | -0.029214 | -0.031433 | -0.030974 | -0.022027 | -0.023082 | -0.040336 | 0.0020161 | -0.028533 | -0.032745
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.010721 | -0.012296 | -0.016287 | -0.01511 | -0.01412 | -0.014838 | -0.014488 | -0.016337 | -0.012309 | -0.012409 | -0.0063448 | 0.0087943 | 0.015567 | 0.010886 | 0.011105 | -0.017644 | -0.018792 | -0.016499 | -0.0023174 | 0.0020123 | -0.011632 | 0.032015 | 0.00049496 | -0.0061436
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.073705 | -0.10327 | -0.11289 | -0.10731 | -0.1032 | -0.10078 | -0.083817 | -0.074221 | -0.060088 | -0.083303 | -0.087233 | -0.08532 | -0.10143 | -0.11065 | -0.10954 | -0.13057 | -0.13306 | -0.12381 | -0.086718 | -0.040639 | -0.071385 | -0.0522 | -0.076418 | -0.065793
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.17035 | -0.14977 | -0.14886 | -0.14696 | -0.144 | -0.14901 | -0.16652 | -0.20026 | -0.21633 | -0.17927 | -0.091955 | -0.012243 | 0.032029 | 0.044148 | 0.04881 | 0.022021 | 0.0062523 | -0.029828 | -0.087923 | -0.17264 | -0.25053 | -0.2406 | -0.24676 | -0.21755
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.042587 | -0.04974 | -0.055088 | -0.051922 | -0.047866 | -0.048248 | -0.043438 | -0.053753 | -0.055371 | -0.063567 | -0.060323 | -0.046645 | -0.051055 | -0.055388 | -0.054499 | -0.079263 | -0.084018 | -0.076805 | -0.049316 | -0.030758 | -0.055758 | -0.028856 | -0.055535 | -0.042472
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.17637 | -0.15512 | -0.15273 | -0.14909 | -0.14713 | -0.14956 | -0.16639 | -0.19754 | -0.22417 | -0.21398 | -0.17287 | -0.11826 | -0.08211 | -0.079899 | -0.069758 | -0.094234 | -0.096054 | -0.11691 | -0.1515 | -0.21167 | -0.28137 | -0.27641 | -0.2791 | -0.24139
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.32154 | -0.27233 | -0.26639 | -0.25866 | -0.25694 | -0.26066 | -0.28746 | -0.34035 | -0.38374 | -0.34034 | -0.2133 | -0.1028 | -0.026478 | -0.011218 | 0.0063286 | -0.020886 | -0.037695 | -0.093664 | -0.18846 | -0.32193 | -0.44351 | -0.45841 | -0.45412 | -0.39529
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.042625 | -0.054107 | -0.06014 | -0.056504 | -0.052824 | -0.052575 | -0.045702 | -0.049763 | -0.046986 | -0.057904 | -0.058839 | -0.050728 | -0.058362 | -0.064898 | -0.064799 | -0.087995 | -0.092562 | -0.083829 | -0.053329 | -0.027303 | -0.050136 | -0.023331 | -0.049239 | -0.040386
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.065035 | -0.056391 | -0.057629 | -0.054348 | -0.053923 | -0.055301 | -0.061354 | -0.070345 | -0.073796 | -0.069448 | -0.051239 | -0.024383 | -0.0071645 | -0.0093322 | -0.0079007 | -0.034339 | -0.03528 | -0.038022 | -0.041054 | -0.055679 | -0.081048 | -0.040394 | -0.06729 | -0.068908
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.04354 | -0.071491 | -0.082453 | -0.078074 | -0.074049 | -0.072361 | -0.056462 | -0.047221 | -0.03091 | -0.04411 | -0.043435 | -0.039251 | -0.054064 | -0.063475 | -0.065744 | -0.088301 | -0.092911 | -0.084922 | -0.049404 | -0.0047922 | -0.032701 | -0.0099373 | -0.038781 | -0.032839
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.034883 | -0.063828 | -0.074968 | -0.070975 | -0.067335 | -0.065473 | -0.049496 | -0.037345 | -0.020607 | -0.033765 | -0.033273 | -0.030528 | -0.046165 | -0.05616 | -0.057806 | -0.080694 | -0.085716 | -0.076698 | -0.039673 | 0.0036507 | -0.023538 | 0.0023079 | -0.026069 | -0.021905
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.07106 | -0.10105 | -0.111 | -0.10553 | -0.10146 | -0.09901 | -0.081813 | -0.071649 | -0.056832 | -0.079266 | -0.083287 | -0.081632 | -0.098043 | -0.10736 | -0.10684 | -0.12801 | -0.13066 | -0.12126 | -0.083981 | -0.037288 | -0.067561 | -0.047785 | -0.072385 | -0.06246
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.35598 | -0.30066 | -0.29227 | -0.28262 | -0.2786 | -0.28465 | -0.31225 | -0.37185 | -0.42061 | -0.36516 | -0.21567 | -0.087849 | 0.0012541 | 0.019044 | 0.040668 | 0.0074592 | -0.0052795 | -0.075001 | -0.186 | -0.35024 | -0.48999 | -0.5068 | -0.49855 | -0.43261
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.15 | -0.13291 | -0.13243 | -0.13 | -0.12827 | -0.13111 | -0.14674 | -0.17277 | -0.18972 | -0.17342 | -0.091146 | -0.044446 | -0.015592 | -0.017401 | -0.010697 | -0.035542 | -0.042305 | -0.061497 | -0.085013 | -0.12788 | -0.18218 | -0.16552 | -0.1811 | -0.16187
79880 | SAPOBLA_JB 66.000 | MALLOR | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026) Hora 11: -0.13583; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026) Hora 12: -0.079761; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026) Hora 13: -0.044547; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026) Hora 14: -0.043302; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026) Hora 15: -0.034005; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026) Hora 16: -0.06062; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026) Hora 17: -0.062849; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026) Hora 18: -0.085446; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026) Hora 19: -0.12112; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026) Hora 20: -0.18076; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026) Hora 21: -0.24872; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026) Hora 22: -0.24066; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026) Hora 23: -0.24777; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/03/2026) Hora 24: -0.21606
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.018665 | -0.024559 | -0.030729 | -0.029057 | -0.025076 | -0.025386 | -0.018951 | -0.02585 | -0.023631 | -0.02799 | -0.02282 | -0.0075979 | -0.010411 | -0.014102 | -0.014373 | -0.040502 | -0.04777 | -0.041598 | -0.015867 | -0.0013542 | -0.024192 | 0.0064659 | -0.025783 | -0.01458
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.11078 | -0.1017 | -0.1044 | -0.10313 | -0.10163 | -0.10363 | -0.11337 | -0.12872 | -0.13657 | -0.12524 | -0.0818 | -0.041689 | -0.0181 | -0.020754 | -0.016357 | -0.040723 | -0.047794 | -0.060935 | -0.075913 | -0.1063 | -0.15063 | -0.12717 | -0.14823 | -0.13518
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.12004 | -0.10866 | -0.11047 | -0.10933 | -0.10791 | -0.11018 | -0.12149 | -0.13858 | -0.14875 | -0.13523 | -0.083542 | -0.040936 | -0.014881 | -0.018066 | -0.013028 | -0.036933 | -0.04395 | -0.06003 | -0.078994 | -0.11425 | -0.16135 | -0.14004 | -0.15874 | -0.14477
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.095897 | -0.089118 | -0.090763 | -0.084767 | -0.080254 | -0.081894 | -0.082798 | -0.11031 | -0.12433 | -0.13496 | -0.11759 | -0.090976 | -0.080755 | -0.080044 | -0.076421 | -0.10191 | -0.10742 | -0.10632 | -0.094076 | -0.10249 | -0.14919 | -0.12558 | -0.13949 | -0.10971
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.044787 | -0.05903 | -0.066386 | -0.063008 | -0.059786 | -0.059244 | -0.051399 | -0.050594 | -0.043406 | -0.051742 | -0.046492 | -0.036078 | -0.04136 | -0.04783 | -0.047954 | -0.071503 | -0.077023 | -0.071541 | -0.045846 | -0.02215 | -0.047525 | -0.019896 | -0.046968 | -0.0411
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.042352 | -0.053904 | -0.059964 | -0.056336 | -0.052665 | -0.052408 | -0.045497 | -0.049186 | -0.046586 | -0.057537 | -0.058533 | -0.050485 | -0.05816 | -0.064703 | -0.064622 | -0.087824 | -0.092396 | -0.083642 | -0.053092 | -0.026961 | -0.049709 | -0.022839 | -0.048789 | -0.040031
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.039374 | -0.046796 | -0.052603 | -0.050141 | -0.047659 | -0.047694 | -0.043912 | -0.045811 | -0.041146 | -0.04545 | -0.036564 | -0.022434 | -0.021242 | -0.025889 | -0.025504 | -0.049473 | -0.056215 | -0.053408 | -0.035399 | -0.022578 | -0.044688 | -0.013721 | -0.041417 | -0.038853
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.016707 | -0.022883 | -0.029121 | -0.027566 | -0.02361 | -0.023908 | -0.017376 | -0.023706 | -0.0207 | -0.026338 | -0.022044 | -0.0077968 | -0.011243 | -0.015143 | -0.015488 | -0.04158 | -0.048772 | -0.041998 | -0.015338 | 0.0005846 | -0.021285 | 0.0096684 | -0.022947 | -0.012191
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.10143 | -0.085942 | -0.084635 | -0.080583 | -0.077326 | -0.080758 | -0.097053 | -0.13566 | -0.14996 | -0.12211 | -0.04945 | 0.0070944 | 0.041851 | 0.035151 | 0.047425 | -0.0078106 | 0.014924 | -0.016044 | -0.039029 | -0.10111 | -0.1692 | -0.14936 | -0.16182 | -0.1369
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.011563 | -0.017392 | -0.023563 | -0.022504 | -0.018441 | -0.018622 | -0.011844 | -0.018623 | -0.015824 | -0.021419 | -0.01721 | -0.0028095 | -0.0067835 | -0.01046 | -0.011041 | -0.037715 | -0.045143 | -0.037845 | -0.0098467 | 0.006012 | -0.01553 | 0.015442 | -0.01746 | -0.0066376
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.012952 | -0.018494 | -0.025058 | -0.023492 | -0.019184 | -0.019766 | -0.012815 | -0.019424 | -0.017112 | -0.021774 | -0.017984 | -0.003602 | -0.0073729 | -0.011286 | -0.011696 | -0.037547 | -0.045411 | -0.038193 | -0.01117 | 0.0051088 | -0.017127 | 0.013893 | -0.021214 | -0.0075979
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.028659 | -0.026255 | -0.029184 | -0.027904 | -0.02722 | -0.028012 | -0.029845 | -0.03276 | -0.031661 | -0.031847 | -0.023718 | -0.0044456 | 0.0060468 | 0.0028558 | 0.0034256 | -0.024609 | -0.025833 | -0.025031 | -0.016466 | -0.01827 | -0.032942 | 0.012629 | -0.018967 | -0.025624
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.054828 | -0.047406 | -0.048906 | -0.046119 | -0.045718 | -0.046953 | -0.051968 | -0.059308 | -0.06162 | -0.058358 | -0.043203 | -0.018682 | -0.0031157 | -0.0056152 | -0.0044703 | -0.031356 | -0.032048 | -0.033427 | -0.033728 | -0.044909 | -0.067284 | -0.024902 | -0.053131 | -0.05668
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.038228 | -0.062165 | -0.072034 | -0.068282 | -0.06483 | -0.063407 | -0.050206 | -0.041715 | -0.028061 | -0.039647 | -0.037571 | -0.032265 | -0.044247 | -0.052995 | -0.054128 | -0.077214 | -0.082462 | -0.074707 | -0.041735 | -0.0051632 | -0.031494 | -0.0049038 | -0.032854 | -0.02842
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.028847 | -0.059116 | -0.070276 | -0.066342 | -0.062994 | -0.060903 | -0.043742 | -0.02928 | -0.01064 | -0.028824 | -0.034919 | -0.037132 | -0.054965 | -0.06491 | -0.066858 | -0.088829 | -0.093887 | -0.0825 | -0.042423 | 0.0069456 | -0.014815 | 0.010981 | -0.016715 | -0.014839
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.19151 | -0.16406 | -0.15853 | -0.15224 | -0.1484 | -0.15307 | -0.1781 | -0.23112 | -0.25589 | -0.22128 | -0.12967 | -0.055524 | -0.010853 | -0.011283 | 0.003006 | -0.037874 | -0.027366 | -0.061563 | -0.11222 | -0.20374 | -0.30091 | -0.30198 | -0.30086 | -0.25477
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.049192 | -0.039231 | -0.078174 | -0.1423 | -0.16515 | -0.18092 | -0.26244 | -0.20725 | -0.20144 | -0.1578 | -0.028601 | -8.2016e-05 | 0.075038 | -0.019289 | 0.0098438 | 0.011398 | -0.027133 | -0.019041 | -0.092072 | -0.1484 | -0.18522 | -0.17333 | -0.26311 | -0.27856
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.018554 | 0.023695 | -0.028788 | -0.11433 | -0.14571 | -0.165 | -0.26051 | -0.1702 | -0.15168 | -0.12993 | -0.018474 | -0.013148 | 0.077615 | -0.030058 | 0.0034366 | 0.0081992 | -0.038311 | -0.021073 | -0.1026 | -0.12376 | -0.12379 | -0.10188 | -0.2193 | -0.25695
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.024937 | 0.029425 | -0.023945 | -0.11059 | -0.1423 | -0.16175 | -0.25759 | -0.16484 | -0.14511 | -0.12435 | -0.013892 | -0.010081 | 0.081072 | -0.027306 | 0.0062051 | 0.011018 | -0.03598 | -0.01827 | -0.099878 | -0.11892 | -0.11677 | -0.093798 | -0.21275 | -0.25199
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.023298 | -0.014618 | -0.059113 | -0.13424 | -0.16187 | -0.17991 | -0.27082 | -0.19969 | -0.18988 | -0.15742 | -0.035324 | -0.014918 | 0.068301 | -0.033879 | -0.0012255 | 0.0029182 | -0.041325 | -0.027211 | -0.1069 | -0.14678 | -0.16596 | -0.15233 | -0.25598 | -0.28113
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario