## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/04/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.39089 | -0.4469 | -0.40086 | -0.34984 | -0.34154 | -0.33511 | -0.35673 | -0.39886 | -0.38587 | -0.40854 | -0.45858 | -0.48764 | -0.46324 | -0.44542 | -0.36398 | -0.36149 | -0.33725 | -0.34081 | -0.35451 | -0.38828 | -0.3939 | -0.45025 | -0.4138 | -0.33799
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.37795 | -0.42413 | -0.3751 | -0.32716 | -0.31777 | -0.31165 | -0.33329 | -0.37345 | -0.37797 | -0.40548 | -0.45901 | -0.47442 | -0.44066 | -0.42205 | -0.34089 | -0.34474 | -0.31918 | -0.32793 | -0.33863 | -0.38278 | -0.39304 | -0.44355 | -0.41321 | -0.33664
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.39073 | -0.44841 | -0.40365 | -0.35243 | -0.34455 | -0.33812 | -0.35933 | -0.40105 | -0.38429 | -0.40634 | -0.4552 | -0.48739 | -0.4665 | -0.45007 | -0.36938 | -0.36563 | -0.34157 | -0.34275 | -0.35634 | -0.38738 | -0.39116 | -0.44738 | -0.41027 | -0.33564
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.48827 | -0.52592 | -0.47184 | -0.41629 | -0.40678 | -0.39985 | -0.42552 | -0.48775 | -0.48927 | -0.52219 | -0.58076 | -0.61289 | -0.58243 | -0.56725 | -0.46282 | -0.44887 | -0.42125 | -0.42898 | -0.46048 | -0.50461 | -0.52512 | -0.60127 | -0.55516 | -0.45688
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.38959 | -0.44735 | -0.40272 | -0.35159 | -0.34371 | -0.33728 | -0.35843 | -0.3999 | -0.38318 | -0.40526 | -0.45404 | -0.48612 | -0.46528 | -0.449 | -0.36845 | -0.36476 | -0.3408 | -0.34191 | -0.35545 | -0.38634 | -0.39006 | -0.44599 | -0.40903 | -0.33475
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.36962 | -0.43414 | -0.39027 | -0.33892 | -0.33138 | -0.3251 | -0.34593 | -0.38381 | -0.35895 | -0.37544 | -0.42334 | -0.45756 | -0.43797 | -0.42132 | -0.34385 | -0.34024 | -0.31679 | -0.31629 | -0.32924 | -0.35798 | -0.35329 | -0.40565 | -0.36947 | -0.29593
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.36965 | -0.43414 | -0.39027 | -0.33892 | -0.33138 | -0.3251 | -0.34594 | -0.38383 | -0.35899 | -0.37549 | -0.42339 | -0.45762 | -0.43803 | -0.42137 | -0.34389 | -0.34029 | -0.31684 | -0.31633 | -0.32928 | -0.35803 | -0.35336 | -0.40574 | -0.36955 | -0.296
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.43723 | -0.48494 | -0.43529 | -0.3821 | -0.3733 | -0.36614 | -0.38986 | -0.44369 | -0.43184 | -0.45436 | -0.50842 | -0.54341 | -0.52163 | -0.4995 | -0.41112 | -0.40714 | -0.38084 | -0.38499 | -0.40213 | -0.43871 | -0.44922 | -0.51673 | -0.47507 | -0.38731
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.39132 | -0.44899 | -0.40416 | -0.3529 | -0.34501 | -0.33857 | -0.35982 | -0.40169 | -0.38485 | -0.40684 | -0.45574 | -0.48801 | -0.4671 | -0.45058 | -0.36979 | -0.36602 | -0.3419 | -0.34313 | -0.35677 | -0.38785 | -0.39165 | -0.44805 | -0.41086 | -0.336
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.34666 | -0.41132 | -0.37409 | -0.3191 | -0.31349 | -0.30636 | -0.3257 | -0.37734 | -0.33378 | -0.34819 | -0.391 | -0.44639 | -0.43395 | -0.41476 | -0.33572 | -0.32294 | -0.30123 | -0.29584 | -0.31442 | -0.33207 | -0.33393 | -0.4039 | -0.35569 | -0.27493
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.39328 | -0.44758 | -0.4032 | -0.35142 | -0.34385 | -0.33718 | -0.35848 | -0.40551 | -0.38683 | -0.40844 | -0.45679 | -0.49306 | -0.47352 | -0.45545 | -0.3751 | -0.37107 | -0.34653 | -0.3468 | -0.36065 | -0.38995 | -0.39577 | -0.45593 | -0.41671 | -0.33773
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.38893 | -0.44664 | -0.40209 | -0.35102 | -0.34315 | -0.33672 | -0.35782 | -0.3992 | -0.38254 | -0.40466 | -0.45338 | -0.48541 | -0.46457 | -0.44837 | -0.36787 | -0.36423 | -0.34033 | -0.34141 | -0.35493 | -0.38578 | -0.38955 | -0.44539 | -0.4085 | -0.33284
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.40381 | -0.453 | -0.40691 | -0.35506 | -0.34683 | -0.3404 | -0.36249 | -0.41171 | -0.40156 | -0.42768 | -0.47801 | -0.50824 | -0.48557 | -0.47056 | -0.38388 | -0.37696 | -0.35301 | -0.35616 | -0.37237 | -0.40688 | -0.41662 | -0.47742 | -0.4384 | -0.35972
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.03855 | -0.097463 | -0.093778 | -0.059617 | -0.061648 | -0.054197 | -0.052262 | -0.059215 | -0.02046 | -0.040642 | -0.058683 | -0.11027 | -0.11685 | -0.12023 | -0.098593 | -0.11679 | -0.10852 | -0.075736 | -0.059179 | -0.038918 | -0.030354 | -0.041563 | -0.029102 | -0.022393
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.11653 | -0.1232 | -0.11508 | -0.076871 | -0.078008 | -0.081192 | -0.086802 | -0.14102 | -0.1254 | -0.11974 | -0.082325 | -0.091424 | -0.077037 | -0.073087 | -0.049408 | -0.057251 | -0.066962 | -0.089309 | -0.12971 | -0.15246 | -0.18143 | -0.18683 | -0.1734 | -0.15271
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.083572 | -0.13946 | -0.13436 | -0.099027 | -0.10139 | -0.094656 | -0.095284 | -0.10912 | -0.076229 | -0.10384 | -0.12227 | -0.16762 | -0.17627 | -0.17694 | -0.15324 | -0.17284 | -0.16475 | -0.13776 | -0.12171 | -0.10659 | -0.10176 | -0.11435 | -0.092728 | -0.078682
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.082285 | -0.087762 | -0.079325 | -0.042578 | -0.046031 | -0.047701 | -0.05314 | -0.10689 | -0.078977 | -0.075894 | -0.041718 | -0.059453 | -0.042429 | -0.036976 | -0.013627 | -0.038934 | -0.037823 | -0.057634 | -0.10046 | -0.10843 | -0.13211 | -0.13695 | -0.13402 | -0.1234
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.29193 | -0.2693 | -0.25111 | -0.20318 | -0.20217 | -0.21045 | -0.22691 | -0.32295 | -0.34153 | -0.3035 | -0.203 | -0.15749 | -0.069259 | -0.10538 | -0.048985 | -0.023311 | -0.030051 | -0.11257 | -0.2728 | -0.38853 | -0.45485 | -0.46564 | -0.4179 | -0.37033
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.11078 | -0.11821 | -0.11186 | -0.07514 | -0.07625 | -0.080027 | -0.082992 | -0.13566 | -0.11604 | -0.10933 | -0.069866 | -0.082464 | -0.056627 | -0.059892 | -0.037538 | -0.043353 | -0.052563 | -0.069449 | -0.11482 | -0.13276 | -0.16222 | -0.16544 | -0.15625 | -0.14081
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.10972 | -0.11807 | -0.11135 | -0.074652 | -0.075804 | -0.079175 | -0.082752 | -0.1349 | -0.11567 | -0.10886 | -0.0699 | -0.082811 | -0.057392 | -0.060773 | -0.037403 | -0.043118 | -0.05205 | -0.068686 | -0.11351 | -0.13305 | -0.16118 | -0.16482 | -0.15504 | -0.13978
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.16267 | -0.1607 | -0.1509 | -0.11107 | -0.11199 | -0.11689 | -0.12396 | -0.19079 | -0.17988 | -0.16216 | -0.10092 | -0.10057 | -0.056277 | -0.06792 | -0.039928 | -0.031489 | -0.041819 | -0.078639 | -0.15856 | -0.20345 | -0.2444 | -0.24876 | -0.23131 | -0.20618
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0051785 | -0.042953 | -0.038803 | -0.01088 | -0.0092883 | -0.0071254 | -0.0080824 | -0.026853 | -0.0048122 | -0.015988 | -0.015586 | -0.050482 | -0.049006 | -0.044058 | -0.021827 | -0.040556 | -0.041667 | -0.015459 | -0.016451 | -0.0095663 | -0.011396 | -0.017258 | -0.0068512 | -0.0045767
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.03636 | -0.066476 | -0.061058 | -0.032232 | -0.029734 | -0.027654 | -0.032389 | -0.061313 | -0.047148 | -0.050856 | -0.038075 | -0.068047 | -0.058303 | -0.048111 | -0.026485 | -0.043427 | -0.049631 | -0.035048 | -0.047865 | -0.050522 | -0.060252 | -0.069403 | -0.053629 | -0.045869
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.14227 | -0.13758 | -0.12551 | -0.086069 | -0.08889 | -0.090859 | -0.099649 | -0.16491 | -0.14587 | -0.11853 | -0.040309 | -0.028422 | 0.010491 | 0.019754 | 0.046604 | 0.0179 | 0.02328 | -0.066238 | -0.1483 | -0.17534 | -0.21774 | -0.2285 | -0.22137 | -0.19562
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.055326 | -0.11635 | -0.11236 | -0.077192 | -0.079504 | -0.071412 | -0.069437 | -0.076519 | -0.037418 | -0.059984 | -0.077487 | -0.12778 | -0.13426 | -0.1378 | -0.11649 | -0.13744 | -0.12665 | -0.097854 | -0.081694 | -0.0629 | -0.053272 | -0.066797 | -0.051165 | -0.04167
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.29779 | -0.27386 | -0.25507 | -0.20636 | -0.2053 | -0.21354 | -0.23098 | -0.33074 | -0.35031 | -0.31145 | -0.20962 | -0.16033 | -0.06826 | -0.10732 | -0.04725 | -0.020908 | -0.027699 | -0.11305 | -0.27889 | -0.39953 | -0.46802 | -0.4788 | -0.42832 | -0.37873
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.023394 | -0.064452 | -0.059437 | -0.02834 | -0.027911 | -0.024757 | -0.025901 | -0.04529 | -0.021871 | -0.037009 | -0.045394 | -0.086825 | -0.089325 | -0.088058 | -0.066077 | -0.083836 | -0.082205 | -0.048961 | -0.042241 | -0.03171 | -0.030406 | -0.037981 | -0.027594 | -0.022544
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.020602 | -0.059748 | -0.054653 | -0.024446 | -0.023543 | -0.020851 | -0.022503 | -0.043034 | -0.021126 | -0.035368 | -0.040501 | -0.079719 | -0.080875 | -0.07831 | -0.056334 | -0.074179 | -0.073184 | -0.041876 | -0.038157 | -0.029035 | -0.028982 | -0.036127 | -0.025431 | -0.020832
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.021905 | -0.062541 | -0.057573 | -0.02667 | -0.026196 | -0.023144 | -0.02433 | -0.043908 | -0.020596 | -0.035382 | -0.04307 | -0.084081 | -0.086403 | -0.084861 | -0.062897 | -0.08072 | -0.07925 | -0.046305 | -0.040072 | -0.029689 | -0.028603 | -0.03603 | -0.025835 | -0.02114
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.18347 | -0.17644 | -0.16031 | -0.11908 | -0.11736 | -0.11966 | -0.14212 | -0.22737 | -0.24099 | -0.22138 | -0.1343 | -0.12077 | -0.063318 | -0.054857 | -0.03228 | -0.033102 | -0.07422 | -0.13167 | -0.18397 | -0.23313 | -0.28001 | -0.293 | -0.26912 | -0.23789
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.028538 | -0.041905 | -0.03664 | -0.0023222 | -0.0064163 | -0.0073395 | -0.0091376 | -0.052411 | -0.017673 | -0.021273 | -0.007453 | -0.039629 | -0.034351 | -0.03226 | -0.010478 | -0.035518 | -0.035913 | -0.030372 | -0.044673 | -0.042794 | -0.055252 | -0.056473 | -0.060095 | -0.058936
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.089618 | -0.10233 | -0.095976 | -0.060194 | -0.06155 | -0.063833 | -0.06727 | -0.11438 | -0.093367 | -0.089384 | -0.057914 | -0.075418 | -0.05635 | -0.057682 | -0.034084 | -0.043536 | -0.051589 | -0.061317 | -0.095101 | -0.10978 | -0.13252 | -0.13626 | -0.12794 | -0.11578
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.11591 | -0.12184 | -0.11357 | -0.07596 | -0.076763 | -0.079845 | -0.086973 | -0.14462 | -0.13088 | -0.12153 | -0.075926 | -0.083825 | -0.052372 | -0.055847 | -0.028604 | -0.035951 | -0.051196 | -0.075952 | -0.11679 | -0.14143 | -0.17139 | -0.17607 | -0.16462 | -0.14751
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.15903 | -0.1526 | -0.14001 | -0.10022 | -0.10338 | -0.1056 | -0.11414 | -0.18206 | -0.16622 | -0.14475 | -0.069783 | -0.065525 | -0.027414 | -0.018609 | 0.0095029 | -0.0080438 | -0.0076945 | -0.079056 | -0.16718 | -0.194 | -0.2383 | -0.24936 | -0.24177 | -0.21385
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.18031 | -0.17522 | -0.16397 | -0.12328 | -0.12374 | -0.12882 | -0.13823 | -0.2108 | -0.20354 | -0.18254 | -0.11349 | -0.10999 | -0.058701 | -0.072627 | -0.04487 | -0.028926 | -0.040893 | -0.08278 | -0.17278 | -0.22815 | -0.2729 | -0.27831 | -0.25739 | -0.22871
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | 0.0044804 | -0.020916 | -0.017408 | 0.015719 | 0.011997 | 0.012064 | 0.011912 | -0.018778 | 0.013023 | 0.0083208 | 0.014968 | -0.022163 | -0.021968 | -0.018898 | 0.0015287 | -0.020069 | -0.025836 | -0.0057883 | -0.0050745 | 0.00065517 | -0.0043011 | -0.0067844 | -0.0082722 | -0.0096045
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.16305 | -0.12857 | -0.14279 | -0.10549 | -0.10504 | -0.12954 | -0.098474 | -0.17076 | -0.12834 | -0.12735 | -0.066948 | -0.066362 | -0.020982 | -0.019134 | -0.04496 | -0.055647 | -0.078839 | -0.10666 | -0.17305 | -0.11798 | -0.19868 | -0.1858 | -0.2034 | -0.18518
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.23957 | -0.2254 | -0.21006 | -0.1654 | -0.16513 | -0.17243 | -0.18517 | -0.27112 | -0.27603 | -0.24267 | -0.15201 | -0.12689 | -0.047191 | -0.08274 | -0.04064 | -0.013667 | -0.020203 | -0.087681 | -0.2238 | -0.31539 | -0.37279 | -0.37927 | -0.34306 | -0.3041
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.030231 | -0.043297 | -0.03789 | -0.0034704 | -0.0075092 | -0.0084677 | -0.010431 | -0.054101 | -0.019629 | -0.023248 | -0.0092611 | -0.041304 | -0.035901 | -0.033803 | -0.011988 | -0.037015 | -0.037253 | -0.032 | -0.046647 | -0.04495 | -0.057629 | -0.059015 | -0.062464 | -0.061012
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.096527 | -0.10802 | -0.10127 | -0.06501 | -0.066303 | -0.068737 | -0.072752 | -0.12142 | -0.10158 | -0.096732 | -0.063416 | -0.078559 | -0.060729 | -0.0608 | -0.036864 | -0.04603 | -0.054496 | -0.067962 | -0.10354 | -0.12038 | -0.14453 | -0.14858 | -0.13907 | -0.12521
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.020364 | -0.058443 | -0.053037 | -0.023103 | -0.021955 | -0.019403 | -0.021437 | -0.042522 | -0.021573 | -0.035844 | -0.04058 | -0.079738 | -0.080661 | -0.077817 | -0.05587 | -0.073801 | -0.072799 | -0.041851 | -0.038671 | -0.030215 | -0.030844 | -0.037962 | -0.026493 | -0.021585
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.051516 | -0.061594 | -0.055083 | -0.01977 | -0.023525 | -0.024854 | -0.02836 | -0.076158 | -0.044331 | -0.045724 | -0.024244 | -0.050728 | -0.040789 | -0.037353 | -0.014853 | -0.039984 | -0.039723 | -0.043767 | -0.069166 | -0.071308 | -0.088138 | -0.090702 | -0.091499 | -0.086423
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0096016 | -0.030715 | -0.026942 | 0.0059671 | 0.0026131 | 0.0023293 | 0.002182 | -0.03267 | 0.0013313 | -0.0041075 | 0.0030565 | -0.032889 | -0.030362 | -0.029496 | -0.0082936 | -0.029464 | -0.031715 | -0.015634 | -0.021045 | -0.017821 | -0.025046 | -0.02577 | -0.028097 | -0.029426
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.014059 | -0.010122 | -0.0072794 | 0.02562 | 0.021471 | 0.021426 | 0.022264 | -0.0089169 | 0.025693 | 0.020886 | 0.025788 | -0.013205 | -0.014261 | -0.011522 | 0.0081348 | -0.014836 | -0.019958 | 0.0018663 | 0.0047579 | 0.012272 | 0.0080585 | 0.0071659 | 0.0029259 | -0.00082588
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.054047 | -0.11525 | -0.11132 | -0.076038 | -0.078358 | -0.07019 | -0.068194 | -0.075001 | -0.035791 | -0.058475 | -0.076221 | -0.12698 | -0.13369 | -0.13728 | -0.11754 | -0.13816 | -0.12728 | -0.098708 | -0.082653 | -0.06404 | -0.054414 | -0.068159 | -0.052166 | -0.042344
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.16408 | -0.16113 | -0.15011 | -0.11068 | -0.1101 | -0.1152 | -0.12548 | -0.19685 | -0.18822 | -0.16171 | -0.082114 | -0.060758 | -0.010353 | -0.037073 | 0.018941 | 0.0168 | -0.0045192 | -0.078641 | -0.15413 | -0.21125 | -0.25295 | -0.25835 | -0.23696 | -0.20776
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.017786 | -0.055733 | -0.050762 | -0.021588 | -0.020221 | -0.017965 | -0.02006 | -0.04188 | -0.021761 | -0.034675 | -0.036238 | -0.070777 | -0.069533 | -0.065165 | -0.042441 | -0.060844 | -0.060243 | -0.032369 | -0.033486 | -0.026267 | -0.027697 | -0.034269 | -0.022972 | -0.018504
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.18008 | -0.17569 | -0.1617 | -0.11993 | -0.11807 | -0.12241 | -0.13698 | -0.208 | -0.21575 | -0.21323 | -0.16834 | -0.1662 | -0.12038 | -0.11767 | -0.087956 | -0.09337 | -0.10565 | -0.14029 | -0.19269 | -0.22758 | -0.26665 | -0.27306 | -0.24866 | -0.21652
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.30926 | -0.28487 | -0.26278 | -0.21329 | -0.21666 | -0.22254 | -0.24063 | -0.33748 | -0.35246 | -0.31794 | -0.20757 | -0.17782 | -0.10863 | -0.10588 | -0.070506 | -0.048801 | -0.046839 | -0.1314 | -0.32862 | -0.40897 | -0.47492 | -0.48456 | -0.45022 | -0.39456
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.018085 | -0.059494 | -0.054904 | -0.023924 | -0.023695 | -0.020587 | -0.021265 | -0.039935 | -0.01507 | -0.029363 | -0.037261 | -0.078683 | -0.081467 | -0.080093 | -0.058288 | -0.076317 | -0.075041 | -0.04179 | -0.034803 | -0.023792 | -0.0223 | -0.029509 | -0.020182 | -0.016274
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.038913 | -0.051011 | -0.045222 | -0.010549 | -0.014488 | -0.015535 | -0.018142 | -0.06327 | -0.029609 | -0.032424 | -0.015946 | -0.046021 | -0.038985 | -0.036542 | -0.014451 | -0.039412 | -0.039554 | -0.037374 | -0.055707 | -0.055344 | -0.069553 | -0.071339 | -0.073793 | -0.071047
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.021585 | -0.081354 | -0.07812 | -0.044752 | -0.045269 | -0.038718 | -0.036673 | -0.043402 | -0.0019836 | -0.014771 | -0.028862 | -0.077929 | -0.083205 | -0.08843 | -0.064858 | -0.081164 | -0.078301 | -0.047785 | -0.039324 | -0.022184 | -0.012234 | -0.02239 | -0.010815 | -0.006278
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0116 | -0.072828 | -0.070939 | -0.038044 | -0.03879 | -0.032071 | -0.029146 | -0.033733 | 0.0085678 | -0.0039701 | -0.015946 | -0.066597 | -0.073332 | -0.078572 | -0.05681 | -0.073672 | -0.071415 | -0.039637 | -0.030755 | -0.011059 | -0.001545 | -0.01013 | 0.00054932 | 0.002677
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.049201 | -0.11113 | -0.10757 | -0.072608 | -0.074817 | -0.066731 | -0.064418 | -0.070417 | -0.030253 | -0.052019 | -0.069909 | -0.12103 | -0.1282 | -0.13218 | -0.114 | -0.1347 | -0.12433 | -0.095063 | -0.078852 | -0.059724 | -0.04986 | -0.063122 | -0.047695 | -0.038652
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.33954 | -0.30989 | -0.28543 | -0.23341 | -0.23567 | -0.24315 | -0.26391 | -0.3681 | -0.38756 | -0.34385 | -0.21139 | -0.16667 | -0.093138 | -0.085763 | -0.05024 | -0.026283 | -0.013552 | -0.12004 | -0.36575 | -0.44772 | -0.52082 | -0.53353 | -0.50027 | -0.43312
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11592 | -0.12042 | -0.11229 | -0.073782 | -0.074412 | -0.077893 | -0.08462 | -0.14186 | -0.12823 | -0.11892 | -0.078232 | -0.084412 | -0.079029 | -0.07898 | -0.050786 | -0.057597 | -0.072062 | -0.10442 | -0.15004 | -0.17939 | -0.21472 | -0.22114 | -0.20493 | -0.18094
79880 | SAPOBLA_JB 66.000 | MALLOR | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/04/2026) Hora 1: -0.15841; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/04/2026) Hora 2: -0.15616; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/04/2026) Hora 3: -0.144; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/04/2026) Hora 4: -0.10328; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/04/2026) Hora 5: -0.10254; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/04/2026) Hora 6: -0.10664; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/04/2026) Hora 7: -0.1206; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/04/2026) Hora 8: -0.19067; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/04/2026) Hora 9: -0.19087; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/04/2026) Hora 10: -0.18175; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/04/2026) Hora 11: -0.12879; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/04/2026) Hora 12: -0.12774
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.0067663 | -0.030435 | -0.027217 | -0.00056934 | 0.0013127 | 0.0032077 | 0.0020127 | -0.014097 | 0.0096579 | 0.00074387 | 0.0034008 | -0.033449 | -0.032399 | -0.026983 | -0.0054765 | -0.024379 | -0.027036 | 0.00014114 | -0.00074005 | 0.0059776 | 0.0036449 | -0.0024586 | 0.0073109 | 0.0076447
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.096643 | -0.10812 | -0.10136 | -0.065093 | -0.066384 | -0.068821 | -0.072846 | -0.12155 | -0.10172 | -0.096863 | -0.063511 | -0.078608 | -0.060804 | -0.060848 | -0.036907 | -0.046066 | -0.054542 | -0.068079 | -0.10369 | -0.12057 | -0.14474 | -0.14881 | -0.13928 | -0.12538
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.10433 | -0.113 | -0.10584 | -0.068475 | -0.06989 | -0.072784 | -0.077221 | -0.12885 | -0.11044 | -0.10368 | -0.067309 | -0.078091 | -0.066034 | -0.06246 | -0.038866 | -0.047389 | -0.056938 | -0.077611 | -0.11613 | -0.13669 | -0.16427 | -0.16761 | -0.15734 | -0.13997
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.058088 | -0.082295 | -0.075093 | -0.043791 | -0.040339 | -0.038841 | -0.046591 | -0.091539 | -0.088569 | -0.099525 | -0.087789 | -0.11468 | -0.10014 | -0.086918 | -0.063034 | -0.07942 | -0.086586 | -0.071971 | -0.092088 | -0.09925 | -0.11511 | -0.12638 | -0.097319 | -0.078259
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.022182 | -0.065685 | -0.062065 | -0.030159 | -0.030833 | -0.027281 | -0.026956 | -0.043773 | -0.013554 | -0.023732 | -0.026619 | -0.068228 | -0.069436 | -0.069432 | -0.047676 | -0.064576 | -0.064926 | -0.037776 | -0.034425 | -0.023829 | -0.022946 | -0.02984 | -0.021376 | -0.018422
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.017834 | -0.059302 | -0.054739 | -0.023766 | -0.023551 | -0.020433 | -0.021074 | -0.039664 | -0.0147 | -0.028994 | -0.036928 | -0.078449 | -0.081283 | -0.079927 | -0.058138 | -0.076171 | -0.074899 | -0.041584 | -0.034519 | -0.023436 | -0.02188 | -0.029058 | -0.019766 | -0.015929
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.018077 | -0.052009 | -0.048469 | -0.017157 | -0.018397 | -0.016688 | -0.016562 | -0.038401 | -0.012055 | -0.018527 | -0.015494 | -0.053358 | -0.051953 | -0.049433 | -0.028065 | -0.044696 | -0.047763 | -0.022775 | -0.021428 | -0.014785 | -0.018396 | -0.023212 | -0.018353 | -0.017433
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.0085592 | -0.028887 | -0.025754 | 0.00082588 | 0.0026689 | 0.004519 | 0.0034661 | -0.012115 | 0.012114 | 0.0029535 | 0.0041428 | -0.033682 | -0.033288 | -0.028273 | -0.0067129 | -0.025607 | -0.028176 | 0.00022697 | 0.00086021 | 0.0082903 | 0.0063953 | 0.00046349 | 0.00984 | 0.0098505
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.087009 | -0.092428 | -0.081895 | -0.043239 | -0.044122 | -0.045474 | -0.059917 | -0.13099 | -0.13108 | -0.10559 | -0.029143 | -0.033116 | 0.0060177 | 0.01533 | 0.027229 | 0.017646 | -0.020679 | -0.044759 | -0.090478 | -0.12578 | -0.15129 | -0.15901 | -0.14436 | -0.12818
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.013788 | -0.023794 | -0.020651 | 0.0057287 | 0.0079036 | 0.0097318 | 0.008647 | -0.006669 | 0.017207 | 0.0084591 | 0.009676 | -0.028243 | -0.027931 | -0.023111 | -0.0014114 | -0.020558 | -0.022883 | 0.0054288 | 0.0062275 | 0.013624 | 0.01133 | 0.0054035 | 0.015093 | 0.01512
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.012912 | -0.024942 | -0.022128 | 0.0027442 | 0.0053144 | 0.0069475 | 0.0052376 | -0.0076647 | 0.016997 | 0.0076075 | 0.0086794 | -0.029967 | -0.029514 | -0.024042 | -0.00244 | -0.021038 | -0.024473 | 0.0049281 | 0.0051575 | 0.012439 | 0.010902 | 0.004425 | 0.014666 | 0.014213
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0030832 | -0.02233 | -0.018714 | 0.014288 | 0.010429 | 0.009901 | 0.0099921 | -0.02639 | 0.0099525 | 0.0040941 | 0.010331 | -0.026485 | -0.024806 | -0.024212 | -0.0031724 | -0.025846 | -0.027439 | -0.011292 | -0.016165 | -0.012362 | -0.019312 | -0.019051 | -0.023424 | -0.026045
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.028498 | -0.041875 | -0.036618 | -0.0023022 | -0.0063925 | -0.0073195 | -0.009109 | -0.052366 | -0.017616 | -0.021217 | -0.0074253 | -0.039602 | -0.034344 | -0.032245 | -0.010471 | -0.03551 | -0.035883 | -0.030327 | -0.044623 | -0.042739 | -0.055198 | -0.056396 | -0.060024 | -0.058881
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.015378 | -0.070426 | -0.067997 | -0.035418 | -0.036229 | -0.0306 | -0.028481 | -0.037211 | 0.0010557 | -0.010665 | -0.01957 | -0.067204 | -0.072094 | -0.075489 | -0.053781 | -0.070681 | -0.069303 | -0.039048 | -0.03177 | -0.015138 | -0.0086079 | -0.016562 | -0.0068054 | -0.0044956
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0077477 | -0.069204 | -0.067679 | -0.034809 | -0.036431 | -0.029418 | -0.025438 | -0.028325 | 0.013689 | -0.0021095 | -0.021551 | -0.075189 | -0.085013 | -0.089511 | -0.068284 | -0.086348 | -0.081853 | -0.04351 | -0.025524 | -0.0028639 | 0.0090294 | 0.00063324 | 0.0099525 | 0.011047
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.18509 | -0.17676 | -0.1602 | -0.11853 | -0.11668 | -0.119 | -0.14257 | -0.22992 | -0.24524 | -0.22484 | -0.12932 | -0.11065 | -0.049426 | -0.038898 | -0.018669 | -0.018445 | -0.065791 | -0.12967 | -0.18329 | -0.23553 | -0.28442 | -0.29854 | -0.27396 | -0.2419
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.20824 | -0.13735 | -0.1694 | -0.13162 | -0.12981 | -0.17228 | -0.11151 | -0.20066 | -0.13868 | -0.14242 | -0.064075 | -0.052209 | 0.010091 | 0.016276 | -0.051087 | -0.06599 | -0.10129 | -0.13851 | -0.22335 | -0.10508 | -0.22976 | -0.20314 | -0.24392 | -0.22311
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.18931 | -0.10169 | -0.148 | -0.11026 | -0.10851 | -0.16106 | -0.075805 | -0.16553 | -0.085761 | -0.11751 | -0.076467 | -0.058193 | -0.00209 | 0.022251 | -0.065625 | -0.082262 | -0.11441 | -0.1294 | -0.2074 | -0.035795 | -0.17305 | -0.13389 | -0.19736 | -0.18784
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.18493 | -0.097017 | -0.14421 | -0.10668 | -0.10497 | -0.15797 | -0.071362 | -0.16018 | -0.079001 | -0.11224 | -0.073058 | -0.054835 | 0.00085068 | 0.025838 | -0.0629 | -0.079456 | -0.11159 | -0.12578 | -0.20313 | -0.028504 | -0.1657 | -0.12566 | -0.19049 | -0.18215
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.21001 | -0.12813 | -0.16668 | -0.12907 | -0.12721 | -0.1752 | -0.10134 | -0.19372 | -0.12421 | -0.1414 | -0.082716 | -0.064942 | -0.0058432 | 0.012625 | -0.069755 | -0.085969 | -0.11959 | -0.14162 | -0.22461 | -0.080988 | -0.21696 | -0.18571 | -0.23634 | -0.21913
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario