## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (08/04/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.30912 | -0.36757 | -0.33657 | -0.31626 | -0.31166 | -0.30759 | -0.31107 | -0.27727 | -0.25054 | -0.25113 | -0.39221 | -0.42621 | -0.40554 | -0.39718 | -0.39187 | -0.37606 | -0.39371 | -0.39837 | -0.42222 | -0.37885 | -0.28244 | -0.32351 | -0.30287 | -0.25973
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.27598 | -0.34211 | -0.31168 | -0.28821 | -0.2914 | -0.2875 | -0.29342 | -0.25731 | -0.21892 | -0.21952 | -0.3555 | -0.39388 | -0.36116 | -0.35878 | -0.35055 | -0.33312 | -0.35483 | -0.35839 | -0.38642 | -0.35211 | -0.26202 | -0.3084 | -0.28379 | -0.23531
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.3129 | -0.37016 | -0.33945 | -0.32115 | -0.31427 | -0.31012 | -0.31278 | -0.27794 | -0.25252 | -0.2527 | -0.39514 | -0.4292 | -0.41249 | -0.40339 | -0.39881 | -0.38362 | -0.40051 | -0.405 | -0.42705 | -0.38154 | -0.28339 | -0.32285 | -0.30346 | -0.26189
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.40212 | -0.43971 | -0.40175 | -0.3814 | -0.37155 | -0.3678 | -0.37547 | -0.35808 | -0.34855 | -0.3598 | -0.50552 | -0.52748 | -0.50553 | -0.48543 | -0.47589 | -0.45676 | -0.46851 | -0.47652 | -0.51543 | -0.48729 | -0.40649 | -0.46375 | -0.43269 | -0.36724
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.31172 | -0.36915 | -0.33854 | -0.32026 | -0.31348 | -0.30933 | -0.31192 | -0.27676 | -0.25104 | -0.25109 | -0.39344 | -0.42767 | -0.41098 | -0.40202 | -0.39743 | -0.38228 | -0.39933 | -0.40377 | -0.42573 | -0.38026 | -0.28211 | -0.32142 | -0.30212 | -0.26065
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.29627 | -0.35778 | -0.32752 | -0.30949 | -0.30202 | -0.29767 | -0.29978 | -0.26627 | -0.24051 | -0.24032 | -0.38484 | -0.41922 | -0.40476 | -0.39572 | -0.39199 | -0.37754 | -0.39183 | -0.39591 | -0.41393 | -0.36043 | -0.2549 | -0.28877 | -0.27166 | -0.23869
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.2963 | -0.35778 | -0.32753 | -0.30949 | -0.30203 | -0.29767 | -0.29978 | -0.26628 | -0.24053 | -0.24034 | -0.38486 | -0.41924 | -0.40477 | -0.39573 | -0.39201 | -0.37755 | -0.39184 | -0.39592 | -0.41395 | -0.36048 | -0.25496 | -0.28885 | -0.27173 | -0.23872
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.35817 | -0.40516 | -0.37066 | -0.35074 | -0.34182 | -0.33676 | -0.34198 | -0.31884 | -0.30189 | -0.30628 | -0.45271 | -0.48132 | -0.46332 | -0.45101 | -0.44587 | -0.42856 | -0.44042 | -0.44527 | -0.47508 | -0.43471 | -0.34146 | -0.39021 | -0.36588 | -0.31518
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.31424 | -0.37016 | -0.34048 | -0.32214 | -0.31513 | -0.31098 | -0.3137 | -0.27924 | -0.2542 | -0.2545 | -0.3971 | -0.43091 | -0.41418 | -0.40491 | -0.40034 | -0.38511 | -0.4018 | -0.40638 | -0.42848 | -0.38286 | -0.28469 | -0.32428 | -0.3048 | -0.26319
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.3034 | -0.3404 | -0.31018 | -0.29788 | -0.27663 | -0.27236 | -0.26952 | -0.24097 | -0.23551 | -0.23688 | -0.38628 | -0.41453 | -0.4138 | -0.39406 | -0.395 | -0.38303 | -0.38766 | -0.39426 | -0.41006 | -0.36121 | -0.2565 | -0.28977 | -0.27625 | -0.2402
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.32119 | -0.37176 | -0.34091 | -0.32311 | -0.31408 | -0.30989 | -0.31186 | -0.28128 | -0.25888 | -0.25951 | -0.40543 | -0.43801 | -0.42306 | -0.41229 | -0.40871 | -0.39387 | -0.40704 | -0.41208 | -0.4348 | -0.39004 | -0.29247 | -0.33305 | -0.31364 | -0.27064
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.31103 | -0.36848 | -0.33794 | -0.31967 | -0.31294 | -0.3088 | -0.31134 | -0.27615 | -0.25035 | -0.25033 | -0.39263 | -0.42691 | -0.4102 | -0.40127 | -0.3967 | -0.38157 | -0.39843 | -0.40287 | -0.42482 | -0.37948 | -0.28141 | -0.3207 | -0.30146 | -0.26
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.32513 | -0.3747 | -0.34281 | -0.32457 | -0.31694 | -0.3131 | -0.31622 | -0.28634 | -0.26294 | -0.26523 | -0.40709 | -0.44002 | -0.42231 | -0.41082 | -0.40475 | -0.38806 | -0.40346 | -0.4089 | -0.43688 | -0.39821 | -0.30588 | -0.34945 | -0.32756 | -0.2793
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | 0.012862 | -0.048474 | -0.044799 | -0.03776 | -0.03963 | -0.035502 | -0.013938 | 0.036058 | 0.088677 | 0.11608 | -0.033156 | -0.1026 | -0.11019 | -0.11974 | -0.13018 | -0.13565 | -0.081931 | -0.074425 | -0.070543 | -0.023743 | 0.088068 | 0.085175 | 0.068439 | 0.079922
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.25583 | -0.24005 | -0.21703 | -0.20903 | -0.2031 | -0.20617 | -0.23014 | -0.26896 | -0.28766 | -0.26757 | -0.27965 | -0.19961 | -0.11037 | -0.10066 | -0.10699 | -0.1018 | -0.060697 | -0.056167 | -0.056465 | -0.16322 | -0.10582 | -0.12222 | -0.1126 | -0.083315
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.027118 | -0.085798 | -0.079078 | -0.071428 | -0.073311 | -0.070699 | -0.051789 | -0.0057335 | 0.043275 | 0.065595 | -0.085207 | -0.15186 | -0.1571 | -0.16417 | -0.17313 | -0.17847 | -0.1244 | -0.11889 | -0.12012 | -0.074307 | 0.034104 | 0.027103 | 0.018695 | 0.038885
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.09286 | -0.083706 | -0.079924 | -0.075191 | -0.074306 | -0.074834 | -0.080722 | -0.095271 | -0.10383 | -0.10074 | -0.14304 | -0.11449 | -0.060382 | -0.053321 | -0.054519 | -0.057978 | -0.02379 | -0.05748 | -0.011043 | -0.15949 | -0.11879 | -0.13464 | -0.12304 | -0.098105
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.24371 | -0.22764 | -0.21211 | -0.19972 | -0.1991 | -0.19608 | -0.21542 | -0.25187 | -0.26137 | -0.22548 | -0.20973 | -0.13668 | -0.029392 | -0.0092449 | -0.010796 | -0.0060585 | 0.011063 | -0.056896 | -0.14725 | -0.36593 | -0.37342 | -0.41774 | -0.37053 | -0.29277
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.091814 | -0.10227 | -0.094881 | -0.089195 | -0.088559 | -0.087307 | -0.089074 | -0.092299 | -0.082156 | -0.06355 | -0.11649 | -0.10254 | -0.054153 | -0.051602 | -0.055493 | -0.05864 | -0.015438 | -0.042496 | -0.04591 | -0.15226 | -0.094303 | -0.10881 | -0.1037 | -0.077895
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.091063 | -0.10138 | -0.09416 | -0.088567 | -0.088026 | -0.0867 | -0.08816 | -0.091026 | -0.081023 | -0.062188 | -0.11672 | -0.10323 | -0.054936 | -0.051976 | -0.05603 | -0.059254 | -0.016443 | -0.044005 | -0.04602 | -0.15166 | -0.093666 | -0.10816 | -0.1026 | -0.07688
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.13725 | -0.1391 | -0.12928 | -0.12285 | -0.12177 | -0.1202 | -0.12734 | -0.14103 | -0.13727 | -0.11377 | -0.14158 | -0.10762 | -0.041315 | -0.033494 | -0.035826 | -0.039519 | -0.0023959 | -0.042308 | -0.064628 | -0.20253 | -0.16308 | -0.1844 | -0.17001 | -0.13281
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | 0.032653 | -0.0091634 | -0.0057402 | 0.00057507 | -0.0016375 | 0.0023317 | 0.019777 | 0.049634 | 0.084258 | 0.10809 | -0.015341 | -0.064585 | -0.059657 | -0.062037 | -0.072543 | -0.075551 | -0.021385 | -0.026528 | -0.01505 | -0.019122 | 0.084093 | 0.083321 | 0.071608 | 0.079472
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.033344 | -0.061087 | -0.052851 | -0.045047 | -0.047033 | -0.044308 | -0.032672 | -0.019595 | 0.0035515 | 0.026834 | -0.074291 | -0.098377 | -0.074622 | -0.071803 | -0.08017 | -0.081 | -0.028854 | -0.046596 | -0.047899 | -0.085497 | -0.0017948 | -0.011452 | -0.012127 | 0.0085392
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.13673 | -0.12429 | -0.11704 | -0.10905 | -0.10816 | -0.10848 | -0.11576 | -0.13685 | -0.14898 | -0.12621 | -0.12796 | -0.070845 | 0.0050349 | 0.020942 | 0.023476 | 0.017783 | 0.042639 | -0.01209 | -0.0014968 | -0.18725 | -0.16924 | -0.19692 | -0.18241 | -0.14686
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0053768 | -0.068221 | -0.063241 | -0.056023 | -0.057654 | -0.054026 | -0.032114 | 0.018769 | 0.072206 | 0.098749 | -0.051149 | -0.12138 | -0.1292 | -0.13837 | -0.14885 | -0.15404 | -0.10089 | -0.092693 | -0.091352 | -0.041511 | 0.067693 | 0.06254 | 0.047939 | 0.062808
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.24807 | -0.23033 | -0.2146 | -0.20142 | -0.20101 | -0.19803 | -0.21833 | -0.25638 | -0.2671 | -0.23124 | -0.21241 | -0.13617 | -0.026849 | -0.0058591 | -0.0073531 | -0.002661 | 0.013192 | -0.056056 | -0.15004 | -0.37069 | -0.38245 | -0.42802 | -0.37584 | -0.29681
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | 0.016489 | -0.028633 | -0.024434 | -0.017908 | -0.020001 | -0.016291 | 0.0014615 | 0.03394 | 0.070848 | 0.093667 | -0.039131 | -0.093361 | -0.093042 | -0.099056 | -0.11044 | -0.11352 | -0.058026 | -0.058787 | -0.046034 | -0.036924 | 0.069034 | 0.066322 | 0.054244 | 0.065117
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | 0.018853 | -0.024518 | -0.020314 | -0.013755 | -0.015852 | -0.012094 | 0.005177 | 0.035656 | 0.071361 | 0.094006 | -0.035913 | -0.088263 | -0.086427 | -0.09116 | -0.10247 | -0.10532 | -0.049453 | -0.052014 | -0.039621 | -0.035157 | 0.069567 | 0.066906 | 0.055553 | 0.066108
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | 0.017671 | -0.027069 | -0.022947 | -0.016475 | -0.018576 | -0.014856 | 0.0028348 | 0.034921 | 0.071668 | 0.094569 | -0.037512 | -0.091234 | -0.090515 | -0.096299 | -0.10764 | -0.11073 | -0.055217 | -0.056304 | -0.043463 | -0.035485 | 0.070222 | 0.067608 | 0.055471 | 0.066028
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.18181 | -0.17398 | -0.15663 | -0.14839 | -0.14545 | -0.1471 | -0.16303 | -0.19263 | -0.2035 | -0.1663 | -0.19056 | -0.13688 | -0.057998 | -0.052135 | -0.052767 | -0.050615 | -0.0081182 | -0.050187 | -0.080202 | -0.21071 | -0.18396 | -0.22103 | -0.19338 | -0.14639
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.049342 | -0.044879 | -0.043952 | -0.041486 | -0.041008 | -0.040994 | -0.043022 | -0.050934 | -0.055264 | -0.057331 | -0.11752 | -0.10261 | -0.059878 | -0.056756 | -0.06001 | -0.063427 | -0.025289 | -0.04935 | 0.01433 | -0.11485 | -0.061232 | -0.070694 | -0.064446 | -0.049381
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.073352 | -0.085826 | -0.07977 | -0.074677 | -0.074476 | -0.07306 | -0.07225 | -0.071503 | -0.059868 | -0.042064 | -0.10686 | -0.1 | -0.057189 | -0.055108 | -0.059919 | -0.06331 | -0.019488 | -0.044361 | -0.037836 | -0.13331 | -0.069906 | -0.082298 | -0.07864 | -0.056437
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.1235 | -0.12696 | -0.11681 | -0.11116 | -0.10953 | -0.1094 | -0.11604 | -0.1276 | -0.12462 | -0.10281 | -0.14777 | -0.11804 | -0.059402 | -0.055332 | -0.05897 | -0.060918 | -0.018963 | -0.0424 | -0.045738 | -0.15607 | -0.10254 | -0.11984 | -0.11048 | -0.082543
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14915 | -0.13667 | -0.12865 | -0.12 | -0.11923 | -0.11956 | -0.12715 | -0.14948 | -0.16329 | -0.14417 | -0.15254 | -0.10083 | -0.02649 | -0.011705 | -0.0091448 | -0.01482 | 0.012954 | -0.037272 | -0.024548 | -0.20511 | -0.18577 | -0.21151 | -0.19686 | -0.15977
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.15149 | -0.15101 | -0.14007 | -0.13319 | -0.13183 | -0.13007 | -0.13944 | -0.15679 | -0.15548 | -0.13048 | -0.15062 | -0.11141 | -0.038967 | -0.02982 | -0.031659 | -0.035356 | -0.0012047 | -0.04374 | -0.073676 | -0.22043 | -0.1875 | -0.21195 | -0.19377 | -0.15201
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | 0.0036888 | -0.011271 | -0.010882 | -0.0083041 | -0.0090623 | -0.0075164 | -0.00047016 | 0.0077858 | 0.020654 | 0.028504 | -0.059398 | -0.071562 | -0.044294 | -0.045301 | -0.052156 | -0.055799 | -0.010321 | -0.026073 | 0.022907 | -0.055711 | 0.020309 | 0.015936 | 0.013412 | 0.021625
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.1306 | -0.15076 | -0.13665 | -0.12618 | -0.1209 | -0.12345 | -0.13866 | -0.15139 | -0.13106 | -0.1226 | -0.10601 | -0.069002 | -0.016558 | -0.033363 | -0.029274 | -0.0284 | 0.033272 | 0.033299 | -0.042322 | -0.18047 | -0.12006 | -0.13233 | -0.15061 | -0.12704
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.20173 | -0.19314 | -0.17909 | -0.1697 | -0.16858 | -0.16612 | -0.18105 | -0.20883 | -0.2114 | -0.17885 | -0.17273 | -0.11251 | -0.023804 | -0.0069335 | -0.0093095 | 0.011678 | 0.044256 | -0.039898 | -0.12162 | -0.33156 | -0.33435 | -0.37364 | -0.33274 | -0.26175
79825 | MILLOR_JBP 66.000 | MALLOR | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (08/04/2026) Hora 16: 0.0041823; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (08/04/2026) Hora 17: 0.059624
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.05082 | -0.046108 | -0.045061 | -0.04252 | -0.042001 | -0.042019 | -0.044231 | -0.052448 | -0.056975 | -0.05914 | -0.11923 | -0.10416 | -0.061274 | -0.058277 | -0.06153 | -0.064881 | -0.026639 | -0.050799 | 0.012743 | -0.11676 | -0.063394 | -0.073101 | -0.066625 | -0.051215
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.073199 | -0.085649 | -0.079614 | -0.074499 | -0.074306 | -0.072898 | -0.072098 | -0.071376 | -0.059748 | -0.041947 | -0.10668 | -0.099815 | -0.056762 | -0.054877 | -0.059686 | -0.06311 | -0.019253 | -0.045907 | -0.040584 | -0.13755 | -0.075041 | -0.08798 | -0.083549 | -0.060488
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | 0.019397 | -0.023068 | -0.018665 | -0.011942 | -0.014016 | -0.010308 | 0.0066576 | 0.036378 | 0.07125 | 0.09319 | -0.036435 | -0.088707 | -0.086618 | -0.091162 | -0.10246 | -0.10504 | -0.049009 | -0.051838 | -0.039568 | -0.036388 | 0.06792 | 0.065193 | 0.054916 | 0.065722
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.068226 | -0.061789 | -0.059576 | -0.056177 | -0.055542 | -0.055835 | -0.059761 | -0.070606 | -0.076797 | -0.077003 | -0.13047 | -0.11034 | -0.063164 | -0.058706 | -0.061214 | -0.064437 | -0.02771 | -0.05528 | 0.0016308 | -0.13507 | -0.086483 | -0.09857 | -0.089822 | -0.070498
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.028258 | -0.030459 | -0.030093 | -0.028403 | -0.028172 | -0.027484 | -0.026351 | -0.02809 | -0.026583 | -0.025878 | -0.095225 | -0.088829 | -0.050021 | -0.048038 | -0.052633 | -0.056063 | -0.015669 | -0.036345 | 0.022662 | -0.090395 | -0.028614 | -0.035055 | -0.032095 | -0.020923
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0040321 | -0.0058007 | -0.0064964 | -0.0048018 | -0.0052543 | -0.0040655 | 0.0014067 | 0.006525 | 0.014842 | 0.018638 | -0.063929 | -0.069934 | -0.03954 | -0.040063 | -0.046067 | -0.049867 | -0.0063457 | -0.023167 | 0.035844 | -0.056314 | 0.015462 | 0.011494 | 0.010071 | 0.016892
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0063505 | -0.069024 | -0.063895 | -0.056672 | -0.058214 | -0.054612 | -0.032848 | 0.017929 | 0.071241 | 0.097538 | -0.052801 | -0.12293 | -0.13082 | -0.13994 | -0.1505 | -0.15565 | -0.10245 | -0.094289 | -0.093051 | -0.043345 | 0.06566 | 0.060349 | 0.046109 | 0.061338
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.15214 | -0.1514 | -0.1387 | -0.13274 | -0.13023 | -0.13123 | -0.14192 | -0.16158 | -0.15933 | -0.13004 | -0.13848 | -0.088959 | -0.0078535 | 0.0034041 | 5.722e-05 | -0.0053172 | 0.028117 | -0.017198 | -0.05341 | -0.20136 | -0.16936 | -0.19158 | -0.17091 | -0.1309
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | 0.021314 | -0.020926 | -0.016761 | -0.010169 | -0.0122 | -0.008338 | 0.0084205 | 0.036791 | 0.070745 | 0.094061 | -0.03109 | -0.080681 | -0.076703 | -0.079787 | -0.090792 | -0.093534 | -0.038501 | -0.043001 | -0.031857 | -0.032699 | 0.07031 | 0.068195 | 0.057352 | 0.067678
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.25308 | -0.23672 | -0.21417 | -0.20527 | -0.19953 | -0.20223 | -0.22698 | -0.26528 | -0.28973 | -0.27468 | -0.2954 | -0.22218 | -0.13697 | -0.12702 | -0.12928 | -0.12267 | -0.081315 | -0.087297 | -0.099584 | -0.2181 | -0.1704 | -0.19209 | -0.17288 | -0.13023
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.26695 | -0.24196 | -0.22282 | -0.21444 | -0.21301 | -0.21127 | -0.2292 | -0.27087 | -0.2894 | -0.26009 | -0.23207 | -0.15187 | -0.050969 | -0.025992 | -0.022433 | -0.029042 | -0.0042105 | -0.071915 | -0.1279 | -0.34246 | -0.3511 | -0.38812 | -0.35546 | -0.28052
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | 0.020666 | -0.024664 | -0.020891 | -0.014611 | -0.016774 | -0.012992 | 0.005053 | 0.037963 | 0.075654 | 0.0991 | -0.032961 | -0.086615 | -0.08595 | -0.092038 | -0.10322 | -0.10663 | -0.051425 | -0.052361 | -0.039097 | -0.030815 | 0.075279 | 0.072983 | 0.060056 | 0.069718
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.058102 | -0.052901 | -0.051428 | -0.048572 | -0.048086 | -0.048225 | -0.051097 | -0.060214 | -0.065197 | -0.066634 | -0.12442 | -0.10764 | -0.063308 | -0.059831 | -0.062745 | -0.066038 | -0.028317 | -0.053634 | 0.0075011 | -0.12436 | -0.072577 | -0.083183 | -0.075856 | -0.058977
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | 0.018981 | -0.041557 | -0.037764 | -0.031021 | -0.032728 | -0.028698 | -0.0080085 | 0.040004 | 0.091825 | 0.1194 | -0.018938 | -0.084399 | -0.087837 | -0.097243 | -0.10776 | -0.11153 | -0.060767 | -0.056572 | -0.05034 | -0.012871 | 0.094134 | 0.091558 | 0.075549 | 0.085463
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.027464 | -0.033881 | -0.030952 | -0.024327 | -0.026289 | -0.02225 | -0.00059557 | 0.049057 | 0.10114 | 0.13034 | -0.0087881 | -0.075531 | -0.079173 | -0.089263 | -0.10026 | -0.10454 | -0.05277 | -0.048075 | -0.040269 | -0.0031281 | 0.10465 | 0.10334 | 0.086048 | 0.094747
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0032425 | -0.066385 | -0.061536 | -0.054369 | -0.056031 | -0.052376 | -0.030353 | 0.020867 | 0.074627 | 0.10137 | -0.04853 | -0.11904 | -0.12699 | -0.13632 | -0.14684 | -0.15204 | -0.098927 | -0.090701 | -0.089097 | -0.03897 | 0.070473 | 0.065609 | 0.050749 | 0.065228
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.28874 | -0.25743 | -0.23648 | -0.22733 | -0.2253 | -0.22626 | -0.24557 | -0.29391 | -0.31964 | -0.2835 | -0.23169 | -0.13361 | -0.02191 | 0.0094404 | 0.015246 | 0.0075812 | 0.027757 | -0.05229 | -0.11445 | -0.35971 | -0.38442 | -0.43025 | -0.38962 | -0.3088
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.21141 | -0.20221 | -0.18404 | -0.1767 | -0.17252 | -0.17408 | -0.19296 | -0.22209 | -0.23406 | -0.21248 | -0.23813 | -0.17754 | -0.099868 | -0.092087 | -0.095525 | -0.092551 | -0.051107 | -0.059997 | -0.067901 | -0.18369 | -0.13388 | -0.15421 | -0.1405 | -0.10691
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.043269 | 0.0021982 | 0.0049062 | 0.011135 | 0.0083013 | 0.012388 | 0.030509 | 0.06092 | 0.096334 | 0.11984 | -0.0031624 | -0.052089 | -0.046014 | -0.047745 | -0.057844 | -0.060859 | -0.0055063 | -0.012763 | -0.00029421 | -0.0068312 | 0.096875 | 0.096565 | 0.083989 | 0.089428
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.24876 | -0.23403 | -0.21165 | -0.20393 | -0.19814 | -0.20086 | -0.22419 | -0.26163 | -0.27908 | -0.25816 | -0.26968 | -0.19021 | -0.10129 | -0.091944 | -0.097687 | -0.092956 | -0.052198 | -0.045955 | -0.040677 | -0.1377 | -0.075228 | -0.088186 | -0.083716 | -0.06062
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.24963 | -0.23488 | -0.2125 | -0.20479 | -0.199 | -0.20172 | -0.22506 | -0.26251 | -0.27997 | -0.25905 | -0.27057 | -0.19093 | -0.10202 | -0.092661 | -0.098403 | -0.09364 | -0.053065 | -0.047885 | -0.046271 | -0.15095 | -0.092159 | -0.10699 | -0.099695 | -0.07356
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.047354 | -0.07012 | -0.05916 | -0.049176 | -0.050522 | -0.048791 | -0.039408 | -0.034573 | -0.01939 | -0.0026884 | -0.10635 | -0.12748 | -0.10028 | -0.095318 | -0.10208 | -0.10269 | -0.048834 | -0.067396 | -0.071743 | -0.11308 | -0.034091 | -0.048738 | -0.040626 | -0.0098724
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | 0.017562 | -0.030536 | -0.027181 | -0.0209 | -0.023164 | -0.019292 | -0.00060654 | 0.036109 | 0.077856 | 0.10499 | -0.025458 | -0.07784 | -0.074888 | -0.081193 | -0.091465 | -0.09598 | -0.042578 | -0.043997 | -0.035697 | -0.025697 | 0.08 | 0.078247 | 0.063365 | 0.071903
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | 0.020889 | -0.024498 | -0.02075 | -0.014475 | -0.016645 | -0.012858 | 0.0052228 | 0.038217 | 0.075985 | 0.099472 | -0.03268 | -0.086408 | -0.085793 | -0.091901 | -0.10308 | -0.10651 | -0.051309 | -0.052215 | -0.038929 | -0.030525 | 0.075637 | 0.073395 | 0.060408 | 0.070003
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | 0.022237 | -0.020236 | -0.017594 | -0.011804 | -0.014612 | -0.010564 | 0.0079079 | 0.040131 | 0.079264 | 0.10798 | -0.019311 | -0.063869 | -0.057821 | -0.062727 | -0.072276 | -0.078067 | -0.023994 | -0.028382 | -0.021296 | -0.024061 | 0.083387 | 0.083157 | 0.066528 | 0.071879
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.044428 | 0.0031433 | 0.0057578 | 0.011939 | 0.0091014 | 0.013203 | 0.031397 | 0.06211 | 0.09767 | 0.12098 | -0.0030413 | -0.05299 | -0.04753 | -0.049461 | -0.059597 | -0.062634 | -0.0070207 | -0.013539 | -0.00033092 | -0.0057011 | 0.0987 | 0.098663 | 0.085779 | 0.09089
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.090785 | -0.089516 | -0.079227 | -0.073577 | -0.072553 | -0.073181 | -0.081395 | -0.10029 | -0.10896 | -0.074355 | -0.10678 | -0.072239 | -0.004447 | -0.00042748 | -0.0034487 | -0.002841 | 0.03783 | -0.007319 | -0.008359 | -0.13276 | -0.094306 | -0.12666 | -0.10221 | -0.068901
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.049878 | 0.0082259 | 0.010835 | 0.017445 | 0.014399 | 0.018327 | 0.036654 | 0.067518 | 0.10295 | 0.12613 | 0.0022526 | -0.049862 | -0.044716 | -0.046544 | -0.05608 | -0.058949 | -0.0021627 | -0.0085425 | 0.0049353 | -0.00069046 | 0.10372 | 0.10376 | 0.091324 | 0.096025
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.047921 | 0.0071044 | 0.0097303 | 0.01568 | 0.012891 | 0.017347 | 0.035455 | 0.066233 | 0.10157 | 0.12378 | -0.0004406 | -0.050796 | -0.044984 | -0.045745 | -0.056663 | -0.059017 | -0.0035734 | -0.010839 | 0.0025053 | -0.0017033 | 0.10286 | 0.103 | 0.090071 | 0.095037
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.026124 | -0.027079 | -0.027136 | -0.025746 | -0.025473 | -0.024869 | -0.023957 | -0.026259 | -0.025856 | -0.02666 | -0.095557 | -0.088363 | -0.049382 | -0.047325 | -0.051799 | -0.055257 | -0.015312 | -0.035882 | 0.027142 | -0.088655 | -0.027528 | -0.033571 | -0.030512 | -0.020056
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.049342 | -0.044888 | -0.043965 | -0.041504 | -0.041026 | -0.041013 | -0.043035 | -0.050932 | -0.055254 | -0.057316 | -0.11752 | -0.10262 | -0.059858 | -0.056746 | -0.059998 | -0.063414 | -0.025271 | -0.049332 | 0.014354 | -0.11485 | -0.061223 | -0.070673 | -0.064435 | -0.049384
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | 0.02424 | -0.03268 | -0.029668 | -0.023183 | -0.025286 | -0.021282 | -0.00051689 | 0.044915 | 0.093714 | 0.12239 | -0.014155 | -0.076013 | -0.077526 | -0.086361 | -0.097063 | -0.10156 | -0.049192 | -0.046501 | -0.038767 | -0.010565 | 0.096873 | 0.095522 | 0.078814 | 0.087259
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.036695 | -0.027164 | -0.024948 | -0.018558 | -0.020986 | -0.016647 | 0.0071578 | 0.060029 | 0.11531 | 0.14503 | -0.0040426 | -0.07539 | -0.084557 | -0.095814 | -0.1068 | -0.11259 | -0.059015 | -0.051078 | -0.043975 | 0.0044127 | 0.11939 | 0.11975 | 0.099338 | 0.10576
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.18309 | -0.174 | -0.15618 | -0.14781 | -0.14486 | -0.14655 | -0.16334 | -0.19463 | -0.20654 | -0.16623 | -0.18526 | -0.1259 | -0.043435 | -0.037361 | -0.037937 | -0.035752 | 0.0060785 | -0.039879 | -0.072821 | -0.21005 | -0.18746 | -0.22653 | -0.19725 | -0.14924
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.16422 | -0.19282 | -0.17288 | -0.1581 | -0.14883 | -0.1547 | -0.18155 | -0.20256 | -0.17332 | -0.17348 | -0.096714 | -0.039586 | 0.016235 | -0.017224 | -0.0062282 | -0.0018766 | 0.075758 | 0.099254 | -0.038945 | -0.20469 | -0.14224 | -0.15253 | -0.19108 | -0.16973
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.14584 | -0.19431 | -0.17055 | -0.15308 | -0.1369 | -0.14696 | -0.17743 | -0.19373 | -0.15603 | -0.22746 | -0.13425 | -0.054959 | 0.0088997 | -0.026829 | -0.010256 | 0.0047085 | 0.10575 | 0.16756 | -0.047145 | -0.20139 | -0.082641 | -0.075844 | -0.15536 | -0.15457
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.14195 | -0.19117 | -0.16752 | -0.15008 | -0.13386 | -0.14396 | -0.1742 | -0.18965 | -0.15134 | -0.22428 | -0.13113 | -0.051943 | 0.011782 | -0.023997 | -0.0074651 | 0.0075331 | 0.10896 | 0.17175 | -0.044138 | -0.19734 | -0.076943 | -0.069324 | -0.15011 | -0.15026
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.15727 | -0.20348 | -0.17967 | -0.16029 | -0.14405 | -0.15386 | -0.18497 | -0.20768 | -0.17288 | -0.24462 | -0.14523 | -0.06254 | 0.0045547 | -0.031757 | -0.014602 | 0.0027666 | 0.10376 | 0.16507 | -0.054423 | -0.21566 | -0.10101 | -0.096685 | -0.17423 | -0.17057
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario