## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (25/04/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.4035 | -0.3961 | -0.42318 | -0.38602 | -0.34622 | -0.36457 | -0.37234 | -0.39237 | -0.39157 | -0.42405 | -0.41572 | -0.46825 | -0.49917 | -0.47609 | -0.46631 | -0.50504 | -0.50513 | -0.4221 | -0.44796 | -0.41623 | -0.38771 | -0.40135 | -0.44446 | -0.39793
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.37813 | -0.37041 | -0.39225 | -0.35414 | -0.31378 | -0.33225 | -0.34152 | -0.3564 | -0.36629 | -0.40078 | -0.39416 | -0.4422 | -0.47173 | -0.44661 | -0.43871 | -0.47265 | -0.46995 | -0.39087 | -0.41895 | -0.4014 | -0.37493 | -0.39491 | -0.43702 | -0.38355
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.40446 | -0.39836 | -0.42586 | -0.38936 | -0.34989 | -0.36818 | -0.37549 | -0.39482 | -0.39307 | -0.42518 | -0.41626 | -0.4702 | -0.50281 | -0.48059 | -0.47103 | -0.50904 | -0.50991 | -0.42621 | -0.4498 | -0.41533 | -0.38591 | -0.39836 | -0.44186 | -0.39662
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.50227 | -0.48227 | -0.49752 | -0.44841 | -0.40865 | -0.42698 | -0.44181 | -0.47362 | -0.48552 | -0.54049 | -0.53736 | -0.58655 | -0.60272 | -0.57393 | -0.56073 | -0.58981 | -0.58922 | -0.51268 | -0.54795 | -0.53205 | -0.51394 | -0.5341 | -0.56767 | -0.50359
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.40313 | -0.39718 | -0.42463 | -0.38823 | -0.34879 | -0.36706 | -0.37429 | -0.39347 | -0.39169 | -0.42372 | -0.41484 | -0.46866 | -0.50135 | -0.4791 | -0.46962 | -0.50751 | -0.50834 | -0.42475 | -0.4483 | -0.41388 | -0.38456 | -0.397 | -0.44037 | -0.39534
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.3848 | -0.37856 | -0.4135 | -0.37776 | -0.33821 | -0.35658 | -0.36431 | -0.38414 | -0.3768 | -0.40242 | -0.38935 | -0.44969 | -0.48557 | -0.46381 | -0.45451 | -0.50068 | -0.50147 | -0.41035 | -0.4309 | -0.38807 | -0.35163 | -0.35744 | -0.4097 | -0.36692
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.38483 | -0.37859 | -0.41351 | -0.37777 | -0.33822 | -0.35659 | -0.36432 | -0.38415 | -0.37683 | -0.40246 | -0.38941 | -0.44973 | -0.4856 | -0.46385 | -0.45454 | -0.5007 | -0.50148 | -0.41038 | -0.43093 | -0.38812 | -0.3517 | -0.35752 | -0.40976 | -0.36697
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.4571 | -0.44301 | -0.46455 | -0.42473 | -0.38458 | -0.40292 | -0.41347 | -0.43934 | -0.44369 | -0.48224 | -0.47418 | -0.52813 | -0.5582 | -0.53586 | -0.5244 | -0.56221 | -0.56423 | -0.48193 | -0.50909 | -0.47853 | -0.45028 | -0.46577 | -0.50723 | -0.45328
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.4051 | -0.39893 | -0.4265 | -0.38995 | -0.35046 | -0.36876 | -0.37612 | -0.39553 | -0.39377 | -0.42588 | -0.41692 | -0.47093 | -0.50351 | -0.4813 | -0.47168 | -0.5098 | -0.51068 | -0.42692 | -0.45051 | -0.41596 | -0.3865 | -0.39891 | -0.44255 | -0.39719
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.38262 | -0.37162 | -0.40351 | -0.3705 | -0.33284 | -0.35016 | -0.35722 | -0.38731 | -0.36935 | -0.40138 | -0.38751 | -0.44062 | -0.48038 | -0.46195 | -0.44784 | -0.49224 | -0.49704 | -0.40694 | -0.42784 | -0.3802 | -0.35179 | -0.35619 | -0.39689 | -0.35675
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.41017 | -0.40358 | -0.42833 | -0.39173 | -0.35259 | -0.37094 | -0.37888 | -0.39945 | -0.39895 | -0.43308 | -0.42459 | -0.47676 | -0.5106 | -0.48967 | -0.47902 | -0.51545 | -0.51666 | -0.43471 | -0.4575 | -0.42272 | -0.39424 | -0.40693 | -0.44938 | -0.40167
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.4024 | -0.39655 | -0.42387 | -0.38751 | -0.34812 | -0.36637 | -0.37356 | -0.39265 | -0.39089 | -0.42296 | -0.41414 | -0.46776 | -0.50046 | -0.4782 | -0.46876 | -0.50648 | -0.50731 | -0.42389 | -0.44744 | -0.41315 | -0.38396 | -0.39647 | -0.43964 | -0.39475
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.41769 | -0.40879 | -0.42998 | -0.39152 | -0.35245 | -0.37067 | -0.37954 | -0.40006 | -0.40314 | -0.44208 | -0.43292 | -0.48498 | -0.51316 | -0.48926 | -0.47881 | -0.51091 | -0.5125 | -0.43341 | -0.46132 | -0.43325 | -0.40941 | -0.42525 | -0.46287 | -0.41313
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.054415 | -0.09021 | -0.087229 | -0.080687 | -0.049805 | -0.065386 | -0.05826 | -0.045727 | -0.042139 | -0.075308 | -0.084435 | -0.09523 | -0.16602 | -0.15743 | -0.15651 | -0.15919 | -0.15682 | -0.1045 | -0.098248 | -0.05972 | -0.041877 | -0.054135 | -0.054921 | -0.063354
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.10354 | -0.11568 | -0.10796 | -0.10405 | -0.074393 | -0.090976 | -0.09504 | -0.098198 | -0.10425 | -0.1085 | -0.076412 | -0.030574 | -0.083662 | -0.066424 | -0.066816 | -0.063561 | -0.069718 | -0.043167 | -0.084849 | -0.1209 | -0.14467 | -0.16319 | -0.14465 | -0.13214
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.089627 | -0.12456 | -0.11902 | -0.11173 | -0.079566 | -0.095959 | -0.091747 | -0.08216 | -0.083243 | -0.12169 | -0.13239 | -0.14193 | -0.20997 | -0.20041 | -0.19918 | -0.20001 | -0.19661 | -0.14771 | -0.14779 | -0.11115 | -0.092935 | -0.1088 | -0.1013 | -0.1034
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.077396 | -0.086722 | -0.080016 | -0.076991 | -0.044145 | -0.061639 | -0.066474 | -0.07174 | -0.073632 | -0.081294 | -0.061938 | -0.01785 | -0.069379 | -0.054167 | -0.052844 | -0.053329 | -0.060856 | -0.032119 | -0.057996 | -0.084205 | -0.10661 | -0.12317 | -0.11171 | -0.096687
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.24513 | -0.2408 | -0.22357 | -0.21377 | -0.17927 | -0.19669 | -0.21413 | -0.23393 | -0.25067 | -0.22409 | -0.13103 | -0.022767 | -0.044338 | -0.001771 | 3.8147e-06 | 0.0063767 | -0.015131 | -0.026791 | -0.14292 | -0.26922 | -0.34722 | -0.38346 | -0.33697 | -0.29814
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.096764 | -0.11092 | -0.10468 | -0.10015 | -0.070061 | -0.085978 | -0.090777 | -0.092599 | -0.096715 | -0.097869 | -0.062739 | -0.016192 | -0.071301 | -0.05164 | -0.053061 | -0.050758 | -0.05857 | -0.029914 | -0.071729 | -0.10813 | -0.13218 | -0.14771 | -0.13201 | -0.12289
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.096414 | -0.11036 | -0.10402 | -0.099542 | -0.069428 | -0.085365 | -0.089937 | -0.092104 | -0.095888 | -0.097534 | -0.063342 | -0.017158 | -0.071627 | -0.052232 | -0.053361 | -0.051366 | -0.05913 | -0.03057 | -0.07168 | -0.10728 | -0.13132 | -0.14718 | -0.13178 | -0.12224
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.1393 | -0.14857 | -0.13907 | -0.13334 | -0.10262 | -0.11843 | -0.12691 | -0.13337 | -0.14028 | -0.13192 | -0.078802 | -0.013969 | -0.05865 | -0.031408 | -0.031246 | -0.028491 | -0.040315 | -0.024447 | -0.087253 | -0.15058 | -0.1927 | -0.21405 | -0.19031 | -0.17301
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0088334 | -0.031528 | -0.028587 | -0.024533 | 0.0036535 | -0.011858 | -0.0089397 | -0.0053887 | -0.00038338 | -0.020066 | -0.017584 | -0.0068908 | -0.078394 | -0.070992 | -0.071722 | -0.072787 | -0.074426 | -0.020233 | -0.026003 | -0.015971 | -0.011169 | -0.01986 | -0.017979 | -0.020506
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.029238 | -0.048154 | -0.043405 | -0.038857 | -0.010263 | -0.02564 | -0.024574 | -0.024001 | -0.022077 | -0.039303 | -0.028759 | -0.0084872 | -0.074966 | -0.066172 | -0.068141 | -0.067531 | -0.070827 | -0.020086 | -0.035448 | -0.041452 | -0.045297 | -0.058598 | -0.052068 | -0.048994
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.11833 | -0.12586 | -0.11393 | -0.10986 | -0.076258 | -0.093274 | -0.1008 | -0.10785 | -0.10769 | -0.093952 | -0.042419 | 0.032682 | -0.00087118 | 0.023515 | 0.027514 | 0.029344 | 0.01521 | 0.021269 | -0.038897 | -0.1095 | -0.15889 | -0.1844 | -0.16831 | -0.14581
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.087107 | -0.12256 | -0.11794 | -0.11 | -0.078149 | -0.094038 | -0.087464 | -0.074818 | -0.073856 | -0.10998 | -0.12074 | -0.1308 | -0.19994 | -0.19142 | -0.1891 | -0.19051 | -0.18775 | -0.13707 | -0.13423 | -0.097528 | -0.080935 | -0.096264 | -0.093344 | -0.097972
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.24911 | -0.24379 | -0.22593 | -0.216 | -0.18098 | -0.19883 | -0.2169 | -0.23781 | -0.25583 | -0.22807 | -0.13225 | -0.021917 | -0.041512 | 0.0019045 | 0.0038905 | 0.010616 | -0.011571 | -0.025087 | -0.14495 | -0.27549 | -0.3559 | -0.39263 | -0.34431 | -0.3039
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.028981 | -0.054302 | -0.050921 | -0.045917 | -0.016575 | -0.031832 | -0.027258 | -0.022747 | -0.019339 | -0.046105 | -0.049613 | -0.046466 | -0.11854 | -0.11051 | -0.11259 | -0.11312 | -0.11239 | -0.057888 | -0.057948 | -0.037685 | -0.029443 | -0.039712 | -0.037842 | -0.040461
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.025144 | -0.049074 | -0.0456 | -0.040883 | -0.011815 | -0.027179 | -0.023429 | -0.019531 | -0.015985 | -0.040849 | -0.042592 | -0.036968 | -0.10885 | -0.10106 | -0.10298 | -0.10323 | -0.10322 | -0.048734 | -0.05059 | -0.033769 | -0.027023 | -0.037132 | -0.034958 | -0.036886
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.027317 | -0.052432 | -0.049084 | -0.044235 | -0.014953 | -0.030214 | -0.025816 | -0.021389 | -0.017893 | -0.044105 | -0.047219 | -0.043481 | -0.11545 | -0.10749 | -0.10952 | -0.11002 | -0.1095 | -0.055012 | -0.055333 | -0.035692 | -0.027746 | -0.037925 | -0.036081 | -0.0387
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.13655 | -0.14761 | -0.13425 | -0.1279 | -0.096411 | -0.11231 | -0.11984 | -0.12572 | -0.13902 | -0.12612 | -0.071564 | -0.0055723 | -0.04734 | -0.026134 | -0.030435 | -0.026144 | -0.035598 | -0.020303 | -0.087469 | -0.1446 | -0.19168 | -0.22001 | -0.20487 | -0.18168
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.033209 | -0.046237 | -0.043007 | -0.041511 | -0.0097427 | -0.027029 | -0.028622 | -0.030568 | -0.03123 | -0.044586 | -0.038417 | -0.0083532 | -0.068674 | -0.057377 | -0.057949 | -0.060147 | -0.065247 | -0.025896 | -0.034563 | -0.040257 | -0.049209 | -0.059639 | -0.054676 | -0.046608
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.080566 | -0.095639 | -0.090071 | -0.086093 | -0.056163 | -0.072133 | -0.075136 | -0.076594 | -0.079159 | -0.08455 | -0.057462 | -0.017359 | -0.073672 | -0.056933 | -0.058016 | -0.056901 | -0.063396 | -0.031125 | -0.064536 | -0.09078 | -0.1096 | -0.12416 | -0.11148 | -0.10366
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.096889 | -0.11031 | -0.10319 | -0.098796 | -0.068648 | -0.084691 | -0.089285 | -0.092289 | -0.097376 | -0.096782 | -0.061107 | -0.012381 | -0.063599 | -0.044814 | -0.045959 | -0.044153 | -0.052267 | -0.026435 | -0.070229 | -0.10766 | -0.13513 | -0.15269 | -0.13704 | -0.12543
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13325 | -0.14007 | -0.12749 | -0.12364 | -0.089993 | -0.10714 | -0.11488 | -0.12253 | -0.12489 | -0.1151 | -0.067179 | 0.0037823 | -0.032494 | -0.0077004 | -0.0034781 | -0.0010948 | -0.013183 | -0.0034318 | -0.059487 | -0.1284 | -0.17657 | -0.20189 | -0.18537 | -0.16188
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.15303 | -0.16038 | -0.14977 | -0.14327 | -0.11234 | -0.12813 | -0.13806 | -0.14607 | -0.15405 | -0.14208 | -0.083199 | -0.012545 | -0.054179 | -0.024673 | -0.023572 | -0.020668 | -0.033854 | -0.021905 | -0.091643 | -0.16336 | -0.21154 | -0.23533 | -0.20925 | -0.1892
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0041075 | -0.023035 | -0.021169 | -0.019357 | 0.010437 | -0.0056939 | -0.0036621 | -0.0024633 | 0.00066471 | -0.014967 | -0.011227 | 0.0086946 | -0.055946 | -0.047304 | -0.049578 | -0.051441 | -0.055325 | -0.0097418 | -0.014163 | -0.0076599 | -0.0083065 | -0.016173 | -0.01415 | -0.01424
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.11594 | -0.14091 | -0.14255 | -0.13651 | -0.10786 | -0.12225 | -0.13717 | -0.12125 | -0.1363 | -0.11557 | -0.034673 | 0.029657 | -0.055152 | -0.022202 | -0.038115 | -0.019876 | -0.029821 | 0.00079775 | -0.075691 | -0.14615 | -0.16763 | -0.16807 | -0.14258 | -0.15338
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.2048 | -0.20603 | -0.19095 | -0.18296 | -0.14977 | -0.16681 | -0.18098 | -0.19625 | -0.20731 | -0.18927 | -0.10323 | -0.0096974 | -0.041834 | -0.004427 | -0.004261 | 0.002161 | -0.016507 | -0.017698 | -0.11511 | -0.22166 | -0.28927 | -0.32095 | -0.28204 | -0.25066
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.034681 | -0.047548 | -0.044176 | -0.042616 | -0.010807 | -0.028109 | -0.029838 | -0.031908 | -0.032701 | -0.046121 | -0.039945 | -0.0097685 | -0.070026 | -0.05872 | -0.05929 | -0.06139 | -0.06645 | -0.02718 | -0.036014 | -0.041972 | -0.051126 | -0.061725 | -0.056623 | -0.048306
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.086837 | -0.10122 | -0.095189 | -0.091112 | -0.061293 | -0.077372 | -0.08071 | -0.082542 | -0.085767 | -0.090154 | -0.061482 | -0.019775 | -0.075148 | -0.058183 | -0.059142 | -0.057589 | -0.064162 | -0.033359 | -0.069083 | -0.097921 | -0.11821 | -0.13364 | -0.1197 | -0.11092
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.024238 | -0.047371 | -0.04366 | -0.03884 | -0.0098028 | -0.025268 | -0.021853 | -0.018287 | -0.015078 | -0.040289 | -0.042119 | -0.03599 | -0.10836 | -0.10078 | -0.10273 | -0.10281 | -0.10275 | -0.04789 | -0.050165 | -0.034494 | -0.028069 | -0.038171 | -0.035035 | -0.036488
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.052421 | -0.063856 | -0.059194 | -0.056967 | -0.024765 | -0.042236 | -0.045266 | -0.048684 | -0.050125 | -0.061362 | -0.050341 | -0.014958 | -0.071984 | -0.059164 | -0.058978 | -0.060399 | -0.066441 | -0.031109 | -0.04647 | -0.059994 | -0.074262 | -0.087261 | -0.079444 | -0.068258
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.017435 | -0.034115 | -0.032259 | -0.030698 | -0.00019217 | -0.016709 | -0.016119 | -0.015836 | -0.014826 | -0.029928 | -0.025198 | -0.0011096 | -0.064623 | -0.054364 | -0.055786 | -0.058353 | -0.062572 | -0.018939 | -0.02517 | -0.023876 | -0.027356 | -0.035453 | -0.03238 | -0.029381
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0035133 | -0.015027 | -0.013949 | -0.012782 | 0.017227 | 0.0010095 | 0.0031953 | 0.0043998 | 0.007308 | -0.0085049 | -0.0063019 | 0.013758 | -0.0509 | -0.042457 | -0.044937 | -0.047416 | -0.051328 | -0.0055699 | -0.0076013 | 3.4332e-05 | -1.5259e-05 | -0.0067081 | -0.005497 | -0.0060892
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.089194 | -0.1244 | -0.11962 | -0.11153 | -0.07958 | -0.095504 | -0.089051 | -0.076438 | -0.075732 | -0.11228 | -0.12338 | -0.13339 | -0.20245 | -0.19406 | -0.19172 | -0.19311 | -0.19023 | -0.13964 | -0.13686 | -0.10034 | -0.084028 | -0.099439 | -0.096101 | -0.1003
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.13973 | -0.14712 | -0.13759 | -0.13178 | -0.10229 | -0.11908 | -0.1282 | -0.13557 | -0.13947 | -0.11757 | -0.054821 | 0.019725 | -0.016537 | 0.010474 | 0.011565 | 0.012283 | -0.002634 | 0.0011067 | -0.074888 | -0.15014 | -0.20248 | -0.22608 | -0.19773 | -0.17743
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.021313 | -0.044248 | -0.040787 | -0.036337 | -0.0075574 | -0.023003 | -0.019989 | -0.016567 | -0.01233 | -0.034072 | -0.03285 | -0.023817 | -0.094944 | -0.087036 | -0.088068 | -0.088489 | -0.089611 | -0.036073 | -0.040899 | -0.028883 | -0.024075 | -0.034044 | -0.031576 | -0.033332
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.13551 | -0.14341 | -0.13149 | -0.12619 | -0.095756 | -0.11288 | -0.12147 | -0.1287 | -0.14084 | -0.14886 | -0.11584 | -0.063425 | -0.11183 | -0.091936 | -0.089381 | -0.083298 | -0.091013 | -0.067711 | -0.11838 | -0.16579 | -0.19787 | -0.22107 | -0.19422 | -0.17253
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.2561 | -0.25387 | -0.23021 | -0.22187 | -0.18941 | -0.2036 | -0.2221 | -0.24189 | -0.25859 | -0.23879 | -0.15887 | -0.059218 | -0.078825 | -0.028624 | -0.023815 | -0.018949 | -0.035185 | -0.045954 | -0.15273 | -0.27861 | -0.35931 | -0.39494 | -0.35685 | -0.31322
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.024218 | -0.049994 | -0.046987 | -0.042304 | -0.013078 | -0.028256 | -0.023613 | -0.018779 | -0.014801 | -0.040678 | -0.043744 | -0.040108 | -0.11185 | -0.10383 | -0.10589 | -0.10664 | -0.10631 | -0.051999 | -0.051764 | -0.031354 | -0.023039 | -0.032878 | -0.031598 | -0.034954
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.042136 | -0.05451 | -0.050692 | -0.048923 | -0.016971 | -0.03438 | -0.036612 | -0.039117 | -0.040128 | -0.052779 | -0.044944 | -0.013038 | -0.07229 | -0.060355 | -0.0606 | -0.06249 | -0.067883 | -0.029914 | -0.041098 | -0.049606 | -0.060445 | -0.071977 | -0.065881 | -0.056466
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.032988 | -0.069251 | -0.067832 | -0.061273 | -0.031466 | -0.046816 | -0.039473 | -0.027727 | -0.019757 | -0.043951 | -0.045983 | -0.054987 | -0.1264 | -0.11628 | -0.11688 | -0.12024 | -0.12074 | -0.068362 | -0.063887 | -0.028586 | -0.013529 | -0.02374 | -0.028905 | -0.038845
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.024255 | -0.061567 | -0.060261 | -0.054471 | -0.024934 | -0.040158 | -0.032202 | -0.020148 | -0.010677 | -0.034468 | -0.037139 | -0.045133 | -0.11787 | -0.10808 | -0.10882 | -0.11197 | -0.11249 | -0.060322 | -0.054386 | -0.018696 | -0.0041552 | -0.014217 | -0.018711 | -0.029629
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.085442 | -0.12109 | -0.11657 | -0.10869 | -0.076884 | -0.092753 | -0.086123 | -0.073421 | -0.072231 | -0.10817 | -0.11888 | -0.12913 | -0.19841 | -0.18987 | -0.18766 | -0.18915 | -0.18643 | -0.13568 | -0.13258 | -0.095576 | -0.078845 | -0.093992 | -0.091241 | -0.096124
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.2781 | -0.27149 | -0.24477 | -0.23656 | -0.20218 | -0.21827 | -0.23832 | -0.26154 | -0.2782 | -0.25004 | -0.16002 | -0.046232 | -0.057279 | 0.0052934 | 0.011429 | 0.016683 | 0.00041819 | -0.020771 | -0.14358 | -0.29291 | -0.39116 | -0.42893 | -0.38861 | -0.33723
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11781 | -0.12846 | -0.11914 | -0.11421 | -0.083861 | -0.10054 | -0.10656 | -0.1121 | -0.12008 | -0.12079 | -0.083854 | -0.032687 | -0.081979 | -0.063214 | -0.061847 | -0.057511 | -0.065712 | -0.042382 | -0.090796 | -0.13429 | -0.16525 | -0.18633 | -0.16537 | -0.15003
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.0019817 | -0.020317 | -0.017826 | -0.014154 | 0.013493 | -0.0020833 | 0.00065899 | 0.0042977 | 0.0096436 | -0.0090656 | -0.0054178 | 0.0070848 | -0.064987 | -0.058555 | -0.059333 | -0.061051 | -0.062668 | -0.0070577 | -0.012977 | -0.0043325 | 7.0572e-05 | -0.007803 | -0.0063105 | -0.0096722
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.086953 | -0.10133 | -0.095282 | -0.091203 | -0.061386 | -0.077468 | -0.080812 | -0.082652 | -0.08589 | -0.09026 | -0.061557 | -0.019818 | -0.075171 | -0.058204 | -0.059158 | -0.057597 | -0.064172 | -0.033398 | -0.069166 | -0.098057 | -0.11837 | -0.13382 | -0.11986 | -0.11106
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.09538 | -0.10857 | -0.10177 | -0.09781 | -0.068222 | -0.084477 | -0.088267 | -0.090745 | -0.095611 | -0.098782 | -0.066743 | -0.021688 | -0.075068 | -0.057899 | -0.05858 | -0.05612 | -0.062675 | -0.035124 | -0.075162 | -0.10923 | -0.1324 | -0.14942 | -0.13275 | -0.12209
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.038684 | -0.053665 | -0.046095 | -0.04094 | -0.010801 | -0.026374 | -0.027633 | -0.032713 | -0.035832 | -0.062831 | -0.052649 | -0.031285 | -0.096115 | -0.086282 | -0.088115 | -0.085588 | -0.090079 | -0.036811 | -0.05533 | -0.065286 | -0.072044 | -0.08849 | -0.075211 | -0.064353
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.029083 | -0.056804 | -0.054274 | -0.049732 | -0.020579 | -0.035697 | -0.030963 | -0.024985 | -0.019852 | -0.042417 | -0.041162 | -0.034987 | -0.10377 | -0.094604 | -0.095821 | -0.097496 | -0.098275 | -0.047643 | -0.050579 | -0.032441 | -0.025823 | -0.035782 | -0.035068 | -0.039658
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.02403 | -0.04984 | -0.046858 | -0.042184 | -0.012964 | -0.028142 | -0.023479 | -0.018619 | -0.014617 | -0.040506 | -0.043597 | -0.040021 | -0.11177 | -0.10377 | -0.10583 | -0.1066 | -0.10627 | -0.05193 | -0.051636 | -0.031132 | -0.022774 | -0.032575 | -0.031329 | -0.034732
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.022993 | -0.046269 | -0.043929 | -0.040665 | -0.012095 | -0.026856 | -0.023456 | -0.020408 | -0.016782 | -0.037734 | -0.033208 | -0.018178 | -0.08357 | -0.074822 | -0.076271 | -0.077874 | -0.07908 | -0.029876 | -0.037695 | -0.029367 | -0.027021 | -0.035705 | -0.03306 | -0.03562
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.0032101 | -0.019246 | -0.016865 | -0.013253 | 0.014351 | -0.0012293 | 0.0015702 | 0.0053163 | 0.010662 | -0.0085726 | -0.0057983 | 0.0059476 | -0.066591 | -0.060319 | -0.06109 | -0.062882 | -0.064251 | -0.0081682 | -0.013231 | -0.0032654 | 0.0017986 | -0.0057373 | -0.0044851 | -0.0080957
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.070553 | -0.078 | -0.069995 | -0.065422 | -0.034573 | -0.05131 | -0.055094 | -0.065435 | -0.066616 | -0.052498 | -0.0075078 | 0.04706 | 0.002286 | 0.019742 | 0.011101 | 0.019117 | 0.0074744 | 0.02596 | -0.028133 | -0.071946 | -0.10899 | -0.13111 | -0.11275 | -0.11182
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.0084591 | -0.013954 | -0.011472 | -0.0078321 | 0.0198 | 0.0042167 | 0.0069809 | 0.010687 | 0.016265 | -0.0031643 | -0.00051737 | 0.011408 | -0.062657 | -0.056752 | -0.057469 | -0.059151 | -0.060443 | -0.0029821 | -0.0077872 | 0.0021801 | 0.0075636 | -0.00018311 | 0.00098705 | -0.0026264
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.0071545 | -0.014797 | -0.012516 | -0.0089264 | 0.018069 | 0.0021625 | 0.0043807 | 0.0082812 | 0.013678 | -0.0044003 | -0.0014224 | 0.010152 | -0.062887 | -0.057055 | -0.057335 | -0.05955 | -0.060855 | -0.0041404 | -0.0095606 | 0.00014114 | 0.0052271 | -0.0013742 | -0.00033951 | -0.0042772
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.012448 | -0.028069 | -0.026574 | -0.02549 | 0.0053949 | -0.011448 | -0.011149 | -0.011231 | -0.010504 | -0.025261 | -0.021903 | 0.0028505 | -0.060733 | -0.050572 | -0.05199 | -0.055009 | -0.059593 | -0.016251 | -0.020491 | -0.018782 | -0.022342 | -0.029865 | -0.027318 | -0.023606
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.033212 | -0.046248 | -0.043023 | -0.04153 | -0.0097632 | -0.027048 | -0.028638 | -0.030578 | -0.031236 | -0.044588 | -0.03842 | -0.0083594 | -0.068682 | -0.057384 | -0.057956 | -0.060159 | -0.065261 | -0.025906 | -0.034567 | -0.040256 | -0.049201 | -0.059618 | -0.054661 | -0.046602
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.026203 | -0.060227 | -0.058542 | -0.053219 | -0.023817 | -0.038985 | -0.032129 | -0.022147 | -0.014248 | -0.037775 | -0.039143 | -0.042182 | -0.1134 | -0.10386 | -0.10473 | -0.10742 | -0.10799 | -0.056391 | -0.053527 | -0.023894 | -0.012002 | -0.021966 | -0.024627 | -0.033402
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.023473 | -0.061378 | -0.060396 | -0.054854 | -0.02513 | -0.040131 | -0.03158 | -0.018833 | -0.011232 | -0.041028 | -0.049081 | -0.060827 | -0.13368 | -0.12533 | -0.12593 | -0.12947 | -0.12809 | -0.073699 | -0.064019 | -0.023219 | -0.0037127 | -0.012915 | -0.017037 | -0.028912
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.13485 | -0.14721 | -0.13345 | -0.127 | -0.095523 | -0.11132 | -0.11912 | -0.12386 | -0.13819 | -0.12112 | -0.061794 | 0.0081301 | -0.031732 | -0.010169 | -0.015068 | -0.011283 | -0.021614 | -0.0085607 | -0.078908 | -0.14027 | -0.19017 | -0.21936 | -0.20656 | -0.18076
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.11646 | -0.16234 | -0.18063 | -0.1707 | -0.14693 | -0.15864 | -0.19165 | -0.14263 | -0.19898 | -0.20842 | -0.097827 | 0.028943 | -0.086419 | -0.028396 | -0.058843 | -0.01038 | -0.016297 | 0.023218 | -0.12745 | -0.24047 | -0.20423 | -0.16391 | -0.12095 | -0.17862
69955 | CIUDADEL_P 132.00 | MENORC | -0.13243 | -0.1668 | -0.17528 | -0.16793 | -0.14053 | -0.15359 | -0.17727 | -0.14596 | -0.17052 | -0.13072 | -0.010038 | 0.069683 | -0.040764 | 0.0037074 | -0.024805 | 0.0072222 | -0.0045342 | 0.027688 | -0.078846 | -0.17872 | -0.19831 | -0.1855 | -0.15171 | -0.17966
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.10137 | -0.1525 | -0.17302 | -0.16401 | -0.14013 | -0.15151 | -0.18354 | -0.12884 | -0.17914 | -0.18616 | -0.078499 | 0.044603 | -0.074224 | -0.018696 | -0.048684 | -0.0015783 | -0.0089564 | 0.03098 | -0.11359 | -0.22068 | -0.17818 | -0.135 | -0.094879 | -0.15943
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.09678 | -0.14866 | -0.16962 | -0.16071 | -0.13695 | -0.14825 | -0.18032 | -0.12472 | -0.17514 | -0.18291 | -0.075775 | 0.047919 | -0.071393 | -0.015836 | -0.045906 | 0.0012946 | -0.0060267 | 0.034205 | -0.11078 | -0.21731 | -0.17295 | -0.12876 | -0.088825 | -0.15466
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.12176 | -0.16871 | -0.1873 | -0.1777 | -0.15397 | -0.16551 | -0.19806 | -0.14752 | -0.20252 | -0.21215 | -0.10192 | 0.024085 | -0.092329 | -0.034188 | -0.064483 | -0.016777 | -0.022853 | 0.016714 | -0.13261 | -0.24419 | -0.20638 | -0.16549 | -0.1237 | -0.18255
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario