## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (26/04/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.40413 | -0.45021 | -0.41035 | -0.38919 | -0.35616 | -0.35062 | -0.36355 | -0.38064 | -0.39531 | -0.39613 | -0.43585 | -0.43028 | -0.53995 | -0.51769 | -0.51097 | -0.47891 | -0.3958 | -0.43065 | -0.41593 | -0.40055 | -0.39412 | -0.43526 | -0.41634 | -0.3329
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.38854 | -0.42454 | -0.38042 | -0.35328 | -0.32109 | -0.32035 | -0.33484 | -0.3469 | -0.36616 | -0.37055 | -0.41009 | -0.41059 | -0.51513 | -0.49466 | -0.48122 | -0.44708 | -0.36327 | -0.39734 | -0.38775 | -0.38476 | -0.3837 | -0.42634 | -0.40619 | -0.31734
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.40423 | -0.45174 | -0.41302 | -0.39237 | -0.35956 | -0.35393 | -0.36634 | -0.38329 | -0.39677 | -0.39758 | -0.43667 | -0.43178 | -0.54087 | -0.51913 | -0.51536 | -0.48394 | -0.40063 | -0.43432 | -0.41819 | -0.40046 | -0.39239 | -0.43279 | -0.41422 | -0.33326
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.49645 | -0.52673 | -0.47972 | -0.45717 | -0.42206 | -0.41416 | -0.42974 | -0.45146 | -0.47832 | -0.49217 | -0.54225 | -0.53581 | -0.62871 | -0.6016 | -0.59584 | -0.557 | -0.46786 | -0.50782 | -0.50859 | -0.51038 | -0.51406 | -0.56901 | -0.54311 | -0.43984
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.40296 | -0.45041 | -0.41179 | -0.39118 | -0.35843 | -0.35283 | -0.36522 | -0.38208 | -0.39547 | -0.39621 | -0.43516 | -0.43036 | -0.53931 | -0.51761 | -0.51382 | -0.48247 | -0.39926 | -0.4329 | -0.41673 | -0.39901 | -0.39094 | -0.43117 | -0.41267 | -0.33197
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.38383 | -0.43916 | -0.40105 | -0.38165 | -0.34888 | -0.34241 | -0.35449 | -0.37216 | -0.38256 | -0.38032 | -0.41752 | -0.41184 | -0.53112 | -0.50886 | -0.50622 | -0.47537 | -0.39112 | -0.42456 | -0.40192 | -0.37699 | -0.36214 | -0.39963 | -0.38148 | -0.30371
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.38387 | -0.43917 | -0.40106 | -0.38165 | -0.34889 | -0.34242 | -0.3545 | -0.37216 | -0.38258 | -0.38035 | -0.41755 | -0.41187 | -0.53113 | -0.50887 | -0.50623 | -0.47538 | -0.39113 | -0.42457 | -0.40195 | -0.37703 | -0.3622 | -0.3997 | -0.38155 | -0.30377
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.45483 | -0.49423 | -0.45168 | -0.43114 | -0.39649 | -0.38888 | -0.40182 | -0.42266 | -0.44415 | -0.44981 | -0.49731 | -0.48917 | -0.59557 | -0.57005 | -0.56738 | -0.53303 | -0.44474 | -0.48063 | -0.47297 | -0.45982 | -0.45519 | -0.50231 | -0.48185 | -0.38962
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.40485 | -0.45241 | -0.41365 | -0.39298 | -0.36014 | -0.3545 | -0.36691 | -0.38389 | -0.3974 | -0.39824 | -0.43739 | -0.43245 | -0.54164 | -0.51987 | -0.5161 | -0.48467 | -0.40131 | -0.43502 | -0.41886 | -0.40112 | -0.39304 | -0.43352 | -0.41494 | -0.33384
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.3653 | -0.41985 | -0.39048 | -0.38158 | -0.34802 | -0.33394 | -0.34323 | -0.36856 | -0.37626 | -0.37571 | -0.41114 | -0.39222 | -0.51338 | -0.48816 | -0.49198 | -0.46514 | -0.37996 | -0.41495 | -0.39339 | -0.36473 | -0.35043 | -0.38918 | -0.37341 | -0.2997
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.40854 | -0.45367 | -0.41575 | -0.39589 | -0.36268 | -0.3564 | -0.36829 | -0.38601 | -0.40167 | -0.40355 | -0.44285 | -0.43718 | -0.54579 | -0.52399 | -0.52114 | -0.49046 | -0.40607 | -0.43928 | -0.42474 | -0.40775 | -0.39951 | -0.44068 | -0.42264 | -0.34148
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.40225 | -0.44958 | -0.41103 | -0.39045 | -0.35773 | -0.35215 | -0.36454 | -0.38135 | -0.39472 | -0.39544 | -0.43433 | -0.42955 | -0.53829 | -0.51661 | -0.5128 | -0.4815 | -0.39837 | -0.43197 | -0.41587 | -0.39828 | -0.39025 | -0.4304 | -0.41193 | -0.3314
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.41593 | -0.45535 | -0.41578 | -0.39493 | -0.36212 | -0.35582 | -0.36871 | -0.38641 | -0.4043 | -0.40828 | -0.44873 | -0.44229 | -0.54396 | -0.52148 | -0.51745 | -0.48438 | -0.4009 | -0.43645 | -0.42721 | -0.41623 | -0.41232 | -0.45585 | -0.43605 | -0.35151
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.059973 | -0.089534 | -0.082953 | -0.078479 | -0.057131 | -0.056975 | -0.062254 | -0.064356 | -0.068747 | -0.064539 | -0.075925 | -0.092875 | -0.1716 | -0.15953 | -0.1655 | -0.16005 | -0.090302 | -0.098787 | -0.07919 | -0.054913 | -0.027828 | -0.026611 | -0.023714 | -0.019396
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.11364 | -0.11008 | -0.10561 | -0.10168 | -0.079307 | -0.079828 | -0.08773 | -0.10239 | -0.10503 | -0.089088 | -0.04375 | -0.023699 | -0.082551 | -0.070801 | -0.071015 | -0.069566 | -0.014312 | -0.040484 | -0.068374 | -0.11511 | -0.1361 | -0.14384 | -0.12205 | -0.1125
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.095675 | -0.12256 | -0.11391 | -0.10835 | -0.087026 | -0.087045 | -0.094805 | -0.10008 | -0.1092 | -0.11166 | -0.12337 | -0.13856 | -0.21405 | -0.20078 | -0.20698 | -0.19793 | -0.12833 | -0.13895 | -0.12571 | -0.10635 | -0.080794 | -0.081264 | -0.070254 | -0.055979
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.085612 | -0.079906 | -0.078586 | -0.077289 | -0.052393 | -0.053348 | -0.062917 | -0.077943 | -0.077532 | -0.064735 | -0.025491 | -0.0033698 | -0.068281 | -0.066063 | -0.071964 | -0.067331 | -0.01365 | -0.026318 | -0.040762 | -0.084702 | -0.10439 | -0.10903 | -0.097132 | -0.09254
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.25594 | -0.23448 | -0.22237 | -0.20939 | -0.18499 | -0.18506 | -0.19933 | -0.2325 | -0.2294 | -0.17642 | -0.073905 | -0.0077019 | -0.03297 | -0.0040202 | 0.00037193 | 0.009526 | 0.036488 | -0.043561 | -0.1494 | -0.25802 | -0.33949 | -0.37016 | -0.31751 | -0.27466
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.10691 | -0.1051 | -0.10258 | -0.09831 | -0.07662 | -0.077256 | -0.081953 | -0.097683 | -0.09615 | -0.074193 | -0.026309 | -0.009727 | -0.069126 | -0.0564 | -0.05704 | -0.056007 | -0.0029783 | -0.029045 | -0.057037 | -0.10209 | -0.12243 | -0.12736 | -0.10949 | -0.10514
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.10636 | -0.10468 | -0.10189 | -0.097755 | -0.075898 | -0.076481 | -0.08174 | -0.097005 | -0.095652 | -0.074452 | -0.027584 | -0.0099411 | -0.069708 | -0.05703 | -0.057747 | -0.056867 | -0.004025 | -0.02956 | -0.05682 | -0.10118 | -0.12182 | -0.1268 | -0.10912 | -0.104
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.14958 | -0.14156 | -0.13685 | -0.13135 | -0.10817 | -0.10905 | -0.11627 | -0.13622 | -0.13391 | -0.10122 | -0.03625 | -0.0042872 | -0.052929 | -0.035763 | -0.035162 | -0.033046 | 0.008687 | -0.027207 | -0.075143 | -0.14341 | -0.18311 | -0.1955 | -0.16847 | -0.15473
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.016888 | -0.030885 | -0.027693 | -0.024078 | -0.0050445 | -0.0031047 | -0.0057664 | -0.0093489 | -0.0093832 | -0.0069389 | 0.0042515 | 0.0023069 | -0.077772 | -0.07213 | -0.074496 | -0.078406 | -0.0053005 | -0.012465 | -0.0054541 | -0.0037823 | 0.0038939 | 0.011036 | 0.012031 | 0.00949
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.040316 | -0.048929 | -0.044371 | -0.039661 | -0.017986 | -0.01583 | -0.019689 | -0.025908 | -0.028402 | -0.023975 | -0.0052094 | -0.0014472 | -0.076233 | -0.068261 | -0.071084 | -0.072393 | -0.0089314 | -0.013075 | -0.014224 | -0.02511 | -0.028399 | -0.023895 | -0.01831 | -0.016982
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12798 | -0.11712 | -0.11339 | -0.11103 | -0.084692 | -0.086075 | -0.095117 | -0.11291 | -0.10544 | -0.068568 | 0.0051885 | 0.053583 | 0.009151 | -0.0048552 | 0.0064187 | 0.0075676 | 0.049017 | 0.026169 | -0.018094 | -0.10394 | -0.15333 | -0.17055 | -0.15384 | -0.14102
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.092235 | -0.12101 | -0.11221 | -0.10658 | -0.084753 | -0.084836 | -0.091506 | -0.094766 | -0.10031 | -0.097843 | -0.11048 | -0.12729 | -0.20372 | -0.19065 | -0.19663 | -0.18954 | -0.11982 | -0.13068 | -0.11392 | -0.091914 | -0.067629 | -0.069423 | -0.061692 | -0.051517
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.25988 | -0.23745 | -0.22476 | -0.21142 | -0.18674 | -0.18695 | -0.2017 | -0.23607 | -0.23295 | -0.17939 | -0.074541 | -0.0060387 | -0.030121 | -0.00026178 | 0.0044951 | 0.014483 | 0.04083 | -0.042614 | -0.15324 | -0.26426 | -0.34813 | -0.37998 | -0.32504 | -0.27994
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.036087 | -0.052657 | -0.048333 | -0.044557 | -0.024261 | -0.022954 | -0.026296 | -0.029202 | -0.031262 | -0.03054 | -0.029164 | -0.037121 | -0.11792 | -0.11124 | -0.11459 | -0.11595 | -0.042649 | -0.048913 | -0.035765 | -0.026623 | -0.013328 | -0.0083399 | -0.0062094 | -0.0059671
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.032405 | -0.047606 | -0.043478 | -0.039634 | -0.019713 | -0.018209 | -0.021363 | -0.024609 | -0.026219 | -0.025383 | -0.021107 | -0.027154 | -0.10782 | -0.10158 | -0.10459 | -0.10666 | -0.033004 | -0.039376 | -0.028448 | -0.022052 | -0.011292 | -0.0058527 | -0.0038395 | -0.0040827
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.034469 | -0.050799 | -0.046602 | -0.042882 | -0.022691 | -0.021365 | -0.024678 | -0.027579 | -0.02949 | -0.028728 | -0.026677 | -0.034192 | -0.11494 | -0.10833 | -0.11157 | -0.11317 | -0.039832 | -0.046056 | -0.033293 | -0.024609 | -0.011801 | -0.006711 | -0.0046501 | -0.0047026
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15207 | -0.14159 | -0.13223 | -0.12256 | -0.09752 | -0.10063 | -0.10979 | -0.12576 | -0.12479 | -0.095478 | -0.03105 | 0.0093222 | -0.050294 | -0.031201 | -0.026166 | -0.024788 | 0.0095339 | -0.02006 | -0.06088 | -0.14207 | -0.19437 | -0.21683 | -0.18431 | -0.15904
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.041566 | -0.040463 | -0.041362 | -0.041811 | -0.018507 | -0.019114 | -0.02733 | -0.039451 | -0.039655 | -0.034268 | -0.0079627 | 0.0021081 | -0.072345 | -0.067729 | -0.072698 | -0.073811 | -0.012813 | -0.020754 | -0.020253 | -0.043011 | -0.047791 | -0.045088 | -0.039492 | -0.042719
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.090175 | -0.090485 | -0.087922 | -0.084486 | -0.062757 | -0.063172 | -0.068799 | -0.081892 | -0.081251 | -0.064771 | -0.024928 | -0.0098367 | -0.073476 | -0.062041 | -0.063281 | -0.063151 | -0.0074477 | -0.028968 | -0.04881 | -0.084853 | -0.1004 | -0.10317 | -0.088346 | -0.084677
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.1077 | -0.10447 | -0.1008 | -0.096573 | -0.073981 | -0.075177 | -0.081768 | -0.096899 | -0.096092 | -0.074656 | -0.026528 | -0.0043049 | -0.064626 | -0.049987 | -0.049761 | -0.049173 | 0.00091362 | -0.025016 | -0.05324 | -0.10238 | -0.12761 | -0.13494 | -0.11457 | -0.10644
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14289 | -0.13088 | -0.12697 | -0.12459 | -0.09849 | -0.099977 | -0.10894 | -0.12744 | -0.12234 | -0.087978 | -0.019095 | 0.025317 | -0.022625 | -0.023679 | -0.022185 | -0.017894 | 0.02416 | -0.0007863 | -0.041918 | -0.12399 | -0.17054 | -0.18883 | -0.1704 | -0.15691
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.16308 | -0.15319 | -0.14752 | -0.14122 | -0.11756 | -0.11843 | -0.12642 | -0.14759 | -0.14499 | -0.10855 | -0.038197 | -0.0014448 | -0.046543 | -0.027596 | -0.026379 | -0.02454 | 0.01287 | -0.024999 | -0.079184 | -0.15579 | -0.20163 | -0.21737 | -0.18766 | -0.17057
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.011069 | -0.017851 | -0.018324 | -0.018121 | 0.0018606 | 0.0024085 | -0.0029378 | -0.0099068 | -0.0089326 | -0.0052967 | 0.013998 | 0.017229 | -0.060432 | -0.054813 | -0.058015 | -0.063908 | 0.0038559 | -0.0038176 | 0.0030355 | -0.004447 | -0.0017147 | 0.0046015 | 0.0071239 | 0.0014668
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.13544 | -0.13003 | -0.14266 | -0.13221 | -0.11934 | -0.12335 | -0.097883 | -0.13635 | -0.12215 | -0.063276 | 0.035918 | -0.00075722 | -0.040047 | -0.0248 | -0.021385 | -0.011926 | 0.048462 | -0.0055151 | -0.068968 | -0.14391 | -0.1476 | -0.14838 | -0.12498 | -0.1593
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.21569 | -0.19867 | -0.18938 | -0.18018 | -0.15513 | -0.15571 | -0.16818 | -0.19576 | -0.19225 | -0.14135 | -0.052283 | 0.0038533 | -0.030425 | -0.0071249 | -0.0043268 | 0.0030761 | 0.030761 | -0.031811 | -0.11707 | -0.21108 | -0.28159 | -0.30461 | -0.26017 | -0.22872
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.043041 | -0.041748 | -0.042531 | -0.042911 | -0.019548 | -0.020177 | -0.028455 | -0.040645 | -0.040921 | -0.035592 | -0.0092621 | 0.0008893 | -0.073515 | -0.068937 | -0.073964 | -0.074903 | -0.013882 | -0.021878 | -0.021563 | -0.044636 | -0.049664 | -0.047229 | -0.041432 | -0.04441
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.096284 | -0.095781 | -0.09278 | -0.089183 | -0.067324 | -0.067761 | -0.073794 | -0.087353 | -0.087249 | -0.070369 | -0.028887 | -0.012231 | -0.074708 | -0.063126 | -0.064116 | -0.063682 | -0.0082939 | -0.031099 | -0.053035 | -0.091933 | -0.10913 | -0.11296 | -0.096725 | -0.091711
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.031555 | -0.04597 | -0.041654 | -0.037621 | -0.017763 | -0.016158 | -0.01929 | -0.022803 | -0.024601 | -0.024283 | -0.019658 | -0.025467 | -0.10639 | -0.10039 | -0.10338 | -0.10521 | -0.031404 | -0.037611 | -0.027273 | -0.021685 | -0.011711 | -0.0063486 | -0.0041294 | -0.0040541
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.060637 | -0.057565 | -0.057442 | -0.057151 | -0.033206 | -0.034002 | -0.04282 | -0.056225 | -0.056363 | -0.048352 | -0.017355 | -0.0026135 | -0.073529 | -0.069706 | -0.075202 | -0.074007 | -0.015656 | -0.025555 | -0.03091 | -0.061928 | -0.07254 | -0.072754 | -0.064422 | -0.064304
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.025835 | -0.029702 | -0.030543 | -0.030516 | -0.0088234 | -0.0088177 | -0.015431 | -0.024941 | -0.024958 | -0.020703 | 0.0016732 | 0.0071869 | -0.069058 | -0.062155 | -0.06603 | -0.069305 | -0.0060754 | -0.014123 | -0.010403 | -0.023125 | -0.023149 | -0.017087 | -0.013327 | -0.018512
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0039587 | -0.010017 | -0.011597 | -0.012256 | 0.0082164 | 0.0085936 | 0.0029678 | -0.0044985 | -0.0035706 | -0.00060606 | 0.018758 | 0.021688 | -0.056524 | -0.051047 | -0.054501 | -0.06026 | 0.0059931 | -0.00024652 | 0.0084238 | 0.0018234 | 0.0053263 | 0.012934 | 0.014524 | 0.006959
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.09428 | -0.12276 | -0.11385 | -0.10803 | -0.086154 | -0.086184 | -0.09301 | -0.096301 | -0.10199 | -0.099933 | -0.11288 | -0.12974 | -0.20609 | -0.19314 | -0.19917 | -0.19206 | -0.12221 | -0.13319 | -0.11655 | -0.09463 | -0.070583 | -0.072526 | -0.064379 | -0.053686
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.15003 | -0.1398 | -0.13333 | -0.12836 | -0.10461 | -0.10659 | -0.11538 | -0.13822 | -0.1345 | -0.090091 | -0.015342 | 0.029989 | -0.017981 | 0.0069318 | 0.0075717 | 0.0089812 | 0.049896 | 0.003067 | -0.057008 | -0.14311 | -0.19318 | -0.20753 | -0.17442 | -0.15648
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.028768 | -0.042951 | -0.039085 | -0.035235 | -0.015719 | -0.013915 | -0.016791 | -0.02046 | -0.021067 | -0.018605 | -0.010008 | -0.013294 | -0.093306 | -0.087086 | -0.08947 | -0.093326 | -0.019125 | -0.026883 | -0.019055 | -0.016711 | -0.0085106 | -0.0029421 | -0.0010366 | -0.0017662
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.14554 | -0.1366 | -0.12862 | -0.12382 | -0.10031 | -0.10019 | -0.1123 | -0.13118 | -0.13845 | -0.12662 | -0.080341 | -0.05452 | -0.10922 | -0.095127 | -0.091511 | -0.088151 | -0.034474 | -0.063464 | -0.10025 | -0.15931 | -0.18861 | -0.20345 | -0.17144 | -0.1509
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.26532 | -0.24058 | -0.22647 | -0.21971 | -0.19135 | -0.19171 | -0.20651 | -0.23722 | -0.23881 | -0.19782 | -0.098638 | -0.032865 | -0.058317 | -0.04255 | -0.043401 | -0.03337 | -0.0075037 | -0.052896 | -0.13576 | -0.26984 | -0.3522 | -0.38162 | -0.33845 | -0.2942
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.031349 | -0.048326 | -0.044462 | -0.041 | -0.020849 | -0.019613 | -0.022905 | -0.025525 | -0.027142 | -0.025983 | -0.024001 | -0.031571 | -0.11216 | -0.1054 | -0.10865 | -0.11041 | -0.037472 | -0.043605 | -0.030292 | -0.020755 | -0.0073061 | -0.0019798 | -0.00022125 | -0.0010147
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.050347 | -0.048495 | -0.048939 | -0.049108 | -0.025522 | -0.026224 | -0.034718 | -0.047376 | -0.047526 | -0.04126 | -0.013313 | -0.0016289 | -0.074951 | -0.070545 | -0.075699 | -0.075873 | -0.01576 | -0.024479 | -0.026092 | -0.051902 | -0.058814 | -0.057322 | -0.050621 | -0.052485
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.039279 | -0.069905 | -0.064332 | -0.060291 | -0.039272 | -0.038388 | -0.04285 | -0.045411 | -0.045973 | -0.03383 | -0.038629 | -0.051154 | -0.1311 | -0.12179 | -0.12507 | -0.12313 | -0.054126 | -0.063544 | -0.044094 | -0.024603 | 0.00019646 | 0.0018291 | 0.0031061 | 0.0044909
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.030501 | -0.061541 | -0.056925 | -0.053348 | -0.03263 | -0.031864 | -0.036121 | -0.038151 | -0.037444 | -0.025289 | -0.02972 | -0.04213 | -0.12208 | -0.11312 | -0.11663 | -0.11552 | -0.046964 | -0.055715 | -0.034856 | -0.014799 | 0.010103 | 0.013057 | 0.013657 | 0.012727
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.090611 | -0.11958 | -0.11091 | -0.10532 | -0.083534 | -0.083591 | -0.09022 | -0.093422 | -0.098856 | -0.096213 | -0.10887 | -0.12572 | -0.20227 | -0.18932 | -0.19525 | -0.18828 | -0.11856 | -0.12933 | -0.11231 | -0.09006 | -0.065494 | -0.067105 | -0.059531 | -0.049604
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.28707 | -0.25761 | -0.24182 | -0.23511 | -0.20493 | -0.207 | -0.22261 | -0.2554 | -0.25572 | -0.20433 | -0.089046 | -0.0085034 | -0.02776 | -0.016584 | -0.010079 | -0.0026286 | 0.014036 | -0.031097 | -0.12123 | -0.28374 | -0.38181 | -0.41914 | -0.37143 | -0.32084
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.12819 | -0.12247 | -0.11671 | -0.11223 | -0.089001 | -0.089764 | -0.098467 | -0.11556 | -0.11788 | -0.098663 | -0.049267 | -0.024385 | -0.081072 | -0.066592 | -0.064865 | -0.06311 | -0.011859 | -0.039789 | -0.073137 | -0.1281 | -0.15665 | -0.16855 | -0.1434 | -0.1304
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0064278 | -0.019608 | -0.017063 | -0.013624 | 0.0050759 | 0.0072007 | 0.0046825 | 0.0011683 | 0.0011539 | 0.0027986 | 0.016025 | 0.014721 | -0.066042 | -0.060893 | -0.0636 | -0.066597 | 0.0039146 | -0.00084591 | 0.0062342 | 0.007884 | 0.014862 | 0.023769 | 0.024229 | 0.019681
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.0964 | -0.095881 | -0.092869 | -0.08927 | -0.067409 | -0.067846 | -0.073889 | -0.087455 | -0.087364 | -0.070475 | -0.028959 | -0.012273 | -0.074728 | -0.063142 | -0.064126 | -0.063689 | -0.0083051 | -0.031136 | -0.053113 | -0.092068 | -0.10929 | -0.11315 | -0.096883 | -0.091844
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.10539 | -0.10302 | -0.09942 | -0.095666 | -0.073574 | -0.074122 | -0.081096 | -0.095422 | -0.096699 | -0.079258 | -0.034265 | -0.014733 | -0.074476 | -0.062644 | -0.063144 | -0.062166 | -0.0073392 | -0.032749 | -0.058962 | -0.1035 | -0.12358 | -0.12957 | -0.11006 | -0.10291
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.050102 | -0.054394 | -0.047338 | -0.041383 | -0.01927 | -0.016961 | -0.02298 | -0.031534 | -0.042437 | -0.044234 | -0.027842 | -0.025545 | -0.096281 | -0.084816 | -0.089966 | -0.087927 | -0.023211 | -0.022007 | -0.027075 | -0.0417 | -0.050157 | -0.047503 | -0.036202 | -0.030854
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.03639 | -0.055027 | -0.051564 | -0.048412 | -0.02814 | -0.027387 | -0.031233 | -0.034273 | -0.034501 | -0.02941 | -0.023895 | -0.028749 | -0.10637 | -0.098496 | -0.10174 | -0.10223 | -0.033882 | -0.042251 | -0.031224 | -0.023863 | -0.011055 | -0.0064526 | -0.0037165 | -0.005003
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.031166 | -0.048182 | -0.044338 | -0.040886 | -0.020739 | -0.019509 | -0.022795 | -0.025401 | -0.026998 | -0.025858 | -0.023906 | -0.031508 | -0.11211 | -0.10535 | -0.10861 | -0.11036 | -0.037442 | -0.043555 | -0.030182 | -0.020552 | -0.0070343 | -0.0016632 | 7.3433e-05 | -0.00078106
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.031296 | -0.043426 | -0.041698 | -0.039449 | -0.019622 | -0.019171 | -0.022522 | -0.025412 | -0.025172 | -0.023735 | -0.011661 | -0.011625 | -0.087022 | -0.079632 | -0.082772 | -0.084172 | -0.017889 | -0.02584 | -0.019978 | -0.018433 | -0.01172 | -0.004879 | -0.0015736 | -0.0054407
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.005106 | -0.018435 | -0.016002 | -0.012632 | 0.0059075 | 0.0080085 | 0.0055337 | 0.0021071 | 0.002068 | 0.0030107 | 0.01544 | 0.013497 | -0.067772 | -0.062756 | -0.065468 | -0.06829 | 0.0033035 | -0.0020514 | 0.0058341 | 0.0086451 | 0.016418 | 0.02555 | 0.025861 | 0.021051
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.077484 | -0.073897 | -0.068137 | -0.066746 | -0.043691 | -0.040067 | -0.049373 | -0.06811 | -0.064175 | -0.034125 | 0.026947 | 0.062593 | 0.0012732 | 0.0089169 | 0.014652 | 0.010564 | 0.046491 | 0.025012 | -0.00027514 | -0.06117 | -0.10066 | -0.11122 | -0.090174 | -0.076394
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.00044441 | -0.013059 | -0.010559 | -0.0072141 | 0.011164 | 0.013318 | 0.010927 | 0.0075493 | 0.0076685 | 0.008532 | 0.020876 | 0.019031 | -0.063768 | -0.059047 | -0.0616 | -0.064256 | 0.0089517 | 0.0031958 | 0.011245 | 0.013992 | 0.022011 | 0.031197 | 0.031142 | 0.026278
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.001533 | -0.014446 | -0.011998 | -0.0081749 | 0.0097713 | 0.01233 | 0.0099912 | 0.0060968 | 0.005796 | 0.0058455 | 0.019557 | 0.017402 | -0.063933 | -0.059512 | -0.062271 | -0.064649 | 0.0069699 | 0.0013957 | 0.0091233 | 0.012037 | 0.019391 | 0.029482 | 0.029703 | 0.024347
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.020881 | -0.023463 | -0.025026 | -0.025627 | -0.0035586 | -0.0036478 | -0.010901 | -0.021367 | -0.02148 | -0.017539 | 0.0055351 | 0.011394 | -0.065706 | -0.059117 | -0.063334 | -0.067024 | -0.0040219 | -0.011233 | -0.0064578 | -0.02019 | -0.02039 | -0.013841 | -0.010675 | -0.016743
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.04157 | -0.040476 | -0.04138 | -0.04183 | -0.01853 | -0.019135 | -0.027351 | -0.039469 | -0.039669 | -0.034278 | -0.0079446 | 0.0021262 | -0.072327 | -0.06771 | -0.072679 | -0.07379 | -0.012799 | -0.020736 | -0.020229 | -0.042979 | -0.047778 | -0.045064 | -0.039474 | -0.042712
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.032841 | -0.059561 | -0.055407 | -0.052015 | -0.031459 | -0.030742 | -0.034859 | -0.037179 | -0.036828 | -0.027333 | -0.028396 | -0.038215 | -0.11724 | -0.10857 | -0.11205 | -0.1114 | -0.04306 | -0.05165 | -0.034202 | -0.018349 | 0.0024529 | 0.0060682 | 0.0074501 | 0.0063324
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.029848 | -0.061134 | -0.056808 | -0.053534 | -0.032907 | -0.032515 | -0.036591 | -0.037238 | -0.038518 | -0.032295 | -0.042665 | -0.059172 | -0.13967 | -0.1298 | -0.13456 | -0.13204 | -0.062366 | -0.069017 | -0.045215 | -0.017984 | 0.011405 | 0.01613 | 0.015855 | 0.014922
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15234 | -0.1412 | -0.13145 | -0.12027 | -0.095217 | -0.09951 | -0.10898 | -0.12364 | -0.12171 | -0.088942 | -0.02052 | 0.023916 | -0.035557 | -0.015108 | -0.0097671 | -0.0085099 | 0.021331 | -0.0087743 | -0.052124 | -0.13932 | -0.1959 | -0.21955 | -0.18626 | -0.15999
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.15865 | -0.1453 | -0.19205 | -0.17039 | -0.1747 | -0.18371 | -0.094181 | -0.18427 | -0.16594 | -0.10154 | 0.040065 | -0.043129 | -0.042821 | -0.020684 | -0.011903 | 0.017427 | 0.099637 | 0.0029731 | -0.12996 | -0.24413 | -0.16151 | -0.1452 | -0.11464 | -0.23202
69955 | CIUDADEL_P 132.00 | MENORC | -0.16009 | -0.15154 | -0.17735 | -0.16148 | -0.15629 | -0.16329 | -0.11156 | -0.16977 | -0.14456 | -0.053568 | 0.090007 | 0.0072474 | -0.014608 | 0.0028496 | 0.0097594 | 0.026534 | 0.093249 | 0.015117 | -0.07898 | -0.17972 | -0.16934 | -0.16636 | -0.13818 | -0.20621
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.14269 | -0.13496 | -0.18229 | -0.16304 | -0.16724 | -0.17655 | -0.086287 | -0.17286 | -0.15151 | -0.084223 | 0.058229 | -0.027608 | -0.032066 | -0.010679 | -0.0022244 | 0.023807 | 0.10364 | 0.010184 | -0.11676 | -0.22434 | -0.13576 | -0.11395 | -0.08763 | -0.21302
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.13845 | -0.13105 | -0.1791 | -0.15988 | -0.16435 | -0.17373 | -0.08247 | -0.16943 | -0.14799 | -0.081019 | 0.061351 | -0.024788 | -0.029205 | -0.0078778 | 0.00052261 | 0.026507 | 0.10656 | 0.013059 | -0.11415 | -0.22117 | -0.13031 | -0.10768 | -0.081725 | -0.20893
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.16325 | -0.15197 | -0.1983 | -0.17711 | -0.18163 | -0.19068 | -0.10088 | -0.18997 | -0.17077 | -0.10578 | 0.035773 | -0.048018 | -0.048662 | -0.026324 | -0.017744 | 0.010504 | 0.091977 | -0.003809 | -0.13506 | -0.24816 | -0.16334 | -0.14595 | -0.11696 | -0.23596
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario