## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (27/04/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.3904 | -0.40868 | -0.38127 | -0.36459 | -0.38217 | -0.35329 | -0.37285 | -0.36308 | -0.34652 | -0.37474 | -0.39946 | -0.44816 | -0.46188 | -0.44682 | -0.43239 | -0.45794 | -0.39648 | -0.37601 | -0.37586 | -0.36856 | -0.3832 | -0.3838 | -0.34478 | -0.34813
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.36114 | -0.37404 | -0.34749 | -0.32913 | -0.34416 | -0.31319 | -0.33415 | -0.32759 | -0.32626 | -0.35483 | -0.37533 | -0.42471 | -0.43162 | -0.41589 | -0.40227 | -0.42811 | -0.36693 | -0.34799 | -0.35148 | -0.34588 | -0.37009 | -0.37429 | -0.33217 | -0.32979
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.39222 | -0.41148 | -0.38482 | -0.3687 | -0.3858 | -0.35767 | -0.37667 | -0.36547 | -0.34688 | -0.37501 | -0.40176 | -0.45141 | -0.46671 | -0.4527 | -0.43831 | -0.46422 | -0.40251 | -0.38136 | -0.37939 | -0.3703 | -0.38237 | -0.38186 | -0.3431 | -0.34939
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.48071 | -0.48409 | -0.44968 | -0.43174 | -0.45236 | -0.41935 | -0.44319 | -0.44935 | -0.45016 | -0.4854 | -0.51316 | -0.55397 | -0.55861 | -0.54129 | -0.52011 | -0.54746 | -0.48099 | -0.46443 | -0.48102 | -0.48662 | -0.51461 | -0.52756 | -0.4782 | -0.4606
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.39087 | -0.41017 | -0.38361 | -0.36753 | -0.38457 | -0.35652 | -0.37545 | -0.36414 | -0.34563 | -0.37372 | -0.40042 | -0.44996 | -0.46485 | -0.45088 | -0.43652 | -0.46241 | -0.4008 | -0.37998 | -0.37804 | -0.36883 | -0.38084 | -0.38033 | -0.34171 | -0.34801
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.37423 | -0.40016 | -0.37358 | -0.35754 | -0.37539 | -0.34747 | -0.36602 | -0.34905 | -0.31975 | -0.3462 | -0.37439 | -0.43076 | -0.44034 | -0.42677 | -0.41381 | -0.43988 | -0.37796 | -0.36255 | -0.35469 | -0.34447 | -0.34881 | -0.33872 | -0.3022 | -0.32226
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.37426 | -0.40017 | -0.37359 | -0.35755 | -0.3754 | -0.34748 | -0.36603 | -0.34908 | -0.31854 | -0.34626 | -0.37445 | -0.4308 | -0.44029 | -0.42672 | -0.41376 | -0.43984 | -0.37791 | -0.36363 | -0.35474 | -0.34453 | -0.3489 | -0.33879 | -0.30226 | -0.32232
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.44267 | -0.45371 | -0.42344 | -0.40529 | -0.42624 | -0.39491 | -0.41645 | -0.41383 | -0.39989 | -0.43005 | -0.46029 | -0.50717 | -0.52284 | -0.5068 | -0.49225 | -0.51561 | -0.45169 | -0.43122 | -0.43448 | -0.43289 | -0.4497 | -0.45486 | -0.41377 | -0.4085
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.39287 | -0.41214 | -0.38545 | -0.36931 | -0.38643 | -0.35827 | -0.3773 | -0.36614 | -0.34744 | -0.37558 | -0.40237 | -0.45208 | -0.46772 | -0.4537 | -0.43929 | -0.4652 | -0.40342 | -0.38201 | -0.38002 | -0.37097 | -0.38305 | -0.38251 | -0.34368 | -0.35005
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.3722 | -0.39601 | -0.36873 | -0.35622 | -0.37769 | -0.35396 | -0.36931 | -0.35789 | -0.31799 | -0.34493 | -0.37889 | -0.41881 | -0.44885 | -0.43495 | -0.42021 | -0.44999 | -0.38345 | -0.35804 | -0.3556 | -0.35137 | -0.35044 | -0.34714 | -0.31242 | -0.32265
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.39693 | -0.41489 | -0.38828 | -0.37245 | -0.38969 | -0.36194 | -0.38061 | -0.37246 | -0.35329 | -0.38012 | -0.41052 | -0.45828 | -0.48091 | -0.46696 | -0.45251 | -0.47876 | -0.41559 | -0.389 | -0.38814 | -0.37962 | -0.39249 | -0.39313 | -0.35335 | -0.35797
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.39009 | -0.40935 | -0.38286 | -0.36681 | -0.3838 | -0.35582 | -0.37471 | -0.36339 | -0.34499 | -0.37305 | -0.3997 | -0.44909 | -0.46394 | -0.44998 | -0.43561 | -0.46153 | -0.39998 | -0.37914 | -0.3773 | -0.36808 | -0.38014 | -0.37974 | -0.34119 | -0.34736
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.40198 | -0.41572 | -0.3877 | -0.37153 | -0.38898 | -0.36068 | -0.38032 | -0.37467 | -0.36356 | -0.39299 | -0.41917 | -0.46501 | -0.47653 | -0.46167 | -0.44484 | -0.47184 | -0.40962 | -0.38966 | -0.3943 | -0.38929 | -0.40629 | -0.41132 | -0.3714 | -0.36784
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.043501 | -0.062689 | -0.064382 | -0.060753 | -0.064251 | -0.05907 | -0.05792 | -0.02305 | -0.0077477 | -0.032067 | -0.0757 | -0.098051 | -0.1265 | -0.12345 | -0.11802 | -0.14778 | -0.10019 | -0.059813 | -0.058654 | -0.015612 | -0.0055552 | -0.011536 | 0.0011644 | -0.009347
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.098202 | -0.094135 | -0.093221 | -0.086615 | -0.093399 | -0.085309 | -0.097479 | -0.095941 | -0.099532 | -0.084506 | -0.073572 | -0.047493 | -0.050325 | -0.039766 | -0.031287 | -0.056209 | -0.025839 | -0.031658 | -0.076894 | -0.10178 | -0.13199 | -0.14505 | -0.12267 | -0.10558
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.076273 | -0.093117 | -0.094 | -0.088994 | -0.093756 | -0.087929 | -0.090366 | -0.061685 | -0.052086 | -0.080289 | -0.12454 | -0.14373 | -0.16945 | -0.16574 | -0.1579 | -0.18719 | -0.13934 | -0.099637 | -0.10389 | -0.065221 | -0.058485 | -0.068457 | -0.046052 | -0.049062
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.081138 | -0.075497 | -0.075792 | -0.067362 | -0.076242 | -0.0656 | -0.075286 | -0.075001 | -0.077132 | -0.071533 | -0.065247 | -0.040427 | -0.037358 | -0.030292 | -0.024758 | -0.055416 | -0.021772 | -0.027576 | -0.068606 | -0.082498 | -0.10819 | -0.11823 | -0.1047 | -0.090688
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.23175 | -0.21717 | -0.20551 | -0.19123 | -0.20575 | -0.19144 | -0.21893 | -0.24622 | -0.2612 | -0.20208 | -0.12506 | -0.044044 | -0.011878 | 0.015307 | 0.024909 | 0.0032001 | 0.018233 | -0.029496 | -0.1412 | -0.25031 | -0.34569 | -0.37984 | -0.32067 | -0.27001
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.091967 | -0.091279 | -0.089872 | -0.083659 | -0.090364 | -0.082295 | -0.093001 | -0.09077 | -0.089875 | -0.069468 | -0.059955 | -0.03233 | -0.037402 | -0.026154 | -0.018746 | -0.042556 | -0.014291 | -0.019335 | -0.060813 | -0.086946 | -0.11655 | -0.12866 | -0.10871 | -0.094501
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.091528 | -0.090673 | -0.089283 | -0.083102 | -0.08968 | -0.081738 | -0.092257 | -0.09007 | -0.088871 | -0.070094 | -0.060645 | -0.033566 | -0.038 | -0.027072 | -0.019737 | -0.044522 | -0.015271 | -0.019744 | -0.061595 | -0.086158 | -0.11582 | -0.12818 | -0.10801 | -0.094297
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.13273 | -0.12757 | -0.12355 | -0.11576 | -0.12445 | -0.11462 | -0.12972 | -0.13702 | -0.13647 | -0.10298 | -0.074245 | -0.032397 | -0.02686 | -0.011716 | -0.002754 | -0.026569 | -0.0016854 | -0.017773 | -0.079654 | -0.13073 | -0.17926 | -0.19729 | -0.169 | -0.14507
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.00062513 | -0.010227 | -0.0091438 | -0.0080681 | -0.0079312 | -0.0068951 | -0.0077457 | 0.0068421 | 0.017179 | 0.0060005 | -0.019885 | -0.024582 | -0.047642 | -0.04365 | -0.038959 | -0.074212 | -0.026933 | -0.00074768 | -0.0099111 | 0.014912 | 0.016693 | 0.004591 | 0.021452 | 0.016472
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.020589 | -0.026626 | -0.023536 | -0.022103 | -0.022686 | -0.020587 | -0.02422 | -0.015563 | -0.008975 | -0.012345 | -0.027711 | -0.024106 | -0.040334 | -0.036497 | -0.031204 | -0.065953 | -0.021457 | -0.0020218 | -0.020647 | -0.0088987 | -0.018591 | -0.035033 | -0.0138 | -0.012213
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12085 | -0.10977 | -0.10695 | -0.098089 | -0.10826 | -0.096187 | -0.10853 | -0.11654 | -0.11472 | -0.077748 | -0.033909 | 0.018526 | 0.038785 | 0.050977 | 0.059592 | 0.029593 | 0.054441 | 0.025188 | -0.050326 | -0.10719 | -0.15871 | -0.17926 | -0.162 | -0.1381
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.073463 | -0.091757 | -0.092001 | -0.087155 | -0.092137 | -0.085209 | -0.086313 | -0.05253 | -0.04107 | -0.06679 | -0.11115 | -0.13276 | -0.15896 | -0.15557 | -0.14911 | -0.17908 | -0.1307 | -0.090522 | -0.092117 | -0.052989 | -0.04573 | -0.055701 | -0.037995 | -0.043315
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.23545 | -0.21995 | -0.20775 | -0.19291 | -0.20792 | -0.19338 | -0.22172 | -0.25045 | -0.26718 | -0.20696 | -0.12701 | -0.04337 | -0.0094643 | 0.01852 | 0.028659 | 0.0067806 | 0.021245 | -0.028589 | -0.14378 | -0.25667 | -0.35256 | -0.38999 | -0.32843 | -0.27567
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.018628 | -0.029393 | -0.029546 | -0.02726 | -0.028533 | -0.025535 | -0.02593 | -0.0081205 | 0.0013866 | -0.015872 | -0.048277 | -0.059762 | -0.086308 | -0.082801 | -0.07877 | -0.11134 | -0.06341 | -0.032259 | -0.035998 | -0.0036526 | 0.00037956 | -0.0076933 | 0.0063286 | 0.0015488
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.015279 | -0.025184 | -0.024717 | -0.022788 | -0.023645 | -0.021213 | -0.022156 | -0.0064282 | 0.0030422 | -0.012537 | -0.042766 | -0.051806 | -0.077981 | -0.074061 | -0.069636 | -0.10325 | -0.055532 | -0.025639 | -0.031237 | -0.0013752 | 0.0015583 | -0.0080872 | 0.006999 | 0.0031643
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.017149 | -0.027789 | -0.02791 | -0.025717 | -0.026886 | -0.024025 | -0.024457 | -0.0069923 | 0.0026903 | -0.014171 | -0.046082 | -0.056981 | -0.083468 | -0.079858 | -0.075729 | -0.10848 | -0.060698 | -0.029842 | -0.033883 | -0.0019283 | 0.0018644 | -0.0063486 | 0.0076056 | 0.0027781
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.12937 | -0.1183 | -0.11696 | -0.10888 | -0.11378 | -0.10325 | -0.12648 | -0.14231 | -0.1482 | -0.10682 | -0.066192 | -0.020385 | -0.010697 | -0.0038929 | 0.0038939 | -0.020871 | 0.0027752 | -0.0094657 | -0.079595 | -0.1307 | -0.19447 | -0.22325 | -0.18036 | -0.15516
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.038955 | -0.037937 | -0.040602 | -0.033569 | -0.040723 | -0.031965 | -0.037458 | -0.029977 | -0.03025 | -0.036226 | -0.046513 | -0.034647 | -0.040381 | -0.036091 | -0.032126 | -0.063685 | -0.026398 | -0.020991 | -0.045378 | -0.037908 | -0.049755 | -0.05392 | -0.046588 | -0.041576
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.07603 | -0.076194 | -0.075719 | -0.070102 | -0.075825 | -0.068667 | -0.077346 | -0.072349 | -0.070083 | -0.058434 | -0.055165 | -0.033642 | -0.040181 | -0.031071 | -0.024379 | -0.051141 | -0.018883 | -0.018507 | -0.054879 | -0.068979 | -0.093132 | -0.10393 | -0.086106 | -0.076281
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.091731 | -0.089104 | -0.088359 | -0.081949 | -0.088309 | -0.080012 | -0.092216 | -0.091835 | -0.092026 | -0.071301 | -0.057395 | -0.026591 | -0.027977 | -0.017926 | -0.010587 | -0.036157 | -0.0077319 | -0.0133 | -0.059193 | -0.084855 | -0.11932 | -0.13241 | -0.11036 | -0.096305
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.1359 | -0.12365 | -0.12044 | -0.11166 | -0.12173 | -0.1099 | -0.12252 | -0.13193 | -0.13331 | -0.099993 | -0.060182 | -0.010687 | 0.0063958 | 0.01796 | 0.027822 | -0.00099421 | 0.026543 | 0.00039625 | -0.071604 | -0.12637 | -0.17662 | -0.19678 | -0.17872 | -0.15347
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.1456 | -0.13881 | -0.13372 | -0.12535 | -0.13467 | -0.12432 | -0.14152 | -0.15311 | -0.15392 | -0.11519 | -0.079363 | -0.032611 | -0.023664 | -0.0070648 | 0.0028598 | -0.021466 | 0.0026367 | -0.017597 | -0.085702 | -0.14495 | -0.20078 | -0.22071 | -0.18919 | -0.16146
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0036306 | -0.0085583 | -0.011442 | -0.0071769 | -0.010987 | -0.006217 | -0.0072412 | 0.0064378 | 0.013928 | 0.0047808 | -0.01403 | -0.010753 | -0.025393 | -0.022167 | -0.018359 | -0.050389 | -0.010624 | 0.005023 | -0.0095692 | 0.0095987 | 0.0059748 | 0.0015497 | 0.0082541 | 0.0054245
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.11648 | -0.12557 | -0.12474 | -0.11715 | -0.12961 | -0.11575 | -0.13431 | -0.12522 | -0.13275 | -0.040487 | -0.027881 | 0.025886 | -0.0097151 | 0.017223 | 0.028121 | 0.055765 | 0.032454 | -0.001039 | -0.023941 | -0.12263 | -0.14643 | -0.14812 | -0.13852 | -0.1059
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.19397 | -0.1826 | -0.17393 | -0.16251 | -0.17479 | -0.16172 | -0.18469 | -0.2052 | -0.21205 | -0.15716 | -0.097241 | -0.028872 | -0.0064869 | 0.014391 | 0.023061 | 0.0012598 | 0.020813 | -0.015917 | -0.11128 | -0.20204 | -0.28371 | -0.31106 | -0.26291 | -0.22108
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.040392 | -0.039166 | -0.041738 | -0.034638 | -0.041886 | -0.03305 | -0.038721 | -0.031525 | -0.032007 | -0.037929 | -0.04803 | -0.036054 | -0.041671 | -0.037414 | -0.033433 | -0.064928 | -0.027632 | -0.022365 | -0.046928 | -0.039748 | -0.051836 | -0.056179 | -0.04865 | -0.0433
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.081811 | -0.081156 | -0.080454 | -0.074625 | -0.080597 | -0.073221 | -0.082833 | -0.078716 | -0.077483 | -0.064604 | -0.059087 | -0.036334 | -0.041802 | -0.032408 | -0.025425 | -0.05187 | -0.020039 | -0.02119 | -0.059978 | -0.07688 | -0.10276 | -0.11431 | -0.09532 | -0.083807
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.014377 | -0.023659 | -0.022792 | -0.020881 | -0.021638 | -0.019309 | -0.020569 | -0.0058494 | 0.0031052 | -0.012593 | -0.042628 | -0.051219 | -0.07732 | -0.073694 | -0.069186 | -0.103 | -0.054991 | -0.025539 | -0.031768 | -0.0028124 | -5.5313e-05 | -0.010352 | 0.0060568 | 0.0029888
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0573 | -0.054224 | -0.055917 | -0.048255 | -0.056194 | -0.046684 | -0.054096 | -0.049799 | -0.051277 | -0.05303 | -0.056807 | -0.039972 | -0.042439 | -0.03703 | -0.032527 | -0.063776 | -0.027659 | -0.026451 | -0.057221 | -0.058124 | -0.075398 | -0.081917 | -0.071828 | -0.062852
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.019913 | -0.023028 | -0.025931 | -0.020579 | -0.02561 | -0.019 | -0.021962 | -0.0099154 | -0.0056744 | -0.014366 | -0.031168 | -0.024864 | -0.036091 | -0.031994 | -0.027983 | -0.059861 | -0.021045 | -0.0091066 | -0.027571 | -0.012406 | -0.018854 | -0.02228 | -0.014994 | -0.015698
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0018425 | -0.0027881 | -0.0066271 | -0.0020723 | -0.0062752 | -0.00094557 | -0.0015163 | 0.013127 | 0.019618 | 0.0093374 | -0.010254 | -0.0070043 | -0.020914 | -0.018113 | -0.014492 | -0.046541 | -0.007498 | 0.0075579 | -0.0060291 | 0.014729 | 0.012349 | 0.010278 | 0.01432 | 0.010387
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.075224 | -0.093267 | -0.093414 | -0.088456 | -0.093572 | -0.086444 | -0.087779 | -0.053875 | -0.04352 | -0.068811 | -0.11346 | -0.13503 | -0.16125 | -0.15795 | -0.15148 | -0.18138 | -0.13286 | -0.092826 | -0.094536 | -0.055547 | -0.048472 | -0.05866 | -0.040568 | -0.045361
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.13117 | -0.12503 | -0.12004 | -0.11254 | -0.12158 | -0.11235 | -0.13007 | -0.14042 | -0.14035 | -0.0938 | -0.05188 | 0.00013161 | 0.016612 | 0.035626 | 0.045583 | 0.018901 | 0.038499 | 0.012012 | -0.064206 | -0.12867 | -0.18784 | -0.20634 | -0.1733 | -0.1464
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.011902 | -0.021378 | -0.02025 | -0.018777 | -0.019147 | -0.017468 | -0.019098 | -0.0055871 | 0.0034809 | -0.0095348 | -0.036331 | -0.042338 | -0.066444 | -0.062069 | -0.057184 | -0.091478 | -0.04434 | -0.016505 | -0.024768 | 0.0016375 | 0.0030165 | -0.008276 | 0.0084553 | 0.0049973
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.12711 | -0.11956 | -0.11496 | -0.10732 | -0.11564 | -0.10521 | -0.12442 | -0.13061 | -0.14475 | -0.12896 | -0.11163 | -0.080678 | -0.079996 | -0.066817 | -0.056897 | -0.080513 | -0.04983 | -0.059844 | -0.11662 | -0.15223 | -0.19287 | -0.21078 | -0.17885 | -0.14822
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.24707 | -0.22944 | -0.21287 | -0.20246 | -0.21638 | -0.20117 | -0.22666 | -0.26087 | -0.28123 | -0.21894 | -0.14087 | -0.064445 | -0.028892 | -0.0060811 | 0.0074868 | -0.017124 | 0.0041494 | -0.044401 | -0.15675 | -0.268 | -0.35957 | -0.39377 | -0.34451 | -0.2914
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.014275 | -0.025409 | -0.025954 | -0.023838 | -0.024958 | -0.02213 | -0.022117 | -0.0034618 | 0.0071545 | -0.0096941 | -0.041686 | -0.052824 | -0.079309 | -0.075754 | -0.071594 | -0.10425 | -0.056806 | -0.025856 | -0.029534 | 0.0031595 | 0.0072298 | -0.00011063 | 0.012641 | 0.0066624
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.047445 | -0.045641 | -0.04786 | -0.040611 | -0.048067 | -0.039062 | -0.045426 | -0.039243 | -0.039984 | -0.044517 | -0.052423 | -0.038851 | -0.043441 | -0.038814 | -0.034623 | -0.066066 | -0.029079 | -0.025159 | -0.05183 | -0.047445 | -0.061378 | -0.066494 | -0.058006 | -0.05127
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.023101 | -0.044434 | -0.045803 | -0.042466 | -0.045081 | -0.040478 | -0.039661 | -0.007544 | 0.013728 | -0.0017786 | -0.039053 | -0.060485 | -0.08819 | -0.085316 | -0.07971 | -0.11108 | -0.064506 | -0.026231 | -0.026136 | 0.01127 | 0.019448 | 0.015008 | 0.025648 | 0.013018
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.014554 | -0.036342 | -0.038546 | -0.035557 | -0.037788 | -0.033787 | -0.032288 | 0.0010672 | 0.023523 | 0.0082617 | -0.029995 | -0.050531 | -0.07918 | -0.076734 | -0.071365 | -0.10291 | -0.056723 | -0.017407 | -0.017366 | 0.021885 | 0.029953 | 0.026239 | 0.035924 | 0.021909
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.071776 | -0.090348 | -0.090701 | -0.085901 | -0.090805 | -0.08396 | -0.084959 | -0.050983 | -0.039829 | -0.064783 | -0.10922 | -0.131 | -0.15738 | -0.15406 | -0.1476 | -0.17759 | -0.12923 | -0.088927 | -0.090303 | -0.050904 | -0.043473 | -0.053181 | -0.035689 | -0.041338
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.26975 | -0.24686 | -0.22882 | -0.21773 | -0.23266 | -0.21775 | -0.24326 | -0.28418 | -0.30601 | -0.23026 | -0.1307 | -0.041059 | 0.0047836 | 0.032022 | 0.045489 | 0.019524 | 0.040212 | -0.02123 | -0.15314 | -0.28587 | -0.39316 | -0.43105 | -0.37986 | -0.31932
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.11171 | -0.10624 | -0.1036 | -0.096281 | -0.10418 | -0.094667 | -0.11098 | -0.11378 | -0.11952 | -0.097754 | -0.079993 | -0.052189 | -0.051031 | -0.039942 | -0.030677 | -0.054954 | -0.026052 | -0.036204 | -0.089573 | -0.12226 | -0.16154 | -0.17864 | -0.15271 | -0.12901
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.0098619 | 0.00016594 | 0.0013905 | 0.0018458 | 0.002646 | 0.0031185 | 0.0027466 | 0.018358 | 0.029754 | 0.019525 | -0.0053058 | -0.0089111 | -0.031435 | -0.028289 | -0.023803 | -0.060024 | -0.012372 | 0.012855 | 0.0033288 | 0.027452 | 0.02904 | 0.015492 | 0.032301 | 0.026052
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.081921 | -0.081247 | -0.080542 | -0.07471 | -0.080685 | -0.073308 | -0.082935 | -0.078833 | -0.077621 | -0.064718 | -0.05916 | -0.036383 | -0.041829 | -0.03243 | -0.02544 | -0.051878 | -0.020056 | -0.02124 | -0.060073 | -0.077029 | -0.10294 | -0.1145 | -0.095496 | -0.083951
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.090338 | -0.087702 | -0.087118 | -0.080846 | -0.087317 | -0.079437 | -0.090569 | -0.08764 | -0.088933 | -0.073711 | -0.063696 | -0.038561 | -0.041846 | -0.031822 | -0.024041 | -0.049318 | -0.018929 | -0.023908 | -0.067307 | -0.089884 | -0.11926 | -0.13128 | -0.11083 | -0.09609
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.028409 | -0.031499 | -0.025866 | -0.023206 | -0.025086 | -0.022536 | -0.027864 | -0.02641 | -0.03117 | -0.037172 | -0.051298 | -0.045805 | -0.059324 | -0.055632 | -0.051196 | -0.085328 | -0.038289 | -0.021104 | -0.04031 | -0.033476 | -0.049645 | -0.066397 | -0.039037 | -0.028019
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.019645 | -0.032049 | -0.033489 | -0.031125 | -0.032682 | -0.029549 | -0.029135 | -0.0066738 | 0.0075827 | -0.0059776 | -0.034666 | -0.043539 | -0.067439 | -0.063863 | -0.058932 | -0.090928 | -0.045812 | -0.017034 | -0.02425 | 0.0051794 | 0.0067358 | 0.00076103 | 0.011754 | 0.0034513
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.014097 | -0.025263 | -0.025833 | -0.023723 | -0.024835 | -0.02202 | -0.021967 | -0.003232 | 0.0074368 | -0.0094442 | -0.041505 | -0.052687 | -0.079194 | -0.07566 | -0.071492 | -0.10416 | -0.056717 | -0.025734 | -0.029353 | 0.0034275 | 0.0075417 | 0.00026989 | 0.012964 | 0.0069075
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.013967 | -0.021535 | -0.023773 | -0.022156 | -0.02292 | -0.020726 | -0.019374 | -0.0003767 | 0.011503 | -0.00091553 | -0.023605 | -0.02545 | -0.04631 | -0.042351 | -0.037582 | -0.06957 | -0.026111 | -0.0041409 | -0.015083 | 0.0098724 | 0.0079641 | 0.0032244 | 0.011784 | 0.0034351
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.011004 | 0.0011868 | 0.0022874 | 0.0027208 | 0.0035558 | 0.0039935 | 0.0037408 | 0.019691 | 0.031157 | 0.020065 | -0.0057406 | -0.010045 | -0.033046 | -0.029963 | -0.025548 | -0.06176 | -0.013867 | 0.011914 | 0.0032263 | 0.02854 | 0.030907 | 0.017626 | 0.034152 | 0.027536
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.065846 | -0.060278 | -0.056293 | -0.049441 | -0.059022 | -0.050675 | -0.066792 | -0.073987 | -0.075629 | -0.038877 | -0.0057116 | 0.031291 | 0.035844 | 0.036811 | 0.045008 | 0.012089 | 0.036916 | 0.03615 | -0.01869 | -0.062324 | -0.097201 | -0.12079 | -0.099766 | -0.075073
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.016383 | 0.006362 | 0.0076079 | 0.0079999 | 0.0089684 | 0.00946 | 0.0088611 | 0.025036 | 0.036648 | 0.025602 | -0.0001421 | -0.0047708 | -0.027798 | -0.024871 | -0.020316 | -0.058121 | -0.0088561 | 0.017472 | 0.0088053 | 0.033998 | 0.036674 | 0.023161 | 0.03955 | 0.032998
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.014368 | 0.0043387 | 0.0065393 | 0.006454 | 0.0078101 | 0.0074434 | 0.0068893 | 0.021759 | 0.033306 | 0.022814 | -0.0035949 | -0.0075526 | -0.030857 | -0.027947 | -0.023831 | -0.059574 | -0.01176 | 0.014018 | 0.00526 | 0.03011 | 0.033122 | 0.016273 | 0.036079 | 0.029819
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.017444 | -0.019925 | -0.02323 | -0.017234 | -0.022974 | -0.015592 | -0.018919 | -0.0075507 | -0.0045595 | -0.013936 | -0.030993 | -0.024179 | -0.033986 | -0.030133 | -0.026421 | -0.058534 | -0.020169 | -0.0093746 | -0.028033 | -0.012707 | -0.018888 | -0.021399 | -0.01515 | -0.015283
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.038962 | -0.037952 | -0.040621 | -0.03359 | -0.040742 | -0.031986 | -0.037471 | -0.029979 | -0.030242 | -0.036224 | -0.046515 | -0.034652 | -0.040383 | -0.036096 | -0.032125 | -0.063684 | -0.026403 | -0.021 | -0.045377 | -0.037896 | -0.049731 | -0.053885 | -0.046562 | -0.041568
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.016568 | -0.035063 | -0.037109 | -0.034359 | -0.036348 | -0.032666 | -0.031409 | -0.0015769 | 0.018049 | 0.0031509 | -0.031853 | -0.048319 | -0.075281 | -0.072456 | -0.067224 | -0.098867 | -0.053109 | -0.017512 | -0.019931 | 0.016088 | 0.021951 | 0.017655 | 0.027565 | 0.015347
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.012919 | -0.034371 | -0.037735 | -0.035124 | -0.037063 | -0.033378 | -0.029893 | 0.0064654 | 0.02704 | 0.0046463 | -0.039005 | -0.062811 | -0.093399 | -0.091294 | -0.086135 | -0.11696 | -0.069731 | -0.028156 | -0.023474 | 0.022787 | 0.034447 | 0.033192 | 0.040744 | 0.025183
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.12757 | -0.11615 | -0.11621 | -0.10794 | -0.11174 | -0.101 | -0.12473 | -0.14142 | -0.14719 | -0.10173 | -0.056317 | -0.0069304 | 0.0047169 | 0.011622 | 0.019601 | -0.0057535 | 0.016567 | 0.0020061 | -0.072347 | -0.1274 | -0.19662 | -0.22703 | -0.1804 | -0.1567
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.1334 | -0.16453 | -0.16127 | -0.15254 | -0.18011 | -0.15218 | -0.18208 | -0.15824 | -0.20761 | -0.036107 | -0.08511 | 0.076477 | 0.014484 | 0.055024 | 0.068879 | 0.14099 | 0.07316 | 0.015108 | 0.0082741 | -0.15303 | -0.17217 | -0.16457 | -0.16391 | -0.11568
69955 | CIUDADEL_P 132.00 | MENORC | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (27/04/2026) Hora 1: -0.13761; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (27/04/2026) Hora 2: -0.15516; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (27/04/2026) Hora 3: -0.15487; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (27/04/2026) Hora 4: -0.14609; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (27/04/2026) Hora 5: -0.16351; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (27/04/2026) Hora 6: -0.14461; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (27/04/2026) Hora 7: -0.16999; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (27/04/2026) Hora 8: -0.15497; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (27/04/2026) Hora 9: -0.16974; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (27/04/2026) Hora 10: -0.015263; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (27/04/2026) Hora 11: 9.8228e-05
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.12066 | -0.15478 | -0.1537 | -0.14538 | -0.17032 | -0.14484 | -0.17011 | -0.13835 | -0.17889 | -0.0085039 | -0.063271 | 0.076062 | -0.019233 | 0.078261 | 0.097744 | 0.22568 | 0.094111 | 0.025475 | 0.020457 | -0.14231 | -0.12489 | -0.1017 | -0.11872 | -0.070578
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1231 | 0 | 0 | -0.099403 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11465 | 0 | 0 | -0.09082 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.11654 | -0.15133 | -0.15046 | -0.14223 | -0.1672 | -0.14169 | -0.1665 | -0.13357 | -0.17406 | -0.0034513 | -0.060081 | 0.07985 | -0.016325 | 0.081777 | 0.10119 | 0.23015 | 0.097366 | 0.028411 | 0.023877 | -0.13836 | -0.11884 | -0.094736 | -0.11273 | -0.065141
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.13942 | -0.17075 | -0.16798 | -0.15953 | -0.18637 | -0.15911 | -0.18739 | -0.16194 | -0.20885 | -0.038646 | -0.088651 | 0.060695 | -0.032996 | 0.073859 | 0.095665 | 0.22374 | 0.080377 | 0.014641 | 0.0069137 | -0.15876 | -0.16177 | -0.14654 | -0.15391 | -0.10256
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario