## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/04/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.37834 | -0.41616 | -0.37952 | -0.35908 | -0.34635 | -0.34821 | -0.37174 | -0.38592 | -0.35309 | -0.41925 | -0.53828 | -0.42995 | -0.42274 | -0.47924 | -0.49154 | -0.47654 | -0.52135 | -0.40975 | -0.42184 | -0.45158 | -0.46458 | -0.41567 | -0.39364 | -0.39516
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.35395 | -0.38475 | -0.34429 | -0.32359 | -0.30554 | -0.31242 | -0.33584 | -0.34965 | -0.33967 | -0.41167 | -0.52207 | -0.42069 | -0.42082 | -0.46323 | -0.47486 | -0.46092 | -0.49655 | -0.39069 | -0.41162 | -0.44847 | -0.46075 | -0.41808 | -0.38988 | -0.38081
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.37925 | -0.41824 | -0.38268 | -0.36252 | -0.35036 | -0.3519 | -0.37507 | -0.38795 | -0.35167 | -0.41596 | -0.53569 | -0.42836 | -0.42011 | -0.47834 | -0.49098 | -0.47586 | -0.52132 | -0.41078 | -0.42046 | -0.44775 | -0.46003 | -0.41028 | -0.38921 | -0.39227
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.47271 | -0.49287 | -0.45011 | -0.42616 | -0.41194 | -0.41414 | -0.44108 | -0.47181 | -0.45852 | -0.53706 | -0.67283 | -0.56027 | -0.54731 | -0.58737 | -0.58322 | -0.56527 | -0.60456 | -0.50204 | -0.52568 | -0.57002 | -0.59403 | -0.55392 | -0.52227 | -0.50616
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.3779 | -0.41692 | -0.38147 | -0.36136 | -0.34922 | -0.35078 | -0.37388 | -0.3866 | -0.35038 | -0.41454 | -0.53408 | -0.42707 | -0.41894 | -0.47703 | -0.4896 | -0.47449 | -0.51971 | -0.4095 | -0.41915 | -0.44636 | -0.4585 | -0.40882 | -0.38779 | -0.39089
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.36012 | -0.40561 | -0.37071 | -0.35088 | -0.33977 | -0.34036 | -0.36323 | -0.37187 | -0.32381 | -0.38607 | -0.50467 | -0.38763 | -0.37867 | -0.45049 | -0.47056 | -0.45567 | -0.50892 | -0.3872 | -0.39231 | -0.4174 | -0.4271 | -0.37 | -0.34751 | -0.36155
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.36015 | -0.40563 | -0.37072 | -0.35089 | -0.33978 | -0.34037 | -0.36324 | -0.3719 | -0.32386 | -0.38612 | -0.50473 | -0.38772 | -0.37876 | -0.45055 | -0.47059 | -0.4557 | -0.50894 | -0.38724 | -0.39236 | -0.41746 | -0.42717 | -0.37009 | -0.3476 | -0.36161
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.43014 | -0.46121 | -0.42193 | -0.40002 | -0.38749 | -0.38795 | -0.4136 | -0.43688 | -0.4056 | -0.47583 | -0.60503 | -0.49158 | -0.48057 | -0.53669 | -0.54293 | -0.52693 | -0.57108 | -0.46367 | -0.47765 | -0.50945 | -0.52957 | -0.48196 | -0.45772 | -0.45385
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.37992 | -0.41893 | -0.38331 | -0.36313 | -0.35096 | -0.3525 | -0.37571 | -0.38863 | -0.35228 | -0.41663 | -0.53645 | -0.42894 | -0.4206 | -0.47894 | -0.49165 | -0.47651 | -0.52212 | -0.41137 | -0.42106 | -0.44837 | -0.46074 | -0.41092 | -0.38984 | -0.39291
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.3555 | -0.39698 | -0.36994 | -0.35123 | -0.3487 | -0.34129 | -0.36367 | -0.38224 | -0.31409 | -0.36909 | -0.50456 | -0.3847 | -0.3651 | -0.4419 | -0.44766 | -0.4317 | -0.48669 | -0.37684 | -0.37792 | -0.39383 | -0.41035 | -0.35454 | -0.33822 | -0.35491
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.38496 | -0.42105 | -0.38581 | -0.36582 | -0.35426 | -0.35511 | -0.37846 | -0.39485 | -0.358 | -0.42169 | -0.54376 | -0.43745 | -0.42805 | -0.48573 | -0.49606 | -0.48081 | -0.52588 | -0.41877 | -0.42764 | -0.45292 | -0.46693 | -0.41855 | -0.39642 | -0.3981
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.37717 | -0.4161 | -0.38074 | -0.36066 | -0.34853 | -0.3501 | -0.37316 | -0.38584 | -0.34974 | -0.41381 | -0.53325 | -0.42654 | -0.41847 | -0.47629 | -0.48869 | -0.47362 | -0.51863 | -0.4088 | -0.41847 | -0.44561 | -0.45773 | -0.40823 | -0.38724 | -0.39023
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.39078 | -0.42046 | -0.38481 | -0.36404 | -0.352 | -0.35352 | -0.37689 | -0.39587 | -0.36871 | -0.43521 | -0.55866 | -0.45386 | -0.44346 | -0.49375 | -0.50027 | -0.48426 | -0.52475 | -0.42196 | -0.43591 | -0.4669 | -0.4814 | -0.43668 | -0.41226 | -0.40877
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.025054 | -0.055424 | -0.05565 | -0.050133 | -0.047404 | -0.047195 | -0.052799 | -0.039913 | 0.0030308 | -0.0169 | -0.10401 | -0.08996 | -0.10852 | -0.13372 | -0.11722 | -0.11914 | -0.11427 | -0.10631 | -0.087442 | -0.059342 | -0.04753 | -0.026917 | -0.025746 | -0.032103
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.11058 | -0.099825 | -0.092341 | -0.088082 | -0.08507 | -0.087181 | -0.097822 | -0.11393 | -0.10821 | -0.1136 | -0.1481 | -0.082603 | -0.048426 | -0.052331 | -0.033916 | -0.033714 | -0.041067 | -0.06956 | -0.088728 | -0.12983 | -0.15918 | -0.14971 | -0.13527 | -0.11377
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.060755 | -0.08894 | -0.087345 | -0.080436 | -0.076673 | -0.078131 | -0.086226 | -0.078042 | -0.040823 | -0.067472 | -0.15406 | -0.13904 | -0.1535 | -0.17821 | -0.1599 | -0.1589 | -0.15559 | -0.14817 | -0.13387 | -0.10978 | -0.098863 | -0.081892 | -0.073887 | -0.073692
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.07362 | -0.066255 | -0.061422 | -0.057904 | -0.055561 | -0.057173 | -0.06442 | -0.074914 | -0.06974 | -0.075279 | -0.10922 | -0.06005 | -0.039406 | -0.042053 | -0.023331 | -0.031718 | -0.037365 | -0.052222 | -0.066982 | -0.077314 | -0.12668 | -0.12104 | -0.11252 | -0.097274
79735 | ARENAL_JBP 66.000 | MALLOR | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/04/2026) Hora 20: -0.20545
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.2613 | -0.22819 | -0.21301 | -0.20418 | -0.19838 | -0.201 | -0.22771 | -0.26801 | -0.29577 | -0.2824 | -0.29059 | -0.17362 | -0.035533 | -0.011272 | 0.016735 | 0.017922 | -0.0090127 | -0.079224 | -0.17006 | -0.30781 | -0.38304 | -0.39549 | -0.34236 | -0.28614
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.10414 | -0.094314 | -0.087359 | -0.084842 | -0.081287 | -0.08321 | -0.092016 | -0.10697 | -0.098305 | -0.10018 | -0.13463 | -0.074992 | -0.031249 | -0.035945 | -0.019066 | -0.01793 | -0.027348 | -0.056217 | -0.070237 | -0.11922 | -0.14743 | -0.13437 | -0.12348 | -0.10398
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.10307 | -0.093855 | -0.087055 | -0.084291 | -0.080842 | -0.082657 | -0.09173 | -0.10635 | -0.097709 | -0.099518 | -0.13423 | -0.074432 | -0.032508 | -0.0371 | -0.019606 | -0.019402 | -0.028286 | -0.056394 | -0.072484 | -0.11865 | -0.14655 | -0.13404 | -0.12271 | -0.10372
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.15279 | -0.13582 | -0.12616 | -0.12199 | -0.11767 | -0.12032 | -0.13377 | -0.15696 | -0.15805 | -0.15367 | -0.17338 | -0.095486 | -0.023754 | -0.020837 | -0.00051212 | 0.00041008 | -0.015357 | -0.05714 | -0.092641 | -0.17238 | -0.21219 | -0.20619 | -0.18525 | -0.15598
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | 0.0037346 | -0.0059738 | -0.0037436 | -0.0029745 | -0.0016475 | 0.0010796 | -0.0041342 | -0.0060339 | 0.018826 | 0.008132 | -0.05994 | -0.029077 | -0.04034 | -0.058408 | -0.041212 | -0.040194 | -0.035315 | -0.042683 | -0.046806 | -0.02402 | -0.023861 | -0.0018024 | 0.0016642 | 0.003005
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.018085 | -0.023223 | -0.019668 | -0.016648 | -0.014503 | -0.011748 | -0.018711 | -0.026477 | -0.0052776 | -0.045865 | -0.10053 | -0.051286 | -0.053602 | -0.06434 | -0.043493 | -0.038356 | -0.033917 | -0.045249 | -0.059431 | -0.048738 | -0.058901 | -0.040527 | -0.032912 | -0.025305
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.15041 | -0.13299 | -0.12448 | -0.11889 | -0.11565 | -0.11842 | -0.1292 | -0.15301 | -0.15734 | -0.14441 | -0.13199 | -0.024116 | 0.040744 | 0.053493 | 0.082115 | 0.07373 | 0.047948 | -0.010702 | -0.054462 | -0.15474 | -0.18058 | -0.18596 | -0.17202 | -0.14773
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.056725 | -0.087447 | -0.086676 | -0.079833 | -0.076256 | -0.076145 | -0.083561 | -0.072248 | -0.03077 | -0.055798 | -0.14324 | -0.12844 | -0.14444 | -0.16925 | -0.15056 | -0.15254 | -0.14827 | -0.14015 | -0.12388 | -0.099146 | -0.088368 | -0.071139 | -0.06631 | -0.068995
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.26569 | -0.231 | -0.21568 | -0.20641 | -0.20039 | -0.20321 | -0.23082 | -0.27237 | -0.3025 | -0.28952 | -0.29646 | -0.17684 | -0.035782 | -0.0088983 | 0.019352 | 0.021194 | -0.0067668 | -0.078958 | -0.17408 | -0.31594 | -0.39256 | -0.40304 | -0.35025 | -0.29201
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.015186 | -0.028138 | -0.025708 | -0.023293 | -0.021237 | -0.019878 | -0.025456 | -0.025799 | 0.0012598 | -0.014234 | -0.086386 | -0.063385 | -0.078138 | -0.099334 | -0.081922 | -0.081222 | -0.074844 | -0.07136 | -0.065234 | -0.042109 | -0.038228 | -0.016734 | -0.01347 | -0.013331
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.01199 | -0.023305 | -0.020666 | -0.018689 | -0.016847 | -0.015113 | -0.020954 | -0.022779 | 0.0028906 | -0.011405 | -0.08181 | -0.056473 | -0.070313 | -0.090737 | -0.073152 | -0.071809 | -0.06545 | -0.065378 | -0.062326 | -0.039876 | -0.037299 | -0.015807 | -0.012107 | -0.011085
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.013974 | -0.02653 | -0.024105 | -0.021814 | -0.019817 | -0.018391 | -0.02396 | -0.024562 | 0.0022993 | -0.012805 | -0.084318 | -0.060875 | -0.0754 | -0.096317 | -0.078876 | -0.078078 | -0.071751 | -0.068672 | -0.063121 | -0.040139 | -0.036537 | -0.015018 | -0.011843 | -0.011748
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.14683 | -0.12866 | -0.11805 | -0.11168 | -0.10225 | -0.11202 | -0.13283 | -0.16712 | -0.17122 | -0.16988 | -0.17863 | -0.086252 | -0.051402 | -0.05351 | -0.038032 | -0.054843 | -0.056824 | -0.076625 | -0.11351 | -0.16898 | -0.22723 | -0.22164 | -0.19763 | -0.15584
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.039582 | -0.035467 | -0.032857 | -0.030888 | -0.029278 | -0.030037 | -0.034204 | -0.039122 | -0.028855 | -0.034791 | -0.077591 | -0.040139 | -0.031593 | -0.038251 | -0.02111 | -0.02966 | -0.031629 | -0.039171 | -0.039372 | -0.043148 | -0.066876 | -0.053636 | -0.051881 | -0.044803
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.084567 | -0.078383 | -0.072754 | -0.069968 | -0.06695 | -0.068401 | -0.076464 | -0.087879 | -0.076648 | -0.080082 | -0.11914 | -0.064715 | -0.034043 | -0.040675 | -0.023062 | -0.024654 | -0.030692 | -0.053408 | -0.066905 | -0.09951 | -0.12323 | -0.10948 | -0.10031 | -0.085069
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.10148 | -0.091448 | -0.08462 | -0.081034 | -0.076831 | -0.080097 | -0.090692 | -0.10678 | -0.099485 | -0.10072 | -0.1313 | -0.067235 | -0.029247 | -0.033871 | -0.016128 | -0.021451 | -0.028499 | -0.053705 | -0.073574 | -0.1184 | -0.1512 | -0.13986 | -0.12682 | -0.1053
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.177 | -0.15636 | -0.14697 | -0.14134 | -0.13836 | -0.14111 | -0.15245 | -0.17954 | -0.18733 | -0.17417 | -0.16127 | -0.054924 | 0.015589 | 0.029815 | 0.060534 | 0.054474 | 0.030875 | -0.036946 | -0.077014 | -0.19217 | -0.20001 | -0.20474 | -0.19005 | -0.16435
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.16642 | -0.14748 | -0.1367 | -0.13219 | -0.1274 | -0.13009 | -0.14585 | -0.17273 | -0.17706 | -0.17096 | -0.18645 | -0.10315 | -0.023344 | -0.018133 | 0.0033555 | 0.004323 | -0.013522 | -0.058464 | -0.10114 | -0.18797 | -0.23314 | -0.22998 | -0.20564 | -0.17232
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0066032 | -0.0089407 | -0.007525 | -0.0058966 | -0.0049686 | -0.0047331 | -0.0074205 | -0.0089202 | 0.011244 | 0.0047512 | -0.046708 | -0.01262 | -0.015451 | -0.027035 | -0.0091748 | -0.0146 | -0.013271 | -0.018823 | -0.016748 | -0.013813 | -0.019578 | -0.00087833 | -0.0013695 | -0.00020123
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.1557 | -0.11954 | -0.10606 | -0.11697 | -0.10853 | -0.11563 | -0.10943 | -0.13677 | -0.12181 | -0.12589 | -0.15139 | -0.099246 | 0.026323 | 0.017384 | 0.0058613 | 0.051183 | 0.016778 | -0.048378 | 0.036019 | -0.14102 | -0.18065 | -0.14391 | -0.15352 | -0.11576
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.2204 | -0.19378 | -0.18061 | -0.17286 | -0.16832 | -0.17105 | -0.19254 | -0.22712 | -0.24331 | -0.22945 | -0.24759 | -0.14651 | -0.017073 | -0.0043969 | 0.020411 | 0.022276 | -0.0014434 | -0.063246 | -0.13597 | -0.25418 | -0.3212 | -0.32611 | -0.28461 | -0.23878
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.04095 | -0.036665 | -0.033943 | -0.031936 | -0.03028 | -0.031069 | -0.03539 | -0.040596 | -0.030544 | -0.036588 | -0.079321 | -0.041716 | -0.033077 | -0.039749 | -0.022599 | -0.031111 | -0.033037 | -0.040647 | -0.041008 | -0.044934 | -0.068987 | -0.055935 | -0.053981 | -0.046615
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.091319 | -0.084273 | -0.078183 | -0.075064 | -0.071992 | -0.073595 | -0.082374 | -0.094983 | -0.084951 | -0.088513 | -0.12623 | -0.068646 | -0.037044 | -0.042985 | -0.025121 | -0.026248 | -0.032756 | -0.057125 | -0.07234 | -0.1071 | -0.13229 | -0.11936 | -0.10911 | -0.092429
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.010895 | -0.021501 | -0.018576 | -0.016675 | -0.014841 | -0.012967 | -0.019107 | -0.021634 | 0.0032349 | -0.011408 | -0.081779 | -0.056094 | -0.069594 | -0.090218 | -0.072715 | -0.071355 | -0.06475 | -0.065588 | -0.06393 | -0.04139 | -0.039271 | -0.017718 | -0.012979 | -0.011292
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.055001 | -0.049476 | -0.045823 | -0.043296 | -0.041329 | -0.042547 | -0.048173 | -0.055597 | -0.047746 | -0.053882 | -0.093245 | -0.051104 | -0.038106 | -0.043214 | -0.025473 | -0.033847 | -0.037171 | -0.04729 | -0.053136 | -0.059794 | -0.093128 | -0.082992 | -0.078176 | -0.067457
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.024016 | -0.023532 | -0.02175 | -0.020086 | -0.018643 | -0.018761 | -0.022102 | -0.02417 | -0.0088358 | -0.015108 | -0.063789 | -0.029094 | -0.024141 | -0.033593 | -0.016936 | -0.023883 | -0.024494 | -0.029449 | -0.02812 | -0.028686 | -0.040826 | -0.023228 | -0.022964 | -0.019825
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0023317 | -0.0037007 | -0.0029035 | -0.0014844 | -0.0007143 | -0.0006547 | -0.002306 | -0.0025673 | 0.016899 | 0.010834 | -0.039159 | -0.0064335 | -0.0090594 | -0.01982 | -0.0027776 | -0.0095611 | -0.0085096 | -0.012397 | -0.0075593 | -0.0051823 | -0.010275 | 0.0090933 | 0.0069036 | 0.0065708
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.058981 | -0.089435 | -0.088609 | -0.08158 | -0.077905 | -0.077757 | -0.085448 | -0.074244 | -0.033108 | -0.058606 | -0.14628 | -0.13137 | -0.1475 | -0.17242 | -0.1536 | -0.1557 | -0.15129 | -0.14316 | -0.12699 | -0.10261 | -0.091863 | -0.074827 | -0.069724 | -0.071889
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.14909 | -0.13236 | -0.1221 | -0.11652 | -0.11149 | -0.11543 | -0.13258 | -0.15815 | -0.15761 | -0.15025 | -0.16482 | -0.068521 | 0.013025 | 0.013906 | 0.036801 | 0.032236 | 0.013712 | -0.035327 | -0.085691 | -0.17293 | -0.22384 | -0.22061 | -0.19387 | -0.16121
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0084648 | -0.018563 | -0.015857 | -0.01441 | -0.012862 | -0.010674 | -0.016869 | -0.02036 | 0.0036888 | -0.0092201 | -0.077216 | -0.048361 | -0.060587 | -0.079658 | -0.06075 | -0.059289 | -0.053777 | -0.057809 | -0.058861 | -0.037474 | -0.03663 | -0.015228 | -0.010883 | -0.0089436
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.14489 | -0.13005 | -0.11807 | -0.11163 | -0.10907 | -0.11065 | -0.1282 | -0.15597 | -0.16087 | -0.16902 | -0.19984 | -0.12736 | -0.088602 | -0.085245 | -0.064424 | -0.062178 | -0.069302 | -0.10013 | -0.12803 | -0.1801 | -0.21669 | -0.21008 | -0.18839 | -0.15514
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.29048 | -0.25622 | -0.23628 | -0.2262 | -0.22032 | -0.22527 | -0.25014 | -0.29886 | -0.32628 | -0.31421 | -0.27929 | -0.15153 | -0.053114 | -0.028588 | -0.0048242 | 0.0039725 | -0.021264 | -0.10176 | -0.18443 | -0.33668 | -0.39983 | -0.41449 | -0.36789 | -0.31352
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.011419 | -0.024475 | -0.02236 | -0.020103 | -0.018144 | -0.016801 | -0.021954 | -0.0217 | 0.0060434 | -0.0085096 | -0.079759 | -0.056652 | -0.071062 | -0.091821 | -0.074454 | -0.073961 | -0.067817 | -0.063829 | -0.057547 | -0.034378 | -0.03056 | -0.0089188 | -0.0065489 | -0.0074034
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.047171 | -0.042467 | -0.039414 | -0.037261 | -0.035522 | -0.036499 | -0.041313 | -0.047299 | -0.037997 | -0.044107 | -0.085715 | -0.04652 | -0.036448 | -0.042614 | -0.025232 | -0.03376 | -0.036099 | -0.044481 | -0.046665 | -0.051658 | -0.078848 | -0.066748 | -0.063706 | -0.055072
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0076056 | -0.039446 | -0.039512 | -0.035522 | -0.032962 | -0.032321 | -0.037652 | -0.025803 | 0.022291 | 0.0074425 | -0.077578 | -0.055449 | -0.07035 | -0.094874 | -0.078474 | -0.079395 | -0.077601 | -0.071072 | -0.054491 | -0.028775 | -0.019534 | 0.0018673 | 0.002429 | -0.0064926
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.0018539 | -0.030867 | -0.032121 | -0.028542 | -0.026256 | -0.025536 | -0.030358 | -0.017192 | 0.03308 | 0.019877 | -0.065274 | -0.045966 | -0.061185 | -0.085143 | -0.068394 | -0.069833 | -0.067507 | -0.062516 | -0.045325 | -0.017735 | -0.0079908 | 0.01388 | 0.013341 | 0.0040293
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.055009 | -0.085973 | -0.085297 | -0.078516 | -0.074961 | -0.07486 | -0.082182 | -0.07064 | -0.028741 | -0.053555 | -0.14119 | -0.12648 | -0.14265 | -0.16755 | -0.14891 | -0.15087 | -0.14663 | -0.13847 | -0.12196 | -0.096973 | -0.086038 | -0.068645 | -0.063978 | -0.066938
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.31925 | -0.2809 | -0.25908 | -0.24813 | -0.24228 | -0.24717 | -0.27353 | -0.32822 | -0.36006 | -0.34187 | -0.28022 | -0.12511 | -0.019457 | 0.013311 | 0.044359 | 0.049329 | 0.018166 | -0.081346 | -0.18207 | -0.36465 | -0.43247 | -0.45315 | -0.40375 | -0.34193
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.12891 | -0.11594 | -0.10637 | -0.10135 | -0.097765 | -0.10014 | -0.11501 | -0.13769 | -0.13655 | -0.14011 | -0.16884 | -0.097232 | -0.058574 | -0.057697 | -0.038832 | -0.036516 | -0.044467 | -0.072708 | -0.096884 | -0.14558 | -0.18148 | -0.17369 | -0.15698 | -0.13078
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.01513 | 0.0051246 | 0.0070014 | 0.0072498 | 0.0085311 | 0.011818 | 0.0073724 | 0.0069828 | 0.032949 | 0.024128 | -0.042929 | -0.012019 | -0.021947 | -0.03999 | -0.025249 | -0.023968 | -0.018964 | -0.026278 | -0.034111 | -0.010504 | -0.011578 | 0.009841 | 0.012592 | 0.013325
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.091446 | -0.084383 | -0.078283 | -0.075158 | -0.072088 | -0.07369 | -0.082482 | -0.095116 | -0.085107 | -0.088671 | -0.12636 | -0.068716 | -0.037094 | -0.043023 | -0.025154 | -0.026273 | -0.03279 | -0.057189 | -0.072438 | -0.10724 | -0.13246 | -0.11955 | -0.10927 | -0.092567
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.10215 | -0.092746 | -0.0859 | -0.08211 | -0.079054 | -0.081021 | -0.090714 | -0.1053 | -0.097826 | -0.10159 | -0.13619 | -0.072383 | -0.038598 | -0.043024 | -0.024996 | -0.025113 | -0.032556 | -0.060422 | -0.077855 | -0.11775 | -0.14618 | -0.13486 | -0.12271 | -0.10332
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.02757 | -0.028106 | -0.022636 | -0.013603 | -0.010595 | -0.0076213 | -0.016528 | -0.032573 | -0.018587 | -0.066854 | -0.12784 | -0.077197 | -0.077253 | -0.087649 | -0.07092 | -0.063007 | -0.053725 | -0.067993 | -0.081898 | -0.076519 | -0.089928 | -0.072822 | -0.058301 | -0.042418
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.010389 | -0.027348 | -0.026685 | -0.023994 | -0.022054 | -0.021323 | -0.025478 | -0.020071 | 0.014409 | 0.0028658 | -0.067358 | -0.04207 | -0.050632 | -0.070765 | -0.053372 | -0.054926 | -0.051213 | -0.055144 | -0.050637 | -0.031851 | -0.030205 | -0.0091963 | -0.007823 | -0.010144
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.011212 | -0.024307 | -0.022214 | -0.019961 | -0.01801 | -0.016665 | -0.021791 | -0.021472 | 0.0063457 | -0.0082083 | -0.079504 | -0.056462 | -0.070909 | -0.091708 | -0.074337 | -0.073858 | -0.0677 | -0.063664 | -0.057328 | -0.034098 | -0.030228 | -0.008544 | -0.0062199 | -0.0071402
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0092621 | -0.017287 | -0.016315 | -0.014353 | -0.012802 | -0.012242 | -0.014663 | -0.011343 | 0.015848 | 0.0066471 | -0.053725 | -0.025837 | -0.029488 | -0.047492 | -0.029755 | -0.03228 | -0.027866 | -0.035351 | -0.038035 | -0.024275 | -0.027374 | -0.0059443 | -0.0054512 | -0.0060692
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.016368 | 0.0062351 | 0.0080228 | 0.0081334 | 0.0093937 | 0.01266 | 0.0083275 | 0.008307 | 0.034367 | 0.025094 | -0.04313 | -0.012768 | -0.022862 | -0.041264 | -0.02587 | -0.025348 | -0.020164 | -0.02694 | -0.03395 | -0.0092144 | -0.0097275 | 0.011955 | 0.014458 | 0.014899
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.073 | -0.06208 | -0.054962 | -0.049869 | -0.049273 | -0.050472 | -0.066496 | -0.097707 | -0.08277 | -0.08185 | -0.11006 | -0.012269 | 0.00012541 | 0.0052724 | 0.010362 | 0.009891 | 0.0080309 | -0.027558 | -0.054435 | -0.088083 | -0.12692 | -0.11571 | -0.10056 | -0.082913
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.020714 | 0.010401 | 0.012635 | 0.011899 | 0.01346 | 0.01736 | 0.012499 | 0.011438 | 0.03679 | 0.027577 | -0.040849 | -0.011181 | -0.020415 | -0.039181 | -0.023841 | -0.023546 | -0.018473 | -0.022265 | -0.031937 | -0.0042076 | -0.0048361 | 0.016572 | 0.019641 | 0.02067
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.021339 | 0.010952 | 0.012621 | 0.012658 | 0.013655 | 0.017208 | 0.012753 | 0.013001 | 0.039293 | 0.030102 | -0.040591 | -0.0080042 | -0.018201 | -0.036448 | -0.021082 | -0.020733 | -0.015492
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.022608 | -0.020953 | -0.019306 | -0.017777 | -0.016436 | -0.016618 | -0.01974 | -0.021975 | -0.0084753 | -0.014411 | -0.061625 | -0.027259 | -0.022151 | -0.030327 | -0.013947 | -0.022062 | -0.023233 | -0.026622 | -0.023582 | -0.024579 | -0.037878 | -0.020673 | -0.021078 | -0.018083
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.039586 | -0.035477 | -0.032873 | -0.030906 | -0.029297 | -0.030055 | -0.034219 | -0.039123 | -0.028847 | -0.034779 | -0.077578 | -0.0401 | -0.031558 | -0.038217 | -0.021073 | -0.029627 | -0.0316 | -0.039141 | -0.039339 | -0.043133 | -0.066856 | -0.053607 | -0.051857 | -0.044792
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0027599 | -0.029901 | -0.030525 | -0.027231 | -0.025074 | -0.024379 | -0.028868 | -0.018235 | 0.02646 | 0.013753 | -0.066079 | -0.04489 | -0.057751 | -0.080416 | -0.063436 | -0.064995 | -0.06213 | -0.05991 | -0.04712 | -0.0226 | -0.015631 | 0.0059929 | 0.0060015 | -0.00099468
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0061722 | -0.026165 | -0.028071 | -0.024125 | -0.02193 | -0.021531 | -0.024582 | -0.0083685 | 0.040509 | 0.023748 | -0.063053 | -0.051425 | -0.071459 | -0.097685 | -0.081089 | -0.08306 | -0.078262 | -0.069814 | -0.049236 | -0.017521 | -0.0034819 | 0.01892 | 0.017159 | 0.0066109
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.14735 | -0.12835 | -0.11738 | -0.11087 | -0.099916 | -0.11123 | -0.133 | -0.16655 | -0.17355 | -0.1691 | -0.17299 | -0.076123 | -0.040596 | -0.043344 | -0.029206 | -0.050041 | -0.050601 | -0.069656 | -0.10796 | -0.16686 | -0.22871 | -0.22439 | -0.1998 | -0.1547
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.19989 | -0.14106 | -0.12197 | -0.14448 | -0.13172 | -0.1434 | -0.12423 | -0.16215 | -0.14183 | -0.14762 | -0.16538 | -0.11986 | 0.07611 | 0.063641 | 0.027592 | 0.11089 | 0.055032 | -0.041336 | 0.1276 | -0.15928 | -0.20877 | -0.15179 | -0.17896 | -0.12549
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.18252 | -0.11383 | -0.093943 | -0.12539 | -0.11095 | -0.12451 | -0.090903 | -0.1258 | -0.097996 | -0.11209 | -0.16338 | -0.12634 | 0.099063 | 0.085366 | 0.030925 | 0.13678 | 0.077876 | -0.039351 | 0.18603 | -0.13454 | -0.16194 | -0.083082 | -0.12794 | -0.075175
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11084 | 0 | 0 | -0.12568 | 0 | 0 | -0.16327 | 0 | 0 | 0.085486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075059
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1028 | 0 | 0 | -0.1182 | 0 | 0 | -0.1557 | 0 | 0 | 0.093513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066796
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.17884 | -0.10993 | -0.09019 | -0.12208 | -0.10764 | -0.1212 | -0.086709 | -0.12093 | -0.09223 | -0.1066 | -0.15944 | -0.12309 | 0.10299 | 0.089102 | 0.033778 | 0.14047 | 0.081518 | -0.036502 | 0.19171 | -0.12995 | -0.15588 | -0.075933 | -0.12184 | -0.06965
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.20107 | -0.13569 | -0.11521 | -0.14207 | -0.12808 | -0.14107 | -0.11488 | -0.15308 | -0.13168 | -0.14118 | -0.17743 | -0.13365 | 0.081818 | 0.068193 | 0.022069 | 0.11818 | 0.061337 | -0.047266 | 0.15058 | -0.1583 | -0.19841 | -0.13056 | -0.16569 | -0.11135
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario