## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/06/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.36716 | -0.32234 | -0.31654 | -0.36541 | -0.33019 | -0.31773 | -0.31957 | -0.29601 | -0.35747 | -0.38174 | -0.39209 | -0.40665 | -0.38744 | -0.39239 | -0.4121 | -0.4325 | -0.39097 | -0.37723 | -0.39151 | 0.076561 | 0.056295 | -0.2638 | -0.34985 | -0.32088
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.36808 | -0.31907 | -0.30314 | -0.34946 | -0.31147 | -0.30196 | -0.30368 | -0.28159 | -0.35117 | -0.38067 | -0.39306 | -0.40673 | -0.38898 | -0.38762 | -0.40754 | -0.42965 | -0.38532 | -0.37768 | -0.39453 | 0.070208 | 0.043541 | -0.27594 | -0.36011 | -0.32664
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.35718 | -0.31496 | -0.31156 | -0.36126 | -0.3271 | -0.31428 | -0.31599 | -0.29147 | -0.35012 | -0.37201 | -0.38119 | -0.39643 | -0.37728 | -0.3833 | -0.40306 | -0.42301 | -0.38227 | -0.36718 | -0.38003 | 0.089821 | 0.071911 | -0.2478 | -0.33401 | -0.30785
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.5577 | -0.49471 | -0.47538 | -0.51679 | -0.47446 | -0.4554 | -0.45883 | -0.44427 | -0.52376 | -0.57059 | -0.59276 | -0.61199 | -0.58605 | -0.587 | -0.61436 | -0.63531 | -0.59493 | -0.58742 | -0.61442 | -0.14643 | -0.17408 | -0.4992 | -0.58183 | -0.53354
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.35469 | -0.31275 | -0.30933 | -0.35924 | -0.32515 | -0.31246 | -0.31418 | -0.28946 | -0.3479 | -0.36949 | -0.37833 | -0.39354 | -0.37444 | -0.38039 | -0.4 | -0.41996 | -0.37927 | -0.36423 | -0.37692 | 0.092897 | 0.074984 | -0.24464 | -0.33079 | -0.30495
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.30387 | -0.26387 | -0.27124 | -0.32165 | -0.28799 | -0.27525 | -0.277 | -0.25121 | -0.30826 | -0.32916 | -0.33827 | -0.35358 | -0.33488 | -0.34201 | -0.36143 | -0.38107 | -0.33704 | -0.31747 | -0.327 | 0.14085 | 0.12716 | -0.1912 | -0.28003 | -0.25466
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.30401 | -0.264 | -0.27135 | -0.32176 | -0.28809 | -0.27535 | -0.2771 | -0.25132 | -0.30837 | -0.32928 | -0.33839 | -0.3537 | -0.33499 | -0.34213 | -0.36156 | -0.3812 | -0.33718 | -0.31761 | -0.32715 | 0.14071 | 0.12701 | -0.19136 | -0.28018 | -0.25481
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.46901 | -0.4151 | -0.40469 | -0.44842 | -0.40884 | -0.39119 | -0.39194 | -0.37351 | -0.44081 | -0.47504 | -0.49765 | -0.51612 | -0.49361 | -0.49903 | -0.5227 | -0.54439 | -0.50479 | -0.49216 | -0.51227 | -0.041899 | -0.063105 | -0.38579 | -0.47232 | -0.43546
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.35829 | -0.31593 | -0.31258 | -0.3622 | -0.32799 | -0.3151 | -0.31682 | -0.29236 | -0.35111 | -0.37317 | -0.38253 | -0.39778 | -0.37859 | -0.38465 | -0.40446 | -0.42442 | -0.38367 | -0.36851 | -0.38144 | 0.0884 | 0.070496 | -0.24926 | -0.33552 | -0.30918
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.32859 | -0.28898 | -0.2945 | -0.34613 | -0.31549 | -0.2977 | -0.29941 | -0.27687 | -0.32553 | -0.34418 | -0.35484 | -0.37027 | -0.34722 | -0.36469 | -0.38412 | -0.40211 | -0.36679 | -0.34351 | -0.35625 | 0.11698 | 0.10379 | -0.21915 | -0.30766 | -0.27918
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.37681 | -0.33331 | -0.32904 | -0.37796 | -0.34373 | -0.32954 | -0.33122 | -0.30771 | -0.36592 | -0.38913 | -0.40169 | -0.41719 | -0.39697 | -0.40483 | -0.42523 | -0.44526 | -0.40601 | -0.39 | -0.40415 | 0.067095 | 0.049223 | -0.2719 | -0.35792 | -0.32946
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.35466 | -0.3126 | -0.30905 | -0.35871 | -0.3247 | -0.31208 | -0.31379 | -0.28921 | -0.3476 | -0.36925 | -0.37818 | -0.39333 | -0.37421 | -0.3801 | -0.39968 | -0.41962 | -0.37902 | -0.36409 | -0.37685 | 0.092752 | 0.074549 | -0.2452 | -0.33101 | -0.30515
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.39378 | -0.3487 | -0.33978 | -0.38852 | -0.35333 | -0.33973 | -0.34152 | -0.31906 | -0.38084 | -0.40598 | -0.41498 | -0.43066 | -0.40983 | -0.41449 | -0.43494 | -0.45448 | -0.4152 | -0.40301 | -0.41929 | 0.051081 | 0.029266 | -0.2916 | -0.37659 | -0.34734
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.043047 | 0.0034809 | 0.0096836 | 0.0062504 | 0.011333 | 0.004756 | 0.0028715 | 0.010558 | -0.0032997 | -0.017609 | -0.04822 | -0.050564 | -0.039497 | -0.040852 | -0.044292 | -0.05866 | -0.041506 | -0.033262 | -0.033905 | 0.39029 | 0.33006 | -0.012989 | -0.016998 | -0.0091152
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.19718 | -0.15621 | -0.13753 | -0.13031 | -0.1254 | -0.13008 | -0.13795 | -0.14063 | -0.15973 | -0.15581 | -0.16033 | -0.14609 | -0.11244 | -0.1095 | -0.1153 | -0.1271 | -0.12142 | -0.13947 | -0.17086 | 0.21278 | 0.12855 | -0.2211 | -0.21148 | -0.19649
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.10398 | -0.050371 | -0.039412 | -0.038799 | -0.032163 | -0.038436 | -0.041539 | -0.036929 | -0.060503 | -0.080954 | -0.11636 | -0.12165 | -0.10552 | -0.10935 | -0.11414 | -0.12761 | -0.11009 | -0.10508 | -0.1114 | 0.31035 | 0.25021 | -0.092079 | -0.092291 | -0.077478
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.1742 | -0.13459 | -0.11992 | -0.1116 | -0.1067 | -0.11159 | -0.11644 | -0.11773 | -0.13072 | -0.12673 | -0.11861 | -0.12443 | -0.10054 | -0.10122 | -0.10591 | -0.11899 | -0.11133 | -0.12313 | -0.14001 | 0.26877 | 0.18222 | -0.17234 | -0.16526 | -0.15626
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.49343 | -0.4214 | -0.38396 | -0.36255 | -0.34457 | -0.34434 | -0.36479 | -0.39133 | -0.44288 | -0.42531 | -0.39806 | -0.32699 | -0.2551 | -0.23915 | -0.23728 | -0.25085 | -0.27001 | -0.3309 | -0.44169 | -0.13725 | -0.28918 | -0.65285 | -0.61517 | -0.56252
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.1807 | -0.14366 | -0.12613 | -0.12065 | -0.11676 | -0.12152 | -0.12846 | -0.1295 | -0.14612 | -0.14008 | -0.13742 | -0.12412 | -0.090341 | -0.086379 | -0.088641 | -0.10056 | -0.097907 | -0.11442 | -0.14485 | 0.22858 | 0.14798 | -0.19757 | -0.18991 | -0.17505
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.18162 | -0.14269 | -0.12552 | -0.11985 | -0.11577 | -0.12061 | -0.12761 | -0.12904 | -0.14574 | -0.13967 | -0.13912 | -0.12448 | -0.091338 | -0.087412 | -0.089924 | -0.10209 | -0.099426 | -0.11546 | -0.14544 | 0.23225 | 0.15013 | -0.19716 | -0.18916 | -0.17491
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.26508 | -0.22111 | -0.1973 | -0.18676 | -0.18065 | -0.18437 | -0.19465 | -0.20147 | -0.22645 | -0.21416 | -0.20454 | -0.17404 | -0.12745 | -0.11959 | -0.12084 | -0.1328 | -0.14074 | -0.16839 | -0.21996 | 0.13392 | 0.033953 | -0.31768 | -0.30292 | -0.27863
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.039398 | 0.012541 | 0.017948 | 0.017245 | 0.020355 | 0.013975 | 0.010453 | 0.011005 | -0.00094604 | -0.0094109 | -0.037468 | -0.034604 | -0.025126 | -0.028849 | -0.031124 | -0.043147 | -0.028037 | -0.020147 | -0.019733 | 0.40525 | 0.34081 | -0.0030365 | -0.00054932 | 0.0033932
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.081532 | -0.024244 | -0.015705 | -0.014418 | -0.010185 | -0.015325 | -0.019945 | -0.020763 | -0.033419 | -0.038147 | -0.0623 | -0.055481 | -0.041409 | -0.044384 | -0.054966 | -0.065809 | -0.048243 | -0.045675 | -0.051136 | 0.36518 | 0.29497 | -0.052889 | -0.051083 | -0.044422
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.25525 | -0.21154 | -0.18872 | -0.17367 | -0.16639 | -0.17099 | -0.17676 | -0.17849 | -0.18959 | -0.16862 | -0.16367 | -0.11912 | -0.076005 | -0.073115 | -0.076382 | -0.091219 | -0.093308 | -0.12507 | -0.17037 | 0.20267 | 0.083855 | -0.28019 | -0.27509 | -0.25545
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.057028 | -0.0091076 | -0.0016108 | -0.0048342 | 0.0013618 | -0.0043116 | -0.0066128 | 0.0024223 | -0.012486 | -0.027836 | -0.058321 | -0.060637 | -0.047254 | -0.049563 | -0.05329 | -0.067651 | -0.050323 | -0.04282 | -0.045486 | 0.37576 | 0.31381 | -0.029539 | -0.033426 | -0.024118
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.50729 | -0.43305 | -0.39502 | -0.37282 | -0.35363 | -0.35554 | -0.37457 | -0.40022 | -0.45711 | -0.43578 | -0.41238 | -0.3381 | -0.26449 | -0.24783 | -0.24566 | -0.25981 | -0.27902 | -0.34231 | -0.4534 | -0.15612 | -0.31269 | -0.67649 | -0.63056 | -0.57582
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.054369 | -0.0052662 | 0.0017595 | 0.0012465 | 0.0051374 | -0.0014 | -0.0049133 | -0.0039911 | -0.019693 | -0.03269 | -0.064602 | -0.066763 | -0.058295 | -0.062835 | -0.066944 | -0.080829 | -0.064117 | -0.05459 | -0.052401 | 0.37725 | 0.31576 | -0.027845 | -0.024872 | -0.019264
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.055002 | -0.0044765 | 0.002512 | 0.002243 | 0.0060511 | -0.0003109 | -0.0039959 | -0.0040312 | -0.019384 | -0.031738 | -0.062748 | -0.063713 | -0.055276 | -0.060045 | -0.064605 | -0.077691 | -0.060922 | -0.051491 | -0.05007 | 0.37979 | 0.31696 | -0.027027 | -0.023193 | -0.018085
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.053375 | -0.0042782 | 0.0026541 | 0.0021219 | 0.0059128 | -0.00051689 | -0.0034113 | -0.0031567 | -0.018551 | -0.031099 | -0.062647 | -0.064523 | -0.056006 | -0.06056 | -0.064724 | -0.078481 | -0.061712 | -0.052212 | -0.050047 | 0.37951 | 0.3179 | -0.025822 | -0.022781 | -0.01759
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.2562 | -0.20195 | -0.17874 | -0.16959 | -0.16001 | -0.16418 | -0.17682 | -0.19111 | -0.21372 | -0.19468 | -0.18625 | -0.15396 | -0.12032 | -0.12027 | -0.14057 | -0.15892 | -0.14648 | -0.17327 | -0.21431 | 0.16254 | 0.061262 | -0.303 | -0.29092 | -0.27206
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.090704 | -0.056999 | -0.048895 | -0.045607 | -0.043803 | -0.049964 | -0.052649 | -0.049893 | -0.058344 | -0.058048 | -0.066223 | -0.072936 | -0.056858 | -0.057614 | -0.060121 | -0.072428 | -0.061892 | -0.064564 | -0.066236 | 0.35749 | 0.28472 | -0.063759 | -0.059578 | -0.059208
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.1539 | -0.11442 | -0.09989 | -0.095409 | -0.091739 | -0.097033 | -0.10315 | -0.10349 | -0.11797 | -0.11355 | -0.11865 | -0.10664 | -0.078129 | -0.07527 | -0.078215 | -0.090746 | -0.085026 | -0.096981 | -0.12005 | 0.26971 | 0.19076 | -0.15739 | -0.15064 | -0.14012
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.16876 | -0.12921 | -0.11292 | -0.10761 | -0.10304 | -0.10817 | -0.11571 | -0.11871 | -0.13429 | -0.12547 | -0.12609 | -0.11001 | -0.080032 | -0.077254 | -0.083842 | -0.097366 | -0.089882 | -0.10577 | -0.13252 | 0.25262 | 0.16943 | -0.18207 | -0.17428 | -0.16269
79800 | LLUBI_JBP1 66.000 | MALLOR | -0.19806 | -0.15713 | -0.13831 | -0.13095 | -0.12578 | -0.1304 | -0.13949 | -0.14322 | -0.16124 | -0.15135 | -0.1486 | -0.1277 | -0.091648 | -0.085332 | -0.088736 | -0.10188 | -0.10021 | -0.12237 | -0.16024 | 0.21433 | 0.12489 | -0.22717 | -0.21563 | -0.19936
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.27694 | -0.23224 | -0.20818 | -0.19221 | -0.1851 | -0.18975 | -0.19586 | -0.19884 | -0.21357 | -0.19743 | -0.20542 | -0.15497 | -0.11497 | -0.11375 | -0.11751 | -0.13105 | -0.13008 | -0.15844 | -0.20123 | 0.173 | 0.056591 | -0.30606 | -0.29955 | -0.27853
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.2902 | -0.24331 | -0.2175 | -0.20552 | -0.19875 | -0.2017 | -0.21344 | -0.22176 | -0.25115 | -0.23725 | -0.22539 | -0.19009 | -0.13906 | -0.13009 | -0.13118 | -0.14337 | -0.15782 | -0.18711 | -0.24386 | 0.10469 | 2.4796e-05 | -0.35362 | -0.33703 | -0.30949
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.030003 | 0.0058727 | 0.010451 | 0.0097275 | 0.010747 | 0.00389 | 0.0020685 | 0.0065203 | 0.0024433 | 0.0026894 | -0.019783 | -0.014858 | -0.0011311 | -0.0011244 | -0.0046692 | -0.022054 | -0.0048733 | -0.0023441 | 0.00044632 | 0.42512 | 0.35777 | 0.010849 | 0.012545 | 0.010223
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.14223 | -0.18148 | -0.15054 | -0.15502 | -0.16068 | -0.16304 | -0.16555 | -0.14737 | -0.15713 | -0.15138 | -0.06377 | -0.10563 | -0.04557 | -0.040097 | -0.032266 | -0.03344 | -0.030495 | -0.067547 | -0.11696 | 0.098364 | 0.074327 | -0.20525 | -0.21195 | -0.17529
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.41603 | -0.35326 | -0.31961 | -0.30152 | -0.28867 | -0.29093 | -0.30755 | -0.32571 | -0.3664 | -0.35063 | -0.32898 | -0.27062 | -0.20712 | -0.19542 | -0.19693 | -0.2064 | -0.21913 | -0.26867 | -0.36425 | -0.048843 | -0.18485 | -0.54757 | -0.51069 | -0.46609
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.094011 | -0.060041 | -0.051675 | -0.048205 | -0.046306 | -0.052419 | -0.055175 | -0.052629 | -0.061392 | -0.061245 | -0.069437 | -0.0764 | -0.060373 | -0.061294 | -0.063937 | -0.076299 | -0.065696 | -0.06843 | -0.070248 | 0.35356 | 0.28064 | -0.067896 | -0.063625 | -0.062996
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.16002 | -0.12018 | -0.10515 | -0.10032 | -0.096458 | -0.10166 | -0.10804 | -0.10873 | -0.12375 | -0.11917 | -0.12399 | -0.11142 | -0.082283 | -0.079348 | -0.082639 | -0.095147 | -0.089515 | -0.10229 | -0.12653 | 0.26234 | 0.18252 | -0.16592 | -0.15884 | -0.14774
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.057138 | -0.0055046 | 0.0017996 | 0.0018244 | 0.0057688 | -0.0004406 | -0.0043011 | -0.0050392 | -0.020639 | -0.033812 | -0.065599 | -0.066702 | -0.058853 | -0.064004 | -0.06853 | -0.081489 | -0.06465 | -0.055426 | -0.054096 | 0.37572 | 0.313 | -0.030825 | -0.025658 | -0.020252
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.12691 | -0.090597 | -0.079727 | -0.074351 | -0.071188 | -0.076955 | -0.080785 | -0.079815 | -0.090786 | -0.089581 | -0.092089 | -0.098454 | -0.079597 | -0.080455 | -0.083966 | -0.09654 | -0.086965 | -0.093081 | -0.10051 | 0.31772 | 0.23945 | -0.11089 | -0.1055 | -0.10135
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.052237 | -0.017727 | -0.012449 | -0.011864 | -0.010918 | -0.017463 | -0.01956 | -0.015423 | -0.021786 | -0.022585 | -0.041136 | -0.039763 | -0.024541 | -0.024289 | -0.025671 | -0.037955 | -0.02667 | -0.026325 | -0.026035 | 0.39748 | 0.32994 | -0.016769 | -0.013317 | -0.014828
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.017006 | 0.015312 | 0.01867 | 0.017531 | 0.017787 | 0.010723 | 0.0095024 | 0.014943 | 0.012367 | 0.013195 | -0.0098228 | -0.0053911 | 0.0078936 | 0.0082827 | 0.0052919 | -0.010719 | 0.0061893 | 0.0088234 | 0.013718 | 0.44017 | 0.37448 | 0.027891 | 0.029535 | 0.025011
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.062862 | -0.014339 | -0.0063095 | -0.009325 | -0.0028915 | -0.0082521 | -0.010717 | -0.0017738 | -0.017414 | -0.033621 | -0.065014 | -0.067285 | -0.053952 | -0.056576 | -0.060513 | -0.074924 | -0.057417 | -0.04991 | -0.05298 | 0.36822 | 0.30624 | -0.037163 | -0.040783 | -0.030788
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.28797 | -0.23908 | -0.21282 | -0.20041 | -0.19221 | -0.19581 | -0.21008 | -0.21948 | -0.24377 | -0.22285 | -0.20463 | -0.16432 | -0.11244 | -0.099224 | -0.10227 | -0.11726 | -0.12605 | -0.16727 | -0.23722 | 0.10814 | -0.0054169 | -0.36521 | -0.34299 | -0.31421
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.054234 | -0.0023308 | 0.004302 | 0.0041494 | 0.0079174 | 0.0014305 | -0.0027151 | -0.0039692 | -0.019533 | -0.030876 | -0.060259 | -0.059052 | -0.0501 | -0.05459 | -0.057957 | -0.07055 | -0.054388 | -0.044554 | -0.044725 | 0.38351 | 0.31934 | -0.024925 | -0.021078 | -0.015675
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.27215 | -0.22206 | -0.19605 | -0.18414 | -0.17583 | -0.1784 | -0.19152 | -0.20258 | -0.23296 | -0.23537 | -0.23984 | -0.22319 | -0.18818 | -0.18343 | -0.19127 | -0.20386 | -0.19761 | -0.2226 | -0.26468 | 0.11381 | 0.024164 | -0.33073 | -0.31684 | -0.29202
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.53433 | -0.45931 | -0.42022 | -0.38872 | -0.37566 | -0.37906 | -0.39379 | -0.41462 | -0.4598 | -0.45242 | -0.43626 | -0.36784 | -0.30282 | -0.29072 | -0.29745 | -0.31029 | -0.32088 | -0.37766 | -0.4822 | -0.16317 | -0.31386 | -0.67838 | -0.65912 | -0.60123
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.047443 | 0.00031853 | 0.0067911 | 0.0059147 | 0.0094233 | 0.0030355 | -0.00021553 | 0.0015144 | -0.012737 | -0.024195 | -0.054909 | -0.056588 | -0.047584 | -0.051727 | -0.055619 | -0.069533 | -0.052923 | -0.043407 | -0.040964 | 0.38814 | 0.32641 | -0.017431 | -0.014994 | -0.010674
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.10686 | -0.072062 | -0.062752 | -0.058712 | -0.056374 | -0.062422 | -0.065668 | -0.063571 | -0.07321 | -0.072783 | -0.07909 | -0.085702 | -0.068843 | -0.069586 | -0.072652 | -0.085109 | -0.074848 | -0.078661 | -0.082479 | 0.33944 | 0.2656 | -0.084486 | -0.079845 | -0.07789
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.02494 | 0.018549 | 0.024289 | 0.017879 | 0.022972 | 0.017202 | 0.014671 | 0.022756 | 0.011127 | 0.002985 | -0.021372 | -0.021343 | -0.0065451 | -0.0085564 | -0.012144 | -0.027514 | -0.010644 | -0.003027 | -0.0062828 | 0.41705 | 0.35302 | 0.010777 | 0.0056324 | 0.011438
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.018234 | 0.025501 | 0.030146 | 0.025387 | 0.029822 | 0.023537 | 0.021131 | 0.029142 | 0.018896 | 0.011019 | -0.013908 | -0.013577 | -0.00014496 | -0.0019608 | -0.00527 | -0.019005 | -0.0027533 | 0.0043621 | 0.0017967 | 0.42323 | 0.35918 | 0.016329 | 0.012955 | 0.018398
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.052485 | -0.0050182 | 0.0021667 | -0.001297 | 0.0047312 | -0.00099277 | -0.0032578 | 0.0058746 | -0.0086098 | -0.023407 | -0.053579 | -0.055815 | -0.0424 | -0.044716 | -0.048351 | -0.062596 | -0.045291 | -0.037846 | -0.040318 | 0.38099 | 0.31911 | -0.024101 | -0.028063 | -0.019106
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.58208 | -0.50724 | -0.46078 | -0.42445 | -0.41103 | -0.41252 | -0.42803 | -0.44913 | -0.49613 | -0.47511 | -0.45218 | -0.36808 | -0.29565 | -0.28271 | -0.28772 | -0.30207 | -0.31427 | -0.38425 | -0.50125 | -0.19942 | -0.36344 | -0.72519 | -0.70915 | -0.64799
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.22533 | -0.18202 | -0.16107 | -0.15208 | -0.14568 | -0.14961 | -0.15996 | -0.16666 | -0.18793 | -0.18057 | -0.18028 | -0.16027 | -0.12582 | -0.12114 | -0.12767 | -0.1408 | -0.13649 | -0.15911 | -0.19537 | 0.18209 | 0.09317 | -0.26048 | -0.24935 | -0.23162
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.026817 | 0.025463 | 0.029835 | 0.028621 | 0.031212 | 0.02497 | 0.022101 | 0.024449 | 0.01601 | 0.010454 | -0.015703 | -0.011954 | -0.0025234 | -0.0061035 | -0.0073776 | -0.018644 | -0.0040922 | 0.0031815 | 0.0039215 | 0.42717 | 0.36211 | 0.017614 | 0.018438 | 0.020462
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.16014 | -0.12029 | -0.10526 | -0.10041 | -0.096549 | -0.10175 | -0.10814 | -0.10883 | -0.12386 | -0.11927 | -0.12409 | -0.11151 | -0.082361 | -0.079423 | -0.08272 | -0.095228 | -0.0896 | -0.10239 | -0.12666 | 0.2622 | 0.18236 | -0.16609 | -0.15899 | -0.14789
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.17965 | -0.14026 | -0.12326 | -0.11701 | -0.11277 | -0.11758 | -0.12488 | -0.12653 | -0.14344 | -0.1378 | -0.14084 | -0.12641 | -0.093956 | -0.090497 | -0.094972 | -0.10711 | -0.10188 | -0.11862 | -0.14778 | 0.23617 | 0.15288 | -0.19628 | -0.18759 | -0.17447
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.11779 | -0.051497 | -0.03847 | -0.034369 | -0.028865 | -0.03224 | -0.039302 | -0.043342 | -0.06341 | -0.076426 | -0.10872 | -0.10303 | -0.090406 | -0.092352 | -0.1139 | -0.11589 | -0.099436 | -0.096844 | -0.10183 | 0.31118 | 0.24146 | -0.10727 | -0.10415 | -0.091024
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.04554 | -0.0011463 | 0.0049076 | 0.0032101 | 0.0064392 | -0.00020599 | -0.0030012 | 0.0019588 | -0.0084381 | -0.014832 | -0.039759 | -0.038662 | -0.025533 | -0.027312 | -0.030089 | -0.043891 | -0.028309 | -0.022577 | -0.023962 | 0.39799 | 0.33241 | -0.012499 | -0.012491 | -0.0088367
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.046965 | 0.00072479 | 0.007163 | 0.0062532 | 0.0097437 | 0.003334 | 0.00010395 | 0.0018806 | -0.0123 | -0.023737 | -0.054445 | -0.056134 | -0.047115 | -0.051245 | -0.055115 | -0.069007 | -0.052382 | -0.042864 | -0.040392 | 0.38939 | 0.32703 | -0.0168 | -0.014406 | -0.010124
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.04458 | -0.0036068 | 0.0019684 | 0.001112 | 0.002718 | -0.0046282 | -0.006937 | -0.0013113 | -0.0083065 | -0.010553 | -0.033033 | -0.030962 | -0.016687 | -0.017254 | -0.018444 | -0.031985 | -0.016966 | -0.012142 | -0.013248 | 0.40618 | 0.33989 | -0.0063267 | -0.0057983 | -0.0055141
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.024469 | 0.027449 | 0.031628 | 0.030309 | 0.032812 | 0.026507 | 0.023698 | 0.02621 | 0.01787 | 0.011887 | -0.014832 | -0.011684 | -0.0026827 | -0.0060339 | 0.026802 | -0.018538 | -0.0039129 | 0.0037994 | 0.0052166 | 0.42924 | 0.36481 | 0.020607 | 0.021381 | 0.023157
79900 | SONREUS_JB 66.000 | MALLOR | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/06/2026) Hora 15: -0.0072966
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.14355 | -0.098139 | -0.082731 | -0.07874 | -0.072039 | -0.07805 | -0.087265 | -0.10169 | -0.10966 | -0.094616 | -0.093266 | -0.060093 | -0.036663 | -0.027126 | -0.06632 | -0.095838 | -0.048106 | -0.071459 | -0.096003 | 0.29644 | 0.20351 | -0.15979 | -0.14707 | -0.13772
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.019434 | 0.035488 | 0.039282 | 0.037903 | 0.040558 | 0.034533 | 0.031693 | 0.033928 | 0.026054 | 0.019676 | -0.0073929 | -0.0039692 | 0.004468 | 0.0011444 | 7.6294e-05 | -0.011008 | 0.0029659 | 0.01104 | 0.012732 | 0.43664 | 0.37248 | 0.028646 | 0.02898 | 0.031029
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.047169 | -0.014362 | -0.0097198 | -0.0091152 | -0.0084991 | -0.014993 | -0.016789 | -0.012526 | -0.018291 | -0.019136 | -0.037489 | -0.037282 | -0.022564 | -0.022307 | -0.023438 | -0.035324 | -0.024625 | -0.024321 | -0.022396 | 0.40371 | 0.33681 | -0.0098934 | -0.0061131 | -0.008688
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.090652 | -0.056961 | -0.048869 | -0.045587 | -0.043787 | -0.049949 | -0.05263 | -0.049868 | -0.058304 | -0.058002 | -0.066174 | -0.072883 | -0.056798 | -0.057547 | -0.060045 | -0.072352 | -0.061814 | -0.064487 | -0.066158 | 0.35757 | 0.2848 | -0.063675 | -0.059488 | -0.05913
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.027208 | 0.016443 | 0.021511 | 0.017781 | 0.021726 | 0.015265 | 0.012799 | 0.019969 | 0.0098743 | 0.0026455 | -0.022232 | -0.021661 | -0.0082474 | -0.0099678 | -0.012961 | -0.026703 | -0.010653 | -0.0047226 | -0.0061417 | 0.41518 | 0.35082 | 0.0072556 | 0.004921 | 0.0095844
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0067596 | 0.03562 | 0.038383 | 0.033423 | 0.037113 | 0.030261 | 0.028703 | 0.038003 | 0.029099 | 0.019054 | -0.0094948 | -0.012208 | -0.00048828 | -0.0022316 | -0.0043449 | -0.017786 | -0.00057507 | 0.0081749 | 0.010056 | 0.4347 | 0.37514 | 0.031649 | 0.027493 | 0.031252
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.25844 | -0.20363 | -0.18002 | -0.17064 | -0.16088 | -0.16486 | -0.17798 | -0.19331 | -0.21492 | -0.19292 | -0.18076 | -0.14489 | -0.10961 | -0.10963 | -0.13283 | -0.1513 | -0.13705 | -0.16643 | -0.21045 | 0.16369 | 0.058958 | -0.30702 | -0.29477 | -0.27552
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.10922 | -0.2127 | -0.1705 | -0.18346 | -0.19723 | -0.19765 | -0.19633 | -0.16181 | -0.16553 | -0.16012 | -0.00050163 | -0.08913 | -0.0067482 | 2.6703e-05 | 0.016398 | 0.02437 | 0.02752 | -0.02697 | -0.092484 | -0.011635 | 0.012369 | -0.21087 | -0.22977 | -0.17465
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.0055943 | -0.15257 | -0.10915 | -0.1297 | -0.15097 | -0.15015 | -0.13928 | -0.08723 | -0.085173 | -0.099281 | 0.084585 | -0.033997 | 0.058568 | 0.064187 | 0.083395 | 0.093978 | 0.097857 | 0.038376 | -0.020176 | 0.0066929 | 0.13012 | -0.088942 | -0.11922 | -0.065168
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0.005703 | -0.15246 | -0.10905 | -0.12959 | -0.15086 | -0.15004 | -0.13917 | -0.087087 | -0.084913 | -0.098816 | 0.085318 | -0.033284 | 0.059334 | 0.064946 | 0.084158 | 0.094738 | 0.098629 | 0.039125 | -0.019533 | 0.0065918 | 0.13029 | -0.088821 | -0.11911 | -0.065058
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | -0.048084 | -0.17791 | -0.13381 | -0.15133 | -0.16853 | -0.168 | -0.16285 | -0.12078 | -0.12348 | -0.13107 | 0.042528 | -0.062799 | 0.026423 | 0.031775 | 0.050738 | 0.060742 | 0.064386 | 0.0064373 | -0.056751 | -0.010332 | 0.066408 | -0.15277 | -0.17648 | -0.11967
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0.012842 | -0.14491 | -0.10188 | -0.1224 | -0.14363 | -0.14285 | -0.13189 | -0.077544 | -0.06757 | -0.068359 | 0.13378 | 0.01363 | 0.10967 | 0.11512 | 0.1343 | 0.1449 | 0.1487 | 0.089481 | 0.022551 | 0 | 0.14159 | -0.079508 | -0.11052 | -0.057039
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.015896 | -0.14524 | -0.10209 | -0.12316 | -0.14487 | -0.14406 | -0.13244 | -0.079395 | -0.076967 | -0.092865 | 0.090897 | -0.029028 | 0.063617 | 0.06926 | 0.088482 | 0.099073 | 0.10307 | 0.04348 | -0.013714 | 0.015015 | 0.14165 | -0.076874 | -0.1079 | -0.054428
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.068279 | -0.19847 | -0.15382 | -0.17126 | -0.18843 | -0.18789 | -0.1829 | -0.1411 | -0.14465 | -0.15183 | 0.022102 | -0.083305 | 0.0059795 | 0.011768 | 0.030793 | 0.040742 | 0.044571 | -0.013786 | -0.07752 | -0.030401 | 0.046059 | -0.17493 | -0.19826 | -0.1405
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | -0.068178 | -0.19836 | -0.15372 | -0.17116 | -0.18833 | -0.18779 | -0.1828 | -0.141 | -0.14455 | -0.15173 | 0.022203 | -0.083203 | 0.0060844 | 0.01187 | 0.030895 | 0.040845 | 0.044673 | -0.013683 | -0.077417 | -0.030298 | 0.04616 | -0.17483 | -0.19816 | -0.1404

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario