## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/08/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.35709 | -0.42406 | -0.44506 | -0.40815 | -0.37315 | -0.36533 | -0.36065 | -0.41156 | -0.41577 | -0.42896 | -0.46486 | -0.45112 | -0.44778 | -0.45176 | -0.45743 | -0.44369 | -0.35359 | -0.38106 | -0.40663 | -0.38233 | -0.32459 | -0.34241 | -0.28741 | -0.30124
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.38889 | -0.45874 | -0.46608 | -0.42685 | -0.38936 | -0.37824 | -0.37645 | -0.43052 | -0.44287 | -0.46673 | -0.51179 | -0.49678 | -0.48927 | -0.4956 | -0.50371 | -0.49087 | -0.39125 | -0.41805 | -0.44592 | -0.4246 | -0.36957 | -0.38471 | -0.32429 | -0.33062
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.34437 | -0.41246 | -0.43551 | -0.39994 | -0.36571 | -0.35864 | -0.35336 | -0.40308 | -0.4052 | -0.41535 | -0.44838 | -0.43505 | -0.43322 | -0.43701 | -0.44241 | -0.42818 | -0.33984 | -0.3663 | -0.39049 | -0.36413 | -0.30501 | -0.32278 | -0.26991 | -0.28712
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.52486 | -0.5764 | -0.58325 | -0.54001 | -0.50028 | -0.4888 | -0.48526 | -0.54563 | -0.56547 | -0.60066 | -0.64528 | -0.63977 | -0.63725 | -0.65111 | -0.65104 | -0.64105 | -0.54043 | -0.57855 | -0.62071 | -0.60214 | -0.54401 | -0.56375 | -0.49386 | -0.48407
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.34261 | -0.4111 | -0.43401 | -0.39861 | -0.36451 | -0.35745 | -0.35224 | -0.40175 | -0.40384 | -0.41378 | -0.44665 | -0.43315 | -0.43126 | -0.43511 | -0.44043 | -0.42619 | -0.3379 | -0.3641 | -0.38811 | -0.36165 | -0.30257 | -0.32021 | -0.26755 | -0.2851
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.27575 | -0.34292 | -0.37999 | -0.34557 | -0.31185 | -0.30462 | -0.29857 | -0.34811 | -0.34036 | -0.34589 | -0.37647 | -0.36232 | -0.3608 | -0.35951 | -0.36625 | -0.35072 | -0.26587 | -0.29352 | -0.31757 | -0.29046 | -0.23153 | -0.24975 | -0.19843 | -0.21763
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.27592 | -0.34307 | -0.38011 | -0.34568 | -0.31197 | -0.30474 | -0.29869 | -0.34823 | -0.3405 | -0.34604 | -0.37663 | -0.36249 | -0.36096 | -0.35968 | -0.36644 | -0.35089 | -0.26604 | -0.2937 | -0.31774 | -0.29065 | -0.23171 | -0.24993 | -0.1986 | -0.21782
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.43953 | -0.49429 | -0.51213 | -0.47174 | -0.43264 | -0.42373 | -0.41819 | -0.47374 | -0.48253 | -0.50175 | -0.54494 | -0.53698 | -0.53572 | -0.5422 | -0.54945 | -0.53893 | -0.44628 | -0.47984 | -0.51213 | -0.49009 | -0.43023 | -0.45268 | -0.39083 | -0.3931
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.34497 | -0.41282 | -0.43602 | -0.40038 | -0.36609 | -0.35902 | -0.35372 | -0.40351 | -0.40563 | -0.41584 | -0.44894 | -0.43569 | -0.43388 | -0.43763 | -0.44304 | -0.42885 | -0.34052 | -0.36711 | -0.39139 | -0.36509 | -0.30596 | -0.32382 | -0.27085 | -0.28789
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.26556 | -0.3216 | -0.36271 | -0.32783 | -0.29661 | -0.29488 | -0.28519 | -0.33074 | -0.32603 | -0.32631 | -0.34999 | -0.33986 | -0.34326 | -0.34307 | -0.34458 | -0.33193 | -0.25581 | -0.28674 | -0.3101 | -0.28355 | -0.22241 | -0.24639 | -0.19822 | -0.21959
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.35717 | -0.42138 | -0.44509 | -0.40846 | -0.37365 | -0.36768 | -0.36156 | -0.41151 | -0.41465 | -0.42465 | -0.45779 | -0.44647 | -0.44603 | -0.44966 | -0.4548 | -0.44207 | -0.35447 | -0.38233 | -0.40672 | -0.38091 | -0.32122 | -0.34065 | -0.2874 | -0.30322
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.34268 | -0.41092 | -0.43361 | -0.39828 | -0.36425 | -0.35722 | -0.35202 | -0.40143 | -0.40353 | -0.41355 | -0.44638 | -0.43292 | -0.431 | -0.43489 | -0.44017 | -0.42596 | -0.33795 | -0.36411 | -0.38813 | -0.36184 | -0.30303 | -0.32066 | -0.2681 | -0.28543
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.38032 | -0.44758 | -0.46343 | -0.42734 | -0.39285 | -0.38549 | -0.38081 | -0.43104 | -0.44005 | -0.45389 | -0.4894 | -0.47608 | -0.47268 | -0.48032 | -0.48454 | -0.46938 | -0.37883 | -0.40623 | -0.43336 | -0.40757 | -0.34902 | -0.36704 | -0.31184 | -0.32509
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.036797 | -0.058202 | -0.063716 | -0.057806 | -0.048394 | -0.056862 | -0.0496 | -0.057693 | -0.033591 | -0.034645 | -0.037886 | -0.037165 | -0.039968 | -0.040599 | -0.042023 | -0.038334 | -0.02951 | -0.033081 | -0.026772 | -0.025335 | -0.023359 | -0.033394 | -0.030699 | -0.035294
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.1876 | -0.16716 | -0.15984 | -0.14848 | -0.1376 | -0.14725 | -0.13935 | -0.16877 | -0.1766 | -0.16771 | -0.15508 | -0.13623 | -0.12372 | -0.11371 | -0.12191 | -0.11766 | -0.1273 | -0.15943 | -0.18997 | -0.21979 | -0.24313 | -0.2576 | -0.23151 | -0.20567
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.085236 | -0.10324 | -0.1073 | -0.097126 | -0.086514 | -0.09453 | -0.0896 | -0.10238 | -0.081788 | -0.089901 | -0.099136 | -0.095522 | -0.099535 | -0.10037 | -0.10171 | -0.098381 | -0.089417 | -0.096565 | -0.098917 | -0.10007 | -0.097025 | -0.10573 | -0.096382 | -0.091133
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.15097 | -0.13513 | -0.12695 | -0.11856 | -0.10342 | -0.11427 | -0.10718 | -0.1307 | -0.13866 | -0.13622 | -0.13799 | -0.12466 | -0.11984 | -0.11955 | -0.12193 | -0.1242 | -0.12817 | -0.14181 | -0.16288 | -0.17553 | -0.18492 | -0.18955 | -0.17563 | -0.16159
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.47023 | -0.41953 | -0.39162 | -0.36893 | -0.35114 | -0.3578 | -0.35702 | -0.42339 | -0.45639 | -0.43892 | -0.39531 | -0.30542 | -0.25463 | -0.2308 | -0.24203 | -0.22894 | -0.25823 | -0.34851 | -0.46238 | -0.58402 | -0.65156 | -0.67616 | -0.59488 | -0.51757
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.17604 | -0.15658 | -0.15181 | -0.1423 | -0.13233 | -0.14178 | -0.13212 | -0.16039 | -0.1672 | -0.15553 | -0.13591 | -0.10752 | -0.096405 | -0.085815 | -0.09514 | -0.089294 | -0.10089 | -0.13299 | -0.15765 | -0.18596 | -0.20835 | -0.22517 | -0.20295 | -0.17946
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.17457 | -0.15619 | -0.15072 | -0.1413 | -0.13112 | -0.14055 | -0.13144 | -0.15926 | -0.1657 | -0.15427 | -0.1357 | -0.10834 | -0.096581 | -0.086627 | -0.094662 | -0.089516 | -0.10041 | -0.13144 | -0.15736 | -0.18607 | -0.20789 | -0.2232 | -0.2014 | -0.17881
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.25613 | -0.22735 | -0.21625 | -0.20276 | -0.19161 | -0.19998 | -0.19259 | -0.22987 | -0.24474 | -0.22847 | -0.20024 | -0.15656 | -0.13408 | -0.11939 | -0.12732 | -0.12167 | -0.13847 | -0.1866 | -0.23606 | -0.29197 | -0.32755 | -0.3464 | -0.30823 | -0.27121
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.021308 | -0.024414 | -0.022603 | -0.021115 | -0.011969 | -0.021624 | -0.013932 | -0.02873 | -0.02343 | -0.01878 | -0.016451 | -0.011024 | -0.013906 | -0.012945 | -0.016066 | -0.009922 | -0.0087986 | -0.011518 | -0.006237 | -0.0063019 | -0.0085831 | -0.01823 | -0.014799 | -0.01153
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.057426 | -0.054851 | -0.04985 | -0.047544 | -0.036163 | -0.04536 | -0.03735 | -0.055532 | -0.052756 | -0.045216 | -0.037998 | -0.02759 | -0.026167 | -0.022915 | -0.028713 | -0.022583 | -0.026144 | -0.035763 | -0.040489 | -0.048782 | -0.055647 | -0.067579 | -0.061184 | -0.052183
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.23088 | -0.2063 | -0.19348 | -0.18147 | -0.16515 | -0.17445 | -0.16812 | -0.19679 | -0.20988 | -0.19924 | -0.18239 | -0.15533 | -0.14169 | -0.13615 | -0.13708 | -0.14502 | -0.15438 | -0.18314 | -0.22774 | -0.26533 | -0.28965 | -0.3032 | -0.28084 | -0.25369
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.047475 | -0.070863 | -0.077275 | -0.06883 | -0.058802 | -0.066505 | -0.059748 | -0.067667 | -0.040816 | -0.041843 | -0.044842 | -0.042204 | -0.044826 | -0.045189 | -0.046711 | -0.044012 | -0.033644 | -0.038712 | -0.037178 | -0.037512 | -0.036402 | -0.046091 | -0.043129 | -0.045666
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.48198 | -0.42987 | -0.40057 | -0.3774 | -0.35915 | -0.36573 | -0.36526 | -0.43421 | -0.46874 | -0.45217 | -0.40638 | -0.31569 | -0.26304 | -0.23829 | -0.24828 | -0.23623 | -0.26607 | -0.35924 | -0.4777 | -0.60297 | -0.67299 | -0.69733 | -0.60796 | -0.52854
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.039152 | -0.045783 | -0.044952 | -0.040615 | -0.03173 | -0.040936 | -0.033831 | -0.047222 | -0.040446 | -0.040466 | -0.043747 | -0.043863 | -0.049617 | -0.052094 | -0.05492 | -0.048782 | -0.044186 | -0.044809 | -0.03606 | -0.031944 | -0.031221 | -0.041086 | -0.036198 | -0.033562
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.037643 | -0.042521 | -0.040969 | -0.037365 | -0.028305 | -0.0377 | -0.030546 | -0.045178 | -0.039855 | -0.03871 | -0.040634 | -0.039671 | -0.044846 | -0.046616 | -0.049696 | -0.043304 | -0.039879 | -0.040899 | -0.033039 | -0.029987 | -0.030031 | -0.040073 | -0.034918 | -0.031328
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.037574 | -0.043942 | -0.043051 | -0.038915 | -0.030079 | -0.03931 | -0.032172 | -0.045671 | -0.039085 | -0.038645 | -0.041525 | -0.041349 | -0.046986 | -0.04928 | -0.052132 | -0.046009 | -0.041667 | -0.042223 | -0.033575 | -0.029547 | -0.029005 | -0.038887 | -0.034174 | -0.031548
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | 0.0070791 | 0.0037127 | 0.0051432 | 0.0048656 | 0.014001 | 0.0041504 | 0.01322 | 0.0010519 | 0.010644 | 0.0257 | 0.040413 | 0.05434 | 0.057169 | 0.062628 | 0.060169 | 0.064285 | 0.059908 | 0.050852 | 0.047089 | 0.037197 | 0.028648 | 0.018368 | 0.018438 | 0.020267
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.24708 | -0.21983 | -0.20544 | -0.19169 | -0.17672 | -0.18675 | -0.18414 | -0.22545 | -0.23128 | -0.20864 | -0.16296 | -0.12665 | -0.10873 | -0.098649 | -0.10808 | -0.11045 | -0.12735 | -0.17315 | -0.23835 | -0.2765 | -0.30727 | -0.32848 | -0.29697 | -0.26212
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.071067 | -0.063998 | -0.060445 | -0.056047 | -0.043319 | -0.054817 | -0.045437 | -0.062311 | -0.064534 | -0.063797 | -0.068476 | -0.062738 | -0.064623 | -0.065424 | -0.066685 | -0.066917 | -0.067888 | -0.072046 | -0.078178 | -0.075718 | -0.078094 | -0.078331 | -0.07394 | -0.071854
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.14427 | -0.13043 | -0.12564 | -0.11749 | -0.10743 | -0.11711 | -0.10827 | -0.13249 | -0.13609 | -0.12642 | -0.1121 | -0.091095 | -0.08153 | -0.073796 | -0.079836 | -0.075808 | -0.083857 | -0.10829 | -0.12893 | -0.15041 | -0.16777 | -0.18027 | -0.16329 | -0.14602
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.17572 | -0.15718 | -0.15014 | -0.13992 | -0.12925 | -0.13887 | -0.13124 | -0.16003 | -0.16534 | -0.15219 | -0.11655 | -0.091684 | -0.080992 | -0.072335 | -0.079271 | -0.076452 | -0.086761 | -0.11612 | -0.14654 | -0.17102 | -0.19176 | -0.20627 | -0.18623 | -0.16517
79800 | LLUBI_JBP1 66.000 | MALLOR | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/08/2026) Hora 11: -0.14398; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/08/2026) Hora 12: -0.1131; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/08/2026) Hora 13: -0.096568; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/08/2026) Hora 14: -0.085715; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/08/2026) Hora 15: -0.092564; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/08/2026) Hora 16: -0.088964; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/08/2026) Hora 17: -0.10204; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/08/2026) Hora 18: -0.13795; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/08/2026) Hora 19: -0.17508; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/08/2026) Hora 20: -0.21322; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/08/2026) Hora 21: -0.24044; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/08/2026) Hora 22: -0.25437; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/08/2026) Hora 23: -0.2277; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (31/08/2026) Hora 24: -0.2003
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.25085 | -0.22473 | -0.2106 | -0.19788 | -0.18223 | -0.19145 | -0.18521 | -0.21511 | -0.2296 | -0.21848 | -0.19918 | -0.16984 | -0.15484 | -0.14737 | -0.14804 | -0.15611 | -0.16585 | -0.19636 | -0.24415 | -0.28758 | -0.31408 | -0.32787 | -0.30454 | -0.27521
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | -0.0044432 | -0.0073977 | -0.0056915 | -0.0057802 | 0.0035496 | -0.0064087 | 0.0027504 | -0.010069 | -0.0027542 | 0.0045795 | 0.0098057 | 0.016253 | 0.013988 | 0.01642 | 0.013399 | 0.019045 | 0.019119 | 0.016144 | 0.020233 | 0.019136 | 0.015854 | 0.0061474 | 0.006834 | 0.0090694
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.27804 | -0.24703 | -0.23395 | -0.21954 | -0.20766 | -0.21596 | -0.20942 | -0.25002 | -0.26771 | -0.24943 | -0.21754 | -0.16888 | -0.14322 | -0.1272 | -0.13443 | -0.12847 | -0.14742 | -0.20065 | -0.25707 | -0.32117 | -0.36048 | -0.38043 | -0.33793 | -0.29681
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.014258 | -0.014926 | -0.013978 | -0.011765 | -0.0024357 | -0.013577 | -0.0033932 | -0.015194 | -0.01071 | -0.0057774 | -0.0041656 | 0.0010891 | -0.0021152 | -0.0018463 | -0.0017891 | -0.00071716 | -0.0010605 | -0.0030842 | -0.0015621 | 0.0026989 | -0.00022888 | -0.0043888 | -0.0039005 | -0.0056534
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.23411 | -0.17306 | -0.20165 | -0.19045 | -0.19133 | -0.202 | -0.16549 | -0.20871 | -0.22695 | -0.20482 | -0.14184 | -0.071077 | -0.086867 | -0.049009 | -0.11355 | -0.078341 | -0.11983 | -0.19375 | -0.16491 | -0.17584 | -0.21746 | -0.28466 | -0.25578 | -0.20197
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.4011 | -0.35424 | -0.33466 | -0.31479 | -0.29957 | -0.30598 | -0.30415 | -0.362 | -0.39137 | -0.36891 | -0.32524 | -0.24903 | -0.20695 | -0.18755 | -0.1989 | -0.18826 | -0.21231 | -0.29037 | -0.38806 | -0.49761 | -0.55261 | -0.57532 | -0.5048 | -0.43727
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.074025 | -0.066653 | -0.06294 | -0.058404 | -0.045576 | -0.057067 | -0.047773 | -0.064909 | -0.067307 | -0.066706 | -0.071623 | -0.06599 | -0.067926 | -0.068881 | -0.07032 | -0.070486 | -0.071455 | -0.075687 | -0.081951 | -0.079554 | -0.081944 | -0.082283 | -0.077633 | -0.075201
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.15018 | -0.13563 | -0.13046 | -0.12196 | -0.11178 | -0.12144 | -0.11275 | -0.13766 | -0.14169 | -0.13191 | -0.11744 | -0.096706 | -0.090293 | -0.081927 | -0.088306 | -0.084381 | -0.093002 | -0.11933 | -0.14261 | -0.16631 | -0.18514 | -0.19806 | -0.17923 | -0.16016
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.038778 | -0.042686 | -0.040609 | -0.037155 | -0.027793 | -0.037157 | -0.030124 | -0.045358 | -0.041168 | -0.040237 | -0.042618 | -0.042088 | -0.047493 | -0.049432 | -0.052652 | -0.046257 | -0.042921 | -0.043974 | -0.036345 | -0.033642 | -0.033419 | -0.043653 | -0.037247 | -0.032825
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.1058 | -0.094883 | -0.089266 | -0.083252 | -0.06956 | -0.080863 | -0.072643 | -0.092652 | -0.097456 | -0.096416 | -0.10074 | -0.09219 | -0.091608 | -0.09224 | -0.094093 | -0.095064 | -0.097128 | -0.10468 | -0.11664 | -0.11985 | -0.12496 | -0.12669 | -0.11816 | -0.11096
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.036243 | -0.034378 | -0.03324 | -0.030293 | -0.019711 | -0.030816 | -0.020525 | -0.034175 | -0.032608 | -0.029318 | -0.029528 | -0.023306 | -0.025044 | -0.023985 | -0.024668 | -0.023294 | -0.023878 | -0.028082 | -0.030212 | -0.026991 | -0.030094 | -0.031548 | -0.029884 | -0.030939
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0023031 | -0.0034657 | -0.0035172 | -0.0016928 | 0.0076103 | -0.0037336 | 0.0071154 | -0.0033398 | 0.0013132 | 0.0057812 | 0.0063095 | 0.010611 | 0.0066681 | 0.006897 | 0.0074291 | 0.007885 | 0.008215 | 0.0075932 | 0.010429 | 0.017496 | 0.015575 | 0.013426 | 0.012053 | 0.0076408
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.052737 | -0.075643 | -0.081762 | -0.073058 | -0.062659 | -0.070428 | -0.063788 | -0.071982 | -0.045519 | -0.047314 | -0.051088 | -0.048716 | -0.051427 | -0.051946 | -0.053625 | -0.05109 | -0.040405 | -0.045641 | -0.044491 | -0.045156 | -0.044149 | -0.053902 | -0.050322 | -0.051918
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.26986 | -0.23936 | -0.22523 | -0.21015 | -0.19788 | -0.20663 | -0.20151 | -0.24238 | -0.25498 | -0.23064 | -0.20508 | -0.14989 | -0.11718 | -0.10125 | -0.10837 | -0.10759 | -0.13038 | -0.18893 | -0.25866 | -0.3342 | -0.37793 | -0.39706 | -0.35081 | -0.30455
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.035779 | -0.039396 | -0.037424 | -0.034534 | -0.025335 | -0.035001 | -0.028012 | -0.044679 | -0.040863 | -0.038326 | -0.038042 | -0.034609 | -0.038568 | -0.039095 | -0.042063 | -0.03537 | -0.03304 | -0.035107 | -0.028811 | -0.027729 | -0.028948 | -0.038948 | -0.033348 | -0.029177
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.25439 | -0.22706 | -0.21305 | -0.19714 | -0.1834 | -0.1928 | -0.18885 | -0.22636 | -0.24463 | -0.24206 | -0.2292 | -0.20792 | -0.19268 | -0.18132 | -0.1907 | -0.18459 | -0.19698 | -0.23399 | -0.27923 | -0.31812 | -0.34449 | -0.36058 | -0.32489 | -0.2859
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.52744 | -0.47016 | -0.43229 | -0.40218 | -0.38864 | -0.39092 | -0.39118 | -0.45083 | -0.49007 | -0.48393 | -0.44577 | -0.39233 | -0.3477 | -0.32574 | -0.33132 | -0.33421 | -0.35345 | -0.43757 | -0.54799 | -0.65348 | -0.71306 | -0.74055 | -0.66928 | -0.59013
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.032158 | -0.039354 | -0.039049 | -0.034989 | -0.026443 | -0.0357 | -0.028313 | -0.040865 | -0.033089 | -0.032017 | -0.03434 | -0.033934 | -0.039319 | -0.041356 | -0.043892 | -0.038116 | -0.0338 | -0.034128 | -0.025394 | -0.021172 | -0.020655 | -0.030394 | -0.0266 | -0.024986
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.08655 | -0.077908 | -0.073484 | -0.068463 | -0.055352 | -0.066834 | -0.058031 | -0.07626 | -0.079429 | -0.078661 | -0.083469 | -0.076838 | -0.077882 | -0.078816 | -0.080351 | -0.080757 | -0.082095 | -0.087421 | -0.095713 | -0.095333 | -0.098719 | -0.099533 | -0.093431 | -0.089132
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.021497 | -0.044658 | -0.051124 | -0.044504 | -0.035014 | -0.043082 | -0.035288 | -0.043845 | -0.01918 | -0.013693 | -0.010271 | -0.0055103 | -0.0074453 | -0.0070496 | -0.0085392 | -0.0056343 | 0.0028772 | -0.002039 | -0.0004158 | 0.00017929 | 0.0015259 | -0.0083427 | -0.0061913 | -0.013121
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.015225 | -0.037806 | -0.044261 | -0.038294 | -0.029309 | -0.037657 | -0.029793 | -0.037165 | -0.011771 | -0.0056534 | -0.002655 | 0.0019093 | 3.5286e-05 | 0.00047493 | -0.0010185 | 0.0028267 | 0.0097351 | 0.005394 | 0.0076923 | 0.0079365 | 0.0080833 | -0.0015469 | -0.00083351 | -0.0079079
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.043556 | -0.067352 | -0.073963 | -0.065682 | -0.055763 | -0.063511 | -0.056634 | -0.064281 | -0.037086 | -0.037601 | -0.040268 | -0.037561 | -0.040215 | -0.04053 | -0.041975 | -0.039211 | -0.028973 | -0.033854 | -0.032116 | -0.032242 | -0.03105 | -0.040689 | -0.03801 | -0.041128
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.57002 | -0.50429 | -0.4638 | -0.43111 | -0.41409 | -0.41653 | -0.41926 | -0.48026 | -0.52355 | -0.50745 | -0.46476 | -0.40304 | -0.3493 | -0.32404 | -0.32688 | -0.33585 | -0.36317 | -0.45237 | -0.57879 | -0.69957 | -0.76413 | -0.79296 | -0.71662 | -0.63576
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.2102 | -0.18801 | -0.17811 | -0.16561 | -0.15381 | -0.16337 | -0.15754 | -0.19104 | -0.19991 | -0.18926 | -0.17195 | -0.14815 | -0.13197 | -0.12081 | -0.12903 | -0.12389 | -0.13668 | -0.17301 | -0.21279 | -0.24824 | -0.27466 | -0.2898 | -0.26199 | -0.23189
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0075741 | -0.010344 | -0.0084982 | -0.0084896 | 0.00095272 | -0.0089588 | 0.0001421 | -0.012956 | -0.0059481 | 0.00092316 | 0.0057678 | 0.012051 | 0.0096598 | 0.011845 | 0.008707 | 0.0145 | 0.014672 | 0.011738 | 0.015955 | 0.015003 | 0.011908 | 0.0020523 | 0.0030594 | 0.0055695
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.15029 | -0.13573 | -0.13055 | -0.12204 | -0.11186 | -0.12152 | -0.11283 | -0.13775 | -0.1418 | -0.13203 | -0.11754 | -0.096813 | -0.090389 | -0.082002 | -0.088387 | -0.084461 | -0.093089 | -0.11943 | -0.14274 | -0.16646 | -0.1853 | -0.19823 | -0.17939 | -0.1603
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.16969 | -0.15177 | -0.14555 | -0.13542 | -0.125 | -0.13472 | -0.12634 | -0.15371 | -0.15965 | -0.14945 | -0.13483 | -0.11621 | -0.10397 | -0.093952 | -0.10141 | -0.097422 | -0.10718 | -0.13763 | -0.16607 | -0.19434 | -0.21676 | -0.2305 | -0.20745 | -0.18458
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.082484 | -0.074821 | -0.06605 | -0.062058 | -0.049477 | -0.057636 | -0.051154 | -0.075543 | -0.079707 | -0.0781 | -0.076937 | -0.06848 | -0.068185 | -0.066483 | -0.074087 | -0.06695 | -0.0719 | -0.08292 | -0.088795 | -0.10146 | -0.10626 | -0.12029 | -0.10753 | -0.088949
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.034725 | -0.044175 | -0.045648 | -0.041026 | -0.032833 | -0.041874 | -0.03389 | -0.044143 | -0.03124 | -0.026974 | -0.02511 | -0.020681 | -0.022762 | -0.022409 | -0.023964 | -0.020033 | -0.016236 | -0.019846 | -0.016541 | -0.016754 | -0.018656 | -0.028234 | -0.025824 | -0.025896
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.031766 | -0.039026 | -0.038764 | -0.034715 | -0.026186 | -0.035442 | -0.028037 | -0.040526 | -0.032691 | -0.031593 | -0.033922 | -0.03352 | -0.03815 | -0.040928 | -0.043438 | -0.037685 | -0.033361 | -0.033646 | -0.024872 | -0.020609 | -0.020081 | -0.029795 | -0.026058 | -0.024515
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.032065 | -0.035176 | -0.035131 | -0.031599 | -0.024936 | -0.034331 | -0.025544 | -0.034576 | -0.02646 | -0.021593 | -0.018898 | -0.013636 | -0.015046 | -0.01383 | -0.014418 | -0.011307 | -0.0093012 | -0.012104 | -0.0080776 | -0.008709 | -0.012226 | -0.021322 | -0.020185 | -0.018402
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0056295 | -0.0085802 | -0.0068665 | -0.0069504 | 0.0023832 | -0.007576 | 0.0015793 | -0.01125 | -0.0041456 | 0.0022697 | 0.0064373 | 0.012037 | 0.009201 | 0.011311 | 0.0082264 | 0.014029 | 0.014596 | 0.012312 | 0.017307 | 0.017311 | 0.01461 | 0.004961 | 0.0056629 | 0.0078983
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.13017 | -0.11549 | -0.10605 | -0.097102 | -0.084907 | -0.095607 | -0.091063 | -0.12148 | -0.12102 | -0.097351 | -0.060488 | -0.030813 | -0.018573 | -0.01055 | -0.014811 | -0.022293 | -0.028489 | -0.064178 | -0.10875 | -0.13766 | -0.16544 | -0.178 | -0.15827 | -0.14062
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0018568 | -0.0045605 | -0.0021734 | -0.0039091 | 0.0066671 | -0.0030375 | 0.0061369 | -0.0072222 | -0.00047779 | 0.0060825 | 0.010319 | 0.015867 | 0.012425 | 0.015463 | 0.011766 | 0.018162 | 0.018475 | 0.016619 | 0.021585 | 0.021633 | 0.018698 | 0.0090504 | 0.0091667 | 0.012049
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0012398 | -0.0037937 | -0.0020113 | -0.0020142 | 0.0070772 | -0.0032988 | 0.0062504 | -0.0068464 | 0.00046062 | 0.0068111 | 0.011108 | 0.016521 | 0.013688 | 0.015676 | 0.012392 | 0.018307 | 0.01895 | 0.01664 | 0.02162 | 0.022032 | 0.01964 | 0.0096798 | 0.010307 | 0.012611
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.030313 | -0.028258 | -0.027214 | -0.02466 | -0.013389 | -0.02487 | -0.014198 | -0.027925 | -0.027276 | -0.024729 | -0.026468 | -0.021004 | -0.023458 | -0.022814 | -0.02319 | -0.022261 | -0.022823 | -0.026028 | -0.02804 | -0.022614 | -0.024759 | -0.02413 | -0.023329 | -0.025997
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.071022 | -0.063956 | -0.060423 | -0.056028 | -0.043304 | -0.054805 | -0.045418 | -0.062282 | -0.064495 | -0.063726 | -0.068396 | -0.062656 | -0.064536 | -0.065331 | -0.066584 | -0.06682 | -0.067788 | -0.071945 | -0.078085 | -0.075609 | -0.078012 | -0.078241 | -0.073858 | -0.071791
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.021647 | -0.039694 | -0.044515 | -0.039035 | -0.030419 | -0.039004 | -0.031053 | -0.039163 | -0.017952 | -0.012547 | -0.0099983 | -0.0055008 | -0.007411 | -0.0069523 | -0.0083618 | -0.0045891 | 0.0013123 | -0.0027027 | 4.7684e-05 | 0.00016403 | -0.00038719 | -0.0099487 | -0.0087719 | -0.013515
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0027895 | -0.026579 | -0.033875 | -0.028419 | -0.020532 | -0.028886 | -0.020742 | -0.025518 | 0.00057697 | 0.0032482 | 0.0021076 | 0.0034103 | -0.00049305 | -0.00095367 | -0.0014381 | 0.0022583 | 0.0098839 | 0.0099163 | 0.017979 | 0.022148 | 0.024717 | 0.01421 | 0.013777 | 0.0061893
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.24841 | -0.22072 | -0.20589 | -0.19181 | -0.17669 | -0.18673 | -0.18461 | -0.22682 | -0.23216 | -0.20622 | -0.15626 | -0.11698 | -0.096676 | -0.086142 | -0.095882 | -0.098728 | -0.11641 | -0.1653 | -0.23892 | -0.27907 | -0.31142 | -0.33282 | -0.30077 | -0.2652
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.28276 | -0.18657 | -0.24371 | -0.23112 | -0.24131 | -0.25299 | -0.19356 | -0.24936 | -0.27754 | -0.24622 | -0.14615 | -0.039457 | -0.078078 | -0.016951 | -0.12856 | -0.068371 | -0.13522 | -0.24475 | -0.17025 | -0.16634 | -0.2243 | -0.33415 | -0.3001 | -0.22041
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.22307 | -0.11557 | -0.19548 | -0.18595 | -0.20403 | -0.21754 | -0.13662 | -0.18765 | -0.22129 | -0.20448 | -0.091833 | 0.0093117 | -0.050195 | 0.026714 | -0.11102 | -0.036783 | -0.11919 | -0.24299 | -0.10641 | -0.056271 | -0.10101 | -0.23689 | -0.21084 | -0.12978
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | -0.22296 | -0.11546 | -0.19537 | -0.18584 | -0.20392 | -0.21743 | -0.13652 | -0.18754 | -0.22111 | -0.20408 | -0.0912 | 0.010151 | -0.049562 | 0.027506 | -0.11044 | -0.036125 | -0.11867 | -0.24266 | -0.10613 | -0.056038 | -0.10089 | -0.23678 | -0.21073 | -0.12968
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | -0.24897 | -0.14592 | -0.21351 | -0.20238 | -0.21635 | -0.22846 | -0.15898 | -0.2137 | -0.24226 | -0.20481 | -0.099606 | 0.0092068 | -0.043034 | 0.025806 | -0.10137 | -0.033459 | -0.10925 | -0.22705 | -0.12201 | -0.097954 | -0.1641 | -0.28942 | -0.25723 | -0.17475
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | -0.21455 | -0.10775 | -0.18753 | -0.17819 | -0.19639 | -0.20978 | -0.12919 | -0.17951 | -0.20728 | -0.17829 | -0.049782 | 0.064205 | -0.0084801 | 0.079153 | -0.07235 | 0.006525 | -0.084134 | -0.22177 | -0.087023 | -0.040016 | -0.091331 | -0.22738 | -0.20173 | -0.12137
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.21541 | -0.10782 | -0.18911 | -0.17987 | -0.19849 | -0.21206 | -0.12998 | -0.18021 | -0.21377 | -0.19852 | -0.086388 | 0.013336 | -0.046165 | 0.030714 | -0.10696 | -0.032719 | -0.11512 | -0.23824 | -0.098248 | -0.045588 | -0.088844 | -0.22566 | -0.20046 | -0.11991
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.27088 | -0.16684 | -0.23441 | -0.22305 | -0.2368 | -0.24902 | -0.17929 | -0.23502 | -0.26809 | -0.24277 | -0.13581 | -0.030159 | -0.079494 | -0.010817 | -0.1377 | -0.069136 | -0.14505 | -0.26418 | -0.15729 | -0.13105 | -0.18735 | -0.31247 | -0.27984 | -0.19612
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | -0.27078 | -0.16674 | -0.23431 | -0.22295 | -0.2367 | -0.24892 | -0.17919 | -0.23492 | -0.26797 | -0.24257 | -0.13563 | -0.029974 | -0.079313 | -0.010635 | -0.13751 | -0.068956 | -0.14487 | -0.264 | -0.15712 | -0.13089 | -0.18724 | -0.31236 | -0.27974 | -0.19602

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario