## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/09/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.37888 | -0.40355 | -0.41117 | -0.37868 | -0.35182 | -0.32788 | -0.40829 | -0.41569 | -0.3522 | -0.45145 | -0.38279 | -0.36737 | -0.44673 | -0.4788 | -0.44843 | -0.35997 | -0.35288 | 0.028828 | -0.25952 | -0.3013 | -0.3049 | -0.35604 | -0.36258 | -0.38338
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.41148 | -0.42743 | -0.43402 | -0.39808 | -0.37174 | -0.34568 | -0.42284 | -0.4345 | -0.36524 | -0.47373 | -0.41096 | -0.39767 | -0.48127 | -0.52178 | -0.48342 | -0.39484 | -0.37995 | 0.0049877 | -0.28489 | -0.33326 | -0.33863 | -0.39008 | -0.3963 | -0.41356
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.36625 | -0.39332 | -0.40196 | -0.3704 | -0.34381 | -0.32038 | -0.40051 | -0.40647 | -0.34264 | -0.43863 | -0.36886 | -0.35323 | -0.43122 | -0.46175 | -0.43253 | -0.34448 | -0.33957 | 0.041317 | -0.24592 | -0.28482 | -0.2875 | -0.33786 | -0.34575 | -0.36947
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.54371 | -0.55445 | -0.5532 | -0.51297 | -0.48042 | -0.45185 | -0.53356 | -0.55557 | -0.50681 | -0.62943 | -0.57956 | -0.56268 | -0.65374 | -0.69345 | -0.67594 | -0.57454 | -0.56061 | -0.17336 | -0.46301 | -0.51722 | -0.52225 | -0.57955 | -0.57384 | -0.57454
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.36461 | -0.39178 | -0.40064 | -0.36917 | -0.34274 | -0.31938 | -0.3992 | -0.40498 | -0.34088 | -0.43655 | -0.36678 | -0.3511 | -0.42891 | -0.45942 | -0.43005 | -0.34223 | -0.33724 | 0.043575 | -0.24353 | -0.28236 | -0.28501 | -0.33523 | -0.3433 | -0.36745
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.29683 | -0.33244 | -0.34234 | -0.3116 | -0.2856 | -0.2626 | -0.35212 | -0.35631 | -0.29239 | -0.3861 | -0.30737 | -0.28954 | -0.36667 | -0.39256 | -0.36448 | -0.27623 | -0.27366 | 0.10493 | -0.18153 | -0.21922 | -0.22165 | -0.27247 | -0.27906 | -0.30085
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.29698 | -0.33257 | -0.34247 | -0.31172 | -0.28572 | -0.26272 | -0.35222 | -0.35642 | -0.29251 | -0.38622 | -0.30752 | -0.28969 | -0.36683 | -0.39272 | -0.36465 | -0.2764 | -0.27382 | 0.10422 | -0.18168 | -0.21939 | -0.22182 | -0.27264 | -0.27923 | -0.30101
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.45759 | -0.47754 | -0.47766 | -0.44253 | -0.4093 | -0.38264 | -0.46634 | -0.4803 | -0.42498 | -0.53385 | -0.4709 | -0.45689 | -0.54206 | -0.579 | -0.55211 | -0.45626 | -0.45301 | -0.067959 | -0.36087 | -0.40466 | -0.40882 | -0.46427 | -0.46381 | -0.47388
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.36678 | -0.39383 | -0.40237 | -0.37077 | -0.34409 | -0.32065 | -0.40097 | -0.40703 | -0.34335 | -0.4395 | -0.36968 | -0.35406 | -0.43214 | -0.46263 | -0.43351 | -0.34536 | -0.34051 | 0.040411 | -0.24686 | -0.28581 | -0.28852 | -0.33899 | -0.34673 | -0.37023
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.28451 | -0.32022 | -0.32542 | -0.29974 | -0.27 | -0.25029 | -0.33303 | -0.33383 | -0.28839 | -0.37439 | -0.29837 | -0.28102 | -0.3548 | -0.37405 | -0.35547 | -0.26625 | -0.27249 | 0.10467 | -0.18437 | -0.21684 | -0.21926 | -0.27166 | -0.27673 | -0.29826
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.37782 | -0.40386 | -0.41083 | -0.37988 | -0.35136 | -0.32851 | -0.40838 | -0.41486 | -0.35447 | -0.45073 | -0.38183 | -0.36742 | -0.44543 | -0.47524 | -0.44721 | -0.3583 | -0.3559 | 0.0257 | -0.26321 | -0.30125 | -0.30441 | -0.35574 | -0.36221 | -0.38403
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.36465 | -0.39163 | -0.40039 | -0.36898 | -0.34263 | -0.31929 | -0.3988 | -0.40465 | -0.34074 | -0.43623 | -0.36678 | -0.35111 | -0.42872 | -0.4592 | -0.43004 | -0.34244 | -0.33738 | 0.043451 | -0.24401 | -0.28279 | -0.28545 | -0.33554 | -0.34351 | -0.36751
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.40228 | -0.42486 | -0.43359 | -0.40033 | -0.37404 | -0.34972 | -0.4259 | -0.43437 | -0.37365 | -0.47388 | -0.40886 | -0.39231 | -0.47327 | -0.50652 | -0.47971 | -0.38967 | -0.38178 | 0.0006218 | -0.28647 | -0.32757 | -0.33002 | -0.38169 | -0.38905 | -0.41023
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.061049 | -0.070135 | -0.066908 | -0.065117 | -0.060399 | -0.052279 | -0.056245 | -0.056268 | -0.033847 | -0.048611 | -0.038624 | -0.031931 | -0.041616 | -0.046337 | -0.055395 | -0.035454 | -0.037472 | 0.34608 | -0.023603 | -0.025288 | -0.025908 | -0.031315 | -0.03013 | -0.043965
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.18379 | -0.18623 | -0.16922 | -0.16393 | -0.15934 | -0.15539 | -0.16371 | -0.18664 | -0.18629 | -0.19839 | -0.17011 | -0.1316 | -0.11672 | -0.12551 | -0.12885 | -0.12812 | -0.15451 | 0.1624 | -0.22544 | -0.23482 | -0.23634 | -0.24988 | -0.22145 | -0.20424
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.11061 | -0.11624 | -0.11014 | -0.10659 | -0.10064 | -0.091945 | -0.097981 | -0.10078 | -0.082383 | -0.10576 | -0.099577 | -0.092754 | -0.10304 | -0.11161 | -0.11851 | -0.099644 | -0.10413 | 0.28238 | -0.093983 | -0.097496 | -0.097765 | -0.10345 | -0.093176 | -0.10079
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.13896 | -0.13859 | -0.12606 | -0.12472 | -0.12185 | -0.11827 | -0.12486 | -0.13989 | -0.13869 | -0.12636 | -0.14173 | -0.12953 | -0.12477 | -0.12607 | -0.13193 | -0.13938 | -0.16791 | 0.21272 | -0.17602 | -0.17833 | -0.18151 | -0.18596 | -0.17333 | -0.15104
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.45211 | -0.44071 | -0.40049 | -0.38216 | -0.36994 | -0.36728 | -0.38523 | -0.44764 | -0.46748 | -0.47991 | -0.39954 | -0.30427 | -0.25092 | -0.25916 | -0.25413 | -0.25673 | -0.3542 | -0.17238 | -0.56606 | -0.62177 | -0.63283 | -0.65913 | -0.57546 | -0.51776
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.16276 | -0.17061 | -0.15513 | -0.15024 | -0.14642 | -0.1427 | -0.14789 | -0.16969 | -0.17033 | -0.18058 | -0.14641 | -0.10309 | -0.088226 | -0.09997 | -0.10087 | -0.10429 | -0.13152 | 0.18191 | -0.19585 | -0.2022 | -0.20361 | -0.22009 | -0.19186 | -0.18258
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.16257 | -0.16877 | -0.15375 | -0.1493 | -0.14552 | -0.14176 | -0.14729 | -0.16863 | -0.16878 | -0.17899 | -0.14545 | -0.10421 | -0.089769 | -0.09985 | -0.10157 | -0.10324 | -0.13237 | 0.18485 | -0.19421 | -0.20168 | -0.20367 | -0.21819 | -0.19154 | -0.18062
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.2399 | -0.24252 | -0.22114 | -0.21267 | -0.20703 | -0.20366 | -0.21161 | -0.24426 | -0.24983 | -0.26531 | -0.21237 | -0.15341 | -0.1274 | -0.13726 | -0.13558 | -0.14059 | -0.1931 | 0.087816 | -0.29389 | -0.3132 | -0.31851 | -0.33746 | -0.29439 | -0.27263
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.030934 | -0.028103 | -0.02517 | -0.028321 | -0.027346 | -0.020536 | -0.024875 | -0.030378 | -0.024236 | -0.032915 | -0.020267 | -0.0091686 | -0.013313 | -0.015638 | -0.028677 | -0.0096054 | -0.025757 | 0.3519 | -0.020618 | -0.015913 | -0.016287 | -0.01862 | -0.014313 | -0.013196
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.065218 | -0.058933 | -0.053145 | -0.05453 | -0.052754 | -0.044814 | -0.051068 | -0.059872 | -0.054524 | -0.0606 | -0.04236 | -0.026937 | -0.026175 | -0.026686 | -0.040266 | -0.023561 | -0.049784 | 0.31228 | -0.059898 | -0.057426 | -0.061831 | -0.068045 | -0.058794 | -0.051792
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.21973 | -0.21256 | -0.19505 | -0.18928 | -0.18425 | -0.18017 | -0.18706 | -0.20984 | -0.2149 | -0.2485 | -0.19332 | -0.16642 | -0.15485 | -0.15023 | -0.15227 | -0.17032 | -0.23587 | 0.12593 | -0.26575 | -0.27135 | -0.28324 | -0.29637 | -0.27365 | -0.23966
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.072755 | -0.082132 | -0.078461 | -0.07684 | -0.071781 | -0.06299 | -0.067175 | -0.066031 | -0.04283 | -0.057125 | -0.046721 | -0.038336 | -0.047377 | -0.052938 | -0.061291 | -0.041594 | -0.046021 | 0.33608 | -0.034218 | -0.037556 | -0.039042 | -0.045275 | -0.042583 | -0.057671
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.46408 | -0.45158 | -0.40993 | -0.39083 | -0.37802 | -0.37582 | -0.39466 | -0.45935 | -0.48049 | -0.49341 | -0.41233 | -0.3149 | -0.25943 | -0.2669 | -0.26213 | -0.26485 | -0.36253 | -0.18804 | -0.58443 | -0.64215 | -0.65364 | -0.68022 | -0.58832 | -0.52843
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.049911 | -0.051404 | -0.047156 | -0.048728 | -0.046256 | -0.039329 | -0.043448 | -0.04943 | -0.041675 | -0.056206 | -0.048712 | -0.042236 | -0.050529 | -0.056007 | -0.068321 | -0.048861 | -0.056479 | 0.32911 | -0.042952 | -0.038641 | -0.038568 | -0.041945 | -0.036589 | -0.037357
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.047818 | -0.047536 | -0.043393 | -0.04535 | -0.043207 | -0.036311 | -0.040741 | -0.047415 | -0.041018 | -0.054296 | -0.045689 | -0.03821 | -0.045237 | -0.050236 | -0.063328 | -0.04376 | -0.054102 | 0.33002 | -0.042681 | -0.0375 | -0.037514 | -0.04067 | -0.034973 | -0.034491
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.047955 | -0.049328 | -0.045188 | -0.046954 | -0.044582 | -0.037695 | -0.041842 | -0.047832 | -0.040197 | -0.054258 | -0.046448 | -0.03979 | -0.047794 | -0.053154 | -0.065535 | -0.046146 | -0.05405 | 0.33122 | -0.04093 | -0.036474 | -0.036406 | -0.039698 | -0.034494 | -0.035207
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | -0.0020695 | 0.001749 | 0.0035181 | -0.00094032 | -0.00069046 | 0.0061502 | 0.0025206 | 5.8174e-05 | 0.0091038 | 0.012159 | 0.035677 | 0.054974 | 0.059227 | 0.059067 | 0.046879 | 0.065868 | 0.037134 | 0.39368 | 0.021776 | 0.023413 | 0.019655 | 0.016432 | 0.018307 | 0.018122
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.23035 | -0.22499 | -0.2058 | -0.19699 | -0.18935 | -0.18571 | -0.19919 | -0.23619 | -0.23703 | -0.23083 | -0.17719 | -0.12755 | -0.10794 | -0.11967 | -0.12671 | -0.12555 | -0.19975 | 0.089235 | -0.27573 | -0.28182 | -0.29819 | -0.31804 | -0.28461 | -0.2541
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.059208 | -0.065126 | -0.058019 | -0.060227 | -0.06 | -0.057226 | -0.060686 | -0.067806 | -0.062715 | -0.064045 | -0.069986 | -0.064031 | -0.065933 | -0.067923 | -0.074713 | -0.072796 | -0.082169 | 0.30651 | -0.079901 | -0.080128 | -0.0784 | -0.078455 | -0.075382 | -0.063879
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.13458 | -0.13993 | -0.12747 | -0.12495 | -0.12182 | -0.11795 | -0.12315 | -0.14043 | -0.13831 | -0.14774 | -0.12015 | -0.086919 | -0.076517 | -0.084249 | -0.087879 | -0.085779 | -0.11023 | 0.22177 | -0.15803 | -0.16379 | -0.16553 | -0.17633 | -0.15613 | -0.14628
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.14775 | -0.1531 | -0.13903 | -0.13514 | -0.13112 | -0.1278 | -0.1343 | -0.15597 | -0.1545 | -0.1603 | -0.12662 | -0.088978 | -0.076048 | -0.085407 | -0.088694 | -0.087719 | -0.12082 | 0.1991 | -0.17688 | -0.18289 | -0.1876 | -0.20087 | -0.17754 | -0.16385
79800 | LLUBI_JBP1 66.000 | MALLOR | -0.1777 | -0.18133 | -0.16427 | -0.15901 | -0.1545 | -0.15201 | -0.15956 | -0.18485 | -0.18549 | -0.19312 | -0.15484 | -0.10969 | -0.090714 | -0.097458 | -0.09984 | -0.10287 | -0.13558 | 0.16808 | -0.21789 | -0.22844 | -0.23256 | -0.24569 | -0.21516 | -0.19799
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.23898 | -0.23128 | -0.21345 | -0.20646 | -0.20126 | -0.1971 | -0.20443 | -0.2289 | -0.23554 | -0.29041 | -0.21256 | -0.17957 | -0.16569 | -0.16259 | -0.16323 | -0.17885 | -0.25083 | 0.10251 | -0.2864 | -0.29507 | -0.3073 | -0.32056 | -0.2964 | -0.26109
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | -0.012787 | -0.0093899 | -0.0074778 | -0.011768 | -0.011427 | -0.0045357 | -0.0083914 | -0.011518 | -0.0038347 | -0.0096092 | 0.0056992 | 0.017935 | 0.014679 | 0.014303 | 0.001688 | 0.020773 | 0.0049801 | 0.37871 | 0.0056534 | 0.0093307 | 0.0076561 | 0.0045109 | 0.0069714 | 0.0070343
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.26182 | -0.26258 | -0.23942 | -0.22981 | -0.22355 | -0.22014 | -0.22919 | -0.26556 | -0.27314 | -0.28746 | -0.23033 | -0.16638 | -0.13698 | -0.14626 | -0.14423 | -0.14982 | -0.2117 | 0.058985 | -0.32199 | -0.3447 | -0.35089 | -0.37127 | -0.32376 | -0.29835
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0087862 | -0.015414 | -0.012273 | -0.016434 | -0.016825 | -0.01321 | -0.015251 | -0.018881 | -0.0097141 | -0.020706 | -0.0069256 | 0.001894 | -0.0017681 | -0.0035934 | -0.012205 | -0.0018806 | -0.0090237 | 0.37246 | -0.0061646 | -0.0048161 | -0.0042934 | -0.0057449 | -0.0057125 | -0.0025368
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.17064 | -0.24696 | -0.21541 | -0.1927 | -0.18843 | -0.18654 | -0.17472 | -0.21122 | -0.23192 | -0.23825 | -0.18143 | -0.053691 | -0.02013 | -0.10266 | -0.069115 | -0.14748 | -0.093607 | 0.078466 | -0.25144 | -0.21497 | -0.19471 | -0.27991 | -0.19983 | -0.25667
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.38426 | -0.37658 | -0.34303 | -0.32789 | -0.31664 | -0.31417 | -0.32952 | -0.38223 | -0.4002 | -0.41022 | -0.33703 | -0.24902 | -0.20389 | -0.21322 | -0.2109 | -0.21276 | -0.29685 | -0.091537 | -0.4788 | -0.52871 | -0.5409 | -0.55964 | -0.48639 | -0.44094
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.062198 | -0.06787 | -0.060569 | -0.06268 | -0.062348 | -0.059546 | -0.063124 | -0.070541 | -0.065597 | -0.066957 | -0.073208 | -0.067383 | -0.069347 | -0.071472 | -0.078308 | -0.076557 | -0.086063 | 0.30247 | -0.083658 | -0.083845 | -0.08217 | -0.082354 | -0.079021 | -0.067148
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.14665 | -0.15115 | -0.13773 | -0.13463 | -0.13116 | -0.12728 | -0.13321 | -0.1518 | -0.15022 | -0.15979 | -0.13114 | -0.096468 | -0.084877 | -0.092802 | -0.096336 | -0.094578 | -0.12029 | 0.20812 | -0.17359 | -0.18019 | -0.18204 | -0.19339 | -0.17146 | -0.15999
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.048972 | -0.047621 | -0.043251 | -0.0451 | -0.042892 | -0.035861 | -0.04052 | -0.047509 | -0.04248 | -0.056179 | -0.047934 | -0.040433 | -0.047522 | -0.052515 | -0.066147 | -0.046654 | -0.057503 | 0.32702 | -0.046267 | -0.041161 | -0.041048 | -0.044247 | -0.037165 | -0.035843
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.093885 | -0.097084 | -0.087584 | -0.088333 | -0.087014 | -0.083968 | -0.088991 | -0.099775 | -0.096239 | -0.093344 | -0.103 | -0.094749 | -0.094328 | -0.09613 | -0.10289 | -0.10456 | -0.12112 | 0.26447 | -0.12239 | -0.12329 | -0.12355 | -0.12529 | -0.11796 | -0.10181
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.028294 | -0.035766 | -0.031157 | -0.034378 | -0.034861 | -0.031555 | -0.033589 | -0.037657 | -0.03089 | -0.039396 | -0.031849 | -0.022339 | -0.023996 | -0.026392 | -0.033321 | -0.025003 | -0.031519 | 0.34883 | -0.034071 | -0.034546 | -0.032919 | -0.032545 | -0.031694 | -0.02674
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0058947 | -0.0030785 | -0.00064278 | -0.0054073 | -0.0064487 | -0.0033064 | -0.0044928 | -0.0063372 | 0.0030594 | -0.0086174 | 0.0041313 | 0.011269 | 0.0073509 | 0.0056286 | -0.0020466 | 0.0075207 | 0.0042973 | 0.3886 | 0.0088253 | 0.010218 | 0.01152 | 0.011763 | 0.0094032 | 0.01154
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.078368 | -0.087239 | -0.083168 | -0.081265 | -0.07601 | -0.067004 | -0.071474 | -0.070814 | -0.047711 | -0.062962 | -0.053532 | -0.045097 | -0.054056 | -0.059858 | -0.068474 | -0.049023 | -0.05299 | 0.3293 | -0.041277 | -0.044889 | -0.046619 | -0.052816 | -0.049673 | -0.063934
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.26431 | -0.26117 | -0.23643 | -0.22692 | -0.22005 | -0.21954 | -0.23181 | -0.27148 | -0.27621 | -0.27786 | -0.21759 | -0.14839 | -0.11275 | -0.11494 | -0.11661 | -0.12945 | -0.18261 | 0.065699 | -0.33312 | -0.35298 | -0.36292 | -0.37789 | -0.32762 | -0.29663
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.046253 | -0.04422 | -0.040319 | -0.042621 | -0.040833 | -0.034046 | -0.038924 | -0.047012 | -0.042048 | -0.053484 | -0.042915 | -0.033375 | -0.038668 | -0.042837 | -0.05625 | -0.036388 | -0.05105 | 0.33075 | -0.041891 | -0.036272 | -0.036253 | -0.039083 | -0.033039 | -0.031559
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.25127 | -0.24735 | -0.22407 | -0.2139 | -0.20762 | -0.20472 | -0.21582 | -0.24807 | -0.25654 | -0.27575 | -0.24537 | -0.2049 | -0.18309 | -0.19353 | -0.19745 | -0.19787 | -0.23244 | 0.074871 | -0.31878 | -0.33242 | -0.33494 | -0.35044 | -0.31137 | -0.28217
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.50796 | -0.48344 | -0.44441 | -0.42145 | -0.4127 | -0.40489 | -0.41892 | -0.47961 | -0.49953 | -0.54351 | -0.46831 | -0.39237 | -0.34722 | -0.35742 | -0.34796 | -0.36001 | -0.51194 | -0.23463 | -0.62509 | -0.66144 | -0.6869 | -0.71735 | -0.64615 | -0.57974
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.041986 | -0.04444 | -0.040736 | -0.04278 | -0.040544 | -0.033808 | -0.037622 | -0.042811 | -0.034106 | -0.047367 | -0.039009 | -0.032213 | -0.040022 | -0.045137 | -0.057066 | -0.037817 | -0.045008 | 0.34061 | -0.032179 | -0.028021 | -0.028021 | -0.031307 | -0.027039 | -0.028863
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.074735 | -0.079564 | -0.071435 | -0.073115 | -0.072411 | -0.069571 | -0.073812 | -0.082542 | -0.077887 | -0.077944 | -0.085203 | -0.078517 | -0.079689 | -0.081728 | -0.088593 | -0.088039 | -0.099976 | 0.28755 | -0.098713 | -0.099171 | -0.098307 | -0.099018 | -0.094149 | -0.080709
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.041201 | -0.051471 | -0.049904 | -0.049757 | -0.046062 | -0.038486 | -0.043687 | -0.043031 | -0.019763 | -0.027607 | -0.011349 | -0.00061989 | -0.0084419 | -0.013369 | -0.021696 | -0.00078392 | -0.00807 | 0.36794 | 0.0006237 | -0.0017643 | -0.0029144 | -0.009594 | -0.0087261 | -0.024932
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.035154 | -0.04504 | -0.043454 | -0.043983 | -0.040773 | -0.033503 | -0.03719 | -0.035843 | -0.0136 | -0.020487 | -0.0038052 | 0.0075359 | -0.00092316 | -0.005373 | -0.013252 | 0.0062122 | -0.0013142 | 0.37558 | 0.0056934 | 0.0041065 | 0.003006 | -0.0026684 | -0.0020142 | -0.018411
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.068606 | -0.078275 | -0.074874 | -0.073464 | -0.068539 | -0.059863 | -0.063986 | -0.062551 | -0.03907 | -0.052834 | -0.042051 | -0.033607 | -0.042669 | -0.048187 | -0.05636 | -0.03661 | -0.040787 | 0.34097 | -0.029194 | -0.032469 | -0.033922 | -0.040049 | -0.037645 | -0.05325
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.547 | -0.51555 | -0.47534 | -0.45124 | -0.44166 | -0.43189 | -0.44941 | -0.51299 | -0.52974 | -0.57847 | -0.48976 | -0.4044 | -0.35858 | -0.36386 | -0.34669 | -0.36606 | -0.56609 | -0.27251 | -0.67709 | -0.70455 | -0.73635 | -0.76987 | -0.69851 | -0.62257
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.20581 | -0.20718 | -0.18824 | -0.18123 | -0.17571 | -0.1729 | -0.18216 | -0.21013 | -0.21268 | -0.22261 | -0.18608 | -0.14314 | -0.12476 | -0.13315 | -0.1362 | -0.13737 | -0.17314 | 0.13288 | -0.25175 | -0.2625 | -0.2666 | -0.28212 | -0.25039 | -0.22894
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.016025 | -0.012429 | -0.010363 | -0.014523 | -0.014114 | -0.0071449 | -0.011106 | -0.014544 | -0.0070629 | -0.013338 | 0.0017014 | 0.013704 | 0.0099773 | 0.009819 | -0.0028858 | 0.015953 | 0.00018311 | 0.375 | 0.0017052 | 0.0054665 | 0.0037518 | 0.00045586 | 0.0032692 | 0.003603
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.14676 | -0.15126 | -0.13783 | -0.13472 | -0.13124 | -0.12737 | -0.13329 | -0.15191 | -0.15033 | -0.15991 | -0.13126 | -0.096557 | -0.084953 | -0.092869 | -0.096413 | -0.09466 | -0.12039 | 0.20799 | -0.17372 | -0.18033 | -0.1822 | -0.19355 | -0.17161 | -0.16012
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.16574 | -0.1699 | -0.15438 | -0.1501 | -0.146 | -0.1423 | -0.14949 | -0.17053 | -0.1701 | -0.18032 | -0.1497 | -0.11161 | -0.097229 | -0.10589 | -0.10847 | -0.10781 | -0.13396 | 0.18476 | -0.20101 | -0.20974 | -0.2113 | -0.2241 | -0.19819 | -0.18375
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.095991 | -0.085008 | -0.07385 | -0.069998 | -0.066643 | -0.058079 | -0.067132 | -0.081577 | -0.081105 | -0.096504 | -0.083204 | -0.071444 | -0.073009 | -0.070877 | -0.086658 | -0.070028 | -0.098211 | 0.2627 | -0.11057 | -0.10946 | -0.11605 | -0.12206 | -0.1043 | -0.090505
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.043901 | -0.049186 | -0.045864 | -0.047898 | -0.045498 | -0.039081 | -0.042459 | -0.045387 | -0.032327 | -0.041916 | -0.028795 | -0.01812 | -0.023344 | -0.027029 | -0.036243 | -0.018841 | -0.027929 | 0.34899 | -0.023968 | -0.023504 | -0.024679 | -0.02869 | -0.025791 | -0.030653
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.041584 | -0.044088 | -0.040418 | -0.042487 | -0.04026 | -0.033522 | -0.037324 | -0.042435 | -0.033683 | -0.046925 | -0.03857 | -0.031788 | -0.039612 | -0.044704 | -0.05661 | -0.037342 | -0.044456 | 0.34053 | -0.031616 | -0.027458 | -0.027458 | -0.030704 | -0.026508 | -0.028396
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.032516 | -0.037725 | -0.034466 | -0.038491 | -0.036964 | -0.031491 | -0.033709 | -0.036657 | -0.026877 | -0.035913 | -0.023638 | -0.0121 | -0.015249 | -0.01749 | -0.025854 | -0.0099773 | -0.017908 | 0.35741 | -0.018148 | -0.017694 | -0.019142 | -0.021599 | -0.019693 | -0.02018
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.013968 | -0.010571 | -0.0086527 | -0.012939 | -0.012592 | -0.0057039 | -0.0095644 | -0.012706 | -0.005187 | -0.011948 | 0.0024395 | 0.01384 | 0.0097675 | 0.0093765 | -0.0032978 | 0.015779 | 0.0014534 | 0.37713 | 0.0040131 | 0.007925 | 0.0064564 | 0.0033398 | 0.0058117 | 0.0058641
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.11865 | -0.11812 | -0.10597 | -0.1029 | -0.098936 | -0.095572 | -0.10625 | -0.13455 | -0.12953 | -0.12447 | -0.071728 | -0.035959 | -0.017002 | -0.026014 | -0.037289 | -0.041533 | -0.091318 | 0.22617 | -0.14194 | -0.14626 | -0.15773 | -0.16911 | -0.15131 | -0.12917
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.012903 | -0.0060759 | -0.00453 | -0.0087681 | -0.0082493 | -0.0015116 | -0.0051298 | -0.0085392 | -0.0012617 | -0.0078621 | 0.0064278 | 0.018085 | 0.013515 | 0.013943 | 0.0002079 | 0.01988 | 0.0056686 | 0.38183 | 0.0083294 | 0.012486 | 0.01096 | 0.0072994 | 0.0098248 | 0.0099754
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0092144 | -0.0057497 | -0.0038958 | -0.0084305 | -0.0085621 | -0.0012236 | -0.005662 | -0.0083103 | -0.0011148 | -0.0078278 | 0.0070915 | 0.018251 | 0.014168 | 0.013924 | 0.0012074 | 0.020496 | 0.0058556 | 0.38214 | 0.0085506 | 0.012735 | 0.011053 | 0.0077763 | 0.010189 | 0.010478
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.020808 | -0.028981 | -0.024597 | -0.028047 | -0.029098 | -0.026249 | -0.028006 | -0.031365 | -0.024929 | -0.032995 | -0.028017 | -0.020296 | -0.022419 | -0.024529 | -0.031265 | -0.023962 | -0.028839 | 0.35522 | -0.029213 | -0.0296 | -0.027172 | -0.025541 | -0.026073 | -0.020487
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.059161 | -0.06509 | -0.057991 | -0.060205 | -0.059983 | -0.057216 | -0.060662 | -0.067771 | -0.062671 | -0.063995 | -0.06992 | -0.063944 | -0.06584 | -0.067825 | -0.074604 | -0.072681 | -0.082048 | 0.30628 | -0.079792 | -0.080017 | -0.07832 | -0.078365 | -0.075304 | -0.063815
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.037634 | -0.046138 | -0.044007 | -0.045124 | -0.042193 | -0.035246 | -0.038734 | -0.038677 | -0.01946 | -0.02734 | -0.011995 | -0.0014725 | -0.0082378 | -0.01236 | -0.020561 | -0.001833 | -0.0095463 | 0.36697 | -0.0036449 | -0.0046387 | -0.0057716 | -0.010796 | -0.0095291 | -0.022009
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.022499 | -0.034237 | -0.033352 | -0.034485 | -0.031226 | -0.02392 | -0.026608 | -0.023471 | -0.00092316 | -0.010384 | 0.0013409 | 0.008049 | -0.0017624 | -0.006197 | -0.014965 | 0.0070057 | 0.0070572 | 0.38984 | 0.020435 | 0.019501 | 0.017942 | 0.01375 | 0.012674 | -0.0039921
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.23205 | -0.22613 | -0.20662 | -0.19762 | -0.1898 | -0.18614 | -0.20037 | -0.23867 | -0.23908 | -0.22968 | -0.17132 | -0.11869 | -0.097294 | -0.10891 | -0.11637 | -0.11435 | -0.19676 | 0.086164 | -0.27687 | -0.28385 | -0.3017 | -0.32214 | -0.28832 | -0.25647
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.17678 | -0.31119 | -0.26623 | -0.22839 | -0.22377 | -0.22348 | -0.19699 | -0.2458 | -0.28419 | -0.2865 | -0.21049 | -0.011013 | 0.038446 | -0.10427 | -0.041456 | -0.18378 | -0.06064 | -0.0085201 | -0.29794 | -0.22502 | -0.18626 | -0.33009 | -0.20586 | -0.31891
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.092943 | -0.27488 | -0.22839 | -0.18366 | -0.18045 | -0.18032 | -0.13699 | -0.18167 | -0.23014 | -0.2484 | -0.18393 | 0.039984 | 0.10081 | -0.048294 | 0.0036526 | -0.16112 | -0.018147 | -0.022066 | -0.2314 | -0.11932 | -0.050291 | -0.23139 | -0.095907 | -0.25861
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | -0.092835 | -0.27477 | -0.22828 | -0.18356 | -0.18035 | -0.18021 | -0.13688 | -0.18156 | -0.22997 | -0.24812 | -0.1833 | 0.040789 | 0.1016 | -0.047503 | 0.0044384 | -0.16056 | -0.017387 | -0.021765 | -0.23105 | -0.11917 | -0.050177 | -0.23129 | -0.095798 | -0.2585
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | -0.13124 | -0.28847 | -0.24071 | -0.1996 | -0.19501 | -0.19475 | -0.1604 | -0.20885 | -0.24751 | -0.25507 | -0.17823 | 0.034197 | 0.090721 | -0.054771 | 0.00014687 | -0.1501 | -0.015924 | 0.005106 | -0.24665 | -0.17276 | -0.1201 | -0.28432 | -0.15109 | -0.28757
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | -0.085627 | -0.26645 | -0.22028 | -0.17597 | -0.17285 | -0.17272 | -0.12945 | -0.17349 | -0.21668 | -0.22962 | -0.14167 | 0.093773 | 0.15281 | 0.0045605 | 0.055962 | -0.1245 | 0.031532 | 0 | -0.20865 | -0.10695 | -0.041157 | -0.22178 | -0.087559 | -0.24996
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.084122 | -0.26864 | -0.22235 | -0.17758 | -0.17459 | -0.1745 | -0.13013 | -0.17404 | -0.22259 | -0.24186 | -0.17983 | 0.044079 | 0.1053 | -0.044012 | 0.0074673 | -0.15717 | -0.014311 | -0.01833 | -0.22336 | -0.10813 | -0.037569 | -0.22011 | -0.084753 | -0.2503
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.1515 | -0.30984 | -0.26167 | -0.21997 | -0.21519 | -0.21497 | -0.18057 | -0.23009 | -0.27528 | -0.28718 | -0.21548 | -0.0014992 | 0.055029 | -0.091223 | -0.035648 | -0.18769 | -0.052752 | -0.032944 | -0.2845 | -0.19696 | -0.14262 | -0.30753 | -0.173 | -0.30959
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | -0.1514 | -0.30974 | -0.26157 | -0.21988 | -0.21509 | -0.21487 | -0.18047 | -0.22999 | -0.27516 | -0.28703 | -0.21529 | -0.0013199 | 0.05521 | -0.091042 | -0.035458 | -0.1875 | -0.052568 | -0.032753 | -0.28432 | -0.19685 | -0.14252 | -0.30743 | -0.1729 | -0.30949

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario