## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (02/09/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.38192 | -0.38422 | -0.39621 | -0.444 | -0.42533 | -0.40755 | -0.41621 | -0.43152 | -0.31165 | -0.36343 | -0.38873 | -0.45714 | -0.41543 | -0.43182 | -0.47204 | -0.41715 | -0.41595 | -0.45048 | -0.458 | -0.42964 | -0.4344 | -0.44404 | -0.38345 | -0.39105
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.41282 | -0.40709 | -0.41459 | -0.46283 | -0.44044 | -0.42151 | -0.42958 | -0.44915 | -0.33151 | -0.39724 | -0.42624 | -0.49894 | -0.44786 | -0.46943 | -0.51217 | -0.45111 | -0.45151 | -0.48742 | -0.50452 | -0.477 | -0.48457 | -0.49245 | -0.42893 | -0.43007
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.37007 | -0.37536 | -0.38813 | -0.43572 | -0.41767 | -0.40013 | -0.40857 | -0.42244 | -0.30172 | -0.34972 | -0.37432 | -0.44191 | -0.40214 | -0.41819 | -0.45722 | -0.40374 | -0.40196 | -0.43522 | -0.4401 | -0.40989 | -0.41354 | -0.42313 | -0.36398 | -0.37481
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.55309 | -0.53948 | -0.53666 | -0.57408 | -0.5539 | -0.53376 | -0.54559 | -0.57277 | -0.46797 | -0.54087 | -0.58426 | -0.66131 | -0.62027 | -0.63188 | -0.67678 | -0.61469 | -0.61625 | -0.66278 | -0.66994 | -0.65091 | -0.66586 | -0.68319 | -0.60793 | -0.58676
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.36854 | -0.37404 | -0.38683 | -0.43435 | -0.41634 | -0.39883 | -0.40718 | -0.42089 | -0.30016 | -0.34814 | -0.37247 | -0.44003 | -0.40014 | -0.41622 | -0.45511 | -0.40151 | -0.39977 | -0.43295 | -0.43782 | -0.40738 | -0.41106 | -0.42053 | -0.36163 | -0.37275
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.29751 | -0.30751 | -0.33042 | -0.3885 | -0.37028 | -0.35278 | -0.36137 | -0.37491 | -0.24394 | -0.2886 | -0.30205 | -0.36719 | -0.32902 | -0.34434 | -0.38218 | -0.33223 | -0.32992 | -0.36174 | -0.36358 | -0.33389 | -0.33738 | -0.34698 | -0.2873 | -0.30181
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.29767 | -0.30766 | -0.33055 | -0.38859 | -0.37037 | -0.35288 | -0.36146 | -0.37501 | -0.24407 | -0.28873 | -0.30221 | -0.36734 | -0.3292 | -0.34451 | -0.38235 | -0.3324 | -0.33009 | -0.36192 | -0.36376 | -0.33407 | -0.33756 | -0.34715 | -0.28749 | -0.30198
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.45985 | -0.45643 | -0.46275 | -0.50533 | -0.48433 | -0.46499 | -0.47536 | -0.49657 | -0.38047 | -0.43677 | -0.47403 | -0.54452 | -0.5053 | -0.5215 | -0.56665 | -0.51297 | -0.51128 | -0.55123 | -0.5605 | -0.53663 | -0.54074 | -0.55574 | -0.48681 | -0.48386
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.37056 | -0.37575 | -0.38856 | -0.4362 | -0.41812 | -0.40058 | -0.40908 | -0.42302 | -0.30226 | -0.35023 | -0.37496 | -0.44255 | -0.40284 | -0.41885 | -0.45795 | -0.40453 | -0.40274 | -0.43606 | -0.44095 | -0.41085 | -0.41449 | -0.42417 | -0.36488 | -0.37555
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.29175 | -0.30395 | -0.31777 | -0.35802 | -0.34618 | -0.33093 | -0.34096 | -0.35141 | -0.23336 | -0.2624 | -0.28993 | -0.35089 | -0.32523 | -0.33237 | -0.37044 | -0.32575 | -0.32256 | -0.35649 | -0.3505 | -0.32409 | -0.32269 | -0.33683 | -0.27971 | -0.29235
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.38224 | -0.38646 | -0.3973 | -0.44168 | -0.42407 | -0.40693 | -0.41605 | -0.43003 | -0.31169 | -0.35663 | -0.387 | -0.45367 | -0.4163 | -0.43159 | -0.4714 | -0.41969 | -0.41724 | -0.4513 | -0.45543 | -0.42665 | -0.42861 | -0.43962 | -0.37972 | -0.389
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.36855 | -0.37386 | -0.38655 | -0.43389 | -0.41592 | -0.39845 | -0.40673 | -0.4205 | -0.30024 | -0.34817 | -0.37248 | -0.44001 | -0.40029 | -0.41628 | -0.45509 | -0.40158 | -0.39966 | -0.4328 | -0.43772 | -0.40748 | -0.41121 | -0.42068 | -0.36192 | -0.37289
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.41019 | -0.41194 | -0.41992 | -0.4612 | -0.44374 | -0.42575 | -0.43454 | -0.44979 | -0.33553 | -0.38792 | -0.41701 | -0.48711 | -0.44632 | -0.46134 | -0.50146 | -0.44461 | -0.44261 | -0.47834 | -0.48514 | -0.45612 | -0.4615 | -0.47156 | -0.41139 | -0.41647
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.055543 | -0.047405 | -0.05352 | -0.063045 | -0.058128 | -0.054081 | -0.041879 | -0.054029 | -0.028474 | -0.027836 | -0.039845 | -0.085778 | -0.10551 | -0.10339 | -0.11255 | -0.099456 | -0.047789 | -0.048531 | -0.042883 | -0.03936 | -0.037205 | -0.039467 | -0.035376 | -0.050125
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.18429 | -0.16468 | -0.15557 | -0.15777 | -0.15239 | -0.14942 | -0.14332 | -0.18242 | -0.18083 | -0.18425 | -0.16483 | -0.15194 | -0.13655 | -0.12884 | -0.13918 | -0.14553 | -0.13878 | -0.16241 | -0.19842 | -0.22343 | -0.22314 | -0.2333 | -0.21973 | -0.20107
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.10644 | -0.092671 | -0.0952 | -0.10408 | -0.096449 | -0.093388 | -0.083561 | -0.09922 | -0.077312 | -0.081984 | -0.098974 | -0.14639 | -0.16592 | -0.16585 | -0.17838 | -0.16344 | -0.10912 | -0.11425 | -0.11646 | -0.11616 | -0.11341 | -0.11445 | -0.10038 | -0.10865
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.1421 | -0.12679 | -0.11665 | -0.11998 | -0.11758 | -0.11522 | -0.10929 | -0.1368 | -0.13316 | -0.13923 | -0.14235 | -0.13413 | -0.13235 | -0.12346 | -0.13002 | -0.13253 | -0.1386 | -0.15215 | -0.17205 | -0.17862 | -0.18537 | -0.19414 | -0.17981 | -0.16017
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.45312 | -0.40436 | -0.3721 | -0.37148 | -0.35883 | -0.3512 | -0.35727 | -0.43804 | -0.46323 | -0.46418 | -0.41664 | -0.34202 | -0.29697 | -0.25666 | -0.27996 | -0.2933 | -0.30553 | -0.37706 | -0.50649 | -0.61332 | -0.64673 | -0.66654 | -0.59916 | -0.52868
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.16466 | -0.14837 | -0.14097 | -0.14466 | -0.14061 | -0.13732 | -0.12941 | -0.16731 | -0.16364 | -0.16642 | -0.14115 | -0.12849 | -0.11753 | -0.10529 | -0.11553 | -0.12596 | -0.11655 | -0.14064 | -0.17549 | -0.19799 | -0.19565 | -0.20784 | -0.20016 | -0.18301
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.16403 | -0.14736 | -0.14013 | -0.1438 | -0.13967 | -0.13648 | -0.12894 | -0.166 | -0.16235 | -0.16418 | -0.14196 | -0.12929 | -0.11861 | -0.10655 | -0.11643 | -0.12516 | -0.11678 | -0.14042 | -0.17476 | -0.19791 | -0.19749 | -0.20849 | -0.19878 | -0.18214
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.24235 | -0.21766 | -0.20345 | -0.20599 | -0.19995 | -0.19573 | -0.19198 | -0.24016 | -0.24357 | -0.24577 | -0.21264 | -0.18233 | -0.15993 | -0.1404 | -0.15259 | -0.16402 | -0.16281 | -0.20027 | -0.26057 | -0.30755 | -0.31542 | -0.3306 | -0.3076 | -0.27613
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.021244 | -0.011207 | -0.019225 | -0.02354 | -0.020826 | -0.018757 | -0.0075216 | -0.028913 | -0.019394 | -0.017582 | -0.023394 | -0.042931 | -0.050743 | -0.053179 | -0.056337 | -0.049275 | -0.024439 | -0.026924 | -0.022942 | -0.021133 | -0.021713 | -0.022228 | -0.014929 | -0.016966
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.054507 | -0.040487 | -0.046222 | -0.04854 | -0.045238 | -0.043077 | -0.032187 | -0.057376 | -0.049798 | -0.046776 | -0.047743 | -0.059975 | -0.062567 | -0.06447 | -0.067293 | -0.061375 | -0.044031 | -0.052851 | -0.057268 | -0.063513 | -0.069187 | -0.072222 | -0.061211 | -0.057478
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.22018 | -0.19884 | -0.18072 | -0.18078 | -0.17622 | -0.17366 | -0.16977 | -0.20355 | -0.2066 | -0.20823 | -0.19877 | -0.17342 | -0.16291 | -0.14949 | -0.15568 | -0.16182 | -0.17407 | -0.20355 | -0.24434 | -0.27361 | -0.2887 | -0.30698 | -0.28571 | -0.25414
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.069139 | -0.059232 | -0.064984 | -0.0756 | -0.069548 | -0.065886 | -0.053304 | -0.06406 | -0.037683 | -0.035601 | -0.047918 | -0.094237 | -0.11532 | -0.11421 | -0.12456 | -0.11024 | -0.054657 | -0.056307 | -0.054867 | -0.053362 | -0.053041 | -0.05533 | -0.049383 | -0.06451
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.46443 | -0.41412 | -0.38027 | -0.37972 | -0.36659 | -0.35886 | -0.36572 | -0.44917 | -0.4765 | -0.47772 | -0.42941 | -0.35017 | -0.30584 | -0.26454 | -0.28828 | -0.3023 | -0.31503 | -0.38904 | -0.51848 | -0.62771 | -0.66314 | -0.68871 | -0.61244 | -0.53936
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.044069 | -0.033371 | -0.039377 | -0.045589 | -0.041499 | -0.038651 | -0.027868 | -0.048203 | -0.036794 | -0.038599 | -0.049938 | -0.077982 | -0.092286 | -0.094927 | -0.10181 | -0.093275 | -0.061213 | -0.060678 | -0.053623 | -0.047691 | -0.045429 | -0.047325 | -0.039942 | -0.042601
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.040932 | -0.029901 | -0.036337 | -0.041679 | -0.037916 | -0.035299 | -0.024596 | -0.046041 | -0.036117 | -0.037216 | -0.047588 | -0.072739 | -0.085039 | -0.088328 | -0.094181 | -0.086479 | -0.056404 | -0.056831 | -0.050913 | -0.045435 | -0.044014 | -0.045584 | -0.037516 | -0.039192
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.04206 | -0.031503 | -0.037638 | -0.043753 | -0.039777 | -0.03698 | -0.026219 | -0.046648 | -0.035423 | -0.036825 | -0.04784 | -0.075129 | -0.088965 | -0.091604 | -0.098254 | -0.089924 | -0.058413 | -0.05802 | -0.051025 | -0.045092 | -0.043047 | -0.044785 | -0.037577 | -0.040207
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | 0.0081596 | 0.01675 | 0.0072784 | 0.0031977 | 0.0051184 | 0.0069523 | 0.019361 | 0.0011053 | 0.014103 | 0.024559 | 0.030703 | 0.020505 | 0.020334 | 0.022105 | 0.021196 | 0.027089 | 0.045324 | 0.036503 | 0.032072 | 0.024572 | 0.015944 | 0.015326 | 0.019861 | 0.016401
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.22913 | -0.20191 | -0.18937 | -0.18788 | -0.18087 | -0.17849 | -0.17812 | -0.22474 | -0.22562 | -0.21346 | -0.18259 | -0.1561 | -0.1357 | -0.12703 | -0.13759 | -0.14859 | -0.15205 | -0.19409 | -0.24664 | -0.28505 | -0.30104 | -0.31681 | -0.29469 | -0.26399
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.064831 | -0.055942 | -0.052295 | -0.058174 | -0.057579 | -0.056268 | -0.04691 | -0.067026 | -0.058764 | -0.06185 | -0.069637 | -0.069223 | -0.071757 | -0.06513 | -0.070359 | -0.070724 | -0.072769 | -0.077484 | -0.082281 | -0.076035 | -0.077812 | -0.080622 | -0.076275 | -0.068523
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.13545 | -0.12077 | -0.11585 | -0.11999 | -0.11636 | -0.11361 | -0.10546 | -0.13802 | -0.13239 | -0.13299 | -0.11801 | -0.11033 | -0.10341 | -0.093594 | -0.10224 | -0.10769 | -0.098749 | -0.11753 | -0.14366 | -0.16108 | -0.16051 | -0.16874 | -0.16025 | -0.14859
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.14971 | -0.13334 | -0.12631 | -0.12964 | -0.12549 | -0.12284 | -0.11616 | -0.15195 | -0.14748 | -0.14524 | -0.1253 | -0.11221 | -0.10172 | -0.090852 | -0.10026 | -0.10817 | -0.10292 | -0.12637 | -0.15835 | -0.18022 | -0.18175 | -0.19204 | -0.18215 | -0.16681
79800 | LLUBI_JBP1 66.000 | MALLOR | -0.17881 | -0.15897 | -0.14976 | -0.15267 | -0.14787 | -0.14506 | -0.13881 | -0.17913 | -0.17633 | -0.17566 | -0.15187 | -0.13303 | -0.11713 | -0.10379 | -0.11369 | -0.12245 | -0.11852 | -0.14818 | -0.19062 | -0.22357 | -0.22755 | -0.23744 | -0.2218 | -0.20108
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.24034 | -0.2176 | -0.19777 | -0.19752 | -0.19292 | -0.1902 | -0.18676 | -0.22206 | -0.22689 | -0.22858 | -0.21778 | -0.18871 | -0.17718 | -0.16316 | -0.1683 | -0.17467 | -0.18663 | -0.21802 | -0.26327 | -0.29619 | -0.31244 | -0.33141 | -0.30968 | -0.27597
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | -0.0029583 | 0.0059443 | -0.0034256 | -0.0074749 | -0.0054779 | -0.0035734 | 0.0086479 | -0.01044 | 0.00081062 | 0.0043583 | 0.0016365 | -0.015009 | -0.021016 | -0.023058 | -0.02471 | -0.017291 | 0.0048275 | 0.0020123 | 0.0054455 | 0.0053997 | 0.0026722 | 0.0025387 | 0.007761 | 0.0043049
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.26412 | -0.2369 | -0.22099 | -0.22306 | -0.21627 | -0.21172 | -0.20957 | -0.26139 | -0.26754 | -0.26713 | -0.23242 | -0.19737 | -0.17171 | -0.15057 | -0.16255 | -0.17426 | -0.17546 | -0.21686 | -0.28479 | -0.33816 | -0.34931 | -0.36538 | -0.33868 | -0.3027
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.010632 | -0.0049715 | -0.0083361 | -0.014525 | -0.013892 | -0.013021 | -0.00175 | -0.018807 | -0.006506 | -0.0033264 | -0.0091724 | -0.014596 | -0.019423 | -0.01595 | -0.019319 | -0.016996 | -0.0085182 | -0.010296 | -0.0084839 | -0.003088 | -0.0037289 | -0.0050488 | -0.0044708 | -0.0051613
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.19002 | -0.19279 | -0.18042 | -0.1849 | -0.18526 | -0.17821 | -0.15138 | -0.2196 | -0.21272 | -0.24911 | -0.10391 | -0.09236 | -0.069213 | -0.048373 | -0.074726 | -0.15939 | -0.10521 | -0.1467 | -0.19796 | -0.19348 | -0.12206 | -0.17765 | -0.24622 | -0.21346
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.38724 | -0.34379 | -0.31867 | -0.31805 | -0.30812 | -0.30145 | -0.30482 | -0.37482 | -0.39308 | -0.39484 | -0.35276 | -0.28958 | -0.25031 | -0.21437 | -0.23878 | -0.24786 | -0.25654 | -0.31421 | -0.42647 | -0.51656 | -0.54651 | -0.56905 | -0.50783 | -0.44993
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.06777 | -0.0586 | -0.054733 | -0.060527 | -0.059855 | -0.058502 | -0.049273 | -0.06967 | -0.061542 | -0.064903 | -0.072863 | -0.072501 | -0.07513 | -0.068637 | -0.073977 | -0.074352 | -0.076433 | -0.081244 | -0.086145 | -0.079966 | -0.081743 | -0.084728 | -0.080091 | -0.071939
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.14728 | -0.13147 | -0.12566 | -0.12933 | -0.12535 | -0.12256 | -0.11487 | -0.14896 | -0.14411 | -0.14489 | -0.12881 | -0.11959 | -0.10748 | -0.097792 | -0.10659 | -0.11216 | -0.10354 | -0.12314 | -0.1506 | -0.16915 | -0.16772 | -0.17618 | -0.16699 | -0.15565
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.041639 | -0.029999 | -0.036341 | -0.041211 | -0.037362 | -0.034739 | -0.024104 | -0.046062 | -0.037485 | -0.039125 | -0.0494 | -0.074428 | -0.086623 | -0.090585 | -0.096301 | -0.088979 | -0.059336 | -0.060013 | -0.054152 | -0.04912 | -0.047667 | -0.048817 | -0.039663 | -0.040655
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.098505 | -0.08663 | -0.080261 | -0.085229 | -0.08386 | -0.082191 | -0.074508 | -0.098051 | -0.091753 | -0.096588 | -0.10304 | -0.099823 | -0.10076 | -0.093685 | -0.099409 | -0.10054 | -0.1041 | -0.11216 | -0.12265 | -0.12148 | -0.12511 | -0.13024 | -0.12135 | -0.10834
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.032039 | -0.025502 | -0.026398 | -0.03283 | -0.032253 | -0.030993 | -0.019837 | -0.037676 | -0.027287 | -0.026756 | -0.032232 | -0.034802 | -0.037601 | -0.031383 | -0.036079 | -0.035053 | -0.029934 | -0.033335 | -0.035376 | -0.030258 | -0.030693 | -0.030991 | -0.030205 | -0.028893
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0020723 | 0.0059528 | 0.0026798 | -0.004241 | -0.0042534 | -0.0035133 | 0.0082874 | -0.0068913 | 0.0059099 | 0.0091934 | 0.0027752 | -0.0017118 | -0.006403 | -0.001565 | -0.0049877 | -0.0033865 | 0.0027714 | 0.0024147 | 0.0056419 | 0.013689 | 0.013824 | 0.013571 | 0.0117 | 0.0096436
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.074729 | -0.064078 | -0.06947 | -0.079953 | -0.073587 | -0.069855 | -0.057439 | -0.068661 | -0.042632 | -0.041372 | -0.054285 | -0.10093 | -0.12206 | -0.12134 | -0.13196 | -0.11784 | -0.061886 | -0.063513 | -0.06258 | -0.061293 | -0.061106 | -0.063456 | -0.056608 | -0.071087
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.26332 | -0.23197 | -0.21639 | -0.21693 | -0.21025 | -0.2073 | -0.20499 | -0.25844 | -0.25964 | -0.25446 | -0.21391 | -0.1744 | -0.14141 | -0.12169 | -0.13365 | -0.14712 | -0.1514 | -0.20566 | -0.28153 | -0.34802 | -0.36611 | -0.37679 | -0.34406 | -0.305
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.03784 | -0.026665 | -0.033657 | -0.038263 | -0.034869 | -0.032585 | -0.022104 | -0.045362 | -0.037017 | -0.036024 | -0.045717 | -0.067476 | -0.077502 | -0.080564 | -0.085191 | -0.077542 | -0.049795 | -0.051497 | -0.046734 | -0.04327 | -0.04266 | -0.043751 | -0.035004 | -0.036049
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.25139 | -0.2237 | -0.20746 | -0.20644 | -0.19961 | -0.19682 | -0.19245 | -0.24098 | -0.24801 | -0.2609 | -0.24612 | -0.22919 | -0.21049 | -0.2033 | -0.21418 | -0.21897 | -0.21633 | -0.24479 | -0.29232 | -0.32762 | -0.33024 | -0.34391 | -0.3184 | -0.28547
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.50826 | -0.45372 | -0.41224 | -0.40876 | -0.39584 | -0.38933 | -0.39841 | -0.46899 | -0.49166 | -0.51109 | -0.48005 | -0.42588 | -0.37815 | -0.35562 | -0.36703 | -0.38169 | -0.39653 | -0.47217 | -0.58304 | -0.67684 | -0.71246 | -0.74231 | -0.68079 | -0.59549
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.036633 | -0.026987 | -0.033331 | -0.039802 | -0.036041 | -0.03327 | -0.022306 | -0.041769 | -0.029508 | -0.030037 | -0.040491 | -0.067595 | -0.081379 | -0.08332 | -0.089904 | -0.08161 | -0.050165 | -0.048553 | -0.042162 | -0.035217 | -0.03425 | -0.035978 | -0.029867 | -0.033514
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.079952 | -0.069798 | -0.065006 | -0.070623 | -0.069728 | -0.06832 | -0.059769 | -0.081293 | -0.073688 | -0.077629 | -0.085026 | -0.083684 | -0.085789 | -0.079147 | -0.084618 | -0.085242 | -0.087851 | -0.093718 | -0.10055 | -0.096142 | -0.098627 | -0.10239 | -0.096066 | -0.0861
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.037811 | -0.031574 | -0.039504 | -0.050338 | -0.045833 | -0.042368 | -0.029923 | -0.041425 | -0.014033 | -0.0082226 | -0.014486 | -0.054982 | -0.071152 | -0.069868 | -0.078662 | -0.064517 | -0.016535 | -0.019775 | -0.017307 | -0.015217 | -0.015533 | -0.017723 | -0.014212 | -0.02956
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.031432 | -0.025219 | -0.03321 | -0.043541 | -0.03939 | -0.036205 | -0.023177 | -0.033886 | -0.0082493 | -0.001358 | -0.0073223 | -0.047328 | -0.065035 | -0.063448 | -0.07165 | -0.05817 | -0.0087852 | -0.010403 | -0.0085049 | -0.0069122 | -0.0071754 | -0.0090866 | -0.0072536 | -0.022526
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.065104 | -0.05564 | -0.061655 | -0.072373 | -0.066449 | -0.062822 | -0.050168 | -0.060632 | -0.033984 | -0.031435 | -0.04332 | -0.089683 | -0.11071 | -0.10952 | -0.11979 | -0.10539 | -0.049774 | -0.051344 | -0.049625 | -0.048035 | -0.047678 | -0.04985 | -0.044315 | -0.059904
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.54655 | -0.48652 | -0.44121 | -0.43696 | -0.42313 | -0.41649 | -0.42791 | -0.49766 | -0.52169 | -0.54118 | -0.50564 | -0.43683 | -0.3833 | -0.35798 | -0.36802 | -0.38018 | -0.40709 | -0.49202 | -0.61582 | -0.72347 | -0.76699 | -0.80063 | -0.72922 | -0.6411
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.20651 | -0.18481 | -0.17338 | -0.17488 | -0.16887 | -0.16596 | -0.16063 | -0.204 | -0.20441 | -0.20579 | -0.18451 | -0.16589 | -0.1503 | -0.1395 | -0.14931 | -0.15742 | -0.15425 | -0.18217 | -0.22461 | -0.25586 | -0.25884 | -0.27098 | -0.25385 | -0.23058
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0061121 | 0.0030546 | -0.0061922 | -0.010159 | -0.0081034 | -0.0061808 | 0.00597 | -0.013433 | -0.0024652 | 0.00069046 | -0.0025921 | -0.019267 | -0.025369 | -0.027646 | -0.029301 | -0.021809 | 0.00029755 | -0.0024757 | 0.0010605 | 0.0011196 | -0.0014954 | -0.0017166 | 0.0038853 | 0.0007
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.14739 | -0.13157 | -0.12575 | -0.12942 | -0.12543 | -0.12264 | -0.11495 | -0.14906 | -0.14422 | -0.145 | -0.12891 | -0.11967 | -0.10756 | -0.09787 | -0.10667 | -0.11225 | -0.10362 | -0.12325 | -0.15074 | -0.16931 | -0.16788 | -0.17635 | -0.16715 | -0.15579
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.16678 | -0.14916 | -0.14136 | -0.14438 | -0.1397 | -0.13682 | -0.12988 | -0.16703 | -0.16389 | -0.16512 | -0.14571 | -0.13291 | -0.11812 | -0.10854 | -0.11816 | -0.12489 | -0.11808 | -0.1406 | -0.17403 | -0.19724 | -0.19662 | -0.20619 | -0.19489 | -0.17969
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.083183 | -0.062224 | -0.064995 | -0.065245 | -0.060948 | -0.057695 | -0.047068 | -0.080282 | -0.079616 | -0.084085 | -0.089859 | -0.10735 | -0.10786 | -0.11364 | -0.1171 | -0.10936 | -0.092806 | -0.10369 | -0.10859 | -0.11947 | -0.12416 | -0.12822 | -0.10901 | -0.097544
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.039717 | -0.031729 | -0.037631 | -0.045212 | -0.041731 | -0.039029 | -0.027596 | -0.044284 | -0.027655 | -0.024904 | -0.030899 | -0.056264 | -0.068131 | -0.066395 | -0.07311 | -0.064812 | -0.032391 | -0.034132 | -0.031235 | -0.030502 | -0.030636 | -0.03245 | -0.028629 | -0.034283
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.036242 | -0.026649 | -0.03303 | -0.039517 | -0.035773 | -0.033008 | -0.022021 | -0.041414 | -0.029094 | -0.029591 | -0.040047 | -0.067184 | -0.080979 | -0.082893 | -0.089473 | -0.081163 | -0.049677 | -0.048954 | -0.041603 | -0.035696 | -0.03368 | -0.035366 | -0.02931 | -0.033028
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.029278 | -0.022668 | -0.027949 | -0.034858 | -0.032376 | -0.030112 | -0.019011 | -0.036753 | -0.023001 | -0.020697 | -0.024796 | -0.040422 | -0.048225 | -0.044169 | -0.049837 | -0.044779 | -0.022959 | -0.023525 | -0.019983 | -0.020889 | -0.021288 | -0.02244 | -0.020329 | -0.022387
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0041351 | 0.0047836 | -0.0045786 | -0.0086355 | -0.0066366 | -0.0047302 | 0.0074844 | -0.011619 | -0.00054646 | 0.0021648 | -0.001543 | -0.018929 | -0.025437 | -0.027802 | -0.029527 | -0.021946 | 0.00060081 | -0.0015602 | 0.0026913 | 0.003561 | 0.0014286 | 0.001358 | 0.0065975 | 0.0031338
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.11886 | -0.10133 | -0.095092 | -0.097093 | -0.093246 | -0.091647 | -0.090896 | -0.12572 | -0.12115 | -0.10221 | -0.07929 | -0.059186 | -0.041368 | -0.033366 | -0.04043 | -0.052329 | -0.056427 | -0.083714 | -0.12552 | -0.14376 | -0.15845 | -0.1689 | -0.15585 | -0.13618
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -6.2943e-05 | 0.0094032 | -0.001482 | -0.0045958 | -0.0023308 | -0.00060558 | 0.012084 | -0.0074244 | 0.0029078 | 0.006422 | 0.0017567 | -0.016107 | -0.021635 | -0.024456 | -0.025507 | -0.017414 | 0.005022 | 0.0027103 | 0.0066872 | 0.007843 | 0.0053902 | 0.0053501 | 0.010912 | 0.0077
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.00026417 | 0.0093336 | 8.4877e-05 | -0.0038013 | -0.0022268 | -0.00028992 | 0.011951 | -0.006834 | 0.0042725 | 0.0055771 | 0.0029449 | -0.014379 | -0.021072 | -0.024691 | -0.025749 | -0.017749 | 0.0049725 | 0.002758 | 0.0073013 | 0.008173 | 0.0058193 | 0.0060463 | 0.01141 | 0.0076466
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.026091 | -0.020141 | -0.020555 | -0.027086 | -0.02705 | -0.026044 | -0.014668 | -0.031572 | -0.021482 | -0.021311 | -0.028257 | -0.02914 | -0.031645 | -0.025094 | -0.029458 | -0.028797 | -0.026915 | -0.029787 | -0.031322 | -0.023781 | -0.024164 | -0.023783 | -0.023823 | -0.022572
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.064787 | -0.055912 | -0.05227 | -0.058153 | -0.057563 | -0.056253 | -0.046891 | -0.066992 | -0.058724 | -0.061802 | -0.069595 | -0.069132 | -0.071661 | -0.06503 | -0.07025 | -0.070615 | -0.072662 | -0.077374 | -0.082169 | -0.075951 | -0.077719 | -0.080521 | -0.076189 | -0.068455
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.033834 | -0.027174 | -0.034442 | -0.043893 | -0.040008 | -0.036989 | -0.024484 | -0.037098 | -0.014413 | -0.0089531 | -0.014933 | -0.049819 | -0.065475 | -0.063621 | -0.071324 | -0.059675 | -0.016277 | -0.018379 | -0.015438 | -0.014191 | -0.014393 | -0.016203 | -0.013847 | -0.025892
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.019224 | -0.01454 | -0.022974 | -0.033886 | -0.029863 | -0.026543 | -0.01328 | -0.022659 | 0.0034647 | 0.0091782 | -0.00035858 | -0.044549 | -0.064011 | -0.061655 | -0.07032 | -0.056722 | -0.0061264 | -0.0060863 | 0.0032272 | 0.0063953 | 0.0083904 | 0.0075455 | 0.0084419 | -0.0081253
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.231 | -0.20317 | -0.1902 | -0.18827 | -0.18127 | -0.17883 | -0.17914 | -0.22656 | -0.22738 | -0.21171 | -0.17719 | -0.14701 | -0.12432 | -0.11491 | -0.12579 | -0.13727 | -0.14269 | -0.18765 | -0.24438 | -0.286 | -0.30479 | -0.3213 | -0.29856 | -0.26677
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.21105 | -0.23014 | -0.21376 | -0.21884 | -0.22296 | -0.21273 | -0.16961 | -0.26342 | -0.25393 | -0.31891 | -0.071505 | -0.060888 | -0.027321 | 0.00099277 | -0.039138 | -0.18744 | -0.09482 | -0.15114 | -0.21618 | -0.18872 | -0.058737 | -0.15115 | -0.28474 | -0.2387
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.13711 | -0.17696 | -0.16581 | -0.17192 | -0.18179 | -0.1703 | -0.10889 | -0.20533 | -0.19468 | -0.29453 | -0.005352 | -0.014282 | 0.022304 | 0.052926 | 0.0094585 | -0.14045 | -0.062666 | -0.1127 | -0.15291 | -0.075159 | 0.11296 | -0.00018311 | -0.18993 | -0.15063
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | -0.137 | -0.17685 | -0.1657 | -0.17182 | -0.18168 | -0.17019 | -0.10878 | -0.20522 | -0.19451 | -0.29418 | -0.0047665 | -0.013501 | 0.023115 | 0.053738 | 0.01027 | -0.13962 | -0.061968 | -0.11204 | -0.15248 | -0.074936 | 0.11308 | -7.6294e-05 | -0.18982 | -0.15052
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | -0.16955 | -0.19821 | -0.18262 | -0.18823 | -0.19466 | -0.18353 | -0.13273 | -0.229 | -0.21681 | -0.2844 | -0.0064411 | -0.0058842 | 0.027338 | 0.060185 | 0.016765 | -0.14033 | -0.050564 | -0.10515 | -0.16622 | -0.12447 | 0.027393 | -0.077538 | -0.2396 | -0.19299
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | -0.12901 | -0.16913 | -0.15795 | -0.16417 | -0.17412 | -0.16271 | -0.10152 | -0.19706 | -0.18201 | -0.26999 | 0.034414 | 0.037863 | 0.077221 | 0.10745 | 0.064152 | -0.08537 | -0.016167 | -0.068214 | -0.12296 | -0.059261 | 0.12189 | 0.0083656 | -0.18094 | -0.14218
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.12876 | -0.17008 | -0.15947 | -0.1658 | -0.17604 | -0.16452 | -0.10214 | -0.19807 | -0.18707 | -0.2893 | 0.00064087 | -0.010295 | 0.026212 | 0.056876 | 0.013364 | -0.13657 | -0.058815 | -0.10823 | -0.1456 | -0.064081 | 0.12733 | 0.013489 | -0.1791 | -0.14091
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.19088 | -0.21899 | -0.2034 | -0.20881 | -0.2151 | -0.20392 | -0.15283 | -0.25039 | -0.24233 | -0.3236 | -0.051304 | -0.05057 | -0.01551 | 0.015162 | -0.028357 | -0.17909 | -0.0924 | -0.14677 | -0.20374 | -0.15406 | 0.004734 | -0.099827 | -0.26237 | -0.21494
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | -0.19078 | -0.21889 | -0.2033 | -0.20871 | -0.215 | -0.20382 | -0.15273 | -0.25029 | -0.24222 | -0.32341 | -0.051083 | -0.050349 | -0.0153 | 0.015386 | -0.028134 | -0.17891 | -0.092194 | -0.14657 | -0.20356 | -0.15392 | 0.0048389 | -0.099728 | -0.26227 | -0.21484

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario