## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (03/09/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.42461 | -0.34386 | -0.44551 | -0.40064 | -0.39184 | -0.37524 | -0.37846 | -0.39476 | -0.098555 | -0.058849 | -0.46634 | -0.43804 | -0.44772 | -0.46642 | -0.46561 | -0.46544 | -0.43522 | -0.47315 | -0.42367 | -0.32868 | -0.32113 | -0.043868 | -0.35102 | -0.24806
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.46467 | -0.37411 | -0.47133 | -0.42099 | -0.41671 | -0.39798 | -0.3978 | -0.41904 | -0.12201 | -0.09466 | -0.50583 | -0.48089 | -0.49032 | -0.51147 | -0.50766 | -0.50594 | -0.48099 | -0.5165 | -0.46651 | -0.37109 | -0.36373 | -0.086868 | -0.39294 | -0.2806
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.41069 | -0.33314 | -0.4356 | -0.39233 | -0.38309 | -0.36702 | -0.37045 | -0.38533 | -0.088024 | -0.045132 | -0.45101 | -0.42227 | -0.43182 | -0.45046 | -0.45024 | -0.45013 | -0.41881 | -0.45665 | -0.40563 | -0.30916 | -0.30118 | -0.024156 | -0.33158 | -0.23269
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.60116 | -0.50325 | -0.59314 | -0.53782 | -0.52357 | -0.50372 | -0.51146 | -0.53967 | -0.25517 | -0.23312 | -0.66546 | -0.64377 | -0.65247 | -0.67219 | -0.67492 | -0.67327 | -0.64611 | -0.69476 | -0.65214 | -0.56294 | -0.55497 | -0.27419 | -0.57284 | -0.43968
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.40904 | -0.33183 | -0.43422 | -0.39112 | -0.38201 | -0.36597 | -0.3693 | -0.38406 | -0.086487 | -0.043566 | -0.4491 | -0.42027 | -0.42974 | -0.44833 | -0.44797 | -0.44783 | -0.41654 | -0.45426 | -0.40305 | -0.30651 | -0.29851 | -0.021593 | -0.32907 | -0.23055
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.33813 | -0.2633 | -0.37507 | -0.33315 | -0.32491 | -0.30962 | -0.3136 | -0.32647 | -0.030949 | 0.019178 | -0.3792 | -0.34869 | -0.35928 | -0.37723 | -0.37675 | -0.37893 | -0.34491 | -0.38321 | -0.33269 | -0.23536 | -0.22919 | 0.049054 | -0.25825 | -0.16356
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.33829 | -0.26345 | -0.3752 | -0.33328 | -0.32503 | -0.30974 | -0.31372 | -0.3266 | -0.031069 | 0.019041 | -0.37936 | -0.34888 | -0.35944 | -0.3774 | -0.37693 | -0.37911 | -0.34508 | -0.38339 | -0.33286 | -0.23555 | -0.22937 | 0.048877 | -0.25842 | -0.16373
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.50486 | -0.4164 | -0.51417 | -0.46423 | -0.4499 | -0.43098 | -0.43606 | -0.45692 | -0.167 | -0.13136 | -0.5528 | -0.52801 | -0.53965 | -0.55828 | -0.56338 | -0.56604 | -0.534 | -0.57847 | -0.53394 | -0.44158 | -0.43301 | -0.15442 | -0.45728 | -0.34361
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.41118 | -0.33352 | -0.43602 | -0.39271 | -0.38338 | -0.36729 | -0.3708 | -0.38572 | -0.088562 | -0.045664 | -0.45167 | -0.42297 | -0.43258 | -0.4512 | -0.45105 | -0.451 | -0.41962 | -0.45756 | -0.40664 | -0.31023 | -0.30226 | -0.02519 | -0.33258 | -0.23352
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.31742 | -0.25019 | -0.35451 | -0.31859 | -0.29857 | -0.28542 | -0.29553 | -0.30517 | -0.014597 | 0.042805 | -0.36515 | -0.33097 | -0.34288 | -0.35715 | -0.36225 | -0.36483 | -0.326 | -0.36805 | -0.32262 | -0.23147 | -0.22331 | 0.055073 | -0.25386 | -0.15995
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.42097 | -0.34317 | -0.44412 | -0.40127 | -0.38945 | -0.3736 | -0.37811 | -0.39284 | -0.097012 | -0.053106 | -0.463 | -0.43458 | -0.44542 | -0.46385 | -0.46519 | -0.46589 | -0.43314 | -0.47176 | -0.42244 | -0.32725 | -0.31893 | -0.041608 | -0.349 | -0.24862
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.40894 | -0.33191 | -0.43391 | -0.39091 | -0.38186 | -0.36585 | -0.36909 | -0.38385 | -0.086273 | -0.043343 | -0.44886 | -0.42018 | -0.42959 | -0.44811 | -0.44775 | -0.44757 | -0.41644 | -0.45408 | -0.40317 | -0.30709 | -0.29923 | -0.022273 | -0.3297 | -0.23127
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.45022 | -0.37013 | -0.46802 | -0.42319 | -0.41246 | -0.3958 | -0.39997 | -0.41709 | -0.12199 | -0.084261 | -0.49447 | -0.46675 | -0.47504 | -0.49353 | -0.49333 | -0.49124 | -0.46203 | -0.50278 | -0.45109 | -0.35623 | -0.34756 | -0.070264 | -0.37653 | -0.2724
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.050702 | -0.052364 | -0.071718 | -0.071868 | -0.073537 | -0.072305 | -0.049785 | -0.048506 | 0.2631 | 0.34085 | -0.038168 | -0.043344 | -0.049992 | -0.052439 | -0.048746 | -0.047646 | -0.039291 | -0.041632 | -0.045938 | -0.050568 | -0.070681 | 0.20997 | -0.092772 | -0.057991
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.18187 | -0.16965 | -0.16773 | -0.15844 | -0.15998 | -0.16537 | -0.15498 | -0.18042 | 0.11211 | 0.19769 | -0.16007 | -0.13811 | -0.12762 | -0.12223 | -0.11989 | -0.11718 | -0.12639 | -0.14997 | -0.19448 | -0.19985 | -0.18862 | 0.11513 | -0.17962 | -0.16353
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.1024 | -0.098475 | -0.11789 | -0.11579 | -0.11771 | -0.11547 | -0.093879 | -0.094856 | 0.21328 | 0.28204 | -0.10445 | -0.10913 | -0.11515 | -0.11882 | -0.11742 | -0.11247 | -0.1065 | -0.10999 | -0.12226 | -0.12955 | -0.15148 | 0.13237 | -0.16327 | -0.12069
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.14595 | -0.13825 | -0.13042 | -0.12087 | -0.11874 | -0.12382 | -0.1167 | -0.1353 | 0.15966 | 0.24146 | -0.13944 | -0.13481 | -0.1313 | -0.13011 | -0.12944 | -0.13119 | -0.13883 | -0.14856 | -0.16891 | -0.17559 | -0.17473 | 0.1219 | -0.17943 | -0.15789
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.47011 | -0.42669 | -0.40427 | -0.37944 | -0.38084 | -0.38685 | -0.38403 | -0.45428 | -0.18151 | -0.087103 | -0.41157 | -0.32389 | -0.26958 | -0.24915 | -0.24911 | -0.24832 | -0.27768 | -0.35416 | -0.48845 | -0.58153 | -0.60603 | -0.29559 | -0.54525 | -0.47663
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.16697 | -0.15658 | -0.15622 | -0.14725 | -0.1503 | -0.1563 | -0.14459 | -0.16924 | 0.12109 | 0.20658 | -0.14453 | -0.11584 | -0.10282 | -0.097988 | -0.094707 | -0.092505 | -0.10424 | -0.12823 | -0.17299 | -0.17851 | -0.17333 | 0.12861 | -0.16803 | -0.14821
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.16622 | -0.15609 | -0.15572 | -0.1469 | -0.14941 | -0.15512 | -0.14383 | -0.16794 | 0.12345 | 0.20966 | -0.14364 | -0.11715 | -0.10422 | -0.099211 | -0.095987 | -0.093994 | -0.10505 | -0.12847 | -0.17243 | -0.17946 | -0.17425 | 0.12751 | -0.16902 | -0.1495
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.24885 | -0.22964 | -0.22309 | -0.21007 | -0.21336 | -0.21858 | -0.20903 | -0.24612 | 0.039906 | 0.12947 | -0.21361 | -0.17009 | -0.14449 | -0.13423 | -0.1304 | -0.12904 | -0.14669 | -0.18482 | -0.25446 | -0.28242 | -0.28422 | 0.020484 | -0.26612 | -0.23539
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.016294 | -0.01792 | -0.032351 | -0.030878 | -0.029595 | -0.033545 | -0.022947 | -0.027535 | 0.26834 | 0.35301 | -0.022074 | -0.024532 | -0.027937 | -0.030334 | -0.026897 | -0.025766 | -0.021099 | -0.023239 | -0.029156 | -0.02187 | -0.022055 | 0.27412 | -0.032657 | -0.011736
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.051174 | -0.048677 | -0.059188 | -0.056749 | -0.054601 | -0.058316 | -0.05015 | -0.058308 | 0.23795 | 0.32533 | -0.046785 | -0.044039 | -0.042747 | -0.04438 | -0.041843 | -0.041559 | -0.041796 | -0.049892 | -0.063696 | -0.06226 | -0.064291 | 0.23264 | -0.071195 | -0.047872
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.22756 | -0.21306 | -0.19943 | -0.1842 | -0.18007 | -0.18291 | -0.17723 | -0.20628 | 0.082525 | 0.17087 | -0.19634 | -0.17572 | -0.16083 | -0.15709 | -0.15397 | -0.15695 | -0.17321 | -0.19919 | -0.2411 | -0.26997 | -0.278 | 0.018517 | -0.27909 | -0.2468
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.064355 | -0.064773 | -0.088881 | -0.088585 | -0.090731 | -0.088102 | -0.063887 | -0.05903 | 0.25334 | 0.32839 | -0.050388 | -0.054707 | -0.060543 | -0.062622 | -0.059717 | -0.055702 | -0.048346 | -0.051542 | -0.058798 | -0.067142 | -0.093746 | 0.18538 | -0.11477 | -0.076413
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.48247 | -0.43736 | -0.41373 | -0.38779 | -0.38931 | -0.39581 | -0.39328 | -0.46295 | -0.19505 | -0.101 | -0.42109 | -0.33497 | -0.27833 | -0.25699 | -0.25711 | -0.25634 | -0.2861 | -0.3651 | -0.50389 | -0.59661 | -0.62277 | -0.31292 | -0.55887 | -0.49085
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.04003 | -0.040091 | -0.055449 | -0.053406 | -0.053064 | -0.055432 | -0.040984 | -0.045625 | 0.25205 | 0.33121 | -0.049805 | -0.056744 | -0.063921 | -0.067976 | -0.065348 | -0.063009 | -0.056822 | -0.055916 | -0.058384 | -0.051479 | -0.054705 | 0.23796 | -0.067172 | -0.042088
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.036622 | -0.036622 | -0.051271 | -0.049157 | -0.048422 | -0.051411 | -0.038533 | -0.04404 | 0.25218 | 0.33343 | -0.046902 | -0.053152 | -0.059275 | -0.063017 | -0.060486 | -0.058619 | -0.052603 | -0.052418 | -0.055893 | -0.048443 | -0.050304 | 0.24406 | -0.061298 | -0.03721
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.037805 | -0.038093 | -0.053408 | -0.051399 | -0.050977 | -0.053485 | -0.03934 | -0.044024 | 0.25343 | 0.33367 | -0.047453 | -0.054262 | -0.06122 | -0.065191 | -0.062508 | -0.060244 | -0.054077 | -0.053253 | -0.055813 | -0.048725 | -0.051533 | 0.24144 | -0.063887 | -0.039323
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | 0.015828 | 0.012065 | -0.0030365 | -0.0022917 | -0.00011539 | -0.0045576 | 0.0046902 | 0.003355 | 0.30311 | 0.39816 | 0.039492 | 0.047495 | 0.043825 | 0.04557 | 0.050682 | 0.049749 | 0.061083 | 0.058498 | 0.052423 | 0.057714 | 0.057514 | 0.35259 | 0.045746 | 0.062947
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.23601 | -0.21641 | -0.20899 | -0.19765 | -0.19656 | -0.20237 | -0.19851 | -0.23765 | 0.060612 | 0.16063 | -0.17828 | -0.1492 | -0.12284 | -0.12173 | -0.12857 | -0.1205 | -0.14576 | -0.17514 | -0.24633 | -0.27309 | -0.2726 | 0.022275 | -0.2623 | -0.23353
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.064733 | -0.06415 | -0.061724 | -0.056696 | -0.055902 | -0.061888 | -0.052127 | -0.061998 | 0.23702 | 0.31869 | -0.062998 | -0.068344 | -0.071301 | -0.071215 | -0.070013 | -0.070459 | -0.072481 | -0.073473 | -0.079599 | -0.074339 | -0.068344 | 0.22722 | -0.079668 | -0.06883
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.13615 | -0.12919 | -0.13074 | -0.12343 | -0.12508 | -0.13049 | -0.11915 | -0.13881 | 0.15555 | 0.24156 | -0.11749 | -0.098986 | -0.089958 | -0.086123 | -0.082973 | -0.081022 | -0.088888 | -0.10707 | -0.14244 | -0.1453 | -0.13739 | 0.16338 | -0.13582 | -0.12069
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.15126 | -0.1423 | -0.14177 | -0.13349 | -0.13499 | -0.14075 | -0.13053 | -0.15476 | 0.1405 | 0.22963 | -0.12366 | -0.10227 | -0.089315 | -0.085833 | -0.084536 | -0.080828 | -0.092686 | -0.11324 | -0.15696 | -0.16314 | -0.1543 | 0.14552 | -0.15088 | -0.13552
79800 | LLUBI_JBP1 66.000 | MALLOR | -0.1812 | -0.16924 | -0.16678 | -0.15697 | -0.15947 | -0.16464 | -0.15491 | -0.18289 | 0.11052 | 0.20006 | -0.15164 | -0.12146 | -0.10521 | -0.097864 | -0.094839 | -0.094555 | -0.10566 | -0.13419 | -0.18644 | -0.20172 | -0.19636 | 0.10667 | -0.1865 | -0.16526
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.24744 | -0.23201 | -0.21748 | -0.20151 | -0.19739 | -0.19973 | -0.19426 | -0.22543 | 0.060802 | 0.15025 | -0.21463 | -0.19173 | -0.17479 | -0.16923 | -0.16543 | -0.16728 | -0.18463 | -0.21263 | -0.25963 | -0.29152 | -0.30057 | -0.0036974 | -0.30059 | -0.26642
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | 0.0037079 | 0.00044441 | -0.014435 | -0.013496 | -0.011959 | -0.016455 | -0.0069408 | -0.0093508 | 0.28884 | 0.37592 | 0.004673 | 0.0029697 | -0.00044441 | -0.0017986 | 0.0025101 | 0.003746 | 0.009037 | 0.0068245 | 0.0015068 | 0.0094452 | 0.01021 | 0.30668 | -0.0013275 | 0.016286
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.27206 | -0.25025 | -0.24198 | -0.22768 | -0.23092 | -0.23611 | -0.2271 | -0.2688 | 0.016605 | 0.10675 | -0.23281 | -0.1857 | -0.15574 | -0.14377 | -0.13943 | -0.13847 | -0.15895 | -0.20078 | -0.27815 | -0.3121 | -0.31708 | -0.011817 | -0.29566 | -0.26081
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0067883 | -0.010569 | -0.018229 | -0.016056 | -0.015686 | -0.02163 | -0.0094271 | -0.013872 | 0.28771 | 0.37302 | -0.0012531 | -0.0065765 | -0.010159 | -0.01119 | -0.0080318 | -0.0058479 | -0.0059319 | -0.005806 | -0.011209 | -0.0042839 | 0.0014381 | 0.29572 | -0.013968 | -0.0036087
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.19601 | -0.17795 | -0.18013 | -0.1653 | -0.18965 | -0.2091 | -0.17838 | -0.21784 | 0.027231 | 0.090822 | -0.17556 | -0.05825 | -0.040522 | -0.042919 | -0.037319 | -0.025423 | -0.067379 | -0.11601 | -0.19098 | -0.13609 | -0.13273 | 0.17618 | -0.12366 | -0.089752
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.39967 | -0.36314 | -0.34584 | -0.32552 | -0.32743 | -0.33199 | -0.32858 | -0.38724 | -0.11126 | -0.01639 | -0.34516 | -0.26828 | -0.22217 | -0.2058 | -0.20683 | -0.20355 | -0.22877 | -0.29317 | -0.41164 | -0.48731 | -0.50736 | -0.19772 | -0.45684 | -0.40038
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.067783 | -0.066906 | -0.064261 | -0.05909 | -0.058254 | -0.064218 | -0.054551 | -0.064748 | 0.23419 | 0.31546 | -0.066227 | -0.071569 | -0.074612 | -0.07465 | -0.073532 | -0.074022 | -0.07617 | -0.077225 | -0.083389 | -0.078203 | -0.072206 | 0.22341 | -0.083355 | -0.07218
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.1424 | -0.13477 | -0.13587 | -0.12835 | -0.12999 | -0.1354 | -0.12422 | -0.14466 | 0.14962 | 0.23577 | -0.12292 | -0.10382 | -0.094341 | -0.090315 | -0.087259 | -0.0853 | -0.093445 | -0.11246 | -0.1491 | -0.15069 | -0.14002 | 0.16137 | -0.13725 | -0.12444
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.037465 | -0.036848 | -0.051043 | -0.048682 | -0.047647 | -0.050737 | -0.038604 | -0.044399 | 0.25079 | 0.33128 | -0.047941 | -0.055462 | -0.061722 | -0.065975 | -0.063599 | -0.061932 | -0.05584 | -0.055901 | -0.059639 | -0.05167 | -0.052919 | 0.2419 | -0.062327 | -0.038186
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.10008 | -0.096278 | -0.091516 | -0.084787 | -0.083714 | -0.089278 | -0.080735 | -0.094518 | 0.20285 | 0.28398 | -0.09799 | -0.099463 | -0.10001 | -0.099669 | -0.09881 | -0.099842 | -0.10402 | -0.10825 | -0.11981 | -0.11905 | -0.11494 | 0.18114 | -0.12321 | -0.10767
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.029439 | -0.032044 | -0.035679 | -0.032796 | -0.032269 | -0.038209 | -0.026574 | -0.032234 | 0.26785 | 0.35141 | -0.024895 | -0.029144 | -0.031662 | -0.031002 | -0.028309 | -0.027431 | -0.027655 | -0.028538 | -0.035166 | -0.029408 | -0.023254 | 0.27257 | -0.035581 | -0.026767
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0061827 | 0.00074387 | -0.0061569 | -0.0043507 | -0.0040703 | -0.010288 | 0.0022469 | -0.00084019 | 0.30143 | 0.38629 | 0.011368 | 0.00424 | 6.6757e-05 | -0.00046158 | 0.0026608 | 0.0047607 | 0.0049114 | 0.0069199 | 0.0039062 | 0.01255 | 0.0201 | 0.31441 | 0.0036821 | 0.010204
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.070153 | -0.069821 | -0.093544 | -0.092924 | -0.095096 | -0.092374 | -0.068209 | -0.063819 | 0.24843 | 0.32271 | -0.057108 | -0.061565 | -0.067432 | -0.069626 | -0.067019 | -0.063118 | -0.055513 | -0.05891 | -0.066536 | -0.075089 | -0.10191 | 0.17735 | -0.12231 | -0.082873
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.27155 | -0.24932 | -0.24013 | -0.22618 | -0.23009 | -0.2341 | -0.22802 | -0.2707 | 0.023113 | 0.12008 | -0.21572 | -0.162 | -0.13052 | -0.11592 | -0.11381 | -0.11862 | -0.13631 | -0.18628 | -0.27176 | -0.31993 | -0.32716 | -0.019996 | -0.30024 | -0.26082
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.03363 | -0.03373 | -0.047812 | -0.045765 | -0.044754 | -0.048313 | -0.036875 | -0.043929 | 0.25098 | 0.33348 | -0.04468 | -0.048647 | -0.053234 | -0.05616 | -0.053459 | -0.051907 | -0.04631 | -0.047455 | -0.052326 | -0.045137 | -0.046421 | 0.2492 | -0.056236 | -0.032664
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.25479 | -0.23366 | -0.22506 | -0.21223 | -0.21266 | -0.21772 | -0.21111 | -0.24525 | 0.040648 | 0.12123 | -0.24029 | -0.21606 | -0.20076 | -0.19337 | -0.19319 | -0.19075 | -0.19963 | -0.22915 | -0.28622 | -0.29964 | -0.29159 | 0.015468 | -0.27474 | -0.24409
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.53149 | -0.47387 | -0.44368 | -0.41607 | -0.42067 | -0.41886 | -0.42003 | -0.48601 | -0.21172 | -0.13043 | -0.48204 | -0.42073 | -0.36937 | -0.35118 | -0.34803 | -0.35016 | -0.38031 | -0.45391 | -0.57214 | -0.65718 | -0.67926 | -0.37273 | -0.63887 | -0.55983
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.031997 | -0.033201 | -0.049123 | -0.047357 | -0.04706 | -0.04953 | -0.034923 | -0.038739 | 0.25973 | 0.3399 | -0.03969 | -0.046307 | -0.053291 | -0.056931 | -0.05394 | -0.051609 | -0.045473 | -0.044569 | -0.046976 | -0.040205 | -0.043118 | 0.24939 | -0.056505 | -0.032864
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.080507 | -0.078584 | -0.075199 | -0.069565 | -0.068806 | -0.074625 | -0.065411 | -0.076937 | 0.22165 | 0.303 | -0.079054 | -0.08287 | -0.085188 | -0.085051 | -0.084044 | -0.084734 | -0.08758 | -0.089712 | -0.097719 | -0.094122 | -0.088846 | 0.20693 | -0.098872 | -0.08596
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.034191 | -0.035917 | -0.061613 | -0.061503 | -0.063059 | -0.061491 | -0.040492 | -0.03563 | 0.27583 | 0.35755 | -0.014229 | -0.015432 | -0.021606 | -0.023764 | -0.01836 | -0.016914 | -0.01079 | -0.013754 | -0.020628 | -0.024302 | -0.046749 | 0.23358 | -0.069179 | -0.037273
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.026706 | -0.030334 | -0.054897 | -0.055798 | -0.05702 | -0.055682 | -0.034502 | -0.028379 | 0.28214 | 0.36567 | -0.0065403 | -0.0085011 | -0.013329 | -0.015131 | -0.010889 | -0.0081387 | -0.0026093 | -0.0059776 | -0.012682 | -0.018881 | -0.042063 | 0.23829 | -0.064223 | -0.033603
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.060284 | -0.061074 | -0.085513 | -0.08536 | -0.087542 | -0.084929 | -0.060744 | -0.055449 | 0.25705 | 0.3326 | -0.045652 | -0.049847 | -0.055735 | -0.057802 | -0.054743 | -0.050791 | -0.043447 | -0.046576 | -0.05365 | -0.060827 | -0.088465 | 0.19055 | -0.10978 | -0.071988
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.57241 | -0.51061 | -0.47567 | -0.44473 | -0.44786 | -0.44356 | -0.44774 | -0.51551 | -0.2409 | -0.15397 | -0.50688 | -0.4372 | -0.37751 | -0.35693 | -0.35386 | -0.35601 | -0.39346 | -0.47496 | -0.60601 | -0.7087 | -0.73113 | -0.43156 | -0.70166 | -0.61348
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.20754 | -0.19345 | -0.1889 | -0.1781 | -0.17951 | -0.18485 | -0.17632 | -0.20671 | 0.085072 | 0.17347 | -0.18027 | -0.15451 | -0.13898 | -0.13282 | -0.1304 | -0.1284 | -0.13992 | -0.1678 | -0.22084 | -0.2326 | -0.22476 | 0.077743 | -0.2144 | -0.19302
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.00039101 | -0.0025902 | -0.017296 | -0.016298 | -0.014741 | -0.019189 | -0.0097618 | -0.012463 | 0.28551 | 0.37184 | 0.00010681 | -0.0019417 | -0.0048561 | -0.0063972 | -0.0022221 | -0.00094604 | 0.0032349 | 0.00050163 | -0.0055122 | 0.0017185 | 0.0020638 | 0.2986 | -0.0092993 | 0.0086899
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.14251 | -0.13488 | -0.13597 | -0.12844 | -0.13008 | -0.13549 | -0.12431 | -0.14477 | 0.14951 | 0.23567 | -0.12303 | -0.10391 | -0.094425 | -0.090395 | -0.087339 | -0.085382 | -0.093542 | -0.11256 | -0.14923 | -0.15084 | -0.14017 | 0.16123 | -0.13738 | -0.12456
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.16305 | -0.15315 | -0.15248 | -0.14393 | -0.14575 | -0.15125 | -0.14029 | -0.16383 | 0.13029 | 0.21633 | -0.14027 | -0.1183 | -0.1074 | -0.10204 | -0.099144 | -0.096869 | -0.10623 | -0.1285 | -0.17083 | -0.1749 | -0.16356 | 0.13928 | -0.15705 | -0.14361
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.0823 | -0.074037 | -0.079383 | -0.075163 | -0.071483 | -0.073764 | -0.067174 | -0.082166 | 0.2066 | 0.28962 | -0.092722 | -0.092331 | -0.091303 | -0.09445 | -0.092907 | -0.095909 | -0.095192 | -0.107 | -0.11935 | -0.12154 | -0.12133 | 0.17821 | -0.12092 | -0.088983
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.034157 | -0.037272 | -0.054616 | -0.053285 | -0.053448 | -0.055177 | -0.039001 | -0.040398 | 0.26273 | 0.34525 | -0.028877 | -0.031561 | -0.036083 | -0.037523 | -0.033199 | -0.030531 | -0.02602 | -0.028402 | -0.035997 | -0.035435 | -0.042393 | 0.24844 | -0.057321 | -0.034019
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.031579 | -0.032845 | -0.048813 | -0.047071 | -0.046785 | -0.049246 | -0.034599 | -0.038358 | 0.26016 | 0.34089 | -0.039232 | -0.045866 | -0.052864 | -0.056494 | -0.053476 | -0.051134 | -0.044977 | -0.044041 | -0.046429 | -0.03966 | -0.042583 | 0.24993 | -0.056001 | -0.032412
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.021837 | -0.027536 | -0.04221 | -0.040135 | -0.040001 | -0.043457 | -0.029234 | -0.032755 | 0.26817 | 0.35199 | -0.021191 | -0.02351 | -0.02776 | -0.027872 | -0.022194 | -0.019161 | -0.015188 | -0.017059 | -0.025438 | -0.021784 | -0.018555 | 0.27865 | -0.030716 | -0.014795
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.0025301 | -0.00072289 | -0.015588 | -0.014647 | -0.013141 | -0.017637 | -0.0081196 | -0.010548 | 0.28742 | 0.37361 | 0.0011044 | -0.0016441 | -0.0050449 | -0.0067196 | -0.002491 | -0.0010395 | 0.0036125 | 0.0014629 | -0.0037556 | 0.0043926 | 0.0052471 | 0.30182 | -0.0062695 | 0.011362
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.12146 | -0.11179 | -0.11061 | -0.10325 | -0.10309 | -0.10927 | -0.105 | -0.1337 | 0.17205 | 0.27358 | -0.066807 | -0.058767 | -0.032108 | -0.028255 | -0.037237 | -0.028408 | -0.056257 | -0.070286 | -0.129 | -0.14497 | -0.13998 | 0.14817 | -0.14219 | -0.12309
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.0069475 | 0.0039482 | -0.010928 | -0.010255 | -0.0087538 | -0.013452 | -0.0060425 | -0.0079823 | 0.28977 | 0.37576 | 0.0033875 | 0.00050545 | -0.0025558 | -0.0044365 | -0.0005188 | 0.00083923 | 0.005394 | 0.0029697 | -0.002121 | 0.0082397 | 0.0091381 | 0.30556 | -0.0022984 | 0.015281
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.0070229 | 0.0039434 | -0.010852 | -0.0099287 | -0.0079699 | -0.012727 | -0.0032272 | -0.005537 | 0.29211 | 0.37844 | 0.0061321 | 0.0028954 | -0.00033569 | -0.0021152 | 0.0022087 | 0.0037823 | 0.0082798 | 0.0059891 | 0.00092697 | 0.00881 | 0.0095921 | 0.30655 | -0.0015764 | 0.016035
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.024128 | -0.02687 | -0.02865 | -0.025868 | -0.02515 | -0.031546 | -0.020288 | -0.025425 | 0.27479 | 0.35804 | -0.019915 | -0.025843 | -0.028847 | -0.02817 | -0.025951 | -0.025545 | -0.025955 | -0.025604 | -0.030121 | -0.023407 | -0.016687 | 0.27873 | -0.029805 | -0.022802
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.064684 | -0.064112 | -0.061695 | -0.056674 | -0.055882 | -0.061869 | -0.052105 | -0.061961 | 0.23707 | 0.31874 | -0.062929 | -0.068243 | -0.071196 | -0.071106 | -0.069889 | -0.070337 | -0.072371 | -0.07336 | -0.079487 | -0.074257 | -0.068256 | 0.22731 | -0.079582 | -0.068762
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.028669 | -0.032344 | -0.054444 | -0.054602 | -0.05549 | -0.055214 | -0.03566 | -0.032051 | 0.27677 | 0.35885 | -0.013668 | -0.0159 | -0.02067 | -0.022261 | -0.017883 | -0.015137 | -0.0098763 | -0.012863 | -0.019848 | -0.023666 | -0.041039 | 0.24305 | -0.060745 | -0.032886
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.01298 | -0.018629 | -0.043164 | -0.044372 | -0.046062 | -0.044868 | -0.0223 | -0.016055 | 0.29584 | 0.37576 | 0.00045967 | -0.0048237 | -0.013706 | -0.014584 | -0.0096226 | -0.0068016 | 0.0013161 | 0.00091553 | -0.0027084 | -0.0044651 | -0.023466 | 0.25829 | -0.046481 | -0.017765
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.23808 | -0.21796 | -0.20988 | -0.19845 | -0.19716 | -0.20285 | -0.19996 | -0.23996 | 0.059128 | 0.16215 | -0.17218 | -0.14058 | -0.11192 | -0.11038 | -0.11821 | -0.11011 | -0.13681 | -0.16837 | -0.24404 | -0.27476 | -0.2762 | 0.018014 | -0.2656 | -0.23648
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.22014 | -0.19564 | -0.20011 | -0.18031 | -0.22253 | -0.25344 | -0.20657 | -0.25828 | -0.05303 | -0.0075283 | -0.20129 | -0.0084991 | 0.013447 | 0.0049095 | 0.012453 | 0.032606 | -0.035192 | -0.10486 | -0.2054 | -0.098454 | -0.097301 | 0.21765 | -0.084901 | -0.039034
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.14466 | -0.12704 | -0.13806 | -0.11874 | -0.17641 | -0.21101 | -0.15017 | -0.19643 | -0.01767 | -0.0031414 | -0.17231 | 0.042406 | 0.065777 | 0.055595 | 0.065224 | 0.087328 | 0.011564 | -0.065689 | -0.14717 | 0.029947 | 0.048223 | 0.36666 | 0.054075 | 0.093858
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | -0.14455 | -0.12693 | -0.13796 | -0.11863 | -0.1763 | -0.2109 | -0.15006 | -0.19632 | -0.017496 | -0.0030937 | -0.17168 | 0.043219 | 0.066589 | 0.056379 | 0.06601 | 0.08811 | 0.012302 | -0.064999 | -0.14672 | 0.030174 | 0.048338 | 0.36677 | 0.054183 | 0.093965
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | -0.17786 | -0.15611 | -0.16258 | -0.14222 | -0.19192 | -0.2249 | -0.17146 | -0.22222 | -0.028 | 0.012312 | -0.16075 | 0.043453 | 0.068178 | 0.05978 | 0.06838 | 0.089764 | 0.012625 | -0.0616 | -0.15783 | -0.025743 | -0.023607 | 0.29114 | -0.013302 | 0.03161
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | -0.13637 | -0.11916 | -0.13021 | -0.11103 | -0.16866 | -0.2031 | -0.14262 | -0.18808 | -0.0056267 | 0 | -0.13075 | 0.096861 | 0.12027 | 0.1082 | 0.11761 | 0.13967 | 0.061096 | -0.019156 | -0.11607 | 0.045734 | 0.057009 | 0.37295 | 0.062279 | 0.10154
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.13618 | -0.11923 | -0.13089 | -0.11183 | -0.17031 | -0.20515 | -0.14347 | -0.18875 | -0.010996 | 0.0029278 | -0.16805 | 0.046444 | 0.069757 | 0.059546 | 0.069248 | 0.091311 | 0.015558 | -0.061584 | -0.14046 | 0.041382 | 0.06119 | 0.37964 | 0.066378 | 0.10527
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.19947 | -0.17703 | -0.18343 | -0.16279 | -0.21239 | -0.24558 | -0.19175 | -0.24377 | -0.054789 | -0.024031 | -0.20298 | 0.003561 | 0.026779 | 0.017422 | 0.026047 | 0.048412 | -0.024786 | -0.099585 | -0.19461 | -0.053511 | -0.046017 | 0.27139 | -0.035189 | 0.010572
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | -0.19937 | -0.17693 | -0.18333 | -0.16269 | -0.21229 | -0.24548 | -0.19165 | -0.24367 | -0.054659 | -0.023848 | -0.20277 | 0.0037594 | 0.026985 | 0.017632 | 0.026258 | 0.04862 | -0.024601 | -0.099396 | -0.19444 | -0.053373 | -0.045914 | 0.27149 | -0.035088 | 0.010674

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario