## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (04/09/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.30165 | -0.34865 | -0.46173 | -0.4102 | -0.38764 | -0.36448 | -0.38555 | -0.35065 | -0.40949 | -0.41103 | -0.44309 | -0.48661 | -0.49336 | -0.46357 | -0.46197 | -0.45673 | -0.46628 | -0.45699 | -0.33939 | -0.035305 | -0.39183 | -0.42552 | -0.42421 | -0.035766
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.33044 | -0.37982 | -0.4882 | -0.43354 | -0.40389 | -0.38048 | -0.40064 | -0.37693 | -0.44919 | -0.45302 | -0.48688 | -0.53406 | -0.53939 | -0.50223 | -0.49946 | -0.49042 | -0.50212 | -0.49629 | -0.37698 | -0.075159 | -0.43876 | -0.47517 | -0.46669 | -0.071308
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.28907 | -0.33724 | -0.45159 | -0.40142 | -0.38025 | -0.35746 | -0.37821 | -0.34159 | -0.39666 | -0.39655 | -0.42725 | -0.47037 | -0.4777 | -0.44887 | -0.44724 | -0.4423 | -0.45165 | -0.44112 | -0.32195 | -0.016905 | -0.37053 | -0.40354 | -0.40447 | -0.019874
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.47373 | -0.50722 | -0.61023 | -0.54954 | -0.52181 | -0.49523 | -0.51922 | -0.49549 | -0.5668 | -0.59278 | -0.6423 | -0.69295 | -0.7 | -0.6702 | -0.6697 | -0.66083 | -0.67304 | -0.67185 | -0.56452 | -0.26183 | -0.62504 | -0.6566 | -0.64108 | -0.2244
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.28726 | -0.3358 | -0.45014 | -0.40016 | -0.37902 | -0.35633 | -0.377 | -0.34048 | -0.3954 | -0.39501 | -0.42537 | -0.46839 | -0.47565 | -0.44671 | -0.44499 | -0.44001 | -0.44931 | -0.43874 | -0.31939 | -0.014378 | -0.36793 | -0.40097 | -0.40201 | -0.01781
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.22049 | -0.26852 | -0.39354 | -0.34353 | -0.32452 | -0.30124 | -0.32238 | -0.27503 | -0.32606 | -0.32213 | -0.35275 | -0.39528 | -0.40255 | -0.37424 | -0.3739 | -0.37051 | -0.38197 | -0.36692 | -0.24845 | 0.054874 | -0.2956 | -0.32801 | -0.33075 | 0.048823
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.22065 | -0.26867 | -0.39367 | -0.34366 | -0.32464 | -0.30136 | -0.3225 | -0.27517 | -0.3262 | -0.32229 | -0.35292 | -0.39545 | -0.40273 | -0.37441 | -0.37407 | -0.37069 | -0.38215 | -0.3671 | -0.24863 | 0.054703 | -0.29578 | -0.32819 | -0.33093 | 0.048662
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.38505 | -0.4232 | -0.53223 | -0.4741 | -0.45002 | -0.4235 | -0.4452 | -0.41129 | -0.47517 | -0.48537 | -0.52874 | -0.57639 | -0.58517 | -0.55848 | -0.55893 | -0.55586 | -0.56685 | -0.56132 | -0.44914 | -0.1437 | -0.50042 | -0.5322 | -0.52759 | -0.12683
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.28969 | -0.33768 | -0.45207 | -0.40181 | -0.38063 | -0.35779 | -0.37861 | -0.34187 | -0.397 | -0.39703 | -0.42788 | -0.47103 | -0.47842 | -0.44963 | -0.44802 | -0.44317 | -0.45251 | -0.44201 | -0.32295 | -0.01791 | -0.37156 | -0.40455 | -0.40545 | -0.020651
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.21527 | -0.25463 | -0.3678 | -0.32157 | -0.31154 | -0.28825 | -0.31179 | -0.26026 | -0.29699 | -0.3016 | -0.33375 | -0.37062 | -0.38059 | -0.36363 | -0.36363 | -0.367 | -0.37072 | -0.35883 | -0.24588 | 0.062603 | -0.28585 | -0.31222 | -0.32341 | 0.059576
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.30251 | -0.34787 | -0.45974 | -0.40946 | -0.38895 | -0.3656 | -0.38723 | -0.35001 | -0.40389 | -0.40611 | -0.43883 | -0.4817 | -0.49049 | -0.46353 | -0.46192 | -0.45917 | -0.46691 | -0.45753 | -0.33958 | -0.03297 | -0.38687 | -0.41866 | -0.42068 | -0.033455
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.2876 | -0.33589 | -0.44975 | -0.3999 | -0.37879 | -0.35615 | -0.37678 | -0.3404 | -0.39521 | -0.39491 | -0.42523 | -0.46815 | -0.47535 | -0.44652 | -0.44477 | -0.43973 | -0.44901 | -0.43853 | -0.31975 | -0.01458 | -0.36845 | -0.40151 | -0.40241 | -0.017661
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.32647 | -0.37373 | -0.48335 | -0.43193 | -0.40936 | -0.38693 | -0.40759 | -0.37662 | -0.4324 | -0.43983 | -0.4708 | -0.51436 | -0.52183 | -0.49112 | -0.48903 | -0.48219 | -0.49149 | -0.48332 | -0.36648 | -0.061623 | -0.41763 | -0.45046 | -0.44841 | -0.05829
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.047139 | -0.051031 | -0.06986 | -0.069631 | -0.068971 | -0.061644 | -0.068152 | -0.035358 | -0.023899 | -0.025885 | -0.039742 | -0.055447 | -0.053543 | -0.056097 | -0.044689 | -0.035889 | -0.033089 | -0.026867 | -0.025026 | 0.3303 | -0.074703 | -0.10859 | -0.0984 | 0.3708
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.1729 | -0.16758 | -0.16227 | -0.15693 | -0.14956 | -0.14421 | -0.15813 | -0.16411 | -0.17966 | -0.17372 | -0.16116 | -0.14579 | -0.13703 | -0.136 | -0.13529 | -0.12781 | -0.13415 | -0.15659 | -0.18801 | 0.19106 | -0.21814 | -0.20956 | -0.18697 | 0.29132
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.1013 | -0.098503 | -0.1137 | -0.11059 | -0.10885 | -0.10104 | -0.10991 | -0.079052 | -0.073284 | -0.081228 | -0.10217 | -0.11963 | -0.11855 | -0.12025 | -0.11012 | -0.10028 | -0.098429 | -0.095806 | -0.10031 | 0.25345 | -0.15488 | -0.18698 | -0.16975 | 0.31262
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.14518 | -0.14013 | -0.12993 | -0.12873 | -0.12115 | -0.11419 | -0.12431 | -0.13154 | -0.14656 | -0.14815 | -0.14399 | -0.1466 | -0.18185 | -0.13909 | -0.13274 | -0.13316 | -0.13852 | -0.15043 | -0.16516 | 0.22917 | -0.19038 | -0.19122 | -0.17128 | 0.31236
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.44752 | -0.41008 | -0.38662 | -0.37187 | -0.35656 | -0.34655 | -0.37277 | -0.41439 | -0.4687 | -0.44827 | -0.40262 | -0.33541 | -0.2941 | -0.27309 | -0.27715 | -0.27474 | -0.30569 | -0.38565 | -0.52418 | -0.21326 | -0.68352 | -0.65662 | -0.57422 | -0.03116
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.16093 | -0.15788 | -0.15269 | -0.14842 | -0.14314 | -0.13697 | -0.15041 | -0.1539 | -0.16854 | -0.15884 | -0.14378 | -0.12372 | -0.11724 | -0.1133 | -0.1094 | -0.10299 | -0.1106 | -0.13334 | -0.1656 | 0.20788 | -0.20422 | -0.19439 | -0.17446 | 0.29563
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.15972 | -0.15629 | -0.15168 | -0.14763 | -0.14236 | -0.13623 | -0.1494 | -0.15301 | -0.16743 | -0.15805 | -0.14313 | -0.1248 | -0.11721 | -0.11329 | -0.10911 | -0.10292 | -0.11044 | -0.1328 | -0.16503 | 0.2088 | -0.20346 | -0.19543 | -0.17462 | 0.29779
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.23887 | -0.22778 | -0.21745 | -0.21045 | -0.20174 | -0.19453 | -0.21116 | -0.22552 | -0.2501 | -0.23635 | -0.21136 | -0.17731 | -0.16346 | -0.15219 | -0.15102 | -0.1446 | -0.1586 | -0.19826 | -0.25672 | 0.10069 | -0.32571 | -0.31029 | -0.27636 | 0.21283
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.00665 | -0.012031 | -0.025948 | -0.027349 | -0.02496 | -0.021254 | -0.027347 | -0.013407 | -0.017742 | -0.010508 | -0.016233 | -0.028713 | -0.025488 | -0.027969 | -0.011242 | -0.0054913 | -0.0022469 | 0.0025005 | -0.00059128 | 0.37807 | -0.026482 | -0.043186 | -0.032554 | 0.43157
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.039997 | -0.041956 | -0.052835 | -0.052636 | -0.048274 | -0.04373 | -0.051634 | -0.043241 | -0.050026 | -0.040304 | -0.040384 | -0.047007 | -0.040886 | -0.043648 | -0.028446 | -0.024 | -0.025734 | -0.027575 | -0.040049 | 0.33504 | -0.07506 | -0.090231 | -0.075552 | 0.39558
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.22599 | -0.21364 | -0.20051 | -0.19515 | -0.18197 | -0.1732 | -0.18511 | -0.19698 | -0.2222 | -0.21721 | -0.19587 | -0.18454 | -0.1987 | -0.16377 | -0.15922 | -0.16058 | -0.1738 | -0.202 | -0.23855 | 0.13603 | -0.29676 | -0.29956 | -0.27483 | 0.22562
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.063729 | -0.065289 | -0.083754 | -0.083073 | -0.082134 | -0.073793 | -0.080263 | -0.04475 | -0.031879 | -0.033012 | -0.048351 | -0.062349 | -0.060881 | -0.06321 | -0.052473 | -0.043631 | -0.040501 | -0.035706 | -0.036367 | 0.31133 | -0.095589 | -0.13367 | -0.12188 | 0.35084
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.4592 | -0.41972 | -0.39523 | -0.3799 | -0.36425 | -0.35384 | -0.3807 | -0.42496 | -0.48164 | -0.46167 | -0.41507 | -0.34596 | -0.30312 | -0.28126 | -0.28577 | -0.28395 | -0.31539 | -0.39836 | -0.53746 | -0.23105 | -0.70201 | -0.6799 | -0.58905 | -0.046017
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.033802 | -0.037856 | -0.050992 | -0.051579 | -0.049561 | -0.043801 | -0.050824 | -0.034172 | -0.035725 | -0.034855 | -0.046341 | -0.063375 | -0.064131 | -0.069206 | -0.054878 | -0.046892 | -0.041996 | -0.034821 | -0.033182 | 0.34554 | -0.058056 | -0.076227 | -0.065002 | 0.40126
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.029515 | -0.033607 | -0.046508 | -0.0472 | -0.044858 | -0.039824 | -0.046797 | -0.032057 | -0.036394 | -0.032524 | -0.042519 | -0.058752 | -0.058369 | -0.063416 | -0.048258 | -0.040827 | -0.036148 | -0.029671 | -0.029285 | 0.35022 | -0.053755 | -0.070892 | -0.05903 | 0.40694
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.031476 | -0.035768 | -0.048916 | -0.049604 | -0.047565 | -0.041961 | -0.048956 | -0.032643 | -0.035444 | -0.031752 | -0.043848 | -0.06065 | -0.061129 | -0.066137 | -0.051748 | -0.043867 | -0.038963 | -0.031845 | -0.030357 | 0.34871 | -0.054827 | -0.072672 | -0.061519 | 0.40424
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | 0.066788 | 0.060475 | 0.046185 | 0.04386 | 0.043206 | 0.046177 | 0.040761 | 0.058566 | 0.058144 | 0.03714 | 0.043478 | 0.038113 | 0.051487 | 0.053514 | 0.086983 | 0.088087 | 0.084238 | 0.078625 | 0.061867 | 0.42423 | 0.012976 | -0.0046463 | 0.0040226 | 0.46403
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.22478 | -0.21237 | -0.20292 | -0.19384 | -0.18465 | -0.1805 | -0.19839 | -0.21906 | -0.23707 | -0.21508 | -0.18164 | -0.15378 | -0.1394 | -0.14781 | -0.14611 | -0.13985 | -0.15596 | -0.19233 | -0.25441 | 0.10925 | -0.31959 | -0.31178 | -0.27979 | 0.21478
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.064783 | -0.066401 | -0.061388 | -0.06385 | -0.060338 | -0.054724 | -0.061835 | -0.061712 | -0.068598 | -0.070154 | -0.070438 | -0.078852 | -0.072578 | -0.078592 | -0.071606 | -0.070402 | -0.070299 | -0.07258 | -0.073574 | 0.3294 | -0.081022 | -0.080736 | -0.069801 | 0.39839
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.1299 | -0.12851 | -0.12666 | -0.12395 | -0.11943 | -0.11369 | -0.12537 | -0.12603 | -0.13725 | -0.12934 | -0.11793 | -0.10641 | -0.099237 | -0.097298 | -0.091967 | -0.086069 | -0.091366 | -0.10814 | -0.13264 | 0.24645 | -0.16152 | -0.15712 | -0.13918 | 0.33108
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.14458 | -0.1419 | -0.138 | -0.134 | -0.12849 | -0.12298 | -0.13618 | -0.14155 | -0.15398 | -0.14298 | -0.12569 | -0.10951 | -0.10114 | -0.10192 | -0.098154 | -0.10046 | -0.10863 | -0.13247 | -0.16751 | 0.20707 | -0.20534 | -0.19678 | -0.17483 | 0.30063
79800 | LLUBI_JBP1 66.000 | MALLOR | -0.17234 | -0.16703 | -0.16136 | -0.15594 | -0.14941 | -0.1435 | -0.15826 | -0.16525 | -0.18129 | -0.17066 | -0.14939 | -0.12884 | -0.11666 | -0.11222 | -0.11036
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.24533 | -0.23249 | -0.21804 | -0.2125 | -0.19869 | -0.18945 | -0.20189 | -0.21502 | -0.24276 | -0.2375 | -0.21332 | -0.20025 | -0.20678 | -0.17607 | -0.17157 | -0.17225 | -0.18606 | -0.21625 | -0.25809 | 0.11411 | -0.32063 | -0.32287 | -0.29685 | 0.20568
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | 0.01926 | 0.01256 | -0.0021648 | -0.0042925 | -0.0023088 | 0.00074577 | -0.005106 | 0.010631 | 0.0084229 | 0.012299 | 0.0098267 | -0.00069237 | 0.0042191 | 0.0024643 | 0.021191 | 0.02569 | 0.028 | 0.031977 | 0.027521 | 0.40462 | 8.2016e-05 | -0.016697 | -0.00805 | 0.45311
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.26083 | -0.24735 | -0.23555 | -0.22771 | -0.21799 | -0.21061 | -0.22819 | -0.24647 | -0.27228 | -0.26048 | -0.2298 | -0.19163 | -0.17529 | -0.16264 | -0.1616 | -0.15527 | -0.17136 | -0.21623 | -0.28242 | 0.069401 | -0.362 | -0.34514 | -0.3076 | 0.18766
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0052748 | -0.012534 | -0.017674 | -0.021009 | -0.019352 | -0.015086 | -0.020898 | -0.011895 | -0.012426 | -0.00667 | -0.0051765 | -0.013622 | -0.011604 | -0.012657 | -0.0036755 | 0.0018101 | 0.0028439 | 0.004549 | 0.004528 | 0.39909 | -0.0058823 | -0.010622 | -0.0043488 | 0.45398
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.21191 | -0.22548 | -0.19491 | -0.18134 | -0.18428 | -0.17563 | -0.20051 | -0.19129 | -0.20974 | -0.18575 | -0.16505 | -0.077084 | -0.11494 | -0.11052 | -0.11735 | -0.10239 | -0.11471 | -0.15093 | -0.18229 | 0.18086 | -0.22388 | -0.15413 | -0.16294 | 0.2133
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.38067 | -0.35074 | -0.3316 | -0.32006 | -0.30569 | -0.29702 | -0.32087 | -0.35458 | -0.39882 | -0.37757 | -0.33721 | -0.27767 | -0.24561 | -0.2288 | -0.23191 | -0.22448 | -0.25035 | -0.32028 | -0.43878 | -0.11659 | -0.57424 | -0.5493 | -0.47957 | 0.047267
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.067807 | -0.069133 | -0.063923 | -0.066266 | -0.0626 | -0.056948 | -0.064159 | -0.06435 | -0.071472 | -0.073242 | -0.073734 | -0.082338 | -0.076168 | -0.082369 | -0.075346 | -0.074133 | -0.074043 | -0.076469 | -0.077522 | 0.32562 | -0.084902 | -0.08462 | -0.073479 | 0.39523
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.13582 | -0.13391 | -0.13165 | -0.12861 | -0.12377 | -0.11808 | -0.13002 | -0.13135 | -0.1431 | -0.13519 | -0.12333 | -0.11123 | -0.10367 | -0.10179 | -0.09692 | -0.090853 | -0.096447 | -0.11409 | -0.13869 | 0.24094 | -0.16449 | -0.15974 | -0.1413 | 0.3297
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.030014 | -0.033619 | -0.046209 | -0.046722 | -0.044103 | -0.039194 | -0.046349 | -0.032313 | -0.037561 | -0.033888 | -0.044449 | -0.06094 | -0.060797 | -0.065966 | -0.05076 | -0.043406 | -0.038887 | -0.032625 | -0.032442 | 0.34745 | -0.056229 | -0.073154 | -0.060216 | 0.40655
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.09976 | -0.098328 | -0.091084 | -0.091934 | -0.086837 | -0.080733 | -0.089289 | -0.092623 | -0.10308 | -0.10523 | -0.1043 | -0.11079 | -0.18639 | -0.1082 | -0.10134 | -0.10084 | -0.1027 | -0.10863 | -0.11488 | 0.28521 | -0.12889 | -0.12894 | -0.11405 | 0.36085
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.027657 | -0.032732 | -0.033536 | -0.036683 | -0.035598 | -0.030682 | -0.036806 | -0.030583 | -0.033373 | -0.031197 | -0.030254 | -0.036823 | -0.032915 | -0.035267 | -0.027071 | -0.02379 | -0.022825 | -0.023756 | -0.025185 | 0.37196 | -0.034718 | -0.035994 | -0.027739 | 0.43331
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0067272 | -0.0017929 | -0.0059881 | -0.010216 | -0.0091944 | -0.0047636 | -0.0099936 | -0.0009737 | -0.0003624 | 0.0040474 | 0.0056343 | -0.0030308 | -0.0015278 | -0.002718 | 0.005703 | 0.010601 | 0.012388 | 0.014854 | 0.017376 | 0.41617 | 0.012144 | 0.0096397 | 0.014207 | 0.46961
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.069402 | -0.070414 | -0.088598 | -0.087532 | -0.086327 | -0.077868 | -0.084444 | -0.049342 | -0.036846 | -0.038786 | -0.055256 | -0.069418 | -0.06797 | -0.070511 | -0.059845 | -0.050959 | -0.047812 | -0.043028 | -0.043949 | 0.30366 | -0.10378 | -0.14199 | -0.12967 | 0.3445
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.25677 | -0.24226 | -0.23073 | -0.2208 | -0.21149 | -0.20498 | -0.22508 | -0.24236 | -0.26379 | -0.24841 | -0.21122 | -0.16822 | -0.14372 | -0.13109 | -0.13436 | -0.12881 | -0.14826 | -0.19714 | -0.26693 | 0.074503 | -0.35901 | -0.34225 | -0.30298 | 0.19578
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.025496 | -0.029639 | -0.042532 | -0.04338 | -0.040731 | -0.036504 | -0.043346 | -0.030807 | -0.036871 | -0.031229 | -0.038967 | -0.053469 | -0.051748 | -0.055429 | -0.039349 | -0.032303 | -0.028307 | -0.0229 | -0.024572 | 0.35468 | -0.049906 | -0.066799 | -0.054406 | 0.41186
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.2408 | -0.2274 | -0.21632 | -0.20676 | -0.19564 | -0.19143 | -0.20794 | -0.22195 | -0.25104 | -0.25097 | -0.23793 | -0.22361 | -0.21187 | -0.21323 | -0.21371 | -0.20723 | -0.21488 | -0.24303 | -0.2894 | 0.088089 | -0.32897 | -0.31814 | -0.28795 | 0.21075
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.51341 | -0.47028 | -0.43824 | -0.41861 | -0.39923 | -0.38794 | -0.41128 | -0.45396 | -0.50517 | -0.50998 | -0.47547 | -0.43115 | -0.40557 | -0.37553 | -0.38221 | -0.37983 | -0.4068 | -0.48448 | -0.59666 | -0.27106 | -0.73854 | -0.71436 | -0.65042 | -0.087082
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.026036 | -0.031131 | -0.044673 | -0.04565 | -0.043911 | -0.03827 | -0.045073 | -0.027859 | -0.029379 | -0.026386 | -0.036467 | -0.052723 | -0.053022 | -0.057686 | -0.043587 | -0.035839 | -0.030891 | -0.023634 | -0.021879 | 0.35694 | -0.046282 | -0.064173 | -0.053843 | 0.41045
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.080288 | -0.080636 | -0.07478 | -0.07657 | -0.072489 | -0.066731 | -0.07456 | -0.075899 | -0.084047 | -0.086023 | -0.086039 | -0.093845 | -0.086073 | -0.093037 | -0.086107 | -0.085196 | -0.085735 | -0.089401 | -0.092197 | 0.3098 | -0.10197 | -0.10188 | -0.089291 | 0.38177
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.030257 | -0.036032 | -0.055861 | -0.056014 | -0.056116 | -0.048965 | -0.055308 | -0.021456 | -0.0093727 | -0.0036011 | -0.011116 | -0.023729 | -0.023123 | -0.023968 | -0.011038 | -0.0050354 | -0.0025501 | 0.001915 | 0.0039196 | 0.35405 | -0.050783 | -0.084721 | -0.07594 | 0.38735
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.025358 | -0.030256 | -0.048127 | -0.049363 | -0.050594 | -0.043734 | -0.04972 | -0.015163 | -0.0028172 | 0.0031147 | -0.0038929 | -0.015888 | -0.013586 | -0.01482 | -0.0031414 | 0.0042324 | 0.0069637 | 0.011372 | 0.010759 | 0.36138 | -0.044418 | -0.078474 | -0.069451 | 0.39522
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.059704 | -0.061664 | -0.080299 | -0.079789 | -0.079057 | -0.070794 | -0.0772 | -0.041276 | -0.028055 | -0.028736 | -0.0436 | -0.057579 | -0.056061 | -0.058273 | -0.047495 | -0.038723 | -0.035547 | -0.030613 | -0.031059 | 0.31648 | -0.09025 | -0.12823 | -0.11679 | 0.35508
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.55447 | -0.50677 | -0.47074 | -0.45029 | -0.42775 | -0.41508 | -0.43938 | -0.48536 | -0.53792 | -0.53843 | -0.4942 | -0.44315 | -0.41713 | -0.37676 | -0.38251 | -0.38411 | -0.41771 | -0.50538 | -0.6294 | -0.31052 | -0.78493 | -0.776 | -0.70416 | -0.13199
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.19789 | -0.19063 | -0.18299 | -0.17586 | -0.16777 | -0.1625 | -0.17811 | -0.18849 | -0.2081 | -0.19894 | -0.18108 | -0.16204 | -0.15148 | -0.15076 | -0.14949 | -0.14155 | -0.14935 | -0.17639 | -0.21551 | 0.16005 | -0.25354 | -0.24461 | -0.21936 | 0.2641
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.01193 | 0.0054312 | -0.0091829 | -0.011203 | -0.0089388 | -0.0058031 | -0.011762 | 0.0034809 | 0.0010395 | 0.0083523 | 0.0056114 | -0.004818 | -0.00040245 | -0.0023575 | 0.014893 | 0.019588 | 0.022097 | 0.026438 | 0.022415 | 0.40019 | -0.0041847 | -0.021015 | -0.012082 | 0.4496
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.13593 | -0.13401 | -0.13174 | -0.1287 | -0.12385 | -0.11816 | -0.13011 | -0.13146 | -0.14321 | -0.1353 | -0.12344 | -0.11132 | -0.10376 | -0.10188 | -0.097015 | -0.090944 | -0.096542 | -0.11421 | -0.13882 | 0.24079 | -0.16466 | -0.1599 | -0.14145 | 0.32957
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.15536 | -0.15197 | -0.14791 | -0.14361 | -0.1373 | -0.13176 | -0.14484 | -0.14898 | -0.16281 | -0.15479 | -0.14106 | -0.12581 | -0.11698 | -0.11529 | -0.11302 | -0.10598 | -0.11238 | -0.13353 | -0.16254 | 0.21648 | -0.1909 | -0.18297 | -0.16257 | 0.31158
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.071476 | -0.067198 | -0.075149 | -0.071786 | -0.064923 | -0.059563 | -0.069095 | -0.067748 | -0.082176 | -0.07625 | -0.084925 | -0.093014 | -0.089228 | -0.095385 | -0.08066 | -0.075361 | -0.079794 | -0.082222 | -0.097034 | 0.27815 | -0.1337 | -0.14879 | -0.12617 | 0.35735
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.029416 | -0.034927 | -0.049297 | -0.050282 | -0.049562 | -0.043618 | -0.050454 | -0.029316 | -0.026213 | -0.021805 | -0.026978 | -0.038273 | -0.035858 | -0.037867 | -0.025488 | -0.018106 | -0.014977 | -0.010761 | -0.013561 | 0.35817 | -0.046972 | -0.066067 | -0.056855 | 0.40629
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.025647 | -0.03078 | -0.04437 | -0.045365 | -0.043652 | -0.038013 | -0.044797 | -0.027493 | -0.028954 | -0.025953 | -0.036028 | -0.052288 | -0.05257 | -0.05722 | -0.043119 | -0.035362 | -0.030407 | -0.023111 | -0.021322 | 0.35749 | -0.045719 | -0.06361 | -0.053333 | 0.41086
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.015735 | -0.023809 | -0.037607 | -0.039174 | -0.038159 | -0.032649 | -0.039589 | -0.024064 | -0.023376 | -0.019058 | -0.020628 | -0.029894 | -0.026537 | -0.027878 | -0.015675 | -0.0082016 | -0.0047264 | -0.00027084 | -0.004446 | 0.37969 | -0.02434 | -0.033184 | -0.026348 | 0.43141
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.014265 | 0.007555 | -0.0071583 | -0.0092764 | -0.007143 | -0.0040855 | -0.0099707 | 0.0056257 | 0.0032902 | 0.0098152 | 0.0064507 | -0.0046139 | -0.00055695 | -0.0027008 | 0.014532 | 0.019335 | 0.022274 | 0.027252 | 0.024044 | 0.40265 | -0.0011539 | -0.017893 | -0.0092278 | 0.45194
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.11457 | -0.11143 | -0.10717 | -0.10301 | -0.098319 | -0.094222 | -0.10884 | -0.12331 | -0.12691 | -0.11202 | -0.078175 | -0.056995 | -0.042192 | -0.047472 | -0.045898 | -0.034792 | -0.045736 | -0.074385 | -0.11935 | 0.25525 | -0.16734 | -0.16376 | -0.14381 | 0.33569
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.018404 | 0.012012 | -0.003109 | -0.0052452 | -0.0029783 | -0.00011349 | -0.0059175 | 0.0096893 | 0.00667 | 0.014349 | 0.010651 | -0.00048637 | 0.0036373 | 0.001503 | 0.018599 | 0.023521 | 0.026455 | 0.031696 | 0.028236 | 0.40612 | 0.0027733 | -0.016537 | -0.0066776 | 0.45573
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.019211 | 0.012636 | -0.0020514 | -0.0042124 | -0.0019388 | 0.00039864 | -0.0054321 | 0.010517 | 0.0081081 | 0.014767 | 0.011221 | 9.7275e-05 | 0.0039101 | 0.0015984 | 0.01927 | 0.023268 | 0.026398 | 0.031687 | 0.028946 | 0.40752 | 0.0039864 | -0.012627 | -0.0046415 | 0.45633
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.023392 | -0.02837 | -0.027013 | -0.0308 | -0.029973 | -0.025165 | -0.03081 | -0.025785 | -0.028662 | -0.027348 | -0.02667 | -0.033831 | -0.029953 | -0.032808 | -0.025175 | -0.02285 | -0.021875 | -0.022747 | -0.022203 | 0.37853 | -0.02846 | -0.02849 | -0.020635 | 0.44026
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.064731 | -0.06636 | -0.061363 | -0.063829 | -0.06032 | -0.054708 | -0.061816 | -0.061681 | -0.068554 | -0.070105 | -0.070364 | -0.078758 | -0.072483 | -0.078487 | -0.071495 | -0.070293 | -0.070192 | -0.072502 | -0.073496 | 0.32947 | -0.080936 | -0.080648 | -0.069719 | 0.39845
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.026175 | -0.031452 | -0.048264 | -0.049438 | -0.05002 | -0.043457 | -0.049721 | -0.019677 | -0.010347 | -0.0051041 | -0.011442 | -0.023159 | -0.020748 | -0.022177 | -0.010302 | -0.002882 | 1.7166e-05 | 0.004446 | 0.0031242 | 0.36133 | -0.044167 | -0.072828 | -0.063934 | 0.39991
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.011343 | -0.018523 | -0.038692 | -0.040264 | -0.04136 | -0.034194 | -0.039843 | -0.0044851 | 0.0097637 | 0.011959 | 0.0012512 | -0.014025 | -0.012775 | -0.014748 | -0.0029278 | 0.004303 | 0.0087795 | 0.016867 | 0.020636 | 0.37823 | -0.024784 | -0.056498 | -0.049682 | 0.41154
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.22676 | -0.21379 | -0.20371 | -0.19423 | -0.18501 | -0.18084 | -0.19932 | -0.22126 | -0.23877 | -0.21393 | -0.17519 | -0.1442 | -0.12818 | -0.13735 | -0.13631 | -0.1299 | -0.14766 | -0.18569 | -0.2517 | 0.10861 | -0.32305 | -0.31486 | -0.28248 | 0.21298
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.2547 | -0.28254 | -0.23045 | -0.20898 | -0.21919 | -0.20844 | -0.24307 | -0.22255 | -0.24405 | -0.20784 | -0.18231 | -0.036829 | -0.11224 | -0.10739 | -0.12333 | -0.10118 | -0.11746 | -0.16511 | -0.19561 | 0.15884 | -0.23971 | -0.11917 | -0.15229 | 0.14348
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.19664 | -0.24239 | -0.18243 | -0.16127 | -0.17638 | -0.16267 | -0.19632 | -0.15892 | -0.17665 | -0.15564 | -0.15012 | 0.011385 | -0.076941 | -0.071558 | -0.091331 | -0.067513 | -0.084976 | -0.13585 | -0.12929 | 0.25299 | -0.1166 | 0.038113 | -0.024284 | 0.19996
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | -0.19653 | -0.24228 | -0.18232 | -0.16116 | -0.17627 | -0.16257 | -0.19621 | -0.15881 | -0.17647 | -0.15525 | -0.14949 | 0.012201 | -0.076227 | -0.070847 | -0.090607 | -0.066793 | -0.084272 | -0.13518 | -0.12883 | 0.25321 | -0.11648 | 0.038219 | -0.024176 | 0.20007
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | -0.2209 | -0.2567 | -0.19856 | -0.17664 | -0.18997 | -0.17826 | -0.21348 | -0.18503 | -0.2001 | -0.15905 | -0.14416 | 0.010286 | -0.074968 | -0.069721 | -0.089602 | -0.066216 | -0.084833 | -0.13339 | -0.14814 | 0.20804 | -0.18069 | -0.042704 | -0.088879 | 0.16787
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | -0.18852 | -0.23413 | -0.17411 | -0.15316 | -0.16867 | -0.15501 | -0.18847 | -0.15105 | -0.16372 | -0.12944 | -0.10844 | 0.065329 | -0.029814 | -0.023943 | -0.043886 | -0.020365 | -0.038223 | -0.091042 | -0.099514 | 0.26736 | -0.10707 | 0.045809 | -0.01561 | 0.20548
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.18917 | -0.23617 | -0.17613 | -0.15509 | -0.17059 | -0.15671 | -0.19016 | -0.15144 | -0.16878 | -0.14929 | -0.14587 | 0.015312 | -0.072947 | -0.067532 | -0.087307 | -0.06354 | -0.080961 | -0.13169 | -0.12176 | 0.26314 | -0.10416 | 0.051998 | -0.012104 | 0.20819
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.24228 | -0.2781 | -0.2201 | -0.19788 | -0.21057 | -0.19881 | -0.23429 | -0.20602 | -0.22775 | -0.19662 | -0.18239 | -0.026806 | -0.11006 | -0.10484 | -0.12443 | -0.10063 | -0.11811 | -0.16779 | -0.18232 | 0.1832 | -0.20386 | -0.063524 | -0.1108 | 0.14982
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | -0.24218 | -0.278 | -0.22 | -0.19778 | -0.21047 | -0.19871 | -0.23419 | -0.20592 | -0.22762 | -0.19644 | -0.18221 | -0.026619 | -0.10987 | -0.10467 | -0.12425 | -0.10045 | -0.11795 | -0.16762 | -0.18216 | 0.18333 | -0.20375 | -0.063423 | -0.11069 | 0.14992

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario