## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (29/09/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.012154 | -0.45159 | -0.40211 | -0.37558 | -0.35375 | -0.23135 | -0.13346 | -0.19437 | -0.21939 | -0.34795 | -0.40615 | -0.40985 | -0.39632 | -0.4073 | -0.4129 | -0.42351 | -0.3787 | -0.40789 | -0.45543 | -0.43376 | -0.36883 | -0.27008 | -0.44983 | -0.36572
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | 0.0024157 | -0.44044 | -0.39062 | -0.3616 | -0.33929 | -0.22817 | -0.13347 | -0.19949 | -0.22549 | -0.36193 | -0.42495 | -0.42558 | -0.41081 | -0.40789 | -0.42043 | -0.4252 | -0.38409 | -0.40917 | -0.46702 | -0.4462 | -0.37945 | -0.2761 | -0.45878 | -0.36657
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.0095358 | -0.4487 | -0.40001 | -0.37454 | -0.35325 | -0.22853 | -0.12969 | -0.18845 | -0.21204 | -0.33799 | -0.39469 | -0.399 | -0.38579 | -0.40054 | -0.40449 | -0.41687 | -0.37108 | -0.40097 | -0.44474 | -0.42194 | -0.35667 | -0.25842 | -0.43875 | -0.35796
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.14212 | -0.57606 | -0.51793 | -0.48455 | -0.46018 | -0.33082 | -0.2382 | -0.31329 | -0.35233 | -0.50042 | -0.57304 | -0.58287 | -0.56289 | -0.57799 | -0.58671 | -0.59218 | -0.53712 | -0.58351 | -0.63712 | -0.62151 | -0.56933 | -0.46548 | -0.62589 | -0.52646
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.0078068 | -0.44719 | -0.39867 | -0.37327 | -0.35208 | -0.22742 | -0.12852 | -0.18705 | -0.21044 | -0.33618 | -0.39272 | -0.3968 | -0.38365 | -0.39825 | -0.40227 | -0.41465 | -0.36888 | -0.39865 | -0.44233 | -0.41948 | -0.35409 | -0.25579 | -0.43631 | -0.35583
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | 0.028001 | -0.40959 | -0.36173 | -0.33695 | -0.31606 | -0.19288 | -0.091478 | -0.14951 | -0.17262 | -0.29583 | -0.35061 | -0.35642 | -0.34321 | -0.36072 | -0.36154 | -0.3747 | -0.32913 | -0.35832 | -0.39999 | -0.37628 | -0.30917 | -0.2125 | -0.39478 | -0.31509
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | 0.02791 | -0.40968 | -0.36182 | -0.33703 | -0.31614 | -0.19296 | -0.091557 | -0.14959 | -0.17271 | -0.29591 | -0.35071 | -0.35651 | -0.3433 | -0.36082 | -0.36164 | -0.37481 | -0.32923 | -0.35842 | -0.40009 | -0.37639 | -0.30929 | -0.21262 | -0.39489 | -0.3152
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.083228 | -0.51708 | -0.46276 | -0.43227 | -0.40668 | -0.27997 | -0.1832 | -0.25151 | -0.28373 | -0.41705 | -0.48202 | -0.49421 | -0.47419 | -0.49465 | -0.4963 | -0.50739 | -0.46451 | -0.49935 | -0.54643 | -0.52768 | -0.46929 | -0.37093 | -0.54223 | -0.44948
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.010263 | -0.44932 | -0.40054 | -0.37502 | -0.35368 | -0.22895 | -0.13011 | -0.18899 | -0.21271 | -0.33876 | -0.39554 | -0.39994 | -0.38756 | -0.40156 | -0.4054 | -0.41782 | -0.37204 | -0.40199 | -0.44579 | -0.42302 | -0.35781 | -0.2596 | -0.43983 | -0.35886
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | 0.013714 | -0.41431 | -0.36464 | -0.34264 | -0.32118 | -0.18132 | -0.077975 | -0.13039 | -0.15805 | -0.27407 | -0.32651 | -0.33624 | -0.32606 | -0.3594 | -0.35278 | -0.37191 | -0.32388 | -0.35823 | -0.39107 | -0.36877 | -0.30883 | -0.21942 | -0.38782 | -0.31671
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.022824 | -0.45969 | -0.40981 | -0.38453 | -0.36274 | -0.23588 | -0.13718 | -0.19616 | -0.221 | -0.34652 | -0.40395 | -0.41019 | -0.39764 | -0.41555 | -0.41683 | -0.43028 | -0.386 | -0.41572 | -0.45832 | -0.43584 | -0.37205 | -0.27518 | -0.45263 | -0.37146
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0074768 | -0.44662 | -0.39818 | -0.37284 | -0.35168 | -0.22743 | -0.12895 | -0.18745 | -0.21066 | -0.33602 | -0.39247 | -0.39648 | -0.38336 | -0.39778 | -0.40189 | -0.41419 | -0.36852 | -0.39823 | -0.44191 | -0.41906 | -0.35401 | -0.25605 | -0.43591 | -0.35559
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.031168 | -0.46891 | -0.41971 | -0.39312 | -0.37144 | -0.2464 | -0.1498 | -0.21004 | -0.23605 | -0.36516 | -0.42441 | -0.42752 | -0.41425 | -0.42627 | -0.43324 | -0.44563 | -0.39537 | -0.43002 | -0.47559 | -0.45363 | -0.39109 | -0.29222 | -0.46884 | -0.38558
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | 0.28456 | -0.085105 | -0.067663 | -0.069333 | -0.065157 | -0.042285 | -0.038703 | -0.059425 | -0.016999 | -0.013515 | -0.034173 | -0.028063 | -0.031651 | -0.033427 | -0.042866 | -0.03794 | -0.033782 | -0.022991 | -0.034683 | -0.00016022 | -0.002779 | 0.0064487 | -0.026125 | -0.024111
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | 0.22881 | -0.13619 | -0.11944 | -0.12398 | -0.11962 | -0.11488 | -0.11703 | -0.15192 | -0.11839 | -0.15145 | -0.15182 | -0.13517 | -0.12018 | -0.10995 | -0.10272 | -0.1106 | -0.11694 | -0.13883 | -0.15933 | -0.15298 | -0.17373 | -0.1661 | -0.175 | -0.15078
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | 0.24619 | -0.12285 | -0.10283 | -0.10404 | -0.099254 | -0.076377 | -0.074344 | -0.10202 | -0.062086 | -0.063647 | -0.088476 | -0.08296 | -0.0834 | -0.086423 | -0.10085 | -0.094937 | -0.086457 | -0.079432 | -0.096149 | -0.063274 | -0.068884 | -0.053541 | -0.080135 | -0.069276
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | 0.26487 | -0.10307 | -0.089695 | -0.096616 | -0.093153 | -0.094398 | -0.090286 | -0.11636 | -0.075827 | -0.11678 | -0.11538 | -0.10169 | -0.089396 | -0.081897 | -0.077945 | -0.080879 | -0.090448 | -0.10714 | -0.12591 | -0.10827 | -0.12294 | -0.12407 | -0.14428 | -0.12505
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | 0.03415 | -0.32541 | -0.29849 | -0.29453 | -0.28813 | -0.28041 | -0.3005 | -0.37373 | -0.37793 | -0.39519 | -0.37382 | -0.33605 | -0.28895 | -0.23357 | -0.232 | -0.24151 | -0.26238 | -0.30291 | -0.42988 | -0.49274 | -0.55049 | -0.52059 | -0.46887 | -0.40569
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | 0.23796 | -0.12795 | -0.11194 | -0.11628 | -0.11276 | -0.10711 | -0.10834 | -0.14146 | -0.10911 | -0.13505 | -0.13532 | -0.11767 | -0.10335 | -0.09095 | -0.085715 | -0.091101 | -0.10208 | -0.11702 | -0.14618 | -0.13761 | -0.15606 | -0.15013 | -0.15956 | -0.13916
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | 0.18405 | -0.17943 | -0.1612 | -0.16371 | -0.15949 | -0.1541 | -0.16008 | -0.20368 | -0.17883 | -0.2054 | -0.19686 | -0.17264 | -0.14849 | -0.12525 | -0.11718 | -0.12532 | -0.13729 | -0.16802 | -0.22065 | -0.22904 | -0.25817 | -0.24648 | -0.2429 | -0.21066
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | 0.32459 | -0.043301 | -0.027366 | -0.032177 | -0.030219 | -0.019552 | -0.014949 | -0.037996 | -0.0078754 | -0.019264 | -0.038419 | -0.02412 | -0.021365 | -0.018444 | -0.023878 | -0.019265 | -0.043988 | -0.023222 | -0.033369 | -0.0044746 | -0.0071163 | -0.0037479 | -0.019979 | -0.015155
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | 0.30297 | -0.063313 | -0.046227 | -0.051751 | -0.049689 | -0.03806 | -0.035522 | -0.062917 | -0.034585 | -0.045348 | -0.061584 | -0.042792 | -0.031136 | -0.032868 | -0.030203 | -0.031966 | -0.068489 | -0.045419 | -0.059309 | -0.044117 | -0.053823 | -0.049391 | -0.059454 | -0.047857
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | 0.21413 | -0.1523 | -0.13515 | -0.13997 | -0.13511 | -0.13573 | -0.13282 | -0.17044 | -0.13643 | -0.16712 | -0.13892 | -0.11265 | -0.07194 | -0.048567 | -0.042678 | -0.04419 | -0.079516 | -0.12227 | -0.16325 | -0.18262 | -0.20726 | -0.20761 | -0.2184 | -0.19088
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | 0.2712 | -0.098584 | -0.080987 | -0.082098 | -0.077661 | -0.052002 | -0.049327 | -0.070811 | -0.027684 | -0.01991 | -0.041715 | -0.035246 | -0.03737 | -0.040189 | -0.050772 | -0.045373 | -0.040661 | -0.030171 | -0.045187 | -0.012903 | -0.015627 | -0.0048351 | -0.037228 | -0.03411
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | 0.027401 | -0.33208 | -0.3045 | -0.3003 | -0.2936 | -0.28564 | -0.30707 | -0.38293 | -0.38884 | -0.40634 | -0.38319 | -0.34556 | -0.29795 | -0.24166 | -0.23771 | -0.24797 | -0.26874 | -0.31083 | -0.44266 | -0.50939 | -0.56911 | -0.53748 | -0.48168 | -0.41318
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | 0.3044 | -0.063413 | -0.04685 | -0.050668 | -0.047799 | -0.033994 | -0.030466 | -0.054514 | -0.020387 | -0.033427 | -0.056381 | -0.047113 | -0.0499 | -0.050467 | -0.056479 | -0.052254 | -0.06299 | -0.046092 | -0.053444 | -0.019114 | -0.021866 | -0.01671 | -0.037472 | -0.03163
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | 0.3084 | -0.059247 | -0.042697 | -0.046745 | -0.04418 | -0.031616 | -0.028148 | -0.052639 | -0.020263 | -0.034391 | -0.056049 | -0.044818 | -0.046238 | -0.045666 | -0.051804 | -0.047409 | -0.062519 | -0.044696 | -0.052284 | -0.019976 | -0.022675 | -0.018143 | -0.036266 | -0.030154
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | 0.30636 | -0.061485 | -0.045032 | -0.048949 | -0.046151 | -0.032655 | -0.029083 | -0.053005 | -0.019006 | -0.032985 | -0.054729 | -0.045153 | -0.047618 | -0.047979 | -0.053974 | -0.049706 | -0.061177 | -0.044138 | -0.051399 | -0.017347 | -0.02009 | -0.015146 | -0.035658 | -0.030035
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | 0.35058 | -0.016665 | -0.0013461 | -0.0067554 | -0.0053706 | 0.0043468 | 0.010741 | -0.0085225 | 0.021951 | 0.019317 | 0.0047293 | 0.027775 | 0.027095 | 0.048641 | 0.039379 | 0.044235 | -0.003232 | 0.023499 | 0.013779 | 0.029411 | 0.025576 | 0.027443 | 0.011414 | 0.013178
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | 0.17953 | -0.18189 | -0.16169 | -0.16291 | -0.15776 | -0.15283 | -0.16682 | -0.22694 | -0.19477 | -0.21617 | -0.21021 | -0.16621 | -0.14909 | -0.14844 | -0.11208 | -0.16121 | -0.18742 | -0.19642 | -0.22443 | -0.25492 | -0.28965 | -0.28497 | -0.27358 | -0.23273
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | 0.32032 | -0.049252 | -0.03944 | -0.048261 | -0.046308 | -0.047655 | -0.03996 | -0.056267 | -0.011134 | -0.052474 | -0.058719 | -0.052024 | -0.048789 | -0.047713 | -0.048612 | -0.04971 | -0.052343 | -0.052633 | -0.060312 | -0.024818 | -0.032032 | -0.035744 | -0.064901 | -0.055376
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.25674 | -0.10986 | -0.094705 | -0.099648 | -0.096355 | -0.090741 | -0.0904 | -0.11995 | -0.085163 | -0.11133 | -0.11409 | -0.098647 | -0.087453 | -0.078313 | -0.073874 | -0.078412 | -0.088334 | -0.098766 | -0.12115 | -0.10727 | -0.12269 | -0.11823 | -0.1317 | -0.115
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | 0.22509 | -0.13919 | -0.12256 | -0.12639 | -0.12211 | -0.11746 | -0.12229 | -0.16149 | -0.12774 | -0.15466 | -0.15107 | -0.12859 | -0.1176 | -0.10837 | -0.092234 | -0.10559 | -0.12179 | -0.14149 | -0.16738 | -0.16935 | -0.19261 | -0.18633 | -0.18949 | -0.16469
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | 0.19696 | -0.16902 | -0.15114 | -0.15588 | -0.15115 | -0.15172 | -0.1494 | -0.18931 | -0.1569 | -0.19053 | -0.16958 | -0.14368 | -0.1121 | -0.087581 | -0.079291 | -0.087357 | -0.10638 | -0.14181 | -0.19266 | -0.20468 | -0.23081 | -0.23068 | -0.24012 | -0.21045
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | 0.3398 | -0.028426 | -0.012836 | -0.018204 | -0.016794 | -0.0069566 | -0.00095558 | -0.020624 | 0.010221 | 0.00085163 | -0.015779 | -0.0019064 | 0.0021982 | 0.0062647 | 0.0011568 | 0.005126 | -0.021144 | 0.00042629 | -0.0090446 | 0.016073 | 0.013124 | 0.015207 | -0.0015354 | 0.001235
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | 0.16855 | -0.19405 | -0.17492 | -0.17687 | -0.17254 | -0.1668 | -0.17484 | -0.22265 | -0.20112 | -0.22643 | -0.21587 | -0.19002 | -0.1602 | -0.13538 | -0.12625 | -0.13641 | -0.14888 | -0.18479 | -0.24247 | -0.2558 | -0.28816 | -0.27496 | -0.26505 | -0.23088
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | 0.34974 | -0.019789 | -0.0091329 | -0.017168 | -0.015487 | -0.012016 | -0.0042396 | -0.018682 | 0.02587 | -0.0022621 | -0.01341 | -0.0068445 | -0.00492 | -0.006012 | -0.0067577 | -0.0063467 | -0.016513 | -0.0044613 | -0.0089741 | 0.027727 | 0.023588 | 0.020687 | -0.0085983 | -0.005518
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | 0.080616 | -0.27924 | -0.25565 | -0.25348 | -0.24807 | -0.24144 | -0.25624 | -0.32033 | -0.31495 | -0.3338 | -0.31951 | -0.28299 | -0.24969 | -0.18716 | -0.19178 | -0.20073 | -0.21926 | -0.25651 | -0.36309 | -0.41534 | -0.46248 | -0.43818 | -0.39925 | -0.34519
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | 0.31818 | -0.05128 | -0.041358 | -0.050119 | -0.048129 | -0.049482 | -0.041923 | -0.058605 | -0.013611 | -0.055155 | -0.061467 | -0.054249 | -0.051013 | -0.049962 | -0.050825 | -0.051971 | -0.054605 | -0.055143 | -0.063047 | -0.02787 | -0.035355 | -0.03899 | -0.067837 | -0.057936
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.25242 | -0.11393 | -0.098542 | -0.1034 | -0.099985 | -0.094461 | -0.094491 | -0.12487 | -0.090357 | -0.11696 | -0.11929 | -0.10345 | -0.091575 | -0.082106 | -0.077196 | -0.082119 | -0.091862 | -0.10401 | -0.12619 | -0.11352 | -0.12962 | -0.12481 | -0.13761 | -0.12004
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | 0.3089 | -0.058465 | -0.04171 | -0.045671 | -0.043136 | -0.03091 | -0.027555 | -0.052354 | -0.021313 | -0.036197 | -0.058225 | -0.047045 | -0.048177 | -0.047776 | -0.053837 | -0.049669 | -0.065735 | -0.047502 | -0.055393 | -0.023911 | -0.026707 | -0.022146 | -0.037952 | -0.031189
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | 0.29601 | -0.072861 | -0.061508 | -0.069553 | -0.066943 | -0.068315 | -0.062404 | -0.082953 | -0.039964 | -0.081884 | -0.08519 | -0.076021 | -0.069439 | -0.06591 | -0.0651 | -0.066933 | -0.072073 | -0.078556 | -0.090498 | -0.061798 | -0.072071 | -0.074564 | -0.099636 | -0.085791
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | 0.33763 | -0.032403 | -0.022566 | -0.030898 | -0.029247 | -0.027191 | -0.019333 | -0.032876 | 0.010945 | -0.022258 | -0.032223 | -0.026885 | -0.025281 | -0.025033 | -0.026614 | -0.026761 | -0.03056 | -0.024366 | -0.030495 | 0.0071049 | 0.0027447 | 0.00012016 | -0.029125 | -0.024589
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.36211 | -0.008069 | 0.0011129 | -0.0077019 | -0.0062671 | -0.0041656 | 0.0048656 | -0.0062857 | 0.040836 | 0.0094261 | -0.0012655 | 0.0032845 | 0.0038643 | 0.0012436 | 0.00056362 | 0.00087643 | -0.0055647 | 0.0063562 | 0.004158 | 0.04413 | 0.041401 | 0.037357 | 0.0046425 | 0.0057955
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | 0.26725 | -0.10244 | -0.084622 | -0.085568 | -0.081015 | -0.055186 | -0.052856 | -0.074743 | -0.031858 | -0.02478 | -0.047231 | -0.040723 | -0.042887 | -0.045805 | -0.05649 | -0.051258 | -0.046217 | -0.035839 | -0.051105 | -0.019196 | -0.022123 | -0.011114 | -0.042913 | -0.038907
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | 0.16526 | -0.19569 | -0.1749 | -0.17686 | -0.17067 | -0.16627 | -0.17785 | -0.23188 | -0.20537 | -0.22634 | -0.20454 | -0.17461 | -0.15743 | -0.13485 | -0.10268 | -0.10422 | -0.14428 | -0.20054 | -0.24678 | -0.27489 | -0.30899 | -0.29548 | -0.28009 | -0.24172
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | 0.31119 | -0.0564 | -0.039903 | -0.044193 | -0.041881 | -0.030217 | -0.026903 | -0.052774 | -0.022911 | -0.036011 | -0.057308 | -0.042844 | -0.043046 | -0.040194 | -0.045938 | -0.041155 | -0.062797 | -0.043221 | -0.052299 | -0.021072 | -0.023815 | -0.019524 | -0.035576 | -0.029123
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | 0.18217 | -0.17971 | -0.15948 | -0.16188 | -0.15642 | -0.15265 | -0.16064 | -0.20803 | -0.18345 | -0.22471 | -0.22479 | -0.20543 | -0.20436 | -0.19306 | -0.18128 | -0.19116 | -0.2079 | -0.23287 | -0.26143 | -0.2708 | -0.30091 | -0.28749 | -0.27905 | -0.23915
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | 0.014714 | -0.3426 | -0.31575 | -0.31181 | -0.3052 | -0.30199 | -0.31661 | -0.39179 | -0.38256 | -0.43221 | -0.39882 | -0.34888 | -0.30679 | -0.27235 | -0.24626 | -0.26176 | -0.27394 | -0.34436 | -0.46716 | -0.50179 | -0.56225 | -0.53664 | -0.49949 | -0.43718
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | 0.31035 | -0.057796 | -0.041697 | -0.045798 | -0.043008 | -0.029516 | -0.02558 | -0.048414 | -0.01317 | -0.026486 | -0.047446 | -0.038262 | -0.040622 | -0.041153 | -0.046124 | -0.042764 | -0.053244 | -0.036637 | -0.043562 | -0.0091095 | -0.011787 | -0.0070591 | -0.029163 | -0.024639
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | 0.30907 | -0.060215 | -0.049785 | -0.058305 | -0.056159 | -0.05751 | -0.050682 | -0.068719 | -0.024384 | -0.066133 | -0.071319 | -0.063702 | -0.059354 | -0.05739 | -0.057733 | -0.059143 | -0.062676 | -0.065152 | -0.074406 | -0.041328 | -0.049799 | -0.053005 | -0.080416 | -0.069001
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | 0.29698 | -0.074786 | -0.057511 | -0.059686 | -0.055634 | -0.031706 | -0.025877 | -0.046219 | -0.0045204 | 0.00095272 | -0.01486 | -0.0089884 | -0.0095692 | -0.010685 | -0.016378 | -0.013319 | -0.01442 | -0.0041313 | -0.015253 | 0.014034 | 0.013779 | 0.023996 | -0.011267 | -0.011
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.30267 | -0.068133 | -0.051543 | -0.054259 | -0.050504 | -0.028278 | -0.023964 | -0.043514 | -0.00079632 | 0.0079041 | -0.0083933 | -0.00012589 | -0.0020924 | -0.0029364 | -0.0086994 | -0.0046597 | -0.0072918 | 0.0039806 | -0.0077343 | 0.023008 | 0.021395 | 0.029604 | -0.0039234 | -0.00457
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | 0.27418 | -0.09575 | -0.078238 | -0.079472 | -0.075067 | -0.049495 | -0.046657 | -0.067764 | -0.024357 | -0.016212 | -0.037633 | -0.031325 | -0.033484 | -0.036268 | -0.046562 | -0.041306 | -0.036635 | -0.026103 | -0.040714 | -0.0084953 | -0.010996 | -0.00025368 | -0.03303 | -0.030417
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.010129 | -0.36848 | -0.33957 | -0.33555 | -0.32817 | -0.32581 | -0.34088 | -0.42181 | -0.41232 | -0.46687 | -0.41579 | -0.35416 | -0.30832 | -0.26522 | -0.22921 | -0.25322 | -0.26863 | -0.34884 | -0.50719 | -0.54082 | -0.60825 | -0.5847 | -0.54357 | -0.4734
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | 0.20728 | -0.15561 | -0.13802 | -0.14134 | -0.1365 | -0.13211 | -0.13879 | -0.18081 | -0.14984 | -0.18148 | -0.17885 | -0.15721 | -0.11412 | -0.10353 | -0.091676 | -0.10137 | -0.11309 | -0.13532 | -0.15692 | -0.15479 | -0.17756 | -0.17137 | -0.17818 | -0.15293
79880 | SAPOBLA_JB 66.000 | MALLOR | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (29/09/2026) Hora 13: -0.16694; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (29/09/2026) Hora 14: -0.15834; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (29/09/2026) Hora 15: -0.13948; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (29/09/2026) Hora 16: -0.15686; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (29/09/2026) Hora 17: -0.17439; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (29/09/2026) Hora 18: -0.19942; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (29/09/2026) Hora 19: -0.22477; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (29/09/2026) Hora 20: -0.23586; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (29/09/2026) Hora 21: -0.26542; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (29/09/2026) Hora 22: -0.25603; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (29/09/2026) Hora 23: -0.25131; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (29/09/2026) Hora 24: -0.21447
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.33726 | -0.030873 | -0.015198 | -0.020574 | -0.019135 | -0.0091558 | -0.0033317 | -0.023387 | 0.0072775 | -0.0022726 | -0.01895 | -0.0053196 | -1.049e-05 | 0.0021095 | -0.0018501 | 0.0016603 | -0.024503 | -0.0027609 | -0.012646 | 0.012468 | 0.0092659 | 0.011486 | -0.0048866 | -0.0017195
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.25234 | -0.114 | -0.098613 | -0.10347 | -0.10005 | -0.094531 | -0.094567 | -0.12496 | -0.090454 | -0.11707 | -0.11939 | -0.10354 | -0.091648 | -0.082176 | -0.077257 | -0.082187 | -0.091927 | -0.10411 | -0.12628 | -0.11363 | -0.12975 | -0.12493 | -0.13772 | -0.12013
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.24079 | -0.12465 | -0.10874 | -0.11357 | -0.10962 | -0.10482 | -0.10601 | -0.13863 | -0.10402 | -0.13435 | -0.13441 | -0.11787 | -0.1013 | -0.091104 | -0.084195 | -0.091047 | -0.097673 | -0.11763 | -0.13738 | -0.12895 | -0.14762 | -0.14146 | -0.15305 | -0.13242
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | 0.29223 | -0.071993 | -0.052308 | -0.063281 | -0.061198 | -0.042724 | -0.043132 | -0.078179 | -0.056504 | -0.072768 | -0.092702 | -0.073925 | -0.061219 | -0.064349 | -0.060417 | -0.060912 | -0.10411 | -0.077175 | -0.095102 | -0.082268 | -0.096582 | -0.088997 | -0.092144 | -0.070563
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | 0.30619 | -0.063031 | -0.047463 | -0.051574 | -0.048524 | -0.03378 | -0.029436 | -0.050189 | -0.011226 | -0.019349 | -0.035061 | -0.026007 | -0.025294 | -0.024904 | -0.029062 | -0.026481 | -0.033588 | -0.0221 | -0.032234 | -0.0017776 | -0.005661 | -0.00070763 | -0.026857 | -0.024536
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | 0.31061 | -0.057555 | -0.04148 | -0.045585 | -0.042805 | -0.0293 | -0.025336 | -0.048084 | -0.012778 | -0.026058 | -0.047006 | -0.037858 | -0.040231 | -0.040778 | -0.046535 | -0.042393 | -0.052815 | -0.036198 | -0.043085 | -0.008604 | -0.011223 | -0.0065136 | -0.028698 | -0.02426
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | 0.31969 | -0.049385 | -0.035481 | -0.040913 | -0.038343 | -0.028148 | -0.02273 | -0.040899 | -0.0010977 | -0.018097 | -0.030896 | -0.022098 | -0.019798 | -0.018857 | -0.021318 | -0.019657 | -0.026898 | -0.016727 | -0.025358 | 0.0050316 | 0.00024605 | 0.0027523 | -0.022747 | -0.022019
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.33861 | -0.029611 | -0.014018 | -0.019384 | -0.017974 | -0.0081186 | -0.0021391 | -0.021821 | 0.0090342 | -0.00088501 | -0.017712 | -0.0049057 | -0.00030899 | 0.0019293 | -0.002759 | 0.0011158 | -0.02286 | -0.0018997 | -0.011316 | 0.014786 | 0.011927 | 0.014015 | -0.0027275 | 6.485e-05
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | 0.2706 | -0.094351 | -0.078545 | -0.082865 | -0.0803 | -0.07665 | -0.083937 | -0.13106 | -0.084843 | -0.10786 | -0.10479 | -0.068829 | -0.048698 | -0.06853 | -0.032638 | -0.053042 | -0.09656 | -0.082778 | -0.10505 | -0.11571 | -0.13596 | -0.13912 | -0.14377 | -0.11891
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.34331 | -0.024904 | -0.0090718 | -0.014547 | -0.013095 | -0.0037503 | 0.002461 | -0.016994 | 0.013528 | 0.0038776 | -0.013179 | -0.00023556 | 0.0043707 | 0.0066633 | 0.0016747 | 0.0059776 | -0.018137 | 0.0027132 | -0.0067348 | 0.019699 | 0.016785 | 0.018621 | 0.0022202 | 0.004879
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.34041 | -0.027657 | -0.011659 | -0.016797 | -0.015951 | -0.0059409 | 0.00021219 | -0.019757 | 0.0083437 | 0.00045872 | -0.015904 | -0.0038109 | 0.0026236 | 0.0046244 | -0.00062656 | 0.0032539 | -0.020724 | 0.00056648 | -0.0099087 | 0.013674 | 0.011032 | 0.012959 | -0.00091362 | 0.0023994
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | 0.34603 | -0.024429 | -0.015703 | -0.02478 | -0.023378 | -0.023009 | -0.01422 | -0.025793 | 0.019353 | -0.017341 | -0.027181 | -0.023219 | -0.022394 | -0.022747 | -0.024621 | -0.024811 | -0.027137 | -0.02093 | -0.025591 | 0.014845 | 0.011263 | 0.0073242 | -0.023685 | -0.01931
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | 0.32033 | -0.04924 | -0.039436 | -0.048259 | -0.046307 | -0.047652 | -0.039953 | -0.056209 | -0.011071 | -0.052411 | -0.058654 | -0.051959 | -0.048737 | -0.047647 | -0.048528 | -0.049635 | -0.052258 | -0.052567 | -0.060232 | -0.024731 | -0.031933 | -0.035646 | -0.064814 | -0.055307
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | 0.30417 | -0.06613 | -0.049975 | -0.053205 | -0.04969 | -0.030071 | -0.025666 | -0.045359 | -0.003664 | -0.00094604 | -0.016943 | -0.0091524 | -0.0095949 | -0.010078 | -0.015314 | -0.012184 | -0.015516 | -0.004323 | -0.015427 | 0.015381 | 0.012981 | 0.020069 | -0.01125 | -0.011076
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.31168 | -0.059165 | -0.043237 | -0.046154 | -0.042397 | -0.020362 | -0.015097 | -0.031794 | 0.013055 | 0.018309 | -0.00034046 | 0.0041075 | 0.00032616 | -0.0022526 | -0.01035 | -0.0065374 | -0.0017128 | 0.010776 | 0.0022697 | 0.03747 | 0.037121 | 0.045542 | 0.0099792 | 0.0063181
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | 0.17966 | -0.1816 | -0.16126 | -0.16231 | -0.15717 | -0.1523 | -0.16702 | -0.22873 | -0.19613 | -0.21566 | -0.208 | -0.15967 | -0.14064 | -0.1402 | -0.099842 | -0.15671 | -0.18509 | -0.1917 | -0.21996 | -0.25533 | -0.29117 | -0.2872 | -0.27507 | -0.23356
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | 0.0095396 | 0.0098495 | 0.0095601 | 0.0096316 | 0.0098186 | 0.0095029 | 0.0096488 | 0.0096779 | -0.063112 | -0.065095 | -0.066977 | -0.066862 | -0.066154 | -0.063155 | -0.062327 | -0.058171 | -0.05872 | -0.063978 | 0.0017605 | 0.0068264 | 0.0091343 | 0.0092697 | 0.0093269 | 0.0094719
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.08493 | 0.080729 | 0.077511 | 0.076172 | 0.075924 | 0.07591 | 0.082963 | 0.095291 | 0.0057535 | -0.0001049 | -0.00016308 | -0.00014305 | -0.00013828 | -0.00018215 | -0.0002203 | -0.00018024 | -0.00014114 | -0.00018024 | 0.097649 | 0.11629 | 0.12828 | 0.12413 | 0.11103 | 0.099957
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0.085036 | 0.080834 | 0.077617 | 0.076278 | 0.07603 | 0.076016 | 0.083069 | 0.095397 | 0.0056658 | -0.00010395 | -0.00016117 | -0.00014114 | -0.00013542 | -0.00017929 | -0.00021648 | -0.00017738 | -0.00013924 | -0.00017738 | 0.09783 | 0.11642 | 0.12839 | 0.12424 | 0.11114 | 0.10007
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0.056285 | 0.054525 | 0.053694 | 0.053604 | 0.053762 | 0.053592 | 0.055996 | 0.060088 | -0.025232 | -0.031246 | -0.032094 | -0.031584 | -0.031407 | -0.029547 | -0.029166 | -0.026346 | -0.025484 | -0.029511 | 0.052473 | 0.063803 | 0.068596 | 0.067173 | 0.063589 | 0.060496
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0.091885 | 0.08767 | 0.084447 | 0.083107 | 0.082854 | 0.082845 | 0.089893 | 0.10226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10955 | 0.12501 | 0.13541 | 0.13125 | 0.11812 | 0.107
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.09196 | 0.087273 | 0.083796 | 0.082316 | 0.081989 | 0.082034 | 0.089667 | 0.10333 | 0.014733 | 0.0085535 | 0.0086565 | 0.0085974 | 0.0085106 | 0.0081511 | 0.0081215 | 0.0078745 | 0.0080881 | 0.0083342 | 0.10683 | 0.12662 | 0.13938 | 0.13486 | 0.12065 | 0.10834
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | 0.037021 | 0.035353 | 0.034528 | 0.034429 | 0.034615 | 0.034422 | 0.036814 | 0.04072 | -0.045035 | -0.051203 | -0.051964 | -0.051455 | -0.051171 | -0.049247 | -0.048842 | -0.045944 | -0.045099 | -0.049132 | 0.032888 | 0.044144 | 0.049101 | 0.04777 | 0.044403 | 0.040949
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0.037118 | 0.03545 | 0.034626 | 0.034526 | 0.034712 | 0.03452 | 0.036911 | 0.040818 | -0.044935 | -0.051103 | -0.051862 | -0.051353 | -0.051069 | -0.049145 | -0.04874 | -0.045842 | -0.044998 | -0.049031 | 0.03299 | 0.044245 | 0.049202 | 0.047869 | 0.044502 | 0.041048

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario