## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (30/09/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.39355 | -0.44427 | -0.41759 | -0.38658 | -0.3561 | -0.34278 | -0.3655 | -0.41475 | -0.44694 | -0.48574 | -0.46026 | -0.46948 | -0.45223 | -0.4783 | -0.44548 | -0.38459 | -0.35949 | -0.38057 | -0.36848 | -0.022322 | -0.40481 | -0.38211 | -0.020054 | -0.42954
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.39017 | -0.4374 | -0.40989 | -0.37693 | -0.34567 | -0.3321 | -0.35618 | -0.41279 | -0.44731 | -0.49186 | -0.46119 | -0.47415 | -0.45096 | -0.4815 | -0.44528 | -0.38069 | -0.35809 | -0.3885 | -0.37124 | -0.030691 | -0.41191 | -0.38433 | -0.022751 | -0.43331
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.38807 | -0.44023 | -0.41464 | -0.38425 | -0.35427 | -0.34102 | -0.36307 | -0.41016 | -0.44059 | -0.47738 | -0.4521 | -0.4607 | -0.44498 | -0.46999 | -0.43749 | -0.37905 | -0.35267 | -0.37105 | -0.35956 | -0.012131 | -0.39306 | -0.37154 | -0.011522 | -0.42189
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.53777 | -0.57304 | -0.53738 | -0.5013 | -0.46646 | -0.44981 | -0.47492 | -0.54067 | -0.59083 | -0.64208 | -0.62644 | -0.64442 | -0.62746 | -0.65202 | -0.61763 | -0.55571 | -0.5257 | -0.55944 | -0.55176 | -0.21093 | -0.61565 | -0.58605 | -0.20032 | -0.597
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.38621 | -0.43865 | -0.41324 | -0.38293 | -0.35305 | -0.33981 | -0.36177 | -0.40867 | -0.43887 | -0.47537 | -0.4498 | -0.45836 | -0.44261 | -0.46752 | -0.435 | -0.37672 | -0.35029 | -0.36871 | -0.35716 | -0.0098228 | -0.39043 | -0.36891 | -0.009285 | -0.41988
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.34722 | -0.40022 | -0.37589 | -0.34685 | -0.31697 | -0.30433 | -0.32543 | -0.37172 | -0.39877 | -0.43439 | -0.40943 | -0.41608 | -0.40202 | -0.42804 | -0.39427 | -0.33243 | -0.3042 | -0.32021 | -0.30759 | 0.042078 | -0.33622 | -0.32061 | 0.037735 | -0.37085
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.34731 | -0.40031 | -0.37597 | -0.34693 | -0.31705 | -0.30441 | -0.32551 | -0.37029 | -0.39886 | -0.43449 | -0.40954 | -0.41618 | -0.40213 | -0.42815 | -0.39438 | -0.33256 | -0.30432 | -0.32034 | -0.30772 | 0.041941 | -0.33637 | -0.32074 | 0.037611 | -0.37097
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.46911 | -0.50954 | -0.48069 | -0.44621 | -0.41117 | -0.39579 | -0.41982 | -0.47601 | -0.51651 | -0.56311 | -0.54737 | -0.55855 | -0.54049 | -0.57051 | -0.53635 | -0.47797 | -0.45007 | -0.47113 | -0.46294 | -0.11581 | -0.50902 | -0.48552 | -0.11045 | -0.51452
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.38886 | -0.44087 | -0.41521 | -0.38479 | -0.35475 | -0.34149 | -0.36358 | -0.41078 | -0.44132 | -0.47824 | -0.45312 | -0.46171 | -0.44602 | -0.47106 | -0.43859 | -0.38006 | -0.35367 | -0.37201 | -0.36058 | -0.013102 | -0.39421 | -0.37271 | -0.012484 | -0.42271
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.34741 | -0.39629 | -0.37342 | -0.34583 | -0.31616 | -0.30368 | -0.32326 | -0.36281 | -0.39385 | -0.42515 | -0.41195 | -0.41544 | -0.40695 | -0.42544 | -0.40038 | -0.34561 | -0.31868 | -0.32335 | -0.32251 | 0.030209 | -0.35692 | -0.34004 | 0.026402 | -0.37634
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.40024 | -0.45017 | -0.42401 | -0.39349 | -0.36283 | -0.34966 | -0.37183 | -0.41912 | -0.45147 | -0.48944 | -0.46766 | -0.47604 | -0.46099 | -0.48564 | -0.45469 | -0.39723 | -0.37063 | -0.38639 | -0.37711 | -0.028944 | -0.41244 | -0.39029 | -0.027109 | -0.43615
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.38581 | -0.43802 | -0.4127 | -0.38243 | -0.35263 | -0.33939 | -0.36129 | -0.40808 | -0.43826 | -0.4747 | -0.44923 | -0.45776 | -0.44211 | -0.46694 | -0.43455 | -0.3764 | -0.34998 | -0.36848 | -0.35697 | -0.0094166 | -0.39026 | -0.3688 | -0.0088768 | -0.41947
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.41293 | -0.46066 | -0.43506 | -0.40339 | -0.37356 | -0.35935 | -0.38118 | -0.432 | -0.46616 | -0.50596 | -0.48091 | -0.49037 | -0.47543 | -0.49859 | -0.46671 | -0.40869 | -0.38256 | -0.40437 | -0.39307 | -0.04677 | -0.43227 | -0.4079 | -0.043806 | -0.45273
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.038783 | -0.047523 | -0.057224 | -0.049033 | -0.044321 | -0.036555 | -0.030494 | -0.019484 | -0.032429 | -0.041147 | -0.043799 | -0.037643 | -0.052551 | -0.055552 | -0.055514 | -0.043226 | -0.0084257 | -0.0090237 | -0.011095 | 0.39675 | -0.0091343 | -0.013666 | 0.38392 | -0.03413
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.13311 | -0.129 | -0.12738 | -0.11977 | -0.11611 | -0.11423 | -0.1262 | -0.13998 | -0.16491 | -0.16816 | -0.14918 | -0.13342 | -0.11287 | -0.12081 | -0.14311 | -0.14388 | -0.12393 | -0.15308 | -0.16438 | 0.24082 | -0.17945 | -0.17906 | 0.24557 | -0.15889
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.079677 | -0.083884 | -0.092597 | -0.084008 | -0.078188 | -0.071425 | -0.066232 | -0.060044 | -0.078088 | -0.092636 | -0.098818 | -0.093574 | -0.10778 | -0.11124 | -0.11118 | -0.099033 | -0.063172 | -0.065424 | -0.071217 | 0.33368 | -0.07453 | -0.07336 | 0.33279 | -0.080128
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.10843 | -0.10683 | -0.10358 | -0.098287 | -0.096391 | -0.094496 | -0.10666 | -0.11212 | -0.12904 | -0.13023 | -0.12707 | -0.091549 | -0.082117 | -0.085508 | -0.099776 | -0.11129 | -0.10115 | -0.11149 | -0.11301 | 0.28906 | -0.12869 | -0.13778 | 0.28059 | -0.12892
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.35608 | -0.33084 | -0.31814 | -0.30467 | -0.29329 | -0.29053 | -0.31994 | -0.37286 | -0.44157 | -0.46381 | -0.36225 | -0.3089 | -0.25832 | -0.21036 | -0.28618 | -0.33184 | -0.35041 | -0.45412 | -0.49323 | -0.10044 | -0.55632 | -0.52376 | -0.039209 | -0.419
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.12428 | -0.12201 | -0.12116 | -0.11407 | -0.11048 | -0.1079 | -0.11869 | -0.13073 | -0.15554 | -0.15483 | -0.13258 | -0.11258 | -0.094288 | -0.097257 | -0.11716 | -0.12197 | -0.10845 | -0.13922 | -0.14747 | 0.25861 | -0.1608 | -0.16216 | 0.2605 | -0.14646
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.18624 | -0.17766 | -0.17358 | -0.16523 | -0.15987 | -0.15756 | -0.17352 | -0.19795 | -0.2333 | -0.2314 | -0.19278 | -0.1673 | -0.12669 | -0.12426 | -0.1571 | -0.17114 | -0.17099 | -0.22257 | -0.2365 | 0.16517 | -0.26389 | -0.2573 | 0.17922 | -0.22066
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.01685 | -0.025286 | -0.02923 | -0.02157 | -0.019773 | -0.015751 | -0.016181 | -0.014393 | -0.033096 | -0.034485 | -0.021534 | -0.015713 | -0.039528 | -0.048235 | -0.045669 | -0.036838 | -0.013044 | -0.017912 | -0.015652 | 0.40125 | -0.0080318 | -0.013931 | 0.39441 | -0.019937
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.042979 | -0.049683 | -0.05091 | -0.041674 | -0.039237 | -0.03592 | -0.039381 | -0.043284 | -0.06428 | -0.060505 | -0.047073 | -0.034082 | -0.052243 | -0.068874 | -0.065413 | -0.059867 | -0.039258 | -0.049425 | -0.050821 | 0.36477 | -0.054251 | -0.057379 | 0.35637 | -0.053067
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.16481 | -0.15874 | -0.14988 | -0.14298 | -0.14021 | -0.13765 | -0.15215 | -0.16786 | -0.19609 | -0.18678 | -0.15676 | -0.090355 | -0.049682 | -0.061989 | -0.096565 | -0.13189 | -0.15268 | -0.17446 | -0.17083 | 0.2142 | -0.21822 | -0.22245 | 0.2074 | -0.19569
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.05036 | -0.058509 | -0.069125 | -0.059895 | -0.055112 | -0.046962 | -0.039296 | -0.028144 | -0.04125 | -0.050606 | -0.054507 | -0.04701 | -0.059919 | -0.065306 | -0.065901 | -0.053612 | -0.01738 | -0.018816 | -0.021881 | 0.38348 | -0.022928 | -0.026089 | 0.37311 | -0.04466
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.36435 | -0.33819 | -0.32496 | -0.31077 | -0.29911 | -0.29653 | -0.32666 | -0.38177 | -0.45323 | -0.47776 | -0.372 | -0.31738 | -0.26834 | -0.21539 | -0.29557 | -0.34181 | -0.36103 | -0.46773 | -0.50863 | -0.11721 | -0.57463 | -0.54006 | -0.051075 | -0.42938
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.034015 | -0.040576 | -0.045646 | -0.037811 | -0.034811 | -0.029995 | -0.030156 | -0.027889 | -0.047517 | -0.05406 | -0.049198 | -0.044331 | -0.067092 | -0.073668 | -0.071821 | -0.062575 | -0.032457 | -0.035183 | -0.032808 | 0.38187 | -0.024679 | -0.030556 | 0.37577 | -0.038952
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.031626 | -0.038211 | -0.042731 | -0.03488 | -0.032238 | -0.02781 | -0.028537 | -0.027404 | -0.047599 | -0.052677 | -0.045339 | -0.040272 | -0.064082 | -0.071521 | -0.069059 | -0.060148 | -0.032051 | -0.035343 | -0.032904 | 0.38292 | -0.024969 | -0.030411 | 0.37735 | -0.036752
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.032376 | -0.039062 | -0.044047 | -0.03632 | -0.033393 | -0.028693 | -0.028949 | -0.026756 | -0.046297 | -0.052296 | -0.047025 | -0.041976 | -0.064857 | -0.071448 | -0.069427 | -0.060311 | -0.030524 | -0.033285 | -0.03092 | 0.3839 | -0.022799 | -0.028639 | 0.37762 | -0.037155
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | 0.010562 | 0.0008707 | -0.0031815 | 0.0036507 | 0.0049162 | 0.0088806 | 0.0092611 | 0.014028 | -0.00067806 | 0.010042 | 0.036689 | 0.040688 | 0.017064 | 0.0033026 | 0.013147 | 0.015343 | 0.034262 | 0.024624 | 0.023222 | 0.43557 | 0.023373 | 0.016344 | 0.42264 | 0.0085468
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.19952 | -0.18779 | -0.18438 | -0.1723 | -0.16505 | -0.16433 | -0.18748 | -0.22379 | -0.26511 | -0.24134 | -0.23798 | -0.18457 | -0.14476 | -0.1915 | -0.20566 | -0.21467 | -0.19447 | -0.24484 | -0.26009 | 0.1461 | -0.29562 | -0.2909 | 0.15184 | -0.24139
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.046908 | -0.050588 | -0.050699 | -0.047802 | -0.047816 | -0.045701 | -0.05361 | -0.04966 | -0.059921 | -0.060802 | -0.063507 | -0.04297 | -0.047875 | -0.045364 | -0.051002 | -0.053595 | -0.029261 | -0.03603 | -0.036642 | 0.37192 | -0.036819 | -0.05069 | 0.3573 | -0.0576
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.10306 | -0.10278 | -0.10296 | -0.09638 | -0.093322 | -0.090681 | -0.099841 | -0.10798 | -0.12966 | -0.12896 | -0.11201 | -0.093939 | -0.081754 | -0.085775 | -0.10188 | -0.10393 | -0.086164 | -0.11117 | -0.11804 | 0.28938 | -0.12715 | -0.13075 | 0.28748 | -0.1216
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.14439 | -0.13908 | -0.13765 | -0.12956 | -0.12496 | -0.1233 | -0.13782 | -0.15641 | -0.18503 | -0.17709 | -0.16062 | -0.13226 | -0.10378 | -0.12348 | -0.14357 | -0.14682 | -0.1295 | -0.16576 | -0.17738 | 0.22655 | -0.19705 | -0.19675 | 0.23074 | -0.17249
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.18295 | -0.17657 | -0.16668 | -0.15905 | -0.15637 | -0.15382 | -0.16866 | -0.18605 | -0.21744 | -0.21088 | -0.18728 | -0.13097 | -0.087598 | -0.099881 | -0.12473 | -0.15408 | -0.17226 | -0.20061 | -0.19966 | 0.19187 | -0.24198 | -0.24521 | 0.1863 | -0.21527
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | -0.0014601 | -0.01077 | -0.014627 | -0.0076551 | -0.0063343 | -0.0023708 | -0.0024605 | 0.0018663 | -0.01381 | -0.011623 | 0.0014334 | 0.0084276 | -0.013787 | -0.022015 | -0.01904 | -0.011297 | 0.010367 | 0.0055923 | 0.0055542 | 0.42243 | 0.0116 | 0.0045776 | 0.41123 | -0.0035954
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.20358 | -0.19306 | -0.18811 | -0.17918 | -0.1732 | -0.17095 | -0.1888 | -0.21821 | -0.25568 | -0.25342 | -0.20933 | -0.18235 | -0.13611 | -0.13142 | -0.17056 | -0.18536 | -0.19061 | -0.2486 | -0.26273 | 0.13814 | -0.29443 | -0.2852 | 0.15576 | -0.24143
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0041838 | -0.012172 | -0.015737 | -0.012289 | -0.011641 | -0.0088911 | -0.012149 | -0.0050383 | -0.014979 | -0.012697 | -0.011555 | 0.0016661 | -0.011586 | -0.011416 | -0.013226 | -0.0094042 | 0.019179 | 0.013346 | 0.013435 | 0.42476 | 0.018217 | 0.0057545 | 0.40776 | -0.0092287
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.30409 | -0.28315 | -0.27271 | -0.26154 | -0.25242 | -0.24927 | -0.27372 | -0.31833 | -0.37641 | -0.39236 | -0.30797 | -0.2699 | -0.21542 | -0.18938 | -0.24216 | -0.27864 | -0.29284 | -0.38597 | -0.41847 | -0.022141 | -0.46801 | -0.44388 | 0.026342 | -0.35818
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.049189 | -0.052649 | -0.052649 | -0.049662 | -0.049642 | -0.04751 | -0.05562 | -0.052011 | -0.062491 | -0.063507 | -0.066254 | -0.045703 | -0.050603 | -0.048271 | -0.054025 | -0.056713 | -0.032489 | -0.039257 | -0.039888 | 0.36874 | -0.040222 | -0.053909 | 0.35442 | -0.060311
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.10738 | -0.10662 | -0.10661 | -0.099869 | -0.096749 | -0.094174 | -0.10371 | -0.11257 | -0.13466 | -0.13411 | -0.11639 | -0.098772 | -0.085361 | -0.08995 | -0.10695 | -0.10885 | -0.091057 | -0.11673 | -0.12407 | 0.28314 | -0.134 | -0.13711 | 0.28193 | -0.12665
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.031845 | -0.038072 | -0.042152 | -0.034177 | -0.031525 | -0.027159 | -0.028198 | -0.027721 | -0.048631 | -0.054077 | -0.046718 | -0.041644 | -0.066023 | -0.074112 | -0.071491 | -0.062683 | -0.035217 | -0.038698 | -0.03639 | 0.38 | -0.028656 | -0.033323 | 0.37597 | -0.037619
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.073832 | -0.075068 | -0.073882 | -0.070001 | -0.069336 | -0.067245 | -0.077168 | -0.07756 | -0.09072 | -0.092203 | -0.092787 | -0.066675 | -0.066366 | -0.06626 | -0.075248 | -0.081009 | -0.062141 | -0.070126 | -0.071188 | 0.33524 | -0.077183 | -0.088936 | 0.32366 | -0.08883
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.021111 | -0.028284 | -0.0308 | -0.027716 | -0.027399 | -0.024908 | -0.029428 | -0.022666 | -0.032492 | -0.032724 | -0.032885 | -0.018876 | -0.027385 | -0.024139 | -0.027699 | -0.025832 | 0.0025702 | -0.0058727 | -0.0069542 | 0.40406 | -0.0023727 | -0.01576 | 0.38891 | -0.027716
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0064878 | -0.0025234 | -0.0062551 | -0.0036974 | -0.0035887 | -0.0010228 | -0.0040731 | 0.0054636 | -0.0023842 | 4.0054e-05 | -0.0022812 | 0.011396 | -0.0014305 | 0.0010853 | -3.8147e-05 | 0.0032921 | 0.034183 | 0.029085 | 0.02906 | 0.44008 | 0.035908 | 0.021338 | 0.42094 | 0.0026121
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.05482 | -0.061786 | -0.072835 | -0.063385 | -0.058512 | -0.050324 | -0.042889 | -0.032236 | -0.045639 | -0.055681 | -0.060052 | -0.052663 | -0.065289 | -0.071127 | -0.071865 | -0.059519 | -0.023135 | -0.024693 | -0.027918 | 0.37737 | -0.029572 | -0.032406 | 0.3676 | -0.049598
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.21128 | -0.19755 | -0.19309 | -0.18301 | -0.17634 | -0.17604 | -0.19633 | -0.22862 | -0.2642 | -0.24678 | -0.20888 | -0.17949 | -0.10909 | -0.15583 | -0.19134 | -0.19971 | -0.19346 | -0.25306 | -0.27251 | 0.11962 | -0.314 | -0.30337 | 0.14243 | -0.25263
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.030069 | -0.036833 | -0.040792 | -0.032772 | -0.030483 | -0.0264 | -0.027644 | -0.028093 | -0.049202 | -0.053148 | -0.0413 | -0.036277 | -0.061053 | -0.069947 | -0.067029 | -0.057755 | -0.03181 | -0.036255 | -0.033043 | 0.38391 | -0.025145 | -0.030077 | 0.37909 | -0.034634
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.20487 | -0.19201 | -0.18656 | -0.17566 | -0.16927 | -0.16933 | -0.18735 | -0.22013 | -0.26079 | -0.26316 | -0.25216 | -0.21864 | -0.19248 | -0.2191 | -0.24369 | -0.24035 | -0.22408 | -0.2612 | -0.27728 | 0.12959 | -0.3027 | -0.29427 | 0.1471 | -0.24531
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.37928 | -0.35189 | -0.33458 | -0.32087 | -0.31206 | -0.31073 | -0.33863 | -0.39084 | -0.44766 | -0.4612 | -0.41031 | -0.3793 | -0.26093 | -0.2612 | -0.29175 | -0.34929 | -0.39587 | -0.47798 | -0.5009 | -0.11302 | -0.57146 | -0.54697 | -0.069319 | -0.44828
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.027867 | -0.035101 | -0.040481 | -0.03301 | -0.030165 | -0.025395 | -0.025304 | -0.021993 | -0.040518 | -0.045887 | -0.04093 | -0.035346 | -0.057577 | -0.06348 | -0.061579 | -0.052549 | -0.022399 | -0.02496 | -0.022846 | 0.39135 | -0.014565 | -0.020954 | 0.38377 | -0.031754
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.059138 | -0.061873 | -0.061426 | -0.058163 | -0.057984 | -0.055881 | -0.064761 | -0.062663 | -0.073965 | -0.075094 | -0.077015 | -0.05479 | -0.057902 | -0.056263 | -0.063084 | -0.066831 | -0.044515 | -0.051626 | -0.052502 | 0.35547 | -0.054682 | -0.067663 | 0.34225 | -0.071685
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.026334 | -0.038117 | -0.047994 | -0.039682 | -0.035052 | -0.027442 | -0.021856 | -0.010536 | -0.02293 | -0.02631 | -0.022353 | -0.016459 | -0.027949 | -0.033133 | -0.03333 | -0.023965 | 0.0084953 | 0.0063515 | 0.0054054 | 0.41127 | 0.0073166 | 0.0021439 | 0.3987 | -0.02149
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.019421 | -0.030925 | -0.041789 | -0.033927 | -0.029771 | -0.022212 | -0.015741 | -0.0038204 | -0.01578 | -0.018541 | -0.015062 | -0.0076122 | -0.020904 | -0.025716 | -0.026542 | -0.017163 | 0.015347 | 0.013762 | 0.012781 | 0.41907 | 0.015509 | 0.0096035 | 0.40636 | -0.013675
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.047005 | -0.055535 | -0.066289 | -0.057196 | -0.052433 | -0.044278 | -0.036523 | -0.024959 | -0.037776 | -0.04668 | -0.050222 | -0.042872 | -0.055793 | -0.060976 | -0.061547 | -0.049405 | -0.013292 | -0.014576 | -0.017563 | 0.38777 | -0.0182 | -0.021585 | 0.37712 | -0.040932
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.41052 | -0.37936 | -0.36036 | -0.34562 | -0.33673 | -0.33606 | -0.36501 | -0.42513 | -0.48062 | -0.4886 | -0.43389 | -0.39647 | -0.24232 | -0.25097 | -0.28273 | -0.3562 | -0.41968 | -0.51162 | -0.53338 | -0.15344 | -0.61881 | -0.59308 | -0.10867 | -0.48555
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.13364 | -0.12909 | -0.12747 | -0.11972 | -0.11553 | -0.1132 | -0.12669 | -0.14322 | -0.16982 | -0.16662 | -0.1467 | -0.12435 | -0.10213 | -0.11565 | -0.13752 | -0.13799 | -0.11978 | -0.1524 | -0.16348 | 0.24105 | -0.18148 | -0.18233 | 0.24362 | -0.16031
79880 | SAPOBLA_JB 66.000 | MALLOR | -0.18473 | -0.1744 | -0.17037 | -0.16024 | -0.15419 | -0.15376 | -0.17285 | -0.20266 | -0.24032 | -0.23419 | -0.2205 | -0.18637 | -0.15532 | -0.1825 | -0.2058 | -0.20515 | -0.18885 | -0.2279 | -0.24257 | 0.16197 | -0.26827 | -0.26349 | 0.17418 | -0.22185
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0041265 | -0.013352 | -0.017093 | -0.010001 | -0.0086241 | -0.0046854 | -0.0049162 | -0.00097275 | -0.016944 | -0.015209 | -0.0025396 | 0.0049725 | -0.017527 | -0.02599 | -0.02336 | -0.015291 | 0.006444 | 0.0018044 | 0.0018864 | 0.41899 | 0.007803 | 0.00099373 | 0.40804 | -0.0065727
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.10746 | -0.10669 | -0.10668 | -0.099932 | -0.096811 | -0.094238 | -0.10378 | -0.11266 | -0.13475 | -0.1342 | -0.11647 | -0.098862 | -0.085427 | -0.090028 | -0.10704 | -0.10894 | -0.091146 | -0.11683 | -0.12418 | 0.28301 | -0.13413 | -0.13723 | 0.28183 | -0.12674
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.11741 | -0.11508 | -0.11438 | -0.10742 | -0.10405 | -0.1018 | -0.11265 | -0.12356 | -0.14661 | -0.14692 | -0.12653 | -0.11173 | -0.092911 | -0.09856 | -0.11939 | -0.12047 | -0.10123 | -0.12933 | -0.13903 | 0.26739 | -0.1516 | -0.15334 | 0.26764 | -0.13923
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.057431 | -0.067045 | -0.063756 | -0.048406 | -0.045078 | -0.04176 | -0.047082 | -0.059024 | -0.087559 | -0.089563 | -0.077477 | -0.06442 | -0.086587 | -0.10679 | -0.10237 | -0.094583 | -0.072744 | -0.085129 | -0.087139 | 0.32977 | -0.097132 | -0.096144 | 0.31996 | -0.076941
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.030233 | -0.03833 | -0.044939 | -0.03791 | -0.03484 | -0.029517 | -0.028198 | -0.02229 | -0.037196 | -0.03993 | -0.035069 | -0.025857 | -0.03925 | -0.04385 | -0.045555 | -0.0382 | -0.0094061 | -0.013927 | -0.014595 | 0.39609 | -0.0096951 | -0.016459 | 0.3851 | -0.032024
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.02756 | -0.034822 | -0.040237 | -0.032781 | -0.029944 | -0.025166 | -0.025033 | -0.021645 | -0.040094 | -0.04545 | -0.040539 | -0.034972 | -0.057183 | -0.063044 | -0.061146 | -0.052099 | -0.021922 | -0.02445 | -0.02235 | 0.39183 | -0.014021 | -0.020432 | 0.3842 | -0.031372
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.024464 | -0.031794 | -0.036716 | -0.030973 | -0.028719 | -0.024589 | -0.025352 | -0.020168 | -0.033916 | -0.035027 | -0.030272 | -0.018801 | -0.02894 | -0.031511 | -0.034975 | -0.029322 | -0.0024319 | -0.008522 | -0.010088 | 0.40179 | -0.002924 | -0.011496 | 0.38875 | -0.028606
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.002636 | -0.01194 | -0.015807 | -0.008831 | -0.0075088 | -0.0035462 | -0.0036459 | 0.00066471 | -0.015025 | -0.013821 | -0.002285 | 0.0050039 | -0.017066 | -0.024678 | -0.022445 | -0.01412 | 0.0077982 | 0.0036335 | 0.0037613 | 0.42183 | 0.010418 | 0.0034046 | 0.41005 | -0.004775
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.097345 | -0.094432 | -0.094357 | -0.085566 | -0.081774 | -0.080306 | -0.096601 | -0.11778 | -0.14732 | -0.11957 | -0.12213 | -0.084375 | -0.06166 | -0.084617 | -0.093411 | -0.10884 | -0.077702 | -0.11323 | -0.12595 | 0.28556 | -0.1438 | -0.14888 | 0.27715 | -0.12437
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.0023003 | -0.0073013 | -0.010929 | -0.0037298 | -0.0029931 | 0.0011978 | 0.0011396 | 0.005619 | -0.010032 | -0.0088978 | 0.0026293 | 0.0073471 | -0.014979 | -0.022373 | -0.020318 | -0.011776 | 0.007206 | 0.0033703 | 0.0034542 | 0.42327 | 0.009634 | 0.003149 | 0.41231 | -0.002202
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.00048161 | -0.0098715 | -0.013536 | -0.0066214 | -0.0049524 | -0.0013094 | -0.001317 | 0.0028276 | -0.012692 | -0.011204 | -6.2943e-05 | 0.0098619 | -0.012132 | -0.019763 | -0.017943 | -0.0091133 | 0.012548 | 0.008873 | 0.0085831 | 0.42603 | 0.015295 | 0.0081635 | 0.41461 | 0.00025177
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.015367 | -0.022965 | -0.025175 | -0.02282 | -0.023026 | -0.020825 | -0.025717 | -0.017664 | -0.026007 | -0.026278 | -0.028453 | -0.014235 | -0.023509 | -0.018582 | -0.021515 | -0.020102 | 0.0092478 | 0.0014057 | 0.00070572 | 0.41172 | 0.0057659 | -0.0091381 | 0.3954 | -0.021601
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.046854 | -0.050573 | -0.050691 | -0.047796 | -0.047812 | -0.045698 | -0.0536 | -0.049632 | -0.059882 | -0.060762 | -0.063468 | -0.042936 | -0.047834 | -0.045311 | -0.050943 | -0.053537 | -0.029202 | -0.035976 | -0.036585 | 0.37197 | -0.036743 | -0.050627 | 0.35735 | -0.057561
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.022899 | -0.033255 | -0.042687 | -0.035181 | -0.031409 | -0.024619 | -0.019871 | -0.0098143 | -0.022574 | -0.025358 | -0.021679 | -0.013524 | -0.026582 | -0.031091 | -0.032309 | -0.023603 | 0.0077267 | 0.0051613 | 0.0041504 | 0.41185 | 0.0077267 | 0.0014439 | 0.3995 | -0.019656
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.010133 | -0.021712 | -0.032725 | -0.025543 | -0.021429 | -0.013885 | -0.00667 | 0.0079517 | -0.0024624 | -0.0079651 | -0.0092831 | -0.0036392 | -0.019296 | -0.021135 | -0.020663 | -0.010237 | 0.025869 | 0.026688 | 0.025305 | 0.43282 | 0.031561 | 0.024933 | 0.41832 | -0.0024929
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.19947 | -0.18734 | -0.18377 | -0.17148 | -0.1642 | -0.16354 | -0.18739 | -0.22503 | -0.26661 | -0.23903 | -0.23712 | -0.18062 | -0.13688 | -0.18844 | -0.20267 | -0.21174 | -0.19141 | -0.24354 | -0.26025 | 0.14586 | -0.29736 | -0.29312 | 0.15066 | -0.24204
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | 0.0096073 | 0.0095959 | 0.0096073 | 0.0095749 | 0.0094533 | 0.0095639 | 0.009676 | 0.0096226 | 0.0082788 | -0.069948 | -0.074355 | -0.069131 | -0.063988 | -0.065075 | -0.062132 | -0.061737 | -0.064666 | -0.070208 | 0.0021381 | -0.079933 | 0.0092392 | 0.009304 | 0.0094872 | 0.0094223
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.088946 | 0.083344 | 0.080412 | 0.078417 | 0.077537 | 0.078827 | 0.084532 | 0.098853 | 0.10515 | 0.0011482 | -0.00022507 | -0.00023937 | -0.00011349 | -0.00018215 | -0.00024319 | 0.00021648 | -0.00011635 | 0.00023651 | 0.1004 | 0.0066795 | 0.12835 | 0.12109 | 0.11101 | 0.099496
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0.089053 | 0.08345 | 0.080518 | 0.078523 | 0.077643 | 0.078933 | 0.084638 | 0.098959 | 0.10527 | 0.0011272 | -0.00022125 | -0.00023651 | -0.00011253 | -0.00017929 | -0.00023937 | 0.00021267 | -0.00011444 | 0.00024986 | 0.10058 | 0.0065784 | 0.12846 | 0.1212 | 0.11111 | 0.099604
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0.057583 | 0.05538 | 0.054387 | 0.054339 | 0.053738 | 0.054426 | 0.056938 | 0.061326 | 0.060834 | -0.034657 | -0.036961 | -0.033981 | -0.031051 | -0.029664 | -0.029355 | -0.027858 | -0.029202 | -0.033314 | 0.053089 | -0.036413 | 0.06867 | 0.066324 | 0.063644 | 0.059615
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0.095935 | 0.090323 | 0.087374 | 0.085371 | 0.08449 | 0.085783 | 0.091484 | 0.10584 | 0.11282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11202 | 0 | 0.13548 | 0.1282 | 0.11807 | 0.10653
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.096285 | 0.090184 | 0.086931 | 0.084765 | 0.083781 | 0.085169 | 0.091437 | 0.10713 | 0.11442 | 0.010489 | 0.0092621 | 0.0088673 | 0.0085611 | 0.0084925 | 0.0081978 | 0.0085516 | 0.0084467 | 0.009325 | 0.10992 | 0.017368 | 0.13958 | 0.13168 | 0.12058 | 0.1079
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | 0.0383 | 0.036166 | 0.035233 | 0.035199 | 0.03459 | 0.035269 | 0.037735 | 0.041901 | 0.040994 | -0.054121 | -0.056539 | -0.053549 | -0.050627 | -0.049519 | -0.049123 | -0.047712 | -0.048911 | -0.053068 | 0.033394 | -0.056255 | 0.049099 | 0.046911 | 0.04446 | 0.040606
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0.038398 | 0.036264 | 0.035331 | 0.035296 | 0.034687 | 0.035367 | 0.037832 | 0.041999 | 0.041094 | -0.05402 | -0.056437 | -0.053448 | -0.050526 | -0.049417 | -0.049021 | -0.04761 | -0.048809 | -0.052967 | 0.033495 | -0.056152 | 0.0492 | 0.04701 | 0.044559 | 0.040705

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario