## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/10/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.46471 | -0.45943 | -0.41543 | -0.39581 | -0.37634 | -0.39283 | -0.4137 | -0.35152 | -0.018248 | -0.37386 | -0.39931 | -0.4082 | -0.39476 | -0.38149 | -0.37337 | -0.48523 | -0.43647 | -0.43831 | -0.45012 | -0.39937 | -0.35361 | -0.39838 | -0.43392 | -0.40766
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.46556 | -0.44955 | -0.40876 | -0.3889 | -0.3704 | -0.38347 | -0.40192 | -0.33924 | -0.011237 | -0.37791 | -0.40289 | -0.40522 | -0.39714 | -0.3853 | -0.36818 | -0.47608 | -0.42179 | -0.42688 | -0.4433 | -0.39611 | -0.35118 | -0.39447 | -0.42684 | -0.39546
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.4594 | -0.45584 | -0.41232 | -0.39312 | -0.37371 | -0.39089 | -0.41149 | -0.34869 | -0.013076 | -0.3651 | -0.38985 | -0.40019 | -0.38513 | -0.37224 | -0.36702 | -0.47885 | -0.43145 | -0.43175 | -0.44196 | -0.38997 | -0.3436 | -0.38811 | -0.42592 | -0.40196
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.61045 | -0.59594 | -0.54518 | -0.51829 | -0.49603 | -0.51219 | -0.5389 | -0.48743 | -0.16736 | -0.54382 | -0.5923 | -0.59623 | -0.56948 | -0.54849 | -0.5514 | -0.66848 | -0.61231 | -0.61535 | -0.64255 | -0.59513 | -0.55448 | -0.5967 | -0.61557 | -0.57292
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.45772 | -0.45413 | -0.41082 | -0.3917 | -0.37241 | -0.38954 | -0.40998 | -0.34696 | -0.011177 | -0.36299 | -0.3874 | -0.39764 | -0.38266 | -0.36985 | -0.36455 | -0.47625 | -0.42889 | -0.42911 | -0.43927 | -0.38731 | -0.34085 | -0.38522 | -0.42329 | -0.39965
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.40861 | -0.41637 | -0.37244 | -0.35452 | -0.33479 | -0.35293 | -0.37253 | -0.31038 | 0.025056 | -0.32252 | -0.3465 | -0.35966 | -0.34452 | -0.33218 | -0.32688 | -0.43989 | -0.39281 | -0.39352 | -0.40069 | -0.34389 | -0.29724 | -0.34639 | -0.38499 | -0.36249
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.40873 | -0.41646 | -0.37253 | -0.3546 | -0.33488 | -0.35302 | -0.37262 | -0.31047 | 0.024963 | -0.32262 | -0.34661 | -0.35977 | -0.34463 | -0.33227 | -0.32699 | -0.43999 | -0.39292 | -0.39363 | -0.4008 | -0.34402 | -0.29737 | -0.3465 | -0.3851 | -0.36259
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.54025 | -0.53134 | -0.48188 | -0.45857 | -0.43455 | -0.45105 | -0.4761 | -0.42147 | -0.092778 | -0.45455 | -0.49385 | -0.50594 | -0.48636 | -0.46975 | -0.47061 | -0.58338 | -0.53438 | -0.53858 | -0.55397 | -0.50248 | -0.45977 | -0.50773 | -0.53347 | -0.49978
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.46005 | -0.45658 | -0.41292 | -0.39368 | -0.37422 | -0.39141 | -0.41213 | -0.34942 | -0.013927 | -0.36604 | -0.39097 | -0.40136 | -0.38626 | -0.37329 | -0.36813 | -0.48003 | -0.43264 | -0.43297 | -0.44321 | -0.3912 | -0.34485 | -0.38945 | -0.42712 | -0.403
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.41209 | -0.42411 | -0.3732 | -0.35261 | -0.33094 | -0.35168 | -0.37952 | -0.32192 | 0.018126 | -0.31891 | -0.34764 | -0.36595 | -0.34617 | -0.32926 | -0.33525 | -0.45625 | -0.4192 | -0.41612 | -0.41936 | -0.36773 | -0.31942 | -0.36755 | -0.40341 | -0.38391
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.47196 | -0.46783 | -0.42251 | -0.4028 | -0.38244 | -0.40022 | -0.42333 | -0.36172 | -0.026069 | -0.37785 | -0.40544 | -0.41626 | -0.40102 | -0.38698 | -0.38407 | -0.49782 | -0.45136 | -0.45114 | -0.46132 | -0.40985 | -0.36348 | -0.40834 | -0.4441 | -0.41897
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.45714 | -0.45343 | -0.41021 | -0.39115 | -0.37192 | -0.38905 | -0.40786 | -0.34651 | -0.01057 | -0.36277 | -0.38722 | -0.39737 | -0.38237 | -0.36957 | -0.36426 | -0.47585 | -0.42855 | -0.42875 | -0.43899 | -0.3873 | -0.34095 | -0.38524 | -0.42299 | -0.39932
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.48771 | -0.47905 | -0.43646 | -0.41568 | -0.39637 | -0.41294 | -0.43448 | -0.37326 | -0.039192 | -0.39612 | -0.42398 | -0.43099 | -0.41272 | -0.39836 | -0.39414 | -0.5054 | -0.45789 | -0.45871 | -0.472 | -0.42269 | -0.37691 | -0.41921 | -0.45437 | -0.42772
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.057119 | -0.045128 | -0.040321 | -0.043088 | -0.040589 | -0.064231 | -0.058796 | -0.01633 | 0.37921 | -0.022994 | -0.041107 | -0.030972 | -0.029157 | -0.027358 | -0.028709 | -0.12776 | -0.098022 | -0.083407 | -0.086217 | -0.085961 | -0.057234 | -0.083614 | -0.067089 | -0.064903
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.14232 | -0.10559 | -0.092372 | -0.089695 | -0.088677 | -0.12315 | -0.1327 | -0.11221 | 0.27088 | -0.13828 | -0.14948 | -0.14237 | -0.13405 | -0.13906 | -0.13163 | -0.16581 | -0.1419 | -0.12611 | -0.15566 | -0.17451 | -0.15699 | -0.18259 | -0.14197 | -0.13461
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.097518 | -0.081717 | -0.075881 | -0.079245 | -0.075649 | -0.098882 | -0.09509 | -0.057139 | 0.33413 | -0.077209 | -0.099609 | -0.089067 | -0.08589 | -0.084288 | -0.085081 | -0.18558 | -0.15104 | -0.13967 | -0.14887 | -0.1521 | -0.12456 | -0.14746 | -0.12222 | -0.11179
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.11378 | -0.075394 | -0.061828 | -0.059728 | -0.058471 | -0.097042 | -0.10653 | -0.078672 | 0.31214 | -0.080503 | -0.10213 | -0.097566 | -0.093901 | -0.094777 | -0.085373 | -0.12698 | -0.1214 | -0.099444 | -0.098897 | -0.12975 | -0.10895 | -0.13193 | -0.10161 | -0.097343
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.36667 | -0.30915 | -0.28249 | -0.26947 | -0.2665 | -0.30424 | -0.32726 | -0.34072 | -0.0023785 | -0.4471 | -0.46377 | -0.4607 | -0.43783 | -0.42963 | -0.40968 | -0.41699 | -0.38617 | -0.33855 | -0.45267 | -0.51243 | -0.51173 | -0.52266 | -0.41447 | -0.37654
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.13272 | -0.098908 | -0.086229 | -0.084398 | -0.083129 | -0.11684 | -0.12567 | -0.10373 | 0.2805 | -0.12567 | -0.13516 | -0.12971 | -0.12074 | -0.12279 | -0.11452 | -0.15573 | -0.1354 | -0.11208 | -0.13976 | -0.1616 | -0.14253 | -0.16451 | -0.12743 | -0.12171
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.19515 | -0.15365 | -0.13718 | -0.1334 | -0.13102 | -0.16685 | -0.17947 | -0.16672 | 0.2058 | -0.20768 | -0.21667 | -0.21429 | -0.20035 | -0.20026 | -0.18791 | -0.21976 | -0.19809 | -0.17 | -0.21727 | -0.25002 | -0.23571 | -0.25506 | -0.20068 | -0.18763
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.027509 | -0.011736 | -0.0064464 | -0.0071321 | -0.0066199 | -0.02947 | -0.031195 | -0.0056095 | 0.39312 | -0.01501 | -0.025902 | -0.020191 | -0.015628 | -0.017792 | -0.01859 | -0.073178 | -0.049226 | -0.032873 | -0.039989 | -0.040915 | -0.016716 | -0.036086 | -0.021564 | -0.019979
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.053617 | -0.035055 | -0.027982 | -0.027639 | -0.0266 | -0.048755 | -0.053789 | -0.032952 | 0.36501 | -0.044913 | -0.054119 | -0.049897 | -0.03812 | -0.043489 | -0.043199 | -0.086538 | -0.055988 | -0.047679 | -0.063457 | -0.070765 | -0.051747 | -0.06865 | -0.049988 | -0.043668
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.17185 | -0.12928 | -0.11192 | -0.10674 | -0.10416 | -0.14272 | -0.15357 | -0.13603 | 0.24828 | -0.13794 | -0.1686 | -0.16866 | -0.15672 | -0.15543 | -0.14025 | -0.1524 | -0.16123 | -0.15078 | -0.15257 | -0.20642 | -0.19329 | -0.21599 | -0.17353 | -0.1598
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.069304 | -0.057739 | -0.053214 | -0.056085 | -0.05301 | -0.075992 | -0.069447 | -0.026819 | 0.3682 | -0.034378 | -0.052204 | -0.042757 | -0.040259 | -0.038667 | -0.03992 | -0.14419 | -0.10922 | -0.096263 | -0.10198 | -0.10324 | -0.07499 | -0.10094 | -0.082081 | -0.078072
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.37506 | -0.31635 | -0.28912 | -0.27533 | -0.2723 | -0.31058 | -0.33429 | -0.34989 | -0.012893 | -0.46097 | -0.4751 | -0.47564 | -0.452 | -0.44309 | -0.42261 | -0.42925 | -0.39715 | -0.34712 | -0.46374 | -0.52463 | -0.52846 | -0.53506 | -0.42585 | -0.38631
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.047071 | -0.029737 | -0.023063 | -0.024043 | -0.022568 | -0.047784 | -0.048374 | -0.018298 | 0.37627 | -0.035947 | -0.052621 | -0.04528 | -0.04258 | -0.044959 | -0.046051 | -0.11753 | -0.093488 | -0.074644 | -0.077638 | -0.077144 | -0.051128 | -0.074087 | -0.054503 | -0.051233
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.043821 | -0.026578 | -0.020076 | -0.020886 | -0.019626 | -0.044216 | -0.045635 | -0.017819 | 0.37731 | -0.03451 | -0.049442 | -0.043038 | -0.039703 | -0.042067 | -0.043391 | -0.10863 | -0.084641 | -0.066321 | -0.070441 | -0.070441 | -0.045248 | -0.066963 | -0.047888 | -0.044827
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.045183 | -0.027922 | -0.021314 | -0.022293 | -0.020905 | -0.046074 | -0.04682 | -0.016999 | 0.37778 | -0.034117 | -0.050324 | -0.043116 | -0.040349 | -0.04268 | -0.043798 | -0.11418 | -0.090235 | -0.071466 | -0.074625 | -0.074217 | -0.048302 | -0.071086 | -0.051769 | -0.0488
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | -0.00025558 | 0.012985 | 0.017406 | 0.016529 | 0.01682 | -0.0047951 | -0.0061789 | 0.021008 | 0.42352 | 0.021978 | 0.016548 | 0.023088 | 0.034036 | 0.031431 | 0.029796 | -0.01201 | 0.031167 | 0.026254 | 0.0047874 | -0.00053787 | 0.021 | 0.0026894 | 0.012692 | 0.012607
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.20886 | -0.16338 | -0.14604 | -0.14142 | -0.13742 | -0.17425 | -0.19688 | -0.19721 | 0.17509 | -0.25689 | -0.24975 | -0.24936 | -0.19909 | -0.2213 | -0.21509 | -0.22712 | -0.19579 | -0.18676 | -0.22878 | -0.25819 | -0.25497 | -0.27767 | -0.2198 | -0.19959
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.050528 | -0.01781 | -0.0075345 | -0.0079236 | -0.008728 | -0.04658 | -0.052695 | -0.016041 | 0.37942 | -0.0091352 | -0.024361 | -0.01775 | -0.019523 | -0.020609 | -0.013592 | -0.065935 | -0.05922 | -0.033266 | -0.028047 | -0.047458 | -0.021164 | -0.045917 | -0.026591 | -0.030687
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.11136 | -0.079715 | -0.068219 | -0.067014 | -0.06615 | -0.099402 | -0.10694 | -0.08186 | 0.30554 | -0.097919 | -0.10738 | -0.10085 | -0.093353 | -0.095907 | -0.088669 | -0.13311 | -0.11309 | -0.090798 | -0.11302 | -0.13166 | -0.11092 | -0.13384 | -0.10173 | -0.098707
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.15256 | -0.11463 | -0.10033 | -0.097962 | -0.096266 | -0.13172 | -0.14474 | -0.12759 | 0.25282 | -0.15817 | -0.16402 | -0.15923 | -0.1355 | -0.14256 | -0.1345 | -0.16785 | -0.14568 | -0.12474 | -0.15673 | -0.18314 | -0.16785 | -0.18931 | -0.14645 | -0.13844
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.19029 | -0.14694 | -0.12896 | -0.12333 | -0.1203 | -0.15899 | -0.17013 | -0.15468 | 0.22711 | -0.16801 | -0.18989 | -0.19217 | -0.1823 | -0.18161 | -0.1665 | -0.18962 | -0.18857 | -0.17246 | -0.18134 | -0.22861 | -0.21521 | -0.23806 | -0.19401 | -0.17865
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | -0.01189 | 0.0019979 | 0.0065823 | 0.0055037 | 0.0058265 | -0.016025 | -0.017283 | 0.0098143 | 0.41226 | 0.0084963 | 0.0017157 | 0.0073423 | 0.012323 | 0.010427 | 0.010066 | -0.042051 | -0.015273 | -0.002183 | -0.010811 | -0.01328 | 0.0094032 | -0.009223 | 0.0013361 | 0.001009
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.21266 | -0.1692 | -0.15179 | -0.14745 | -0.14455 | -0.1806 | -0.19477 | -0.18622 | 0.18235 | -0.23425 | -0.24259 | -0.24189 | -0.22667 | -0.22586 | -0.21227 | -0.24142 | -0.21868 | -0.18934 | -0.24232 | -0.27727 | -0.2648 | -0.28329 | -0.22339 | -0.20764
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.010951 | 0.013227 | 0.020479 | 0.019136 | 0.017822 | -0.015069 | -0.016835 | 0.020297 | 0.41855 | 0.027512 | 0.017771 | 0.026821 | 0.027117 | 0.024849 | 0.029234 | -0.027861 | -0.0147 | 0.007268 | 0.0082121 | 0.00035954 | 0.027214 | 0.00088978 | 0.014855 | 0.0079212
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.31371 | -0.26155 | -0.23766 | -0.22792 | -0.22464 | -0.26141 | -0.28172 | -0.28691 | 0.062774 | -0.37371 | -0.38661 | -0.38361 | -0.36354 | -0.35851 | -0.3419 | -0.35026 | -0.32623 | -0.28251 | -0.38161 | -0.434 | -0.42835 | -0.44106 | -0.34953 | -0.31768
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.052919 | -0.019976 | -0.0095515 | -0.0098791 | -0.010625 | -0.048518 | -0.054733 | -0.018412 | 0.3769 | -0.011896 | -0.027366 | -0.020844 | -0.022618 | -0.023761 | -0.016731 | -0.068926 | -0.062202 | -0.036242 | -0.031051 | -0.050588 | -0.024407 | -0.049105 | -0.029448 | -0.033215
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.11566 | -0.08347 | -0.071754 | -0.070393 | -0.069504 | -0.10284 | -0.11068 | -0.086192 | 0.30069 | -0.10353 | -0.11308 | -0.10653 | -0.099118 | -0.10204 | -0.094721 | -0.13764 | -0.11703 | -0.095123 | -0.11904 | -0.13797 | -0.11776 | -0.14073 | -0.10759 | -0.10393
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.043811 | -0.026366 | -0.019742 | -0.020351 | -0.019041 | -0.043284 | -0.045051 | -0.018289 | 0.37656 | -0.035771 | -0.05053 | -0.044588 | -0.041563 | -0.044198 | -0.045532 | -0.10871 | -0.084402 | -0.066216 | -0.070724 | -0.070996 | -0.046179 | -0.067204 | -0.047211 | -0.043799
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.078159 | -0.043 | -0.031273 | -0.030765 | -0.030685 | -0.06894 | -0.076649 | -0.043875 | 0.34952 | -0.041212 | -0.05958 | -0.053545 | -0.053262 | -0.05433 | -0.046452 | -0.094517 | -0.087942 | -0.063403 | -0.059952 | -0.083946 | -0.059833 | -0.083733 | -0.059752 | -0.060006
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.026602 | 0.00058937 | 0.0086017 | 0.0075459 | 0.0063214 | -0.028277 | -0.031185 | 0.0070152 | 0.40397 | 0.012913 | 0.0027275 | 0.010688 | 0.0093508 | 0.0081921 | 0.013669 | -0.043515 | -0.031495 | -0.0065126 | -0.0068445 | -0.01917 | 0.0084305 | -0.016489 | -0.00038242 | -0.0073061
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0006218 | 0.025558 | 0.032576 | 0.030945 | 0.02918 | -0.0051789 | -0.0065413 | 0.033729 | 0.43275 | 0.04528 | 0.036421 | 0.045968 | 0.045017 | 0.043119 | 0.047812 | -0.011161 | 0.00025272 | 0.024004 | 0.027115 | 0.018838 | 0.047539 | 0.020389 | 0.032459 | 0.022479
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.073694 | -0.061643 | -0.056889 | -0.059651 | -0.056484 | -0.07951 | -0.073171 | -0.030837 | 0.36389 | -0.039685 | -0.058048 | -0.048667 | -0.046166 | -0.044484 | -0.045883 | -0.15026 | -0.11468 | -0.10199 | -0.108 | -0.10947 | -0.081374 | -0.10725 | -0.087565 | -0.082776
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.22006 | -0.17448 | -0.15529 | -0.15227 | -0.14901 | -0.1858 | -0.20358 | -0.19812 | 0.17257 | -0.24694 | -0.25816 | -0.2569 | -0.2209 | -0.22603 | -0.21747 | -0.23375 | -0.21007 | -0.18804 | -0.24561 | -0.28901 | -0.28149 | -0.2974 | -0.23462 | -0.2152
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.041173 | -0.024241 | -0.018148 | -0.01881 | -0.017705 | -0.041582 | -0.043756 | -0.018731 | 0.37662 | -0.035141 | -0.048885 | -0.042542 | -0.038256 | -0.040672 | -0.042141 | -0.099377 | -0.076702 | -0.058721 | -0.064435 | -0.064525 | -0.039973 | -0.060108 | -0.042104 | -0.038883
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.21093 | -0.16719 | -0.15112 | -0.14494 | -0.14289 | -0.17676 | -0.19748 | -0.19054 | 0.18059 | -0.24942 | -0.25911 | -0.2586 | -0.21434 | -0.22092 | -0.21328 | -0.23531 | -0.2099 | -0.19473 | -0.23138 | -0.26042 | -0.24896 | -0.26828 | -0.21312 | -0.19578
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.3918 | -0.3237 | -0.29656 | -0.28793 | -0.27967 | -0.32181 | -0.34355 | -0.35402 | -0.0046358 | -0.44429 | -0.45942 | -0.47157 | -0.44868 | -0.44774 | -0.42506 | -0.44059 | -0.41753 | -0.40162 | -0.46304 | -0.53063 | -0.52884 | -0.54237 | -0.44243 | -0.40085
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.040722 | -0.02383 | -0.017466 | -0.01858 | -0.017323 | -0.04277 | -0.043078 | -0.011908 | 0.38334 | -0.02751 | -0.04334 | -0.035659 | -0.033034 | -0.035147 | -0.036139 | -0.10826 | -0.084641 | -0.065768 | -0.068666 | -0.068304 | -0.042063 | -0.065377 | -0.046851 | -0.044739
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.063107 | -0.029399 | -0.018537 | -0.018651 | -0.019103 | -0.057176 | -0.064084 | -0.028974 | 0.36572 | -0.023874 | -0.04034 | -0.033883 | -0.034879 | -0.035983 | -0.028722 | -0.079455 | -0.072716 | -0.047194 | -0.042672 | -0.063828 | -0.03839 | -0.062781 | -0.04161 | -0.044001
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.045674 | -0.035531 | -0.031578 | -0.033861 | -0.03144 | -0.054457 | -0.049277 | -0.0071135 | 0.38856 | -0.0071802 | -0.021957 | -0.013097 | -0.0095577 | -0.0094614 | -0.0099363 | -0.10445 | -0.077309 | -0.061329 | -0.066364 | -0.066126 | -0.037725 | -0.063914 | -0.049604 | -0.048825
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.038043 | -0.028386 | -0.025475 | -0.027688 | -0.025599 | -0.048581 | -0.043224 | -0.00096512 | 0.39633 | 6.6757e-05 | -0.014132 | -0.0049667 | -0.0017977 | -0.001955 | -0.0025873 | -0.097332 | -0.070728 | -0.05442 | -0.059235 | -0.059969 | -0.031971 | -0.057756 | -0.042655 | -0.042206
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.066014 | -0.054753 | -0.050462 | -0.053382 | -0.050381 | -0.07334 | -0.066689 | -0.023696 | 0.37159 | -0.030336 | -0.047853 | -0.038401 | -0.035901 | -0.034387 | -0.03562 | -0.13987 | -0.10551 | -0.092279 | -0.097857 | -0.098946 | -0.070536 | -0.09656 | -0.078144 | -0.07454
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.42347 | -0.35046 | -0.32212 | -0.30968 | -0.30197 | -0.34518 | -0.36841 | -0.38269 | -0.034839 | -0.47449 | -0.48421 | -0.50535 | -0.47882 | -0.47826 | -0.45387 | -0.46451 | -0.44151 | -0.43512 | -0.49704 | -0.57304 | -0.5733 | -0.58999 | -0.4814 | -0.43469
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.14223 | -0.10529 | -0.091214 | -0.08866 | -0.087081 | -0.12169 | -0.13281 | -0.11389 | 0.26753 | -0.14177 | -0.15077 | -0.14437 | -0.16442 | -0.17211 | -0.16311 | -0.19132 | -0.16803 | -0.15052 | -0.18336 | -0.21289 | -0.19984 | -0.219 | -0.17198 | -0.16089
79880 | SAPOBLA_JB 66.000 | MALLOR | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/10/2026) Hora 1: -0.1919; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/10/2026) Hora 2: -0.14907; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/10/2026) Hora 3: -0.13285; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/10/2026) Hora 4: -0.12793; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/10/2026) Hora 5: -0.12604; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/10/2026) Hora 6: -0.16157; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/10/2026) Hora 7: -0.18136; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/10/2026) Hora 8: -0.17335; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/10/2026) Hora 9: 0.20038; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/10/2026) Hora 10: -0.22282; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/10/2026) Hora 11: -0.22703; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (01/10/2026) Hora 12: -0.22481
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.014575 | -0.00055122 | 0.0041361 | 0.0031047 | 0.0034728 | -0.018323 | -0.019725 | 0.0070238 | 0.40924 | 0.0050802 | -0.0018663 | 0.0036373 | 0.0085316 | 0.0065269 | 0.006279 | -0.045854 | -0.02 | -0.0060368 | -0.014318 | -0.016826 | 0.0056868 | -0.012801 | -0.0018559 | -0.0018396
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.11574 | -0.083539 | -0.071819 | -0.070454 | -0.069565 | -0.10291 | -0.11075 | -0.086272 | 0.3006 | -0.10363 | -0.11319 | -0.10664 | -0.099226 | -0.10215 | -0.094834 | -0.13773 | -0.1171 | -0.095221 | -0.11915 | -0.13809 | -0.11788 | -0.14086 | -0.1077 | -0.10403
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.12554 | -0.090892 | -0.078412 | -0.076523 | -0.075632 | -0.10995 | -0.11847 | -0.095184 | 0.28964 | -0.11576 | -0.12578 | -0.11823 | -0.11392 | -0.11837 | -0.1106 | -0.14739 | -0.12429 | -0.10769 | -0.13499 | -0.15489 | -0.13597 | -0.16033 | -0.12295 | -0.11814
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.069337 | -0.047826 | -0.03758 | -0.036598 | -0.034124 | -0.0563 | -0.064189 | -0.051417 | 0.3442 | -0.075687 | -0.091233 | -0.089862 | -0.075975 | -0.083333 | -0.081371 | -0.12473 | -0.094336 | -0.08249 | -0.1054 | -0.11453 | -0.092256 | -0.10634 | -0.080121 | -0.064345
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.044003 | -0.027875 | -0.022218 | -0.023503 | -0.022228 | -0.048227 | -0.047493 | -0.012039 | 0.38469 | -0.022675 | -0.037312 | -0.028907 | -0.025611 | -0.026709 | -0.026987 | -0.10783 | -0.082498 | -0.065425 | -0.0704 | -0.071988 | -0.045528 | -0.069835 | -0.052133 | -0.050383
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.040419 | -0.023557 | -0.017228 | -0.018355 | -0.017104 | -0.042552 | -0.042829 | -0.01156 | 0.38373 | -0.027063 | -0.042872 | -0.03518 | -0.03257 | -0.034665 | -0.035658 | -0.10791 | -0.084276 | -0.065416 | -0.068292 | -0.067906 | -0.041621 | -0.064948 | -0.046491 | -0.044433
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.035403 | -0.016166 | -0.0095587 | -0.010651 | -0.01018 | -0.038785 | -0.039834 | -0.0046635 | 0.39337 | 0.00037861 | -0.0090599 | 0.0027552 | 0.0050011 | 0.003809 | 0.0077076 | -0.056548 | -0.034863 | -0.015463 | -0.018962 | -0.023198 | 0.0055342 | -0.020892 | -0.0067377 | -0.014544
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.013064 | 0.00083447 | 0.0054226 | 0.0043335 | 0.0046577 | -0.017195 | -0.018449 | 0.0086527 | 0.41108 | 0.0071554 | 0.00032043 | 0.0057926 | 0.010054 | 0.008234 | 0.0081024 | -0.045175 | -0.020144 | -0.0051727 | -0.012357 | -0.014536 | 0.0082226 | -0.010388 | 0.00017071 | -0.00016022
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.10534 | -0.068626 | -0.055619 | -0.052822 | -0.052312 | -0.088148 | -0.10493 | -0.094244 | 0.29079 | -0.13335 | -0.11492 | -0.11165 | -0.077973 | -0.091989 | -0.096788 | -0.11628 | -0.093609 | -0.083799 | -0.11653 | -0.12952 | -0.11477 | -0.14482 | -0.10325 | -0.09705
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.010801 | 0.00076866 | 0.005003 | 0.0039983 | 0.0042977 | -0.015105 | -0.016172 | 0.0079908 | 0.41332 | 0.0066175 | 0.0026455 | 0.0053587 | 0.0092955 | 0.0076132 | 0.0074921 | -0.042715 | -0.018047 | -0.0029659 | -0.010059 | -0.012363 | 0.0076046 | -0.0081816 | 0.0001564 | 0.0021324
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.00807 | 0.0059004 | 0.010146 | 0.0090165 | 0.0093493 | -0.012387 | -0.013913 | 0.01339 | 0.41572 | 0.012092 | 0.0051842 | 0.010806 | 0.014961 | 0.013292 | 0.012902 | -0.040593 | -0.016091 | -0.00054359 | -0.0075474 | -0.0097628 | 0.013045 | -0.0054855 | 0.0050945 | 0.0046549
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.019672 | 0.0087328 | 0.016789 | 0.015578 | 0.013925 | -0.02192 | -0.024866 | 0.01489 | 0.41223 | 0.022575 | 0.012133 | 0.019608 | 0.016954 | 0.015965 | 0.021731 | -0.035222 | -0.025445 | 0.00086117 | 0.0025139 | -0.010952 | 0.017032 | -0.0077934 | 0.0076656 | 8.1062e-05
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.050503 | -0.017796 | -0.0075264 | -0.0079179 | -0.0087252 | -0.046576 | -0.052653 | -0.01598 | 0.37949 | -0.009059 | -0.024277 | -0.017658 | -0.019437 | -0.020519 | -0.013499 | -0.06587 | -0.059146 | -0.033187 | -0.028001 | -0.047407 | -0.021103 | -0.045856 | -0.026544 | -0.030654
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.039817 | -0.027897 | -0.024049 | -0.025982 | -0.024196 | -0.048327 | -0.044497 | -0.0042591 | 0.39293 | -0.005024 | -0.018889 | -0.0094919 | -0.0064487 | -0.0068474 | -0.0069084 | -0.095832 | -0.069911 | -0.053165 | -0.05781 | -0.059075 | -0.031244 | -0.056842 | -0.041346 | -0.04156
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.028318 | -0.018461 | -0.015452 | -0.018474 | -0.016572 | -0.040424 | -0.034013 | 0.011345 | 0.40896 | 0.011621 | -0.0048199 | 0.0069399 | 0.0084209 | 0.0092888 | 0.0085077 | -0.092189 | -0.06461 | -0.047974 | -0.049765 | -0.048151 | -0.017632 | -0.044753 | -0.031639 | -0.033575
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.20885 | -0.16269 | -0.14519 | -0.14035 | -0.13629 | -0.17312 | -0.19673 | -0.19814 | 0.17366 | -0.25911 | -0.25017 | -0.24971 | -0.19578 | -0.22092 | -0.21543 | -0.22421 | -0.1919 | -0.18476 | -0.22827 | -0.25906 | -0.25678 | -0.28024 | -0.22128 | -0.20058
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | 0.0094538 | 0.0096817 | 0.0094976 | 0.0096936 | 0.0096726 | 0.0095572 | 0.0095053 | 0.0094643 | -0.067306 | 0.0076437 | -0.082375 | -0.081815 | -0.078528 | -0.066841 | -0.064277 | -0.064632 | -0.060489 | -0.059957 | -0.06631 | 0.0058708 | 0.0060644 | 0.0061789 | 0.006238 | 0.0062609
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | 0.088151 | 0.084116 | 0.080603 | 0.079253 | 0.07896 | 0.079456 | 0.085098 | 0.098019 | 0.0071249 | 0.11275 | -0.00037384 | 0.0016937 | 0.0032291 | -0.00015926 | -0.00013256 | -0.00020504 | -0.00016022 | -9.346e-05 | -0.00011539 | 0.10825 | 0.11593 | 0.11178 | 0.098942 | 0.089708
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0.088258 | 0.084223 | 0.08071 | 0.07936 | 0.079067 | 0.079562 | 0.085205 | 0.098126 | 0.0070162 | 0.11286 | -0.00036812 | 0.001668 | 0.0031796 | -0.00013733 | -0.00013065 | -0.00020218 | -0.00014973 | -8.6784e-05 | -0.00011444 | 0.10837 | 0.11603 | 0.11189 | 0.099047 | 0.089814
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0.057048 | 0.056013 | 0.054548 | 0.054836 | 0.054666 | 0.054755 | 0.056194 | 0.061315 | -0.027173 | 0.062491 | -0.041378 | -0.039492 | -0.03829 | -0.030714 | -0.030317 | -0.029967 | -0.026491 | -0.025841 | -0.03017 | 0.060303 | 0.062795 | 0.061571 | 0.057559 | 0.05494
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0.095177 | 0.091105 | 0.087581 | 0.086238 | 0.085928 | 0.086429 | 0.092076 | 0.10507 | 0 | 0.12051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11651 | 0.12287 | 0.11873 | 0.10586 | 0.096639
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | 0.095538 | 0.091055 | 0.087168 | 0.085644 | 0.085251 | 0.085832 | 0.092052 | 0.10641 | 0.016674 | 0.12296 | 0.0096254 | 0.012004 | 0.013522 | 0.0085526 | 0.0087223 | 0.0080004 | 0.0079203 | 0.0079222 | 0.0084229 | 0.11786 | 0.12632 | 0.12178 | 0.1078 | 0.097565
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | 0.037645 | 0.03671 | 0.035311 | 0.03562 | 0.035492 | 0.035558 | 0.036897 | 0.04164 | -0.046563 | 0.042805 | -0.061235 | -0.05948 | -0.057943 | -0.05067 | -0.05018 | -0.049798 | -0.046118 | -0.045381 | -0.049785 | 0.04072 | 0.043115 | 0.041942 | 0.038157 | 0.035629
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0.037744 | 0.036808 | 0.035409 | 0.035717 | 0.03559 | 0.035656 | 0.036995 | 0.041739 | -0.046462 | 0.042907 | -0.061132 | -0.059378 | -0.057842 | -0.05057 | -0.050081 | -0.049699 | -0.046019 | -0.045282 | -0.049685 | 0.040818 | 0.043213 | 0.04204 | 0.038255 | 0.035728

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario