## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS CANARIAS (01/06/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
39375 | CORRALE_JBP166.000 | FV | -0.11115 | -0.094974 | -0.069089 | -0.1403 | -0.15788 | -0.14444 | -0.095042 | -0.13513 | -0.13509 | -0.13822 | -0.074043 | -0.056842 | -0.043334 | -0.034028 | -0.035763 | -0.048946 | -0.069227 | -0.129 | -0.11841 | -0.093649 | -0.17804 | -0.22387 | -0.20354 | -0.19355
39428 | F1RSAREN_66_66.000 | FV | -0.092351 | -0.076133 | -0.049534 | -0.12465 | -0.14408 | -0.12935 | -0.074654 | -0.11491 | -0.1125 | -0.11354 | -0.046968 | -0.030828 | -0.018955 | -0.010468 | -0.012381 | -0.026642 | -0.048489 | -0.10909 | -0.09564 | -0.068311 | -0.15506 | -0.19944 | -0.18223 | -0.17728
29385 | GTARAJAL_JBP132.00 | FV | -0.11898 | -0.1006 | -0.073446 | -0.15011 | -0.16893 | -0.15438 | -0.099692 | -0.14221 | -0.14684 | -0.1468 | -0.07376 | -0.058707 | -0.044541 | -0.034423 | -0.036695 | -0.050735 | -0.071282 | -0.13506 | -0.1242 | -0.10279 | -0.18881 | -0.24006 | -0.21686 | -0.20435
39385 | GTARAJAL_JBP66.000 | FV | -0.11969 | -0.10104 | -0.074034 | -0.15069 | -0.16952 | -0.15498 | -0.10038 | -0.14296 | -0.14761 | -0.14757 | -0.074127 | -0.058798 | -0.044575 | -0.034409 | -0.036699 | -0.050788 | -0.071357 | -0.13523 | -0.1246 | -0.10358 | -0.18976 | -0.2412 | -0.21782 | -0.20509
79135 | JARES 99 132.00 | FV | 1.9073e-06 | 4.7684e-07 | 0 | -2.861e-06 | -4.7684e-07 | -2.3842e-06 | 4.7684e-07 | 0 | -9.5367e-07 | 0 | -2.861e-05 | 0 | -9.5367e-07 | 0 | -2.861e-06 | -6.6757e-06 | 3.8147e-06 | 6.6757e-06 | 0 | 4.7684e-06 | 0 | 3.8147e-06 | 0 | 4.7684e-06
29396 | JARES_JBP1_2132.00 | FV | -0.12004 | -0.10138 | -0.074273 | -0.15165 | -0.17047 | -0.15578 | -0.1004 | -0.14322 | -0.14967 | -0.15328 | -0.078784 | -0.065049 | -0.050447 | -0.039831 | -0.042117 | -0.056106 | -0.076324 | -0.14108 | -0.12994 | -0.10909 | -0.19001 | -0.2429 | -0.21859 | -0.20513
29398 | LA_OLIV_JBP1132.00 | FV | -0.10605 | -0.090065 | -0.064733 | -0.13469 | -0.15214 | -0.1388 | -0.089405 | -0.12864 | -0.12805 | -0.13082 | -0.068137 | -0.052041 | -0.039203 | -0.030862 | -0.032555 | -0.045285 | -0.065108 | -0.12353 | -0.11283 | -0.088595 | -0.1704 | -0.21384 | -0.19473 | -0.18641
39398 | LA_OLIV_JBP166.000 | FV | -0.10932 | -0.093167 | -0.067336 | -0.13855 | -0.1562 | -0.14271 | -0.092996 | -0.13295 | -0.13268 | -0.13563 | -0.071635 | -0.054758 | -0.041138 | -0.032367 | -0.034085 | -0.047222 | -0.067484 | -0.12708 | -0.11633 | -0.091587 | -0.17559 | -0.22096 | -0.20096 | -0.19153
39400 | LSALINA_JBP166.000 | FV | -0.088654 | -0.07223 | -0.045435 | -0.1225 | -0.14164 | -0.1269 | -0.070481 | -0.11084 | -0.1061 | -0.10727 | -0.043038 | -0.028519 | -0.017236 | -0.0093145 | -0.01133 | -0.02506 | -0.046849 | -0.10805 | -0.094466 | -0.0663 | -0.15364 | -0.19794 | -0.18103 | -0.1767
29425 | MATASBL_JBP1132.00 | FV | -0.12901 | -0.10957 | -0.082074 | -0.15917 | -0.17813 | -0.16355 | -0.10898 | -0.15281 | -0.16039 | -0.17618 | -0.10053 | -0.085847 | -0.070271 | -0.059299 | -0.061584 | -0.075017 | -0.093801 | -0.16134 | -0.15034 | -0.1337 | -0.20367 | -0.25613 | -0.23015 | -0.21485
39425 | MATASBL_JBP166.000 | FV | -0.13072 | -0.11114 | -0.08357 | -0.16058 | -0.17957 | -0.16498 | -0.11057 | -0.1546 | -0.16264 | -0.17897 | -0.10322 | -0.08846 | -0.072663 | -0.061652 | -0.063938 | -0.077233 | -0.095845 | -0.16376 | -0.1528 | -0.13686 | -0.20651 | -0.25894 | -0.23239 | -0.21656
29435 | PROSARI_JBP1132.00 | FV | -0.098397 | -0.081975 | -0.055619 | -0.12994 | -0.14868 | -0.13434 | -0.080684 | -0.12091 | -0.11907 | -0.12053 | -0.055102 | -0.039532 | -0.027327 | -0.018864 | -0.020682 | -0.034337 | -0.05547 | -0.11594 | -0.10347 | -0.077456 | -0.16286 | -0.2078 | -0.18932 | -0.18288
39435 | PROSARI_JBP166.000 | FV | -0.094518 | -0.078145 | -0.051612 | -0.12688 | -0.14594 | -0.13139 | -0.076704 | -0.11697 | -0.11423 | -0.11545 | -0.049929 | -0.034426 | -0.022563 | -0.014229 | -0.016159 | -0.030034 | -0.051559 | -0.11225 | -0.099206 | -0.072187 | -0.15854 | -0.20311 | -0.18548 | -0.18002
39003 | AGUIMES_JBP166.000 | GC | -0.047255 | -0.024497 | -0.020146 | -0.026064 | -0.044746 | -0.05291 | -0.061385 | -0.064636 | -0.063531 | -0.028182 | -0.014977 | -0.0055895 | 0.00046825 | 0.003232 | 0.01134 | 0.011992 | 0.0095434 | 0.0029669 | 0.0054188 | 0.0032845 | -0.010785 | -0.042997 | -0.047794 | -0.032396
39184 | AGUIM_PB-TF166.000 | GC | -0.011752 | 0.0067906 | 0.0030375 | -0.0060539 | -0.014318 | -0.022258 | -0.028874 | -0.031377 | -0.027252 | -0.0079546 | 0.0028105 | 0.0067701 | 0.0086613 | 0.0083294 | 0.030715 | 0.025967 | 0.024866 | 0.021418 | 0.034807 | 0.039202 | 0.037115 | 0.0015812 | -0.016418 | -0.0054026
39005 | ALDEABL_JBP166.000 | GC | -0.030005 | -0.011874 | -0.012276 | -0.018138 | -0.026847 | -0.034769 | -0.042202 | -0.045259 | -0.041353 | -0.019367 | -0.0072432 |  | 2.3842e-05 | 0.0008173 | 0.011917 | 0.012977 | 0.0076246 | 0.0041027 | 0.012206 | 0.015618 | 0.0047235 | -0.023748 | -0.033276 | -0.022082
39010 | ARGUINE_JBP166.000 | GC | -0.066447 | -0.056355 | -0.053713 | -0.051558 | -0.051275 | -0.057663 | -0.061488 | -0.066763 | -0.072645 | -0.07369 | -0.074228 | -0.072395 | -0.064962 | -0.064049 | -0.068247 | -0.06746 | -0.065127 | -0.066347 | -0.072987 | -0.076851 | -0.08149 | -0.086123 | -0.077779 | -0.066533
39015 | ARINA_JBP1_366.000 | GC | -0.012635 | 0.0055447 | 0.0020099 | -0.0065045 | -0.01461 | -0.022508 | -0.029133 | -0.031623 | -0.027502 | -0.0084372 | 0.0022449 | 0.0060492 | 0.0078812 | 0.0076704 | 0.028641 | 0.024288 | 0.022837 | 0.019576 | 0.032411 | 0.036447 | 0.033881 | 0.00018311 | -0.016855 | -0.006115
39020 | ARUCAS_JBP1_66.000 | GC | -0.14286 | -0.11938 | -0.11376 | -0.11041 | -0.11509 | -0.12356 | -0.13633 | -0.15118 | -0.16689 | -0.16479 | -0.17379 | -0.16595 | -0.15668 | -0.15279 | -0.1542 | -0.152 | -0.144 | -0.14294 | -0.15256 | -0.16493 | -0.18172 | -0.20906 | -0.19145 | -0.16205
39025 | BARRANC_JBP166.000 | GC | -0.11514 | -0.095045 | -0.090093 | -0.087611 | -0.091798 | -0.099863 | -0.10804 | -0.11845 | -0.13112 | -0.12878 | -0.13639 | -0.13052 | -0.12381 | -0.12145 | -0.12344 | -0.12331 | -0.11655 | -0.11663 | -0.12358 | -0.13276 | -0.14423 | -0.16476 | -0.15063 | -0.12804
39024 | BARRCAL_JBP166.000 | GC | -0.11515 | -0.095052 | -0.090099 | -0.087617 | -0.091805 | -0.099868 | -0.10804 |  | -0.13113 | -0.12879 | -0.1364 | -0.13053 | -0.12382 | -0.12146 | -0.12345 | -0.12332 | -0.11656 |  | -0.12359 | -0.13277 | -0.14424 | -0.16478 | -0.15064 | -0.12805
79134 | BTIRAJAN 9220.00 | GC | 1.9073e-06 | 4.7684e-07 | 0 | -2.861e-06 | -4.7684e-07 | -2.3842e-06 | 4.7684e-07 | 0 | -9.5367e-07 | 0 | -2.861e-05 | 0 | -9.5367e-07 | 0 | -2.861e-06 | -6.6757e-06 | 3.8147e-06 | 6.6757e-06 | 0 | 4.7684e-06 | 0 | 3.8147e-06 | 0 | 4.7684e-06
39030 | BUENAVI_JBP166.000 | GC | -0.12184 | -0.10075 | -0.095262 | -0.092465 | -0.096303 | -0.10482 | -0.1144 | -0.12722 | -0.14209 | -0.14174 | -0.15081 | -0.14497 | -0.14071 | -0.13649 | -0.1389 | -0.13766 | -0.12965 | -0.1301 | -0.13726 | -0.14611 | -0.1584 | -0.17859 | -0.16144 | -0.13648
39035 | CARRIZA_JBP166.000 | GC | -0.062044 | -0.035295 | -0.027792 | -0.033414 | -0.059714 | -0.068115 | -0.077498 | -0.080967 | -0.082047 | -0.036565 | -0.02257 | -0.010094 | -0.0014496 | 0.0030546 | 0.0028219 | 0.0013914 | 0.0033522 | -0.0017118 | -0.0050259 | -0.014711 | -0.030584 | -0.060293 | -0.060369 | -0.041753
39040 | CEMESPE_JBP166.000 | GC | -0.067164 | -0.057568 | -0.055236 | -0.0527 | -0.052392 | -0.058828 | -0.053226 | -0.058203 | -0.064311 | -0.064706 | -0.065623 | -0.064111 | -0.056286 | -0.055435 | -0.060131 | -0.058873 | -0.056919 | -0.057952 | -0.064913 | -0.068291 | -0.072082 | -0.075888 | -0.068635 | -0.057751
39045 | CINSA_JBP1_366.000 | GC | -0.10027 | -0.076705 | -0.068583 | -0.068469 | -0.083899 | -0.096569 | -0.10442 | -0.11329 | -0.11657 | -0.079907 | -0.072804 | -0.053534 | -0.03828 | -0.034856 | -0.036091 | -0.038967 | -0.036163 | -0.041265 | -0.050815 | -0.073538 | -0.094063 | -0.12264 | -0.11573 | -0.09628
39050 | ESCOBAR_JBP166.000 | GC | -0.061981 | -0.035266 | -0.027774 | -0.033396 | -0.05965 | -0.068043 | -0.077407 | -0.080876 | -0.081948 | -0.036543 | -0.022579 | -0.010103 | -0.0014744 | 0.0030241 | 0.0027943 | 0.0013571 | 0.0033178 | -0.0017395 | -0.0050278 | -0.014682 | -0.030535 | -0.060234 | -0.060314 | -0.041719
39060 | GUANART_JBP166.000 | GC | -0.12246 | -0.10111 | -0.095533 | -0.092806 | -0.096649 | -0.10517 | -0.11478 | -0.12702 | -0.14172 | -0.1427 | -0.15237 | -0.14656 | -0.1412 | -0.13818 | -0.14067 | -0.13983 | -0.13177 |  | -0.13934 | -0.14822 | -0.1603 | -0.18046 | -0.16288 | -0.13762
39065 | GUIA_JBP1_3966.000 | GC | -0.17305 | -0.14611 | -0.14486 | -0.14064 | -0.14714 | -0.15422 | -0.17013 | -0.18807 | -0.20474 | -0.20023 | -0.21247 | -0.20117 | -0.18607 | -0.17681 | -0.17635 | -0.17426 | -0.16422 |  | -0.17259 | -0.18776 | -0.2079 | -0.24038 | -0.22613 | -0.19214
29070 | JINAMAR_JBP1220.00 | GC | -0.086123 | -0.068974 | -0.065597 | -0.064599 | -0.06904 |  | -0.079839 | -0.085131 | -0.092146 | -0.085454 | -0.090376 | -0.085591 | -0.080787 | -0.078715 | -0.079519 | -0.081856 | -0.07807 | -0.079047 | -0.083373 | -0.089972 | -0.09734 | -0.11434 | -0.10642 | -0.09132
39070 | JINAMAR_JBP166.000 | GC | -0.08861 | -0.071687 | -0.067322 | -0.065859 | -0.07096 | -0.07755 | -0.076266 | -0.078465 | -0.085418 | -0.076921 | -0.085731 | -0.080352 | -0.075976 | -0.073851 | -0.077171 | -0.082376 | -0.077851 | -0.079123 | -0.08562 | -0.094064 | -0.099394 | -0.11568 | -0.106 | -0.093503
39095 | LAPATRN_JBP166.000 | GC | -0.11592 | -0.095439 | -0.090125 | -0.087571 | -0.091278 | -0.099467 | -0.10862 | -0.12017 | -0.13365 | -0.13387 | -0.14259 | -0.13694 | -0.13186 | -0.12868 | -0.13096 | -0.13032 | -0.12278 | -0.12322 | -0.13029 | -0.13906 | -0.15088 | -0.17067 | -0.15439 | -0.13015
39047 | LOMGORDO_PB-66.000 | GC | -0.099344 | -0.075801 | -0.067678 | -0.06779 | -0.083213 | -0.095904 | -0.10346 | -0.1122 | -0.11534 | -0.07788 | -0.070248 | -0.05074 | -0.034749 | -0.031299 | -0.032531 | -0.035467 | -0.032997 | -0.037838 | -0.047767 | -0.071321 | -0.092853 | -0.1216 | -0.11473 | -0.095301
39100 | LOMOAPO_JBP166.000 | GC | -0.11802 | -0.097406 | -0.09208 | -0.089545 | -0.093979 | -0.10228 | -0.10965 | -0.12003 | -0.13337 | -0.13152 | -0.14038 | -0.13472 | -0.12785 | -0.1263 | -0.12886 | -0.12896 | -0.12183 | -0.12207 | -0.12905 | -0.13839 | -0.14938 | -0.1697 | -0.15438 | -0.13146
79100 | LOMOAPO_JBP366.000 | GC | -0.11801 | -0.097404 | -0.092077 | -0.089532 | -0.093975 | -0.10227 | -0.10965 | -0.12002 | -0.13336 | -0.13151 | -0.14041 | -0.13473 | -0.12783 | -0.1263 | -0.12886 | -0.12896 | -0.12183 | -0.12207 | -0.12905 | -0.13839 | -0.14938 | -0.1697 | -0.15438 | -0.13146
39110 | LOMOMAS_JBP166.000 | GC | -0.068827 | -0.053307 | -0.051356 | -0.052938 | -0.056864 | -0.06494 | -0.071829 | -0.077495 | -0.081022
39110 | LOMOMAS_JBP266.000 | GC | [9 empty] | -0.072567 | -0.067367 | -0.06311 | -0.05768 | -0.056191 | -0.052224 | -0.052976 | -0.053305 | -0.056503 | -0.057346 | -0.060672 | -0.069189 | -0.085394 | -0.082983 | -0.068476
39112 | LTABLER_JBP166.000 | GC | -0.070802 | -0.056416 | -0.054229 | -0.05491 | -0.057814 | -0.065632 | -0.071988 |  | -0.081779 | -0.075482 | -0.07093 | -0.066886 | -0.060835 | -0.059087 | -0.057208 | -0.057907 | -0.057534 | -0.060582 | -0.063067 | -0.066887 | -0.075547 | -0.088945 | -0.084941 | -0.070922
39115 | MARZAGA_JBP166.000 | GC | -0.096489 | -0.077946 | -0.07287 | -0.071557 | -0.078426 | -0.086308 | -0.086959 | -0.092152 | -0.097332 | -0.084453 | -0.091662 | -0.08348 | -0.077062 | -0.07475 | -0.078017 | -0.082847 | -0.078294 | -0.080289 | -0.087883 | -0.099938 | -0.10787 | -0.12771 | -0.11693 | -0.10121
39125 | MATORRA_JBP166.000 | GC | -0.019055 | -0.0025954 | -0.005167 | -0.010008 | -0.017526 | -0.02561 | -0.032354 | -0.034938 | -0.030618 | -0.011003 | -0.00043297 | 0.0028515 | 0.003232 | 0.0040455 | 0.01675 | 0.014611 | 0.0097132 | 0.0077143 | 0.018307 | 0.019514 | 0.013224 | -0.0082874 | -0.020024 | -0.01073
39140 | MUELLEG_JBP166.000 | GC | -0.12362 | -0.10233 | -0.096904 | -0.094125 | -0.098168 | -0.10675 | -0.116 |  | -0.14283 | -0.14307 | -0.15235 | -0.14633 | -0.14064 | -0.13778 | -0.14044 | -0.13947 | -0.13156 | -0.13163 | -0.139 | -0.14787 | -0.16005 | -0.18037 | -0.1635 | -0.13864
39141 | PLOCAN_PB-JM66.000 | GC | -0.088309 | -0.071392 | -0.067019 | -0.065552 | -0.070661 | -0.077251 | -0.075965 | -0.078171 | -0.085117 | -0.076618 | -0.085426 | -0.080051 | -0.075677 | -0.073552 | -0.07687 | -0.08208 | -0.077551 | -0.078817 | -0.085313 | -0.093766 | -0.09909 | -0.11538 | -0.10571 | -0.093205
29144 | SABINAL_JBP1220.00 | GC | -0.08595 | -0.068828 | -0.065466 | -0.064464 | -0.068882 | -0.076062 | -0.079746 | -0.085071 | -0.092078 | -0.085454 | -0.090292 | -0.085536 | -0.080729 | -0.078663 | -0.07946 | -0.081755 | -0.077971 | -0.078938 | -0.083248 | -0.089811 | -0.097191 | -0.11415 | -0.10625 | -0.091143
39144 | SABINAL_PB-G66.000 | GC | -0.095918 | -0.078069 | -0.074161 | -0.07235 | -0.076102 | -0.083534 | -0.089851 | -0.097745 | -0.10731 | -0.10367 | -0.10965 | -0.10465 | -0.098996 | -0.096586 | -0.098368 | -0.099025 | -0.093752 | -0.09417 | -0.09987 | -0.10723 | -0.11643 | -0.13388 | -0.12289 | -0.1045
39145 | SANAGUS_JBP166.000 | GC | -0.07579 | -0.06036 | -0.058294 | -0.059445 | -0.062868 |  | -0.078718 | -0.084119 | -0.0888 | -0.082125 | -0.077741 | -0.0726 | -0.066957 | -0.063938 | -0.061198 | -0.062888 | -0.062439 | -0.066663 | -0.068768 | -0.072814 | -0.080322 | -0.094942 | -0.09178 | -0.07625
39150 | SANMATE_JBP166.000 | GC | -0.13567 | -0.11335 | -0.10993 | -0.10682 | -0.11117 | -0.11913 | -0.13047 | -0.14287 | -0.15557 | -0.15129 | -0.15831 | -0.14908 | -0.13826 | -0.13307 | -0.13365 | -0.13305 | -0.12593 |  | -0.13557 | -0.14776 | -0.16364 | -0.19011 | -0.17723 | -0.15048
29155 | SNAGUED_JBP1220.00 | GC | -0.059081 | -0.045647 | -0.043992 | -0.043994 | -0.047036 | -0.05392 | -0.058061 | -0.062265 | -0.065617 | -0.059064 | -0.057964 | -0.054947 | -0.049829 | -0.048646 | -0.048001 | -0.048907 | -0.047896 | -0.049259 | -0.051188 | -0.054463 | -0.060235 | -0.072493 | -0.069413 | -0.058137
39155 | SNAGUED_PB-T66.000 | GC | -0.061965 | -0.052072 | -0.049646 | -0.047652 | -0.047399 | -0.053623 | -0.057151 | -0.061971 | -0.067457 | -0.067938 | -0.06839 | -0.066776 | -0.059613 | -0.058721 | -0.062895 | -0.062241 | -0.059929 | -0.060882 | -0.067024 | -0.070495 | -0.075041 | -0.079763 | -0.072155 | -0.061646
39160 | TELDE_JBP1_366.000 | GC | -0.090333 | -0.068339 | -0.061636 | -0.06273 | -0.075815 | -0.08322 | -0.087716 | -0.089953 | -0.097223 | -0.073738 | -0.073336 | -0.061419 | -0.053206 | -0.049926 | -0.052795 | -0.055634 | -0.051913 | -0.056745 | -0.065285 | -0.078417 | -0.090855 | -0.11539 | -0.10729 | -0.08953
29165 | TIRAJAN_JBP1220.00 | GC | -0.021523 | -0.012199 | -0.012219 | -0.012516 | -0.014137 | -0.019716 | -0.024333 | -0.026235 | -0.02622 | -0.019874 | -0.016856 | -0.016277 | -0.011871 | -0.011621 | -0.011634 | -0.011866 | -0.011907 | -0.011914 | -0.011625 | -0.011694 | -0.014604 | -0.022108 | -0.023044 | -0.017578
39165 | TIRAJAN_JBP166.000 | GC | -0.018882 | -0.0033574 | -0.005332 | -0.0098152 | -0.016691 | -0.024303 | -0.030976 | -0.033428 | -0.029282 | -0.011807 | -0.0020924 | 0.00091839 | 0.0022974 | 0.0029621 | 0.013818 | 0.012292 | 0.0083361 | 0.0064611 | 0.015288 | 0.016776 | 0.010796 | -0.0097904 | -0.019998 | -0.011207
29210 | ABONA_JBP1_2220.00 | TF | -0.025781 | -0.022783 | -0.01877 | -0.016646 | -0.01679 | -0.017808 | -0.020184 | -0.025364 | -0.025172 | -0.025496 | -0.025565 | -0.025289 | -0.025241 | -0.023368 | -0.021404 | -0.016358 | -0.011721 | -0.012135 | -0.016534 | -0.020235 | -0.026155 | -0.025913 | -0.025418 | -0.021775
39210 | ABONA_JBP1_366.000 | TF | -0.01307 | -0.010876 | -0.0073195 | -0.0053968 | -0.0055404 | -0.0063505 | -0.0080523 | -0.0095043 | -0.009264 | -0.0077896 | -0.0073395 | -0.0073261 | -0.0075502 | -0.0064173 | -0.00073338 | 0.0063868 | 0.01027 | 0.0092869 | 0.0053711 | 0.0026531 | -0.0026217 | -0.0020409 | -0.0020523 | -0.00050545
39221 | ARICO2_JBP1_66.000 | TF | -0.02972 | -0.02633 | -0.022363 | -0.019972 | -0.020113 | -0.021478 | -0.025418 | -0.033297 | -0.032218 | -0.026326 | -0.020027 | -0.015373 | -0.012613 | -0.00035858 | 0.0079346 | 0.016356 | 0.021875 | 0.018543 | 0.013981 | 0.006402 | -0.012411 | -0.017349 | -0.017941 | -0.014056
39220 | ARICO_JBP1_366.000 | TF | -0.029703 | -0.026313 | -0.022346 | -0.019955 | -0.020096 | -0.021461 | -0.025401 | -0.033278 | -0.0322 | -0.026308 | -0.020008 | -0.015354 | -0.012594 | -0.00032425 | 0.0079727 | 0.016403 | 0.021921 | 0.018595 | 0.014037 | 0.0064688 | -0.01235 | -0.017294 | -0.017882 | -0.014009
39225 | ARONA_JBP1_366.000 | TF | -0.079074 | -0.078254 | -0.070546 | -0.067005 | -0.066767 | -0.068259 | -0.064024 | -0.076848 | -0.072493 | -0.079223 | -0.083528 | -0.080824 | -0.079126 | -0.09304 | -0.099897 | -0.093384 | -0.088184 | -0.089937 | -0.098706 | -0.10721 | -0.11512 | -0.10211 | -0.089491 | -0.07506
29230 | BUENAIRE_JBP220.00 | TF | -0.092369 | -0.082408 | -0.074492 | -0.071329 | -0.071454 | -0.074991 | -0.086407 | -0.10677 | -0.11253 | -0.11536 | -0.11371 | -0.10956 | -0.10878 | -0.095985 | -0.093605 | -0.093116 | -0.083851 | -0.085619 | -0.092983 | -0.10164 | -0.11676 | -0.12746 | -0.11852 | -0.10006
39230 | BUENAIR_JBP166.000 | TF | -0.10345 | -0.09216 | -0.083503 | -0.080451 | -0.080397 | -0.084477 | -0.097807 | -0.12197 | -0.12916 | -0.15441 | -0.15371 | -0.14951 | -0.14934 | -0.13863 | -0.13738 | -0.13575 | -0.12404 | -0.12531 | -0.13341 | -0.14227 | -0.15865 | -0.17252 | -0.15825 | -0.13316
29233 | CALETIL_JBP1220.00 | TF | -0.092629 | -0.082585 | -0.074615 | -0.071371 | -0.071562 | -0.075089 | -0.086505 | -0.10674 | -0.11258 | -0.11854 | -0.11698 | -0.11275 | -0.11201 | -0.098166 | -0.096154 | -0.096991 | -0.087603 | -0.089365 | -0.096889 | -0.10589 | -0.12097 | -0.13211 | -0.12296 | -0.10373
29235 | CANDELA_JBP1220.00 | TF | -0.09282 | -0.082757 | -0.074774 | -0.071524 | -0.071718 | -0.07525 | -0.086691 | -0.10696 | -0.11282 | -0.11881 | -0.11724 | -0.11299 | -0.11225 | -0.098337 | -0.096324 | -0.097206 | -0.087806 | -0.089576 | -0.097112 | -0.10614 | -0.12125 | -0.13243 | -0.12325 | -0.10397
39235 | CANDELA_JBP166.000 | TF | -0.09554 | -0.084892 | -0.076809 | -0.073387 | -0.073802 | -0.077417 | -0.089408 | -0.11076 | -0.11731 | -0.1215 | -0.11994 | -0.11546 | -0.11475 | -0.094864 | -0.093748 | -0.10045 | -0.090768 | -0.092285 | -0.10008 | -0.10975 | -0.12466 | -0.13732 | -0.12818 | -0.10749
39255 | CHAYOFA_JBP166.000 | TF | -0.085188 | -0.080855 | -0.073569 | -0.070243 | -0.070225 | -0.071949 | -0.07265 | -0.086771 | -0.087493 | -0.095428 | -0.10143 | -0.099367 | -0.097831 | -0.10408 | -0.10865 | -0.1026 | -0.097286 | -0.099099 | -0.1074 | -0.11476 | -0.12158 | -0.11442 | -0.10392 | -0.08904
39256 | CHIO_JBP1_3966.000 | TF | -0.25074 | -0.23055 | -0.21869 | -0.21868 | -0.21987 | -0.22386 | -0.23867 | -0.28164 | -0.2956 | -0.31444 | -0.31655 | -0.30842 | -0.2892 | -0.29549 | -0.29572 | -0.28695 | -0.28138 | -0.29125 | -0.30109 | -0.3189 | -0.33701 | -0.34429 | -0.33268 | -0.28929
39265 | CUESDVI_JBP166.000 | TF | -0.17254 | -0.15215 | -0.13918 | -0.13391 | -0.13521 | -0.14139 | -0.16192 | -0.19887 | -0.21715 | -0.22989 | -0.22863 | -0.21828 | -0.21784 | -0.19919 | -0.19938 | -0.20021 | -0.18433 | -0.1868 | -0.19858 | -0.21766 | -0.24334 | -0.27057 | -0.25041 | -0.20722
39270 | DIQEDES_JBP166.000 | TF | -0.12079 | -0.10818 | -0.099025 | -0.095869 | -0.09566 | -0.10013 | -0.11496 | -0.14231 | -0.14883 | -0.17009 | -0.1691 | -0.16468 | -0.16429 | -0.15376 | -0.15307 | -0.1509 | -0.13806 | -0.13986 | -0.14879 | -0.15815 | -0.17527 | -0.19106 | -0.17624 | -0.14834
39275 | GENETO_JBP1_66.000 | TF | -0.10839 | -0.096262 | -0.087269 | -0.083699 | -0.083823 | -0.088192 | -0.10233 | -0.12757 | -0.1351 | -0.14883 | -0.14767 | -0.14302 | -0.14266 | -0.13025 | -0.12922 | -0.12873 | -0.11733 | -0.11892 | -0.12739 | -0.13729 | -0.15412 | -0.16925 | -0.15597 | -0.1306
39305 | GIAISOR_JBP166.000 | TF | -0.25094 | -0.23073 | -0.21886 | -0.21885 | -0.22005 | -0.22404 | -0.23887 | -0.28187 | -0.29585 | -0.3147 | -0.3168 | -0.30868 | -0.28943 | -0.29572 | -0.29595 | -0.28717 | -0.2816 | -0.29149 | -0.30132 | -0.31915 | -0.33728 | -0.34457 | -0.33295 | -0.28954
29280 | GRANADI_JBP1220.00 | TF | -0.024903 | -0.021924 | -0.017971 | -0.015867 | -0.016011 | -0.017014 | -0.019392 | -0.024585 | -0.024342 | -0.024643 | -0.024714 | -0.024535 | -0.02454 | -0.02259 | -0.020795 | -0.015881 | -0.01123 | -0.011538 | -0.015872 | -0.019467 | -0.025272 | -0.025082 | -0.024756 | -0.021241
39280 | GRANADI_JBP166.000 | TF | -0.014952 | -0.012705 | -0.0088902 | -0.0069151 | -0.0070214 | -0.0078554 | -0.0095177 | -0.0094366 | -0.009716 | -0.0082302 | -0.0077629 | -0.0074377 | -0.0075054 | -0.0089951 | -0.0054541 | 0.0012131 | 0.0046587 | 0.0037851 | -0.00073051 | -0.0040417 | -0.0075893 | -0.0061321 | -0.0064011 | -0.0065308
39300 | GUAJARA_JBP166.000 | TF | -0.10861 | -0.09652 | -0.087481 | -0.084014 | -0.084032 | -0.088433 | -0.1026 | -0.12797 | -0.13561 | -0.15526 | -0.15411 | -0.14965 | -0.14951 | -0.13824 | -0.13703 | -0.13588 | -0.12381 | -0.12543 | -0.13406 | -0.1435 | -0.16062 | -0.17549 | -0.16142 | -0.13534
39310 | ICODVIN_JBP166.000 | TF | -0.20802 | -0.18268 | -0.16701 | -0.16082 | -0.16206 | -0.16968 | -0.194 | -0.23865 | -0.26354 | -0.28041 | -0.27798 | -0.26361 | -0.26493 | -0.2467 | -0.24727 | -0.24619 | -0.22698 | -0.22888 | -0.24151 | -0.26545 | -0.29668 | -0.33138 | -0.30695 | -0.25265
29097 | LAJABLNC_PB-220.00 | TF | 1.9073e-06 | 4.7684e-07 | 0 | -2.861e-06 | -4.7684e-07 | -2.3842e-06 | 4.7684e-07 | 0 | -9.5367e-07 | 0 | -2.861e-05 | 0 | -9.5367e-07 | 0 | -2.861e-06 | -6.6757e-06 | 3.8147e-06 | 6.6757e-06 | 0 | 4.7684e-06 | 0 | 3.8147e-06 | 0 | 4.7684e-06
29320 | LROSARIO_JBP220.00 | TF | -0.097081 | -0.086539 | -0.078301 | -0.074977 | -0.075157 | -0.078869 | -0.090928 | -0.11226 | -0.11851 | -0.12611 | -0.12452 | -0.12006 | -0.11933 | -0.10529 | -0.10335 | -0.10415 | -0.094348 | -0.096186 | -0.10396 | -0.1133 | -0.12899 | -0.14098 | -0.13102 | -0.11045
39320 | LROSARIO_JBP66.000 | TF | -0.10597 | -0.094136 | -0.085299 | -0.081784 | -0.0819 | -0.086123 | -0.099781 | -0.1242 | -0.13152 | -0.14423 | -0.1431 | -0.13859 | -0.13821 | -0.1262 | -0.12519 | -0.12437 | -0.11317 | -0.11478 | -0.12311 | -0.13282 | -0.14931 | -0.16381 | -0.15122 | -0.1267
39325 | MANULCR_JBP166.000 | TF | -0.13151 | -0.11605 | -0.10606 | -0.10195 | -0.10167 | -0.10613 | -0.12347 | -0.15578 | -0.16591 | -0.17977 | -0.17971 | -0.17467 | -0.17499 | -0.16481 | -0.16489 | -0.16108 | -0.14757 | -0.14988 | -0.15898 | -0.16957 | -0.18871 | -0.20749 | -0.19149 | -0.15915
39315 | OLIVOS_JBP1_66.000 | TF | -0.10311 | -0.095851 | -0.088746 | -0.085521 | -0.085582 | -0.087838 | -0.092061 | -0.10936 | -0.11254 | -0.12128 | -0.12585 | -0.12301 | -0.11951 | -0.12307 | -0.1261 | -0.12005 | -0.11467 | -0.1171 | -0.12598 | -0.13492 | -0.14329 | -0.14007 | -0.13053 | -0.11252
39335 | POGRANA_JBP166.000 | TF | -0.0159 | -0.01359 | -0.0097184 | -0.00772 | -0.0078273 | -0.0086908 | -0.010476 | -0.010559 | -0.01082 | -0.0090532 | -0.0083094 | -0.0077705 | -0.0077171 | -0.0090904 | -0.0054626 | 0.0013208 | 0.0045538 | 0.0035019 | -0.001255 | -0.0048742 | -0.008769 | -0.0074368 | -0.0076685 | -0.0075893
39340 | POGUIMA_JBP166.000 | TF | -0.1025 | -0.091496 | -0.083532 | -0.079848 | -0.080779 | -0.084409 | -0.098877 | -0.12106 | -0.12704 | -0.12792 | -0.12364 | -0.11813 | -0.1158 | -0.097427 | -0.094735 | -0.096818 | -0.087549 | -0.090072 | -0.098384 | -0.11011 | -0.12813 | -0.14133 | -0.13409 | -0.11351
29342 | PORIS_JBP1_2220.00 | TF | -0.039761 | -0.035548 | -0.030825 | -0.028405 | -0.028551 | -0.030109 | -0.034261 | -0.042728 | -0.043259 | -0.042245 | -0.039808 | -0.037205 | -0.036057 | -0.028681 | -0.023838 | -0.017303 | -0.011587 | -0.013268 | -0.01843 | -0.023831 | -0.035743 | -0.039524 | -0.037796 | -0.031898
39342 | PORIS_JBP1_366.000 | TF | -0.029671 | -0.026282 | -0.022318 | -0.019932 | -0.020072 | -0.021436 | -0.025363 | -0.033236 | -0.032166 | -0.026332 | -0.0201 | -0.015498 | -0.012774 | -0.00057602 | 0.0076809 | 0.016089 | 0.021643 | 0.018336 | 0.013807 | 0.0062943 | -0.012486 | -0.017389 | -0.017982 | -0.014098
39345 | REALEJO_JBP166.000 | TF | -0.20875 | -0.18329 | -0.16773 | -0.1616 | -0.16298 | -0.17048 | -0.19447 | -0.23807 | -0.26238 | -0.27894 | -0.27631 | -0.26151 | -0.26384 | -0.24591 | -0.24587 | -0.24514 | -0.22615 | -0.22863 | -0.24159 | -0.26515 | -0.29638 | -0.33116 | -0.30666 | -0.25341
39355 | TACORON_JBP166.000 | TF | -0.15706 | -0.13922 | -0.12707 | -0.12215 | -0.12265 | -0.12933 | -0.14965 | -0.18376 | -0.19795 | -0.21023 | -0.20827 | -0.19937 | -0.19746 | -0.18156 | -0.18248 | -0.18003 | -0.16506 | -0.16835 | -0.17945 | -0.19729 | -0.22165 | -0.24755 | -0.23007 | -0.19133
39358 | TAGORO_JBP1_66.000 | TF | -0.025553 | -0.022814 | -0.019045 | -0.016741 | -0.01688 | -0.018148 | -0.021676 | -0.028307 | -0.027203 | -0.021329 | -0.015135 | -0.010593 | -0.008009 | 0.0048199 | 0.014844 | 0.024039 | 0.029218 | 0.025385 | 0.021703 | 0.014064 | -0.0026665 | -0.0065517 | -0.0076885 | -0.004344
29281 | TGRANADIL_PB220.00 | TF | -0.02591 | -0.022833 | -0.01882 | -0.016699 | -0.016843 | -0.017882 | -0.020388 | -0.025788 | -0.025627 | -0.02599 | -0.026031 | -0.025788 | -0.025781 | -0.023665 | -0.021851 | -0.017013 | -0.012288 | -0.012624 | -0.017005 | -0.020681 | -0.026629 | -0.026588 | -0.026148 | -0.022416
29365 | VALLITOS_220220.00 | TF | -0.043667 | -0.040024 | -0.035143 | -0.032691 | -0.03281 | -0.03407 | -0.036392 | -0.04393 | -0.044223 | -0.04635 | -0.04758 | -0.046535 | -0.045862 | -0.045644 | -0.044769 | -0.039255 | -0.034516 | -0.035508 | -0.040972 | -0.045942 | -0.052553 | -0.051039 | -0.048007 | -0.041368
39365 | VALLITOS_66_66.000 | TF | -0.072265 | -0.067631 | -0.06139 | -0.05847 | -0.05851 | -0.060116 | -0.061989 | -0.074644 | -0.075501 | -0.081675 | -0.086049 | -0.084592 | -0.0832 | -0.086758 | -0.089919 | -0.084449 | -0.079308 | -0.080564 | -0.08777 | -0.094225 | -0.10059 | -0.096088 | -0.08871 | -0.076312

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario