## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS CANARIAS (10/10/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
39375 | CORRALE_JBP166.000 | FV | -0.15688 | -0.096989 | -0.079572 | -0.053326 | -0.06225 | -0.069421 | -0.080827 | -0.047449 | -0.0878 | -0.1053 | -0.05372 | -0.11142 | -0.09659 | -0.088801 | -0.11597 | -0.12403 | -0.11666 | -0.12132 | -0.11464 | -0.13826 | -0.18511 | -0.19725 | -0.14169 | -0.095691
39428 | F1RSAREN_66_66.000 | FV | -0.13557 | -0.074509 | -0.055945 | -0.030589 | -0.039378 | -0.046292 | -0.057076 | -0.018678 | -0.058645 | -0.074067 | -0.018823 | -0.081489 | -0.067295 | -0.060792 | -0.087174 | -0.094298 | -0.09051 | -0.095037 | -0.085026 | -0.10961 | -0.15228 | -0.16814 | -0.11109 | -0.065924
29385 | GTARAJAL_JBP132.00 | FV | -0.16965 | -0.10646 | -0.087414 | -0.061254 | -0.06966 | -0.076929 | -0.089228 | -0.053167 | -0.09481 | -0.11175 | -0.057335 | -0.11662 | -0.10046 | -0.093249 | -0.12454 | -0.13356 | -0.12962 | -0.13311 | -0.12784 | -0.15155 | -0.19094 | -0.21327 | -0.15364 | -0.10483
39385 | GTARAJAL_JBP66.000 | FV | -0.17021 | -0.10686 | -0.087791 | -0.061612 | -0.070068 | -0.077289 | -0.089667 | -0.053653 | -0.095244 | -0.11217 | -0.057475 | -0.11671 | -0.10058 | -0.09341 | -0.12499 | -0.13386 | -0.13002 | -0.13328 | -0.1283 | -0.15203 | -0.19172 | -0.21404 | -0.15439 | -0.10547
79283 | JARES 99 132.00 | FV | 0 | 0 | 9.5367e-07 | -6.6757e-06 | 0 | -9.5367e-07 | 9.5367e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1444e-05 | 9.5367e-07 | 0 | 0 | 0 | 2.861e-06 | 0 | 7.6294e-06 | 1.1444e-05 | 0 | -1.9073e-06 | 0 | -9.5367e-07
29396 | JARES_JBP1_2132.00 | FV | -0.17314 | -0.10971 | -0.090488 | -0.064218 | -0.072569 | -0.079943 | -0.092462 | -0.056538 | -0.09867 | -0.11602 | -0.061772 | -0.12078 | -0.10419 | -0.096454 | -0.1283 | -0.13828 | -0.1342 | -0.13802 | -0.13242 | -0.15566 | -0.19359 | -0.21828 | -0.15801 | -0.1087
29398 | LA_OLIV_JBP1132.00 | FV | -0.14888 | -0.090721 | -0.073392 | -0.048886 | -0.057236 | -0.063874 | -0.074874 | -0.041139 | -0.079715 | -0.095916 | -0.045257 | -0.10218 | -0.088126 | -0.081422 | -0.1069 | -0.11426 | -0.10879 | -0.11357 | -0.10684 | -0.13046 | -0.17288 | -0.1862 | -0.1321 | -0.087428
39398 | LA_OLIV_JBP166.000 | FV | -0.15443 | -0.094745 | -0.077282 | -0.051405 | -0.06029 | -0.067257 | -0.078618 | -0.044869 | -0.084874 | -0.10197 | -0.050426 | -0.10821 | -0.093546 | -0.086069 | -0.11288 | -0.12079 | -0.11394 | -0.11866 | -0.1118 | -0.13545 | -0.18121 | -0.19381 | -0.13846 | -0.09273
39400 | LSALINA_JBP166.000 | FV | -0.13333 | -0.07189 | -0.053745 | -0.027962 | -0.036887 | -0.043371 | -0.054338 | -0.01482 | -0.054928 | -0.070201 | -0.015621 | -0.07853 | -0.064713 | -0.058905 | -0.084558 | -0.092155 | -0.088214 | -0.092391 | -0.08285 | -0.10708 | -0.15003 | -0.16607 | -0.10856 | -0.06333
29425 | MATASBL_JBP1132.00 | FV | -0.18432 | -0.12022 | -0.10051 | -0.073928 | -0.082106 | -0.08979 | -0.1029 | -0.067362 | -0.11085 | -0.1293 | -0.077488 | -0.13547 | -0.11793 | -0.11074 | -0.14315 | -0.15278 | -0.1483 | -0.15308 | -0.14985 | -0.1747 | -0.21047 | -0.23363 | -0.17163 | -0.12093
39425 | MATASBL_JBP166.000 | FV | -0.1867 | -0.12242 | -0.10256 | -0.075913 | -0.084089 | -0.091802 | -0.10518 | -0.069744 | -0.11359 | -0.13233 | -0.081164 | -0.13881 | -0.12099 | -0.11391 | -0.14653 | -0.15614 | -0.15145 | -0.15652 | -0.15397 | -0.17918 | -0.21435 | -0.23722 | -0.17475 | -0.12366
29435 | PROSARI_JBP1132.00 | FV | -0.14162 | -0.080976 | -0.062827 | -0.037458 | -0.046148 | -0.052855 | -0.063973 | -0.02655 | -0.066374 | -0.081865 | -0.028182 | -0.08917 | -0.074876 | -0.068629 | -0.094995 | -0.1025 | -0.098077 | -0.10248 | -0.094055 | -0.11812 | -0.16051 | -0.17634 | -0.1198 | -0.074414
39435 | PROSARI_JBP166.000 | FV | -0.13708 | -0.075991 | -0.057757 | -0.032217 | -0.041035 | -0.047695 | -0.058638 | -0.020099 | -0.060066 | -0.075391 | -0.020876 | -0.083116 | -0.069026 | -0.062856 | -0.088992 | -0.096427 | -0.092386 | -0.096777 | -0.087522 | -0.11174 | -0.15442 | -0.17036 | -0.11328 | -0.068032
39003 | AGUIMES_JBP166.000 | GC | -0.077518 | -0.064385 | -0.06594 | -0.063528 | -0.061544 | -0.058819 | -0.06316 | -0.075216 | -0.077637 | -0.070105 | -0.059125 | -0.024019 | -0.025263 | -0.010164 | -0.0011225 | -0.011186 | 0.0019732 | 0.01368 | -0.009181 |  | -0.066935 | -0.060263 | -0.058874 | -0.063772
39184 | AGUIM_PB-TF166.000 | GC | -0.031875 | -0.021079 | -0.020024 | -0.021379 | -0.017565 | -0.018142 | -0.025336 | -0.029589 | -0.029946 | -0.028347 | -0.023796 | -0.0002079 | 0.0018597 | 0.0030518 | 0.0086851 | 0.010137 | 0.023932 | 0.034896 | 0.025223 | 0.024704 | -0.010738 | -0.0022793 | -0.0079956 | -0.014736
39005 | ALDEABL_JBP166.000 | GC | -0.049747 | -0.040129 | -0.040216 | -0.037571 | -0.037015 | -0.036869 | -0.040901 | -0.046554 | -0.047664 | -0.04432 | -0.037877 | -0.017169 | -0.014778 | -0.014288 | -0.007328 | -0.011792 | 0.00061512 | 0.015282 | -0.0043726 | -0.014456 | -0.03488 | -0.032234 | -0.029675 | -0.031787
39010 | ARGUINE_JBP166.000 | GC | -0.073138 | -0.066367 | -0.064178 | -0.062882 | -0.062816 | -0.062834 | -0.062696 | -0.067586 | -0.071777 | -0.080325 | -0.084916 | -0.085489 | -0.082867 | -0.084261 | -0.082795 | -0.078081 | -0.075538 | -0.081016 | -0.084672 | -0.091402 | -0.09656 | -0.095863 |  | -0.074594
39015 | ARINA_JBP1_366.000 | GC | -0.032155 | -0.02177 | -0.020823 | -0.021899 | -0.018404 | -0.01899 | -0.025668 | -0.029856 | -0.030208 | -0.028608 | -0.024082 | -0.0014591 | 0.00050068 | 0.0017242 | 0.0073566 | 0.0083742 | 0.021631 | 0.032404 | 0.022476 | 0.021263 | -0.011911 | -0.004221 | -0.0091934 | -0.015494
39020 | ARUCAS_JBP1_66.000 | GC | -0.17147 | -0.15358 | -0.14493 | -0.14034 | -0.13627 | -0.13692 | -0.13881 | -0.14973 | -0.15765 | -0.17371 | -0.18385 | -0.18484 | -0.18545 | -0.18647 | -0.18128 | -0.16107 | -0.15239 | -0.16361 | -0.17062 | -0.18064 | -0.20066 | -0.2014 | -0.18146 | -0.16854
39025 | BARRANC_JBP166.000 | GC | -0.13911 | -0.12446 | -0.11782 | -0.11413 | -0.1115 | -0.11126 | -0.11289 | -0.12237 | -0.12899 | -0.14042 | -0.14862 | -0.14934 | -0.15 | -0.14901 | -0.14422 | -0.13021 | -0.12337 | -0.13206 | -0.13859 | -0.14648 | -0.16263 | -0.16151 | -0.14471 | -0.13488
39024 | BARRCAL_JBP166.000 | GC | -0.13912 | -0.12446 | -0.11783 | -0.11414 | -0.11151 | -0.11127 | -0.1129 | -0.12238 | -0.129 | -0.14043 | -0.14863 | -0.14935 | -0.15001 | -0.14903 | -0.14423 | -0.13022 | -0.12338 | -0.13207 | -0.13861 | -0.14649 | -0.16264 | -0.16152 | -0.14472 | -0.13488
29175 | BTIRAJAN_JBP220.00 | GC | 0 | 0 | 9.5367e-07 | -6.6757e-06 | 0 | -9.5367e-07 | 9.5367e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1444e-05 | 9.5367e-07 | 0 | 0 | 0 | 2.861e-06 | 0 | 7.6294e-06 | 1.1444e-05 | 0 | -1.9073e-06 | 0 | -9.5367e-07
39030 | BUENAVI_JBP166.000 | GC | -0.14666 | -0.13106 | -0.12405 | -0.12 | -0.11749 | -0.11675 | -0.11864 | -0.12894 | -0.13662 | -0.15094 | -0.16005 | -0.16192 | -0.16376 | -0.16245 | -0.15836 | -0.14336 | -0.13575 | -0.14571 | -0.15139 | -0.15929 | -0.17622 | -0.17501 | -0.15576 | -0.1436
39035 | CARRIZA_JBP166.000 | GC | -0.10026 | -0.090197 | -0.089098 | -0.087585 | -0.083329 | -0.082436 | -0.083061 | -0.098488 | -0.10215 | -0.091464 | -0.077632 | -0.037178 | -0.04148 | -0.015086 | -0.0080347 | -0.018544 | -0.0071859 | -0.0033636 | -0.030284 | -0.056641 | -0.098452 | -0.091707 | -0.089373 | -0.093257
39040 | CEMESPE_JBP166.000 | GC | 0 | 0 | 9.5367e-07 | -6.6757e-06 | 0 | -9.5367e-07 | 9.5367e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1444e-05 | 9.5367e-07 | 0 | 0 | 0 | 2.861e-06 | 0 | 7.6294e-06 | 1.1444e-05 | 0 | -1.9073e-06 | 0 | -9.5367e-07
39045 | CINSA_JBP1_366.000 | GC | -0.13572 | -0.12733 | -0.12376 | -0.1209 | -0.11722 | -0.11578 | -0.1163 | -0.13061 | -0.1346 | -0.12867 | -0.10727 | -0.090964 | -0.092392 | -0.060822 | -0.052892 | -0.056688 | -0.051694 | -0.060087 | -0.085737 | -0.11079 | -0.14004 | -0.13575 | -0.13006 | -0.1285
39050 | ESCOBAR_JBP166.000 | GC | -0.10015 | -0.090093 | -0.089 | -0.087487 | -0.08324 | -0.082345 | -0.082973 | -0.098378 | -0.10203 | -0.091365 | -0.077539 | -0.037145 | -0.041428 | -0.015073 | -0.0080118 | -0.018507 | -0.0071735 | -0.0033426 | -0.030233 | -0.056553 | -0.098314 | -0.091579 | -0.089244 | -0.093131
39060 | GUANART_JBP166.000 | GC | -0.14769 | -0.13189 | -0.1247 | -0.12041 | -0.11803 | -0.11716 | -0.11914 | -0.12938 | -0.13718 | -0.15207 | -0.16238 | -0.16436 | -0.16635 | -0.1652 | -0.16106 | -0.14644 | -0.13927 | -0.14868 | -0.15447 | -0.16233 | -0.17917 | -0.1776 | -0.15736 | -0.14473
39065 | GUIA_JBP1_3966.000 | GC | -0.21719 | -0.19685 | -0.18584 | -0.18071 | -0.17483 | -0.17785 | -0.17982 | -0.19214 | -0.20244 | -0.22378 | -0.23454 | -0.23294 | -0.23263 | -0.23359 | -0.22761 | -0.20001 | -0.19061 | -0.2044 | -0.2125 | -0.22612 | -0.24894 | -0.25336 | -0.2321 | -0.21538
29070 | JINAMAR_JBP1220.00 | GC | -0.1059 | -0.09481 | -0.090644 | -0.088074 | -0.086249 | -0.086081 | -0.087402 | -0.094933 | -0.099484 | -0.10488 | -0.10906 | -0.10703 | -0.10674 | -0.10474 | -0.1001 | -0.09192 | -0.085974 | -0.090542 | -0.098057 | -0.10474 | -0.1175 | -0.11649 | -0.10493 | -0.099465
39070 | JINAMAR_JBP166.000 | GC | -0.11478 | -0.104 | -0.099763 | -0.097157 | -0.095118 | -0.094593 | -0.095268 | -0.10403 | -0.1085 | -0.10847 | -0.1115 | -0.11222 | -0.11222 | -0.10695 | -0.10124 | -0.093431 | -0.088907 | -0.09585 | -0.10494 | -0.11044 | -0.12056 | -0.11943 | -0.10761 | -0.10553
39095 | LAPATRN_JBP166.000 | GC | -0.13966 | -0.12465 | -0.11781 | -0.11397 | -0.11154 | -0.11096 | -0.11272 | -0.12253 | -0.12985 | -0.14366 | -0.1531 | -0.15487 | -0.15626 | -0.15531 | -0.15178 | -0.13739 | -0.13031 | -0.13923 | -0.14476 | -0.15255 | -0.16905 | -0.16805 | -0.14888 | -0.13683
39047 | LOMGORDO_PB-66.000 | GC | -0.13472 | -0.12635 | -0.12278 | -0.11992 | -0.11623 | -0.1148 | -0.11531 | -0.12963 | -0.13361 | -0.12766 | -0.10416 | -0.089046 | -0.090455 | -0.056661 | -0.049297 | -0.053279 | -0.048447 | -0.057372 | -0.084036 | -0.10978 | -0.13902 | -0.13473 | -0.12905 | -0.1275
39100 | LOMOAPO_JBP166.000 | GC | -0.1437 | -0.12874 | -0.12204 | -0.11812 | -0.11553 | -0.11496 | -0.11674 | -0.12679 | -0.13374 | -0.14487 | -0.15361 | -0.15499 | -0.15587 | -0.15439 | -0.14938 | -0.13557 | -0.12857 | -0.13775 | -0.14468 | -0.1522 | -0.16825 | -0.16682 | -0.14885 | -0.1391
79100 | LOMOAPO_JBP366.000 | GC | -0.14369 | -0.12873 | -0.12204 | -0.11811 | -0.11553 | -0.11495 | -0.11674 | -0.12679 | -0.13373 | -0.14486 | -0.1536 | -0.15498 | -0.15587 | -0.15439 | -0.14937 | -0.13556 | -0.12857 | -0.13775 | -0.14468 | -0.1522 | -0.16824 | -0.16681 | -0.14885 | -0.13909
39110 | LOMOMAS_JBP166.000 | GC | -0.087621 | -0.077571 | -0.074884 | -0.072408 | -0.07113 | -0.071852 | -0.074024 | -0.081239 | -0.086091 | -0.091604 | -0.092509 | -0.081625 | -0.078569 | -0.078773 | -0.076209 | -0.074209 | -0.066545 | -0.066133 | -0.080218 | -0.089195 | -0.10402 | -0.10127 | -0.091059 | -0.083488
39112 | LTABLER_JBP166.000 | GC | -0.087709 | -0.078109 | -0.075425 | -0.073187 | -0.072112 | -0.072837 | -0.074526 | -0.081511 | -0.086435 | -0.092691 | -0.094284 | -0.085407 | -0.082075 | -0.082217 | -0.080136 | -0.077652 | -0.071548 | -0.072915 | -0.085425 | -0.094414 | -0.10734 | -0.10487 | -0.094187 | -0.085336
39115 | MARZAGA_JBP166.000 | GC | -0.12565 | -0.11461 | -0.11008 | -0.10719 | -0.10475 | -0.10412 | -0.10503 | -0.11538 | -0.12004 | -0.11963 | -0.11905 | -0.11748 | -0.11757 | -0.10954 | -0.10241 | -0.095214 | -0.090742 | -0.099332 | -0.1114 | -0.12124 | -0.13507 | -0.13334 | -0.12099 | -0.11697
39125 | MATORRA_JBP166.000 | GC | -0.035735 | -0.027929 | -0.027626 | -0.026469 | -0.025036 | -0.025956 | -0.029322 | -0.033307 | -0.033664 | -0.031846 | -0.027075 | -0.010736 | -0.0095806 | -0.0080996 | -0.0020514 | -0.0044937 | 0.0058079 | 0.015813 | 0.0028944 | -0.0033875 | -0.02087 | -0.018675 | -0.018424 | -0.021593
39140 | MUELLEG_JBP166.000 | GC | -0.14994 | -0.13405 | -0.12691 | -0.1228 | -0.12036 | -0.1195 | -0.12145 | -0.13177 | -0.13945 | -0.15352 | -0.16292 | -0.16452 | -0.16617 | -0.16494 | -0.16012 | -0.14567 | -0.13832 | -0.14836 | -0.15443 | -0.16199 | -0.17892 | -0.17731 | -0.15786 | -0.14603
39141 | PLOCAN_PB-JM66.000 | GC | -0.11447 | -0.10371 | -0.099466 | -0.09686 | -0.094817 | -0.094297 | -0.094969 | -0.10373 | -0.1082 | -0.10816 | -0.11119 | -0.11191 | -0.11191 | -0.10663 | -0.10092 | -0.09313 | -0.088606 | -0.095541 | -0.10464 | -0.11014 | -0.12025 | -0.11912 | -0.10731 | -0.10523
29144 | SABINAL_JBP1220.00 | GC | -0.10544 | -0.094379 | -0.090229 | -0.087672 | -0.085861 | -0.085696 | -0.087012 | -0.094493 | -0.09903 | -0.10452 | -0.10871 | -0.10669 | -0.1064 | -0.10445 | -0.09985 | -0.091669 | -0.085737 | -0.090274 | -0.097708 | -0.10439 | -0.11713 | -0.11615 | -0.10461 | -0.099088
39144 | SABINAL_PB-G66.000 | GC | -0.11519 | -0.10304 | -0.098001 | -0.095118 | -0.093162 | -0.092922 | -0.094134 | -0.102 | -0.10733 | -0.11625 | -0.12261 | -0.12257 | -0.12265 | -0.12146 | -0.11717 | -0.10634 | -0.1005 | -0.10702 | -0.11291 | -0.12013 | -0.1337 | -0.133 | -0.11915 | -0.11095
39145 | SANAGUS_JBP166.000 | GC | -0.095011 | -0.08466 | -0.081827 | -0.079662 | -0.078299 | -0.079242 | -0.08126 | -0.089304 | -0.094798 | -0.10189 | -0.10354 | -0.092945 | -0.089478 | -0.089613 | -0.088313 | -0.085645 | -0.07869 | -0.079415 | -0.093738 | -0.10321 | -0.11739 | -0.11397 | -0.10248 | -0.093189
39150 | SANMATE_JBP166.000 | GC | -0.15953 | -0.1439 | -0.13639 | -0.13201 | -0.12851 | -0.12967 | -0.13138 | -0.14107 | -0.14844 | -0.16302 | -0.1758 | -0.17359 | -0.1688 | -0.17053 | -0.16413 | -0.14607 | -0.1385 | -0.14856 | -0.15672 | -0.17007 | -0.18963 | -0.19106 | -0.17374 | -0.16088
29155 | SNAGUED_JBP1220.00 | GC | -0.072121 | -0.064075 | -0.061941 | -0.060411 | -0.059533 | -0.059678 | -0.060722 | -0.066009 | -0.069173 | -0.073492 | -0.075186 | -0.070477 | -0.068883 | -0.068228 | -0.064714 | -0.061127 | -0.055919 | -0.057033 | -0.064243 | -0.070862 | -0.08135 | -0.080202 | -0.072432 | -0.06721
39155 | SNAGUED_PB-T66.000 | GC | -0.068008 | -0.061524 | -0.059516 | -0.058382 | -0.058323 | -0.058362 | -0.058082 | -0.062469 | -0.066157 | -0.073852 | -0.07804 | -0.078777 | -0.076431 | -0.07757 | -0.075975 | -0.071373 | -0.069124 | -0.074023 | -0.077339 | -0.083504 | -0.088589 | -0.08814 | -0.078539 | -0.068752
39160 | TELDE_JBP1_366.000 | GC | -0.12306 | -0.1113 | -0.10725 | -0.10454 | -0.10121 | -0.10046 | -0.10119 | -0.1138 | -0.11815 | -0.11372 | -0.10911 | -0.095974 | -0.094852 | -0.082211 | -0.073112 | -0.070781 | -0.065101 | -0.069641 | -0.088697 |  | -0.13025 | -0.12734 | -0.11776 | -0.11646
29165 | TIRAJAN_JBP1220.00 | GC | -0.027945 | -0.023692 | -0.023551 | -0.023548 | -0.023537 | -0.023611 | -0.023482 | -0.025144 | -0.025393 | -0.026816 | -0.02665 | -0.024116 | -0.023106 | -0.02259 | -0.019085 | -0.017848 | -0.014933 | -0.013319 | -0.015897 | -0.019754 | -0.026236 | -0.026337 | -0.023981 | -0.022277
39165 | TIRAJAN_JBP166.000 | GC | -0.034131 | -0.026705 | -0.026533 | -0.025612 | -0.024393 | -0.025041 | -0.028024 | -0.031754 | -0.032066 | -0.030478 | -0.026123 | -0.010391 | -0.0091896 | -0.0077562 | -0.0021162 | -0.0042057 | 0.0052242 | 0.014539 | 0.0029039 | -0.0032425 | -0.020269 | -0.018074 | -0.01782 | -0.020911
29210 | ABONA_JBP1_2220.00 | TF | -0.025732 | -0.024973 | -0.025087 | -0.02497 | -0.025023 | -0.024994 | -0.024776 | -0.025424 | -0.024889 | -0.025175 | -0.025447 | -0.025223 | -0.025314 | -0.02492 | -0.025031 | -0.025146 | -0.023002 | -0.017373 | -0.017528 | -0.01753 | -0.024473 | -0.0254 | -0.025705 | -0.025452
39210 | ABONA_JBP1_366.000 | TF | -0.0099125 | -0.0098181 | -0.010947 | -0.010451 | -0.01157 | -0.011301 | -0.010673 | -0.010221 | -0.0090961 | -0.0076752 | -0.0064802 | -0.0060215 | -0.0064764 | -0.0054274 | -0.0048122 | -0.0044355 | -0.00034523 | 0.0038328 | 0.0046234 | 0.0062714 | 0.00012207 | -0.0025902 | -0.0050306 | -0.0073481
39221 | ARICO2_JBP1_66.000 | TF | -0.031897 | -0.029187 | -0.030137 | -0.029599 | -0.028173 | -0.029844 | -0.02977 | -0.030232 | -0.029977 | -0.030055 | -0.024261 | -0.019074 | -0.013761 | -0.019176 | -0.0088434 | -0.005146 | -0.0011749 | 0.0013084 | 0.0052481 | -0.011616 | -0.010313 | -0.023701 | -0.025462 | -0.029341
39220 | ARICO_JBP1_366.000 | TF | -0.031882 | -0.029173 | -0.030123 | -0.029585 | -0.02816 | -0.02983 | -0.029756 | -0.030217 | -0.029962 | -0.030041 | -0.024247 | -0.01906 | -0.013745 | -0.019161 | -0.0088263 | -0.0051231 | -0.0011387 | 0.0013399 | 0.00529 | -0.011581 | -0.010273 | -0.023672 | -0.025434 | -0.029319
39225 | ARONA_JBP1_366.000 | TF | -0.092626 | -0.08547 | -0.08223 | -0.079834 | -0.078569 | -0.078803 | -0.081066 | -0.087106 | -0.080883 | -0.068607 | -0.083938 | -0.082957 | -0.095549 | -0.097617 | -0.096227 | -0.10366 | -0.098597 | -0.092895 | -0.087361 | -0.074347 | -0.098223 | -0.091808 | -0.085829 | -0.087046
29230 | BUENAIRE_JBP220.00 | TF | -0.10549 | -0.096179 | -0.092793 | -0.090122 | -0.0879 | -0.088424 | -0.091015 | -0.0979 | -0.10222 | -0.11316 | -0.11889 | -0.11801 | -0.1142 | -0.11653 | -0.11471 | -0.10865 | -0.10279 | -0.097375 | -0.099899 | -0.10895 | -0.12331 | -0.1298 | -0.12143 | -0.11145
39230 | BUENAIR_JBP166.000 | TF | -0.11906 | -0.10838 | -0.10412 | -0.101 | -0.098518 | -0.098818 | -0.10194 | -0.11009 | -0.11546 | -0.12934 | -0.13717 | -0.13718 | -0.13372 | -0.13511 | -0.13468 | -0.12764 | -0.12156 | -0.11491 | -0.11831 | -0.12783 | -0.14441 | -0.15072 | -0.13964 | -0.12679
29233 | CALETIL_JBP1220.00 | TF | -0.10619 | -0.096863 | -0.093359 | -0.0907 | -0.088486 | -0.088988 | -0.091585 | -0.098586 | -0.10305 | -0.11418 | -0.12007 | -0.11932 | -0.11527 | -0.11786 | -0.1161 | -0.10996 | -0.10418 | -0.098941 | -0.1018 | -0.11047 | -0.12541 | -0.13142 | -0.12289 | -0.11245
29235 | CANDELA_JBP1220.00 | TF | -0.10643 | -0.097078 | -0.093561 | -0.090894 | -0.088674 | -0.089178 | -0.091784 | -0.098805 | -0.10329 | -0.11444 | -0.12035 | -0.11959 | -0.11553 | -0.11813 | -0.11636 | -0.1102 | -0.10441 | -0.099177 | -0.10205 | -0.11074 | -0.12571 | -0.13173 | -0.12317 | -0.11271
39235 | CANDELA_JBP166.000 | TF | -0.11209 | -0.10241 | -0.098882 | -0.096148 | -0.093653 | -0.09421 | -0.096931 | -0.10469 | -0.10981 | -0.12305 | -0.1296 | -0.12877 | -0.12308 | -0.12681 | -0.12459 | -0.11712 | -0.11166 | -0.1066 | -0.11053 | -0.12014 | -0.13642 | -0.14234 | -0.13258 | -0.11971
39253 | CHAYOFA_JBP266.000 | TF | -0.090648 | -0.084322 | -0.081113 | -0.079776 | -0.078366 | -0.078971 | -0.080825 | -0.086809 | -0.086252 | -0.084325 | -0.096552 | -0.095552 | -0.10178 | -0.10283 | -0.10539 | -0.11094 | -0.10555 | -0.10028 | -0.099042 | -0.092226 | -0.11024 | -0.10273 | -0.096197 | -0.091096
39255 | CHAYOFA_PBVL66.000 | TF | -0.096745 | -0.089467 | -0.086149 | -0.084399 | -0.082891 | -0.083553 | -0.085995 | -0.092819 | -0.093066 | -0.092327 | -0.10649 | -0.10577 | -0.11257 | -0.11325 | -0.11593 | -0.1221 | -0.11597 | -0.11148 | -0.11058 | -0.10294 | -0.12173 | -0.11401 | -0.10605 | -0.098733
39256 | CHIO_PB-PAGO66.000 | TF | -0.45005 | -0.41883 | -0.41214 | -0.42397 | -0.39545 | -0.40683 | -0.43096 | -0.48498 | -0.5281 | -0.59074 | -0.5986 | -0.54916 | -0.53008 | -0.55902 | -0.5604 | -0.54999 | -0.50531 | -0.48852 | -0.53027 | -0.56843 | -0.63495 | -0.60367 | -0.55985 | -0.4845
79256 | CHIO_PB-PAGO66.000 | TF | -0.23048 | -0.2114 | -0.20705 | -0.21717 | -0.19959 | -0.20712 | -0.22056 | -0.24749 | -0.26767 | -0.29157 | -0.30171 | -0.27756 | -0.27262 | -0.28566 | -0.28922 | -0.28904 | -0.26613 | -0.25433 | -0.27211 | -0.28737 | -0.32662 | -0.30414 | -0.28129 | -0.24589
39265 | CUESDVI_JBP166.000 | TF | -0.21658 | -0.19561 | -0.18824 | -0.18242 | -0.17706 | -0.17844 | -0.18557 | -0.20322 | -0.21787 | -0.24931 | -0.26684 | -0.26573 | -0.25125 | -0.26395 | -0.25442 | -0.24089 | -0.22811 | -0.22483 | -0.2365 | -0.25302 | -0.28645 | -0.29344 | -0.26884 | -0.23585
39270 | DIQEDES_JBP166.000 | TF | -0.13468 | -0.12276 | -0.11806 | -0.11448 | -0.11182 | -0.11201 | -0.11558 | -0.12455 | -0.13052 | -0.14595 | -0.15516 | -0.15549 | -0.15106 | -0.15217 | -0.15267 | -0.14572 | -0.13864 | -0.13141 | -0.13509 | -0.14605 | -0.16416 | -0.17106 | -0.15851 | -0.14481
39275 | GENETO_JBP1_66.000 | TF | -0.12547 | -0.11383 | -0.10928 | -0.10594 | -0.10312 | -0.10362 | -0.10713 | -0.1159 | -0.12195 | -0.13694 | -0.14545 | -0.14531 | -0.14093 | -0.14335 | -0.14273 | -0.13477 | -0.12826 | -0.12187 | -0.12596 | -0.13596 | -0.15439 | -0.16059 | -0.14877 | -0.1345
39305 | GIAISOR_JBP166.000 | TF | -0.45027 | -0.41904 | -0.41234 | -0.42417 | -0.39565 | -0.40703 | -0.43116 | -0.48521 | -0.52835 | -0.59103 | -0.59888 | -0.54941 | -0.53032 | -0.55928 | -0.56066 | -0.55025 | -0.50555 | -0.48876 | -0.53052 | -0.56871 | -0.63525 | -0.60396 | -0.56012 | -0.48473
29280 | GRANADI_JBP1220.00 | TF | -0.024757 | -0.024156 | -0.024281 | -0.024237 | -0.024282 | -0.024236 | -0.023977 | -0.024527 | -0.023985 | -0.02434 | -0.024517 | -0.024384 | -0.02443 | -0.023983 | -0.024189 | -0.024303 | -0.02239 | -0.016601 | -0.016808 | -0.016878 | -0.023651 | -0.024506 | -0.024855 | -0.024562
39280 | GRANADI_JBP166.000 | TF | -0.011354 | -0.011045 | -0.011806 | -0.011436 | -0.012348 | -0.011914 | -0.011439 | -0.011286 | -0.010128 | -0.0082579 | -0.0070372 | -0.0064793 | -0.0073624 | -0.0059929 | -0.0060816 | -0.0065775 | -0.0039139 | 0.00084972 | -0.00021172 | 0.0041695 | -0.0033035 | -0.0040627 | -0.0059776 | -0.0090542
39300 | GUAJARA_JBP166.000 | TF | -0.12531 | -0.11367 | -0.10912 | -0.10574 | -0.10298 | -0.10342 | -0.10683 | -0.11566 | -0.12155 | -0.13631 | -0.14488 | -0.14488 | -0.14094 | -0.14303 | -0.14262 | -0.13482 | -0.1283 | -0.12165 | -0.12565 | -0.13552 | -0.15354 | -0.15999 | -0.14808 | -0.13419
39310 | ICODVIN_JBP166.000 | TF | -0.28817 | -0.26071 | -0.25165 | -0.246 | -0.23694 | -0.23943 | -0.25048 | -0.27644 | -0.29821 | -0.34321 | -0.36469 | -0.35931 | -0.3383 | -0.35728 | -0.34481 | -0.32557 | -0.30665 | -0.30306 | -0.32173 | -0.34471 | -0.39017 | -0.39541 | -0.36147 | -0.31518
29097 | LAJABLNC_PB-220.00 | TF | -0.04272 | -0.039696 | -0.039459 | -0.0387 | -0.037719 | -0.038548 | -0.038899 | -0.040375 | -0.040762 | -0.042496 | -0.041648 | -0.039429 | -0.037094 | -0.039022 | -0.034835 | -0.03271 | -0.028764 | -0.023944 | -0.022606 | -0.030054 | -0.034519 | -0.041702 | -0.041872 | -0.042119
29320 | LROSARIO_JBP220.00 | TF | -0.11142 | -0.1015 | -0.097758 | -0.094914 | -0.092561 | -0.093075 | -0.095879 | -0.10332 | -0.10812 | -0.11999 | -0.12639 | -0.12566 | -0.12149 | -0.12415 | -0.12245 | -0.11596 | -0.10991 | -0.1046 | -0.10767 | -0.11672 | -0.13236 | -0.13855 | -0.12935 | -0.11819
39320 | LROSARIO_JBP66.000 | TF | -0.1228 | -0.11152 | -0.10709 | -0.10382 | -0.1011 | -0.10155 | -0.10488 | -0.11337 | -0.11926 | -0.13381 | -0.14202 | -0.14187 | -0.13753 | -0.14002 | -0.13913 | -0.13157 | -0.12517 | -0.11884 | -0.12281 | -0.13256 | -0.15053 | -0.15673 | -0.14533 | -0.13152
39325 | MANULCR_JBP166.000 | TF | -0.15184 | -0.13673 | -0.13062 | -0.12608 | -0.12273 | -0.12287 | -0.12739 | -0.13782 | -0.14608 | -0.16575 | -0.17769 | -0.178 | -0.17409 | -0.17679 | -0.1771 | -0.16785 | -0.1597 | -0.15152 | -0.15579 | -0.16722 | -0.18912 | -0.19711 | -0.18212 | -0.16504
39315 | OLIVOS_JBP1_66.000 | TF | -0.10648 | -0.098496 | -0.095539 | -0.095366 | -0.092216 | -0.094094 | -0.097004 | -0.10568 | -0.10944 | -0.11327 | -0.12393 | -0.12015 | -0.12345 | -0.12453 | -0.12992 | -0.13486 | -0.12592 | -0.12218 | -0.12418 | -0.12095 | -0.13998 | -0.13024 | -0.12188 | -0.11088
39335 | POGRANA_JBP166.000 | TF | -0.012528 | -0.012108 | -0.012855 | -0.01244 | -0.013342 | -0.012898 | -0.01249 | -0.012433 | -0.011378 | -0.0093851 | -0.0078878 | -0.007082 | -0.0078583 | -0.0064545 | -0.0065088 | -0.0070562 | -0.0044222 | 0.00013828 | -0.0013618 | 0.0029068 | -0.0047436 | -0.0054779 | -0.0073347 | -0.01027
39340 | POGUIMA_JBP166.000 | TF | -0.11926 | -0.10876 | -0.10524 | -0.10225 | -0.099427 | -0.10013 | -0.10295 | -0.1108 | -0.11467 | -0.12695 | -0.13166 | -0.12817 | -0.12049 | -0.12635 | -0.12287 | -0.11238 | -0.10842 | -0.10838 | -0.11054 | -0.12251 | -0.13776 | -0.14598 | -0.13671 | -0.12506
29342 | PORIS_JBP1_2220.00 | TF | -0.042759 | -0.039733 | -0.039497 | -0.038738 | -0.03776 | -0.038586 | -0.038937 | -0.040415 | -0.040801 | -0.042538 | -0.04169 | -0.03947 | -0.037135 | -0.039064 | -0.034877 | -0.03275 | -0.028804 | -0.023984 | -0.022647 | -0.030096 | -0.034563 | -0.041746 | -0.041914 | -0.042158
39342 | PORIS_JBP1_366.000 | TF | -0.031833 | -0.029142 | -0.030087 | -0.029554 | -0.028129 | -0.029797 | -0.02972 | -0.030175 | -0.02992 | -0.030026 | -0.024298 | -0.019171 | -0.013898 | -0.019253 | -0.009017 | -0.0053282 | -0.0013657 | 0.0012236 | 0.0051718 | -0.011604 | -0.010294 | -0.023647 | -0.025419 | -0.029293
39345 | REALEJO_JBP166.000 | TF | -0.27392 | -0.2471 | -0.23781 | -0.23123 | -0.22361 | -0.22572 | -0.23563 | -0.25921 | -0.27897 | -0.32039 | -0.34282 | -0.34026 | -0.32005 | -0.33829 | -0.32515 | -0.30723 | -0.29002 | -0.28762 | -0.30405 | -0.32426 | -0.36753 | -0.37433 | -0.34247 | -0.29905
39349 | SAISIDRO_JBP66.000 | TF | -0.044602 | -0.041377 | -0.040255 | -0.039009 | -0.038982 | -0.038834 | -0.039544 | -0.042088 | -0.038733 | -0.032179 | -0.038177 | -0.037491 | -0.043363 | -0.043536 | -0.042938 | -0.046597 | -0.04288 | -0.037713 | -0.035882 | -0.027786 | -0.042305 | -0.039986 | -0.038506 | -0.040856
39355 | TACORON_JBP166.000 | TF | -0.19039 | -0.17206 | -0.16524 | -0.15935 | -0.15445 | -0.15495 | -0.16035 | -0.17473 | -0.186 | -0.21149 | -0.22611 | -0.22447 | -0.21525 | -0.22292 | -0.21715 | -0.20649 | -0.19613 | -0.191 | -0.19956 | -0.21443 | -0.2437 | -0.25173 | -0.23146 | -0.20509
39358 | TAGORO_JBP1_66.000 | TF | -0.027272 | -0.023675 | -0.025978 | -0.025146 | -0.023932 | -0.025826 | -0.025689 | -0.025968 | -0.025223 | -0.024763 | -0.019043 | -0.013792 | -0.0090313 | -0.014451 | -0.0038347 | 4.1008e-05 | 0.0057459 | 0.0067625 | 0.011418 | -0.0044918 | -0.0026283 | -0.016392 | -0.018319 | -0.023022
29365 | VALLITOS_220220.00 | TF | -0.046381 | -0.043649 | -0.042848 | -0.042316 | -0.041855 | -0.042109 | -0.042609 | -0.045013 | -0.044926 | -0.045341 | -0.04851 | -0.047795 | -0.048946 | -0.049065 | -0.049602 | -0.050787 | -0.04719 | -0.042135 | -0.042213 | -0.041107 | -0.051056 | -0.050314 | -0.048674 | -0.046679
39365 | VALLITOS_66_66.000 | TF | -0.076784 | -0.07172 | -0.069389 | -0.068807 | -0.067339 | -0.068073 | -0.06965 | -0.074841 | -0.075345 | -0.07547 | -0.084723 | -0.083647 | -0.087998 | -0.088275 | -0.091516 | -0.096091 | -0.091082 | -0.08579 | -0.085783 | -0.081047 | -0.09626 | -0.089643 | -0.084329 | -0.078425

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario